## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 10320218.2889 | 10369557.0609 | -49338.772 | -0.4781%
Average SMP | 101.9652 | 102.2913
Maximum SMP | 155.66 | 145.65

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
16/06/2008 06:00:00 IST | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 2686.8 | 2686.66 | 56.57 | 56.57
16/06/2008 06:30:00 IST | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 2950.2 | 2950.13 | 70.01 | 70.01
16/06/2008 07:00:00 IST | 85.52 | 85.51 | 95.14 | 95.13 | 3422.46 | 3422.39 | 73.25 | 73.25
16/06/2008 07:30:00 IST | 124.72 | 124.71 | 95.14 | 95.13 | 3832.89 | 3832.89 | 56.54 | 56.54
16/06/2008 08:00:00 IST | 150.43 | 124.71 | 134.56 | 124.71 | 4229.8 | 4229.74 | 56.93 | 56.93
16/06/2008 08:30:00 IST | 142.26 | 111.76 | 127.64 | 111.76 | 4410.9 | 4410.83 | 59.52 | 59.52
16/06/2008 09:00:00 IST | 155.66 | 124.71 | 145.65 | 124.71 | 4537.54 | 4537.34 | 87.03 | 87.03
16/06/2008 09:30:00 IST | 151.22 | 124.71 | 145.65 | 124.71 | 4615.11 | 4615.04 | 106.9 | 106.9
16/06/2008 10:00:00 IST | 120.98 | 116.69 | 143.97 | 123.03 | 4622.98 | 4622.91 | 113.89 | 113.89
16/06/2008 10:30:00 IST | 120.98 | 116.69 | 123.99 | 111.76 | 4690.6 | 4690.53 | 106.54 | 106.54
16/06/2008 11:00:00 IST | 120.98 | 116.69 | 119.89 | 111.76 | 4729.19 | 4729.06 | 100.2 | 100.2
16/06/2008 11:30:00 IST | 120.98 | 116.69 | 121.42 | 111.76 | 4741.09 | 4741.02 | 109.37 | 109.37
16/06/2008 12:00:00 IST | 127.33 | 123.03 | 123.94 | 111.76 | 4760.22 | 4760.16 | 126.65 | 126.65
16/06/2008 12:30:00 IST | 129 | 124.71 | 125.75 | 111.76 | 4783.75 | 4784.22 | 140.79 | 140.79
16/06/2008 13:00:00 IST | 120.98 | 116.69 | 118.41 | 111.76 | 4676.03 | 4675.99 | 144.67 | 144.67
16/06/2008 13:30:00 IST | 120.98 | 116.69 | 119.62 | 111.76 | 4584.6 | 4584.53 | 152.99 | 152.99
16/06/2008 14:00:00 IST | 120.98 | 116.69 | 130.79 | 111.76 | 4598.7 | 4598.63 | 152.98 | 152.98
16/06/2008 14:30:00 IST | 120.98 | 116.69 | 130.29 | 111.76 | 4594.64 | 4594.57 | 157.87 | 157.87
16/06/2008 15:00:00 IST | 120.98 | 116.69 | 118.41 | 111.76 | 4605.24 | 4605.17 | 151.2 | 151.2
16/06/2008 15:30:00 IST | 120.98 | 116.69 | 126.88 | 111.76 | 4611.96 | 4611.89 | 157.32 | 157.32
16/06/2008 16:00:00 IST | 120.98 | 116.69 | 132.7 | 111.76 | 4667.19 | 4667.04 | 162.33 | 162.33
16/06/2008 16:30:00 IST | 120.98 | 116.69 | 118.41 | 111.76 | 4750.17 | 4750.18 | 160.03 | 160.03
16/06/2008 17:00:00 IST | 129 | 124.71 | 132.7 | 111.76 | 4799.89 | 4799.74 | 173.94 | 173.94
16/06/2008 17:30:00 IST | 129 | 124.71 | 132.7 | 111.76 | 4786.41 | 4786.42 | 179.53 | 179.53
16/06/2008 18:00:00 IST | 120.98 | 116.69 | 132.7 | 111.76 | 4650.85 | 4650.7 | 170.01 | 170.01
16/06/2008 18:30:00 IST | 117.94 | 114.16 | 132.7 | 111.76 | 4504.71 | 4504.54 | 159.73 | 159.73
16/06/2008 19:00:00 IST | 116.7 | 116.69 | 125.52 | 111.76 | 4375.6 | 4376.15 | 144.08 | 144.08
16/06/2008 19:30:00 IST | 116.7 | 116.69 | 111.77 | 111.76 | 4240.98 | 4240.7 | 129.29 | 129.29
16/06/2008 20:00:00 IST | 95.14 | 95.13 | 95.14 | 95.13 | 4112.52 | 4112.45 | 125.73 | 125.73
16/06/2008 20:30:00 IST | 116.7 | 116.69 | 111.77 | 111.76 | 4079.73 | 4079.58 | 124.38 | 124.38
16/06/2008 21:00:00 IST | 88.8 | 88.79 | 88.8 | 88.79 | 4067.36 | 4067.29 | 114.34 | 114.34
16/06/2008 21:30:00 IST | 88.8 | 88.79 | 88.8 | 88.79 | 4057.02 | 4056.89 | 109.93 | 109.93
16/06/2008 22:00:00 IST | 88.8 | 88.79 | 88.8 | 88.79 | 4071.63 | 4071.56 | 109.04 | 109.04
16/06/2008 22:30:00 IST | 88.8 | 88.79 | 88.8 | 88.79 | 3906.48 | 3906.42 | 105.06 | 105.06
16/06/2008 23:00:00 IST | 69.14 | 69.13 | 69.14 | 69.13 | 3655.05 | 3654.98 | 103.32 | 103.32
16/06/2008 23:30:00 IST | 68.81 | 68.81 | 69.13 | 69.13 | 3356.69 | 3356.62 | 104.7 | 104.7
17/06/2008 00:00:00 IST | 67.44 | 67.44 | 68.04 | 68.04 | 3141.18 | 3141.03 | 76.23 | 76.23
17/06/2008 00:30:00 IST | 67.44 | 67.44 | 65.67 | 65.67 | 2952.21 | 2952.15 | 86.22 | 86.22
17/06/2008 01:00:00 IST | 65.44 | 65.44 | 65.67 | 65.67 | 2827.17 | 2827.13 | 91.43 | 91.43
17/06/2008 01:30:00 IST | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 2727 | 2726.65 | 104.27 | 104.27
17/06/2008 02:00:00 IST | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 2663.53 | 2662.95 | 95.36 | 95.36
17/06/2008 02:30:00 IST | 61.57 | 61.57 | 62.91 | 62.91 | 2598.21 | 2597.61 | 97.71 | 97.71
17/06/2008 03:00:00 IST | 58.29 | 58.29 | 61.57 | 61.57 | 2541.13 | 2540.53 | 98.47 | 98.47
17/06/2008 03:30:00 IST | 58.29 | 58.29 | 61.57 | 61.57 | 2534.42 | 2533.84 | 98.28 | 98.28
17/06/2008 04:00:00 IST | 68.22 | 48.86 | 72.46 | 56.84 | 2510.77 | 2510.23 | 107.47 | 107.47
17/06/2008 04:30:00 IST | 76.99 | 48.86 | 71.55 | 48.86 | 2478.66 | 2482.5 | 126.06 | 126.06
17/06/2008 05:00:00 IST | 85.21 | 57.08 | 82.89 | 57.98 | 2477.56 | 2478.91 | 110.44 | 110.44
17/06/2008 05:30:00 IST | 85.21 | 57.08 | 83.91 | 57.98 | 2489.74 | 2490.6 | 110.08 | 110.08
17/06/2008 06:00:00 IST | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 2654.2 | 2586.12 | 122.78 | 122.78
17/06/2008 06:30:00 IST | 58.29 | 58.29 | 55.16 | 55.16 | 2885.18 | 2810.18 | 133.52 | 133.52
17/06/2008 07:00:00 IST | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 3302.27 | 3232.33 | 135.81 | 135.81
17/06/2008 07:30:00 IST | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 3654.12 | 3584.26 | 148.56 | 148.56
17/06/2008 08:00:00 IST | 116.69 | 116.69 | 107.81 | 107.81 | 3998.55 | 3928.61 | 191.71 | 191.71
17/06/2008 08:30:00 IST | 116.69 | 116.69 | 107.81 | 107.81 | 4151.72 | 4081.86 | 202.06 | 202.06
17/06/2008 09:00:00 IST | 116.69 | 116.69 | 107.81 | 107.81 | 4251.97 | 4182.11 | 199.44 | 199.44
17/06/2008 09:30:00 IST | 116.69 | 116.69 | 107.81 | 107.81 | 4264.83 | 4194.95 | 238.93 | 238.93
17/06/2008 10:00:00 IST | 116.69 | 116.69 | 107.81 | 107.81 | 4224.33 | 4154.47 | 259.7 | 259.7
17/06/2008 10:30:00 IST | 116.69 | 116.69 | 107.81 | 107.81 | 4260.44 | 4190.58 | 270.54 | 270.54
17/06/2008 11:00:00 IST | 116.69 | 116.69 | 107.81 | 107.81 | 4272.15 | 4202.21 | 286.04 | 286.04
17/06/2008 11:30:00 IST | 116.69 | 116.69 | 107.81 | 107.81 | 4295.04 | 4225.18 | 272.85 | 272.85

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
16/06/2008 06:00:00 IST | 2743.37 | 2686.8 | 56.57 | 0 | 37.59 | 86639 | 58.29 | 58.29 | 0 | 79955.5186 | 79951.4383
16/06/2008 06:30:00 IST | 3020.21 | 2950.2 | 70.01 | 0 | 34.93 | 95112 | 62.91 | 62.91 | 0 | 95000.7055 | 94998.5037
16/06/2008 07:00:00 IST | 3495.71 | 3422.46 | 73.25 | 0 | 34.93 | 294848 | 85.52 | 85.51 | 0 | 149476.5596 | 166287.5948
16/06/2008 07:30:00 IST | 3889.43 | 3832.89 | 56.54 | 0 | 74.93 | 159027 | 124.72 | 124.71 | 0 | 242544.8548 | 185020.1851
16/06/2008 08:00:00 IST | 4286.73 | 4229.8 | 56.93 | 0 | 74.93 | 191591 | 150.43 | 124.71 | 0 | 322426.397 | 288407.1576
16/06/2008 08:30:00 IST | 4470.42 | 4410.9 | 59.52 | 0 | 74.93 | 162662 | 142.26 | 111.76 | 0 | 317980.9746 | 285297.737
16/06/2008 09:00:00 IST | 4624.57 | 4537.54 | 87.03 | 0 | 74.93 | 168021 | 155.66 | 124.71 | 0 | 359930.2831 | 336769.7452
16/06/2008 09:30:00 IST | 4722.01 | 4615.11 | 106.9 | 0 | 74.93 | 170981 | 151.22 | 124.71 | 0 | 357031.1761 | 343875.2805
16/06/2008 10:00:00 IST | 4736.87 | 4622.98 | 113.89 | 0 | 34.93 | 163366 | 120.98 | 116.69 | 0 | 286533.2663 | 340978.548
16/06/2008 10:30:00 IST | 4797.14 | 4690.6 | 106.54 | 0 | 34.93 | 163206 | 120.98 | 116.69 | 0 | 290178.9986 | 297394.3546
16/06/2008 11:00:00 IST | 4829.39 | 4729.19 | 100.2 | 0 | 34.93 | 164001 | 120.98 | 116.69 | 0 | 292129.8011 | 289489.9907
16/06/2008 11:30:00 IST | 4850.46 | 4741.09 | 109.37 | 0 | 34.93 | 163985 | 120.98 | 116.69 | 0 | 293404.3254 | 294467.1769
16/06/2008 12:00:00 IST | 4886.87 | 4760.22 | 126.65 | 0 | 54.07 | 165111 | 127.33 | 123.03 | 0 | 311122.5785 | 302835.6157
16/06/2008 12:30:00 IST | 4924.54 | 4783.75 | 140.79 | 0 | 74.93 | 166560 | 129 | 124.71 | 0 | 317632.83 | 309660.0037
16/06/2008 13:00:00 IST | 4820.7 | 4676.03 | 144.67 | 0 | 35.08 | 164069 | 120.98 | 116.69 | 0 | 291604.143 | 285407.1753
16/06/2008 13:30:00 IST | 4737.59 | 4584.6 | 152.99 | 0 | 64.74 | 165847 | 120.98 | 116.69 | 0 | 286576.8191 | 283351.0712
16/06/2008 14:00:00 IST | 4751.68 | 4598.7 | 152.98 | 0 | 74.93 | 166451 | 120.98 | 116.69 | 0 | 287429.1232 | 310731.5359
16/06/2008 14:30:00 IST | 4752.51 | 4594.64 | 157.87 | 0 | 74.93 | 166451 | 120.98 | 116.69 | 0 | 287479.3299 | 309597.7038
16/06/2008 15:00:00 IST | 4756.44 | 4605.24 | 151.2 | 0 | 74.93 | 166074 | 120.98 | 116.69 | 0 | 287717.0556 | 281600.8859
16/06/2008 15:30:00 IST | 4769.28 | 4611.96 | 157.32 | 0 | 74.93 | 166110 | 120.98 | 116.69 | 0 | 288493.7472 | 302558.6824
16/06/2008 16:00:00 IST | 4829.52 | 4667.19 | 162.33 | 0 | 74.93 | 165733 | 120.98 | 116.69 | 0 | 292137.6648 | 320428.6995
16/06/2008 16:30:00 IST | 4910.2 | 4750.17 | 160.03 | 0 | 74.93 | 165670 | 120.98 | 116.69 | 0 | 297017.998 | 290708.983
16/06/2008 17:00:00 IST | 4973.83 | 4799.89 | 173.94 | 0 | 74.93 | 166559 | 129 | 124.71 | 0 | 320812.035 | 330003.668
16/06/2008 17:30:00 IST | 4965.94 | 4786.41 | 179.53 | 0 | 74.93 | 166009 | 129 | 124.71 | 0 | 320303.13 | 329490.7825
16/06/2008 18:00:00 IST | 4820.86 | 4650.85 | 170.01 | 0 | 74.93 | 165656 | 120.98 | 116.69 | 0 | 291613.8214 | 319854.1085
16/06/2008 18:30:00 IST | 4664.44 | 4504.71 | 159.73 | 0 | 41.56 | 162634 | 117.94 | 114.16 | 0 | 275062.0268 | 309474.3145
16/06/2008 19:00:00 IST | 4519.68 | 4375.6 | 144.08 | 0 | 74.93 | 153690 | 116.7 | 116.69 | 0 | 263723.328 | 283689.6348
16/06/2008 19:30:00 IST | 4370.27 | 4240.98 | 129.29 | 0 | 74.93 | 146120 | 116.7 | 116.69 | 0 | 255005.2545 | 244216.8912
16/06/2008 20:00:00 IST | 4238.25 | 4112.52 | 125.73 | 0 | 42.06 | 141630 | 95.14 | 95.13 | 0 | 201613.5525 | 201610.2226
16/06/2008 20:30:00 IST | 4204.11 | 4079.73 | 124.38 | 0 | 74.93 | 138891 | 116.7 | 116.69 | 0 | 245309.8185 | 234938.3046
16/06/2008 21:00:00 IST | 4181.7 | 4067.36 | 114.34 | 0 | 67.21 | 138549 | 88.8 | 88.79 | 0 | 185667.48 | 185664.372
16/06/2008 21:30:00 IST | 4166.95 | 4057.02 | 109.93 | 0 | 56.86 | 138089 | 88.8 | 88.79 | 0 | 185012.58 | 185006.808
16/06/2008 22:00:00 IST | 4180.67 | 4071.63 | 109.04 | 0 | 71.47 | 138738 | 88.8 | 88.79 | 0 | 185621.748 | 185618.64
16/06/2008 22:30:00 IST | 4011.54 | 3906.48 | 105.06 | 0 | 59.73 | 130892 | 88.8 | 88.79 | 0 | 178112.376 | 178109.712
16/06/2008 23:00:00 IST | 3758.37 | 3655.05 | 103.32 | 0 | 74.93 | 121382 | 69.14 | 69.13 | 0 | 129926.8509 | 129924.431
16/06/2008 23:30:00 IST | 3461.39 | 3356.69 | 104.7 | 0 | 74.93 | 109916 | 68.81 | 68.81 | 0 | 119089.123 | 119640.5258
17/06/2008 00:00:00 IST | 3217.41 | 3141.18 | 76.23 | 0 | 74.93 | 102633 | 67.44 | 67.44 | 0 | 108491.0652 | 109451.1852
17/06/2008 00:30:00 IST | 3038.43 | 2952.21 | 86.22 | 0 | 74.93 | 103493 | 67.44 | 67.44 | 0 | 102455.8596 | 99764.8789
17/06/2008 01:00:00 IST | 2918.6 | 2827.17 | 91.43 | 0 | 185.7 | 96314 | 65.44 | 65.44 | 0 | 95496.592 | 95830.9176
17/06/2008 01:30:00 IST | 2831.27 | 2727 | 104.27 | 0 | 193.99 | 92334 | 62.91 | 62.91 | 0 | 89057.5979 | 89046.5886
17/06/2008 02:00:00 IST | 2758.89 | 2663.53 | 95.36 | 0 | 148.74 | 90514 | 62.91 | 62.91 | 0 | 86780.885 | 86762.6411
17/06/2008 02:30:00 IST | 2695.92 | 2598.21 | 97.71 | 0 | 148.74 | 88467 | 61.57 | 61.57 | 0 | 82993.8972 | 84781.2906
17/06/2008 03:00:00 IST | 2639.6 | 2541.13 | 98.47 | 0 | 148.74 | 86782 | 58.29 | 58.29 | 0 | 76931.142 | 81241.615
17/06/2008 03:30:00 IST | 2632.7 | 2534.42 | 98.28 | 0 | 148.74 | 86586 | 58.29 | 58.29 | 0 | 76730.0415 | 81029.8142
17/06/2008 04:00:00 IST | 2618.24 | 2510.77 | 107.47 | 0 | 148.74 | 130499 | 68.22 | 48.86 | 0 | 89308.1664 | 94839.271
17/06/2008 04:30:00 IST | 2604.72 | 2478.66 | 126.06 | 0 | 125.24 | 85811 | 76.99 | 48.86 | 0 | 100268.6964 | 93321.234
17/06/2008 05:00:00 IST | 2588 | 2477.56 | 110.44 | 0 | -32.94 | 87966 | 85.21 | 57.08 | 0 | 110261.74 | 107315.6108
17/06/2008 05:30:00 IST | 2599.82 | 2489.74 | 110.08 | 0 | -20.76 | 88314 | 85.21 | 57.08 | 0 | 110765.3311 | 109111.5294
17/06/2008 06:00:00 IST | 2776.98 | 2654.2 | 122.78 | 0 | -40 | 85450 | 48.86 | 48.86 | 0 | 67841.6214 | 66178.427
17/06/2008 06:30:00 IST | 3018.7 | 2885.18 | 133.52 | 0 | -40 | 92050 | 58.29 | 58.29 | 0 | 87980.0115 | 81187.246
17/06/2008 07:00:00 IST | 3438.08 | 3302.27 | 135.81 | 0 | -40 | 104334 | 61.01 | 61.01 | 0 | 104878.6304 | 102745.1107
17/06/2008 07:30:00 IST | 3802.68 | 3654.12 | 148.56 | 0 | -40 | 115708 | 63.77 | 63.77 | 0 | 121248.4518 | 119020.9657
17/06/2008 08:00:00 IST | 4190.26 | 3998.55 | 191.71 | 0 | 0 | 126700 | 116.69 | 116.69 | 0 | 244480.7197 | 222105.8496
17/06/2008 08:30:00 IST | 4353.78 | 4151.72 | 202.06 | 0 | 0 | 132659 | 116.69 | 116.69 | 0 | 254021.2941 | 230924.7076
17/06/2008 09:00:00 IST | 4451.41 | 4251.97 | 199.44 | 0 | 0 | 131839 | 116.69 | 116.69 | 0 | 259717.5164 | 236187.4527
17/06/2008 09:30:00 IST | 4503.76 | 4264.83 | 238.93 | 0 | 0 | 131839 | 116.69 | 116.69 | 0 | 262771.8772 | 239008.3014
17/06/2008 10:00:00 IST | 4484.03 | 4224.33 | 259.7 | 0 | 0 | 131839 | 116.69 | 116.69 | 0 | 261620.7303 | 237945.8338
17/06/2008 10:30:00 IST | 4530.98 | 4260.44 | 270.54 | 0 | 0 | 131660 | 116.69 | 116.69 | 0 | 264360.0281 | 240476.6736
17/06/2008 11:00:00 IST | 4558.19 | 4272.15 | 286.04 | 0 | 0 | 131733 | 116.69 | 116.69 | 0 | 265947.5956 | 241939.1162
17/06/2008 11:30:00 IST | 4567.89 | 4295.04 | 272.85 | 0 | 0 | 131328 | 116.69 | 116.69 | 0 | 266513.542 | 242466.3072
[7 empty] | 100.9963 | 96.092 |  | 12781600.3075 | 12629743.0524 | 151857.255 | 1.188%
[7 empty] | 101.9652 | 95.8348 |  | 10320218.2889 | 10369557.0609 | -49338.772 | -0.4781% | Re-Pricing Not Required
155.66

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
16/06/2008 06:00:00 IST | 2743.23 | 2686.66 | 56.57 | 0 | 37.59 | 86763 | 58.29 | 58.29 | 0 | 79951.4383
16/06/2008 06:30:00 IST | 3020.14 | 2950.13 | 70.01 | 0 | 34.93 | 95188 | 62.91 | 62.91 | 0 | 94998.5037
16/06/2008 07:00:00 IST | 3495.64 | 3422.39 | 73.25 | 0 | 36.67 | 318533 | 95.14 | 95.13 | 0 | 166287.5948
16/06/2008 07:30:00 IST | 3889.43 | 3832.89 | 56.54 | 0 | 53.64 | 136241 | 95.14 | 95.13 | 0 | 185020.1851
16/06/2008 08:00:00 IST | 4286.67 | 4229.74 | 56.93 | 0 | 74.93 | 185879 | 134.56 | 124.71 | 0 | 288407.1576
16/06/2008 08:30:00 IST | 4470.35 | 4410.83 | 59.52 | 0 | 74.93 | 167691 | 127.64 | 111.76 | 0 | 285297.737
16/06/2008 09:00:00 IST | 4624.37 | 4537.34 | 87.03 | 0 | 74.93 | 168009 | 145.65 | 124.71 | 0 | 336769.7452
16/06/2008 09:30:00 IST | 4721.94 | 4615.04 | 106.9 | 0 | 74.93 | 170739 | 145.65 | 124.71 | 0 | 343875.2805
16/06/2008 10:00:00 IST | 4736.8 | 4622.91 | 113.89 | 0 | 37.76 | 168829 | 143.97 | 123.03 | 0 | 340978.548
16/06/2008 10:30:00 IST | 4797.07 | 4690.53 | 106.54 | 0 | 34.93 | 164547 | 123.99 | 111.76 | 0 | 297394.3546
16/06/2008 11:00:00 IST | 4829.26 | 4729.06 | 100.2 | 0 | 34.93 | 163477 | 119.89 | 111.76 | 0 | 289489.9907
16/06/2008 11:30:00 IST | 4850.39 | 4741.02 | 109.37 | 0 | 34.93 | 164155 | 121.42 | 111.76 | 0 | 294467.1769
16/06/2008 12:00:00 IST | 4886.81 | 4760.16 | 126.65 | 0 | 35.08 | 165260 | 123.94 | 111.76 | 0 | 302835.6157
16/06/2008 12:30:00 IST | 4925.01 | 4784.22 | 140.79 | 0 | 44.47 | 166657 | 125.75 | 111.76 | 0 | 309660.0037
16/06/2008 13:00:00 IST | 4820.66 | 4675.99 | 144.67 | 0 | 35.08 | 162876 | 118.41 | 111.76 | 0 | 285407.1753
16/06/2008 13:30:00 IST | 4737.52 | 4584.53 | 152.99 | 0 | 34.93 | 163462 | 119.62 | 111.76 | 0 | 283351.0712
16/06/2008 14:00:00 IST | 4751.61 | 4598.63 | 152.98 | 0 | 34.93 | 168543 | 130.79 | 111.76 | 0 | 310731.5359
16/06/2008 14:30:00 IST | 4752.44 | 4594.57 | 157.87 | 0 | 34.93 | 168316 | 130.29 | 111.76 | 0 | 309597.7038
16/06/2008 15:00:00 IST | 4756.37 | 4605.17 | 151.2 | 0 | 74.93 | 164881 | 118.41 | 111.76 | 0 | 281600.8859
16/06/2008 15:30:00 IST | 4769.21 | 4611.89 | 157.32 | 0 | 74.93 | 168762 | 126.88 | 111.76 | 0 | 302558.6824
16/06/2008 16:00:00 IST | 4829.37 | 4667.04 | 162.33 | 0 | 74.93 | 171022 | 132.7 | 111.76 | 0 | 320428.6995
16/06/2008 16:30:00 IST | 4910.21 | 4750.18 | 160.03 | 0 | 74.93 | 164477 | 118.41 | 111.76 | 0 | 290708.983
16/06/2008 17:00:00 IST | 4973.68 | 4799.74 | 173.94 | 0 | 34.93 | 168703 | 132.7 | 111.76 | 0 | 330003.668
16/06/2008 17:30:00 IST | 4965.95 | 4786.42 | 179.53 | 0 | 34.93 | 167896 | 132.7 | 111.76 | 0 | 329490.7825
16/06/2008 18:00:00 IST | 4820.71 | 4650.7 | 170.01 | 0 | 34.93 | 162675 | 132.7 | 111.76 | 0 | 319854.1085
16/06/2008 18:30:00 IST | 4664.27 | 4504.54 | 159.73 | 0 | 36.29 | 158162 | 132.7 | 111.76 | 0 | 309474.3145
16/06/2008 19:00:00 IST | 4520.23 | 4376.15 | 144.08 | 0 | 74.93 | 155354 | 125.52 | 111.76 | 0 | 283689.6348
16/06/2008 19:30:00 IST | 4369.99 | 4240.7 | 129.29 | 0 | 74.93 | 146120 | 111.77 | 111.76 | 0 | 244216.8912
16/06/2008 20:00:00 IST | 4238.18 | 4112.45 | 125.73 | 0 | 41.99 | 141627 | 95.14 | 95.13 | 0 | 201610.2226
16/06/2008 20:30:00 IST | 4203.96 | 4079.58 | 124.38 | 0 | 74.93 | 138891 | 111.77 | 111.76 | 0 | 234938.3046
16/06/2008 21:00:00 IST | 4181.63 | 4067.29 | 114.34 | 0 | 67.14 | 138545 | 88.8 | 88.79 | 0 | 185664.372
16/06/2008 21:30:00 IST | 4166.82 | 4056.89 | 109.93 | 0 | 56.73 | 138084 | 88.8 | 88.79 | 0 | 185006.808
16/06/2008 22:00:00 IST | 4180.6 | 4071.56 | 109.04 | 0 | 71.4 | 138735 | 88.8 | 88.79 | 0 | 185618.64
16/06/2008 22:30:00 IST | 4011.48 | 3906.42 | 105.06 | 0 | 45.67 | 130777 | 88.8 | 88.79 | 0 | 178109.712
16/06/2008 23:00:00 IST | 3758.3 | 3654.98 | 103.32 | 0 | 74.93 | 122292 | 69.14 | 69.13 | 0 | 129924.431
16/06/2008 23:30:00 IST | 3461.32 | 3356.62 | 104.7 | 0 | 74.93 | 108737 | 69.13 | 69.13 | 0 | 119640.5258
17/06/2008 00:00:00 IST | 3217.26 | 3141.03 | 76.23 | 0 | 74.93 | 101410 | 68.04 | 68.04 | 0 | 109451.1852
17/06/2008 00:30:00 IST | 3038.37 | 2952.15 | 86.22 | 0 | 74.93 | 95056 | 65.67 | 65.67 | 0 | 99764.8789
17/06/2008 01:00:00 IST | 2918.56 | 2827.13 | 91.43 | 0 | 185.7 | 95037 | 65.67 | 65.67 | 0 | 95830.9176
17/06/2008 01:30:00 IST | 2830.92 | 2726.65 | 104.27 | 0 | 193.99 | 90969 | 62.91 | 62.91 | 0 | 89046.5886
17/06/2008 02:00:00 IST | 2758.31 | 2662.95 | 95.36 | 0 | 148.74 | 89142 | 62.91 | 62.91 | 0 | 86762.6411
17/06/2008 02:30:00 IST | 2695.32 | 2597.61 | 97.71 | 0 | 148.74 | 87087 | 62.91 | 62.91 | 0 | 84781.2906
17/06/2008 03:00:00 IST | 2639 | 2540.53 | 98.47 | 0 | 148.74 | 85299 | 61.57 | 61.57 | 0 | 81241.615
17/06/2008 03:30:00 IST | 2632.12 | 2533.84 | 98.28 | 0 | 148.74 | 85093 | 61.57 | 61.57 | 0 | 81029.8142
17/06/2008 04:00:00 IST | 2617.7 | 2510.23 | 107.47 | 0 | 148.74 | 128740 | 72.46 | 56.84 | 0 | 94839.271
17/06/2008 04:30:00 IST | 2608.56 | 2482.5 | 126.06 | 0 | 125.24 | 84150 | 71.55 | 48.86 | 0 | 93321.234
17/06/2008 05:00:00 IST | 2589.35 | 2478.91 | 110.44 | 0 | 0 | 86496 | 82.89 | 57.98 | 0 | 107315.6108
17/06/2008 05:30:00 IST | 2600.68 | 2490.6 | 110.08 | 0 | 0 | 86835 | 83.91 | 57.98 | 0 | 109111.5294
17/06/2008 06:00:00 IST | 2708.9 | 2586.12 | 122.78 | 0 | -40 | 82039 | 48.86 | 48.86 | 0 | 66178.427
17/06/2008 06:30:00 IST | 2943.7 | 2810.18 | 133.52 | 0 | -40 | 88395 | 55.16 | 55.16 | 0 | 81187.246
17/06/2008 07:00:00 IST | 3368.14 | 3232.33 | 135.81 | 0 | -40 | 100799 | 61.01 | 61.01 | 0 | 102745.1107
17/06/2008 07:30:00 IST | 3732.82 | 3584.26 | 148.56 | 0 | -40 | 112158 | 63.77 | 63.77 | 0 | 119020.9657
17/06/2008 08:00:00 IST | 4120.32 | 3928.61 | 191.71 | 0 | 0 | 125483 | 107.81 | 107.81 | 0 | 222105.8496
17/06/2008 08:30:00 IST | 4283.92 | 4081.86 | 202.06 | 0 | 0 | 133064 | 107.81 | 107.81 | 0 | 230924.7076
17/06/2008 09:00:00 IST | 4381.55 | 4182.11 | 199.44 | 0 | 0 | 130397 | 107.81 | 107.81 | 0 | 236187.4527
17/06/2008 09:30:00 IST | 4433.88 | 4194.95 | 238.93 | 0 | 0 | 131387 | 107.81 | 107.81 | 0 | 239008.3014
17/06/2008 10:00:00 IST | 4414.17 | 4154.47 | 259.7 | 0 | 0 | 131446 | 107.81 | 107.81 | 0 | 237945.8338
17/06/2008 10:30:00 IST | 4461.12 | 4190.58 | 270.54 | 0 | -38.2 | 129208 | 107.81 | 107.81 | 0 | 240476.6736
17/06/2008 11:00:00 IST | 4488.25 | 4202.21 | 286.04 | 0 | -40 | 129055 | 107.81 | 107.81 | 0 | 241939.1162
17/06/2008 11:30:00 IST | 4498.03 | 4225.18 | 272.85 | 0 | -24.82 | 129597 | 107.81 | 107.81 | 0 | 242466.3072
[7 empty] | 100.021 | 92.8053 |  | 12629743.0524
[7 empty] | 102.2913 | 93.2717 |  | 10369557.0609
145.65