## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 5833105.942 | 5831869.5597 | 1236.3823 | 0.0212%
Average SMP | 70.8152 | 70.769
Maximum SMP | 86.47 | 86.63

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
19/07/2008 06:00:00 IST | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 2056.22 | 2057.02 | 358.45 | 358.45
19/07/2008 06:30:00 IST | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 2146.15 | 2147.07 | 351.11 | 351.11
19/07/2008 07:00:00 IST | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 2309.86 | 2310.66 | 329.55 | 329.55
19/07/2008 07:30:00 IST | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 2499.07 | 2500.01 | 337.26 | 337.26
19/07/2008 08:00:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 2743.12 | 2743.98 | 351.52 | 351.52
19/07/2008 08:30:00 IST | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 2961.82 | 2962.7 | 375.47 | 375.47
19/07/2008 09:00:00 IST | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 3173.19 | 3174.05 | 386 | 386
19/07/2008 09:30:00 IST | 72.25 | 72.25 | 72.26 | 72.25 | 3328.12 | 3328.92 | 398.06 | 398.06
19/07/2008 10:00:00 IST | 74.36 | 72.25 | 74.88 | 72.25 | 3465.63 | 3466.49 | 415.33 | 415.33
19/07/2008 10:30:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3554.16 | 3555.1 | 420.35 | 420.35
19/07/2008 11:00:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3609.91 | 3610.77 | 395.09 | 395.09
19/07/2008 11:30:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3660.41 | 3661.29 | 370.65 | 370.65
19/07/2008 12:00:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3719.34 | 3720.2 | 342.44 | 342.44
19/07/2008 12:30:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3685.05 | 3685.91 | 360.31 | 360.31
19/07/2008 13:00:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3664.72 | 3665.6 | 319.59 | 319.59
19/07/2008 13:30:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3603.84 | 3604.7 | 276.2 | 276.2
19/07/2008 14:00:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3547.07 | 3547.87 | 273.1 | 273.1
19/07/2008 14:30:00 IST | 74.53 | 72.25 | 75.09 | 72.25 | 3495.06 | 3495.92 | 270.52 | 270.52
19/07/2008 15:00:00 IST | 74.53 | 72.25 | 75.09 | 72.25 | 3466.31 | 3467.19 | 274.19 | 274.19
19/07/2008 15:30:00 IST | 74.53 | 72.25 | 75.09 | 72.25 | 3453.22 | 3454.08 | 287.55 | 287.55
19/07/2008 16:00:00 IST | 74.53 | 72.25 | 75.09 | 72.25 | 3469.89 | 3470.75 | 266.04 | 266.04
19/07/2008 16:30:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3526.8 | 3527.83 | 277.49 | 277.49
19/07/2008 17:00:00 IST | 86.47 | 84.04 | 83.9 | 80.87 | 3609.85 | 3610.6 | 267.59 | 267.59
19/07/2008 17:30:00 IST | 86.47 | 84.04 | 86.63 | 83.6 | 3664.2 | 3680 | 261.87 | 261.87
19/07/2008 18:00:00 IST | 86.47 | 84.04 | 83.9 | 80.87 | 3634.24 | 3635.67 | 256.34 | 256.34
19/07/2008 18:30:00 IST | 74.53 | 72.25 | 75.09 | 72.25 | 3616.52 | 3632.4 | 247.14 | 247.14
19/07/2008 19:00:00 IST | 74.36 | 72.25 | 74.88 | 72.25 | 3524.5 | 3525.49 | 234.44 | 234.44
19/07/2008 19:30:00 IST | 80.87 | 80.87 | 80.87 | 80.87 | 3445.07 | 3445.98 | 203.46 | 203.46
19/07/2008 20:00:00 IST | 72.25 | 72.25 | 72.26 | 72.25 | 3390.09 | 3390.95 | 182.68 | 182.68
19/07/2008 20:30:00 IST | 72.25 | 72.25 | 72.26 | 72.25 | 3331.71 | 3332.65 | 167.44 | 167.44
19/07/2008 21:00:00 IST | 72.25 | 72.25 | 72.26 | 72.25 | 3331.48 | 3332.34 | 144.83 | 144.83
19/07/2008 21:30:00 IST | 72.25 | 72.25 | 72.26 | 72.25 | 3373.8 | 3374.68 | 136.43 | 136.43
19/07/2008 22:00:00 IST | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 3460.92 | 3461.84 | 138.92 | 138.92
19/07/2008 22:30:00 IST | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 3399.58 | 3400.38 | 128.91 | 128.91
19/07/2008 23:00:00 IST | 72.25 | 72.25 | 72.26 | 72.25 | 3286.1 | 3233.18 | 127.99 | 127.99
19/07/2008 23:30:00 IST | 62.36 | 62.36 | 61.43 | 61.43 | 3132.27 | 3107.89 | 129.33 | 129.33
20/07/2008 00:00:00 IST | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 3015.29 | 3013.29 | 116.33 | 116.33
20/07/2008 00:30:00 IST | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 2868.66 | 2870.42 | 96.64 | 96.64
20/07/2008 01:00:00 IST | 61.22 | 61.22 | 61.43 | 61.43 | 2745.58 | 2761.44 | 95.77 | 95.77
20/07/2008 01:30:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 2631.76 | 2647.64 | 98.09 | 98.09
20/07/2008 02:00:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 2541.97 | 2557.77 | 106.96 | 106.96
20/07/2008 02:30:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.52 | 58.52 | 2476.22 | 2492.02 | 94.21 | 94.21
20/07/2008 03:00:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.52 | 58.52 | 2411.31 | 2412.36 | 91.06 | 91.06
20/07/2008 03:30:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.52 | 58.52 | 2366.49 | 2367.42 | 91.66 | 91.66
20/07/2008 04:00:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.52 | 58.52 | 2341.39 | 2342.25 | 89.11 | 89.11
20/07/2008 04:30:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.52 | 58.52 | 2344.86 | 2345.74 | 78.97 | 78.97
20/07/2008 05:00:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.52 | 58.52 | 2279.73 | 2280.59 | 80.6 | 80.6
20/07/2008 05:30:00 IST | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 2203.38 | 2204.24 | 94.73 | 94.73
20/07/2008 06:00:00 IST | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 2237.2 | 2238.08 | 94.67 | 94.67
20/07/2008 06:30:00 IST | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 2282.86 | 2283.78 | 94 | 94
20/07/2008 07:00:00 IST | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 2400.4 | 2401.28 | 87.48 | 87.48
20/07/2008 07:30:00 IST | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 2527.07 | 2527.99 | 84.49 | 84.49
20/07/2008 08:00:00 IST | 62.22 | 62.22 | 66.82 | 66.82 | 2709.03 | 2709.91 | 94.73 | 94.73
20/07/2008 08:30:00 IST | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 2841.79 | 2842.59 | 134.85 | 134.85
20/07/2008 09:00:00 IST | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 3020.37 | 3021.23 | 154.26 | 154.26
20/07/2008 09:30:00 IST | 62.22 | 62.22 | 66.82 | 66.82 | 3183.61 | 3184.47 | 157.57 | 157.57
20/07/2008 10:00:00 IST | 62.22 | 62.22 | 66.82 | 66.82 | 3336.05 | 3336.93 | 177.01 | 177.01
20/07/2008 10:30:00 IST | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 3481.32 | 3482.24 | 153.74 | 153.74
20/07/2008 11:00:00 IST | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 3585.81 | 3586.69 | 161.73 | 161.73
20/07/2008 11:30:00 IST | 127.72 | 127.72 | 127.72 | 127.72 | 3669.11 | 3669.91 | 159.96 | 159.96

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
19/07/2008 06:00:00 IST | 2414.67 | 2056.22 | 358.45 | 0 | -75 | 61680 | 54.15 | 54.15 | 0 | 65377.1902 | 65398.8503
19/07/2008 06:30:00 IST | 2497.26 | 2146.15 | 351.11 | 0 | -75 | 64126 | 54.58 | 54.58 | 0 | 68150.2254 | 68175.3322
19/07/2008 07:00:00 IST | 2639.41 | 2309.86 | 329.55 | 0 | -75 | 69554 | 54.58 | 54.58 | 0 | 72029.4989 | 72051.3309
19/07/2008 07:30:00 IST | 2836.33 | 2499.07 | 337.26 | 0 | -75 | 74958 | 57.58 | 57.58 | 0 | 81657.9407 | 81685.0033
19/07/2008 08:00:00 IST | 3094.64 | 2743.12 | 351.52 | 0 | -75 | 97619 | 58.83 | 58.83 | 0 | 91028.8356 | 91054.1325
19/07/2008 08:30:00 IST | 3337.29 | 2961.82 | 375.47 | 0 | -75 | 89433 | 61.43 | 61.43 | 0 | 102504.8623 | 102531.8916
19/07/2008 09:00:00 IST | 3559.19 | 3173.19 | 386 | 0 | -75 | 107745 | 61.43 | 61.43 | 0 | 109320.5209 | 109346.9358
19/07/2008 09:30:00 IST | 3726.18 | 3328.12 | 398.06 | 0 | -75 | 98039 | 72.25 | 72.25 | 0 | 134608.2525 | 134655.7874
19/07/2008 10:00:00 IST | 3880.96 | 3465.63 | 415.33 | 0 | -75 | 105087 | 74.36 | 72.25 | 0 | 144294.0928 | 145335.3408
19/07/2008 10:30:00 IST | 3974.51 | 3554.16 | 420.35 | 0 | -75 | 103882 | 86.47 | 84.04 | 0 | 171837.9398 | 172196.6167
19/07/2008 11:00:00 IST | 4005 | 3609.91 | 395.09 | 0 | -75 | 104062 | 86.47 | 84.04 | 0 | 173156.175 | 173513.8259
19/07/2008 11:30:00 IST | 4031.06 | 3660.41 | 370.65 | 0 | -75 | 105471 | 86.47 | 84.04 | 0 | 174282.8791 | 174643.4811
19/07/2008 12:00:00 IST | 4061.78 | 3719.34 | 342.44 | 0 | -75 | 105471 | 86.47 | 84.04 | 0 | 175611.0583 | 175973.2516
19/07/2008 12:30:00 IST | 4045.36 | 3685.05 | 360.31 | 0 | -75 | 105471 | 86.47 | 84.04 | 0 | 174901.1396 | 175262.0193
19/07/2008 13:00:00 IST | 3984.31 | 3664.72 | 319.59 | 0 | -75 | 107767 | 86.47 | 84.04 | 0 | 172261.6429 | 172618.5048
19/07/2008 13:30:00 IST | 3880.04 | 3603.84 | 276.2 | 0 | -75 | 106334 | 86.47 | 84.04 | 0 | 167753.5294 | 168101.1835
19/07/2008 14:00:00 IST | 3820.17 | 3547.07 | 273.1 | 0 | -75 | 106334 | 86.47 | 84.04 | 0 | 165165.0499 | 165505.3155
19/07/2008 14:30:00 IST | 3765.58 | 3495.06 | 270.52 | 0 | -75 | 106056 | 74.53 | 72.25 | 0 | 140324.3387 | 141410.9898
19/07/2008 15:00:00 IST | 3740.5 | 3466.31 | 274.19 | 0 | -75 | 105783 | 74.53 | 72.25 | 0 | 139389.7325 | 140470.1121
19/07/2008 15:30:00 IST | 3740.77 | 3453.22 | 287.55 | 0 | -75 | 105314 | 74.53 | 72.25 | 0 | 139399.794 | 140479.4984
19/07/2008 16:00:00 IST | 3735.93 | 3469.89 | 266.04 | 0 | -75 | 105916 | 74.53 | 72.25 | 0 | 139219.4315 | 140297.7805
19/07/2008 16:30:00 IST | 3804.29 | 3526.8 | 277.49 | 0 | -70.65 | 106420 | 86.47 | 84.04 | 0 | 164478.4782 | 164827.4358
19/07/2008 17:00:00 IST | 3877.44 | 3609.85 | 267.59 | 0 | 0 | 109440 | 86.47 | 84.04 | 0 | 167641.1184 | 162690.0705
19/07/2008 17:30:00 IST | 3926.07 | 3664.2 | 261.87 | 0 | 0 | 110855 | 86.47 | 84.04 | 0 | 169743.6364 | 170742.099
19/07/2008 18:00:00 IST | 3890.58 | 3634.24 | 256.34 | 0 | 0 | 110889 | 86.47 | 84.04 | 0 | 168209.2263 | 163269.8195
19/07/2008 18:30:00 IST | 3863.66 | 3616.52 | 247.14 | 0 | 0 | 110702 | 74.53 | 72.25 | 0 | 143979.2899 | 145657.3293
19/07/2008 19:00:00 IST | 3758.94 | 3524.5 | 234.44 | 0 | -37.93 | 107370 | 74.36 | 72.25 | 0 | 139757.3892 | 140771.7792
19/07/2008 19:30:00 IST | 3648.53 | 3445.07 | 203.46 | 0 | -72 | 103459 | 80.87 | 80.87 | 0 | 147528.3105 | 147565.1064
19/07/2008 20:00:00 IST | 3572.77 | 3390.09 | 182.68 | 0 | -75 | 101526 | 72.25 | 72.25 | 0 | 129066.3163 | 129115.2519
19/07/2008 20:30:00 IST | 3499.15 | 3331.71 | 167.44 | 0 | -75 | 99417 | 72.25 | 72.25 | 0 | 126406.7937 | 126458.2517
19/07/2008 21:00:00 IST | 3476.31 | 3331.48 | 144.83 | 0 | -75 | 99667 | 72.25 | 72.25 | 0 | 125581.6987 | 125630.1521
19/07/2008 21:30:00 IST | 3510.23 | 3373.8 | 136.43 | 0 | -75 | 101093 | 72.25 | 72.25 | 0 | 126807.0587 | 126856.4043
19/07/2008 22:00:00 IST | 3599.84 | 3460.92 | 138.92 | 0 | -22.15 | 104268 | 73.29 | 73.29 | 0 | 131916.1368 | 131949.8502
19/07/2008 22:30:00 IST | 3528.49 | 3399.58 | 128.91 | 0 | -37.5 | 103706 | 73.29 | 73.29 | 0 | 129301.5161 | 129330.832
19/07/2008 23:00:00 IST | 3414.09 | 3286.1 | 127.99 | 0 | -74.8 | 100136 | 72.25 | 72.25 | 0 | 123334.0013 | 121439.0721
19/07/2008 23:30:00 IST | 3261.6 | 3132.27 | 129.33 | 0 | 14.48 | 94571 | 62.36 | 62.36 | 0 | 101696.688 | 99431.2123
20/07/2008 00:00:00 IST | 3131.62 | 3015.29 | 116.33 | 0 | -41.91 | 90561 | 63.36 | 63.36 | 0 | 99209.7216 | 99146.3616
20/07/2008 00:30:00 IST | 2965.3 | 2868.66 | 96.64 | 0 | -74 | 86118 | 61.43 | 61.43 | 0 | 91079.1895 | 91133.2479
20/07/2008 01:00:00 IST | 2841.35 | 2745.58 | 95.77 | 0 | 0 | 82071 | 61.22 | 61.22 | 0 | 86973.7235 | 87759.2051
20/07/2008 01:30:00 IST | 2729.85 | 2631.76 | 98.09 | 0 | 0 | 78661 | 58.83 | 58.83 | 0 | 80298.5378 | 80765.6479
20/07/2008 02:00:00 IST | 2648.93 | 2541.97 | 106.96 | 0 | 0 | 76020 | 58.83 | 58.83 | 0 | 77918.2759 | 78383.0329
20/07/2008 02:30:00 IST | 2570.43 | 2476.22 | 94.21 | 0 | 0 | 75794 | 58.83 | 58.83 | 0 | 75609.1984 | 75673.0898
20/07/2008 03:00:00 IST | 2502.37 | 2411.31 | 91.06 | 0 | 0 | 75869 | 58.83 | 58.83 | 0 | 73607.2136 | 73250.0692
20/07/2008 03:30:00 IST | 2458.15 | 2366.49 | 91.66 | 0 | 0 | 75869 | 58.83 | 58.83 | 0 | 72306.4823 | 71952.6808
20/07/2008 04:00:00 IST | 2430.5 | 2341.39 | 89.11 | 0 | 0 | 75869 | 58.83 | 58.83 | 0 | 71493.1575 | 71141.5936
20/07/2008 04:30:00 IST | 2423.83 | 2344.86 | 78.97 | 0 | 0 | 75869 | 58.83 | 58.83 | 0 | 71296.9594 | 70947.0146
20/07/2008 05:00:00 IST | 2360.33 | 2279.73 | 80.6 | 0 | -75 | 73281 | 58.83 | 58.83 | 0 | 69429.107 | 69088.4194
20/07/2008 05:30:00 IST | 2298.11 | 2203.38 | 94.73 | 0 | -75 | 71514 | 57.58 | 57.58 | 0 | 66162.5869 | 66187.3463
20/07/2008 06:00:00 IST | 2331.87 | 2237.2 | 94.67 | 0 | -75 | 66319 | 53.71 | 53.71 | 0 | 62622.3688 | 62646.0013
20/07/2008 06:30:00 IST | 2376.86 | 2282.86 | 94 | 0 | -75 | 67546 | 54.02 | 54.02 | 0 | 64198.9886 | 64223.8378
20/07/2008 07:00:00 IST | 2487.88 | 2400.4 | 87.48 | 0 | -75 | 71511 | 54.31 | 54.31 | 0 | 67558.3814 | 67582.2778
20/07/2008 07:30:00 IST | 2611.56 | 2527.07 | 84.49 | 0 | -75 | 74796 | 58.83 | 58.83 | 0 | 76819.0374 | 76846.0992
20/07/2008 08:00:00 IST | 2803.76 | 2709.03 | 94.73 | 0 | -75 | 77136 | 62.22 | 62.22 | 0 | 87224.9736 | 93703.0224
20/07/2008 08:30:00 IST | 2976.64 | 2841.79 | 134.85 | 0 | -72.11 | 77168 | 66.82 | 66.82 | 0 | 99449.5424 | 99476.2704
20/07/2008 09:00:00 IST | 3174.63 | 3020.37 | 154.26 | 0 | -75 | 95025 | 72.09 | 72.09 | 0 | 114429.5384 | 114460.537
20/07/2008 09:30:00 IST | 3341.18 | 3183.61 | 157.57 | 0 | -75 | 102796 | 62.22 | 62.22 | 0 | 103944.1098 | 111657.5564
20/07/2008 10:00:00 IST | 3513.06 | 3336.05 | 177.01 | 0 | -75 | 89819 | 62.22 | 62.22 | 0 | 109291.2966 | 117400.7354
20/07/2008 10:30:00 IST | 3635.06 | 3481.32 | 153.74 | 0 | -75 | 96219 | 72.09 | 72.09 | 0 | 131025.7377 | 131058.8991
20/07/2008 11:00:00 IST | 3747.54 | 3585.81 | 161.73 | 0 | -75 | 103945 | 72.09 | 72.09 | 0 | 135080.0793 | 135111.7989
20/07/2008 11:30:00 IST | 3829.07 | 3669.11 | 159.96 | 0 | -75 | 103210 | 127.72 | 127.72 | 0 | 244524.4102 | 244575.4982
[7 empty] | 70.2912 | 69.5448 |  | 7129274.4062 | 7150612.0936 | -21337.6874 | -0.2993%
[7 empty] | 70.8152 | 69.8823 |  | 5833105.942 | 5831869.5597 | 1236.3823 | 0.0212% | Re-Pricing Not Required
86.47

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
19/07/2008 06:00:00 IST | 2415.47 | 2057.02 | 358.45 | 0 | -75 | 61702 | 54.15 | 54.15 | 0 | 65398.8503
19/07/2008 06:30:00 IST | 2498.18 | 2147.07 | 351.11 | 0 | -75 | 64151 | 54.58 | 54.58 | 0 | 68175.3322
19/07/2008 07:00:00 IST | 2640.21 | 2310.66 | 329.55 | 0 | -75 | 69576 | 54.58 | 54.58 | 0 | 72051.3309
19/07/2008 07:30:00 IST | 2837.27 | 2500.01 | 337.26 | 0 | -75 | 74985 | 57.58 | 57.58 | 0 | 81685.0033
19/07/2008 08:00:00 IST | 3095.5 | 2743.98 | 351.52 | 0 | -75 | 97645 | 58.83 | 58.83 | 0 | 91054.1325
19/07/2008 08:30:00 IST | 3338.17 | 2962.7 | 375.47 | 0 | -75 | 89460 | 61.43 | 61.43 | 0 | 102531.8916
19/07/2008 09:00:00 IST | 3560.05 | 3174.05 | 386 | 0 | -75 | 107772 | 61.43 | 61.43 | 0 | 109346.9358
19/07/2008 09:30:00 IST | 3726.98 | 3328.92 | 398.06 | 0 | -75 | 98068 | 72.26 | 72.25 | 0 | 134655.7874
19/07/2008 10:00:00 IST | 3881.82 | 3466.49 | 415.33 | 0 | -75 | 105081 | 74.88 | 72.25 | 0 | 145335.3408
19/07/2008 10:30:00 IST | 3975.45 | 3555.1 | 420.35 | 0 | -75 | 103798 | 86.63 | 83.6 | 0 | 172196.6167
19/07/2008 11:00:00 IST | 4005.86 | 3610.77 | 395.09 | 0 | -75 | 104062 | 86.63 | 83.6 | 0 | 173513.8259
19/07/2008 11:30:00 IST | 4031.94 | 3661.29 | 370.65 | 0 | -75 | 105471 | 86.63 | 83.6 | 0 | 174643.4811
19/07/2008 12:00:00 IST | 4062.64 | 3720.2 | 342.44 | 0 | -75 | 105471 | 86.63 | 83.6 | 0 | 175973.2516
19/07/2008 12:30:00 IST | 4046.22 | 3685.91 | 360.31 | 0 | -75 | 105471 | 86.63 | 83.6 | 0 | 175262.0193
19/07/2008 13:00:00 IST | 3985.19 | 3665.6 | 319.59 | 0 | -75 | 107767 | 86.63 | 83.6 | 0 | 172618.5048
19/07/2008 13:30:00 IST | 3880.9 | 3604.7 | 276.2 | 0 | -75 | 106334 | 86.63 | 83.6 | 0 | 168101.1835
19/07/2008 14:00:00 IST | 3820.97 | 3547.87 | 273.1 | 0 | -75 | 106334 | 86.63 | 83.6 | 0 | 165505.3155
19/07/2008 14:30:00 IST | 3766.44 | 3495.92 | 270.52 | 0 | -75 | 106056 | 75.09 | 72.25 | 0 | 141410.9898
19/07/2008 15:00:00 IST | 3741.38 | 3467.19 | 274.19 | 0 | -75 | 105815 | 75.09 | 72.25 | 0 | 140470.1121
19/07/2008 15:30:00 IST | 3741.63 | 3454.08 | 287.55 | 0 | -75 | 105345 | 75.09 | 72.25 | 0 | 140479.4984
19/07/2008 16:00:00 IST | 3736.79 | 3470.75 | 266.04 | 0 | -75 | 105947 | 75.09 | 72.25 | 0 | 140297.7805
19/07/2008 16:30:00 IST | 3805.32 | 3527.83 | 277.49 | 0 | -70.65 | 106420 | 86.63 | 83.6 | 0 | 164827.4358
19/07/2008 17:00:00 IST | 3878.19 | 3610.6 | 267.59 | 0 | -2.88 | 109481 | 83.9 | 80.87 | 0 | 162690.0705
19/07/2008 17:30:00 IST | 3941.87 | 3680 | 261.87 | 0 | 0 | 110855 | 86.63 | 83.6 | 0 | 170742.099
19/07/2008 18:00:00 IST | 3892.01 | 3635.67 | 256.34 | 0 | -20.54 | 110059 | 83.9 | 80.87 | 0 | 163269.8195
19/07/2008 18:30:00 IST | 3879.54 | 3632.4 | 247.14 | 0 | 0 | 109977 | 75.09 | 72.25 | 0 | 145657.3293
19/07/2008 19:00:00 IST | 3759.93 | 3525.49 | 234.44 | 0 | -37.93 | 107921 | 74.88 | 72.25 | 0 | 140771.7792
19/07/2008 19:30:00 IST | 3649.44 | 3445.98 | 203.46 | 0 | -71.09 | 103495 | 80.87 | 80.87 | 0 | 147565.1064
19/07/2008 20:00:00 IST | 3573.63 | 3390.95 | 182.68 | 0 | -75 | 101557 | 72.26 | 72.25 | 0 | 129115.2519
19/07/2008 20:30:00 IST | 3500.09 | 3332.65 | 167.44 | 0 | -75 | 99451 | 72.26 | 72.25 | 0 | 126458.2517
19/07/2008 21:00:00 IST | 3477.17 | 3332.34 | 144.83 | 0 | -75 | 99683 | 72.26 | 72.25 | 0 | 125630.1521
19/07/2008 21:30:00 IST | 3511.11 | 3374.68 | 136.43 | 0 | -75 | 101125 | 72.26 | 72.25 | 0 | 126856.4043
19/07/2008 22:00:00 IST | 3600.76 | 3461.84 | 138.92 | 0 | -21.23 | 104302 | 73.29 | 73.29 | 0 | 131949.8502
19/07/2008 22:30:00 IST | 3529.29 | 3400.38 | 128.91 | 0 | -36.7 | 103735 | 73.29 | 73.29 | 0 | 129330.832
19/07/2008 23:00:00 IST | 3361.17 | 3233.18 | 127.99 | 0 | -74.8 | 98224 | 72.26 | 72.25 | 0 | 121439.0721
19/07/2008 23:30:00 IST | 3237.22 | 3107.89 | 129.33 | 0 | 14.48 | 93817 | 61.43 | 61.43 | 0 | 99431.2123
20/07/2008 00:00:00 IST | 3129.62 | 3013.29 | 116.33 | 0 | -43.91 | 90498 | 63.36 | 63.36 | 0 | 99146.3616
20/07/2008 00:30:00 IST | 2967.06 | 2870.42 | 96.64 | 0 | -74 | 86172 | 61.43 | 61.43 | 0 | 91133.2479
20/07/2008 01:00:00 IST | 2857.21 | 2761.44 | 95.77 | 0 | 0 | 82557 | 61.43 | 61.43 | 0 | 87759.2051
20/07/2008 01:30:00 IST | 2745.73 | 2647.64 | 98.09 | 0 | 0 | 79128 | 58.83 | 58.83 | 0 | 80765.6479
20/07/2008 02:00:00 IST | 2664.73 | 2557.77 | 106.96 | 0 | 0 | 76485 | 58.83 | 58.83 | 0 | 78383.0329
20/07/2008 02:30:00 IST | 2586.23 | 2492.02 | 94.21 | 0 | 0 | 75780 | 58.52 | 58.52 | 0 | 75673.0898
20/07/2008 03:00:00 IST | 2503.42 | 2412.36 | 91.06 | 0 | 0 | 75050 | 58.52 | 58.52 | 0 | 73250.0692
20/07/2008 03:30:00 IST | 2459.08 | 2367.42 | 91.66 | 0 | 0 | 75869 | 58.52 | 58.52 | 0 | 71952.6808
20/07/2008 04:00:00 IST | 2431.36 | 2342.25 | 89.11 | 0 | 0 | 75050 | 58.52 | 58.52 | 0 | 71141.5936
20/07/2008 04:30:00 IST | 2424.71 | 2345.74 | 78.97 | 0 | 0 | 75050 | 58.52 | 58.52 | 0 | 70947.0146
20/07/2008 05:00:00 IST | 2361.19 | 2280.59 | 80.6 | 0 | -75 | 72884 | 58.52 | 58.52 | 0 | 69088.4194
20/07/2008 05:30:00 IST | 2298.97 | 2204.24 | 94.73 | 0 | -75 | 71539 | 57.58 | 57.58 | 0 | 66187.3463
20/07/2008 06:00:00 IST | 2332.75 | 2238.08 | 94.67 | 0 | -75 | 66343 | 53.71 | 53.71 | 0 | 62646.0013
20/07/2008 06:30:00 IST | 2377.78 | 2283.78 | 94 | 0 | -75 | 67570 | 54.02 | 54.02 | 0 | 64223.8378
20/07/2008 07:00:00 IST | 2488.76 | 2401.28 | 87.48 | 0 | -75 | 71535 | 54.31 | 54.31 | 0 | 67582.2778
20/07/2008 07:30:00 IST | 2612.48 | 2527.99 | 84.49 | 0 | -75 | 74823 | 58.83 | 58.83 | 0 | 76846.0992
20/07/2008 08:00:00 IST | 2804.64 | 2709.91 | 94.73 | 0 | -75 | 77136 | 66.82 | 66.82 | 0 | 93703.0224
20/07/2008 08:30:00 IST | 2977.44 | 2842.59 | 134.85 | 0 | -66.14 | 77368 | 66.82 | 66.82 | 0 | 99476.2704
20/07/2008 09:00:00 IST | 3175.49 | 3021.23 | 154.26 | 0 | -75 | 95056 | 72.09 | 72.09 | 0 | 114460.537
20/07/2008 09:30:00 IST | 3342.04 | 3184.47 | 157.57 | 0 | -75 | 103288 | 66.82 | 66.82 | 0 | 111657.5564
20/07/2008 10:00:00 IST | 3513.94 | 3336.93 | 177.01 | 0 | -75 | 89963 | 66.82 | 66.82 | 0 | 117400.7354
20/07/2008 10:30:00 IST | 3635.98 | 3482.24 | 153.74 | 0 | -75 | 96252 | 72.09 | 72.09 | 0 | 131058.8991
20/07/2008 11:00:00 IST | 3748.42 | 3586.69 | 161.73 | 0 | -75 | 103976 | 72.09 | 72.09 | 0 | 135111.7989
20/07/2008 11:30:00 IST | 3829.87 | 3669.91 | 159.96 | 0 | -75 | 103261 | 127.72 | 127.72 | 0 | 244575.4982
[7 empty] | 70.4842 | 69.5528 |  | 7150612.0936
[7 empty] | 70.769 | 69.6048 |  | 5831869.5597
86.63