## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 10069951.4805 | 10131485.0631 | -61533.5827 | -0.6111%
Average SMP | 105.2833 | 105.886
Maximum SMP | 194.95 | 197.75

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
11/07/2008 06:00:00 IST | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 2556.99 | 2557.87 | 182.6 | 182.6
11/07/2008 06:30:00 IST | 62.87 | 62.87 | 64.5 | 64.5 | 2736.6 | 2737.46 | 199.66 | 199.66
11/07/2008 07:00:00 IST | 80.9 | 80.9 | 80.02 | 80.02 | 3124.46 | 3125.5 | 183.75 | 183.75
11/07/2008 07:30:00 IST | 80.9 | 80.9 | 80.02 | 80.02 | 3441.53 | 3442.53 | 195.04 | 195.04
11/07/2008 08:00:00 IST | 115.58 | 115.58 | 119.26 | 119.25 | 3842.03 | 3784.25 | 195.25 | 195.25
11/07/2008 08:30:00 IST | 143.56 | 115.58 | 138.18 | 114.31 | 4073.89 | 4040.33 | 220.21 | 220.21
11/07/2008 09:00:00 IST | 156.12 | 115.58 | 155.2 | 114.31 | 4254.19 | 4250.33 | 208.33 | 208.33
11/07/2008 09:30:00 IST | 169.06 | 128.52 | 171.86 | 128.52 | 4313.25 | 4315.21 | 221.44 | 221.44
11/07/2008 10:00:00 IST | 169.06 | 128.52 | 171.86 | 128.52 | 4313.43 | 4314.25 | 229.01 | 229.01
11/07/2008 10:30:00 IST | 169.06 | 128.52 | 171.86 | 128.52 | 4352.08 | 4351.81 | 236.34 | 236.34
11/07/2008 11:00:00 IST | 194.95 | 154.4 | 197.75 | 154.4 | 4350.82 | 4351.82 | 252.9 | 252.9
11/07/2008 11:30:00 IST | 177 | 136.45 | 179.8 | 136.45 | 4382.18 | 4383.41 | 234.67 | 234.67
11/07/2008 12:00:00 IST | 156.12 | 115.58 | 157.65 | 114.31 | 4339.14 | 4340.31 | 260.76 | 260.76
11/07/2008 12:30:00 IST | 156.12 | 115.58 | 157.65 | 114.31 | 4323.56 | 4325.09 | 264.48 | 264.48
11/07/2008 13:00:00 IST | 143.22 | 115.58 | 152.22 | 114.31 | 4214.95 | 4230.81 | 279.77 | 279.77
11/07/2008 13:30:00 IST | 115.58 | 115.58 | 128.66 | 108.06 | 4091.79 | 4107.53 | 296.8 | 296.8
11/07/2008 14:00:00 IST | 115.58 | 115.58 | 114.31 | 114.31 | 4032.54 | 4048.34 | 306.9 | 306.9
11/07/2008 14:30:00 IST | 108.06 | 108.06 | 114.31 | 114.31 | 3982.45 | 3998.31 | 322.56 | 322.56
11/07/2008 15:00:00 IST | 115.58 | 115.58 | 114.31 | 114.31 | 3936.09 | 3936.35 | 329.55 | 329.55
11/07/2008 15:30:00 IST | 115.58 | 115.58 | 114.31 | 114.31 | 3877.69 | 3877.61 | 355.88 | 355.88
11/07/2008 16:00:00 IST | 115.58 | 115.58 | 113.94 | 113.93 | 3858.77 | 3859.15 | 370.31 | 370.31
11/07/2008 16:30:00 IST | 115.58 | 115.58 | 113.94 | 113.93 | 3900.25 | 3900.4 | 379.83 | 379.83
11/07/2008 17:00:00 IST | 115.58 | 115.58 | 114.31 | 114.31 | 3957.16 | 3957.09 | 377.83 | 377.83
11/07/2008 17:30:00 IST | 115.58 | 115.58 | 114.31 | 114.31 | 3985.13 | 3985.4 | 370.89 | 370.89
11/07/2008 18:00:00 IST | 115.58 | 115.58 | 114.31 | 114.31 | 3938.33 | 3938.42 | 340.48 | 340.48
11/07/2008 18:30:00 IST | 115.58 | 115.58 | 114.31 | 114.31 | 3856.09 | 3855.69 | 353.09 | 353.09
11/07/2008 19:00:00 IST | 110.47 | 110.47 | 110.47 | 110.47 | 3757.46 | 3757.33 | 347.19 | 347.19
11/07/2008 19:30:00 IST | 108.06 | 108.06 | 108.06 | 108.06 | 3659.88 | 3660.04 | 311.15 | 311.15
11/07/2008 20:00:00 IST | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 3611.42 | 3610.76 | 270.49 | 270.49
11/07/2008 20:30:00 IST | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 3574.03 | 3573.67 | 247.8 | 247.8
11/07/2008 21:00:00 IST | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 3559.43 | 3559.05 | 236.23 | 236.23
11/07/2008 21:30:00 IST | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 3506.75 | 3506.4 | 226.79 | 226.79
11/07/2008 22:00:00 IST | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 3611.99 | 3611.62 | 211.93 | 211.93
11/07/2008 22:30:00 IST | 102.61 | 102.61 | 102.93 | 102.93 | 3538.9 | 3538.52 | 232.66 | 232.66
11/07/2008 23:00:00 IST | 80.9 | 80.9 | 80.02 | 80.02 | 3418.57 | 3418.13 | 219.74 | 219.74
11/07/2008 23:30:00 IST | 80.9 | 80.9 | 80.02 | 80.02 | 3238.14 | 3237.76 | 210.57 | 210.57
12/07/2008 00:00:00 IST | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 3080.21 | 3078.18 | 223.92 | 223.92
12/07/2008 00:30:00 IST | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 2902.39 | 2902.24 | 218.63 | 218.63
12/07/2008 01:00:00 IST | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 2772.38 | 2771.25 | 204.94 | 204.94
12/07/2008 01:30:00 IST | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 2663.15 | 2663.13 | 195.44 | 195.44
12/07/2008 02:00:00 IST | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 2593.23 | 2576.89 | 209.96 | 209.96
12/07/2008 02:30:00 IST | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 2486.91 | 2470.65 | 218.81 | 218.81
12/07/2008 03:00:00 IST | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 2426.21 | 2410.01 | 229.44 | 229.44
12/07/2008 03:30:00 IST | 59.78 | 59.78 | 59.68 | 59.68 | 2408.23 | 2391.97 | 216.67 | 216.67
12/07/2008 04:00:00 IST | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 2378.78 | 2362.58 | 221.52 | 221.52
12/07/2008 04:30:00 IST | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 2381.89 | 2365.61 | 212.79 | 212.79
12/07/2008 05:00:00 IST | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 2340.39 | 2340.99 | 210.78 | 210.78
12/07/2008 05:30:00 IST | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 2320.44 | 2321.3 | 198.09 | 198.09
12/07/2008 06:00:00 IST | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 2406.46 | 2407.34 | 184.69 | 184.69
12/07/2008 06:30:00 IST | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 2488.43 | 2489.29 | 188.63 | 188.63
12/07/2008 07:00:00 IST | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 2682.81 | 2683.67 | 185.45 | 185.45
12/07/2008 07:30:00 IST | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 2871.82 | 2872.7 | 182.58 | 182.58
12/07/2008 08:00:00 IST | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 3126.81 | 3127.67 | 196.22 | 196.22
12/07/2008 08:30:00 IST | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 3331.39 | 3332.33 | 190.38 | 190.38
12/07/2008 09:00:00 IST | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 3517.13 | 3463.93 | 189.44 | 189.44
12/07/2008 09:30:00 IST | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 3662.64 | 3603.44 | 173.43 | 173.43
12/07/2008 10:00:00 IST | 90.52 | 90.52 | 75.78 | 75.78 | 3775.68 | 3716.4 | 180.54 | 180.54
12/07/2008 10:30:00 IST | 128.37 | 128.37 | 106.37 | 106.37 | 3836.06 | 3782.94 | 188.96 | 188.96
12/07/2008 11:00:00 IST | 145.79 | 145.79 | 145.79 | 145.79 | 3890.77 | 3891.63 | 186.75 | 186.75
12/07/2008 11:30:00 IST | 145.79 | 145.79 | 145.79 | 145.79 | 3905.05 | 3905.91 | 192.99 | 192.99

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
11/07/2008 06:00:00 IST | 2739.59 | 2556.99 | 182.6 | 0 | -75 | 88579 | 62.21 | 62.21 | 0 | 85214.9469 | 85242.3194
11/07/2008 06:30:00 IST | 2936.26 | 2736.6 | 199.66 | 0 | -75 | 93825 | 62.87 | 62.87 | 0 | 92301.3331 | 94722.12
11/07/2008 07:00:00 IST | 3308.21 | 3124.46 | 183.75 | 0 | -79.96 | 103461 | 80.9 | 80.9 | 0 | 133817.0945 | 132403.0925
11/07/2008 07:30:00 IST | 3636.57 | 3441.53 | 195.04 | 0 | -80 | 113555 | 80.9 | 80.9 | 0 | 147099.2565 | 145539.1757
11/07/2008 08:00:00 IST | 4037.28 | 3842.03 | 195.25 | 0 | -78.04 | 141644 | 115.58 | 115.58 | 0 | 233314.4112 | 237297.585
11/07/2008 08:30:00 IST | 4294.1 | 4073.89 | 220.21 | 0 | 12.98 | 167488 | 143.56 | 115.58 | 0 | 308230.498 | 294360.7086
11/07/2008 09:00:00 IST | 4462.52 | 4254.19 | 208.33 | 0 | 13.14 | 145792 | 156.12 | 115.58 | 0 | 348344.3112 | 345992.016
11/07/2008 09:30:00 IST | 4534.69 | 4313.25 | 221.44 | 0 | -13.72 | 144315 | 169.06 | 128.52 | 0 | 383317.3457 | 389834.3345
11/07/2008 10:00:00 IST | 4542.44 | 4313.43 | 229.01 | 0 | -15.04 | 144297 | 169.06 | 128.52 | 0 | 383972.4532 | 390402.3318
11/07/2008 10:30:00 IST | 4588.42 | 4352.08 | 236.34 | 0 | -22.07 | 151871 | 169.06 | 128.52 | 0 | 387859.1426 | 394259.7295
11/07/2008 11:00:00 IST | 4603.72 | 4350.82 | 252.9 | 0 | -67.76 | 147821 | 194.95 | 154.4 | 0 | 448747.607 | 455291.69
11/07/2008 11:30:00 IST | 4616.85 | 4382.18 | 234.67 | 0 | -70.7 | 148801 | 177 | 136.45 | 0 | 408591.225 | 415165.392
11/07/2008 12:00:00 IST | 4599.9 | 4339.14 | 260.76 | 0 | -80 | 145896 | 156.12 | 115.58 | 0 | 359068.194 | 362679.3428
11/07/2008 12:30:00 IST | 4588.04 | 4323.56 | 264.48 | 0 | -77.27 | 147324 | 156.12 | 115.58 | 0 | 358142.4024 | 361772.8553
11/07/2008 13:00:00 IST | 4494.72 | 4214.95 | 279.77 | 0 | 0 | 152060 | 143.22 | 115.58 | 0 | 321866.8992 | 343300.2438
11/07/2008 13:30:00 IST | 4388.59 | 4091.79 | 296.8 | 0 | 0 | 139662 | 115.58 | 115.58 | 0 | 253616.6161 | 283330.5489
11/07/2008 14:00:00 IST | 4339.44 | 4032.54 | 306.9 | 0 | 0 | 139662 | 115.58 | 115.58 | 0 | 250776.2376 | 248923.7422
11/07/2008 14:30:00 IST | 4305.01 | 3982.45 | 322.56 | 0 | 0 | 138355 | 108.06 | 108.06 | 0 | 232599.6903 | 246959.3249
11/07/2008 15:00:00 IST | 4265.64 | 3936.09 | 329.55 | 0 | 41.04 | 130517 | 115.58 | 115.58 | 0 | 246511.3356 | 243817.5145
11/07/2008 15:30:00 IST | 4233.57 | 3877.69 | 355.88 | 0 | 23.8 | 129526 | 115.58 | 115.58 | 0 | 244658.0103 | 241965.121
11/07/2008 16:00:00 IST | 4229.08 | 3858.77 | 370.31 | 0 | 19.38 | 129258 | 115.58 | 115.58 | 0 | 244398.5332 | 240952.3362
11/07/2008 16:30:00 IST | 4280.08 | 3900.25 | 379.83 | 0 | 65.67 | 131894 | 115.58 | 115.58 | 0 | 247345.8232 | 243844.7031
11/07/2008 17:00:00 IST | 4334.99 | 3957.16 | 377.83 | 0 | 38.23 | 130367 | 115.58 | 115.58 | 0 | 250519.0721 | 247762.3526
11/07/2008 17:30:00 IST | 4356.02 | 3985.13 | 370.89 | 0 | 69.93 | 132199 | 115.58 | 115.58 | 0 | 251734.3958 | 248983.755
11/07/2008 18:00:00 IST | 4278.81 | 3938.33 | 340.48 | 0 | -5 | 127869 | 115.58 | 115.58 | 0 | 247272.4299 | 244560.5295
11/07/2008 18:30:00 IST | 4209.18 | 3856.09 | 353.09 | 0 | -4.96 | 126507 | 115.58 | 115.58 | 0 | 243248.5122 | 240552.8209
11/07/2008 19:00:00 IST | 4104.65 | 3757.46 | 347.19 | 0 | 119.31 | 125858 | 110.47 | 110.47 | 0 | 226720.3428 | 226713.1622
11/07/2008 19:30:00 IST | 3971.03 | 3659.88 | 311.15 | 0 | 74.93 | 121815 | 108.06 | 108.06 | 0 | 214554.7509 | 214563.3957
11/07/2008 20:00:00 IST | 3881.91 | 3611.42 | 270.49 | 0 | 62.17 | 119360 | 102.61 | 102.61 | 0 | 199161.3925 | 199127.5312
11/07/2008 20:30:00 IST | 3821.83 | 3574.03 | 247.8 | 0 | 54.78 | 117520 | 102.61 | 102.61 | 0 | 196078.9881 | 196060.5183
11/07/2008 21:00:00 IST | 3795.66 | 3559.43 | 236.23 | 0 | 79.78 | 116670 | 102.93 | 102.93 | 0 | 195343.6419 | 195324.0852
11/07/2008 21:30:00 IST | 3733.54 | 3506.75 | 226.79 | 0 | 32.1 | 114336 | 102.61 | 102.61 | 0 | 191549.2697 | 191531.3129
11/07/2008 22:00:00 IST | 3823.92 | 3611.99 | 211.93 | 0 | 144.8 | 120218 | 102.93 | 102.93 | 0 | 196798.0428 | 196779.0008
11/07/2008 22:30:00 IST | 3771.56 | 3538.9 | 232.66 | 0 | 69.65 | 116409 | 102.61 | 102.61 | 0 | 193499.8858 | 194083.7787
11/07/2008 23:00:00 IST | 3638.31 | 3418.57 | 219.74 | 0 | 188.76 | 113798 | 80.9 | 80.9 | 0 | 147169.6395 | 145551.1787
11/07/2008 23:30:00 IST | 3448.71 | 3238.14 | 210.57 | 0 | 188.96 | 109578 | 80.9 | 80.9 | 0 | 139500.3195 | 137967.6833
12/07/2008 00:00:00 IST | 3304.13 | 3080.21 | 223.92 | 0 | 74.93 | 103876 | 75.09 | 75.09 | 0 | 124053.5608 | 123977.3445
12/07/2008 00:30:00 IST | 3121.02 | 2902.39 | 218.63 | 0 | 74.93 | 97283 | 73.11 | 73.11 | 0 | 114088.8861 | 114083.4028
12/07/2008 01:00:00 IST | 2977.32 | 2772.38 | 204.94 | 0 | 50.88 | 93385 | 65.28 | 65.28 | 0 | 97179.7248 | 97142.8416
12/07/2008 01:30:00 IST | 2858.59 | 2663.15 | 195.44 | 0 | 0 | 89894 | 62.43 | 62.43 | 0 | 89230.8868 | 89230.2625
12/07/2008 02:00:00 IST | 2803.19 | 2593.23 | 209.96 | 0 | 0 | 87711 | 62.21 | 62.21 | 0 | 87193.225 | 86684.9692
12/07/2008 02:30:00 IST | 2705.72 | 2486.91 | 218.81 | 0 | 0 | 84494 | 59.78 | 59.78 | 0 | 80873.9708 | 80387.9594
12/07/2008 03:00:00 IST | 2655.65 | 2426.21 | 229.44 | 0 | 0 | 82680 | 59.78 | 59.78 | 0 | 79377.3785 | 78893.1605
12/07/2008 03:30:00 IST | 2624.9 | 2408.23 | 216.67 | 0 | 0 | 82142 | 59.78 | 59.78 | 0 | 78458.261 | 77841.8176
12/07/2008 04:00:00 IST | 2600.3 | 2378.78 | 221.52 | 0 | 0 | 81263 | 59.68 | 59.68 | 0 | 77592.952 | 77109.544
12/07/2008 04:30:00 IST | 2594.68 | 2381.89 | 212.79 | 0 | 0 | 81355 | 59.68 | 59.68 | 0 | 77425.2512 | 76939.456
12/07/2008 05:00:00 IST | 2551.17 | 2340.39 | 210.78 | 0 | -69 | 79545 | 59.78 | 59.78 | 0 | 76254.4713 | 76272.4053
12/07/2008 05:30:00 IST | 2518.53 | 2320.44 | 198.09 | 0 | -75 | 78892 | 59.78 | 59.78 | 0 | 75278.8617 | 75304.5671
12/07/2008 06:00:00 IST | 2591.15 | 2406.46 | 184.69 | 0 | -75 | 75833 | 57.85 | 57.85 | 0 | 74949.0137 | 74974.4677
12/07/2008 06:30:00 IST | 2677.06 | 2488.43 | 188.63 | 0 | -75 | 78287 | 61.74 | 61.74 | 0 | 82640.8422 | 82667.3904
12/07/2008 07:00:00 IST | 2868.26 | 2682.81 | 185.45 | 0 | -75 | 83813 | 62.96 | 62.96 | 0 | 90292.8248 | 90319.8976
12/07/2008 07:30:00 IST | 3054.4 | 2871.82 | 182.58 | 0 | -75 | 90034 | 65.75 | 65.75 | 0 | 100413.4 | 100442.33
12/07/2008 08:00:00 IST | 3323.03 | 3126.81 | 196.22 | 0 | -75 | 97236 | 75.78 | 75.78 | 0 | 125909.6067 | 125942.1921
12/07/2008 08:30:00 IST | 3521.77 | 3331.39 | 190.38 | 0 | -75 | 104789 | 75.78 | 75.78 | 0 | 133439.8653 | 133475.4819
12/07/2008 09:00:00 IST | 3706.57 | 3517.13 | 189.44 | 0 | -75 | 112122 | 75.78 | 75.78 | 0 | 140441.9373 | 138426.1893
12/07/2008 09:30:00 IST | 3836.07 | 3662.64 | 173.43 | 0 | -75 | 114667 | 75.78 | 75.78 | 0 | 145348.6923 | 143105.6043
12/07/2008 10:00:00 IST | 3956.22 | 3775.68 | 180.54 | 0 | -75 | 112741 | 90.52 | 90.52 | 0 | 179058.5172 | 147655.0566
12/07/2008 10:30:00 IST | 4025.02 | 3836.06 | 188.96 | 0 | -75 | 115896 | 128.37 | 128.37 | 0 | 258345.9087 | 211245.5015
12/07/2008 11:00:00 IST | 4077.52 | 3890.77 | 186.75 | 0 | -71.51 | 119376 | 145.79 | 145.79 | 0 | 297230.8204 | 297293.5101
12/07/2008 11:30:00 IST | 4098.04 | 3905.05 | 192.99 | 0 | -64 | 119742 | 145.79 | 145.79 | 0 | 298726.6258 | 298789.3155
[7 empty] | 101.9248 | 95.5922 |  | 11996749.5349 | 11975822.0002 | 20927.5347 | 0.1744%
[7 empty] | 105.2833 | 97.3675 |  | 10069951.4805 | 10131485.0631 | -61533.5827 | -0.6111% | Re-Pricing Not Required
194.95

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
11/07/2008 06:00:00 IST | 2740.47 | 2557.87 | 182.6 | 0 | -75 | 88606 | 62.21 | 62.21 | 0 | 85242.3194
11/07/2008 06:30:00 IST | 2937.12 | 2737.46 | 199.66 | 0 | -75 | 93766 | 64.5 | 64.5 | 0 | 94722.12
11/07/2008 07:00:00 IST | 3309.25 | 3125.5 | 183.75 | 0 | -79.96 | 103104 | 80.02 | 80.02 | 0 | 132403.0925
11/07/2008 07:30:00 IST | 3637.57 | 3442.53 | 195.04 | 0 | -80 | 112848 | 80.02 | 80.02 | 0 | 145539.1757
11/07/2008 08:00:00 IST | 3979.5 | 3784.25 | 195.25 | 0 | -12.56 | 145283 | 119.26 | 119.25 | 0 | 237297.585
11/07/2008 08:30:00 IST | 4260.54 | 4040.33 | 220.21 | 0 | 12.98 | 165765 | 138.18 | 114.31 | 0 | 294360.7086
11/07/2008 09:00:00 IST | 4458.66 | 4250.33 | 208.33 | 0 | 13.14 | 145011 | 155.2 | 114.31 | 0 | 345992.016
11/07/2008 09:30:00 IST | 4536.65 | 4315.21 | 221.44 | 0 | -13.72 | 144441 | 171.86 | 128.52 | 0 | 389834.3345
11/07/2008 10:00:00 IST | 4543.26 | 4314.25 | 229.01 | 0 | -15.04 | 144350 | 171.86 | 128.52 | 0 | 390402.3318
11/07/2008 10:30:00 IST | 4588.15 | 4351.81 | 236.34 | 0 | -22.07 | 151853 | 171.86 | 128.52 | 0 | 394259.7295
11/07/2008 11:00:00 IST | 4604.72 | 4351.82 | 252.9 | 0 | -66.76 | 147899 | 197.75 | 154.4 | 0 | 455291.69
11/07/2008 11:30:00 IST | 4618.08 | 4383.41 | 234.67 | 0 | -69.47 | 148885 | 179.8 | 136.45 | 0 | 415165.392
11/07/2008 12:00:00 IST | 4601.07 | 4340.31 | 260.76 | 0 | -80 | 145896 | 157.65 | 114.31 | 0 | 362679.3428
11/07/2008 12:30:00 IST | 4589.57 | 4325.09 | 264.48 | 0 | -77.27 | 147324 | 157.65 | 114.31 | 0 | 361772.8553
11/07/2008 13:00:00 IST | 4510.58 | 4230.81 | 279.77 | 0 | 0 | 154727 | 152.22 | 114.31 | 0 | 343300.2438
11/07/2008 13:30:00 IST | 4404.33 | 4107.53 | 296.8 | 0 | 0 | 148286 | 128.66 | 108.06 | 0 | 283330.5489
11/07/2008 14:00:00 IST | 4355.24 | 4048.34 | 306.9 | 0 | 0 | 139662 | 114.31 | 114.31 | 0 | 248923.7422
11/07/2008 14:30:00 IST | 4320.87 | 3998.31 | 322.56 | 0 | 0 | 138375 | 114.31 | 114.31 | 0 | 246959.3249
11/07/2008 15:00:00 IST | 4265.9 | 3936.35 | 329.55 | 0 | -5 | 127869 | 114.31 | 114.31 | 0 | 243817.5145
11/07/2008 15:30:00 IST | 4233.49 | 3877.61 | 355.88 | 0 | -5 | 127869 | 114.31 | 114.31 | 0 | 241965.121
11/07/2008 16:00:00 IST | 4229.46 | 3859.15 | 370.31 | 0 | -2 | 128040 | 113.94 | 113.93 | 0 | 240952.3362
11/07/2008 16:30:00 IST | 4280.23 | 3900.4 | 379.83 | 0 | 47.25 | 130845 | 113.94 | 113.93 | 0 | 243844.7031
11/07/2008 17:00:00 IST | 4334.92 | 3957.09 | 377.83 | 0 | -5 | 127869 | 114.31 | 114.31 | 0 | 247762.3526
11/07/2008 17:30:00 IST | 4356.29 | 3985.4 | 370.89 | 0 | -5 | 127869 | 114.31 | 114.31 | 0 | 248983.755
11/07/2008 18:00:00 IST | 4278.9 | 3938.42 | 340.48 | 0 | -5 | 127869 | 114.31 | 114.31 | 0 | 244560.5295
11/07/2008 18:30:00 IST | 4208.78 | 3855.69 | 353.09 | 0 | -4.96 | 126507 | 114.31 | 114.31 | 0 | 240552.8209
11/07/2008 19:00:00 IST | 4104.52 | 3757.33 | 347.19 | 0 | 119.18 | 125851 | 110.47 | 110.47 | 0 | 226713.1622
11/07/2008 19:30:00 IST | 3971.19 | 3660.04 | 311.15 | 0 | 74.93 | 121823 | 108.06 | 108.06 | 0 | 214563.3957
11/07/2008 20:00:00 IST | 3881.25 | 3610.76 | 270.49 | 0 | 61.51 | 119326 | 102.61 | 102.61 | 0 | 199127.5312
11/07/2008 20:30:00 IST | 3821.47 | 3573.67 | 247.8 | 0 | 54.42 | 117501 | 102.61 | 102.61 | 0 | 196060.5183
11/07/2008 21:00:00 IST | 3795.28 | 3559.05 | 236.23 | 0 | 82.4 | 116805 | 102.93 | 102.93 | 0 | 195324.0852
11/07/2008 21:30:00 IST | 3733.19 | 3506.4 | 226.79 | 0 | 38.15 | 114646 | 102.61 | 102.61 | 0 | 191531.3129
11/07/2008 22:00:00 IST | 3823.55 | 3611.62 | 211.93 | 0 | 140.43 | 119993 | 102.93 | 102.93 | 0 | 196779.0008
11/07/2008 22:30:00 IST | 3771.18 | 3538.52 | 232.66 | 0 | 84.27 | 116606 | 102.93 | 102.93 | 0 | 194083.7787
11/07/2008 23:00:00 IST | 3637.87 | 3418.13 | 219.74 | 0 | 188.76 | 109488 | 80.02 | 80.02 | 0 | 145551.1787
11/07/2008 23:30:00 IST | 3448.33 | 3237.76 | 210.57 | 0 | 188.96 | 109578 | 80.02 | 80.02 | 0 | 137967.6833
12/07/2008 00:00:00 IST | 3302.1 | 3078.18 | 223.92 | 0 | 74.93 | 103800 | 75.09 | 75.09 | 0 | 123977.3445
12/07/2008 00:30:00 IST | 3120.87 | 2902.24 | 218.63 | 0 | 74.93 | 98155 | 73.11 | 73.11 | 0 | 114083.4028
12/07/2008 01:00:00 IST | 2976.19 | 2771.25 | 204.94 | 0 | 49.75 | 93348 | 65.28 | 65.28 | 0 | 97142.8416
12/07/2008 01:30:00 IST | 2858.57 | 2663.13 | 195.44 | 0 | 0 | 89893 | 62.43 | 62.43 | 0 | 89230.2625
12/07/2008 02:00:00 IST | 2786.85 | 2576.89 | 209.96 | 0 | 0 | 87203 | 62.21 | 62.21 | 0 | 86684.9692
12/07/2008 02:30:00 IST | 2689.46 | 2470.65 | 218.81 | 0 | 0 | 84008 | 59.78 | 59.78 | 0 | 80387.9594
12/07/2008 03:00:00 IST | 2639.45 | 2410.01 | 229.44 | 0 | 0 | 82196 | 59.78 | 59.78 | 0 | 78893.1605
12/07/2008 03:30:00 IST | 2608.64 | 2391.97 | 216.67 | 0 | 0 | 81656 | 59.68 | 59.68 | 0 | 77841.8176
12/07/2008 04:00:00 IST | 2584.1 | 2362.58 | 221.52 | 0 | 0 | 80779 | 59.68 | 59.68 | 0 | 77109.544
12/07/2008 04:30:00 IST | 2578.4 | 2365.61 | 212.79 | 0 | 0 | 80870 | 59.68 | 59.68 | 0 | 76939.456
12/07/2008 05:00:00 IST | 2551.77 | 2340.99 | 210.78 | 0 | -69 | 79563 | 59.78 | 59.78 | 0 | 76272.4053
12/07/2008 05:30:00 IST | 2519.39 | 2321.3 | 198.09 | 0 | -75 | 78918 | 59.78 | 59.78 | 0 | 75304.5671
12/07/2008 06:00:00 IST | 2592.03 | 2407.34 | 184.69 | 0 | -75 | 75859 | 57.85 | 57.85 | 0 | 74974.4677
12/07/2008 06:30:00 IST | 2677.92 | 2489.29 | 188.63 | 0 | -75 | 78313 | 61.74 | 61.74 | 0 | 82667.3904
12/07/2008 07:00:00 IST | 2869.12 | 2683.67 | 185.45 | 0 | -75 | 83840 | 62.96 | 62.96 | 0 | 90319.8976
12/07/2008 07:30:00 IST | 3055.28 | 2872.7 | 182.58 | 0 | -75 | 90054 | 65.75 | 65.75 | 0 | 100442.33
12/07/2008 08:00:00 IST | 3323.89 | 3127.67 | 196.22 | 0 | -75 | 97140 | 75.78 | 75.78 | 0 | 125942.1921
12/07/2008 08:30:00 IST | 3522.71 | 3332.33 | 190.38 | 0 | -75 | 104692 | 75.78 | 75.78 | 0 | 133475.4819
12/07/2008 09:00:00 IST | 3653.37 | 3463.93 | 189.44 | 0 | -75 | 102565 | 75.78 | 75.78 | 0 | 138426.1893
12/07/2008 09:30:00 IST | 3776.87 | 3603.44 | 173.43 | 0 | -75 | 111546 | 75.78 | 75.78 | 0 | 143105.6043
12/07/2008 10:00:00 IST | 3896.94 | 3716.4 | 180.54 | 0 | -75 | 118117 | 75.78 | 75.78 | 0 | 147655.0566
12/07/2008 10:30:00 IST | 3971.9 | 3782.94 | 188.96 | 0 | -75 | 113190 | 106.37 | 106.37 | 0 | 211245.5015
12/07/2008 11:00:00 IST | 4078.38 | 3891.63 | 186.75 | 0 | -56.8 | 119763 | 145.79 | 145.79 | 0 | 297293.5101
12/07/2008 11:30:00 IST | 4098.9 | 3905.91 | 192.99 | 0 | -63.14 | 119805 | 145.79 | 145.79 | 0 | 298789.3155
[7 empty] | 101.7947 | 94.683 |  | 11975822.0002
[7 empty] | 105.886 | 96.9965 |  | 10131485.0631
197.75