## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 9455459.5356 | 10445832.4783 | -990372.9428 | -10.47%
Average SMP | 91.0515 | 99.2623
Maximum SMP | 551.46 | 551.46

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
21/08/2008 06:00:00 IST | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 2874.67 | 2875.41 | 121.09 | 121.09
21/08/2008 06:30:00 IST | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 3035.25 | 3036.11 | 121.24 | 121.24
21/08/2008 07:00:00 IST | 57.39 | 57.39 | 58.31 | 58.31 | 3404.49 | 3405.37 | 117.4 | 117.4
21/08/2008 07:30:00 IST | 67.84 | 67.84 | 73.18 | 73.18 | 3745.02 | 3745.88 | 123.1 | 123.1
21/08/2008 08:00:00 IST | 101.46 | 101.46 | 80.65 | 80.65 | 4166.73 | 4167.67 | 121.02 | 121.02
21/08/2008 08:30:00 IST | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 4443.4 | 4444.2 | 112.68 | 112.68
21/08/2008 09:00:00 IST | 80.65 | 80.65 | 124.14 | 124.14 | 4648.41 | 4649.27 | 104.86 | 104.86
21/08/2008 09:30:00 IST | 80.93 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | 4734.54 | 4735.4 | 105.55 | 105.55
21/08/2008 10:00:00 IST | 124.14 | 124.14 | 124.14 | 124.14 | 4744.49 | 4745.29 | 104.32 | 104.32
21/08/2008 10:30:00 IST | 190.23 | 190.23 | 190.23 | 190.23 | 4782.47 | 4783.35 | 105.39 | 105.39
21/08/2008 11:00:00 IST | 190.23 | 190.23 | 190.23 | 190.23 | 4821.75 | 4822.61 | 105.97 | 105.97
21/08/2008 11:30:00 IST | 551.46 | 551.46 | 551.46 | 551.46 | 4852.31 | 4853.17 | 97.84 | 97.84
21/08/2008 12:00:00 IST | 190.23 | 190.23 | 551.46 | 551.46 | 4866.89 | 4867.42 | 107.58 | 107.58
21/08/2008 12:30:00 IST | 86.1 | 80.65 | 86.94 | 80.65 | 4845.05 | 4845.57 | 100.95 | 100.95
21/08/2008 13:00:00 IST | 88.82 | 80.65 | 90.09 | 80.65 | 4725.7 | 4726.56 | 119.5 | 119.5
21/08/2008 13:30:00 IST | 79.35 | 71.18 | 80.62 | 71.18 | 4633.14 | 4634.02 | 120.9 | 120.9
21/08/2008 14:00:00 IST | 88.82 | 80.65 | 90.09 | 80.65 | 4631.5 | 4632.36 | 118.29 | 118.29
21/08/2008 14:30:00 IST | 81.14 | 72.97 | 80.62 | 71.18 | 4603.04 | 4603.9 | 122.55 | 122.55
21/08/2008 15:00:00 IST | 79.35 | 71.18 | 80.62 | 71.18 | 4562.04 | 4577.84 | 150.57 | 150.57
21/08/2008 15:30:00 IST | 79.31 | 71.14 | 80.62 | 71.18 | 4530.51 | 4546.31 | 163.34 | 163.34
21/08/2008 16:00:00 IST | 79.35 | 71.18 | 80.62 | 71.18 | 4578.12 | 4594 | 171.7 | 171.7
21/08/2008 16:30:00 IST | 79.35 | 71.18 | 80.62 | 71.18 | 4597.97 | 4613.77 | 192.39 | 192.39
21/08/2008 17:00:00 IST | 79.35 | 71.18 | 80.62 | 71.18 | 4611.41 | 4627.21 | 200.68 | 200.68
21/08/2008 17:30:00 IST | 79.35 | 71.18 | 80.62 | 71.18 | 4584.22 | 4600.02 | 214.77 | 214.77
21/08/2008 18:00:00 IST | 79.35 | 71.18 | 80.62 | 71.18 | 4479.71 | 4495.43 | 213.8 | 213.8
21/08/2008 18:30:00 IST | 79.31 | 71.14 | 80.58 | 71.14 | 4373.12 | 4373.69 | 208.99 | 208.99
21/08/2008 19:00:00 IST | 78.67 | 70.48 | 79.94 | 70.48 | 4255.78 | 4258.59 | 206.95 | 206.95
21/08/2008 19:30:00 IST | 78.69 | 70.48 | 79.97 | 70.48 | 4149.47 | 4150.3 | 204.05 | 204.05
21/08/2008 20:00:00 IST | 76.52 | 68.31 | 77.79 | 68.31 | 4083.73 | 4084.59 | 191.67 | 191.67
21/08/2008 20:30:00 IST | 76.52 | 68.31 | 77.8 | 68.31 | 4200.14 | 4201.08 | 192.97 | 192.97
21/08/2008 21:00:00 IST | 84.48 | 76.23 | 85.77 | 76.23 | 4449.37 | 4450.17 | 169.08 | 169.08
21/08/2008 21:30:00 IST | 79.43 | 71.18 | 80.72 | 71.18 | 4403.57 | 4403.81 | 164.48 | 164.48
21/08/2008 22:00:00 IST | 79.43 | 71.18 | 80.68 | 71.14 | 4191.12 | 4191.37 | 157.76 | 157.76
21/08/2008 22:30:00 IST | 78.77 | 70.48 | 77.89 | 68.31 | 3911.06 | 3911.94 | 154.07 | 154.07
21/08/2008 23:00:00 IST | 76.6 | 68.31 | 66.04 | 56.46 | 3652.67 | 3653.53 | 156.32 | 156.32
21/08/2008 23:30:00 IST | 66.61 | 58.31 | 66.04 | 56.46 | 3392.36 | 3390.59 | 139.87 | 139.87
22/08/2008 00:00:00 IST | 64.75 | 56.46 | 66.04 | 56.46 | 3198 | 3182.36 | 138.31 | 138.31
22/08/2008 00:30:00 IST | 64.75 | 56.46 | 64.55 | 54.96 | 3011.99 | 2995.73 | 138.5 | 138.5
22/08/2008 01:00:00 IST | 63.25 | 54.96 | 60.04 | 50.75 | 2869.14 | 2869.48 | 137.58 | 137.58
22/08/2008 01:30:00 IST | 62.09 | 53.8 | 57.39 | 49.45 | 2765.52 | 2749.24 | 131.76 | 131.76
22/08/2008 02:00:00 IST | 57.59 | 50.47 | 57.39 | 49.45 | 2691.28 | 2675.08 | 135.67 | 135.67
22/08/2008 02:30:00 IST | 56.56 | 49.69 | 57.39 | 49.45 | 2628.3 | 2612.1 | 143.95 | 143.95
22/08/2008 03:00:00 IST | 56.32 | 49.45 | 56.25 | 48.37 | 2569.85 | 2553.59 | 150.94 | 150.94
22/08/2008 03:30:00 IST | 56.32 | 49.45 | 55.57 | 48.37 | 2543.05 | 2526.85 | 147.92 | 147.92
22/08/2008 04:00:00 IST | 56.32 | 49.45 | 55.14 | 48.37 | 2525.57 | 2509.37 | 154 | 154
22/08/2008 04:30:00 IST | 56.32 | 49.45 | 55.83 | 48.37 | 2554.04 | 2537.84 | 144.85 | 144.85
22/08/2008 05:00:00 IST | 56.32 | 49.45 | 57.39 | 49.45 | 2597.76 | 2581.56 | 156.53 | 156.53
22/08/2008 05:30:00 IST | 57.08 | 50.21 | 57.39 | 49.45 | 2660.33 | 2644.13 | 153.13 | 153.13
22/08/2008 06:00:00 IST | 54.32 | 54.32 | 50.49 | 50.49 | 2798.18 | 2867.78 | 147.18 | 147.18
22/08/2008 06:30:00 IST | 54.61 | 54.61 | 53.93 | 53.93 | 2956.66 | 3026.46 | 155.34 | 155.34
22/08/2008 07:00:00 IST | 69.05 | 69.05 | 58.56 | 58.56 | 3330 | 3248.88 | 154.2 | 154.2
22/08/2008 07:30:00 IST | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 3670.6 | 3573.92 | 155.28 | 155.28
22/08/2008 08:00:00 IST | 77.61 | 77.61 | 72.13 | 72.13 | 4083.74 | 4152.54 | 142.66 | 142.66
22/08/2008 08:30:00 IST | 77.61 | 77.61 | 72.13 | 72.13 | 4369.04 | 4444.9 | 133.72 | 133.72
22/08/2008 09:00:00 IST | 77.61 | 77.61 | 80.28 | 80.28 | 4592.79 | 4668.59 | 135.81 | 135.81
22/08/2008 09:30:00 IST | 124.54 | 124.54 | 72.13 | 72.13 | 4675.35 | 4751.21 | 144.69 | 144.69
22/08/2008 10:00:00 IST | 77.61 | 77.61 | 72.13 | 72.13 | 4688.81 | 4764.69 | 151.51 | 151.51
22/08/2008 10:30:00 IST | 124.54 | 124.54 | 72.13 | 72.13 | 4730.1 | 4805.96 | 158.83 | 158.83
22/08/2008 11:00:00 IST | 77.61 | 77.61 | 72.13 | 72.13 | 4706.83 | 4782.69 | 150.11 | 150.11
22/08/2008 11:30:00 IST | 77.61 | 77.61 | 72.13 | 72.13 | 4699.6 | 4775.48 | 154.89 | 154.89

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
21/08/2008 06:00:00 IST | 2995.76 | 2874.67 | 121.09 | 0 | -69 | 89346 | 56.46 | 56.46 | 0 | 84570.3048 | 84591.195
21/08/2008 06:30:00 IST | 3156.49 | 3035.25 | 121.24 | 0 | -75 | 89590 | 56.46 | 56.46 | 0 | 89107.7127 | 89131.9905
21/08/2008 07:00:00 IST | 3521.89 | 3404.49 | 117.4 | 0 | -75 | 122756 | 57.39 | 57.39 | 0 | 101060.6335 | 102706.3593
21/08/2008 07:30:00 IST | 3868.12 | 3745.02 | 123.1 | 0 | -75 | 115544 | 67.84 | 67.84 | 0 | 131206.6304 | 141565.9782
21/08/2008 08:00:00 IST | 4287.75 | 4166.73 | 121.02 | 0 | -58.57 | 127618 | 101.46 | 101.46 | 0 | 217517.5575 | 172941.4243
21/08/2008 08:30:00 IST | 4556.08 | 4443.4 | 112.68 | 0 | -75 | 135133 | 80.65 | 80.65 | 0 | 183723.926 | 183756.186
21/08/2008 09:00:00 IST | 4753.27 | 4648.41 | 104.86 | 0 | -75 | 138215 | 80.65 | 80.65 | 0 | 191675.6128 | 295088.8491
21/08/2008 09:30:00 IST | 4840.09 | 4734.54 | 105.55 | 0 | -75 | 142210 | 80.93 | 80.93 | 0 | 195854.2418 | 195889.0418
21/08/2008 10:00:00 IST | 4848.81 | 4744.49 | 104.32 | 0 | -75 | 137945 | 124.14 | 124.14 | 0 | 300965.6367 | 301015.2927
21/08/2008 10:30:00 IST | 4887.86 | 4782.47 | 105.39 | 0 | -72.24 | 140514 | 190.23 | 190.23 | 0 | 464908.8039 | 464992.5051
21/08/2008 11:00:00 IST | 4927.72 | 4821.75 | 105.97 | 0 | -31.5 | 144349 | 190.23 | 190.23 | 0 | 468700.0878 | 468781.8867
21/08/2008 11:30:00 IST | 4950.15 | 4852.31 | 97.84 | 0 | 0 | 147682 | 551.46 | 551.46 | 0 | 1364904.8595 | 1365141.9873
21/08/2008 12:00:00 IST | 4974.47 | 4866.89 | 107.58 | 0 | 20.68 | 148704 | 190.23 | 190.23 | 0 | 473146.7141 | 1371756.75
21/08/2008 12:30:00 IST | 4946 | 4845.05 | 100.95 | 0 | -75 | 264493 | 86.1 | 80.65 | 0 | 212925.3 | 215025.2244
21/08/2008 13:00:00 IST | 4845.2 | 4725.7 | 119.5 | 0 | -75 | 141472 | 88.82 | 80.65 | 0 | 215175.332 | 218290.7727
21/08/2008 13:30:00 IST | 4754.04 | 4633.14 | 120.9 | 0 | -75 | 139276 | 79.35 | 71.18 | 0 | 188616.537 | 191670.8252
21/08/2008 14:00:00 IST | 4749.79 | 4631.5 | 118.29 | 0 | -75 | 137182 | 88.82 | 80.65 | 0 | 210938.1739 | 213993.0292
21/08/2008 14:30:00 IST | 4725.59 | 4603.04 | 122.55 | 0 | -69 | 137405 | 81.14 | 72.97 | 0 | 191717.1863 | 190523.1995
21/08/2008 15:00:00 IST | 4712.61 | 4562.04 | 150.57 | 0 | 0 | 138106 | 79.35 | 71.18 | 0 | 186972.8018 | 190602.2071
21/08/2008 15:30:00 IST | 4693.85 | 4530.51 | 163.34 | 0 | 0 | 136984 | 79.31 | 71.14 | 0 | 186134.6217 | 189845.9915
21/08/2008 16:00:00 IST | 4749.82 | 4578.12 | 171.7 | 0 | 0 | 138678 | 79.35 | 71.18 | 0 | 188449.1085 | 192105.367
21/08/2008 16:30:00 IST | 4790.36 | 4597.97 | 192.39 | 0 | 0 | 139384 | 79.35 | 71.18 | 0 | 190057.533 | 193736.3096
21/08/2008 17:00:00 IST | 4812.09 | 4611.41 | 200.68 | 0 | 0 | 139858 | 79.35 | 71.18 | 0 | 190919.6707 | 194612.2459
21/08/2008 17:30:00 IST | 4798.99 | 4584.22 | 214.77 | 0 | 0 | 138890 | 79.35 | 71.18 | 0 | 190399.9282 | 194084.1849
21/08/2008 18:00:00 IST | 4693.51 | 4479.71 | 213.8 | 0 | 0 | 134475 | 79.35 | 71.18 | 0 | 186215.0093 | 189829.0613
21/08/2008 18:30:00 IST | 4582.11 | 4373.12 | 208.99 | 0 | 0 | 130682 | 79.31 | 71.14 | 0 | 181703.572 | 184636.1772
21/08/2008 19:00:00 IST | 4462.73 | 4255.78 | 206.95 | 0 | -66.31 | 124991 | 78.67 | 70.48 | 0 | 175541.4845 | 178487.6338
21/08/2008 19:30:00 IST | 4353.52 | 4149.47 | 204.05 | 0 | -75 | 121033 | 78.69 | 70.48 | 0 | 171289.2444 | 174108.6847
21/08/2008 20:00:00 IST | 4275.4 | 4083.73 | 191.67 | 0 | -75 | 118842 | 76.52 | 68.31 | 0 | 163576.804 | 166325.1327
21/08/2008 20:30:00 IST | 4393.11 | 4200.14 | 192.97 | 0 | -75 | 122970 | 76.52 | 68.31 | 0 | 168080.3886 | 170928.545
21/08/2008 21:00:00 IST | 4618.45 | 4449.37 | 169.08 | 0 | -75 | 131637 | 84.48 | 76.23 | 0 | 195083.328 | 198096.5363
21/08/2008 21:30:00 IST | 4568.05 | 4403.57 | 164.48 | 0 | -75 | 130049 | 79.43 | 71.18 | 0 | 181420.1057 | 184376.1844
21/08/2008 22:00:00 IST | 4348.88 | 4191.12 | 157.76 | 0 | -75 | 122691 | 79.43 | 71.18 | 0 | 172715.7692 | 175443.9042
21/08/2008 22:30:00 IST | 4065.13 | 3911.06 | 154.07 | 0 | -75 | 112213 | 78.77 | 70.48 | 0 | 160105.145 | 158350.7595
21/08/2008 23:00:00 IST | 3808.99 | 3652.67 | 156.32 | 0 | -75 | 105123 | 76.6 | 68.31 | 0 | 145884.317 | 125801.247
21/08/2008 23:30:00 IST | 3532.23 | 3392.36 | 139.87 | 0 | -71.63 | 96668 | 66.61 | 58.31 | 0 | 117640.9202 | 116575.7892
22/08/2008 00:00:00 IST | 3336.31 | 3198 | 138.31 | 0 | 0 | 90810 | 64.75 | 56.46 | 0 | 108013.0363 | 109648.5234
22/08/2008 00:30:00 IST | 3150.49 | 3011.99 | 138.5 | 0 | 0 | 90528 | 64.75 | 56.46 | 0 | 101997.1138 | 101157.2732
22/08/2008 01:00:00 IST | 3006.72 | 2869.14 | 137.58 | 0 | 81.34 | 88125 | 63.25 | 54.96 | 0 | 95087.52 | 90271.9412
22/08/2008 01:30:00 IST | 2897.28 | 2765.52 | 131.76 | 0 | 0 | 85353 | 62.09 | 53.8 | 0 | 89946.0576 | 82670.295
22/08/2008 02:00:00 IST | 2826.95 | 2691.28 | 135.67 | 0 | 0 | 83446 | 57.59 | 50.47 | 0 | 81402.0253 | 80654.4713
22/08/2008 02:30:00 IST | 2772.25 | 2628.3 | 143.95 | 0 | 0 | 81864 | 56.56 | 49.69 | 0 | 78399.23 | 79084.8547
22/08/2008 03:00:00 IST | 2720.79 | 2569.85 | 150.94 | 0 | 0 | 80477 | 56.32 | 49.45 | 0 | 76617.4464 | 76064.9062
22/08/2008 03:30:00 IST | 2690.97 | 2543.05 | 147.92 | 0 | 0 | 79819 | 56.32 | 49.45 | 0 | 75777.7152 | 74318.4845
22/08/2008 04:00:00 IST | 2679.57 | 2525.57 | 154 | 0 | 0 | 79387 | 56.32 | 49.45 | 0 | 75456.6912 | 73429.1109
22/08/2008 04:30:00 IST | 2698.89 | 2554.04 | 144.85 | 0 | 0 | 80090 | 56.32 | 49.45 | 0 | 76000.7424 | 74887.2913
22/08/2008 05:00:00 IST | 2754.29 | 2597.76 | 156.53 | 0 | 0 | 81171 | 56.32 | 49.45 | 0 | 77560.8064 | 78569.4925
22/08/2008 05:30:00 IST | 2813.46 | 2660.33 | 153.13 | 0 | 0 | 82723 | 57.08 | 50.21 | 0 | 80296.1484 | 80267.3757
22/08/2008 06:00:00 IST | 2945.36 | 2798.18 | 147.18 | 0 | 0 | 87080 | 54.32 | 54.32 | 0 | 79995.9776 | 76112.6652
22/08/2008 06:30:00 IST | 3112 | 2956.66 | 155.34 | 0 | 0 | 88377 | 54.61 | 54.61 | 0 | 84973.16 | 85797.237
22/08/2008 07:00:00 IST | 3484.2 | 3330 | 154.2 | 0 | 0 | 99530 | 69.05 | 69.05 | 0 | 120292.005 | 99642.1824
22/08/2008 07:30:00 IST | 3825.88 | 3670.6 | 155.28 | 0 | 0 | 139025 | 61.16 | 61.16 | 0 | 116995.4104 | 114038.936
22/08/2008 08:00:00 IST | 4226.4 | 4083.74 | 142.66 | 0 | 0 | 123635 | 77.61 | 77.61 | 0 | 164005.452 | 154906.388
22/08/2008 08:30:00 IST | 4502.76 | 4369.04 | 133.72 | 0 | 0 | 132221 | 77.61 | 77.61 | 0 | 174729.6018 | 165127.9303
22/08/2008 09:00:00 IST | 4728.6 | 4592.79 | 135.81 | 0 | 0 | 140068 | 77.61 | 77.61 | 0 | 183493.323 | 192848.616
22/08/2008 09:30:00 IST | 4820.04 | 4675.35 | 144.69 | 0 | 0 | 137703 | 124.54 | 124.54 | 0 | 300143.8908 | 176570.6335
22/08/2008 10:00:00 IST | 4840.32 | 4688.81 | 151.51 | 0 | 0 | 137639 | 77.61 | 77.61 | 0 | 187828.6176 | 177302.753
22/08/2008 10:30:00 IST | 4888.93 | 4730.1 | 158.83 | 0 | 0 | 138244 | 124.54 | 124.54 | 0 | 304433.6711 | 179055.1514
22/08/2008 11:00:00 IST | 4856.94 | 4706.83 | 150.11 | 0 | 0 | 137210 | 77.61 | 77.61 | 0 | 188473.5567 | 177901.432
22/08/2008 11:30:00 IST | 4854.49 | 4699.6 | 154.89 | 0 | 0 | 137263 | 77.61 | 77.61 | 0 | 188378.4844 | 177813.794
[7 empty] | 88.7392 | 84.1673 |  | 11549202.686 | 12222950.1971 | -673747.5111 | -5.834%
[7 empty] | 91.0515 | 85.3367 |  | 9455459.5356 | 10445832.4783 | -990372.9428 | -10.47% | Re-Pricing Required
551.46

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
21/08/2008 06:00:00 IST | 2996.5 | 2875.41 | 121.09 | 0 | -69 | 89346 | 56.46 | 56.46 | 0 | 84591.195
21/08/2008 06:30:00 IST | 3157.35 | 3036.11 | 121.24 | 0 | -75 | 89148 | 56.46 | 56.46 | 0 | 89131.9905
21/08/2008 07:00:00 IST | 3522.77 | 3405.37 | 117.4 | 0 | -75 | 122364 | 58.31 | 58.31 | 0 | 102706.3593
21/08/2008 07:30:00 IST | 3868.98 | 3745.88 | 123.1 | 0 | -75 | 110348 | 73.18 | 73.18 | 0 | 141565.9782
21/08/2008 08:00:00 IST | 4288.69 | 4167.67 | 121.02 | 0 | -75 | 127670 | 80.65 | 80.65 | 0 | 172941.4243
21/08/2008 08:30:00 IST | 4556.88 | 4444.2 | 112.68 | 0 | -75 | 135990 | 80.65 | 80.65 | 0 | 183756.186
21/08/2008 09:00:00 IST | 4754.13 | 4649.27 | 104.86 | 0 | -75 | 138782 | 124.14 | 124.14 | 0 | 295088.8491
21/08/2008 09:30:00 IST | 4840.95 | 4735.4 | 105.55 | 0 | -75 | 142416 | 80.93 | 80.93 | 0 | 195889.0418
21/08/2008 10:00:00 IST | 4849.61 | 4745.29 | 104.32 | 0 | -75 | 137994 | 124.14 | 124.14 | 0 | 301015.2927
21/08/2008 10:30:00 IST | 4888.74 | 4783.35 | 105.39 | 0 | -71.36 | 140598 | 190.23 | 190.23 | 0 | 464992.5051
21/08/2008 11:00:00 IST | 4928.58 | 4822.61 | 105.97 | 0 | -30.64 | 144431 | 190.23 | 190.23 | 0 | 468781.8867
21/08/2008 11:30:00 IST | 4951.01 | 4853.17 | 97.84 | 0 | 0 | 147919 | 551.46 | 551.46 | 0 | 1365141.9873
21/08/2008 12:00:00 IST | 4975 | 4867.42 | 107.58 | 0 | 20.93 | 148803 | 551.46 | 551.46 | 0 | 1371756.75
21/08/2008 12:30:00 IST | 4946.52 | 4845.57 | 100.95 | 0 | -75 | 263329 | 86.94 | 80.65 | 0 | 215025.2244
21/08/2008 13:00:00 IST | 4846.06 | 4726.56 | 119.5 | 0 | -75 | 141472 | 90.09 | 80.65 | 0 | 218290.7727
21/08/2008 13:30:00 IST | 4754.92 | 4634.02 | 120.9 | 0 | -75 | 139307 | 80.62 | 71.18 | 0 | 191670.8252
21/08/2008 14:00:00 IST | 4750.65 | 4632.36 | 118.29 | 0 | -75 | 137182 | 90.09 | 80.65 | 0 | 213993.0292
21/08/2008 14:30:00 IST | 4726.45 | 4603.9 | 122.55 | 0 | -69 | 136901 | 80.62 | 71.18 | 0 | 190523.1995
21/08/2008 15:00:00 IST | 4728.41 | 4577.84 | 150.57 | 0 | 0 | 138668 | 80.62 | 71.18 | 0 | 190602.2071
21/08/2008 15:30:00 IST | 4709.65 | 4546.31 | 163.34 | 0 | 0 | 137546 | 80.62 | 71.18 | 0 | 189845.9915
21/08/2008 16:00:00 IST | 4765.7 | 4594 | 171.7 | 0 | 0 | 139243 | 80.62 | 71.18 | 0 | 192105.367
21/08/2008 16:30:00 IST | 4806.16 | 4613.77 | 192.39 | 0 | 0 | 139947 | 80.62 | 71.18 | 0 | 193736.3096
21/08/2008 17:00:00 IST | 4827.89 | 4627.21 | 200.68 | 0 | 0 | 140420 | 80.62 | 71.18 | 0 | 194612.2459
21/08/2008 17:30:00 IST | 4814.79 | 4600.02 | 214.77 | 0 | 0 | 139452 | 80.62 | 71.18 | 0 | 194084.1849
21/08/2008 18:00:00 IST | 4709.23 | 4495.43 | 213.8 | 0 | 0 | 135034 | 80.62 | 71.18 | 0 | 189829.0613
21/08/2008 18:30:00 IST | 4582.68 | 4373.69 | 208.99 | 0 | 0 | 130702 | 80.58 | 71.14 | 0 | 184636.1772
21/08/2008 19:00:00 IST | 4465.54 | 4258.59 | 206.95 | 0 | -66.31 | 125090 | 79.94 | 70.48 | 0 | 178487.6338
21/08/2008 19:30:00 IST | 4354.35 | 4150.3 | 204.05 | 0 | -75 | 121062 | 79.97 | 70.48 | 0 | 174108.6847
21/08/2008 20:00:00 IST | 4276.26 | 4084.59 | 191.67 | 0 | -75 | 118872 | 77.79 | 68.31 | 0 | 166325.1327
21/08/2008 20:30:00 IST | 4394.05 | 4201.08 | 192.97 | 0 | -75 | 123003 | 77.8 | 68.31 | 0 | 170928.545
21/08/2008 21:00:00 IST | 4619.25 | 4450.17 | 169.08 | 0 | -75 | 131665 | 85.77 | 76.23 | 0 | 198096.5363
21/08/2008 21:30:00 IST | 4568.29 | 4403.81 | 164.48 | 0 | -75 | 130057 | 80.72 | 71.18 | 0 | 184376.1844
21/08/2008 22:00:00 IST | 4349.13 | 4191.37 | 157.76 | 0 | -75 | 122678 | 80.68 | 71.14 | 0 | 175443.9042
21/08/2008 22:30:00 IST | 4066.01 | 3911.94 | 154.07 | 0 | -75 | 112852 | 77.89 | 68.31 | 0 | 158350.7595
21/08/2008 23:00:00 IST | 3809.85 | 3653.53 | 156.32 | 0 | -75 | 106468 | 66.04 | 56.46 | 0 | 125801.247
21/08/2008 23:30:00 IST | 3530.46 | 3390.59 | 139.87 | 0 | -71.63 | 99173 | 66.04 | 56.46 | 0 | 116575.7892
22/08/2008 00:00:00 IST | 3320.67 | 3182.36 | 138.31 | 0 | 0 | 96157 | 66.04 | 56.46 | 0 | 109648.5234
22/08/2008 00:30:00 IST | 3134.23 | 2995.73 | 138.5 | 0 | 0 | 93289 | 64.55 | 54.96 | 0 | 101157.2732
22/08/2008 01:00:00 IST | 3007.06 | 2869.48 | 137.58 | 0 | 0 | 89860 | 60.04 | 50.75 | 0 | 90271.9412
22/08/2008 01:30:00 IST | 2881 | 2749.24 | 131.76 | 0 | 0 | 86838 | 57.39 | 49.45 | 0 | 82670.295
22/08/2008 02:00:00 IST | 2810.75 | 2675.08 | 135.67 | 0 | 0 | 85005 | 57.39 | 49.45 | 0 | 80654.4713
22/08/2008 02:30:00 IST | 2756.05 | 2612.1 | 143.95 | 0 | 0 | 83447 | 57.39 | 49.45 | 0 | 79084.8547
22/08/2008 03:00:00 IST | 2704.53 | 2553.59 | 150.94 | 0 | 0 | 82061 | 56.25 | 48.37 | 0 | 76064.9062
22/08/2008 03:30:00 IST | 2674.77 | 2526.85 | 147.92 | 0 | 0 | 81419 | 55.57 | 48.37 | 0 | 74318.4845
22/08/2008 04:00:00 IST | 2663.37 | 2509.37 | 154 | 0 | 0 | 80997 | 55.14 | 48.37 | 0 | 73429.1109
22/08/2008 04:30:00 IST | 2682.69 | 2537.84 | 144.85 | 0 | 0 | 81685 | 55.83 | 48.37 | 0 | 74887.2913
22/08/2008 05:00:00 IST | 2738.09 | 2581.56 | 156.53 | 0 | 0 | 82755 | 57.39 | 49.45 | 0 | 78569.4925
22/08/2008 05:30:00 IST | 2797.26 | 2644.13 | 153.13 | 0 | 0 | 84303 | 57.39 | 49.45 | 0 | 80267.3757
22/08/2008 06:00:00 IST | 3014.96 | 2867.78 | 147.18 | 0 | 0 | 87522 | 50.49 | 50.49 | 0 | 76112.6652
22/08/2008 06:30:00 IST | 3181.8 | 3026.46 | 155.34 | 0 | 0 | 92019 | 53.93 | 53.93 | 0 | 85797.237
22/08/2008 07:00:00 IST | 3403.08 | 3248.88 | 154.2 | 0 | 0 | 98234 | 58.56 | 58.56 | 0 | 99642.1824
22/08/2008 07:30:00 IST | 3729.2 | 3573.92 | 155.28 | 0 | 0 | 122759 | 61.16 | 61.16 | 0 | 114038.936
22/08/2008 08:00:00 IST | 4295.2 | 4152.54 | 142.66 | 0 | 0 | 140225 | 72.13 | 72.13 | 0 | 154906.388
22/08/2008 08:30:00 IST | 4578.62 | 4444.9 | 133.72 | 0 | 0 | 132125 | 72.13 | 72.13 | 0 | 165127.9303
22/08/2008 09:00:00 IST | 4804.4 | 4668.59 | 135.81 | 0 | 0 | 136473 | 80.28 | 80.28 | 0 | 192848.616
22/08/2008 09:30:00 IST | 4895.9 | 4751.21 | 144.69 | 0 | 0 | 143691 | 72.13 | 72.13 | 0 | 176570.6335
22/08/2008 10:00:00 IST | 4916.2 | 4764.69 | 151.51 | 0 | 0 | 139750 | 72.13 | 72.13 | 0 | 177302.753
22/08/2008 10:30:00 IST | 4964.79 | 4805.96 | 158.83 | 0 | 0 | 139904 | 72.13 | 72.13 | 0 | 179055.1514
22/08/2008 11:00:00 IST | 4932.8 | 4782.69 | 150.11 | 0 | 0 | 141040 | 72.13 | 72.13 | 0 | 177901.432
22/08/2008 11:30:00 IST | 4930.37 | 4775.48 | 154.89 | 0 | 0 | 141710 | 72.13 | 72.13 | 0 | 177813.794
[7 empty] | 92.8987 | 87.6933 |  | 12222950.1971
[7 empty] | 99.2623 | 92.7556 |  | 10445832.4783
551.46