## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 6611643.9541 | 6610546.5844 | 1097.3697 | 0.0166%
Average SMP | 81.2071 | 81.2077
Maximum SMP | 115.12 | 115.12

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
15/06/2008 06:00:00 IST | 62.84 | 62.83 | 62.84 | 62.83 | 2434.76 | 2434.69 | 32.2 | 32.2
15/06/2008 06:30:00 IST | 62.84 | 62.83 | 62.84 | 62.83 | 2476.82 | 2476.67 | 36.01 | 36.01
15/06/2008 07:00:00 IST | 65.59 | 65.58 | 65.59 | 65.58 | 2579.09 | 2578.97 | 33.38 | 33.38
15/06/2008 07:30:00 IST | 65.59 | 65.58 | 65.59 | 65.58 | 2718.47 | 2718.32 | 29.58 | 29.58
15/06/2008 08:00:00 IST | 65.99 | 65.98 | 65.99 | 65.98 | 2917.46 | 2917.47 | 27.28 | 27.28
15/06/2008 08:30:00 IST | 66.8 | 66.79 | 66.8 | 66.79 | 3108.75 | 3108.6 | 32.09 | 32.09
15/06/2008 09:00:00 IST | 80.33 | 70.11 | 80.34 | 70.11 | 3311.28 | 3311.21 | 34.6 | 34.6
15/06/2008 09:30:00 IST | 80.25 | 66.79 | 80.26 | 66.79 | 3486.58 | 3486.51 | 44.17 | 44.17
15/06/2008 10:00:00 IST | 88.15 | 71.47 | 88.16 | 71.47 | 3657.81 | 3657.68 | 45.19 | 45.19
15/06/2008 10:30:00 IST | 84.27 | 69.13 | 84.27 | 69.13 | 3739.96 | 3739.89 | 56.56 | 56.56
15/06/2008 11:00:00 IST | 87.5 | 69.13 | 87.5 | 69.13 | 3833.26 | 3833.19 | 66.91 | 66.91
15/06/2008 11:30:00 IST | 115.12 | 93.69 | 115.12 | 93.69 | 3889.69 | 3889.62 | 85.47 | 85.47
15/06/2008 12:00:00 IST | 115.12 | 93.69 | 115.12 | 93.69 | 4007.27 | 4007.14 | 68.13 | 68.13
15/06/2008 12:30:00 IST | 115.12 | 93.69 | 115.12 | 93.69 | 4056.79 | 4056.92 | 65.92 | 65.92
15/06/2008 13:00:00 IST | 115.12 | 93.69 | 115.12 | 93.69 | 4008.05 | 4008.04 | 84.1 | 84.1
15/06/2008 13:30:00 IST | 89.94 | 69.13 | 89.94 | 69.13 | 3888.23 | 3888.16 | 82.84 | 82.84
15/06/2008 14:00:00 IST | 84.17 | 69.13 | 84.17 | 69.13 | 3806.44 | 3806.04 | 55.24 | 55.24
15/06/2008 14:30:00 IST | 79.62 | 68.45 | 79.62 | 68.45 | 3679.72 | 3679.58 | 79.09 | 79.09
15/06/2008 15:00:00 IST | 78.68 | 68.45 | 78.68 | 68.45 | 3623.32 | 3623.25 | 75.94 | 75.94
15/06/2008 15:30:00 IST | 78.07 | 66.79 | 78.07 | 66.79 | 3559.19 | 3559.12 | 84.04 | 84.04
15/06/2008 16:00:00 IST | 84.62 | 70.11 | 84.61 | 70.11 | 3534.59 | 3534.44 | 100.2 | 100.2
15/06/2008 16:30:00 IST | 82.45 | 68.45 | 82.45 | 68.45 | 3562.12 | 3562.05 | 100.92 | 100.92
15/06/2008 17:00:00 IST | 80.73 | 68.45 | 80.73 | 68.45 | 3609.38 | 3609.31 | 105 | 105
15/06/2008 17:30:00 IST | 81.84 | 66.79 | 81.84 | 66.79 | 3663.71 | 3663.55 | 98.16 | 98.16
15/06/2008 18:00:00 IST | 89.74 | 71.47 | 89.74 | 71.47 | 3619.89 | 3620.53 | 115.92 | 115.92
15/06/2008 18:30:00 IST | 115.12 | 93.69 | 115.12 | 93.69 | 3582.61 | 3582.54 | 116.76 | 116.76
15/06/2008 19:00:00 IST | 84.17 | 69.13 | 84.17 | 69.13 | 3540 | 3539.86 | 134.84 | 134.84
15/06/2008 19:30:00 IST | 80.55 | 68.45 | 80.55 | 68.45 | 3504.84 | 3504.77 | 132.81 | 132.81
15/06/2008 20:00:00 IST | 78.75 | 68.45 | 78.75 | 68.45 | 3476.84 | 3476.77 | 113.14 | 113.14
15/06/2008 20:30:00 IST | 78.68 | 68.45 | 78.68 | 68.45 | 3459.48 | 3459.35 | 112.06 | 112.06
15/06/2008 21:00:00 IST | 78.68 | 68.45 | 78.68 | 68.45 | 3457.67 | 3457.6 | 99.82 | 99.82
15/06/2008 21:30:00 IST | 79.63 | 67.82 | 79.63 | 67.82 | 3475.17 | 3475.1 | 90.33 | 90.33
15/06/2008 22:00:00 IST | 84.8 | 69.76 | 84.81 | 69.76 | 3583.03 | 3582.85 | 78.11 | 78.11
15/06/2008 22:30:00 IST | 84.17 | 69.13 | 84.17 | 69.13 | 3551.1 | 3551.71 | 80.55 | 80.55
15/06/2008 23:00:00 IST | 76.4 | 66.17 | 76.4 | 66.17 | 3378.48 | 3378.41 | 79.58 | 79.58
15/06/2008 23:30:00 IST | 75.81 | 65.58 | 75.81 | 65.58 | 3171.85 | 3171.72 | 78.91 | 78.91
16/06/2008 00:00:00 IST | 76.21 | 65.98 | 76.21 | 65.98 | 3011.43 | 3011.36 | 63.41 | 63.41
16/06/2008 00:30:00 IST | 75.81 | 65.58 | 75.81 | 65.58 | 2853.49 | 2853.34 | 65 | 65
16/06/2008 01:00:00 IST | 75.81 | 65.58 | 75.81 | 65.58 | 2725.05 | 2724.98 | 69.93 | 69.93
16/06/2008 01:30:00 IST | 73.06 | 62.83 | 73.06 | 62.83 | 2641.12 | 2640.99 | 74.56 | 74.56
16/06/2008 02:00:00 IST | 73.06 | 62.83 | 73.06 | 62.83 | 2572.88 | 2572.81 | 76.47 | 76.47
16/06/2008 02:30:00 IST | 73.06 | 62.83 | 73.06 | 62.83 | 2522.36 | 2522.25 | 63.79 | 63.79
16/06/2008 03:00:00 IST | 73.06 | 62.83 | 73.06 | 62.83 | 2507.78 | 2506.52 | 56.41 | 56.41
16/06/2008 03:30:00 IST | 73.06 | 62.83 | 73.06 | 62.83 | 2495.05 | 2463.73 | 64.68 | 64.68
16/06/2008 04:00:00 IST | 73.06 | 62.83 | 73.06 | 62.83 | 2477.92 | 2478.66 | 68.96 | 68.96
16/06/2008 04:30:00 IST | 73.06 | 62.83 | 73.06 | 62.83 | 2446.83 | 2447.3 | 65.47 | 65.47
16/06/2008 05:00:00 IST | 68.38 | 58.15 | 68.38 | 58.15 | 2441.52 | 2444.43 | 60.17 | 60.17
16/06/2008 05:30:00 IST | 73.06 | 62.83 | 73.06 | 62.83 | 2493.56 | 2493.49 | 65.18 | 65.18
16/06/2008 06:00:00 IST | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 2686.8 | 2723.99 | 56.57 | 56.57
16/06/2008 06:30:00 IST | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 2950.2 | 2990.13 | 70.01 | 70.01
16/06/2008 07:00:00 IST | 82.84 | 82.84 | 88.46 | 88.46 | 3422.46 | 3462.39 | 73.25 | 73.25
16/06/2008 07:30:00 IST | 93.01 | 93.01 | 106.36 | 106.36 | 3832.89 | 3870.22 | 56.54 | 56.54
16/06/2008 08:00:00 IST | 105.11 | 105.11 | 106.36 | 106.36 | 4229.8 | 4224.73 | 56.93 | 56.93
16/06/2008 08:30:00 IST | 105.11 | 105.11 | 106.36 | 106.36 | 4410.9 | 4410.83 | 59.52 | 59.52
16/06/2008 09:00:00 IST | 111.76 | 111.76 | 111.76 | 111.76 | 4537.54 | 4574.67 | 87.03 | 87.03
16/06/2008 09:30:00 IST | 111.76 | 111.76 | 111.76 | 111.76 | 4615.11 | 4655.04 | 106.9 | 106.9
16/06/2008 10:00:00 IST | 105.11 | 105.11 | 106.36 | 106.36 | 4622.98 | 4662.91 | 113.89 | 113.89
16/06/2008 10:30:00 IST | 111.76 | 111.76 | 111.76 | 111.76 | 4690.6 | 4730.53 | 106.54 | 106.54
16/06/2008 11:00:00 IST | 111.76 | 111.76 | 124.71 | 124.71 | 4729.19 | 4769.06 | 100.2 | 100.2
16/06/2008 11:30:00 IST | 111.76 | 111.76 | 124.71 | 124.71 | 4741.09 | 4781.02 | 109.37 | 109.37

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
15/06/2008 06:00:00 IST | 2466.96 | 2434.76 | 32.2 | 0 | 74.93 | 82212 | 62.84 | 62.83 | 0 | 77511.8832 | 77509.6838
15/06/2008 06:30:00 IST | 2512.83 | 2476.82 | 36.01 | 0 | 74.93 | 83532 | 62.84 | 62.83 | 0 | 78953.1186 | 78948.4056
15/06/2008 07:00:00 IST | 2612.47 | 2579.09 | 33.38 | 0 | 37.59 | 86200 | 65.59 | 65.58 | 0 | 85675.9536 | 85672.0182
15/06/2008 07:30:00 IST | 2748.05 | 2718.47 | 29.58 | 0 | 34.93 | 86082 | 65.59 | 65.58 | 0 | 90122.2998 | 90117.3805
15/06/2008 08:00:00 IST | 2944.74 | 2917.46 | 27.28 | 0 | 34.93 | 89725 | 65.99 | 65.98 | 0 | 97161.6963 | 97162.0262
15/06/2008 08:30:00 IST | 3140.84 | 3108.75 | 32.09 | 0 | 34.93 | 96026 | 66.8 | 66.79 | 0 | 104904.056 | 104899.046
15/06/2008 09:00:00 IST | 3345.88 | 3311.28 | 34.6 | 0 | 34.93 | 163251 | 80.33 | 70.11 | 0 | 134387.2702 | 134401.1877
15/06/2008 09:30:00 IST | 3530.75 | 3486.58 | 44.17 | 0 | 34.93 | 111477 | 80.25 | 66.79 | 0 | 141671.3438 | 141686.1884
15/06/2008 10:00:00 IST | 3703 | 3657.81 | 45.19 | 0 | 34.93 | 113957 | 88.15 | 71.47 | 0 | 163209.725 | 163222.5096
15/06/2008 10:30:00 IST | 3796.52 | 3739.96 | 56.56 | 0 | 34.93 | 115026 | 84.27 | 69.13 | 0 | 159966.3702 | 159963.4207
15/06/2008 11:00:00 IST | 3900.17 | 3833.26 | 66.91 | 0 | 34.93 | 117774 | 87.5 | 69.13 | 0 | 170632.4375 | 170629.375
15/06/2008 11:30:00 IST | 3975.16 | 3889.69 | 85.47 | 0 | 34.93 | 118939 | 115.12 | 93.69 | 0 | 228810.2096 | 228806.1804
15/06/2008 12:00:00 IST | 4075.4 | 4007.27 | 68.13 | 0 | 34.93 | 119630 | 115.12 | 93.69 | 0 | 234580.024 | 234572.5412
15/06/2008 12:30:00 IST | 4122.71 | 4056.79 | 65.92 | 0 | 35.27 | 120260 | 115.12 | 93.69 | 0 | 237303.1876 | 237310.6704
15/06/2008 13:00:00 IST | 4092.15 | 4008.05 | 84.1 | 0 | 50.39 | 121455 | 115.12 | 93.69 | 0 | 235544.154 | 235543.5784
15/06/2008 13:30:00 IST | 3971.07 | 3888.23 | 82.84 | 0 | 74.93 | 118659 | 89.94 | 69.13 | 0 | 178579.0179 | 178575.87
15/06/2008 14:00:00 IST | 3861.68 | 3806.44 | 55.24 | 0 | 55.33 | 115212 | 84.17 | 69.13 | 0 | 162518.8028 | 162501.9688
15/06/2008 14:30:00 IST | 3758.81 | 3679.72 | 79.09 | 0 | 35.58 | 110383 | 79.62 | 68.45 | 0 | 149638.2261 | 149632.6527
15/06/2008 15:00:00 IST | 3699.26 | 3623.32 | 75.94 | 0 | 34.93 | 108066 | 78.68 | 68.45 | 0 | 145528.8884 | 145526.1346
15/06/2008 15:30:00 IST | 3643.23 | 3559.19 | 84.04 | 0 | 34.93 | 106511 | 78.07 | 66.79 | 0 | 142213.4831 | 142210.7506
15/06/2008 16:00:00 IST | 3634.79 | 3534.59 | 100.2 | 0 | 34.93 | 107479 | 84.62 | 70.11 | 0 | 153787.9649 | 153763.4452
15/06/2008 16:30:00 IST | 3663.04 | 3562.12 | 100.92 | 0 | 34.93 | 107702 | 82.45 | 68.45 | 0 | 151008.824 | 151005.9383
15/06/2008 17:00:00 IST | 3714.38 | 3609.38 | 105 | 0 | 34.93 | 108521 | 80.73 | 68.45 | 0 | 149930.9487 | 149928.1231
15/06/2008 17:30:00 IST | 3761.87 | 3663.71 | 98.16 | 0 | 35.44 | 110037 | 81.84 | 66.79 | 0 | 153935.7204 | 153929.1732
15/06/2008 18:00:00 IST | 3735.81 | 3619.89 | 115.92 | 0 | 53.3 | 112253 | 89.74 | 71.47 | 0 | 167625.7947 | 167654.5115
15/06/2008 18:30:00 IST | 3699.37 | 3582.61 | 116.76 | 0 | 74.93 | 112579 | 115.12 | 93.69 | 0 | 212935.7372 | 212931.708
15/06/2008 19:00:00 IST | 3674.84 | 3540 | 134.84 | 0 | 37.59 | 109373 | 84.17 | 69.13 | 0 | 154655.6414 | 154649.7495
15/06/2008 19:30:00 IST | 3637.65 | 3504.84 | 132.81 | 0 | 34.93 | 106945 | 80.55 | 68.45 | 0 | 146506.3538 | 146503.5345
15/06/2008 20:00:00 IST | 3589.98 | 3476.84 | 113.14 | 0 | 34.93 | 106034 | 78.75 | 68.45 | 0 | 141355.4625 | 141352.7062
15/06/2008 20:30:00 IST | 3571.54 | 3459.48 | 112.06 | 0 | 34.93 | 105463 | 78.68 | 68.45 | 0 | 140504.3836 | 140499.2694
15/06/2008 21:00:00 IST | 3557.49 | 3457.67 | 99.82 | 0 | 34.93 | 105425 | 78.68 | 68.45 | 0 | 139951.6566 | 139948.9028
15/06/2008 21:30:00 IST | 3565.5 | 3475.17 | 90.33 | 0 | 34.93 | 106024 | 79.63 | 67.82 | 0 | 141960.3825 | 141957.5954
15/06/2008 22:00:00 IST | 3661.14 | 3583.03 | 78.11 | 0 | 56.49 | 109998 | 84.8 | 69.76 | 0 | 155232.336 | 155243.0088
15/06/2008 22:30:00 IST | 3631.65 | 3551.1 | 80.55 | 0 | 44.01 | 108901 | 84.17 | 69.13 | 0 | 152837.9903 | 152863.6621
15/06/2008 23:00:00 IST | 3458.06 | 3378.48 | 79.58 | 0 | 74.93 | 103310 | 76.4 | 66.17 | 0 | 132097.892 | 132095.218
15/06/2008 23:30:00 IST | 3250.76 | 3171.85 | 78.91 | 0 | 74.93 | 97822 | 75.81 | 65.58 | 0 | 123220.0578 | 123215.1301
16/06/2008 00:00:00 IST | 3074.84 | 3011.43 | 63.41 | 0 | 74.93 | 96525 | 76.21 | 65.98 | 0 | 117166.7782 | 117164.1108
16/06/2008 00:30:00 IST | 2918.49 | 2853.49 | 65 | 0 | 74.93 | 92433 | 75.81 | 65.58 | 0 | 110625.3635 | 110619.6777
16/06/2008 01:00:00 IST | 2794.98 | 2725.05 | 69.93 | 0 | 74.93 | 94158 | 75.81 | 65.58 | 0 | 105943.7169 | 105941.0636
16/06/2008 01:30:00 IST | 2715.68 | 2641.12 | 74.56 | 0 | 74.93 | 91424 | 73.06 | 62.83 | 0 | 99203.7904 | 99199.0415
16/06/2008 02:00:00 IST | 2649.35 | 2572.88 | 76.47 | 0 | 74.93 | 89280 | 73.06 | 62.83 | 0 | 96780.7555 | 96778.1984
16/06/2008 02:30:00 IST | 2586.15 | 2522.36 | 63.79 | 0 | 74.75 | 87671 | 73.06 | 62.83 | 0 | 94472.0595 | 94468.0412
16/06/2008 03:00:00 IST | 2564.19 | 2507.78 | 56.41 | 0 | 63.55 | 87251 | 73.06 | 62.83 | 0 | 93669.8607 | 93623.8329
16/06/2008 03:30:00 IST | 2559.73 | 2495.05 | 64.68 | 0 | 25 | 87102 | 73.06 | 62.83 | 0 | 93506.9369 | 92362.8173
16/06/2008 04:00:00 IST | 2546.88 | 2477.92 | 68.96 | 0 | 25 | 86563 | 73.06 | 62.83 | 0 | 93037.5264 | 93064.5586
16/06/2008 04:30:00 IST | 2512.3 | 2446.83 | 65.47 | 0 | 25 | 85587 | 73.06 | 62.83 | 0 | 91774.319 | 91791.4881
16/06/2008 05:00:00 IST | 2501.69 | 2441.52 | 60.17 | 0 | 73.65 | 85168 | 68.38 | 58.15 | 0 | 85532.7811 | 85632.274
16/06/2008 05:30:00 IST | 2558.74 | 2493.56 | 65.18 | 0 | 74.93 | 86731 | 73.06 | 62.83 | 0 | 93470.7722 | 93468.2151
16/06/2008 06:00:00 IST | 2743.37 | 2686.8 | 56.57 | 0 | 74.93 | 86674 | 58.29 | 58.29 | 0 | 79955.5186 | 81039.4212
16/06/2008 06:30:00 IST | 3020.21 | 2950.2 | 70.01 | 0 | 74.93 | 97575 | 65.58 | 65.58 | 0 | 99032.6859 | 100341.9906
16/06/2008 07:00:00 IST | 3495.71 | 3422.46 | 73.25 | 0 | 74.93 | 220173 | 82.84 | 82.84 | 0 | 144792.3082 | 156381.3572
16/06/2008 07:30:00 IST | 3889.43 | 3832.89 | 56.54 | 0 | 74.93 | 147676 | 93.01 | 93.01 | 0 | 180877.9421 | 208825.0968
16/06/2008 08:00:00 IST | 4286.73 | 4229.8 | 56.93 | 0 | 74.93 | 154085 | 105.11 | 105.11 | 0 | 225289.0952 | 227698.6788
16/06/2008 08:30:00 IST | 4470.42 | 4410.9 | 59.52 | 0 | 74.93 | 181840 | 105.11 | 105.11 | 0 | 234942.9231 | 237733.213
16/06/2008 09:00:00 IST | 4624.57 | 4537.54 | 87.03 | 0 | 74.93 | 158892 | 111.76 | 111.76 | 0 | 258420.9716 | 260495.796
16/06/2008 09:30:00 IST | 4722.01 | 4615.11 | 106.9 | 0 | 74.93 | 161523 | 111.76 | 111.76 | 0 | 263865.9188 | 266097.2072
16/06/2008 10:00:00 IST | 4736.87 | 4622.98 | 113.89 | 0 | 74.93 | 160489 | 105.11 | 105.11 | 0 | 248946.2029 | 254030.224
16/06/2008 10:30:00 IST | 4797.14 | 4690.6 | 106.54 | 0 | 74.93 | 163897 | 111.76 | 111.76 | 0 | 268064.1832 | 270295.4716
16/06/2008 11:00:00 IST | 4829.39 | 4729.19 | 100.2 | 0 | 74.93 | 166910 | 111.76 | 111.76 | 0 | 269866.3132 | 303622.7073
16/06/2008 11:30:00 IST | 4850.46 | 4741.09 | 109.37 | 0 | 74.93 | 167585 | 111.76 | 111.76 | 0 | 271043.7048 | 304940.2684
[7 empty] | 84.5298 | 75.0843 |  | 9156741.7218 | 9282048.0166 | -125306.2948 | -1.368%
[7 empty] | 81.2071 | 69.4002 |  | 6611643.9541 | 6610546.5844 | 1097.3697 | 0.0166% | Re-Pricing Not Required
115.12

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
15/06/2008 06:00:00 IST | 2466.89 | 2434.69 | 32.2 | 0 | 74.93 | 82209 | 62.84 | 62.83 | 0 | 77509.6838
15/06/2008 06:30:00 IST | 2512.68 | 2476.67 | 36.01 | 0 | 74.93 | 83528 | 62.84 | 62.83 | 0 | 78948.4056
15/06/2008 07:00:00 IST | 2612.35 | 2578.97 | 33.38 | 0 | 37.59 | 86200 | 65.59 | 65.58 | 0 | 85672.0182
15/06/2008 07:30:00 IST | 2747.9 | 2718.32 | 29.58 | 0 | 34.93 | 86082 | 65.59 | 65.58 | 0 | 90117.3805
15/06/2008 08:00:00 IST | 2944.75 | 2917.47 | 27.28 | 0 | 34.93 | 89726 | 65.99 | 65.98 | 0 | 97162.0262
15/06/2008 08:30:00 IST | 3140.69 | 3108.6 | 32.09 | 0 | 34.93 | 96021 | 66.8 | 66.79 | 0 | 104899.046
15/06/2008 09:00:00 IST | 3345.81 | 3311.21 | 34.6 | 0 | 34.93 | 163248 | 80.34 | 70.11 | 0 | 134401.1877
15/06/2008 09:30:00 IST | 3530.68 | 3486.51 | 44.17 | 0 | 34.93 | 111474 | 80.26 | 66.79 | 0 | 141686.1884
15/06/2008 10:00:00 IST | 3702.87 | 3657.68 | 45.19 | 0 | 34.93 | 113953 | 88.16 | 71.47 | 0 | 163222.5096
15/06/2008 10:30:00 IST | 3796.45 | 3739.89 | 56.56 | 0 | 34.93 | 115023 | 84.27 | 69.13 | 0 | 159963.4207
15/06/2008 11:00:00 IST | 3900.1 | 3833.19 | 66.91 | 0 | 34.93 | 117772 | 87.5 | 69.13 | 0 | 170629.375
15/06/2008 11:30:00 IST | 3975.09 | 3889.62 | 85.47 | 0 | 34.93 | 118939 | 115.12 | 93.69 | 0 | 228806.1804
15/06/2008 12:00:00 IST | 4075.27 | 4007.14 | 68.13 | 0 | 34.93 | 119630 | 115.12 | 93.69 | 0 | 234572.5412
15/06/2008 12:30:00 IST | 4122.84 | 4056.92 | 65.92 | 0 | 35.27 | 120260 | 115.12 | 93.69 | 0 | 237310.6704
15/06/2008 13:00:00 IST | 4092.14 | 4008.04 | 84.1 | 0 | 50.39 | 121455 | 115.12 | 93.69 | 0 | 235543.5784
15/06/2008 13:30:00 IST | 3971 | 3888.16 | 82.84 | 0 | 74.93 | 118656 | 89.94 | 69.13 | 0 | 178575.87
15/06/2008 14:00:00 IST | 3861.28 | 3806.04 | 55.24 | 0 | 55.33 | 115198 | 84.17 | 69.13 | 0 | 162501.9688
15/06/2008 14:30:00 IST | 3758.67 | 3679.58 | 79.09 | 0 | 35.58 | 110378 | 79.62 | 68.45 | 0 | 149632.6527
15/06/2008 15:00:00 IST | 3699.19 | 3623.25 | 75.94 | 0 | 34.93 | 108064 | 78.68 | 68.45 | 0 | 145526.1346
15/06/2008 15:30:00 IST | 3643.16 | 3559.12 | 84.04 | 0 | 34.93 | 106508 | 78.07 | 66.79 | 0 | 142210.7506
15/06/2008 16:00:00 IST | 3634.64 | 3534.44 | 100.2 | 0 | 34.93 | 107474 | 84.61 | 70.11 | 0 | 153763.4452
15/06/2008 16:30:00 IST | 3662.97 | 3562.05 | 100.92 | 0 | 34.93 | 107700 | 82.45 | 68.45 | 0 | 151005.9383
15/06/2008 17:00:00 IST | 3714.31 | 3609.31 | 105 | 0 | 34.93 | 108519 | 80.73 | 68.45 | 0 | 149928.1231
15/06/2008 17:30:00 IST | 3761.71 | 3663.55 | 98.16 | 0 | 35.44 | 110032 | 81.84 | 66.79 | 0 | 153929.1732
15/06/2008 18:00:00 IST | 3736.45 | 3620.53 | 115.92 | 0 | 53.3 | 112275 | 89.74 | 71.47 | 0 | 167654.5115
15/06/2008 18:30:00 IST | 3699.3 | 3582.54 | 116.76 | 0 | 74.93 | 112579 | 115.12 | 93.69 | 0 | 212931.708
15/06/2008 19:00:00 IST | 3674.7 | 3539.86 | 134.84 | 0 | 37.59 | 109368 | 84.17 | 69.13 | 0 | 154649.7495
15/06/2008 19:30:00 IST | 3637.58 | 3504.77 | 132.81 | 0 | 34.93 | 106943 | 80.55 | 68.45 | 0 | 146503.5345
15/06/2008 20:00:00 IST | 3589.91 | 3476.77 | 113.14 | 0 | 34.93 | 106031 | 78.75 | 68.45 | 0 | 141352.7062
15/06/2008 20:30:00 IST | 3571.41 | 3459.35 | 112.06 | 0 | 34.93 | 105459 | 78.68 | 68.45 | 0 | 140499.2694
15/06/2008 21:00:00 IST | 3557.42 | 3457.6 | 99.82 | 0 | 34.93 | 105423 | 78.68 | 68.45 | 0 | 139948.9028
15/06/2008 21:30:00 IST | 3565.43 | 3475.1 | 90.33 | 0 | 34.93 | 106022 | 79.63 | 67.82 | 0 | 141957.5954
15/06/2008 22:00:00 IST | 3660.96 | 3582.85 | 78.11 | 0 | 56.38 | 109992 | 84.81 | 69.76 | 0 | 155243.0088
15/06/2008 22:30:00 IST | 3632.26 | 3551.71 | 80.55 | 0 | 44.01 | 108922 | 84.17 | 69.13 | 0 | 152863.6621
15/06/2008 23:00:00 IST | 3457.99 | 3378.41 | 79.58 | 0 | 74.93 | 103307 | 76.4 | 66.17 | 0 | 132095.218
15/06/2008 23:30:00 IST | 3250.63 | 3171.72 | 78.91 | 0 | 74.93 | 97061 | 75.81 | 65.58 | 0 | 123215.1301
16/06/2008 00:00:00 IST | 3074.77 | 3011.36 | 63.41 | 0 | 74.93 | 96523 | 76.21 | 65.98 | 0 | 117164.1108
16/06/2008 00:30:00 IST | 2918.34 | 2853.34 | 65 | 0 | 74.93 | 94892 | 75.81 | 65.58 | 0 | 110619.6777
16/06/2008 01:00:00 IST | 2794.91 | 2724.98 | 69.93 | 0 | 74.93 | 92433 | 75.81 | 65.58 | 0 | 105941.0636
16/06/2008 01:30:00 IST | 2715.55 | 2640.99 | 74.56 | 0 | 74.93 | 91420 | 73.06 | 62.83 | 0 | 99199.0415
16/06/2008 02:00:00 IST | 2649.28 | 2572.81 | 76.47 | 0 | 74.93 | 89278 | 73.06 | 62.83 | 0 | 96778.1984
16/06/2008 02:30:00 IST | 2586.04 | 2522.25 | 63.79 | 0 | 74.75 | 87667 | 73.06 | 62.83 | 0 | 94468.0412
16/06/2008 03:00:00 IST | 2562.93 | 2506.52 | 56.41 | 0 | 63.55 | 87211 | 73.06 | 62.83 | 0 | 93623.8329
16/06/2008 03:30:00 IST | 2528.41 | 2463.73 | 64.68 | 0 | 25 | 86118 | 73.06 | 62.83 | 0 | 92362.8173
16/06/2008 04:00:00 IST | 2547.62 | 2478.66 | 68.96 | 0 | 25 | 86587 | 73.06 | 62.83 | 0 | 93064.5586
16/06/2008 04:30:00 IST | 2512.77 | 2447.3 | 65.47 | 0 | 25 | 85602 | 73.06 | 62.83 | 0 | 91791.4881
16/06/2008 05:00:00 IST | 2504.6 | 2444.43 | 60.17 | 0 | 73.65 | 85252 | 68.38 | 58.15 | 0 | 85632.274
16/06/2008 05:30:00 IST | 2558.67 | 2493.49 | 65.18 | 0 | 74.93 | 86736 | 73.06 | 62.83 | 0 | 93468.2151
16/06/2008 06:00:00 IST | 2780.56 | 2723.99 | 56.57 | 0 | 74.93 | 87961 | 58.29 | 58.29 | 0 | 81039.4212
16/06/2008 06:30:00 IST | 3060.14 | 2990.13 | 70.01 | 0 | 74.93 | 98955 | 65.58 | 65.58 | 0 | 100341.9906
16/06/2008 07:00:00 IST | 3535.64 | 3462.39 | 73.25 | 0 | 74.93 | 221553 | 88.46 | 88.46 | 0 | 156381.3572
16/06/2008 07:30:00 IST | 3926.76 | 3870.22 | 56.54 | 0 | 74.93 | 148525 | 106.36 | 106.36 | 0 | 208825.0968
16/06/2008 08:00:00 IST | 4281.66 | 4224.73 | 56.93 | 0 | 74.93 | 154658 | 106.36 | 106.36 | 0 | 227698.6788
16/06/2008 08:30:00 IST | 4470.35 | 4410.83 | 59.52 | 0 | 74.93 | 182318 | 106.36 | 106.36 | 0 | 237733.213
16/06/2008 09:00:00 IST | 4661.7 | 4574.67 | 87.03 | 0 | 74.93 | 160967 | 111.76 | 111.76 | 0 | 260495.796
16/06/2008 09:30:00 IST | 4761.94 | 4655.04 | 106.9 | 0 | 74.93 | 163754 | 111.76 | 111.76 | 0 | 266097.2072
16/06/2008 10:00:00 IST | 4776.8 | 4662.91 | 113.89 | 0 | 74.93 | 161152 | 106.36 | 106.36 | 0 | 254030.224
16/06/2008 10:30:00 IST | 4837.07 | 4730.53 | 106.54 | 0 | 74.93 | 166129 | 111.76 | 111.76 | 0 | 270295.4716
16/06/2008 11:00:00 IST | 4869.26 | 4769.06 | 100.2 | 0 | 74.93 | 169235 | 124.71 | 124.71 | 0 | 303622.7073
16/06/2008 11:30:00 IST | 4890.39 | 4781.02 | 109.37 | 0 | 74.93 | 168627 | 124.71 | 124.71 | 0 | 304940.2684
[7 empty] | 85.3407 | 75.8947 |  | 9282048.0166
[7 empty] | 81.2077 | 69.4002 |  | 6610546.5844
115.12