## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7556087.2878 | 7495665.2946 | 60421.9932 | 0.7996%
Average SMP | 76.5754 | 75.8931
Maximum SMP | 106.34 | 109

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
29/07/2008 06:00:00 IST | 52.34 | 52.34 | 53.12 | 53.12 | 2725.12 | 2726 | 155.13 | 155.13
29/07/2008 06:30:00 IST | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 2919.59 | 2920.45 | 160.78 | 160.78
29/07/2008 07:00:00 IST | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 3261.75 | 3262.69 | 163.23 | 163.23
29/07/2008 07:30:00 IST | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 3612.1 | 3612.96 | 145.29 | 145.29
29/07/2008 08:00:00 IST | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 3992.84 | 3993.78 | 138.59 | 138.59
29/07/2008 08:30:00 IST | 76.03 | 67.96 | 74.42 | 67.96 | 4237.6 | 4238.4 | 159.05 | 159.05
29/07/2008 09:00:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4457.65 | 4458.44 | 170.3 | 170.3
29/07/2008 09:30:00 IST | 106.34 | 96.06 | 109 | 100.13 | 4556.58 | 4557.37 | 176.34 | 176.34
29/07/2008 10:00:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4582.59 | 4582.7 | 170.17 | 170.17
29/07/2008 10:30:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4626.29 | 4626.29 | 167.6 | 167.6
29/07/2008 11:00:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4626.08 | 4626.02 | 181.73 | 181.73
29/07/2008 11:30:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4643.87 | 4643.87 | 194.7 | 194.7
29/07/2008 12:00:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4658.86 | 4658.8 | 197.13 | 197.13
29/07/2008 12:30:00 IST | 106.34 | 96.06 | 108.98 | 100.13 | 4651.61 | 4696.67 | 204.37 | 204.37
29/07/2008 13:00:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4542.43 | 4542.43 | 200.6 | 200.6
29/07/2008 13:30:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4424.93 | 4424.87 | 217.89 | 217.89
29/07/2008 14:00:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4376.99 | 4376.99 | 236.45 | 236.45
29/07/2008 14:30:00 IST | 78.24 | 67.96 | 76.19 | 67.96 | 4305.66 | 4305.58 | 268.09 | 268.09
29/07/2008 15:00:00 IST | 78.24 | 67.96 | 76.19 | 67.96 | 4284.6 | 4284.6 | 281.88 | 281.88
29/07/2008 15:30:00 IST | 78.24 | 67.96 | 76.19 | 67.96 | 4274.49 | 4274.73 | 300.93 | 300.93
29/07/2008 16:00:00 IST | 78.24 | 67.96 | 76.19 | 67.96 | 4299.47 | 4299.47 | 284.7 | 284.7
29/07/2008 16:30:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4392.05 | 4391.99 | 261.32 | 261.32
29/07/2008 17:00:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4484.51 | 4484.45 | 249.03 | 249.03
29/07/2008 17:30:00 IST | 106.34 | 96.06 | 105.24 | 97.01 | 4481.17 | 4481.17 | 231.08 | 231.08
29/07/2008 18:00:00 IST | 78.24 | 67.96 | 97.01 | 97.01 | 4302.97 | 4302.06 | 251.67 | 251.67
29/07/2008 18:30:00 IST | 96.06 | 96.06 | 97.01 | 97.01 | 4181.12 | 4181.55 | 257.23 | 257.23
29/07/2008 19:00:00 IST | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 4056.99 | 4058.1 | 234.57 | 234.57
29/07/2008 19:30:00 IST | 67.91 | 67.91 | 67.91 | 67.91 | 3920.38 | 3921.26 | 231.2 | 231.2
29/07/2008 20:00:00 IST | 67.87 | 67.87 | 67.91 | 67.91 | 3812.13 | 3812.99 | 231.27 | 231.27
29/07/2008 20:30:00 IST | 83.67 | 83.67 | 67.91 | 67.91 | 3735.67 | 3736.53 | 247.66 | 247.66
29/07/2008 21:00:00 IST | 73.53 | 73.53 | 67.91 | 67.91 | 3746.77 | 3747.65 | 251.58 | 251.58
29/07/2008 21:30:00 IST | 73.53 | 73.53 | 73.53 | 73.53 | 3794.52 | 3795.32 | 286.85 | 286.85
29/07/2008 22:00:00 IST | 67.91 | 67.91 | 67.91 | 67.91 | 3754.83 | 3755.69 | 277.91 | 277.91
29/07/2008 22:30:00 IST | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 3541.69 | 3539.92 | 286.72 | 286.72
29/07/2008 23:00:00 IST | 67.24 | 67.24 | 60.85 | 60.85 | 3301.43 | 3296.22 | 285.62 | 285.62
29/07/2008 23:30:00 IST | 67.24 | 67.24 | 60.85 | 60.85 | 3035.67 | 3035.68 | 287.72 | 287.72
30/07/2008 00:00:00 IST | 54.65 | 54.65 | 53.12 | 53.12 | 2777.53 | 2761.27 | 290.69 | 290.69
30/07/2008 00:30:00 IST | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 2619.33 | 2602.99 | 293.33 | 293.33
30/07/2008 01:00:00 IST | 52.82 | 52.82 | 52.34 | 52.34 | 2463.16 | 2446.9 | 318.24 | 318.24
30/07/2008 01:30:00 IST | 52.34 | 52.34 | 52.34 | 52.34 | 2347.34 | 2331.14 | 328.52 | 328.52
30/07/2008 02:00:00 IST | 51.23 | 51.23 | 50.79 | 50.79 | 2276.98 | 2260.78 | 340.98 | 340.98
30/07/2008 02:30:00 IST | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 2232.94 | 2216.74 | 323.25 | 323.25
30/07/2008 03:00:00 IST | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 2202.12 | 2202.72 | 318.63 | 318.63
30/07/2008 03:30:00 IST | 46.8 | 46.8 | 47.31 | 47.31 | 2172.76 | 2188.56 | 331.08 | 331.08
30/07/2008 04:00:00 IST | 46.8 | 46.8 | 47.06 | 47.06 | 2166.83 | 2182.63 | 322.56 | 322.56
30/07/2008 04:30:00 IST | 46.8 | 46.8 | 47.06 | 47.06 | 2158.61 | 2174.41 | 349.11 | 349.11
30/07/2008 05:00:00 IST | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 2160.6 | 2161.46 | 354.39 | 354.39
30/07/2008 05:30:00 IST | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 2134.8 | 2135.68 | 355.72 | 355.72
30/07/2008 06:00:00 IST | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 2266.69 | 2267.55 | 358.58 | 358.58
30/07/2008 06:30:00 IST | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 2477.76 | 2478.56 | 341.16 | 341.16
30/07/2008 07:00:00 IST | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 2825.77 | 2826.71 | 355.42 | 355.42
30/07/2008 07:30:00 IST | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 3155.04 | 3155.9 | 336.46 | 336.46
30/07/2008 08:00:00 IST | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 3525.43 | 3526.29 | 337.4 | 337.4
30/07/2008 08:30:00 IST | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 3781.02 | 3781.9 | 346.27 | 346.27
30/07/2008 09:00:00 IST | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 3995.3 | 3996.16 | 343.8 | 343.8
30/07/2008 09:30:00 IST | 83.24 | 83.24 | 123.16 | 123.16 | 4134.04 | 4134.9 | 315.11 | 315.11
30/07/2008 10:00:00 IST | 83.24 | 83.24 | 83.24 | 83.24 | 4207.96 | 4208.84 | 300.64 | 300.64
30/07/2008 10:30:00 IST | 83.24 | 83.24 | 123.16 | 123.16 | 4314.17 | 4315.03 | 281.56 | 281.56
30/07/2008 11:00:00 IST | 123.16 | 123.16 | 123.16 | 123.16 | 4365.8 | 4366.66 | 293.97 | 293.97
30/07/2008 11:30:00 IST | 170.34 | 170.34 | 170.34 | 170.34 | 4435.76 | 4436.56 | 253.43 | 253.43

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
29/07/2008 06:00:00 IST | 2880.25 | 2725.12 | 155.13 | 0 | -75 | 80360 | 52.34 | 52.34 | 0 | 75376.1425 | 76522.8128
29/07/2008 06:30:00 IST | 3080.37 | 2919.59 | 160.78 | 0 | -75 | 85473 | 53.12 | 53.12 | 0 | 81814.6272 | 81837.4688
29/07/2008 07:00:00 IST | 3424.98 | 3261.75 | 163.23 | 0 | -75 | 93002 | 53.74 | 53.74 | 0 | 92029.2126 | 92054.4704
29/07/2008 07:30:00 IST | 3757.39 | 3612.1 | 145.29 | 0 | -75 | 119007 | 54.46 | 54.46 | 0 | 102313.7297 | 102337.1475
29/07/2008 08:00:00 IST | 4131.43 | 3992.84 | 138.59 | 0 | -75 | 116482 | 94.86 | 94.86 | 0 | 195953.7249 | 195998.3091
29/07/2008 08:30:00 IST | 4396.65 | 4237.6 | 159.05 | 0 | -75 | 132599 | 76.03 | 67.96 | 0 | 167138.6498 | 163629.1145
29/07/2008 09:00:00 IST | 4627.95 | 4457.65 | 170.3 | 0 | -75 | 129320 | 106.34 | 96.06 | 0 | 246068.1015 | 243564.2988
29/07/2008 09:30:00 IST | 4732.92 | 4556.58 | 176.34 | 0 | -75 | 128781 | 106.34 | 96.06 | 0 | 251649.3564 | 257987.195
29/07/2008 10:00:00 IST | 4752.76 | 4582.59 | 170.17 | 0 | -49.95 | 130210 | 106.34 | 96.06 | 0 | 252704.2492 | 250096.0194
29/07/2008 10:30:00 IST | 4793.89 | 4626.29 | 167.6 | 0 | 0 | 133085 | 106.34 | 96.06 | 0 | 254891.1313 | 252254.4918
29/07/2008 11:00:00 IST | 4807.81 | 4626.08 | 181.73 | 0 | 0 | 134422 | 106.34 | 96.06 | 0 | 255631.2577 | 252983.805
29/07/2008 11:30:00 IST | 4838.57 | 4643.87 | 194.7 | 0 | 0 | 134422 | 106.34 | 96.06 | 0 | 257266.7669 | 254605.5534
29/07/2008 12:00:00 IST | 4855.99 | 4658.86 | 197.13 | 0 | 0 | 134422 | 106.34 | 96.06 | 0 | 258192.9883 | 255519.0366
29/07/2008 12:30:00 IST | 4855.98 | 4651.61 | 204.37 | 0 | 0 | 134177 | 106.34 | 96.06 | 0 | 258192.4566 | 267057.6696
29/07/2008 13:00:00 IST | 4743.03 | 4542.43 | 200.6 | 0 | 0 | 134154 | 106.34 | 96.06 | 0 | 252186.9051 | 249578.2386
29/07/2008 13:30:00 IST | 4642.82 | 4424.93 | 217.89 | 0 | 0 | 132739 | 106.34 | 96.06 | 0 | 246858.7394 | 244302.0312
29/07/2008 14:00:00 IST | 4613.44 | 4376.99 | 236.45 | 0 | 0 | 132469 | 106.34 | 96.06 | 0 | 245296.6048 | 242759.2128
29/07/2008 14:30:00 IST | 4573.75 | 4305.66 | 268.09 | 0 | 0 | 131659 | 78.24 | 67.96 | 0 | 178925.1 | 174233.9586
29/07/2008 15:00:00 IST | 4566.48 | 4284.6 | 281.88 | 0 | 0 | 130963 | 78.24 | 67.96 | 0 | 178640.6976 | 173960.0556
29/07/2008 15:30:00 IST | 4575.42 | 4274.49 | 300.93 | 0 | -0.56 | 130607 | 78.24 | 67.96 | 0 | 178990.4304 | 174309.7677
29/07/2008 16:00:00 IST | 4584.17 | 4299.47 | 284.7 | 0 | 0 | 131468 | 78.24 | 67.96 | 0 | 179332.7304 | 174633.9562
29/07/2008 16:30:00 IST | 4653.37 | 4392.05 | 261.32 | 0 | 0 | 132208 | 106.34 | 96.06 | 0 | 247419.6829 | 244857.1722
29/07/2008 17:00:00 IST | 4733.54 | 4484.51 | 249.03 | 0 | 0 | 132208 | 106.34 | 96.06 | 0 | 251682.3218 | 249075.7176
29/07/2008 17:30:00 IST | 4712.25 | 4481.17 | 231.08 | 0 | 0 | 133622 | 106.34 | 96.06 | 0 | 250550.3325 | 247958.595
29/07/2008 18:00:00 IST | 4554.64 | 4302.97 | 251.67 | 0 | -26.2 | 131038 | 78.24 | 67.96 | 0 | 178177.5168 | 220878.6737
29/07/2008 18:30:00 IST | 4438.35 | 4181.12 | 257.23 | 0 | -71.23 | 123858 | 96.06 | 96.06 | 0 | 213173.9505 | 215303.0239
29/07/2008 19:00:00 IST | 4291.56 | 4056.99 | 234.57 | 0 | -56.17 | 120867 | 81.7 | 81.7 | 0 | 175310.226 | 175355.5695
29/07/2008 19:30:00 IST | 4151.58 | 3920.38 | 231.2 | 0 | -75 | 116098 | 67.91 | 67.91 | 0 | 140966.8989 | 140996.7793
29/07/2008 20:00:00 IST | 4043.4 | 3812.13 | 231.27 | 0 | -75 | 112419 | 67.87 | 67.87 | 0 | 137212.779 | 137322.8483
29/07/2008 20:30:00 IST | 3983.33 | 3735.67 | 247.66 | 0 | -68 | 109375 | 83.67 | 83.67 | 0 | 166642.6106 | 135283.1714
29/07/2008 21:00:00 IST | 3998.35 | 3746.77 | 251.58 | 0 | -71.25 | 110008 | 73.53 | 73.53 | 0 | 146999.3378 | 135793.8546
29/07/2008 21:30:00 IST | 4081.37 | 3794.52 | 286.85 | 0 | -33.63 | 111649 | 73.53 | 73.53 | 0 | 150051.5681 | 150080.9801
29/07/2008 22:00:00 IST | 4032.74 | 3754.83 | 277.91 | 0 | -75 | 110124 | 67.91 | 67.91 | 0 | 136931.6867 | 136960.888
29/07/2008 22:30:00 IST | 3828.41 | 3541.69 | 286.72 | 0 | -71.63 | 102885 | 67.87 | 67.87 | 0 | 129917.0933 | 129857.0284
29/07/2008 23:00:00 IST | 3587.05 | 3301.43 | 285.62 | 0 | 92.31 | 102625 | 67.24 | 67.24 | 0 | 120596.621 | 108977.482
29/07/2008 23:30:00 IST | 3323.39 | 3035.67 | 287.72 | 0 | 97.69 | 89608 | 67.24 | 67.24 | 0 | 111732.3718 | 101114.445
30/07/2008 00:00:00 IST | 3068.22 | 2777.53 | 290.69 | 0 | 0 | 84870 | 54.65 | 54.65 | 0 | 83839.1115 | 81060.0576
30/07/2008 00:30:00 IST | 2912.66 | 2619.33 | 293.33 | 0 | 0 | 80612 | 53.12 | 53.12 | 0 | 77360.2496 | 76926.2592
30/07/2008 01:00:00 IST | 2781.4 | 2463.16 | 318.24 | 0 | 0 | 76468 | 52.82 | 52.82 | 0 | 73456.774 | 72363.7138
30/07/2008 01:30:00 IST | 2675.86 | 2347.34 | 328.52 | 0 | 0 | 73435 | 52.34 | 52.34 | 0 | 70027.2562 | 69603.3022
30/07/2008 02:00:00 IST | 2617.96 | 2276.98 | 340.98 | 0 | 0 | 71613 | 51.23 | 51.23 | 0 | 67059.0454 | 66071.6952
30/07/2008 02:30:00 IST | 2556.19 | 2232.94 | 323.25 | 0 | 0 | 70518 | 47.95 | 47.95 | 0 | 61284.6553 | 60896.2602
30/07/2008 03:00:00 IST | 2520.75 | 2202.12 | 318.63 | 0 | -47.54 | 69773 | 48.17 | 48.17 | 0 | 60712.2637 | 60726.7147
30/07/2008 03:30:00 IST | 2503.84 | 2172.76 | 331.08 | 0 | 0 | 69086 | 46.8 | 46.8 | 0 | 58589.856 | 59602.0842
30/07/2008 04:00:00 IST | 2489.39 | 2166.83 | 322.56 | 0 | 0 | 68947 | 46.8 | 46.8 | 0 | 58251.726 | 58947.1207
30/07/2008 04:30:00 IST | 2507.72 | 2158.61 | 349.11 | 0 | 0 | 68755 | 46.8 | 46.8 | 0 | 58680.648 | 59378.4256
30/07/2008 05:00:00 IST | 2514.99 | 2160.6 | 354.39 | 0 | -69 | 68339 | 47.95 | 47.95 | 0 | 60296.8852 | 60317.5038
30/07/2008 05:30:00 IST | 2490.52 | 2134.8 | 355.72 | 0 | -75 | 67681 | 47.95 | 47.95 | 0 | 59710.217 | 59731.315
30/07/2008 06:00:00 IST | 2625.27 | 2266.69 | 358.58 | 0 | -75 | 60758 | 44.16 | 44.16 | 0 | 57965.9616 | 57984.9504
30/07/2008 06:30:00 IST | 2818.92 | 2477.76 | 341.16 | 0 | -75 | 65419 | 44.16 | 44.16 | 0 | 62241.7536 | 62259.4176
30/07/2008 07:00:00 IST | 3181.19 | 2825.77 | 355.42 | 0 | -75 | 72901 | 48.56 | 48.56 | 0 | 77239.2932 | 77262.1164
30/07/2008 07:30:00 IST | 3491.5 | 3155.04 | 336.46 | 0 | -75 | 91810 | 48.56 | 48.56 | 0 | 84773.62 | 84794.5008
30/07/2008 08:00:00 IST | 3862.83 | 3525.43 | 337.4 | 0 | -75 | 87051 | 67.48 | 67.48 | 0 | 130331.8842 | 130360.9006
30/07/2008 08:30:00 IST | 4127.29 | 3781.02 | 346.27 | 0 | -75 | 111375 | 67.48 | 67.48 | 0 | 139254.7646 | 139284.4558
30/07/2008 09:00:00 IST | 4339.1 | 3995.3 | 343.8 | 0 | -75 | 105919 | 67.48 | 67.48 | 0 | 146401.234 | 146430.2504
30/07/2008 09:30:00 IST | 4449.15 | 4134.04 | 315.11 | 0 | -75 | 106731 | 83.24 | 83.24 | 0 | 185173.623 | 274031.6158
30/07/2008 10:00:00 IST | 4508.6 | 4207.96 | 300.64 | 0 | -75 | 115171 | 83.24 | 83.24 | 0 | 187647.932 | 187684.5576
30/07/2008 10:30:00 IST | 4595.73 | 4314.17 | 281.56 | 0 | -75 | 119214 | 83.24 | 83.24 | 0 | 191274.2826 | 283058.0122
30/07/2008 11:00:00 IST | 4659.77 | 4365.8 | 293.97 | 0 | -75 | 116489 | 123.16 | 123.16 | 0 | 286948.6366 | 287001.5954
30/07/2008 11:30:00 IST | 4689.19 | 4435.76 | 253.43 | 0 | -36.53 | 121974 | 170.34 | 170.34 | 0 | 399378.3123 | 399446.4483
[7 empty] | 76.7787 | 73.3888 |  | 9504718.5855 | 9625264.1159 | -120545.5305 | -1.268%
[7 empty] | 76.5754 | 72.3381 |  | 7556087.2878 | 7495665.2946 | 60421.9932 | 0.7996% | Re-Pricing Not Required
106.34

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
29/07/2008 06:00:00 IST | 2881.13 | 2726 | 155.13 | 0 | -75 | 86028 | 53.12 | 53.12 | 0 | 76522.8128
29/07/2008 06:30:00 IST | 3081.23 | 2920.45 | 160.78 | 0 | -75 | 86477 | 53.12 | 53.12 | 0 | 81837.4688
29/07/2008 07:00:00 IST | 3425.92 | 3262.69 | 163.23 | 0 | -75 | 93033 | 53.74 | 53.74 | 0 | 92054.4704
29/07/2008 07:30:00 IST | 3758.25 | 3612.96 | 145.29 | 0 | -75 | 119037 | 54.46 | 54.46 | 0 | 102337.1475
29/07/2008 08:00:00 IST | 4132.37 | 3993.78 | 138.59 | 0 | -75 | 116514 | 94.86 | 94.86 | 0 | 195998.3091
29/07/2008 08:30:00 IST | 4397.45 | 4238.4 | 159.05 | 0 | -75 | 132626 | 74.42 | 67.96 | 0 | 163629.1145
29/07/2008 09:00:00 IST | 4628.74 | 4458.44 | 170.3 | 0 | -75 | 128781 | 105.24 | 97.01 | 0 | 243564.2988
29/07/2008 09:30:00 IST | 4733.71 | 4557.37 | 176.34 | 0 | -75 | 129609 | 109 | 100.13 | 0 | 257987.195
29/07/2008 10:00:00 IST | 4752.87 | 4582.7 | 170.17 | 0 | -49.95 | 130357 | 105.24 | 97.01 | 0 | 250096.0194
29/07/2008 10:30:00 IST | 4793.89 | 4626.29 | 167.6 | 0 | 0 | 133085 | 105.24 | 97.01 | 0 | 252254.4918
29/07/2008 11:00:00 IST | 4807.75 | 4626.02 | 181.73 | 0 | 0 | 134422 | 105.24 | 97.01 | 0 | 252983.805
29/07/2008 11:30:00 IST | 4838.57 | 4643.87 | 194.7 | 0 | 0 | 134422 | 105.24 | 97.01 | 0 | 254605.5534
29/07/2008 12:00:00 IST | 4855.93 | 4658.8 | 197.13 | 0 | 0 | 134422 | 105.24 | 97.01 | 0 | 255519.0366
29/07/2008 12:30:00 IST | 4901.04 | 4696.67 | 204.37 | 0 | 0 | 134602 | 108.98 | 100.13 | 0 | 267057.6696
29/07/2008 13:00:00 IST | 4743.03 | 4542.43 | 200.6 | 0 | 0 | 134154 | 105.24 | 97.01 | 0 | 249578.2386
29/07/2008 13:30:00 IST | 4642.76 | 4424.87 | 217.89 | 0 | 0 | 132739 | 105.24 | 97.01 | 0 | 244302.0312
29/07/2008 14:00:00 IST | 4613.44 | 4376.99 | 236.45 | 0 | 0 | 132469 | 105.24 | 97.01 | 0 | 242759.2128
29/07/2008 14:30:00 IST | 4573.67 | 4305.58 | 268.09 | 0 | 0 | 131656 | 76.19 | 67.96 | 0 | 174233.9586
29/07/2008 15:00:00 IST | 4566.48 | 4284.6 | 281.88 | 0 | 0 | 130963 | 76.19 | 67.96 | 0 | 173960.0556
29/07/2008 15:30:00 IST | 4575.66 | 4274.73 | 300.93 | 0 | -0.56 | 130615 | 76.19 | 67.96 | 0 | 174309.7677
29/07/2008 16:00:00 IST | 4584.17 | 4299.47 | 284.7 | 0 | 0 | 131468 | 76.19 | 67.96 | 0 | 174633.9562
29/07/2008 16:30:00 IST | 4653.31 | 4391.99 | 261.32 | 0 | 0 | 132208 | 105.24 | 97.01 | 0 | 244857.1722
29/07/2008 17:00:00 IST | 4733.48 | 4484.45 | 249.03 | 0 | 0 | 132512 | 105.24 | 97.01 | 0 | 249075.7176
29/07/2008 17:30:00 IST | 4712.25 | 4481.17 | 231.08 | 0 | 0 | 133622 | 105.24 | 97.01 | 0 | 247958.595
29/07/2008 18:00:00 IST | 4553.73 | 4302.06 | 251.67 | 0 | -26.2 | 126884 | 97.01 | 97.01 | 0 | 220878.6737
29/07/2008 18:30:00 IST | 4438.78 | 4181.55 | 257.23 | 0 | -71.23 | 123858 | 97.01 | 97.01 | 0 | 215303.0239
29/07/2008 19:00:00 IST | 4292.67 | 4058.1 | 234.57 | 0 | -55.06 | 120913 | 81.7 | 81.7 | 0 | 175355.5695
29/07/2008 19:30:00 IST | 4152.46 | 3921.26 | 231.2 | 0 | -75 | 116127 | 67.91 | 67.91 | 0 | 140996.7793
29/07/2008 20:00:00 IST | 4044.26 | 3812.99 | 231.27 | 0 | -75 | 115243 | 67.91 | 67.91 | 0 | 137322.8483
29/07/2008 20:30:00 IST | 3984.19 | 3736.53 | 247.66 | 0 | -75 | 116343 | 67.91 | 67.91 | 0 | 135283.1714
29/07/2008 21:00:00 IST | 3999.23 | 3747.65 | 251.58 | 0 | -75 | 114977 | 67.91 | 67.91 | 0 | 135793.8546
29/07/2008 21:30:00 IST | 4082.17 | 3795.32 | 286.85 | 0 | -32.83 | 111678 | 73.53 | 73.53 | 0 | 150080.9801
29/07/2008 22:00:00 IST | 4033.6 | 3755.69 | 277.91 | 0 | -75 | 110153 | 67.91 | 67.91 | 0 | 136960.888
29/07/2008 22:30:00 IST | 3826.64 | 3539.92 | 286.72 | 0 | -71.63 | 103200 | 67.87 | 67.87 | 0 | 129857.0284
29/07/2008 23:00:00 IST | 3581.84 | 3296.22 | 285.62 | 0 | 39.52 | 95184 | 60.85 | 60.85 | 0 | 108977.482
29/07/2008 23:30:00 IST | 3323.4 | 3035.68 | 287.72 | 0 | 26.68 | 86177 | 60.85 | 60.85 | 0 | 101114.445
30/07/2008 00:00:00 IST | 3051.96 | 2761.27 | 290.69 | 0 | 0 | 78685 | 53.12 | 53.12 | 0 | 81060.0576
30/07/2008 00:30:00 IST | 2896.32 | 2602.99 | 293.33 | 0 | 0 | 80178 | 53.12 | 53.12 | 0 | 76926.2592
30/07/2008 01:00:00 IST | 2765.14 | 2446.9 | 318.24 | 0 | 0 | 76040 | 52.34 | 52.34 | 0 | 72363.7138
30/07/2008 01:30:00 IST | 2659.66 | 2331.14 | 328.52 | 0 | 0 | 73011 | 52.34 | 52.34 | 0 | 69603.3022
30/07/2008 02:00:00 IST | 2601.76 | 2260.78 | 340.98 | 0 | 0 | 71201 | 50.79 | 50.79 | 0 | 66071.6952
30/07/2008 02:30:00 IST | 2539.99 | 2216.74 | 323.25 | 0 | 0 | 70130 | 47.95 | 47.95 | 0 | 60896.2602
30/07/2008 03:00:00 IST | 2521.35 | 2202.72 | 318.63 | 0 | -46.94 | 69788 | 48.17 | 48.17 | 0 | 60726.7147
30/07/2008 03:30:00 IST | 2519.64 | 2188.56 | 331.08 | 0 | 0 | 69458 | 47.31 | 47.31 | 0 | 59602.0842
30/07/2008 04:00:00 IST | 2505.19 | 2182.63 | 322.56 | 0 | 0 | 69318 | 47.06 | 47.06 | 0 | 58947.1207
30/07/2008 04:30:00 IST | 2523.52 | 2174.41 | 349.11 | 0 | 0 | 69125 | 47.06 | 47.06 | 0 | 59378.4256
30/07/2008 05:00:00 IST | 2515.85 | 2161.46 | 354.39 | 0 | -69 | 68359 | 47.95 | 47.95 | 0 | 60317.5038
30/07/2008 05:30:00 IST | 2491.4 | 2135.68 | 355.72 | 0 | -75 | 67702 | 47.95 | 47.95 | 0 | 59731.315
30/07/2008 06:00:00 IST | 2626.13 | 2267.55 | 358.58 | 0 | -75 | 60777 | 44.16 | 44.16 | 0 | 57984.9504
30/07/2008 06:30:00 IST | 2819.72 | 2478.56 | 341.16 | 0 | -75 | 65436 | 44.16 | 44.16 | 0 | 62259.4176
30/07/2008 07:00:00 IST | 3182.13 | 2826.71 | 355.42 | 0 | -75 | 72944 | 48.56 | 48.56 | 0 | 77262.1164
30/07/2008 07:30:00 IST | 3492.36 | 3155.9 | 336.46 | 0 | -75 | 91810 | 48.56 | 48.56 | 0 | 84794.5008
30/07/2008 08:00:00 IST | 3863.69 | 3526.29 | 337.4 | 0 | -75 | 87080 | 67.48 | 67.48 | 0 | 130360.9006
30/07/2008 08:30:00 IST | 4128.17 | 3781.9 | 346.27 | 0 | -75 | 111404 | 67.48 | 67.48 | 0 | 139284.4558
30/07/2008 09:00:00 IST | 4339.96 | 3996.16 | 343.8 | 0 | -75 | 105948 | 67.48 | 67.48 | 0 | 146430.2504
30/07/2008 09:30:00 IST | 4450.01 | 4134.9 | 315.11 | 0 | -75 | 106779 | 123.16 | 123.16 | 0 | 274031.6158
30/07/2008 10:00:00 IST | 4509.48 | 4208.84 | 300.64 | 0 | -75 | 115208 | 83.24 | 83.24 | 0 | 187684.5576
30/07/2008 10:30:00 IST | 4596.59 | 4315.03 | 281.56 | 0 | -75 | 120083 | 123.16 | 123.16 | 0 | 283058.0122
30/07/2008 11:00:00 IST | 4660.63 | 4366.66 | 293.97 | 0 | -75 | 118020 | 123.16 | 123.16 | 0 | 287001.5954
30/07/2008 11:30:00 IST | 4689.99 | 4436.56 | 253.43 | 0 | -11.73 | 124086 | 170.34 | 170.34 | 0 | 399446.4483
[7 empty] | 77.5635 | 74.9658 |  | 9625264.1159
[7 empty] | 75.8931 | 72.646 |  | 7495665.2946
109