## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7328438.0652 | 7305417.8074 | 23020.2579 | 0.3141%
Average SMP | 78.9371 | 78.5602
Maximum SMP | 134.78 | 134.26

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
30/08/2008 06:00:00 IST | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 2588.28 | 2589.14 | 126.16 | 126.16
30/08/2008 06:30:00 IST | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 2612.02 | 2610.27 | 123.02 | 123.02
30/08/2008 07:00:00 IST | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 2765.13 | 2751.02 | 125.32 | 125.32
30/08/2008 07:30:00 IST | 54.9 | 54.9 | 53.29 | 53.29 | 2960.45 | 2945.4 | 125.42 | 125.42
30/08/2008 08:00:00 IST | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 3277.88 | 3275.99 | 125.38 | 125.38
30/08/2008 08:30:00 IST | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 3546.47 | 3547.33 | 125.81 | 125.81
30/08/2008 09:00:00 IST | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 3821.74 | 3822.54 | 125.08 | 125.08
30/08/2008 09:30:00 IST | 76.52 | 69.17 | 76.57 | 69.17 | 3993.82 | 3994.62 | 128.73 | 128.73
30/08/2008 10:00:00 IST | 94.1 | 84.5 | 94.13 | 84.5 | 4102.32 | 4103.12 | 142.98 | 142.98
30/08/2008 10:30:00 IST | 96.11 | 84.5 | 96.06 | 84.5 | 4174.96 | 4175.84 | 136.56 | 136.56
30/08/2008 11:00:00 IST | 98.07 | 84.5 | 97.93 | 84.5 | 4248.86 | 4249.72 | 134.77 | 134.77
30/08/2008 11:30:00 IST | 98.98 | 84.5 | 98.8 | 84.5 | 4280.34 | 4281.2 | 135.61 | 135.61
30/08/2008 12:00:00 IST | 98.98 | 84.5 | 98.8 | 84.5 | 4311.31 | 4312.11 | 127.91 | 127.91
30/08/2008 12:30:00 IST | 98.98 | 84.5 | 98.8 | 84.5 | 4305.83 | 4306.71 | 124.16 | 124.16
30/08/2008 13:00:00 IST | 98.98 | 84.5 | 98.8 | 84.5 | 4221.37 | 4237.17 | 127.78 | 127.78
30/08/2008 13:30:00 IST | 86.03 | 73.36 | 86.88 | 73.36 | 4135.5 | 4151.3 | 135.03 | 135.03
30/08/2008 14:00:00 IST | 90.04 | 77.05 | 89.42 | 77.05 | 4047.91 | 4048.76 | 148.74 | 148.74
30/08/2008 14:30:00 IST | 90.04 | 77.05 | 89.42 | 77.05 | 3995.42 | 3996.29 | 149.05 | 149.05
30/08/2008 15:00:00 IST | 85.05 | 73.36 | 84.8 | 73.36 | 3959.57 | 3960.51 | 146.81 | 146.81
30/08/2008 15:30:00 IST | 84.56 | 73.36 | 84.32 | 73.36 | 3948.78 | 3949.58 | 140.52 | 140.52
30/08/2008 16:00:00 IST | 78.25 | 69.17 | 79.99 | 71.35 | 3965.77 | 3966 | 139.2 | 139.2
30/08/2008 16:30:00 IST | 80.2 | 69.17 | 79.68 | 69.17 | 4010.88 | 4011.58 | 140.78 | 140.78
30/08/2008 17:00:00 IST | 97.5 | 84.5 | 96.88 | 84.5 | 4136.04 | 4151.84 | 137.98 | 137.98
30/08/2008 17:30:00 IST | 97.5 | 84.5 | 96.88 | 84.5 | 4217.66 | 4217.87 | 129.97 | 129.97
30/08/2008 18:00:00 IST | 97.5 | 84.5 | 96.88 | 84.5 | 4223.74 | 4223.51 | 110.64 | 110.64
30/08/2008 18:30:00 IST | 97.5 | 84.5 | 96.88 | 84.5 | 4197.85 | 4202.45 | 101.46 | 101.46
30/08/2008 19:00:00 IST | 97.5 | 84.5 | 96.88 | 84.5 | 4155.03 | 4159.06 | 91.21 | 91.21
30/08/2008 19:30:00 IST | 97.5 | 84.5 | 96.88 | 84.5 | 4098.66 | 4099.52 | 85.68 | 85.68
30/08/2008 20:00:00 IST | 95.12 | 84.5 | 94.61 | 84.5 | 4170.5 | 4171.36 | 84.2 | 84.2
30/08/2008 20:30:00 IST | 134.78 | 123.89 | 134.26 | 123.89 | 4315.31 | 4316.11 | 79.57 | 79.57
30/08/2008 21:00:00 IST | 101.89 | 89.04 | 106.69 | 94.45 | 4275.12 | 4275.98 | 87.34 | 87.34
30/08/2008 21:30:00 IST | 97.5 | 84.5 | 96.88 | 84.5 | 4135.02 | 4133.19 | 87.82 | 87.82
30/08/2008 22:00:00 IST | 75.37 | 69.17 | 75.07 | 69.17 | 3924.1 | 3908.86 | 90.97 | 90.97
30/08/2008 22:30:00 IST | 123.89 | 123.89 | 123.89 | 123.89 | 3720.92 | 3718.63 | 88.87 | 88.87
30/08/2008 23:00:00 IST | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 3533.93 | 3534.79 | 92.83 | 92.83
30/08/2008 23:30:00 IST | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 3341.06 | 3341.86 | 95.85 | 95.85
31/08/2008 00:00:00 IST | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 3227.61 | 3243.41 | 97.32 | 97.32
31/08/2008 00:30:00 IST | 69.17 | 69.17 | 59.15 | 59.15 | 3058.23 | 3074.03 | 94.32 | 94.32
31/08/2008 01:00:00 IST | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 2910.88 | 2926.68 | 93.28 | 93.28
31/08/2008 01:30:00 IST | 59.15 | 59.15 | 54.9 | 54.9 | 2815.2 | 2814.93 | 94.54 | 94.54
31/08/2008 02:00:00 IST | 53.44 | 53.44 | 53.29 | 53.29 | 2750.85 | 2750.79 | 93.94 | 93.94
31/08/2008 02:30:00 IST | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 2635.03 | 2618.83 | 103.72 | 103.72
31/08/2008 03:00:00 IST | 50.6 | 50.6 | 51.03 | 51.03 | 2573.11 | 2664.71 | 96.29 | 96.29
31/08/2008 03:30:00 IST | 50.6 | 50.6 | 49.71 | 49.71 | 2544.29 | 2554.64 | 94.12 | 94.12
31/08/2008 04:00:00 IST | 49.95 | 49.95 | 49.71 | 49.71 | 2525.02 | 2524.79 | 90.43 | 90.43
31/08/2008 04:30:00 IST | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 2529.18 | 2528.95 | 85.1 | 85.1
31/08/2008 05:00:00 IST | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 2534.15 | 2533.9 | 83.73 | 83.73
31/08/2008 05:30:00 IST | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 2540.93 | 2540.76 | 77.53 | 77.53
31/08/2008 06:00:00 IST | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 2573.2 | 2609.63 | 66.14 | 66.14
31/08/2008 06:30:00 IST | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 2522.27 | 2564.68 | 64.1 | 64.1
31/08/2008 07:00:00 IST | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 2589.78 | 2685.01 | 64.81 | 64.81
31/08/2008 07:30:00 IST | 49.95 | 49.95 | 48.71 | 48.71 | 2710.12 | 2747.95 | 59.4 | 59.4
31/08/2008 08:00:00 IST | 53.1 | 53.1 | 54.88 | 54.88 | 2939.1 | 3095.91 | 56.89 | 56.89
31/08/2008 08:30:00 IST | 53.29 | 53.29 | 69.14 | 69.14 | 3155.89 | 3283.18 | 57.25 | 57.25
31/08/2008 09:00:00 IST | 53.29 | 53.29 | 69.14 | 69.14 | 3380.73 | 3508.16 | 57.25 | 57.25
31/08/2008 09:30:00 IST | 53.29 | 53.29 | 69.14 | 69.14 | 3585.63 | 3718.92 | 58.43 | 58.43
31/08/2008 10:00:00 IST | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 3782.72 | 3910.07 | 63.11 | 63.11
31/08/2008 10:30:00 IST | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 3905.3 | 4038.59 | 67.75 | 67.75
31/08/2008 11:00:00 IST | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 4010.21 | 4197.64 | 72.91 | 72.91
31/08/2008 11:30:00 IST | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 4099.61 | 4286.76 | 74.23 | 74.23

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
30/08/2008 06:00:00 IST | 2714.44 | 2588.28 | 126.16 | 0 | -75 | 75236 | 51.03 | 51.03 | 0 | 69258.9366 | 69280.8795
30/08/2008 06:30:00 IST | 2735.04 | 2612.02 | 123.02 | 0 | -71.63 | 75187 | 51.03 | 51.03 | 0 | 69784.5456 | 69739.8944
30/08/2008 07:00:00 IST | 2890.45 | 2765.13 | 125.32 | 0 | 82.69 | 79141 | 51.03 | 51.03 | 0 | 73749.8317 | 73389.8151
30/08/2008 07:30:00 IST | 3085.87 | 2960.45 | 125.42 | 0 | 82.69 | 84181 | 54.9 | 54.9 | 0 | 84707.1315 | 81821.9989
30/08/2008 08:00:00 IST | 3403.26 | 3277.88 | 125.38 | 0 | -71.63 | 101943 | 69.17 | 69.17 | 0 | 117701.7471 | 117636.3815
30/08/2008 08:30:00 IST | 3672.28 | 3546.47 | 125.81 | 0 | -75 | 110578 | 69.17 | 69.17 | 0 | 127005.8038 | 127035.5469
30/08/2008 09:00:00 IST | 3946.82 | 3821.74 | 125.08 | 0 | -21 | 104099 | 84.5 | 84.5 | 0 | 166753.145 | 166786.945
30/08/2008 09:30:00 IST | 4122.55 | 3993.82 | 128.73 | 0 | -15 | 172484 | 76.52 | 69.17 | 0 | 157728.763 | 157862.4548
30/08/2008 10:00:00 IST | 4245.3 | 4102.32 | 142.98 | 0 | -15 | 112390 | 94.1 | 84.5 | 0 | 199741.365 | 199842.6965
30/08/2008 10:30:00 IST | 4311.52 | 4174.96 | 136.56 | 0 | -21 | 113838 | 96.11 | 84.5 | 0 | 207190.0936 | 207124.572
30/08/2008 11:00:00 IST | 4383.63 | 4248.86 | 134.77 | 0 | -75 | 114094 | 98.07 | 84.5 | 0 | 214951.297 | 214686.5529
30/08/2008 11:30:00 IST | 4415.95 | 4280.34 | 135.61 | 0 | -75 | 114454 | 98.98 | 84.5 | 0 | 218545.3655 | 218190.414
30/08/2008 12:00:00 IST | 4439.22 | 4311.31 | 127.91 | 0 | -75 | 114454 | 98.98 | 84.5 | 0 | 219696.9978 | 219336.988
30/08/2008 12:30:00 IST | 4429.99 | 4305.83 | 124.16 | 0 | -69 | 114902 | 98.98 | 84.5 | 0 | 219240.2051 | 218884.978
30/08/2008 13:00:00 IST | 4349.15 | 4221.37 | 127.78 | 0 | 0 | 120046 | 98.98 | 84.5 | 0 | 215239.4335 | 215628.53
30/08/2008 13:30:00 IST | 4270.53 | 4135.5 | 135.03 | 0 | 0 | 118591 | 86.03 | 73.36 | 0 | 183696.8479 | 186198.1752
30/08/2008 14:00:00 IST | 4196.65 | 4047.91 | 148.74 | 0 | -15.17 | 114654 | 90.04 | 77.05 | 0 | 188933.183 | 187670.225
30/08/2008 14:30:00 IST | 4144.47 | 3995.42 | 149.05 | 0 | -67.66 | 112632 | 90.04 | 77.05 | 0 | 186584.0394 | 185338.1514
30/08/2008 15:00:00 IST | 4106.38 | 3959.57 | 146.81 | 0 | -75 | 111304 | 85.05 | 73.36 | 0 | 174623.8095 | 174150.368
30/08/2008 15:30:00 IST | 4089.3 | 3948.78 | 140.52 | 0 | -75 | 110908 | 84.56 | 73.36 | 0 | 172895.604 | 172438.616
30/08/2008 16:00:00 IST | 4104.97 | 3965.77 | 139.2 | 0 | -71.51 | 111417 | 78.25 | 69.17 | 0 | 160606.9513 | 164187.474
30/08/2008 16:30:00 IST | 4151.66 | 4010.88 | 140.78 | 0 | -28.9 | 113249 | 80.2 | 69.17 | 0 | 166481.566 | 165430.0224
30/08/2008 17:00:00 IST | 4274.02 | 4136.04 | 137.98 | 0 | 0 | 117536 | 97.5 | 84.5 | 0 | 208358.475 | 207798.8808
30/08/2008 17:30:00 IST | 4347.63 | 4217.66 | 129.97 | 0 | 1.38 | 117547 | 97.5 | 84.5 | 0 | 211946.9625 | 210609.3696
30/08/2008 18:00:00 IST | 4334.38 | 4223.74 | 110.64 | 0 | 97.58 | 121612 | 97.5 | 84.5 | 0 | 211301.025 | 209946.226
30/08/2008 18:30:00 IST | 4299.31 | 4197.85 | 101.46 | 0 | 59.7 | 120011 | 97.5 | 84.5 | 0 | 209591.3625 | 208481.4004
30/08/2008 19:00:00 IST | 4246.24 | 4155.03 | 91.21 | 0 | -65.63 | 114339 | 97.5 | 84.5 | 0 | 207004.2 | 205883.0788
30/08/2008 19:30:00 IST | 4184.34 | 4098.66 | 85.68 | 0 | -75 | 113894 | 97.5 | 84.5 | 0 | 203986.575 | 202731.088
30/08/2008 20:00:00 IST | 4254.7 | 4170.5 | 84.2 | 0 | -75 | 111810 | 95.12 | 84.5 | 0 | 202353.532 | 201309.2658
30/08/2008 20:30:00 IST | 4394.88 | 4315.31 | 79.57 | 0 | 0 | 115906 | 134.78 | 123.89 | 0 | 296170.9632 | 295081.9984
30/08/2008 21:00:00 IST | 4362.46 | 4275.12 | 87.34 | 0 | -74.99 | 113427 | 101.89 | 89.04 | 0 | 222245.5247 | 232761.3054
30/08/2008 21:30:00 IST | 4222.84 | 4135.02 | 87.82 | 0 | -71.63 | 113745 | 97.5 | 84.5 | 0 | 205863.45 | 204465.7244
30/08/2008 22:00:00 IST | 4015.07 | 3924.1 | 90.97 | 0 | 0 | 110578 | 75.37 | 69.17 | 0 | 151307.9129 | 150133.6191
30/08/2008 22:30:00 IST | 3809.79 | 3720.92 | 88.87 | 0 | 0 | 102614 | 123.89 | 123.89 | 0 | 235997.4415 | 235855.5875
30/08/2008 23:00:00 IST | 3626.76 | 3533.93 | 92.83 | 0 | -75 | 96173 | 69.17 | 69.17 | 0 | 125431.4946 | 125461.2377
30/08/2008 23:30:00 IST | 3436.91 | 3341.06 | 95.85 | 0 | -69 | 89638 | 69.17 | 69.17 | 0 | 118865.5323 | 118893.2003
31/08/2008 00:00:00 IST | 3324.93 | 3227.61 | 97.32 | 0 | 0 | 87625 | 59.15 | 59.15 | 0 | 98334.8047 | 98802.0897
31/08/2008 00:30:00 IST | 3152.55 | 3058.23 | 94.32 | 0 | 0 | 81164 | 69.17 | 69.17 | 0 | 109030.9417 | 93703.9512
31/08/2008 01:00:00 IST | 3004.16 | 2910.88 | 93.28 | 0 | 0 | 77947 | 59.15 | 59.15 | 0 | 88848.032 | 89315.317
31/08/2008 01:30:00 IST | 2909.74 | 2815.2 | 94.54 | 0 | 15.85 | 78371 | 59.15 | 59.15 | 0 | 86055.5605 | 79864.9515
31/08/2008 02:00:00 IST | 2844.79 | 2750.85 | 93.94 | 0 | 20.85 | 78542 | 53.44 | 53.44 | 0 | 76012.7888 | 75797.8308
31/08/2008 02:30:00 IST | 2738.75 | 2635.03 | 103.72 | 0 | 0 | 75425 | 51.03 | 51.03 | 0 | 69879.2063 | 69465.8632
31/08/2008 03:00:00 IST | 2669.4 | 2573.11 | 96.29 | 0 | 94.44 | 73770 | 50.6 | 50.6 | 0 | 67535.82 | 70446.915
31/08/2008 03:30:00 IST | 2638.41 | 2544.29 | 94.12 | 0 | 114.03 | 73538 | 50.6 | 50.6 | 0 | 66751.773 | 65834.9298
31/08/2008 04:00:00 IST | 2615.45 | 2525.02 | 90.43 | 0 | 114.03 | 73056 | 49.95 | 49.95 | 0 | 65320.8637 | 65001.2931
31/08/2008 04:30:00 IST | 2614.28 | 2529.18 | 85.1 | 0 | 112.17 | 73349 | 49.71 | 49.71 | 0 | 64977.9294 | 64972.2127
31/08/2008 05:00:00 IST | 2617.88 | 2534.15 | 83.73 | 0 | 83.65 | 74123 | 49.71 | 49.71 | 0 | 65067.4074 | 65061.1937
31/08/2008 05:30:00 IST | 2618.46 | 2540.93 | 77.53 | 0 | 90.43 | 74292 | 49.71 | 49.71 | 0 | 65081.8233 | 65077.598
31/08/2008 06:00:00 IST | 2639.34 | 2573.2 | 66.14 | 0 | 0 | 69430 | 48.44 | 48.44 | 0 | 63924.8148 | 64807.1494
31/08/2008 06:30:00 IST | 2586.37 | 2522.27 | 64.1 | 0 | 0 | 67711 | 48.44 | 48.44 | 0 | 62641.8814 | 63669.0516
31/08/2008 07:00:00 IST | 2654.59 | 2589.78 | 64.81 | 0 | 0 | 69346 | 48.44 | 48.44 | 0 | 64294.1698 | 66600.6404
31/08/2008 07:30:00 IST | 2769.52 | 2710.12 | 59.4 | 0 | 0 | 72271 | 49.95 | 49.95 | 0 | 69168.762 | 68373.0093
31/08/2008 08:00:00 IST | 2995.99 | 2939.1 | 56.89 | 0 | 0 | 78123 | 53.1 | 53.1 | 0 | 79543.5345 | 86512.832
31/08/2008 08:30:00 IST | 3213.14 | 3155.89 | 57.25 | 0 | 0 | 98343 | 53.29 | 53.29 | 0 | 85614.1153 | 115478.6651
31/08/2008 09:00:00 IST | 3437.98 | 3380.73 | 57.25 | 0 | 0 | 106116 | 53.29 | 53.29 | 0 | 91604.9771 | 123256.2237
31/08/2008 09:30:00 IST | 3644.06 | 3585.63 | 58.43 | 0 | 0 | 91547 | 53.29 | 53.29 | 0 | 97095.9787 | 130582.9895
31/08/2008 10:00:00 IST | 3845.83 | 3782.72 | 63.11 | 0 | 0 | 96829 | 69.14 | 69.14 | 0 | 132950.3431 | 137352.8326
31/08/2008 10:30:00 IST | 3973.05 | 3905.3 | 67.75 | 0 | 0 | 102867 | 69.14 | 69.14 | 0 | 137348.3385 | 141956.1738
31/08/2008 11:00:00 IST | 4083.12 | 4010.21 | 72.91 | 0 | 0.06 | 104005 | 114.28 | 114.28 | 0 | 233309.4768 | 244019.227
31/08/2008 11:30:00 IST | 4173.84 | 4099.61 | 74.23 | 0 | 84.36 | 108605 | 114.28 | 114.28 | 0 | 238493.2176 | 249186.9686
[7 empty] | 76.0677 | 70.8467 |  | 8684427.6749 | 8797213.5703 | -112785.8954 | -1.299%
[7 empty] | 78.9371 | 72.4108 |  | 7328438.0652 | 7305417.8074 | 23020.2579 | 0.3141% | Re-Pricing Not Required
134.78

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
30/08/2008 06:00:00 IST | 2715.3 | 2589.14 | 126.16 | 0 | -75 | 75264 | 51.03 | 51.03 | 0 | 69280.8795
30/08/2008 06:30:00 IST | 2733.29 | 2610.27 | 123.02 | 0 | -71.63 | 75495 | 51.03 | 51.03 | 0 | 69739.8944
30/08/2008 07:00:00 IST | 2876.34 | 2751.02 | 125.32 | 0 | 82.69 | 79229 | 51.03 | 51.03 | 0 | 73389.8151
30/08/2008 07:30:00 IST | 3070.82 | 2945.4 | 125.42 | 0 | 82.69 | 83869 | 53.29 | 53.29 | 0 | 81821.9989
30/08/2008 08:00:00 IST | 3401.37 | 3275.99 | 125.38 | 0 | -71.63 | 101836 | 69.17 | 69.17 | 0 | 117636.3815
30/08/2008 08:30:00 IST | 3673.14 | 3547.33 | 125.81 | 0 | -75 | 110597 | 69.17 | 69.17 | 0 | 127035.5469
30/08/2008 09:00:00 IST | 3947.62 | 3822.54 | 125.08 | 0 | -21 | 104099 | 84.5 | 84.5 | 0 | 166786.945
30/08/2008 09:30:00 IST | 4123.35 | 3994.62 | 128.73 | 0 | -15 | 172511 | 76.57 | 69.17 | 0 | 157862.4548
30/08/2008 10:00:00 IST | 4246.1 | 4103.12 | 142.98 | 0 | -15 | 112390 | 94.13 | 84.5 | 0 | 199842.6965
30/08/2008 10:30:00 IST | 4312.4 | 4175.84 | 136.56 | 0 | -21 | 114216 | 96.06 | 84.5 | 0 | 207124.572
30/08/2008 11:00:00 IST | 4384.49 | 4249.72 | 134.77 | 0 | -75 | 113716 | 97.93 | 84.5 | 0 | 214686.5529
30/08/2008 11:30:00 IST | 4416.81 | 4281.2 | 135.61 | 0 | -75 | 114454 | 98.8 | 84.5 | 0 | 218190.414
30/08/2008 12:00:00 IST | 4440.02 | 4312.11 | 127.91 | 0 | -75 | 114454 | 98.8 | 84.5 | 0 | 219336.988
30/08/2008 12:30:00 IST | 4430.87 | 4306.71 | 124.16 | 0 | -69 | 114902 | 98.8 | 84.5 | 0 | 218884.978
30/08/2008 13:00:00 IST | 4364.95 | 4237.17 | 127.78 | 0 | 0 | 120046 | 98.8 | 84.5 | 0 | 215628.53
30/08/2008 13:30:00 IST | 4286.33 | 4151.3 | 135.03 | 0 | 0 | 119391 | 86.88 | 73.36 | 0 | 186198.1752
30/08/2008 14:00:00 IST | 4197.5 | 4048.76 | 148.74 | 0 | -8.32 | 114918 | 89.42 | 77.05 | 0 | 187670.225
30/08/2008 14:30:00 IST | 4145.34 | 3996.29 | 149.05 | 0 | -60.79 | 112897 | 89.42 | 77.05 | 0 | 185338.1514
30/08/2008 15:00:00 IST | 4107.32 | 3960.51 | 146.81 | 0 | -75 | 111558 | 84.8 | 73.36 | 0 | 174150.368
30/08/2008 15:30:00 IST | 4090.1 | 3949.58 | 140.52 | 0 | -75 | 111158 | 84.32 | 73.36 | 0 | 172438.616
30/08/2008 16:00:00 IST | 4105.2 | 3966 | 139.2 | 0 | -71.51 | 111634 | 79.99 | 71.35 | 0 | 164187.474
30/08/2008 16:30:00 IST | 4152.36 | 4011.58 | 140.78 | 0 | -28.9 | 113481 | 79.68 | 69.17 | 0 | 165430.0224
30/08/2008 17:00:00 IST | 4289.82 | 4151.84 | 137.98 | 0 | 0 | 117536 | 96.88 | 84.5 | 0 | 207798.8808
30/08/2008 17:30:00 IST | 4347.84 | 4217.87 | 129.97 | 0 | 16.51 | 118187 | 96.88 | 84.5 | 0 | 210609.3696
30/08/2008 18:00:00 IST | 4334.15 | 4223.51 | 110.64 | 0 | 30.35 | 118771 | 96.88 | 84.5 | 0 | 209946.226
30/08/2008 18:30:00 IST | 4303.91 | 4202.45 | 101.46 | 0 | 82.3 | 120966 | 96.88 | 84.5 | 0 | 208481.4004
30/08/2008 19:00:00 IST | 4250.27 | 4159.06 | 91.21 | 0 | -65.63 | 114339 | 96.88 | 84.5 | 0 | 205883.0788
30/08/2008 19:30:00 IST | 4185.2 | 4099.52 | 85.68 | 0 | -75 | 113894 | 96.88 | 84.5 | 0 | 202731.088
30/08/2008 20:00:00 IST | 4255.56 | 4171.36 | 84.2 | 0 | -75 | 111810 | 94.61 | 84.5 | 0 | 201309.2658
30/08/2008 20:30:00 IST | 4395.68 | 4316.11 | 79.57 | 0 | 0 | 117814 | 134.26 | 123.89 | 0 | 295081.9984
30/08/2008 21:00:00 IST | 4363.32 | 4275.98 | 87.34 | 0 | -44.13 | 114853 | 106.69 | 94.45 | 0 | 232761.3054
30/08/2008 21:30:00 IST | 4221.01 | 4133.19 | 87.82 | 0 | -71.63 | 113745 | 96.88 | 84.5 | 0 | 204465.7244
30/08/2008 22:00:00 IST | 3999.83 | 3908.86 | 90.97 | 0 | 0 | 110051 | 75.07 | 69.17 | 0 | 150133.6191
30/08/2008 22:30:00 IST | 3807.5 | 3718.63 | 88.87 | 0 | 0 | 102472 | 123.89 | 123.89 | 0 | 235855.5875
30/08/2008 23:00:00 IST | 3627.62 | 3534.79 | 92.83 | 0 | -75 | 96226 | 69.17 | 69.17 | 0 | 125461.2377
30/08/2008 23:30:00 IST | 3437.71 | 3341.86 | 95.85 | 0 | -69 | 89688 | 69.17 | 69.17 | 0 | 118893.2003
31/08/2008 00:00:00 IST | 3340.73 | 3243.41 | 97.32 | 0 | 0 | 88036 | 59.15 | 59.15 | 0 | 98802.0897
31/08/2008 00:30:00 IST | 3168.35 | 3074.03 | 94.32 | 0 | 0 | 81995 | 59.15 | 59.15 | 0 | 93703.9512
31/08/2008 01:00:00 IST | 3019.96 | 2926.68 | 93.28 | 0 | 0 | 80530 | 59.15 | 59.15 | 0 | 89315.317
31/08/2008 01:30:00 IST | 2909.47 | 2814.93 | 94.54 | 0 | 15.85 | 80586 | 54.9 | 54.9 | 0 | 79864.9515
31/08/2008 02:00:00 IST | 2844.73 | 2750.79 | 93.94 | 0 | 0 | 78941 | 53.29 | 53.29 | 0 | 75797.8308
31/08/2008 02:30:00 IST | 2722.55 | 2618.83 | 103.72 | 0 | 0 | 76010 | 51.03 | 51.03 | 0 | 69465.8632
31/08/2008 03:00:00 IST | 2761 | 2664.71 | 96.29 | 0 | 108.32 | 77101 | 51.03 | 51.03 | 0 | 70446.915
31/08/2008 03:30:00 IST | 2648.76 | 2554.64 | 94.12 | 0 | 84.66 | 74386 | 49.71 | 49.71 | 0 | 65834.9298
31/08/2008 04:00:00 IST | 2615.22 | 2524.79 | 90.43 | 0 | 70.29 | 74029 | 49.71 | 49.71 | 0 | 65001.2931
31/08/2008 04:30:00 IST | 2614.05 | 2528.95 | 85.1 | 0 | 67.08 | 74401 | 49.71 | 49.71 | 0 | 64972.2127
31/08/2008 05:00:00 IST | 2617.63 | 2533.9 | 83.73 | 0 | 0 | 74216 | 49.71 | 49.71 | 0 | 65061.1937
31/08/2008 05:30:00 IST | 2618.29 | 2540.76 | 77.53 | 0 | 0 | 74216 | 49.71 | 49.71 | 0 | 65077.598
31/08/2008 06:00:00 IST | 2675.77 | 2609.63 | 66.14 | 0 | 0 | 70867 | 48.44 | 48.44 | 0 | 64807.1494
31/08/2008 06:30:00 IST | 2628.78 | 2564.68 | 64.1 | 0 | 0 | 69282 | 48.44 | 48.44 | 0 | 63669.0516
31/08/2008 07:00:00 IST | 2749.82 | 2685.01 | 64.81 | 0 | 0 | 72175 | 48.44 | 48.44 | 0 | 66600.6404
31/08/2008 07:30:00 IST | 2807.35 | 2747.95 | 59.4 | 0 | 0 | 73679 | 48.71 | 48.71 | 0 | 68373.0093
31/08/2008 08:00:00 IST | 3152.8 | 3095.91 | 56.89 | 0 | 0 | 82622 | 54.88 | 54.88 | 0 | 86512.832
31/08/2008 08:30:00 IST | 3340.43 | 3283.18 | 57.25 | 0 | 111.49 | 87841 | 69.14 | 69.14 | 0 | 115478.6651
31/08/2008 09:00:00 IST | 3565.41 | 3508.16 | 57.25 | 0 | 0 | 123354 | 69.14 | 69.14 | 0 | 123256.2237
31/08/2008 09:30:00 IST | 3777.35 | 3718.92 | 58.43 | 0 | 0 | 97563 | 69.14 | 69.14 | 0 | 130582.9895
31/08/2008 10:00:00 IST | 3973.18 | 3910.07 | 63.11 | 0 | 0 | 100965 | 69.14 | 69.14 | 0 | 137352.8326
31/08/2008 10:30:00 IST | 4106.34 | 4038.59 | 67.75 | 0 | 0 | 107209 | 69.14 | 69.14 | 0 | 141956.1738
31/08/2008 11:00:00 IST | 4270.55 | 4197.64 | 72.91 | 0 | 9.49 | 115375 | 114.28 | 114.28 | 0 | 244019.227
31/08/2008 11:30:00 IST | 4360.99 | 4286.76 | 74.23 | 0 | 72.51 | 115492 | 114.28 | 114.28 | 0 | 249186.9686
[7 empty] | 76.5677 | 71.4958 |  | 8797213.5703
[7 empty] | 78.5602 | 72.2204 |  | 7305417.8074
134.26