## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7503657.389 | 7446405.8834 | 57251.5055 | 0.763%
Average SMP | 76.2623 | 75.6554
Maximum SMP | 106.58 | 113.72

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
05/08/2008 06:00:00 IST | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 2435.74 | 2436.62 | 202.81 | 202.81
05/08/2008 06:30:00 IST | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 2624.25 | 2625.11 | 199.17 | 199.17
05/08/2008 07:00:00 IST | 57.9 | 57.9 | 53.31 | 53.31 | 2980.01 | 2980.87 | 208.79 | 208.79
05/08/2008 07:30:00 IST | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 3289.51 | 3290.39 | 192.37 | 192.37
05/08/2008 08:00:00 IST | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 3671.53 | 3672.39 | 194.4 | 194.4
05/08/2008 08:30:00 IST | 65.44 | 65.44 | 79.66 | 79.65 | 3930.6 | 3901.74 | 185.63 | 185.63
05/08/2008 09:00:00 IST | 81.91 | 71.58 | 96.01 | 76.15 | 4163.33 | 4164.25 | 181.92 | 181.92
05/08/2008 09:30:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4264.63 | 4265.43 | 192.97 | 192.97
05/08/2008 10:00:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4319.55 | 4320.49 | 193.02 | 193.02
05/08/2008 10:30:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4402.24 | 4403.04 | 188.97 | 188.97
05/08/2008 11:00:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4438.9 | 4439.84 | 204.66 | 204.66
05/08/2008 11:30:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4435.44 | 4436.3 | 219.1 | 219.1
05/08/2008 12:00:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4474.22 | 4475.08 | 222.46 | 222.46
05/08/2008 12:30:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4504.04 | 4504.84 | 226.14 | 226.14
05/08/2008 13:00:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4432.93 | 4433.81 | 234.97 | 234.97
05/08/2008 13:30:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4345.96 | 4308.48 | 238.09 | 238.09
05/08/2008 14:00:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4320.09 | 4299.09 | 251.63 | 251.63
05/08/2008 14:30:00 IST | 97.91 | 82.72 | 93.92 | 71.58 | 4278.14 | 4279.02 | 256.55 | 256.55
05/08/2008 15:00:00 IST | 85.75 | 71.58 | 83.32 | 71.58 | 4261.52 | 4248.68 | 259.34 | 259.34
05/08/2008 15:30:00 IST | 82.46 | 71.58 | 81.51 | 71.58 | 4271.35 | 4271.35 | 262.87 | 262.87
05/08/2008 16:00:00 IST | 97.91 | 82.72 | 87.89 | 71.58 | 4325.16 | 4325.16 | 261.07 | 261.07
05/08/2008 16:30:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4423.96 | 4423.96 | 251.85 | 251.85
05/08/2008 17:00:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4509.49 | 4504.61 | 255.63 | 255.63
05/08/2008 17:30:00 IST | 106.58 | 91.38 | 113.72 | 91.38 | 4530.57 | 4531.51 | 253.86 | 253.86
05/08/2008 18:00:00 IST | 97.91 | 82.72 | 98.49 | 76.15 | 4439.29 | 4440.21 | 244.8 | 244.8
05/08/2008 18:30:00 IST | 95.38 | 82.72 | 94.77 | 76.15 | 4309.76 | 4310.7 | 237.59 | 237.59
05/08/2008 19:00:00 IST | 82.73 | 82.72 | 76.16 | 76.15 | 4182.79 | 4183.73 | 234.59 | 234.59
05/08/2008 19:30:00 IST | 82.72 | 82.72 | 76.16 | 76.15 | 4048.54 | 4049.4 | 228.05 | 228.05
05/08/2008 20:00:00 IST | 82.72 | 82.72 | 76.16 | 76.15 | 4011.47 | 4012.33 | 207.01 | 207.01
05/08/2008 20:30:00 IST | 77.15 | 77.15 | 76.16 | 76.15 | 3997.61 | 3998.55 | 221.41 | 221.41
05/08/2008 21:00:00 IST | 82.72 | 82.72 | 76.16 | 76.15 | 4080.15 | 4081.09 | 241.02 | 241.02
05/08/2008 21:30:00 IST | 82.72 | 82.72 | 76.16 | 76.15 | 4120.89 | 4121.75 | 218.47 | 218.47
05/08/2008 22:00:00 IST | 82.72 | 82.72 | 76.16 | 76.15 | 3989.54 | 3990.48 | 198.62 | 198.62
05/08/2008 22:30:00 IST | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 3785.98 | 3784.27 | 197.12 | 197.12
05/08/2008 23:00:00 IST | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 3548.69 | 3534.07 | 197.21 | 197.21
05/08/2008 23:30:00 IST | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 3289.56 | 3274.13 | 184.16 | 184.16
06/08/2008 00:00:00 IST | 53.31 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | 3085.62 | 3084.08 | 208.55 | 208.55
06/08/2008 00:30:00 IST | 57.9 | 57.9 | 53.31 | 53.31 | 2917.4 | 2918.21 | 182.25 | 182.25
06/08/2008 01:00:00 IST | 57.9 | 57.9 | 53.31 | 53.31 | 2783.48 | 2799.28 | 162.04 | 162.04
06/08/2008 01:30:00 IST | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 51.04 | 2687.43 | 2688.51 | 156.57 | 156.57
06/08/2008 02:00:00 IST | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 2633.27 | 2634.48 | 149.94 | 149.94
06/08/2008 02:30:00 IST | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 2586.3 | 2587.07 | 149.08 | 149.08
06/08/2008 03:00:00 IST | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 2568.38 | 2584.18 | 145.61 | 145.61
06/08/2008 03:30:00 IST | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 2569.54 | 2585.34 | 142.39 | 142.39
06/08/2008 04:00:00 IST | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 2557.93 | 2573.79 | 148.7 | 148.7
06/08/2008 04:30:00 IST | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 2583.37 | 2599.17 | 143.14 | 143.14
06/08/2008 05:00:00 IST | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 2630.72 | 2631.58 | 150.26 | 150.26
06/08/2008 05:30:00 IST | 50.87 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | 2651.26 | 2652.14 | 142.53 | 142.53
06/08/2008 06:00:00 IST | 46.56 | 46.56 | 48.62 | 48.62 | 2768.88 | 2769.68 | 143.04 | 143.04
06/08/2008 06:30:00 IST | 65 | 65 | 48.62 | 48.62 | 2947.84 | 2948.76 | 147.96 | 147.96
06/08/2008 07:00:00 IST | 65 | 65 | 48.62 | 48.62 | 3303.17 | 3304.05 | 164.38 | 164.38
06/08/2008 07:30:00 IST | 65 | 65 | 65 | 65 | 3618.49 | 3619.35 | 169.01 | 169.01
06/08/2008 08:00:00 IST | 82.72 | 82.72 | 69.46 | 69.46 | 4005.12 | 4005.98 | 171.14 | 171.14
06/08/2008 08:30:00 IST | 69.65 | 69.65 | 69.46 | 69.46 | 4269 | 4269.88 | 179.07 | 179.07
06/08/2008 09:00:00 IST | 120.61 | 120.61 | 120.61 | 120.61 | 4502.08 | 4502.94 | 181.14 | 181.14
06/08/2008 09:30:00 IST | 181.89 | 181.89 | 181.89 | 181.89 | 4613.91 | 4614.77 | 186.7 | 186.7
06/08/2008 10:00:00 IST | 181.89 | 181.89 | 120.61 | 120.61 | 4652.6 | 4653.48 | 172.02 | 172.02
06/08/2008 10:30:00 IST | 181.89 | 181.89 | 181.89 | 181.89 | 4727.96 | 4728.88 | 157.64 | 157.64
06/08/2008 11:00:00 IST | 174.31 | 174.31 | 174.31 | 174.31 | 4770.63 | 4771.51 | 149.13 | 149.13
06/08/2008 11:30:00 IST | 174.31 | 174.31 | 174.31 | 174.31 | 4787.48 | 4788.4 | 151.05 | 151.05

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
05/08/2008 06:00:00 IST | 2638.55 | 2435.74 | 202.81 | 0 | -75 | 70957 | 48.88 | 48.88 | 0 | 64486.162 | 64507.6692
05/08/2008 06:30:00 IST | 2823.42 | 2624.25 | 199.17 | 0 | -75 | 75629 | 51.04 | 51.04 | 0 | 72053.6784 | 72075.6256
05/08/2008 07:00:00 IST | 3188.8 | 2980.01 | 208.79 | 0 | -75 | 90220 | 57.9 | 57.9 | 0 | 92315.76 | 85020.3873
05/08/2008 07:30:00 IST | 3481.88 | 3289.51 | 192.37 | 0 | -75 | 102353 | 65.44 | 65.44 | 0 | 113927.1136 | 113955.9072
05/08/2008 08:00:00 IST | 3865.93 | 3671.53 | 194.4 | 0 | -75 | 116778 | 65.44 | 65.44 | 0 | 126493.2296 | 126521.3688
05/08/2008 08:30:00 IST | 4116.23 | 3930.6 | 185.63 | 0 | -75 | 113425 | 65.44 | 65.44 | 0 | 134683.0456 | 162799.9471
05/08/2008 09:00:00 IST | 4345.25 | 4163.33 | 181.92 | 0 | -75 | 125711 | 81.91 | 71.58 | 0 | 177959.7137 | 208637.8908
05/08/2008 09:30:00 IST | 4457.6 | 4264.63 | 192.97 | 0 | -75 | 117159 | 97.91 | 82.72 | 0 | 218221.808 | 219553.908
05/08/2008 10:00:00 IST | 4512.57 | 4319.55 | 193.02 | 0 | -75 | 118348 | 97.91 | 82.72 | 0 | 220912.8643 | 222267.7999
05/08/2008 10:30:00 IST | 4591.21 | 4402.24 | 188.97 | 0 | -75 | 117816 | 97.91 | 82.72 | 0 | 224762.6855 | 226133.5324
05/08/2008 11:00:00 IST | 4643.56 | 4438.9 | 204.66 | 0 | -75 | 119476 | 97.91 | 82.72 | 0 | 227325.4798 | 228718.4025
05/08/2008 11:30:00 IST | 4654.54 | 4435.44 | 219.1 | 0 | -75 | 119445 | 97.91 | 82.72 | 0 | 227863.0057 | 229255.173
05/08/2008 12:00:00 IST | 4696.68 | 4474.22 | 222.46 | 0 | -75 | 119402 | 97.91 | 82.72 | 0 | 229925.9694 | 231330.3573
05/08/2008 12:30:00 IST | 4730.18 | 4504.04 | 226.14 | 0 | -75 | 119353 | 97.91 | 82.72 | 0 | 231565.9619 | 232977.1101
05/08/2008 13:00:00 IST | 4667.9 | 4432.93 | 234.97 | 0 | -75 | 119829 | 97.91 | 82.72 | 0 | 228517.0445 | 229914.0711
05/08/2008 13:30:00 IST | 4584.05 | 4345.96 | 238.09 | 0 | -75 | 118207 | 97.91 | 82.72 | 0 | 224412.1677 | 223895.8397
05/08/2008 14:00:00 IST | 4571.72 | 4320.09 | 251.63 | 0 | -75 | 118173 | 97.91 | 82.72 | 0 | 223808.5526 | 224100.2064
05/08/2008 14:30:00 IST | 4534.69 | 4278.14 | 256.55 | 0 | -75 | 118238 | 97.91 | 82.72 | 0 | 221995.749 | 212990.3672
05/08/2008 15:00:00 IST | 4520.86 | 4261.52 | 259.34 | 0 | -22.5 | 122632 | 85.75 | 71.58 | 0 | 193831.8725 | 187804.1132
05/08/2008 15:30:00 IST | 4534.22 | 4271.35 | 262.87 | 0 | 0 | 123134 | 82.46 | 71.58 | 0 | 186945.8906 | 184792.1361
05/08/2008 16:00:00 IST | 4586.23 | 4325.16 | 261.07 | 0 | 0 | 124049 | 97.91 | 82.72 | 0 | 224518.8896 | 201541.8773
05/08/2008 16:30:00 IST | 4675.81 | 4423.96 | 251.85 | 0 | 0 | 124049 | 97.91 | 82.72 | 0 | 228904.2785 | 230260.2634
05/08/2008 17:00:00 IST | 4765.12 | 4509.49 | 255.63 | 0 | -34 | 122495 | 97.91 | 82.72 | 0 | 233276.4496 | 234418.0188
05/08/2008 17:30:00 IST | 4784.43 | 4530.57 | 253.86 | 0 | -55.42 | 122241 | 106.58 | 91.38 | 0 | 254962.2747 | 272096.1382
05/08/2008 18:00:00 IST | 4684.09 | 4439.29 | 244.8 | 0 | -75 | 118984 | 97.91 | 82.72 | 0 | 229309.6259 | 230713.3175
05/08/2008 18:30:00 IST | 4547.35 | 4309.76 | 237.59 | 0 | -75 | 118608 | 95.38 | 82.72 | 0 | 216863.1215 | 215520.7216
05/08/2008 19:00:00 IST | 4417.38 | 4182.79 | 234.59 | 0 | 0 | 117941 | 82.73 | 82.72 | 0 | 182724.9237 | 168249.6256
05/08/2008 19:30:00 IST | 4276.59 | 4048.54 | 228.05 | 0 | 0 | 114925 | 82.72 | 82.72 | 0 | 176879.7624 | 162885.296
05/08/2008 20:00:00 IST | 4218.48 | 4011.47 | 207.01 | 0 | 0 | 113753 | 82.72 | 82.72 | 0 | 174476.3328 | 160672.4672
05/08/2008 20:30:00 IST | 4219.02 | 3997.61 | 221.41 | 0 | 0 | 113248 | 77.15 | 77.15 | 0 | 162748.6965 | 160696.0768
05/08/2008 21:00:00 IST | 4321.17 | 4080.15 | 241.02 | 0 | 0 | 113965 | 82.72 | 82.72 | 0 | 178723.5912 | 164585.9488
05/08/2008 21:30:00 IST | 4339.36 | 4120.89 | 218.47 | 0 | 0 | 113974 | 82.72 | 82.72 | 0 | 179475.9296 | 165275.5776
05/08/2008 22:00:00 IST | 4188.16 | 3989.54 | 198.62 | 0 | 0 | 113411 | 82.72 | 82.72 | 0 | 173222.2976 | 159520.928
05/08/2008 22:30:00 IST | 3983.1 | 3785.98 | 197.12 | 0 | -71.63 | 105708 | 66.29 | 66.29 | 0 | 132019.8495 | 131963.1715
05/08/2008 23:00:00 IST | 3745.9 | 3548.69 | 197.21 | 0 | 44.1 | 98423 | 65.44 | 65.44 | 0 | 122565.848 | 122087.4816
05/08/2008 23:30:00 IST | 3473.72 | 3289.56 | 184.16 | 0 | 87.17 | 89607 | 65.44 | 65.44 | 0 | 113660.1184 | 113155.2488
06/08/2008 00:00:00 IST | 3294.17 | 3085.62 | 208.55 | 0 | -22.5 | 83652 | 53.31 | 53.31 | 0 | 87806.1013 | 87765.0526
06/08/2008 00:30:00 IST | 3099.65 | 2917.4 | 182.25 | 0 | 0 | 78894 | 57.9 | 57.9 | 0 | 89734.8675 | 82642.7613
06/08/2008 01:00:00 IST | 2945.52 | 2783.48 | 162.04 | 0 | 0 | 78894 | 57.9 | 57.9 | 0 | 85272.804 | 78933.9846
06/08/2008 01:30:00 IST | 2844 | 2687.43 | 156.57 | 0 | 0 | 77843 | 51.04 | 51.04 | 0 | 72578.88 | 72606.4416
06/08/2008 02:00:00 IST | 2783.21 | 2633.27 | 149.94 | 0 | 0 | 76468 | 48.88 | 48.88 | 0 | 68021.6524 | 68051.2248
06/08/2008 02:30:00 IST | 2735.38 | 2586.3 | 149.08 | 0 | 0 | 75320 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66852.6872 | 66871.506
06/08/2008 03:00:00 IST | 2713.99 | 2568.38 | 145.61 | 0 | 0 | 74882 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66329.9156 | 66716.0676
06/08/2008 03:30:00 IST | 2711.93 | 2569.54 | 142.39 | 0 | 0 | 74911 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66279.5692 | 66665.7212
06/08/2008 04:00:00 IST | 2706.63 | 2557.93 | 148.7 | 0 | 0 | 74627 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66150.0372 | 66537.6556
06/08/2008 04:30:00 IST | 2726.51 | 2583.37 | 143.14 | 0 | 0 | 75249 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66635.9044 | 67022.0564
06/08/2008 05:00:00 IST | 2780.98 | 2630.72 | 150.26 | 0 | -7.92 | 76398 | 50.77 | 50.77 | 0 | 70595.1773 | 70617.0084
06/08/2008 05:30:00 IST | 2793.79 | 2651.26 | 142.53 | 0 | 0 | 76921 | 50.87 | 50.87 | 0 | 71060.0486 | 71082.4315
06/08/2008 06:00:00 IST | 2911.92 | 2768.88 | 143.04 | 0 | -75 | 70597 | 46.56 | 46.56 | 0 | 67789.4976 | 70808.2232
06/08/2008 06:30:00 IST | 3095.8 | 2947.84 | 147.96 | 0 | 0 | 75515 | 65 | 65 | 0 | 100613.5 | 75281.2632
06/08/2008 07:00:00 IST | 3467.55 | 3303.17 | 164.38 | 0 | -75 | 111436 | 65 | 65 | 0 | 112695.375 | 84317.5333
06/08/2008 07:30:00 IST | 3787.5 | 3618.49 | 169.01 | 0 | -75 | 130273 | 65 | 65 | 0 | 123093.75 | 123121.7
06/08/2008 08:00:00 IST | 4176.26 | 4005.12 | 171.14 | 0 | -75 | 108573 | 82.72 | 82.72 | 0 | 172730.1136 | 145071.3776
06/08/2008 08:30:00 IST | 4448.07 | 4269 | 179.07 | 0 | -75 | 132973 | 69.65 | 69.65 | 0 | 154904.0377 | 154512.0335
06/08/2008 09:00:00 IST | 4683.22 | 4502.08 | 181.14 | 0 | -75 | 116951 | 120.61 | 120.61 | 0 | 282421.5821 | 282473.4444
06/08/2008 09:30:00 IST | 4800.61 | 4613.91 | 186.7 | 0 | -52.61 | 122898 | 181.89 | 181.89 | 0 | 436591.4765 | 436669.6891
06/08/2008 10:00:00 IST | 4824.62 | 4652.6 | 172.02 | 0 | -14.95 | 126371 | 181.89 | 181.89 | 0 | 438775.0659 | 291001.7775
06/08/2008 10:30:00 IST | 4885.6 | 4727.96 | 157.64 | 0 | -34.47 | 125171 | 181.89 | 181.89 | 0 | 444320.892 | 444404.5614
06/08/2008 11:00:00 IST | 4919.76 | 4770.63 | 149.13 | 0 | -22.59 | 126949 | 174.31 | 174.31 | 0 | 428781.6828 | 428858.3792
06/08/2008 11:30:00 IST | 4938.53 | 4787.48 | 151.05 | 0 | -3.82 | 128565 | 174.31 | 174.31 | 0 | 430417.5821 | 430497.7647
[7 empty] | 84.4903 | 79.6387 |  | 10696791.9444 | 10413423.6307 | 283368.3137 | 2.649%
[7 empty] | 76.2623 | 70.1977 |  | 7503657.389 | 7446405.8834 | 57251.5055 | 0.763% | Re-Pricing Not Required
106.58

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
05/08/2008 06:00:00 IST | 2639.43 | 2436.62 | 202.81 | 0 | -75 | 70978 | 48.88 | 48.88 | 0 | 64507.6692
05/08/2008 06:30:00 IST | 2824.28 | 2625.11 | 199.17 | 0 | -75 | 75651 | 51.04 | 51.04 | 0 | 72075.6256
05/08/2008 07:00:00 IST | 3189.66 | 2980.87 | 208.79 | 0 | -75 | 90622 | 53.31 | 53.31 | 0 | 85020.3873
05/08/2008 07:30:00 IST | 3482.76 | 3290.39 | 192.37 | 0 | -75 | 102386 | 65.44 | 65.44 | 0 | 113955.9072
05/08/2008 08:00:00 IST | 3866.79 | 3672.39 | 194.4 | 0 | -75 | 116851 | 65.44 | 65.44 | 0 | 126521.3688
05/08/2008 08:30:00 IST | 4087.37 | 3901.74 | 185.63 | 0 | -75 | 107784 | 79.66 | 79.65 | 0 | 162799.9471
05/08/2008 09:00:00 IST | 4346.17 | 4164.25 | 181.92 | 0 | -75 | 129600 | 96.01 | 76.15 | 0 | 208637.8908
05/08/2008 09:30:00 IST | 4458.4 | 4265.43 | 192.97 | 0 | -75 | 117159 | 98.49 | 76.15 | 0 | 219553.908
05/08/2008 10:00:00 IST | 4513.51 | 4320.49 | 193.02 | 0 | -75 | 117566 | 98.49 | 76.15 | 0 | 222267.7999
05/08/2008 10:30:00 IST | 4592.01 | 4403.04 | 188.97 | 0 | -75 | 117159 | 98.49 | 76.15 | 0 | 226133.5324
05/08/2008 11:00:00 IST | 4644.5 | 4439.84 | 204.66 | 0 | -75 | 119600 | 98.49 | 76.15 | 0 | 228718.4025
05/08/2008 11:30:00 IST | 4655.4 | 4436.3 | 219.1 | 0 | -75 | 119445 | 98.49 | 76.15 | 0 | 229255.173
05/08/2008 12:00:00 IST | 4697.54 | 4475.08 | 222.46 | 0 | -75 | 119402 | 98.49 | 76.15 | 0 | 231330.3573
05/08/2008 12:30:00 IST | 4730.98 | 4504.84 | 226.14 | 0 | -75 | 119353 | 98.49 | 76.15 | 0 | 232977.1101
05/08/2008 13:00:00 IST | 4668.78 | 4433.81 | 234.97 | 0 | -75 | 119829 | 98.49 | 76.15 | 0 | 229914.0711
05/08/2008 13:30:00 IST | 4546.57 | 4308.48 | 238.09 | 0 | -75 | 118207 | 98.49 | 76.15 | 0 | 223895.8397
05/08/2008 14:00:00 IST | 4550.72 | 4299.09 | 251.63 | 0 | -75 | 118173 | 98.49 | 76.15 | 0 | 224100.2064
05/08/2008 14:30:00 IST | 4535.57 | 4279.02 | 256.55 | 0 | -75 | 118238 | 93.92 | 71.58 | 0 | 212990.3672
05/08/2008 15:00:00 IST | 4508.02 | 4248.68 | 259.34 | 0 | -22.5 | 121322 | 83.32 | 71.58 | 0 | 187804.1132
05/08/2008 15:30:00 IST | 4534.22 | 4271.35 | 262.87 | 0 | 0 | 122259 | 81.51 | 71.58 | 0 | 184792.1361
05/08/2008 16:00:00 IST | 4586.23 | 4325.16 | 261.07 | 0 | 0 | 123180 | 87.89 | 71.58 | 0 | 201541.8773
05/08/2008 16:30:00 IST | 4675.81 | 4423.96 | 251.85 | 0 | 0 | 124049 | 98.49 | 76.15 | 0 | 230260.2634
05/08/2008 17:00:00 IST | 4760.24 | 4504.61 | 255.63 | 0 | -34 | 122495 | 98.49 | 76.15 | 0 | 234418.0188
05/08/2008 17:30:00 IST | 4785.37 | 4531.51 | 253.86 | 0 | -54.48 | 122284 | 113.72 | 91.38 | 0 | 272096.1382
05/08/2008 18:00:00 IST | 4685.01 | 4440.21 | 244.8 | 0 | -75 | 118984 | 98.49 | 76.15 | 0 | 230713.3175
05/08/2008 18:30:00 IST | 4548.29 | 4310.7 | 237.59 | 0 | -75 | 118608 | 94.77 | 76.15 | 0 | 215520.7216
05/08/2008 19:00:00 IST | 4418.32 | 4183.73 | 234.59 | 0 | 0 | 117941 | 76.16 | 76.15 | 0 | 168249.6256
05/08/2008 19:30:00 IST | 4277.45 | 4049.4 | 228.05 | 0 | 0 | 114426 | 76.16 | 76.15 | 0 | 162885.296
05/08/2008 20:00:00 IST | 4219.34 | 4012.33 | 207.01 | 0 | 0 | 113248 | 76.16 | 76.15 | 0 | 160672.4672
05/08/2008 20:30:00 IST | 4219.96 | 3998.55 | 221.41 | 0 | -0.7 | 113221 | 76.16 | 76.15 | 0 | 160696.0768
05/08/2008 21:00:00 IST | 4322.11 | 4081.09 | 241.02 | 0 | -53.33 | 111277 | 76.16 | 76.15 | 0 | 164585.9488
05/08/2008 21:30:00 IST | 4340.22 | 4121.75 | 218.47 | 0 | 0 | 113317 | 76.16 | 76.15 | 0 | 165275.5776
05/08/2008 22:00:00 IST | 4189.1 | 3990.48 | 198.62 | 0 | 0 | 113317 | 76.16 | 76.15 | 0 | 159520.928
05/08/2008 22:30:00 IST | 3981.39 | 3784.27 | 197.12 | 0 | -71.63 | 105651 | 66.29 | 66.29 | 0 | 131963.1715
05/08/2008 23:00:00 IST | 3731.28 | 3534.07 | 197.21 | 0 | 44.1 | 97945 | 65.44 | 65.44 | 0 | 122087.4816
05/08/2008 23:30:00 IST | 3458.29 | 3274.13 | 184.16 | 0 | 87.17 | 89102 | 65.44 | 65.44 | 0 | 113155.2488
06/08/2008 00:00:00 IST | 3292.63 | 3084.08 | 208.55 | 0 | 0 | 84252 | 53.31 | 53.31 | 0 | 87765.0526
06/08/2008 00:30:00 IST | 3100.46 | 2918.21 | 182.25 | 0 | 0 | 78894 | 53.31 | 53.31 | 0 | 82642.7613
06/08/2008 01:00:00 IST | 2961.32 | 2799.28 | 162.04 | 0 | 0 | 78894 | 53.31 | 53.31 | 0 | 78933.9846
06/08/2008 01:30:00 IST | 2845.08 | 2688.51 | 156.57 | 0 | 0 | 77871 | 51.04 | 51.04 | 0 | 72606.4416
06/08/2008 02:00:00 IST | 2784.42 | 2634.48 | 149.94 | 0 | 0 | 76498 | 48.88 | 48.88 | 0 | 68051.2248
06/08/2008 02:30:00 IST | 2736.15 | 2587.07 | 149.08 | 0 | 0 | 75339 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66871.506
06/08/2008 03:00:00 IST | 2729.79 | 2584.18 | 145.61 | 0 | 0 | 75269 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66716.0676
06/08/2008 03:30:00 IST | 2727.73 | 2585.34 | 142.39 | 0 | 0 | 75297 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66665.7212
06/08/2008 04:00:00 IST | 2722.49 | 2573.79 | 148.7 | 0 | 0 | 75015 | 48.88 | 48.88 | 0 | 66537.6556
06/08/2008 04:30:00 IST | 2742.31 | 2599.17 | 143.14 | 0 | 0 | 75635 | 48.88 | 48.88 | 0 | 67022.0564
06/08/2008 05:00:00 IST | 2781.84 | 2631.58 | 150.26 | 0 | -7.06 | 76420 | 50.77 | 50.77 | 0 | 70617.0084
06/08/2008 05:30:00 IST | 2794.67 | 2652.14 | 142.53 | 0 | 0 | 76943 | 50.87 | 50.87 | 0 | 71082.4315
06/08/2008 06:00:00 IST | 2912.72 | 2769.68 | 143.04 | 0 | -75 | 72502 | 48.62 | 48.62 | 0 | 70808.2232
06/08/2008 06:30:00 IST | 3096.72 | 2948.76 | 147.96 | 0 | -75 | 91157 | 48.62 | 48.62 | 0 | 75281.2632
06/08/2008 07:00:00 IST | 3468.43 | 3304.05 | 164.38 | 0 | -75 | 98645 | 48.62 | 48.62 | 0 | 84317.5333
06/08/2008 07:30:00 IST | 3788.36 | 3619.35 | 169.01 | 0 | -75 | 107143 | 65 | 65 | 0 | 123121.7
06/08/2008 08:00:00 IST | 4177.12 | 4005.98 | 171.14 | 0 | -75 | 138678 | 69.46 | 69.46 | 0 | 145071.3776
06/08/2008 08:30:00 IST | 4448.95 | 4269.88 | 179.07 | 0 | -75 | 127384 | 69.46 | 69.46 | 0 | 154512.0335
06/08/2008 09:00:00 IST | 4684.08 | 4502.94 | 181.14 | 0 | -75 | 117349 | 120.61 | 120.61 | 0 | 282473.4444
06/08/2008 09:30:00 IST | 4801.47 | 4614.77 | 186.7 | 0 | -51.75 | 122976 | 181.89 | 181.89 | 0 | 436669.6891
06/08/2008 10:00:00 IST | 4825.5 | 4653.48 | 172.02 | 0 | -75 | 120695 | 120.61 | 120.61 | 0 | 291001.7775
06/08/2008 10:30:00 IST | 4886.52 | 4728.88 | 157.64 | 0 | -19.55 | 125952 | 181.89 | 181.89 | 0 | 444404.5614
06/08/2008 11:00:00 IST | 4920.64 | 4771.51 | 149.13 | 0 | -21.71 | 127126 | 174.31 | 174.31 | 0 | 428858.3792
06/08/2008 11:30:00 IST | 4939.45 | 4788.4 | 151.05 | 0 | -2.9 | 128645 | 174.31 | 174.31 | 0 | 430497.7647
[7 empty] | 82.2477 | 75.387 |  | 10413423.6307
[7 empty] | 75.6554 | 67.0796 |  | 7446405.8834
113.72