## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 9253557.1963 | 9334924.7169 | -81367.5206 | -0.8793%
Average SMP | 85.9954 | 87.776
Maximum SMP | 111.7 | 112.81

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
01/05/2008 06:00:00 IST | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 3148.56 | 3148.49 | 131.63 | 131.63
01/05/2008 06:30:00 IST | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 3419.33 | 3419.2 | 116.06 | 116.06
01/05/2008 07:00:00 IST | 64.93 | 60.61 | 58.67 | 58.67 | 3928.04 | 3783.57 | 105.7 | 105.7
01/05/2008 07:30:00 IST | 97.06 | 79.96 | 67.05 | 61.29 | 4381.18 | 4137.37 | 99.64 | 99.64
01/05/2008 08:00:00 IST | 109.84 | 79.96 | 102.76 | 79.96 | 4736.77 | 4492.9 | 88.54 | 88.54
01/05/2008 08:30:00 IST | 102.19 | 79.96 | 110.44 | 79.96 | 4830.41 | 4586.54 | 97.25 | 97.25
01/05/2008 09:00:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4854.67 | 4610.88 | 106.2 | 106.2
01/05/2008 09:30:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4875.38 | 4631.51 | 112.5 | 112.5
01/05/2008 10:00:00 IST | 102.9 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4843.04 | 4599.09 | 103.16 | 103.16
01/05/2008 10:30:00 IST | 110.89 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4834.33 | 4590.54 | 126.72 | 126.72
01/05/2008 11:00:00 IST | 111.7 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4836.26 | 4592.39 | 123.19 | 123.19
01/05/2008 11:30:00 IST | 111.7 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4837.8 | 4593.93 | 129.19 | 129.19
01/05/2008 12:00:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4858.05 | 4857.04 | 117.24 | 117.24
01/05/2008 12:30:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4857.23 | 4856.3 | 107.14 | 107.14
01/05/2008 13:00:00 IST | 96.58 | 79.17 | 100.24 | 79.17 | 4726.48 | 4725.49 | 146.4 | 146.4
01/05/2008 13:30:00 IST | 80.43 | 72.06 | 80.73 | 72.06 | 4641.64 | 4640.77 | 133 | 133
01/05/2008 14:00:00 IST | 78.31 | 72.06 | 78.27 | 72.06 | 4624.84 | 4623.91 | 166.98 | 166.98
01/05/2008 14:30:00 IST | 77.2 | 72.06 | 73.14 | 67.38 | 4615.91 | 4615.06 | 180.63 | 180.63
01/05/2008 15:00:00 IST | 80.63 | 72.06 | 79.39 | 72.06 | 4640.58 | 4639.71 | 165.57 | 165.57
01/05/2008 15:30:00 IST | 83.7 | 72.06 | 83.48 | 72.06 | 4665.47 | 4664.54 | 163.24 | 163.24
01/05/2008 16:00:00 IST | 96.55 | 79.17 | 100.22 | 79.17 | 4719.39 | 4718.52 | 158.05 | 158.05
01/05/2008 16:30:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4801.66 | 4800.81 | 170.67 | 170.67
01/05/2008 17:00:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4867.07 | 4866.2 | 160.3 | 160.3
01/05/2008 17:30:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4897.2 | 4896.33 | 127.71 | 127.71
01/05/2008 18:00:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4811.4 | 4810.41 | 114.62 | 114.62
01/05/2008 18:30:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4712.64 | 4709.08 | 101.42 | 101.42
01/05/2008 19:00:00 IST | 108.42 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4637.17 | 4637.02 | 91.65 | 91.65
01/05/2008 19:30:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4553.5 | 4553.43 | 101.62 | 101.62
01/05/2008 20:00:00 IST | 98.15 | 79.17 | 107.42 | 79.17 | 4525.93 | 4525.8 | 78.91 | 78.91
01/05/2008 20:30:00 IST | 102.19 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4573.66 | 4573.53 | 72.49 | 72.49
01/05/2008 21:00:00 IST | 111.7 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4726.99 | 4726.92 | 79.95 | 79.95
01/05/2008 21:30:00 IST | 111.7 | 79.96 | 112.81 | 79.96 | 4775.93 | 4775.78 | 88.69 | 88.69
01/05/2008 22:00:00 IST | 108.9 | 79.96 | 109.6 | 79.96 | 4593.92 | 4593.85 | 96.74 | 96.74
01/05/2008 22:30:00 IST | 95.4 | 79.17 | 100.79 | 79.17 | 4322.68 | 4322.55 | 90.33 | 90.33
01/05/2008 23:00:00 IST | 64.93 | 60.61 | 66.37 | 60.61 | 4006.52 | 4006.45 | 82.94 | 82.94
01/05/2008 23:30:00 IST | 61.75 | 57.43 | 63.19 | 57.43 | 3733.16 | 3733.09 | 86.66 | 86.66
02/05/2008 00:00:00 IST | 61.23 | 56.91 | 62.67 | 56.91 | 3642.62 | 3642.55 | 78.53 | 78.53
02/05/2008 00:30:00 IST | 60.86 | 56.54 | 62.3 | 56.54 | 3490.17 | 3490.1 | 83.35 | 83.35
02/05/2008 01:00:00 IST | 60.86 | 56.54 | 62.3 | 56.54 | 3355.47 | 3355.4 | 82.66 | 82.66
02/05/2008 01:30:00 IST | 60.66 | 56.34 | 62.1 | 56.34 | 3247.68 | 3247.55 | 82.1 | 82.1
02/05/2008 02:00:00 IST | 60.29 | 55.97 | 61.74 | 55.97 | 3171.36 | 3171.21 | 95.55 | 95.55
02/05/2008 02:30:00 IST | 60.29 | 55.97 | 61.74 | 55.97 | 3099.84 | 3099.77 | 87.14 | 87.14
02/05/2008 03:00:00 IST | 60.29 | 55.97 | 61.74 | 55.97 | 3048.92 | 3048.79 | 95.18 | 95.18
02/05/2008 03:30:00 IST | 60.29 | 55.97 | 61.74 | 55.97 | 3018.73 | 3018.66 | 91.8 | 91.8
02/05/2008 04:00:00 IST | 60.29 | 55.97 | 61.74 | 55.97 | 3005.51 | 3005.38 | 95.89 | 95.89
02/05/2008 04:30:00 IST | 60.29 | 55.97 | 61.74 | 55.97 | 3025.53 | 3025.46 | 82.77 | 82.77
02/05/2008 05:00:00 IST | 60.29 | 55.97 | 61.74 | 55.97 | 3055.83 | 3055.68 | 70.34 | 70.34
02/05/2008 05:30:00 IST | 59.98 | 55.66 | 61.42 | 55.66 | 3021.07 | 3021 | 66.14 | 66.14
02/05/2008 06:00:00 IST | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 3154.08 | 3154.01 | 67.99 | 67.99
02/05/2008 06:30:00 IST | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 3407.72 | 3407.65 | 72.33 | 72.33
02/05/2008 07:00:00 IST | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 3853.36 | 3852.81 | 84.69 | 84.69
02/05/2008 07:30:00 IST | 63.48 | 63.48 | 63.48 | 63.48 | 4272.52 | 4271.91 | 78.22 | 78.22
02/05/2008 08:00:00 IST | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 4632.34 | 4631.73 | 91.04 | 91.04
02/05/2008 08:30:00 IST | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 4766.64 | 4766.03 | 95.93 | 95.93
02/05/2008 09:00:00 IST | 112.29 | 112.29 | 83.08 | 83.08 | 4824.13 | 4823.52 | 111.79 | 111.79
02/05/2008 09:30:00 IST | 112.29 | 112.29 | 83.08 | 83.08 | 4831.41 | 4830.8 | 126.54 | 126.54
02/05/2008 10:00:00 IST | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 4785.65 | 4785.04 | 136.69 | 136.69
02/05/2008 10:30:00 IST | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 4751.12 | 4750.43 | 161.88 | 161.88
02/05/2008 11:00:00 IST | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 4735.62 | 4735.01 | 175.62 | 175.62
02/05/2008 11:30:00 IST | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 4711.05 | 4710.44 | 186.5 | 186.5

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
01/05/2008 06:00:00 IST | 3280.19 | 3148.56 | 131.63 | 0 | 74.93 | 96451 | 55.97 | 55.97 | 0 | 91796.1172 | 91794.1582
01/05/2008 06:30:00 IST | 3535.39 | 3419.33 | 116.06 | 0 | 74.93 | 100625 | 56.54 | 56.54 | 0 | 99945.4753 | 99941.8002
01/05/2008 07:00:00 IST | 4033.74 | 3928.04 | 105.7 | 0 | 74.93 | 154889 | 64.93 | 60.61 | 0 | 130955.3691 | 114091.7354
01/05/2008 07:30:00 IST | 4480.82 | 4381.18 | 99.64 | 0 | 74.93 | 129742 | 97.06 | 79.96 | 0 | 217454.1946 | 142045.7602
01/05/2008 08:00:00 IST | 4825.31 | 4736.77 | 88.54 | 0 | 74.93 | 142947 | 109.84 | 79.96 | 0 | 265006.0252 | 235394.3872
01/05/2008 08:30:00 IST | 4927.66 | 4830.41 | 97.25 | 0 | 74.93 | 136255 | 102.19 | 79.96 | 0 | 251778.7877 | 258638.8838
01/05/2008 09:00:00 IST | 4960.87 | 4854.67 | 106.2 | 0 | 74.93 | 137162 | 102.19 | 79.96 | 0 | 253475.6527 | 258495.984
01/05/2008 09:30:00 IST | 4987.88 | 4875.38 | 112.5 | 0 | 74.93 | 137362 | 102.19 | 79.96 | 0 | 254855.7286 | 259971.748
01/05/2008 10:00:00 IST | 4946.2 | 4843.04 | 103.16 | 0 | 74.93 | 137592 | 102.9 | 79.96 | 0 | 254481.99 | 257683.3
01/05/2008 10:30:00 IST | 4961.05 | 4834.33 | 126.72 | 0 | 74.93 | 140177 | 110.89 | 79.96 | 0 | 275065.4172 | 258505.848
01/05/2008 11:00:00 IST | 4959.45 | 4836.26 | 123.19 | 0 | 74.93 | 140619 | 111.7 | 79.96 | 0 | 276985.2825 | 258413.784
01/05/2008 11:30:00 IST | 4966.99 | 4837.8 | 129.19 | 0 | 74.93 | 140588 | 111.7 | 79.96 | 0 | 277406.3915 | 258826.976
01/05/2008 12:00:00 IST | 4975.29 | 4858.05 | 117.24 | 0 | 317.87 | 142128 | 102.19 | 79.96 | 0 | 254212.4426 | 272590.544
01/05/2008 12:30:00 IST | 4964.37 | 4857.23 | 107.14 | 0 | 317.87 | 142169 | 102.19 | 79.96 | 0 | 253654.4851 | 271996.512
01/05/2008 13:00:00 IST | 4872.88 | 4726.48 | 146.4 | 0 | 317.87 | 140671 | 96.58 | 79.17 | 0 | 235311.3752 | 244179.1268
01/05/2008 13:30:00 IST | 4774.64 | 4641.64 | 133 | 0 | 317.87 | 137889 | 80.43 | 72.06 | 0 | 192012.1476 | 192693.226
01/05/2008 14:00:00 IST | 4791.82 | 4624.84 | 166.98 | 0 | 317.87 | 137271 | 78.31 | 72.06 | 0 | 187623.7121 | 187491.4801
01/05/2008 14:30:00 IST | 4796.54 | 4615.91 | 180.63 | 0 | 317.87 | 136938 | 77.2 | 72.06 | 0 | 185146.444 | 175378.3833
01/05/2008 15:00:00 IST | 4806.15 | 4640.58 | 165.57 | 0 | 317.87 | 138054 | 80.63 | 72.06 | 0 | 193759.9372 | 190745.5896
01/05/2008 15:30:00 IST | 4828.71 | 4665.47 | 163.24 | 0 | 317.87 | 138952 | 83.7 | 72.06 | 0 | 202081.5135 | 201511.5372
01/05/2008 16:00:00 IST | 4877.44 | 4719.39 | 158.05 | 0 | 317.87 | 140514 | 96.55 | 79.17 | 0 | 235458.416 | 244364.9227
01/05/2008 16:30:00 IST | 4972.33 | 4801.66 | 170.67 | 0 | 317.87 | 142254 | 102.19 | 79.96 | 0 | 254061.2013 | 272437.104
01/05/2008 17:00:00 IST | 5027.37 | 4867.07 | 160.3 | 0 | 317.87 | 142001 | 102.19 | 79.96 | 0 | 256873.4702 | 275452.2
01/05/2008 17:30:00 IST | 5024.91 | 4897.2 | 127.71 | 0 | 317.87 | 142023 | 102.19 | 79.96 | 0 | 256747.7765 | 275317.392
01/05/2008 18:00:00 IST | 4926.02 | 4811.4 | 114.62 | 0 | 317.87 | 142087 | 102.19 | 79.96 | 0 | 251694.9919 | 269891.644
01/05/2008 18:30:00 IST | 4814.06 | 4712.64 | 101.42 | 0 | 219.5 | 140102 | 102.19 | 79.96 | 0 | 245974.3957 | 263615.4
01/05/2008 19:00:00 IST | 4728.82 | 4637.17 | 91.65 | 0 | 74.93 | 139390 | 108.42 | 79.96 | 0 | 256349.3322 | 259131.116
01/05/2008 19:30:00 IST | 4655.12 | 4553.5 | 101.62 | 0 | 74.93 | 137534 | 102.19 | 79.96 | 0 | 237853.3564 | 255096.74
01/05/2008 20:00:00 IST | 4604.84 | 4525.93 | 78.91 | 0 | 74.93 | 136505 | 98.15 | 79.17 | 0 | 225982.523 | 247318.9741
01/05/2008 20:30:00 IST | 4646.15 | 4573.66 | 72.49 | 0 | 74.93 | 137547 | 102.19 | 79.96 | 0 | 237395.0342 | 254601.896
01/05/2008 21:00:00 IST | 4806.94 | 4726.99 | 79.95 | 0 | 74.93 | 140639 | 111.7 | 79.96 | 0 | 268467.599 | 263416.476
01/05/2008 21:30:00 IST | 4864.62 | 4775.93 | 88.69 | 0 | 74.93 | 140706 | 111.7 | 79.96 | 0 | 271689.027 | 274380.4303
01/05/2008 22:00:00 IST | 4690.66 | 4593.92 | 96.74 | 0 | 74.93 | 139870 | 108.9 | 79.96 | 0 | 255406.437 | 257044.332
01/05/2008 22:30:00 IST | 4413.01 | 4322.68 | 90.33 | 0 | 74.93 | 129635 | 95.4 | 79.17 | 0 | 210500.577 | 222387.0876
01/05/2008 23:00:00 IST | 4089.46 | 4006.52 | 82.94 | 0 | 74.93 | 118844 | 64.93 | 60.61 | 0 | 132764.3189 | 135706.4072
01/05/2008 23:30:00 IST | 3819.82 | 3733.16 | 86.66 | 0 | 74.93 | 110728 | 61.75 | 57.43 | 0 | 117936.9425 | 120685.0013
02/05/2008 00:00:00 IST | 3721.15 | 3642.62 | 78.53 | 0 | 74.93 | 108329 | 61.23 | 56.91 | 0 | 113923.0072 | 116600.0418
02/05/2008 00:30:00 IST | 3573.52 | 3490.17 | 83.35 | 0 | 74.93 | 104001 | 60.86 | 56.54 | 0 | 108742.2136 | 111312.9675
02/05/2008 01:00:00 IST | 3438.13 | 3355.47 | 82.66 | 0 | 74.93 | 100193 | 60.86 | 56.54 | 0 | 104622.2959 | 107095.569
02/05/2008 01:30:00 IST | 3329.78 | 3247.68 | 82.1 | 0 | 74.93 | 97153 | 60.66 | 56.34 | 0 | 100992.2274 | 103385.6325
02/05/2008 02:00:00 IST | 3266.91 | 3171.36 | 95.55 | 0 | 74.93 | 95611 | 60.29 | 55.97 | 0 | 98481.002 | 100844.8812
02/05/2008 02:30:00 IST | 3186.98 | 3099.84 | 87.14 | 0 | 74.93 | 95611 | 60.29 | 55.97 | 0 | 96071.5121 | 98379.9117
02/05/2008 03:00:00 IST | 3144.1 | 3048.92 | 95.18 | 0 | 74.93 | 95587 | 60.29 | 55.97 | 0 | 94778.8945 | 97054.3539
02/05/2008 03:30:00 IST | 3110.53 | 3018.73 | 91.8 | 0 | 74.93 | 95629 | 60.29 | 55.97 | 0 | 93766.9269 | 96019.9002
02/05/2008 04:00:00 IST | 3101.4 | 3005.51 | 95.89 | 0 | 74.93 | 95640 | 60.29 | 55.97 | 0 | 93491.703 | 95736.2049
02/05/2008 04:30:00 IST | 3108.3 | 3025.53 | 82.77 | 0 | 74.93 | 95682 | 60.29 | 55.97 | 0 | 93699.7035 | 95951.0601
02/05/2008 05:00:00 IST | 3126.17 | 3055.83 | 70.34 | 0 | 74.93 | 95682 | 60.29 | 55.97 | 0 | 94238.3947 | 96500.2374
02/05/2008 05:30:00 IST | 3087.21 | 3021.07 | 66.14 | 0 | 74.93 | 96686 | 59.98 | 55.66 | 0 | 92585.4279 | 94806.0694
02/05/2008 06:00:00 IST | 3222.07 | 3154.08 | 67.99 | 0 | 74.93 | 100539 | 55.97 | 55.97 | 0 | 90169.6289 | 90167.67
02/05/2008 06:30:00 IST | 3480.05 | 3407.72 | 72.33 | 0 | 74.93 | 102989 | 56.67 | 56.67 | 0 | 98607.2168 | 98605.2333
02/05/2008 07:00:00 IST | 3938.05 | 3853.36 | 84.69 | 0 | 111.97 | 115688 | 59.4 | 59.4 | 0 | 116960.085 | 116943.75
02/05/2008 07:30:00 IST | 4350.74 | 4272.52 | 78.22 | 0 | 114.59 | 128576 | 63.48 | 63.48 | 0 | 138092.4876 | 138073.1262
02/05/2008 08:00:00 IST | 4723.38 | 4632.34 | 91.04 | 0 | 114.59 | 133618 | 93.65 | 93.65 | 0 | 221172.2685 | 221143.7052
02/05/2008 08:30:00 IST | 4862.57 | 4766.64 | 95.93 | 0 | 114.59 | 137411 | 83.08 | 83.08 | 0 | 201991.1578 | 201965.8184
02/05/2008 09:00:00 IST | 4935.92 | 4824.13 | 111.79 | 0 | 114.59 | 139579 | 112.29 | 112.29 | 0 | 277127.2284 | 205012.7774
02/05/2008 09:30:00 IST | 4957.95 | 4831.41 | 126.54 | 0 | 114.59 | 140133 | 112.29 | 112.29 | 0 | 278364.1028 | 205927.9036
02/05/2008 10:00:00 IST | 4922.34 | 4785.65 | 136.69 | 0 | 114.59 | 137599 | 112.29 | 112.29 | 0 | 276364.7793 | 276330.5308
02/05/2008 10:30:00 IST | 4913 | 4751.12 | 161.88 | 0 | 114.59 | 138187 | 112.29 | 112.29 | 0 | 275840.385 | 275801.6449
02/05/2008 11:00:00 IST | 4911.24 | 4735.62 | 175.62 | 0 | 114.59 | 138882 | 112.29 | 112.29 | 0 | 275741.5698 | 275707.3213
02/05/2008 11:30:00 IST | 4897.55 | 4711.05 | 186.5 | 0 | 114.59 | 137572 | 83.08 | 83.08 | 0 | 203444.227 | 203418.8876
[7 empty] | 86.4093 | 74.297 |  | 11707432.3331 | 11644023.0859 | 63409.2473 | 0.5416%
[7 empty] | 85.9954 | 70.855 |  | 9253557.1963 | 9334924.7169 | -81367.5206 | -0.8793% | Re-Pricing Not Required
111.7

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
01/05/2008 06:00:00 IST | 3280.12 | 3148.49 | 131.63 | 0 | 74.93 | 96451 | 55.97 | 55.97 | 0 | 91794.1582
01/05/2008 06:30:00 IST | 3535.26 | 3419.2 | 116.06 | 0 | 74.93 | 100622 | 56.54 | 56.54 | 0 | 99941.8002
01/05/2008 07:00:00 IST | 3889.27 | 3783.57 | 105.7 | 0 | 74.93 | 111328 | 58.67 | 58.67 | 0 | 114091.7354
01/05/2008 07:30:00 IST | 4237.01 | 4137.37 | 99.64 | 0 | 74.93 | 161247 | 67.05 | 61.29 | 0 | 142045.7602
01/05/2008 08:00:00 IST | 4581.44 | 4492.9 | 88.54 | 0 | 74.93 | 138020 | 102.76 | 79.96 | 0 | 235394.3872
01/05/2008 08:30:00 IST | 4683.79 | 4586.54 | 97.25 | 0 | 74.93 | 136458 | 110.44 | 79.96 | 0 | 258638.8838
01/05/2008 09:00:00 IST | 4717.08 | 4610.88 | 106.2 | 0 | 74.93 | 137162 | 109.6 | 79.96 | 0 | 258495.984
01/05/2008 09:30:00 IST | 4744.01 | 4631.51 | 112.5 | 0 | 74.93 | 137362 | 109.6 | 79.96 | 0 | 259971.748
01/05/2008 10:00:00 IST | 4702.25 | 4599.09 | 103.16 | 0 | 74.93 | 137362 | 109.6 | 79.96 | 0 | 257683.3
01/05/2008 10:30:00 IST | 4717.26 | 4590.54 | 126.72 | 0 | 74.93 | 137362 | 109.6 | 79.96 | 0 | 258505.848
01/05/2008 11:00:00 IST | 4715.58 | 4592.39 | 123.19 | 0 | 74.93 | 137540 | 109.6 | 79.96 | 0 | 258413.784
01/05/2008 11:30:00 IST | 4723.12 | 4593.93 | 129.19 | 0 | 74.93 | 137510 | 109.6 | 79.96 | 0 | 258826.976
01/05/2008 12:00:00 IST | 4974.28 | 4857.04 | 117.24 | 0 | 317.87 | 142128 | 109.6 | 79.96 | 0 | 272590.544
01/05/2008 12:30:00 IST | 4963.44 | 4856.3 | 107.14 | 0 | 317.87 | 142169 | 109.6 | 79.96 | 0 | 271996.512
01/05/2008 13:00:00 IST | 4871.89 | 4725.49 | 146.4 | 0 | 317.87 | 140157 | 100.24 | 79.17 | 0 | 244179.1268
01/05/2008 13:30:00 IST | 4773.77 | 4640.77 | 133 | 0 | 317.87 | 137344 | 80.73 | 72.06 | 0 | 192693.226
01/05/2008 14:00:00 IST | 4790.89 | 4623.91 | 166.98 | 0 | 317.87 | 136805 | 78.27 | 72.06 | 0 | 187491.4801
01/05/2008 14:30:00 IST | 4795.69 | 4615.06 | 180.63 | 0 | 317.87 | 136489 | 73.14 | 67.38 | 0 | 175378.3833
01/05/2008 15:00:00 IST | 4805.28 | 4639.71 | 165.57 | 0 | 317.87 | 137158 | 79.39 | 72.06 | 0 | 190745.5896
01/05/2008 15:30:00 IST | 4827.78 | 4664.54 | 163.24 | 0 | 317.87 | 138054 | 83.48 | 72.06 | 0 | 201511.5372
01/05/2008 16:00:00 IST | 4876.57 | 4718.52 | 158.05 | 0 | 317.87 | 139876 | 100.22 | 79.17 | 0 | 244364.9227
01/05/2008 16:30:00 IST | 4971.48 | 4800.81 | 170.67 | 0 | 317.87 | 141927 | 109.6 | 79.96 | 0 | 272437.104
01/05/2008 17:00:00 IST | 5026.5 | 4866.2 | 160.3 | 0 | 317.87 | 142001 | 109.6 | 79.96 | 0 | 275452.2
01/05/2008 17:30:00 IST | 5024.04 | 4896.33 | 127.71 | 0 | 317.87 | 142023 | 109.6 | 79.96 | 0 | 275317.392
01/05/2008 18:00:00 IST | 4925.03 | 4810.41 | 114.62 | 0 | 317.87 | 142087 | 109.6 | 79.96 | 0 | 269891.644
01/05/2008 18:30:00 IST | 4810.5 | 4709.08 | 101.42 | 0 | 219.5 | 140102 | 109.6 | 79.96 | 0 | 263615.4
01/05/2008 19:00:00 IST | 4728.67 | 4637.02 | 91.65 | 0 | 74.93 | 137372 | 109.6 | 79.96 | 0 | 259131.116
01/05/2008 19:30:00 IST | 4655.05 | 4553.43 | 101.62 | 0 | 74.93 | 137534 | 109.6 | 79.96 | 0 | 255096.74
01/05/2008 20:00:00 IST | 4604.71 | 4525.8 | 78.91 | 0 | 74.93 | 137212 | 107.42 | 79.17 | 0 | 247318.9741
01/05/2008 20:30:00 IST | 4646.02 | 4573.53 | 72.49 | 0 | 74.93 | 137547 | 109.6 | 79.96 | 0 | 254601.896
01/05/2008 21:00:00 IST | 4806.87 | 4726.92 | 79.95 | 0 | 74.93 | 137560 | 109.6 | 79.96 | 0 | 263416.476
01/05/2008 21:30:00 IST | 4864.47 | 4775.78 | 88.69 | 0 | 74.93 | 138408 | 112.81 | 79.96 | 0 | 274380.4303
01/05/2008 22:00:00 IST | 4690.59 | 4593.85 | 96.74 | 0 | 74.93 | 137698 | 109.6 | 79.96 | 0 | 257044.332
01/05/2008 22:30:00 IST | 4412.88 | 4322.55 | 90.33 | 0 | 74.93 | 129630 | 100.79 | 79.17 | 0 | 222387.0876
01/05/2008 23:00:00 IST | 4089.39 | 4006.45 | 82.94 | 0 | 74.93 | 118842 | 66.37 | 60.61 | 0 | 135706.4072
01/05/2008 23:30:00 IST | 3819.75 | 3733.09 | 86.66 | 0 | 74.93 | 110726 | 63.19 | 57.43 | 0 | 120685.0013
02/05/2008 00:00:00 IST | 3721.08 | 3642.55 | 78.53 | 0 | 74.93 | 108327 | 62.67 | 56.91 | 0 | 116600.0418
02/05/2008 00:30:00 IST | 3573.45 | 3490.1 | 83.35 | 0 | 74.93 | 103999 | 62.3 | 56.54 | 0 | 111312.9675
02/05/2008 01:00:00 IST | 3438.06 | 3355.4 | 82.66 | 0 | 74.93 | 100191 | 62.3 | 56.54 | 0 | 107095.569
02/05/2008 01:30:00 IST | 3329.65 | 3247.55 | 82.1 | 0 | 74.93 | 97150 | 62.1 | 56.34 | 0 | 103385.6325
02/05/2008 02:00:00 IST | 3266.76 | 3171.21 | 95.55 | 0 | 74.93 | 95611 | 61.74 | 55.97 | 0 | 100844.8812
02/05/2008 02:30:00 IST | 3186.91 | 3099.77 | 87.14 | 0 | 74.93 | 95611 | 61.74 | 55.97 | 0 | 98379.9117
02/05/2008 03:00:00 IST | 3143.97 | 3048.79 | 95.18 | 0 | 74.93 | 95587 | 61.74 | 55.97 | 0 | 97054.3539
02/05/2008 03:30:00 IST | 3110.46 | 3018.66 | 91.8 | 0 | 74.93 | 95629 | 61.74 | 55.97 | 0 | 96019.9002
02/05/2008 04:00:00 IST | 3101.27 | 3005.38 | 95.89 | 0 | 74.93 | 95640 | 61.74 | 55.97 | 0 | 95736.2049
02/05/2008 04:30:00 IST | 3108.23 | 3025.46 | 82.77 | 0 | 74.93 | 95682 | 61.74 | 55.97 | 0 | 95951.0601
02/05/2008 05:00:00 IST | 3126.02 | 3055.68 | 70.34 | 0 | 74.93 | 95682 | 61.74 | 55.97 | 0 | 96500.2374
02/05/2008 05:30:00 IST | 3087.14 | 3021 | 66.14 | 0 | 74.93 | 96684 | 61.42 | 55.66 | 0 | 94806.0694
02/05/2008 06:00:00 IST | 3222 | 3154.01 | 67.99 | 0 | 74.93 | 100537 | 55.97 | 55.97 | 0 | 90167.67
02/05/2008 06:30:00 IST | 3479.98 | 3407.65 | 72.33 | 0 | 74.93 | 102987 | 56.67 | 56.67 | 0 | 98605.2333
02/05/2008 07:00:00 IST | 3937.5 | 3852.81 | 84.69 | 0 | 111.97 | 115671 | 59.4 | 59.4 | 0 | 116943.75
02/05/2008 07:30:00 IST | 4350.13 | 4271.91 | 78.22 | 0 | 114.59 | 128553 | 63.48 | 63.48 | 0 | 138073.1262
02/05/2008 08:00:00 IST | 4722.77 | 4631.73 | 91.04 | 0 | 114.59 | 133593 | 93.65 | 93.65 | 0 | 221143.7052
02/05/2008 08:30:00 IST | 4861.96 | 4766.03 | 95.93 | 0 | 114.59 | 137386 | 83.08 | 83.08 | 0 | 201965.8184
02/05/2008 09:00:00 IST | 4935.31 | 4823.52 | 111.79 | 0 | 114.59 | 136720 | 83.08 | 83.08 | 0 | 205012.7774
02/05/2008 09:30:00 IST | 4957.34 | 4830.8 | 126.54 | 0 | 114.59 | 136702 | 83.08 | 83.08 | 0 | 205927.9036
02/05/2008 10:00:00 IST | 4921.73 | 4785.04 | 136.69 | 0 | 114.59 | 137565 | 112.29 | 112.29 | 0 | 276330.5308
02/05/2008 10:30:00 IST | 4912.31 | 4750.43 | 161.88 | 0 | 114.59 | 138148 | 112.29 | 112.29 | 0 | 275801.6449
02/05/2008 11:00:00 IST | 4910.63 | 4735.01 | 175.62 | 0 | 114.59 | 138848 | 112.29 | 112.29 | 0 | 275707.3213
02/05/2008 11:30:00 IST | 4896.94 | 4710.44 | 186.5 | 0 | 114.59 | 137546 | 83.08 | 83.08 | 0 | 203418.8876
[7 empty] | 86.8602 | 72.9018 |  | 11644023.0859
[7 empty] | 87.776 | 70.3281 |  | 9334924.7169
112.81