## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7269815.133 | 7267496.9974 | 2318.1355 | 0.03189%
Average SMP | 88.266 | 88.2833
Maximum SMP | 176.43 | 176.43

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
13/07/2008 06:00:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2332.01 | 2315.73 | 121.69 | 121.69
13/07/2008 06:30:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2370.85 | 2354.53 | 127.93 | 127.93
13/07/2008 07:00:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2464.04 | 2447.76 | 126.36 | 126.36
13/07/2008 07:30:00 IST | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 2594.61 | 2578.35 | 121.61 | 121.61
13/07/2008 08:00:00 IST | 63.89 | 63.89 | 62.96 | 62.96 | 2783.56 | 2767.3 | 116.79 | 116.79
13/07/2008 08:30:00 IST | 65.75 | 65.75 | 65.52 | 65.52 | 2960.5 | 2944.3 | 117.37 | 117.37
13/07/2008 09:00:00 IST | 83.06 | 83.06 | 89.62 | 89.62 | 3147.41 | 3148.07 | 118.44 | 118.44
13/07/2008 09:30:00 IST | 77.63 | 77.62 | 72.94 | 72.94 | 3315.48 | 3316.28 | 116.76 | 116.76
13/07/2008 10:00:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3482.94 | 3483.86 | 113.2 | 113.2
13/07/2008 10:30:00 IST | 166.32 | 72.94 | 166.32 | 72.94 | 3578.66 | 3579.54 | 112.72 | 112.72
13/07/2008 11:00:00 IST | 176.43 | 83.06 | 176.43 | 83.06 | 3677.75 | 3678.55 | 115.21 | 115.21
13/07/2008 11:30:00 IST | 176.43 | 83.06 | 176.43 | 83.06 | 3744.63 | 3745.49 | 118.58 | 118.58
13/07/2008 12:00:00 IST | 176.43 | 83.06 | 176.43 | 83.06 | 3849.17 | 3850.62 | 124.3 | 124.3
13/07/2008 12:30:00 IST | 176.43 | 83.06 | 176.43 | 83.06 | 3889.2 | 3888.99 | 134.25 | 134.25
13/07/2008 13:00:00 IST | 176.43 | 83.06 | 176.43 | 83.06 | 3848.3 | 3847.44 | 141.66 | 141.66
13/07/2008 13:30:00 IST | 166.32 | 72.94 | 166.32 | 72.94 | 3732.19 | 3715.85 | 150.16 | 150.16
13/07/2008 14:00:00 IST | 166.32 | 72.94 | 166.32 | 72.94 | 3621.55 | 3605.29 | 161.78 | 161.78
13/07/2008 14:30:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3530.65 | 3514.39 | 162.63 | 162.63
13/07/2008 15:00:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3469.87 | 3470.6 | 165.72 | 165.72
13/07/2008 15:30:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3423.69 | 3424.18 | 182.12 | 182.12
13/07/2008 16:00:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3416.93 | 3417.11 | 184.99 | 184.99
13/07/2008 16:30:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3454.95 | 3455.58 | 182.75 | 182.75
13/07/2008 17:00:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3490.25 | 3473.91 | 177.07 | 177.07
13/07/2008 17:30:00 IST | 81.98 | 72.94 | 81.98 | 72.94 | 3545.33 | 3529.07 | 171.06 | 171.06
13/07/2008 18:00:00 IST | 92.82 | 83.06 | 92.82 | 83.06 | 3514.69 | 3514.89 | 176.62 | 176.62
13/07/2008 18:30:00 IST | 92.82 | 83.06 | 92.82 | 83.06 | 3470.2 | 3470.46 | 180.5 | 180.5
13/07/2008 19:00:00 IST | 92.82 | 83.06 | 92.82 | 83.06 | 3430.11 | 3429.49 | 178.65 | 178.65
13/07/2008 19:30:00 IST | 92.82 | 83.06 | 92.82 | 83.06 | 3397.92 | 3398.02 | 160.6 | 160.6
13/07/2008 20:00:00 IST | 92.82 | 83.06 | 92.82 | 83.06 | 3357.2 | 3357.54 | 158.13 | 158.13
13/07/2008 20:30:00 IST | 82.7 | 72.94 | 82.7 | 72.94 | 3319.89 | 3303.63 | 159.29 | 159.29
13/07/2008 21:00:00 IST | 82.7 | 72.94 | 82.7 | 72.94 | 3328.2 | 3311.92 | 167.09 | 167.09
13/07/2008 21:30:00 IST | 82.7 | 72.94 | 82.7 | 72.94 | 3347.93 | 3331.67 | 172.5 | 172.5
13/07/2008 22:00:00 IST | 92.82 | 83.06 | 92.82 | 83.06 | 3455.77 | 3455.97 | 164.58 | 164.58
13/07/2008 22:30:00 IST | 92.09 | 83.06 | 92.09 | 83.06 | 3364.02 | 3364.02 | 167.24 | 167.24
13/07/2008 23:00:00 IST | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 3184.76 | 3184.61 | 174.51 | 174.51
13/07/2008 23:30:00 IST | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 2968.49 | 2968.49 | 201.93 | 201.93
14/07/2008 00:00:00 IST | 61.62 | 61.62 | 61.74 | 61.74 | 2830.11 | 2882.95 | 220.16 | 220.16
14/07/2008 00:30:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2648.11 | 2658.21 | 223.76 | 223.76
14/07/2008 01:00:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2515.95 | 2531.75 | 222.6 | 222.6
14/07/2008 01:30:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2423.09 | 2438.89 | 219.16 | 219.16
14/07/2008 02:00:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2355.49 | 2371.29 | 217.04 | 217.04
14/07/2008 02:30:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2324.08 | 2339.88 | 206.27 | 206.27
14/07/2008 03:00:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2301.1 | 2316.96 | 207.32 | 207.32
14/07/2008 03:30:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2300.94 | 2316.74 | 186.51 | 186.51
14/07/2008 04:00:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2308.9 | 2324.7 | 196.22 | 196.22
14/07/2008 04:30:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2342.24 | 2358.04 | 188.34 | 188.34
14/07/2008 05:00:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2327.35 | 2328.21 | 182.93 | 182.93
14/07/2008 05:30:00 IST | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 2305.52 | 2306.4 | 192.48 | 192.48
14/07/2008 06:00:00 IST | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 2440.59 | 2441.45 | 193.84 | 193.84
14/07/2008 06:30:00 IST | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 2605.21 | 2606.15 | 181.67 | 181.67
14/07/2008 07:00:00 IST | 66.17 | 66.17 | 66.17 | 66.17 | 2940.42 | 2941.28 | 158.4 | 158.4
14/07/2008 07:30:00 IST | 72.22 | 72.22 | 72.22 | 72.22 | 3244.42 | 3245.22 | 151.59 | 151.59
14/07/2008 08:00:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3655.75 | 3656.61 | 164.75 | 164.75
14/07/2008 08:30:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 3922.21 | 3923.15 | 169.27 | 169.27
14/07/2008 09:00:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 4155.9 | 4156.76 | 161.65 | 161.65
14/07/2008 09:30:00 IST | 127.81 | 127.81 | 72.94 | 72.94 | 4305.33 | 4306.21 | 156.02 | 156.02
14/07/2008 10:00:00 IST | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 4360.23 | 4361.09 | 182.22 | 182.22
14/07/2008 10:30:00 IST | 127.81 | 127.81 | 127.81 | 127.81 | 4417.89 | 4418.83 | 184.05 | 184.05
14/07/2008 11:00:00 IST | 127.81 | 127.81 | 127.81 | 127.81 | 4471.12 | 4471.98 | 179.41 | 179.41
14/07/2008 11:30:00 IST | 127.81 | 127.81 | 127.81 | 127.81 | 4490.26 | 4491.12 | 194.85 | 194.85

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
13/07/2008 06:00:00 IST | 2453.7 | 2332.01 | 121.69 | 0 | 0 | 75061 | 58.14 | 58.14 | 0 | 71329.059 | 70855.7994
13/07/2008 06:30:00 IST | 2498.78 | 2370.85 | 127.93 | 0 | 0 | 76190 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72639.5346 | 72165.1122
13/07/2008 07:00:00 IST | 2590.4 | 2464.04 | 126.36 | 0 | 0 | 78899 | 58.14 | 58.14 | 0 | 75302.928 | 74829.6684
13/07/2008 07:30:00 IST | 2716.22 | 2594.61 | 121.61 | 0 | 0 | 82829 | 61.74 | 61.74 | 0 | 83849.7114 | 83347.7652
13/07/2008 08:00:00 IST | 2900.35 | 2783.56 | 116.79 | 0 | 0 | 88802 | 63.89 | 63.89 | 0 | 92651.6807 | 90791.1532
13/07/2008 08:30:00 IST | 3077.87 | 2960.5 | 117.37 | 0 | 0 | 94134 | 65.75 | 65.75 | 0 | 101184.9763 | 100300.3092
13/07/2008 09:00:00 IST | 3265.85 | 3147.41 | 118.44 | 0 | -69 | 97406 | 83.06 | 83.06 | 0 | 135630.7505 | 146372.3131
13/07/2008 09:30:00 IST | 3432.24 | 3315.48 | 116.76 | 0 | -75 | 200270 | 77.63 | 77.62 | 0 | 133222.3956 | 125202.9688
13/07/2008 10:00:00 IST | 3596.14 | 3482.94 | 113.2 | 0 | -75 | 111243 | 72.94 | 72.94 | 0 | 131151.2258 | 131184.7782
13/07/2008 10:30:00 IST | 3691.38 | 3578.66 | 112.72 | 0 | -75 | 121016 | 166.32 | 72.94 | 0 | 306975.1608 | 307048.3416
13/07/2008 11:00:00 IST | 3792.96 | 3677.75 | 115.21 | 0 | -75 | 116028 | 176.43 | 83.06 | 0 | 334595.9664 | 334666.5384
13/07/2008 11:30:00 IST | 3863.21 | 3744.63 | 118.58 | 0 | -75 | 116812 | 176.43 | 83.06 | 0 | 340793.0701 | 340868.935
13/07/2008 12:00:00 IST | 3973.47 | 3849.17 | 124.3 | 0 | -71.69 | 116940 | 176.43 | 83.06 | 0 | 350519.656 | 350647.5678
13/07/2008 12:30:00 IST | 4023.45 | 3889.2 | 134.25 | 0 | -30.41 | 119729 | 176.43 | 83.06 | 0 | 354928.6418 | 354910.1166
13/07/2008 13:00:00 IST | 3989.96 | 3848.3 | 141.66 | 0 | 0 | 121756 | 176.43 | 83.06 | 0 | 351974.3214 | 351898.4565
13/07/2008 13:30:00 IST | 3882.35 | 3732.19 | 150.16 | 0 | 0 | 121381 | 166.32 | 72.94 | 0 | 322856.226 | 321497.3916
13/07/2008 14:00:00 IST | 3783.33 | 3621.55 | 161.78 | 0 | 0 | 116631 | 166.32 | 72.94 | 0 | 314621.7228 | 313269.5412
13/07/2008 14:30:00 IST | 3693.28 | 3530.65 | 162.63 | 0 | 0 | 112803 | 72.94 | 72.94 | 0 | 134693.9216 | 134100.9194
13/07/2008 15:00:00 IST | 3635.59 | 3469.87 | 165.72 | 0 | 0 | 111482 | 72.94 | 72.94 | 0 | 132589.9673 | 132616.5904
13/07/2008 15:30:00 IST | 3605.81 | 3423.69 | 182.12 | 0 | 0 | 109810 | 72.94 | 72.94 | 0 | 131503.8907 | 131521.761
13/07/2008 16:00:00 IST | 3601.92 | 3416.93 | 184.99 | 0 | 0 | 109664 | 72.94 | 72.94 | 0 | 131362.0224 | 131368.587
13/07/2008 16:30:00 IST | 3637.7 | 3454.95 | 182.75 | 0 | 0 | 111050 | 72.94 | 72.94 | 0 | 132666.919 | 132689.8951
13/07/2008 17:00:00 IST | 3667.32 | 3490.25 | 177.07 | 0 | 0 | 112338 | 72.94 | 72.94 | 0 | 133747.1604 | 133151.2406
13/07/2008 17:30:00 IST | 3716.39 | 3545.33 | 171.06 | 0 | 0 | 116850 | 81.98 | 72.94 | 0 | 152334.8261 | 151668.3287
13/07/2008 18:00:00 IST | 3691.31 | 3514.69 | 176.62 | 0 | 0 | 111720 | 92.82 | 83.06 | 0 | 171313.6971 | 171322.9791
13/07/2008 18:30:00 IST | 3650.7 | 3470.2 | 180.5 | 0 | 0 | 108440 | 92.82 | 83.06 | 0 | 169428.987 | 169441.0536
13/07/2008 19:00:00 IST | 3608.76 | 3430.11 | 178.65 | 0 | 0 | 108440 | 92.82 | 83.06 | 0 | 167482.5516 | 167453.7774
13/07/2008 19:30:00 IST | 3558.52 | 3397.92 | 160.6 | 0 | 0 | 108440 | 92.82 | 83.06 | 0 | 165150.9132 | 165155.5542
13/07/2008 20:00:00 IST | 3515.33 | 3357.2 | 158.13 | 0 | 0 | 108440 | 92.82 | 83.06 | 0 | 163146.4653 | 163162.2447
13/07/2008 20:30:00 IST | 3479.18 | 3319.89 | 159.29 | 0 | 0 | 106997 | 82.7 | 72.94 | 0 | 143864.093 | 143191.742
13/07/2008 21:00:00 IST | 3495.29 | 3328.2 | 167.09 | 0 | 0 | 107292 | 82.7 | 72.94 | 0 | 144530.2415 | 143857.0635
13/07/2008 21:30:00 IST | 3520.43 | 3347.93 | 172.5 | 0 | 0 | 108006 | 82.7 | 72.94 | 0 | 145569.7805 | 144897.4295
13/07/2008 22:00:00 IST | 3620.35 | 3455.77 | 164.58 | 0 | 0 | 108561 | 92.82 | 83.06 | 0 | 168020.4435 | 168029.7255
13/07/2008 22:30:00 IST | 3531.26 | 3364.02 | 167.24 | 0 | 0 | 108295 | 92.09 | 83.06 | 0 | 162596.8667 | 162596.8667
13/07/2008 23:00:00 IST | 3359.27 | 3184.76 | 174.51 | 0 | 75 | 101815 | 72.59 | 72.59 | 0 | 121924.7046 | 121919.2604
13/07/2008 23:30:00 IST | 3170.42 | 2968.49 | 201.93 | 0 | 75 | 94143 | 65.75 | 65.75 | 0 | 104227.5575 | 104227.5575
14/07/2008 00:00:00 IST | 3050.27 | 2830.11 | 220.16 | 0 | 0 | 89732 | 61.62 | 61.62 | 0 | 93978.8187 | 95793.0057
14/07/2008 00:30:00 IST | 2871.87 | 2648.11 | 223.76 | 0 | -65.23 | 84029 | 58.14 | 58.14 | 0 | 83485.2609 | 83778.8679
14/07/2008 01:00:00 IST | 2738.55 | 2515.95 | 222.6 | 0 | 0 | 84311 | 58.14 | 58.14 | 0 | 79609.6485 | 80068.9545
14/07/2008 01:30:00 IST | 2642.25 | 2423.09 | 219.16 | 0 | 0 | 84016 | 58.14 | 58.14 | 0 | 76810.2075 | 77269.5135
14/07/2008 02:00:00 IST | 2572.53 | 2355.49 | 217.04 | 0 | 0 | 82052 | 58.14 | 58.14 | 0 | 74783.4471 | 75242.7531
14/07/2008 02:30:00 IST | 2530.35 | 2324.08 | 206.27 | 0 | 0 | 79611 | 58.14 | 58.14 | 0 | 73557.2745 | 74016.5805
14/07/2008 03:00:00 IST | 2508.42 | 2301.1 | 207.32 | 0 | 0 | 79601 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72919.7694 | 73380.8196
14/07/2008 03:30:00 IST | 2487.45 | 2300.94 | 186.51 | 0 | 0 | 79603 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72310.1715 | 72769.4775
14/07/2008 04:00:00 IST | 2505.12 | 2308.9 | 196.22 | 0 | 0 | 80707 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72823.8384 | 73283.1444
14/07/2008 04:30:00 IST | 2530.58 | 2342.24 | 188.34 | 0 | 0 | 79603 | 58.14 | 58.14 | 0 | 73563.9606 | 74023.2666
14/07/2008 05:00:00 IST | 2510.28 | 2327.35 | 182.93 | 0 | -69 | 76840 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72973.8396 | 72998.8398
14/07/2008 05:30:00 IST | 2498 | 2305.52 | 192.48 | 0 | -75 | 76629 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72616.86 | 72642.4416
14/07/2008 06:00:00 IST | 2634.43 | 2440.59 | 193.84 | 0 | -75 | 78368 | 58.67 | 58.67 | 0 | 77281.0041 | 77306.2321
14/07/2008 06:30:00 IST | 2786.88 | 2605.21 | 181.67 | 0 | -75 | 83200 | 58.82 | 58.82 | 0 | 81962.1408 | 81989.7862
14/07/2008 07:00:00 IST | 3098.82 | 2940.42 | 158.4 | 0 | -75 | 91874 | 66.17 | 66.17 | 0 | 102524.4597 | 102552.9128
14/07/2008 07:30:00 IST | 3396.01 | 3244.42 | 151.59 | 0 | -75 | 127878 | 72.22 | 72.22 | 0 | 122629.9211 | 122658.8091
14/07/2008 08:00:00 IST | 3820.5 | 3655.75 | 164.75 | 0 | -75 | 111316 | 72.94 | 72.94 | 0 | 139333.635 | 139364.9992
14/07/2008 08:30:00 IST | 4091.48 | 3922.21 | 169.27 | 0 | -75 | 150220 | 72.94 | 72.94 | 0 | 149216.2756 | 149250.5574
14/07/2008 09:00:00 IST | 4317.55 | 4155.9 | 161.65 | 0 | -75 | 122782 | 72.94 | 72.94 | 0 | 157461.0485 | 157492.4127
14/07/2008 09:30:00 IST | 4461.35 | 4305.33 | 156.02 | 0 | -75 | 147286 | 127.81 | 127.81 | 0 | 285102.5718 | 162737.5281
14/07/2008 10:00:00 IST | 4542.45 | 4360.23 | 182.22 | 0 | -75 | 132698 | 72.94 | 72.94 | 0 | 165663.1515 | 165694.5157
14/07/2008 10:30:00 IST | 4601.94 | 4417.89 | 184.05 | 0 | -75 | 136606 | 127.81 | 127.81 | 0 | 294086.9757 | 294147.0464
14/07/2008 11:00:00 IST | 4650.53 | 4471.12 | 179.41 | 0 | -75 | 152819 | 127.81 | 127.81 | 0 | 297192.1197 | 297247.078
14/07/2008 11:30:00 IST | 4685.11 | 4490.26 | 194.85 | 0 | -75 | 143994 | 127.81 | 127.81 | 0 | 299401.9546 | 299456.9129
[7 empty] | 88.2608 | 74.0457 |  | 9441670.3909 | 9317395.788 | 124274.6029 | 1.316%
[7 empty] | 88.266 | 70.4971 |  | 7269815.133 | 7267496.9974 | 2318.1355 | 0.03189% | Re-Pricing Not Required
176.43

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
13/07/2008 06:00:00 IST | 2437.42 | 2315.73 | 121.69 | 0 | 0 | 78997 | 58.14 | 58.14 | 0 | 70855.7994
13/07/2008 06:30:00 IST | 2482.46 | 2354.53 | 127.93 | 0 | 0 | 79873 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72165.1122
13/07/2008 07:00:00 IST | 2574.12 | 2447.76 | 126.36 | 0 | 0 | 78426 | 58.14 | 58.14 | 0 | 74829.6684
13/07/2008 07:30:00 IST | 2699.96 | 2578.35 | 121.61 | 0 | 0 | 82327 | 61.74 | 61.74 | 0 | 83347.7652
13/07/2008 08:00:00 IST | 2884.09 | 2767.3 | 116.79 | 0 | 0 | 88409 | 62.96 | 62.96 | 0 | 90791.1532
13/07/2008 08:30:00 IST | 3061.67 | 2944.3 | 117.37 | 0 | 0 | 93695 | 65.52 | 65.52 | 0 | 100300.3092
13/07/2008 09:00:00 IST | 3266.51 | 3148.07 | 118.44 | 0 | -69 | 98420 | 89.62 | 89.62 | 0 | 146372.3131
13/07/2008 09:30:00 IST | 3433.04 | 3316.28 | 116.76 | 0 | -75 | 200299 | 72.94 | 72.94 | 0 | 125202.9688
13/07/2008 10:00:00 IST | 3597.06 | 3483.86 | 113.2 | 0 | -75 | 111282 | 72.94 | 72.94 | 0 | 131184.7782
13/07/2008 10:30:00 IST | 3692.26 | 3579.54 | 112.72 | 0 | -75 | 121085 | 166.32 | 72.94 | 0 | 307048.3416
13/07/2008 11:00:00 IST | 3793.76 | 3678.55 | 115.21 | 0 | -75 | 116028 | 176.43 | 83.06 | 0 | 334666.5384
13/07/2008 11:30:00 IST | 3864.07 | 3745.49 | 118.58 | 0 | -75 | 116844 | 176.43 | 83.06 | 0 | 340868.935
13/07/2008 12:00:00 IST | 3974.92 | 3850.62 | 124.3 | 0 | -71.69 | 116940 | 176.43 | 83.06 | 0 | 350647.5678
13/07/2008 12:30:00 IST | 4023.24 | 3888.99 | 134.25 | 0 | -30.41 | 119729 | 176.43 | 83.06 | 0 | 354910.1166
13/07/2008 13:00:00 IST | 3989.1 | 3847.44 | 141.66 | 0 | 0 | 121756 | 176.43 | 83.06 | 0 | 351898.4565
13/07/2008 13:30:00 IST | 3866.01 | 3715.85 | 150.16 | 0 | 0 | 120785 | 166.32 | 72.94 | 0 | 321497.3916
13/07/2008 14:00:00 IST | 3767.07 | 3605.29 | 161.78 | 0 | 0 | 116038 | 166.32 | 72.94 | 0 | 313269.5412
13/07/2008 14:30:00 IST | 3677.02 | 3514.39 | 162.63 | 0 | 0 | 113049 | 72.94 | 72.94 | 0 | 134100.9194
13/07/2008 15:00:00 IST | 3636.32 | 3470.6 | 165.72 | 0 | 0 | 111508 | 72.94 | 72.94 | 0 | 132616.5904
13/07/2008 15:30:00 IST | 3606.3 | 3424.18 | 182.12 | 0 | 0 | 109828 | 72.94 | 72.94 | 0 | 131521.761
13/07/2008 16:00:00 IST | 3602.1 | 3417.11 | 184.99 | 0 | 0 | 109670 | 72.94 | 72.94 | 0 | 131368.587
13/07/2008 16:30:00 IST | 3638.33 | 3455.58 | 182.75 | 0 | 0 | 111073 | 72.94 | 72.94 | 0 | 132689.8951
13/07/2008 17:00:00 IST | 3650.98 | 3473.91 | 177.07 | 0 | 0 | 111742 | 72.94 | 72.94 | 0 | 133151.2406
13/07/2008 17:30:00 IST | 3700.13 | 3529.07 | 171.06 | 0 | 0 | 116257 | 81.98 | 72.94 | 0 | 151668.3287
13/07/2008 18:00:00 IST | 3691.51 | 3514.89 | 176.62 | 0 | 0 | 111720 | 92.82 | 83.06 | 0 | 171322.9791
13/07/2008 18:30:00 IST | 3650.96 | 3470.46 | 180.5 | 0 | 0 | 108440 | 92.82 | 83.06 | 0 | 169441.0536
13/07/2008 19:00:00 IST | 3608.14 | 3429.49 | 178.65 | 0 | 0 | 108440 | 92.82 | 83.06 | 0 | 167453.7774
13/07/2008 19:30:00 IST | 3558.62 | 3398.02 | 160.6 | 0 | 0 | 108440 | 92.82 | 83.06 | 0 | 165155.5542
13/07/2008 20:00:00 IST | 3515.67 | 3357.54 | 158.13 | 0 | 0 | 108440 | 92.82 | 83.06 | 0 | 163162.2447
13/07/2008 20:30:00 IST | 3462.92 | 3303.63 | 159.29 | 0 | 0 | 106404 | 82.7 | 72.94 | 0 | 143191.742
13/07/2008 21:00:00 IST | 3479.01 | 3311.92 | 167.09 | 0 | 0 | 106698 | 82.7 | 72.94 | 0 | 143857.0635
13/07/2008 21:30:00 IST | 3504.17 | 3331.67 | 172.5 | 0 | 0 | 107413 | 82.7 | 72.94 | 0 | 144897.4295
13/07/2008 22:00:00 IST | 3620.55 | 3455.97 | 164.58 | 0 | 0 | 108561 | 92.82 | 83.06 | 0 | 168029.7255
13/07/2008 22:30:00 IST | 3531.26 | 3364.02 | 167.24 | 0 | 0 | 108295 | 92.09 | 83.06 | 0 | 162596.8667
13/07/2008 23:00:00 IST | 3359.12 | 3184.61 | 174.51 | 0 | 75 | 101810 | 72.59 | 72.59 | 0 | 121919.2604
13/07/2008 23:30:00 IST | 3170.42 | 2968.49 | 201.93 | 0 | 75 | 94932 | 65.75 | 65.75 | 0 | 104227.5575
14/07/2008 00:00:00 IST | 3103.11 | 2882.95 | 220.16 | 0 | 0 | 91363 | 61.74 | 61.74 | 0 | 95793.0057
14/07/2008 00:30:00 IST | 2881.97 | 2658.21 | 223.76 | 0 | -65.23 | 84568 | 58.14 | 58.14 | 0 | 83778.8679
14/07/2008 01:00:00 IST | 2754.35 | 2531.75 | 222.6 | 0 | 0 | 86181 | 58.14 | 58.14 | 0 | 80068.9545
14/07/2008 01:30:00 IST | 2658.05 | 2438.89 | 219.16 | 0 | 0 | 79611 | 58.14 | 58.14 | 0 | 77269.5135
14/07/2008 02:00:00 IST | 2588.33 | 2371.29 | 217.04 | 0 | 0 | 79611 | 58.14 | 58.14 | 0 | 75242.7531
14/07/2008 02:30:00 IST | 2546.15 | 2339.88 | 206.27 | 0 | 0 | 79611 | 58.14 | 58.14 | 0 | 74016.5805
14/07/2008 03:00:00 IST | 2524.28 | 2316.96 | 207.32 | 0 | 0 | 79601 | 58.14 | 58.14 | 0 | 73380.8196
14/07/2008 03:30:00 IST | 2503.25 | 2316.74 | 186.51 | 0 | 0 | 79603 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72769.4775
14/07/2008 04:00:00 IST | 2520.92 | 2324.7 | 196.22 | 0 | 0 | 79600 | 58.14 | 58.14 | 0 | 73283.1444
14/07/2008 04:30:00 IST | 2546.38 | 2358.04 | 188.34 | 0 | 0 | 79603 | 58.14 | 58.14 | 0 | 74023.2666
14/07/2008 05:00:00 IST | 2511.14 | 2328.21 | 182.93 | 0 | -69 | 76840 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72998.8398
14/07/2008 05:30:00 IST | 2498.88 | 2306.4 | 192.48 | 0 | -75 | 76629 | 58.14 | 58.14 | 0 | 72642.4416
14/07/2008 06:00:00 IST | 2635.29 | 2441.45 | 193.84 | 0 | -75 | 78393 | 58.67 | 58.67 | 0 | 77306.2321
14/07/2008 06:30:00 IST | 2787.82 | 2606.15 | 181.67 | 0 | -75 | 83227 | 58.82 | 58.82 | 0 | 81989.7862
14/07/2008 07:00:00 IST | 3099.68 | 2941.28 | 158.4 | 0 | -75 | 91903 | 66.17 | 66.17 | 0 | 102552.9128
14/07/2008 07:30:00 IST | 3396.81 | 3245.22 | 151.59 | 0 | -75 | 127907 | 72.22 | 72.22 | 0 | 122658.8091
14/07/2008 08:00:00 IST | 3821.36 | 3656.61 | 164.75 | 0 | -75 | 111316 | 72.94 | 72.94 | 0 | 139364.9992
14/07/2008 08:30:00 IST | 4092.42 | 3923.15 | 169.27 | 0 | -75 | 150220 | 72.94 | 72.94 | 0 | 149250.5574
14/07/2008 09:00:00 IST | 4318.41 | 4156.76 | 161.65 | 0 | -75 | 122813 | 72.94 | 72.94 | 0 | 157492.4127
14/07/2008 09:30:00 IST | 4462.23 | 4306.21 | 156.02 | 0 | -75 | 146754 | 72.94 | 72.94 | 0 | 162737.5281
14/07/2008 10:00:00 IST | 4543.31 | 4361.09 | 182.22 | 0 | -75 | 132565 | 72.94 | 72.94 | 0 | 165694.5157
14/07/2008 10:30:00 IST | 4602.88 | 4418.83 | 184.05 | 0 | -75 | 136666 | 127.81 | 127.81 | 0 | 294147.0464
14/07/2008 11:00:00 IST | 4651.39 | 4471.98 | 179.41 | 0 | -75 | 152874 | 127.81 | 127.81 | 0 | 297247.078
14/07/2008 11:30:00 IST | 4685.97 | 4491.12 | 194.85 | 0 | -75 | 144049 | 127.81 | 127.81 | 0 | 299456.9129
[7 empty] | 87.3602 | 73.1452 |  | 9317395.788
[7 empty] | 88.2833 | 70.5146 |  | 7267496.9974
176.43