## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7633596.3038 | 7629029.5346 | 4566.7692 | 0.05982%
Average SMP | 85.4002 | 85.5652
Maximum SMP | 191.37 | 185.26

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
21/06/2008 06:00:00 IST | 54.32 | 54.32 | 58.42 | 58.41 | 2470.15 | 2485.89 | 142.39 | 142.39
21/06/2008 06:30:00 IST | 54.32 | 54.32 | 58.42 | 58.41 | 2536.57 | 2533.27 | 160.55 | 160.55
21/06/2008 07:00:00 IST | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 2709.56 | 2694.65 | 187.26 | 187.26
21/06/2008 07:30:00 IST | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 2912.16 | 2912.88 | 200.91 | 200.91
21/06/2008 08:00:00 IST | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 3199.7 | 3201.54 | 192.36 | 192.36
21/06/2008 08:30:00 IST | 71.63 | 71.63 | 70.69 | 70.68 | 3476.24 | 3463.7 | 171.34 | 171.34
21/06/2008 09:00:00 IST | 77.6 | 77.6 | 83.45 | 83.45 | 3741.53 | 3725.27 | 149.14 | 149.14
21/06/2008 09:30:00 IST | 101.49 | 77.6 | 114.86 | 83.45 | 3886.97 | 3870.71 | 153.08 | 153.08
21/06/2008 10:00:00 IST | 101.49 | 77.6 | 114.86 | 83.45 | 3970.21 | 3970.38 | 181 | 181
21/06/2008 10:30:00 IST | 136.41 | 96.5 | 127.91 | 96.5 | 4013.38 | 4013.37 | 183.14 | 183.14
21/06/2008 11:00:00 IST | 162.93 | 103.12 | 146.29 | 99.81 | 4034.99 | 3997.72 | 185.12 | 185.12
21/06/2008 11:30:00 IST | 191.37 | 127.68 | 160.08 | 99.81 | 4051.83 | 4014.22 | 190.09 | 190.09
21/06/2008 12:00:00 IST | 140.33 | 77.6 | 175.39 | 99.81 | 4043.49 | 4027.09 | 200.63 | 200.63
21/06/2008 12:30:00 IST | 125.57 | 77.6 | 185.26 | 127.68 | 4004.92 | 4004.9 | 215.27 | 215.27
21/06/2008 13:00:00 IST | 129.28 | 77.6 | 114.86 | 83.45 | 3916.11 | 3899.77 | 243.6 | 243.6
21/06/2008 13:30:00 IST | 96.71 | 71.63 | 83.45 | 83.45 | 3794.25 | 3789.69 | 270.82 | 270.82
21/06/2008 14:00:00 IST | 96.71 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 3707.29 | 3672.55 | 287.23 | 287.23
21/06/2008 14:30:00 IST | 96.71 | 71.63 | 82.67 | 82.67 | 3663.3 | 3664.96 | 280.35 | 280.35
21/06/2008 15:00:00 IST | 96.12 | 71.04 | 71.63 | 71.63 | 3664.17 | 3681.05 | 262.68 | 262.68
21/06/2008 15:30:00 IST | 96.12 | 71.04 | 71.63 | 71.63 | 3654.45 | 3670.25 | 269.26 | 269.26
21/06/2008 16:00:00 IST | 96.71 | 71.63 | 91.78 | 71.63 | 3668.36 | 3684.22 | 275.95 | 275.95
21/06/2008 16:30:00 IST | 96.71 | 71.63 | 97.26 | 71.63 | 3748.33 | 3764.13 | 276.09 | 276.09
21/06/2008 17:00:00 IST | 107.82 | 77.6 | 114.55 | 83.45 | 3850.58 | 3866.44 | 266.39 | 266.39
21/06/2008 17:30:00 IST | 102.68 | 77.6 | 117.51 | 83.45 | 3920.99 | 3936.79 | 277.68 | 277.68
21/06/2008 18:00:00 IST | 107.82 | 77.6 | 117.51 | 83.45 | 3866.78 | 3859.99 | 299.14 | 299.14
21/06/2008 18:30:00 IST | 109.6 | 77.6 | 117.51 | 83.45 | 3880.76 | 3829.46 | 272.96 | 272.96
21/06/2008 19:00:00 IST | 106.46 | 77.6 | 104.53 | 77.6 | 3806.69 | 3790.37 | 270.05 | 270.05
21/06/2008 19:30:00 IST | 96.71 | 71.63 | 98.32 | 71.63 | 3736.04 | 3719.7 | 253.56 | 253.56
21/06/2008 20:00:00 IST | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 3666.43 | 3650.09 | 243.81 | 243.81
21/06/2008 20:30:00 IST | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 3652.53 | 3653.11 | 206.05 | 206.05
21/06/2008 21:00:00 IST | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 3577.06 | 3578.82 | 200.78 | 200.78
21/06/2008 21:30:00 IST | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 3503.81 | 3520.69 | 202.26 | 202.26
21/06/2008 22:00:00 IST | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 3493.16 | 3494 | 205.23 | 205.23
21/06/2008 22:30:00 IST | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 3455.48 | 3456.51 | 213.72 | 213.72
21/06/2008 23:00:00 IST | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 3299.32 | 3304.63 | 218.14 | 218.14
21/06/2008 23:30:00 IST | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 3172.17 | 3172.1 | 204.13 | 204.13
22/06/2008 00:00:00 IST | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 3048.39 | 3048.15 | 192 | 192
22/06/2008 00:30:00 IST | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 2865.63 | 2859.95 | 214.23 | 214.23
22/06/2008 01:00:00 IST | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 2696.35 | 2674.95 | 232.97 | 232.97
22/06/2008 01:30:00 IST | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 2539.56 | 2523.22 | 252.48 | 252.48
22/06/2008 02:00:00 IST | 58.42 | 58.41 | 58.42 | 58.41 | 2443.07 | 2426.75 | 258.65 | 258.65
22/06/2008 02:30:00 IST | 54.32 | 54.32 | 58.42 | 58.41 | 2339.84 | 2323.5 | 276.96 | 276.96
22/06/2008 03:00:00 IST | 54.32 | 54.32 | 58.42 | 58.41 | 2268.37 | 2252.11 | 289.43 | 289.43
22/06/2008 03:30:00 IST | 54.32 | 54.32 | 58.42 | 58.41 | 2206.34 | 2190 | 296.54 | 296.54
22/06/2008 04:00:00 IST | 54.32 | 54.32 | 58.42 | 58.41 | 2181.99 | 2165.65 | 298.09 | 298.09
22/06/2008 04:30:00 IST | 54.32 | 54.32 | 48.99 | 48.99 | 2156.12 | 2139.86 | 298.77 | 298.77
22/06/2008 05:00:00 IST | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 2104.61 | 2088.27 | 297.35 | 297.35
22/06/2008 05:30:00 IST | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 2069.19 | 2052.93 | 299.33 | 299.33
22/06/2008 06:00:00 IST | 46.47 | 46.47 | 35.84 | 35.84 | 2098.63 | 2138.17 | 301 | 301
22/06/2008 06:30:00 IST | 46.47 | 46.47 | 35.85 | 35.85 | 2111.27 | 2152.07 | 323.03 | 323.03
22/06/2008 07:00:00 IST | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 2223.98 | 2264.78 | 306.31 | 306.31
22/06/2008 07:30:00 IST | 48.78 | 48.78 | 56.66 | 56.66 | 2353.29 | 2394.09 | 282.92 | 282.92
22/06/2008 08:00:00 IST | 56.66 | 56.66 | 58.16 | 58.16 | 2537.15 | 2577.27 | 289.99 | 289.99
22/06/2008 08:30:00 IST | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 2702.34 | 2718.22 | 296.35 | 296.35
22/06/2008 09:00:00 IST | 63.59 | 63.59 | 66.16 | 66.16 | 2870.11 | 2909.91 | 298.08 | 298.08
22/06/2008 09:30:00 IST | 66.39 | 66.39 | 67.73 | 67.73 | 3002.43 | 3043.15 | 307.13 | 307.13
22/06/2008 10:00:00 IST | 66.39 | 66.39 | 67.73 | 67.73 | 3103.24 | 3143.38 | 371.9 | 371.9
22/06/2008 10:30:00 IST | 66.39 | 66.39 | 67.73 | 67.73 | 3181.12 | 3197.98 | 406.37 | 406.37
22/06/2008 11:00:00 IST | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 3265.87 | 3305.75 | 426.04 | 426.04
22/06/2008 11:30:00 IST | 73.67 | 73.67 | 77.34 | 77.34 | 3364.23 | 3405.03 | 429.22 | 429.22

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
21/06/2008 06:00:00 IST | 2612.54 | 2470.15 | 142.39 | 0 | 0 | 84733 | 54.32 | 54.32 | 0 | 70956.5864 | 76772.0588
21/06/2008 06:30:00 IST | 2697.12 | 2536.57 | 160.55 | 0 | 0 | 84735 | 54.32 | 54.32 | 0 | 73253.7792 | 78686.4822
21/06/2008 07:00:00 IST | 2896.82 | 2709.56 | 187.26 | 0 | -37.33 | 88570 | 58.78 | 58.78 | 0 | 85137.5398 | 84699.3349
21/06/2008 07:30:00 IST | 3113.07 | 2912.16 | 200.91 | 0 | -40 | 94565 | 62.24 | 62.24 | 0 | 96878.7384 | 96901.1448
21/06/2008 08:00:00 IST | 3392.06 | 3199.7 | 192.36 | 0 | -38.96 | 104027 | 66.39 | 66.39 | 0 | 112599.4317 | 112660.5105
21/06/2008 08:30:00 IST | 3647.58 | 3476.24 | 171.34 | 0 | 0 | 113550 | 71.63 | 71.63 | 0 | 130638.0777 | 128480.4888
21/06/2008 09:00:00 IST | 3890.67 | 3741.53 | 149.14 | 0 | 0 | 120183 | 77.6 | 77.6 | 0 | 150957.996 | 161659.7572
21/06/2008 09:30:00 IST | 4040.05 | 3886.97 | 153.08 | 0 | 0 | 131104 | 101.49 | 77.6 | 0 | 205012.3373 | 231086.2597
21/06/2008 10:00:00 IST | 4151.21 | 3970.21 | 181 | 0 | 0 | 123646 | 101.49 | 77.6 | 0 | 210653.1515 | 238413.7534
21/06/2008 10:30:00 IST | 4196.52 | 4013.38 | 183.14 | 0 | 9.23 | 125168 | 136.41 | 96.5 | 0 | 286223.6466 | 268387.797
21/06/2008 11:00:00 IST | 4220.11 | 4034.99 | 185.12 | 0 | 0 | 126220 | 162.93 | 103.12 | 0 | 343791.2611 | 305953.8318
21/06/2008 11:30:00 IST | 4241.92 | 4051.83 | 190.09 | 0 | 0 | 127195 | 191.37 | 127.68 | 0 | 405888.1152 | 336512.9724
21/06/2008 12:00:00 IST | 4244.12 | 4043.49 | 200.63 | 0 | 0 | 133842 | 140.33 | 77.6 | 0 | 297788.6798 | 370749.9054
21/06/2008 12:30:00 IST | 4220.19 | 4004.92 | 215.27 | 0 | 0 | 129131 | 125.57 | 77.6 | 0 | 264964.6291 | 390914.3471
21/06/2008 13:00:00 IST | 4159.71 | 3916.11 | 243.6 | 0 | 0 | 129773 | 129.28 | 77.6 | 0 | 268883.6544 | 237953.7391
21/06/2008 13:30:00 IST | 4065.07 | 3794.25 | 270.82 | 0 | 0 | 126731 | 96.71 | 71.63 | 0 | 196566.4599 | 169424.7797
21/06/2008 14:00:00 IST | 3994.52 | 3707.29 | 287.23 | 0 | 0 | 123616 | 96.71 | 71.63 | 0 | 193155.0146 | 141819.5207
21/06/2008 14:30:00 IST | 3943.65 | 3663.3 | 280.35 | 0 | -37.92 | 121831 | 96.71 | 71.63 | 0 | 190695.1958 | 163079.3888
21/06/2008 15:00:00 IST | 3926.85 | 3664.17 | 262.68 | 0 | 0 | 122106 | 96.12 | 71.04 | 0 | 188724.411 | 141244.6899
21/06/2008 15:30:00 IST | 3923.71 | 3654.45 | 269.26 | 0 | 0 | 121800 | 96.12 | 71.04 | 0 | 188573.5026 | 141093.5506
21/06/2008 16:00:00 IST | 3944.31 | 3668.36 | 275.95 | 0 | 0 | 122376 | 96.71 | 71.63 | 0 | 190727.11 | 181732.2013
21/06/2008 16:30:00 IST | 4024.42 | 3748.33 | 276.09 | 0 | 0 | 125218 | 96.71 | 71.63 | 0 | 194600.8291 | 196475.8986
21/06/2008 17:00:00 IST | 4116.97 | 3850.58 | 266.39 | 0 | 0 | 127683 | 107.82 | 77.6 | 0 | 221945.8527 | 236707.8383
21/06/2008 17:30:00 IST | 4198.67 | 3920.99 | 277.68 | 0 | 0 | 126764 | 102.68 | 77.6 | 0 | 215559.7178 | 247621.1848
21/06/2008 18:00:00 IST | 4165.92 | 3866.78 | 299.14 | 0 | 0 | 127680 | 107.82 | 77.6 | 0 | 224584.7472 | 244369.6831
21/06/2008 18:30:00 IST | 4153.72 | 3880.76 | 272.96 | 0 | 0 | 127998 | 109.6 | 77.6 | 0 | 227623.856 | 241037.6871
21/06/2008 19:00:00 IST | 4076.74 | 3806.69 | 270.05 | 0 | 0 | 127438 | 106.46 | 77.6 | 0 | 217004.8702 | 212217.8513
21/06/2008 19:30:00 IST | 3989.6 | 3736.04 | 253.56 | 0 | 0 | 124856 | 96.71 | 71.63 | 0 | 192917.108 | 195325.4616
21/06/2008 20:00:00 IST | 3910.24 | 3666.43 | 243.81 | 0 | 0 | 120572 | 71.63 | 71.63 | 0 | 140045.2456 | 139460.0285
21/06/2008 20:30:00 IST | 3858.58 | 3652.53 | 206.05 | 0 | -21.59 | 120036 | 75.04 | 75.04 | 0 | 144773.9216 | 144795.6832
21/06/2008 21:00:00 IST | 3777.84 | 3577.06 | 200.78 | 0 | -38.96 | 117322 | 71.63 | 71.63 | 0 | 135303.3396 | 135366.374
21/06/2008 21:30:00 IST | 3706.07 | 3503.81 | 202.26 | 0 | 0 | 114786 | 71.04 | 71.04 | 0 | 131639.6064 | 132239.184
21/06/2008 22:00:00 IST | 3698.39 | 3493.16 | 205.23 | 0 | -1.9 | 113132 | 76.31 | 76.31 | 0 | 141112.0704 | 141144.1206
21/06/2008 22:30:00 IST | 3669.2 | 3455.48 | 213.72 | 0 | -39.55 | 111696 | 76.31 | 76.31 | 0 | 139998.326 | 140037.6257
21/06/2008 23:00:00 IST | 3517.46 | 3299.32 | 218.14 | 0 | 65.57 | 105883 | 70.34 | 70.34 | 0 | 123709.0682 | 123895.8209
21/06/2008 23:30:00 IST | 3376.3 | 3172.17 | 204.13 | 0 | 74.93 | 100804 | 70.34 | 70.34 | 0 | 118744.471 | 118742.0091
22/06/2008 00:00:00 IST | 3240.39 | 3048.39 | 192 | 0 | 74.9 | 96662 | 66.39 | 66.39 | 0 | 107564.7461 | 107556.7793
22/06/2008 00:30:00 IST | 3079.86 | 2865.63 | 214.23 | 0 | 65.38 | 90794 | 63.59 | 63.59 | 0 | 97924.1487 | 97743.5531
22/06/2008 01:00:00 IST | 2929.32 | 2696.35 | 232.97 | 0 | 0 | 85597 | 58.78 | 58.78 | 0 | 86092.7148 | 85463.7688
22/06/2008 01:30:00 IST | 2792.04 | 2539.56 | 252.48 | 0 | 0 | 80989 | 58.78 | 58.78 | 0 | 82058.0556 | 81577.823
22/06/2008 02:00:00 IST | 2701.72 | 2443.07 | 258.65 | 0 | 0 | 78194 | 58.42 | 58.41 | 0 | 78917.2412 | 78440.534
22/06/2008 02:30:00 IST | 2616.8 | 2339.84 | 276.96 | 0 | 0 | 75981 | 54.32 | 54.32 | 0 | 71072.288 | 75959.4366
22/06/2008 03:00:00 IST | 2557.8 | 2268.37 | 289.43 | 0 | 0 | 75981 | 54.32 | 54.32 | 0 | 69469.848 | 74238.3834
22/06/2008 03:30:00 IST | 2502.88 | 2206.34 | 296.54 | 0 | 0 | 75981 | 54.32 | 54.32 | 0 | 67978.2208 | 72631.8334
22/06/2008 04:00:00 IST | 2480.08 | 2181.99 | 298.09 | 0 | 0 | 75981 | 54.32 | 54.32 | 0 | 67358.9728 | 71965.8454
22/06/2008 04:30:00 IST | 2454.89 | 2156.12 | 298.77 | 0 | 0 | 75981 | 54.32 | 54.32 | 0 | 66674.8124 | 59734.2418
22/06/2008 05:00:00 IST | 2401.96 | 2104.61 | 297.35 | 0 | 0 | 74811 | 48.99 | 48.99 | 0 | 58836.0102 | 58435.7619
22/06/2008 05:30:00 IST | 2368.52 | 2069.19 | 299.33 | 0 | 0 | 73943 | 48.99 | 48.99 | 0 | 58016.8974 | 57618.6087
22/06/2008 06:00:00 IST | 2399.63 | 2098.63 | 301 | 0 | 0 | 70780 | 46.47 | 46.47 | 0 | 55755.4031 | 43709.9264
22/06/2008 06:30:00 IST | 2434.3 | 2111.27 | 323.03 | 0 | 0 | 70780 | 46.47 | 46.47 | 0 | 56560.9605 | 44366.1675
22/06/2008 07:00:00 IST | 2530.29 | 2223.98 | 306.31 | 0 | 0 | 71978 | 48.78 | 48.78 | 0 | 61713.7731 | 62708.8851
22/06/2008 07:30:00 IST | 2636.21 | 2353.29 | 282.92 | 0 | 0 | 75120 | 48.78 | 48.78 | 0 | 64297.1619 | 75839.6933
22/06/2008 08:00:00 IST | 2827.14 | 2537.15 | 289.99 | 0 | 0 | 80285 | 56.66 | 56.66 | 0 | 80092.8762 | 83379.9208
22/06/2008 08:30:00 IST | 2998.69 | 2702.34 | 296.35 | 0 | 0 | 85059 | 62.24 | 62.24 | 0 | 93319.2328 | 93813.4184
22/06/2008 09:00:00 IST | 3168.19 | 2870.11 | 298.08 | 0 | 0 | 90371 | 63.59 | 63.59 | 0 | 100732.601 | 106120.3092
22/06/2008 09:30:00 IST | 3309.56 | 3002.43 | 307.13 | 0 | 0 | 91861 | 66.39 | 66.39 | 0 | 109860.8442 | 113457.2322
22/06/2008 10:00:00 IST | 3475.14 | 3103.24 | 371.9 | 0 | 0 | 91861 | 66.39 | 66.39 | 0 | 115357.2723 | 119044.9572
22/06/2008 10:30:00 IST | 3587.49 | 3181.12 | 406.37 | 0 | 0 | 94072 | 66.39 | 66.39 | 0 | 119086.7305 | 122061.3127
22/06/2008 11:00:00 IST | 3691.91 | 3265.87 | 426.04 | 0 | 0 | 95454 | 67.73 | 67.73 | 0 | 125026.5321 | 126377.0684
22/06/2008 11:30:00 IST | 3793.45 | 3364.23 | 429.22 | 0 | 0 | 98720 | 73.67 | 73.67 | 0 | 139731.7307 | 148270.4475
[7 empty] | 80.2128 | 68.2028 |  | 8755131.4224 | 8768178.8734 | -13047.451 | -0.149%
[7 empty] | 85.4002 | 70.3877 |  | 7633596.3038 | 7629029.5346 | 4566.7692 | 0.05982% | Re-Pricing Not Required
191.37

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
21/06/2008 06:00:00 IST | 2628.28 | 2485.89 | 142.39 | 0 | 0 | 85106 | 58.42 | 58.41 | 0 | 76772.0588
21/06/2008 06:30:00 IST | 2693.82 | 2533.27 | 160.55 | 0 | 0 | 85108 | 58.42 | 58.41 | 0 | 78686.4822
21/06/2008 07:00:00 IST | 2881.91 | 2694.65 | 187.26 | 0 | -37.33 | 88132 | 58.78 | 58.78 | 0 | 84699.3349
21/06/2008 07:30:00 IST | 3113.79 | 2912.88 | 200.91 | 0 | -40 | 94604 | 62.24 | 62.24 | 0 | 96901.1448
21/06/2008 08:00:00 IST | 3393.9 | 3201.54 | 192.36 | 0 | -38.96 | 104096 | 66.39 | 66.39 | 0 | 112660.5105
21/06/2008 08:30:00 IST | 3635.04 | 3463.7 | 171.34 | 0 | 0 | 113100 | 70.69 | 70.68 | 0 | 128480.4888
21/06/2008 09:00:00 IST | 3874.41 | 3725.27 | 149.14 | 0 | 0 | 120365 | 83.45 | 83.45 | 0 | 161659.7572
21/06/2008 09:30:00 IST | 4023.79 | 3870.71 | 153.08 | 0 | 0 | 131205 | 114.86 | 83.45 | 0 | 231086.2597
21/06/2008 10:00:00 IST | 4151.38 | 3970.38 | 181 | 0 | 0 | 123517 | 114.86 | 83.45 | 0 | 238413.7534
21/06/2008 10:30:00 IST | 4196.51 | 4013.37 | 183.14 | 0 | 33.77 | 125147 | 127.91 | 96.5 | 0 | 268387.797
21/06/2008 11:00:00 IST | 4182.84 | 3997.72 | 185.12 | 0 | 0 | 124380 | 146.29 | 99.81 | 0 | 305953.8318
21/06/2008 11:30:00 IST | 4204.31 | 4014.22 | 190.09 | 0 | 0 | 125169 | 160.08 | 99.81 | 0 | 336512.9724
21/06/2008 12:00:00 IST | 4227.72 | 4027.09 | 200.63 | 0 | 0 | 125908 | 175.39 | 99.81 | 0 | 370749.9054
21/06/2008 12:30:00 IST | 4220.17 | 4004.9 | 215.27 | 0 | 0 | 125045 | 185.26 | 127.68 | 0 | 390914.3471
21/06/2008 13:00:00 IST | 4143.37 | 3899.77 | 243.6 | 0 | 0 | 123371 | 114.86 | 83.45 | 0 | 237953.7391
21/06/2008 13:30:00 IST | 4060.51 | 3789.69 | 270.82 | 0 | 0 | 121174 | 83.45 | 83.45 | 0 | 169424.7797
21/06/2008 14:00:00 IST | 3959.78 | 3672.55 | 287.23 | 0 | 0 | 120580 | 71.63 | 71.63 | 0 | 141819.5207
21/06/2008 14:30:00 IST | 3945.31 | 3664.96 | 280.35 | 0 | -24.18 | 120175 | 82.67 | 82.67 | 0 | 163079.3888
21/06/2008 15:00:00 IST | 3943.73 | 3681.05 | 262.68 | 0 | 0 | 120914 | 71.63 | 71.63 | 0 | 141244.6899
21/06/2008 15:30:00 IST | 3939.51 | 3670.25 | 269.26 | 0 | 0 | 120567 | 71.63 | 71.63 | 0 | 141093.5506
21/06/2008 16:00:00 IST | 3960.17 | 3684.22 | 275.95 | 0 | 0 | 127001 | 91.78 | 71.63 | 0 | 181732.2013
21/06/2008 16:30:00 IST | 4040.22 | 3764.13 | 276.09 | 0 | 0 | 125790 | 97.26 | 71.63 | 0 | 196475.8986
21/06/2008 17:00:00 IST | 4132.83 | 3866.44 | 266.39 | 0 | 0 | 127505 | 114.55 | 83.45 | 0 | 236707.8383
21/06/2008 17:30:00 IST | 4214.47 | 3936.79 | 277.68 | 0 | 0 | 127998 | 117.51 | 83.45 | 0 | 247621.1848
21/06/2008 18:00:00 IST | 4159.13 | 3859.99 | 299.14 | 0 | 0 | 127998 | 117.51 | 83.45 | 0 | 244369.6831
21/06/2008 18:30:00 IST | 4102.42 | 3829.46 | 272.96 | 0 | 0 | 127998 | 117.51 | 83.45 | 0 | 241037.6871
21/06/2008 19:00:00 IST | 4060.42 | 3790.37 | 270.05 | 0 | 0 | 126805 | 104.53 | 77.6 | 0 | 212217.8513
21/06/2008 19:30:00 IST | 3973.26 | 3719.7 | 253.56 | 0 | 0 | 124270 | 98.32 | 71.63 | 0 | 195325.4616
21/06/2008 20:00:00 IST | 3893.9 | 3650.09 | 243.81 | 0 | 0 | 119987 | 71.63 | 71.63 | 0 | 139460.0285
21/06/2008 20:30:00 IST | 3859.16 | 3653.11 | 206.05 | 0 | -21.01 | 120058 | 75.04 | 75.04 | 0 | 144795.6832
21/06/2008 21:00:00 IST | 3779.6 | 3578.82 | 200.78 | 0 | -38.96 | 117385 | 71.63 | 71.63 | 0 | 135366.374
21/06/2008 21:30:00 IST | 3722.95 | 3520.69 | 202.26 | 0 | 0 | 115385 | 71.04 | 71.04 | 0 | 132239.184
21/06/2008 22:00:00 IST | 3699.23 | 3494 | 205.23 | 0 | -1.06 | 113164 | 76.31 | 76.31 | 0 | 141144.1206
21/06/2008 22:30:00 IST | 3670.23 | 3456.51 | 213.72 | 0 | -38.52 | 111735 | 76.31 | 76.31 | 0 | 140037.6257
21/06/2008 23:00:00 IST | 3522.77 | 3304.63 | 218.14 | 0 | 65.57 | 106069 | 70.34 | 70.34 | 0 | 123895.8209
21/06/2008 23:30:00 IST | 3376.23 | 3172.1 | 204.13 | 0 | 74.93 | 100802 | 70.34 | 70.34 | 0 | 118742.0091
22/06/2008 00:00:00 IST | 3240.15 | 3048.15 | 192 | 0 | 74.9 | 96654 | 66.39 | 66.39 | 0 | 107556.7793
22/06/2008 00:30:00 IST | 3074.18 | 2859.95 | 214.23 | 0 | 65.38 | 90613 | 63.59 | 63.59 | 0 | 97743.5531
22/06/2008 01:00:00 IST | 2907.92 | 2674.95 | 232.97 | 0 | 0 | 84968 | 58.78 | 58.78 | 0 | 85463.7688
22/06/2008 01:30:00 IST | 2775.7 | 2523.22 | 252.48 | 0 | 0 | 80509 | 58.78 | 58.78 | 0 | 81577.823
22/06/2008 02:00:00 IST | 2685.4 | 2426.75 | 258.65 | 0 | 0 | 80268 | 58.42 | 58.41 | 0 | 78440.534
22/06/2008 02:30:00 IST | 2600.46 | 2323.5 | 276.96 | 0 | 0 | 78566 | 58.42 | 58.41 | 0 | 75959.4366
22/06/2008 03:00:00 IST | 2541.54 | 2252.11 | 289.43 | 0 | 0 | 76354 | 58.42 | 58.41 | 0 | 74238.3834
22/06/2008 03:30:00 IST | 2486.54 | 2190 | 296.54 | 0 | 0 | 76354 | 58.42 | 58.41 | 0 | 72631.8334
22/06/2008 04:00:00 IST | 2463.74 | 2165.65 | 298.09 | 0 | 0 | 76354 | 58.42 | 58.41 | 0 | 71965.8454
22/06/2008 04:30:00 IST | 2438.63 | 2139.86 | 298.77 | 0 | 0 | 75675 | 48.99 | 48.99 | 0 | 59734.2418
22/06/2008 05:00:00 IST | 2385.62 | 2088.27 | 297.35 | 0 | 0 | 74411 | 48.99 | 48.99 | 0 | 58435.7619
22/06/2008 05:30:00 IST | 2352.26 | 2052.93 | 299.33 | 0 | 0 | 73545 | 48.99 | 48.99 | 0 | 57618.6087
22/06/2008 06:00:00 IST | 2439.17 | 2138.17 | 301 | 0 | 0 | 70123 | 35.84 | 35.84 | 0 | 43709.9264
22/06/2008 06:30:00 IST | 2475.1 | 2152.07 | 323.03 | 0 | 0 | 70372 | 35.85 | 35.85 | 0 | 44366.1675
22/06/2008 07:00:00 IST | 2571.09 | 2264.78 | 306.31 | 0 | 0 | 72973 | 48.78 | 48.78 | 0 | 62708.8851
22/06/2008 07:30:00 IST | 2677.01 | 2394.09 | 282.92 | 0 | 0 | 76233 | 56.66 | 56.66 | 0 | 75839.6933
22/06/2008 08:00:00 IST | 2867.26 | 2577.27 | 289.99 | 0 | 0 | 81437 | 58.16 | 58.16 | 0 | 83379.9208
22/06/2008 08:30:00 IST | 3014.57 | 2718.22 | 296.35 | 0 | 0 | 85553 | 62.24 | 62.24 | 0 | 93813.4184
22/06/2008 09:00:00 IST | 3207.99 | 2909.91 | 298.08 | 0 | 0 | 91651 | 66.16 | 66.16 | 0 | 106120.3092
22/06/2008 09:30:00 IST | 3350.28 | 3043.15 | 307.13 | 0 | 0 | 94617 | 67.73 | 67.73 | 0 | 113457.2322
22/06/2008 10:00:00 IST | 3515.28 | 3143.38 | 371.9 | 0 | 0 | 94617 | 67.73 | 67.73 | 0 | 119044.9572
22/06/2008 10:30:00 IST | 3604.35 | 3197.98 | 406.37 | 0 | 0 | 95000 | 67.73 | 67.73 | 0 | 122061.3127
22/06/2008 11:00:00 IST | 3731.79 | 3305.75 | 426.04 | 0 | 0 | 96946 | 67.73 | 67.73 | 0 | 126377.0684
22/06/2008 11:30:00 IST | 3834.25 | 3405.03 | 429.22 | 0 | 0 | 100174 | 77.34 | 77.34 | 0 | 148270.4475
[7 empty] | 80.318 | 70.3462 |  | 8768178.8734
[7 empty] | 85.5652 | 73.1004 |  | 7629029.5346
185.26