## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 11582530.3961 | 11493003.2129 | 89527.1832 | 0.773%
Average SMP | 112.324 | 111.7929
Maximum SMP | 167.06 | 143.63

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
11/06/2008 06:00:00 IST | 66.71 | 66.71 | 66.35 | 66.35 | 2803.68 | 2734.88 | 128.79 | 128.79
11/06/2008 06:30:00 IST | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 3068.21 | 2993.21 | 133.95 | 133.95
11/06/2008 07:00:00 IST | 82.98 | 79.78 | 67.52 | 67.52 | 3537.34 | 3497 | 133.65 | 133.65
11/06/2008 07:30:00 IST | 113.32 | 104.57 | 108.53 | 104.57 | 3929.7 | 3857.64 | 127.07 | 127.07
11/06/2008 08:00:00 IST | 128.27 | 113.97 | 114.5 | 104.57 | 4297.97 | 4222.91 | 129.19 | 129.19
11/06/2008 08:30:00 IST | 133.82 | 113.97 | 129.88 | 113.97 | 4446.47 | 4371.47 | 136.48 | 136.48
11/06/2008 09:00:00 IST | 135.76 | 113.97 | 137.83 | 113.97 | 4589.74 | 4552.06 | 148.73 | 148.73
11/06/2008 09:30:00 IST | 135.76 | 113.97 | 139.4 | 113.97 | 4645.12 | 4610.12 | 149.97 | 149.97
11/06/2008 10:00:00 IST | 135.76 | 113.97 | 142.77 | 113.97 | 4650.24 | 4615.18 | 154.7 | 154.7
11/06/2008 10:30:00 IST | 135.76 | 113.97 | 143.63 | 113.97 | 4695.37 | 4660.37 | 156.49 | 156.49
11/06/2008 11:00:00 IST | 135.76 | 113.97 | 143.63 | 113.97 | 4725.05 | 4690.05 | 152.32 | 152.32
11/06/2008 11:30:00 IST | 135.76 | 113.97 | 140.42 | 113.97 | 4752.26 | 4717.26 | 151.09 | 151.09
11/06/2008 12:00:00 IST | 135.76 | 113.97 | 143.63 | 113.97 | 4761.93 | 4761.8 | 167.31 | 167.31
11/06/2008 12:30:00 IST | 135.76 | 113.97 | 142.1 | 113.97 | 4785.86 | 4785.86 | 132.28 | 132.28
11/06/2008 13:00:00 IST | 135.76 | 113.97 | 139.4 | 113.97 | 4691.94 | 4691.79 | 128.91 | 128.91
11/06/2008 13:30:00 IST | 135.76 | 113.97 | 139.4 | 113.97 | 4622.31 | 4622.24 | 125.29 | 125.29
11/06/2008 14:00:00 IST | 135.76 | 113.97 | 143.4 | 113.97 | 4639.72 | 4639.65 | 124.27 | 124.27
11/06/2008 14:30:00 IST | 135.76 | 113.97 | 142.74 | 113.97 | 4636.77 | 4636.7 | 136.72 | 136.72
11/06/2008 15:00:00 IST | 135.76 | 113.97 | 143.56 | 113.97 | 4643.69 | 4643.62 | 139.13 | 139.13
11/06/2008 15:30:00 IST | 135.76 | 113.97 | 143.63 | 113.97 | 4660.62 | 4660.49 | 141.65 | 141.65
11/06/2008 16:00:00 IST | 135.76 | 113.97 | 140.42 | 113.97 | 4716.11 | 4716.04 | 121.67 | 121.67
11/06/2008 16:30:00 IST | 135.76 | 113.97 | 143.63 | 113.97 | 4811.02 | 4810.89 | 124.84 | 124.84
11/06/2008 17:00:00 IST | 167.06 | 113.97 | 143.63 | 113.97 | 4879.21 | 4879.14 | 131.74 | 131.74
11/06/2008 17:30:00 IST | 167.06 | 113.97 | 143.63 | 113.97 | 4858.23 | 4858.16 | 134.45 | 134.45
11/06/2008 18:00:00 IST | 167.06 | 113.97 | 143.63 | 113.97 | 4696.02 | 4695.87 | 142.21 | 142.21
11/06/2008 18:30:00 IST | 167.06 | 113.97 | 140.19 | 113.97 | 4541.61 | 4541.54 | 140.73 | 140.73
11/06/2008 19:00:00 IST | 131.24 | 111.29 | 132.77 | 111.29 | 4428.02 | 4427.95 | 121.88 | 121.88
11/06/2008 19:30:00 IST | 128.75 | 111.29 | 130.15 | 111.29 | 4307.63 | 4308.19 | 108.25 | 108.25
11/06/2008 20:00:00 IST | 123.81 | 110.35 | 124.86 | 110.35 | 4186.12 | 4186.33 | 98.74 | 98.74
11/06/2008 20:30:00 IST | 117.58 | 106.6 | 118.43 | 106.6 | 4134.31 | 4134.3 | 79.08 | 79.08
11/06/2008 21:00:00 IST | 115.55 | 104.57 | 116.39 | 104.57 | 4091.1 | 4091.03 | 73.98 | 73.98
11/06/2008 21:30:00 IST | 123.08 | 110.35 | 124.04 | 110.35 | 3991.14 | 3991.01 | 92.27 | 92.27
11/06/2008 22:00:00 IST | 132.15 | 113.97 | 133.51 | 113.97 | 4028.98 | 4028.91 | 80.67 | 80.67
11/06/2008 22:30:00 IST | 126.11 | 113.97 | 127.01 | 113.97 | 3918.81 | 3918.74 | 87.88 | 87.88
11/06/2008 23:00:00 IST | 99.91 | 93.82 | 100.35 | 93.82 | 3680.79 | 3680.45 | 90.63 | 90.63
11/06/2008 23:30:00 IST | 70.73 | 67.52 | 70.97 | 67.52 | 3417.16 | 3416.43 | 91.11 | 91.11
12/06/2008 00:00:00 IST | 70.02 | 66.82 | 70.27 | 66.82 | 3201.09 | 3200.3 | 93.65 | 93.65
12/06/2008 00:30:00 IST | 69.55 | 66.35 | 69.8 | 66.35 | 2995.86 | 2995.07 | 88.94 | 88.94
12/06/2008 01:00:00 IST | 69.36 | 66.16 | 69.61 | 66.16 | 2840.26 | 2839.39 | 91.79 | 91.79
12/06/2008 01:30:00 IST | 68.85 | 65.65 | 69.1 | 65.65 | 2724.24 | 2723.45 | 92.39 | 92.39
12/06/2008 02:00:00 IST | 66.85 | 63.65 | 67.1 | 63.65 | 2656.41 | 2655.6 | 82.78 | 82.78
12/06/2008 02:30:00 IST | 63.59 | 60.38 | 63.83 | 60.38 | 2599.74 | 2598.95 | 82.68 | 82.68
12/06/2008 03:00:00 IST | 61.97 | 58.77 | 62.22 | 58.77 | 2573.93 | 2573.14 | 81.97 | 81.97
12/06/2008 03:30:00 IST | 60.02 | 56.82 | 60.27 | 56.82 | 2545.08 | 2544.27 | 111.48 | 111.48
12/06/2008 04:00:00 IST | 61.97 | 58.77 | 62.22 | 58.77 | 2563.08 | 2562.29 | 95.16 | 95.16
12/06/2008 04:30:00 IST | 61.97 | 58.77 | 62.22 | 58.77 | 2534.08 | 2533.74 | 95.58 | 95.58
12/06/2008 05:00:00 IST | 66.85 | 63.65 | 67.1 | 63.65 | 2508.13 | 2508.14 | 107.67 | 107.67
12/06/2008 05:30:00 IST | 68.62 | 65.42 | 68.87 | 65.42 | 2545.33 | 2545.26 | 113.88 | 113.88
12/06/2008 06:00:00 IST | 56.11 | 56.11 | 56.11 | 56.11 | 2728.64 | 2728.49 | 102.21 | 102.21
12/06/2008 06:30:00 IST | 65.01 | 65.01 | 65.01 | 65.01 | 3033.92 | 3033.85 | 67.84 | 67.84
12/06/2008 07:00:00 IST | 82.77 | 82.77 | 82.77 | 82.77 | 3473.43 | 3473.35 | 76.64 | 76.64
12/06/2008 07:30:00 IST | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 3840.22 | 3841.03 | 88.04 | 88.04
12/06/2008 08:00:00 IST | 113.97 | 113.97 | 113.97 | 113.97 | 4205.41 | 4205.34 | 101.81 | 101.81
12/06/2008 08:30:00 IST | 113.97 | 113.97 | 113.97 | 113.97 | 4402.33 | 4402.2 | 73.03 | 73.03
12/06/2008 09:00:00 IST | 113.97 | 113.97 | 113.97 | 113.97 | 4540.06 | 4540.06 | 76.48 | 76.48
12/06/2008 09:30:00 IST | 123.04 | 123.04 | 123.04 | 123.04 | 4561.04 | 4561.03 | 97.4 | 97.4
12/06/2008 10:00:00 IST | 123.04 | 123.04 | 123.04 | 123.04 | 4564.07 | 4564.14 | 100.41 | 100.41
12/06/2008 10:30:00 IST | 123.04 | 123.04 | 123.04 | 123.04 | 4607.19 | 4607.18 | 106.86 | 106.86
12/06/2008 11:00:00 IST | 123.04 | 123.04 | 123.04 | 123.04 | 4607.81 | 4607.88 | 107.65 | 107.65
12/06/2008 11:30:00 IST | 138.64 | 138.64 | 138.64 | 138.64 | 4614.23 | 4614.28 | 121.53 | 121.53

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
11/06/2008 06:00:00 IST | 2932.47 | 2803.68 | 128.79 | 0 | 0 | 97033 | 66.71 | 66.71 | 0 | 97812.5369 | 95002.2523
11/06/2008 06:30:00 IST | 3202.16 | 3068.21 | 133.95 | 0 | 0 | 105917 | 67.52 | 67.52 | 0 | 108104.9216 | 105572.9216
11/06/2008 07:00:00 IST | 3670.99 | 3537.34 | 133.65 | 0 | 0 | 166995 | 82.98 | 79.78 | 0 | 152309.3751 | 122570.744
11/06/2008 07:30:00 IST | 4056.77 | 3929.7 | 127.07 | 0 | 0 | 147390 | 113.32 | 104.57 | 0 | 229856.5882 | 216230.2882
11/06/2008 08:00:00 IST | 4427.16 | 4297.97 | 129.19 | 0 | 0 | 165564 | 128.27 | 113.97 | 0 | 283935.9066 | 249157.725
11/06/2008 08:30:00 IST | 4582.95 | 4446.47 | 136.48 | 0 | 0 | 160473 | 133.82 | 113.97 | 0 | 306645.1845 | 292746.273
11/06/2008 09:00:00 IST | 4738.47 | 4589.74 | 148.73 | 0 | 0 | 184336 | 135.76 | 113.97 | 0 | 321647.3436 | 323954.9428
11/06/2008 09:30:00 IST | 4795.09 | 4645.12 | 149.97 | 0 | 0 | 165527 | 135.76 | 113.97 | 0 | 325490.7092 | 331778.273
11/06/2008 10:00:00 IST | 4804.94 | 4650.24 | 154.7 | 0 | 0 | 165416 | 135.76 | 113.97 | 0 | 326159.3272 | 340497.8838
11/06/2008 10:30:00 IST | 4851.86 | 4695.37 | 156.49 | 0 | 0 | 171252 | 135.76 | 113.97 | 0 | 329344.2568 | 345922.8009
11/06/2008 11:00:00 IST | 4877.37 | 4725.05 | 152.32 | 0 | 0 | 172026 | 135.76 | 113.97 | 0 | 331075.8756 | 347754.8015
11/06/2008 11:30:00 IST | 4903.35 | 4752.26 | 151.09 | 0 | 0 | 172026 | 135.76 | 113.97 | 0 | 332839.398 | 341806.8535
11/06/2008 12:00:00 IST | 4929.24 | 4761.93 | 167.31 | 0 | 34.93 | 172086 | 135.76 | 113.97 | 0 | 334596.8112 | 353984.0346
11/06/2008 12:30:00 IST | 4918.14 | 4785.86 | 132.28 | 0 | 37.59 | 172206 | 135.76 | 113.97 | 0 | 333843.3432 | 349433.847
11/06/2008 13:00:00 IST | 4820.85 | 4691.94 | 128.91 | 0 | 74.93 | 174781 | 135.76 | 113.97 | 0 | 327239.298 | 336002.79
11/06/2008 13:30:00 IST | 4747.6 | 4622.31 | 125.29 | 0 | 74.93 | 174110 | 135.76 | 113.97 | 0 | 322267.088 | 330902.841
11/06/2008 14:00:00 IST | 4763.99 | 4639.72 | 124.27 | 0 | 74.93 | 174781 | 135.76 | 113.97 | 0 | 323379.6412 | 341573.064
11/06/2008 14:30:00 IST | 4773.49 | 4636.77 | 136.72 | 0 | 74.93 | 174781 | 135.76 | 113.97 | 0 | 324024.5012 | 340678.9854
11/06/2008 15:00:00 IST | 4782.82 | 4643.69 | 139.13 | 0 | 74.93 | 174689 | 135.76 | 113.97 | 0 | 324657.8216 | 343305.795
11/06/2008 15:30:00 IST | 4802.27 | 4660.62 | 141.65 | 0 | 74.93 | 174619 | 135.76 | 113.97 | 0 | 325978.0876 | 344865.6841
11/06/2008 16:00:00 IST | 4837.78 | 4716.11 | 121.67 | 0 | 74.93 | 174215 | 135.76 | 113.97 | 0 | 328388.5064 | 339655.6191
11/06/2008 16:30:00 IST | 4935.86 | 4811.02 | 124.84 | 0 | 74.93 | 174215 | 135.76 | 113.97 | 0 | 335046.1768 | 354459.4499
11/06/2008 17:00:00 IST | 5010.95 | 4879.21 | 131.74 | 0 | 74.93 | 183208 | 167.06 | 113.97 | 0 | 418564.6535 | 359856.3472
11/06/2008 17:30:00 IST | 4992.68 | 4858.23 | 134.45 | 0 | 74.93 | 178182 | 167.06 | 113.97 | 0 | 417038.5604 | 358544.2871
11/06/2008 18:00:00 IST | 4838.23 | 4696.02 | 142.21 | 0 | 74.93 | 177154 | 167.06 | 113.97 | 0 | 404137.3519 | 347446.7152
11/06/2008 18:30:00 IST | 4682.34 | 4541.61 | 140.73 | 0 | 74.93 | 167660 | 167.06 | 113.97 | 0 | 391115.8602 | 328203.7157
11/06/2008 19:00:00 IST | 4549.9 | 4428.02 | 121.88 | 0 | 74.93 | 161633 | 131.24 | 111.29 | 0 | 298564.438 | 302040.4645
11/06/2008 19:30:00 IST | 4415.88 | 4307.63 | 108.25 | 0 | 74.93 | 154934 | 128.75 | 111.29 | 0 | 284272.275 | 287399.833
11/06/2008 20:00:00 IST | 4284.86 | 4186.12 | 98.74 | 0 | 74.93 | 148019 | 123.81 | 110.35 | 0 | 265254.2583 | 267516.9201
11/06/2008 20:30:00 IST | 4213.39 | 4134.31 | 79.08 | 0 | 54.33 | 145309 | 117.58 | 106.6 | 0 | 247705.1981 | 249495.2967
11/06/2008 21:00:00 IST | 4165.08 | 4091.1 | 73.98 | 0 | 74.93 | 143079 | 115.55 | 104.57 | 0 | 240637.497 | 242382.757
11/06/2008 21:30:00 IST | 4083.41 | 3991.14 | 92.27 | 0 | 74.93 | 137812 | 123.08 | 110.35 | 0 | 251293.0514 | 253245.0256
11/06/2008 22:00:00 IST | 4109.65 | 4028.98 | 80.67 | 0 | 74.93 | 139673 | 132.15 | 113.97 | 0 | 271545.1238 | 274335.0129
11/06/2008 22:30:00 IST | 4006.69 | 3918.81 | 87.88 | 0 | 74.93 | 134117 | 126.11 | 113.97 | 0 | 252641.8379 | 254440.4031
11/06/2008 23:00:00 IST | 3771.42 | 3680.79 | 90.63 | 0 | 186.8 | 118725 | 99.91 | 93.82 | 0 | 188401.2861 | 189213.939
11/06/2008 23:30:00 IST | 3508.27 | 3417.16 | 91.11 | 0 | 223.67 | 115463 | 70.73 | 67.52 | 0 | 124069.9686 | 124465.0569
12/06/2008 00:00:00 IST | 3294.74 | 3201.09 | 93.65 | 0 | 223.67 | 108235 | 70.02 | 66.82 | 0 | 115348.8474 | 115732.9333
12/06/2008 00:30:00 IST | 3084.8 | 2995.86 | 88.94 | 0 | 223.67 | 101385 | 69.55 | 66.35 | 0 | 107273.92 | 107631.949
12/06/2008 01:00:00 IST | 2932.05 | 2840.26 | 91.79 | 0 | 223.67 | 96229 | 69.36 | 66.16 | 0 | 101683.494 | 102019.7199
12/06/2008 01:30:00 IST | 2816.63 | 2724.24 | 92.39 | 0 | 223.67 | 92404 | 68.85 | 65.65 | 0 | 96962.4878 | 97287.272
12/06/2008 02:00:00 IST | 2739.19 | 2656.41 | 82.78 | 0 | 223.67 | 90201 | 66.85 | 63.65 | 0 | 91557.4257 | 91872.649
12/06/2008 02:30:00 IST | 2682.42 | 2599.74 | 82.68 | 0 | 196.24 | 88442 | 63.59 | 60.38 | 0 | 85287.5439 | 85584.2214
12/06/2008 03:00:00 IST | 2655.9 | 2573.93 | 81.97 | 0 | 170.43 | 87646 | 61.97 | 58.77 | 0 | 82293.0615 | 82600.4721
12/06/2008 03:30:00 IST | 2656.56 | 2545.08 | 111.48 | 0 | 148.74 | 86850 | 60.02 | 56.82 | 0 | 79723.3656 | 80031.0262
12/06/2008 04:00:00 IST | 2658.24 | 2563.08 | 95.16 | 0 | 163.6 | 87375 | 61.97 | 58.77 | 0 | 82365.5664 | 82673.2695
12/06/2008 04:30:00 IST | 2629.66 | 2534.08 | 95.58 | 0 | 134.36 | 87372 | 61.97 | 58.77 | 0 | 81480.0151 | 81798.1452
12/06/2008 05:00:00 IST | 2615.8 | 2508.13 | 107.67 | 0 | 74.93 | 89226 | 66.85 | 63.65 | 0 | 87433.115 | 87760.4255
12/06/2008 05:30:00 IST | 2659.21 | 2545.33 | 113.88 | 0 | 74.93 | 90422 | 68.62 | 65.42 | 0 | 91237.4951 | 91567.4859
12/06/2008 06:00:00 IST | 2830.85 | 2728.64 | 102.21 | 0 | 74.93 | 89166 | 56.11 | 56.11 | 0 | 79419.4968 | 79415.2885
12/06/2008 06:30:00 IST | 3101.76 | 3033.92 | 67.84 | 0 | 74.93 | 98895 | 65.01 | 65.01 | 0 | 100822.7088 | 100820.4334
12/06/2008 07:00:00 IST | 3550.07 | 3473.43 | 76.64 | 0 | 33.37 | 111574 | 82.77 | 82.77 | 0 | 146919.6469 | 146916.3361
12/06/2008 07:30:00 IST | 3928.26 | 3840.22 | 88.04 | 0 | 66.68 | 153679 | 94.53 | 94.53 | 0 | 185669.2089 | 185707.4936
12/06/2008 08:00:00 IST | 4307.22 | 4205.41 | 101.81 | 0 | 69.93 | 141647 | 113.97 | 113.97 | 0 | 245446.9317 | 245442.9427
12/06/2008 08:30:00 IST | 4475.36 | 4402.33 | 73.03 | 0 | 69.93 | 157141 | 113.97 | 113.97 | 0 | 255028.3896 | 255020.9815
12/06/2008 09:00:00 IST | 4616.54 | 4540.06 | 76.48 | 0 | 32.59 | 153896 | 113.97 | 113.97 | 0 | 263073.5319 | 263073.5319
12/06/2008 09:30:00 IST | 4658.44 | 4561.04 | 97.4 | 0 | 29.93 | 153861 | 123.04 | 123.04 | 0 | 286587.2288 | 286586.6136
12/06/2008 10:00:00 IST | 4664.48 | 4564.07 | 100.41 | 0 | 29.93 | 153992 | 123.04 | 123.04 | 0 | 286958.8096 | 286963.116
12/06/2008 10:30:00 IST | 4714.05 | 4607.19 | 106.86 | 0 | 29.93 | 156645 | 123.04 | 123.04 | 0 | 290008.356 | 290007.7408
12/06/2008 11:00:00 IST | 4715.46 | 4607.81 | 107.65 | 0 | 29.93 | 158602 | 123.04 | 123.04 | 0 | 290095.0992 | 290099.4056
12/06/2008 11:30:00 IST | 4735.76 | 4614.23 | 121.53 | 0 | 65.42 | 161017 | 138.64 | 138.64 | 0 | 328282.8832 | 328286.3492
[7 empty] | 111.0447 | 98.1998 |  | 14340842.6875 | 14251343.4459 | 89499.2416 | 0.6241%
[7 empty] | 112.324 | 96.2679 |  | 11582530.3961 | 11493003.2129 | 89527.1832 | 0.773% | Re-Pricing Not Required
167.06

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
11/06/2008 06:00:00 IST | 2863.67 | 2734.88 | 128.79 | 0 | 0 | 94744 | 66.35 | 66.35 | 0 | 95002.2523
11/06/2008 06:30:00 IST | 3127.16 | 2993.21 | 133.95 | 0 | 0 | 103385 | 67.52 | 67.52 | 0 | 105572.9216
11/06/2008 07:00:00 IST | 3630.65 | 3497 | 133.65 | 0 | 0 | 135032 | 67.52 | 67.52 | 0 | 122570.744
11/06/2008 07:30:00 IST | 3984.71 | 3857.64 | 127.07 | 0 | 0 | 172253 | 108.53 | 104.57 | 0 | 216230.2882
11/06/2008 08:00:00 IST | 4352.1 | 4222.91 | 129.19 | 0 | 0 | 161810 | 114.5 | 104.57 | 0 | 249157.725
11/06/2008 08:30:00 IST | 4507.95 | 4371.47 | 136.48 | 0 | 0 | 157401 | 129.88 | 113.97 | 0 | 292746.273
11/06/2008 09:00:00 IST | 4700.79 | 4552.06 | 148.73 | 0 | 0 | 183447 | 137.83 | 113.97 | 0 | 323954.9428
11/06/2008 09:30:00 IST | 4760.09 | 4610.12 | 149.97 | 0 | 0 | 165527 | 139.4 | 113.97 | 0 | 331778.273
11/06/2008 10:00:00 IST | 4769.88 | 4615.18 | 154.7 | 0 | 0 | 170706 | 142.77 | 113.97 | 0 | 340497.8838
11/06/2008 10:30:00 IST | 4816.86 | 4660.37 | 156.49 | 0 | 0 | 172026 | 143.63 | 113.97 | 0 | 345922.8009
11/06/2008 11:00:00 IST | 4842.37 | 4690.05 | 152.32 | 0 | 0 | 172155 | 143.63 | 113.97 | 0 | 347754.8015
11/06/2008 11:30:00 IST | 4868.35 | 4717.26 | 151.09 | 0 | 0 | 167018 | 140.42 | 113.97 | 0 | 341806.8535
11/06/2008 12:00:00 IST | 4929.11 | 4761.8 | 167.31 | 0 | 34.93 | 172086 | 143.63 | 113.97 | 0 | 353984.0346
11/06/2008 12:30:00 IST | 4918.14 | 4785.86 | 132.28 | 0 | 37.59 | 169819 | 142.1 | 113.97 | 0 | 349433.847
11/06/2008 13:00:00 IST | 4820.7 | 4691.79 | 128.91 | 0 | 74.93 | 168171 | 139.4 | 113.97 | 0 | 336002.79
11/06/2008 13:30:00 IST | 4747.53 | 4622.24 | 125.29 | 0 | 74.93 | 168171 | 139.4 | 113.97 | 0 | 330902.841
11/06/2008 14:00:00 IST | 4763.92 | 4639.65 | 124.27 | 0 | 74.93 | 174415 | 143.4 | 113.97 | 0 | 341573.064
11/06/2008 14:30:00 IST | 4773.42 | 4636.7 | 136.72 | 0 | 74.93 | 173391 | 142.74 | 113.97 | 0 | 340678.9854
11/06/2008 15:00:00 IST | 4782.75 | 4643.62 | 139.13 | 0 | 74.93 | 174577 | 143.56 | 113.97 | 0 | 343305.795
11/06/2008 15:30:00 IST | 4802.14 | 4660.49 | 141.65 | 0 | 74.93 | 174619 | 143.63 | 113.97 | 0 | 344865.6841
11/06/2008 16:00:00 IST | 4837.71 | 4716.04 | 121.67 | 0 | 74.93 | 169198 | 140.42 | 113.97 | 0 | 339655.6191
11/06/2008 16:30:00 IST | 4935.73 | 4810.89 | 124.84 | 0 | 74.93 | 174215 | 143.63 | 113.97 | 0 | 354459.4499
11/06/2008 17:00:00 IST | 5010.88 | 4879.14 | 131.74 | 0 | 74.93 | 174388 | 143.63 | 113.97 | 0 | 359856.3472
11/06/2008 17:30:00 IST | 4992.61 | 4858.16 | 134.45 | 0 | 74.93 | 174440 | 143.63 | 113.97 | 0 | 358544.2871
11/06/2008 18:00:00 IST | 4838.08 | 4695.87 | 142.21 | 0 | 74.93 | 174551 | 143.63 | 113.97 | 0 | 347446.7152
11/06/2008 18:30:00 IST | 4682.27 | 4541.54 | 140.73 | 0 | 74.93 | 169140 | 140.19 | 113.97 | 0 | 328203.7157
11/06/2008 19:00:00 IST | 4549.83 | 4427.95 | 121.88 | 0 | 74.93 | 161629 | 132.77 | 111.29 | 0 | 302040.4645
11/06/2008 19:30:00 IST | 4416.44 | 4308.19 | 108.25 | 0 | 74.93 | 154965 | 130.15 | 111.29 | 0 | 287399.833
11/06/2008 20:00:00 IST | 4285.07 | 4186.33 | 98.74 | 0 | 74.93 | 148031 | 124.86 | 110.35 | 0 | 267516.9201
11/06/2008 20:30:00 IST | 4213.38 | 4134.3 | 79.08 | 0 | 54.32 | 145309 | 118.43 | 106.6 | 0 | 249495.2967
11/06/2008 21:00:00 IST | 4165.01 | 4091.03 | 73.98 | 0 | 74.93 | 143075 | 116.39 | 104.57 | 0 | 242382.757
11/06/2008 21:30:00 IST | 4083.28 | 3991.01 | 92.27 | 0 | 74.93 | 137805 | 124.04 | 110.35 | 0 | 253245.0256
11/06/2008 22:00:00 IST | 4109.58 | 4028.91 | 80.67 | 0 | 74.93 | 139654 | 133.51 | 113.97 | 0 | 274335.0129
11/06/2008 22:30:00 IST | 4006.62 | 3918.74 | 87.88 | 0 | 74.93 | 134098 | 127.01 | 113.97 | 0 | 254440.4031
11/06/2008 23:00:00 IST | 3771.08 | 3680.45 | 90.63 | 0 | 186.8 | 118708 | 100.35 | 93.82 | 0 | 189213.939
11/06/2008 23:30:00 IST | 3507.54 | 3416.43 | 91.11 | 0 | 223.67 | 115438 | 70.97 | 67.52 | 0 | 124465.0569
12/06/2008 00:00:00 IST | 3293.95 | 3200.3 | 93.65 | 0 | 223.67 | 108209 | 70.27 | 66.82 | 0 | 115732.9333
12/06/2008 00:30:00 IST | 3084.01 | 2995.07 | 88.94 | 0 | 223.67 | 101359 | 69.8 | 66.35 | 0 | 107631.949
12/06/2008 01:00:00 IST | 2931.18 | 2839.39 | 91.79 | 0 | 223.67 | 96201 | 69.61 | 66.16 | 0 | 102019.7199
12/06/2008 01:30:00 IST | 2815.84 | 2723.45 | 92.39 | 0 | 223.67 | 92379 | 69.1 | 65.65 | 0 | 97287.272
12/06/2008 02:00:00 IST | 2738.38 | 2655.6 | 82.78 | 0 | 223.67 | 90175 | 67.1 | 63.65 | 0 | 91872.649
12/06/2008 02:30:00 IST | 2681.63 | 2598.95 | 82.68 | 0 | 195.45 | 88419 | 63.83 | 60.38 | 0 | 85584.2214
12/06/2008 03:00:00 IST | 2655.11 | 2573.14 | 81.97 | 0 | 169.64 | 87622 | 62.22 | 58.77 | 0 | 82600.4721
12/06/2008 03:30:00 IST | 2655.75 | 2544.27 | 111.48 | 0 | 148.74 | 86827 | 60.27 | 56.82 | 0 | 80031.0262
12/06/2008 04:00:00 IST | 2657.45 | 2562.29 | 95.16 | 0 | 162.81 | 87351 | 62.22 | 58.77 | 0 | 82673.2695
12/06/2008 04:30:00 IST | 2629.32 | 2533.74 | 95.58 | 0 | 134.02 | 87362 | 62.22 | 58.77 | 0 | 81798.1452
12/06/2008 05:00:00 IST | 2615.81 | 2508.14 | 107.67 | 0 | 74.93 | 89227 | 67.1 | 63.65 | 0 | 87760.4255
12/06/2008 05:30:00 IST | 2659.14 | 2545.26 | 113.88 | 0 | 74.93 | 90420 | 68.87 | 65.42 | 0 | 91567.4859
12/06/2008 06:00:00 IST | 2830.7 | 2728.49 | 102.21 | 0 | 74.93 | 89162 | 56.11 | 56.11 | 0 | 79415.2885
12/06/2008 06:30:00 IST | 3101.69 | 3033.85 | 67.84 | 0 | 74.93 | 98893 | 65.01 | 65.01 | 0 | 100820.4334
12/06/2008 07:00:00 IST | 3549.99 | 3473.35 | 76.64 | 0 | 33.37 | 111572 | 82.77 | 82.77 | 0 | 146916.3361
12/06/2008 07:30:00 IST | 3929.07 | 3841.03 | 88.04 | 0 | 67.49 | 153718 | 94.53 | 94.53 | 0 | 185707.4936
12/06/2008 08:00:00 IST | 4307.15 | 4205.34 | 101.81 | 0 | 69.93 | 141647 | 113.97 | 113.97 | 0 | 245442.9427
12/06/2008 08:30:00 IST | 4475.23 | 4402.2 | 73.03 | 0 | 69.93 | 157141 | 113.97 | 113.97 | 0 | 255020.9815
12/06/2008 09:00:00 IST | 4616.54 | 4540.06 | 76.48 | 0 | 32.59 | 153896 | 113.97 | 113.97 | 0 | 263073.5319
12/06/2008 09:30:00 IST | 4658.43 | 4561.03 | 97.4 | 0 | 29.93 | 153860 | 123.04 | 123.04 | 0 | 286586.6136
12/06/2008 10:00:00 IST | 4664.55 | 4564.14 | 100.41 | 0 | 29.93 | 153996 | 123.04 | 123.04 | 0 | 286963.116
12/06/2008 10:30:00 IST | 4714.04 | 4607.18 | 106.86 | 0 | 29.93 | 156644 | 123.04 | 123.04 | 0 | 290007.7408
12/06/2008 11:00:00 IST | 4715.53 | 4607.88 | 107.65 | 0 | 29.93 | 158607 | 123.04 | 123.04 | 0 | 290099.4056
12/06/2008 11:30:00 IST | 4735.81 | 4614.28 | 121.53 | 0 | 65.47 | 161021 | 138.64 | 138.64 | 0 | 328286.3492
[7 empty] | 110.6198 | 97.8328 |  | 14251343.4459
[7 empty] | 111.7929 | 95.8092 |  | 11493003.2129
143.63