## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8907198.5772 | 8835876.9878 | 71321.5893 | 0.8007%
Average SMP | 95.4567 | 94.4792
Maximum SMP | 116.34 | 113.7

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
25/06/2008 06:00:00 IST | 66.45 | 53.96 | 65.61 | 53.96 | 2338.44 | 2339.24 | 283.29 | 283.29
25/06/2008 06:30:00 IST | 70.65 | 58.15 | 69.81 | 58.15 | 2564.89 | 2565.61 | 286.17 | 286.17
25/06/2008 07:00:00 IST | 76 | 63.5 | 75.16 | 63.5 | 2966.01 | 2966.81 | 312.31 | 312.31
25/06/2008 07:30:00 IST | 82.58 | 70.08 | 81.74 | 70.08 | 3322.22 | 3322.96 | 297.42 | 297.42
25/06/2008 08:00:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 3710.03 | 3710.26 | 299.7 | 299.7
25/06/2008 08:30:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 3867.54 | 3865.85 | 331.01 | 331.01
25/06/2008 09:00:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4031.17 | 4031.05 | 335.29 | 335.29
25/06/2008 09:30:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4084.89 | 4084.82 | 352.46 | 352.46
25/06/2008 10:00:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4076.46 | 4076.39 | 352.83 | 352.83
25/06/2008 10:30:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4086.96 | 4085.6 | 360.2 | 360.2
25/06/2008 11:00:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4100.47 | 4101.21 | 382.85 | 382.85
25/06/2008 11:30:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4111.66 | 4112.46 | 389.97 | 389.97
25/06/2008 12:00:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4137.26 | 4138.06 | 394.27 | 394.27
25/06/2008 12:30:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4163.26 | 4163.94 | 391.64 | 391.64
25/06/2008 13:00:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4089.32 | 4105.12 | 373.34 | 373.34
25/06/2008 13:30:00 IST | 92.98 | 72.45 | 95.39 | 72.45 | 3996.9 | 4012.7 | 375.57 | 375.57
25/06/2008 14:00:00 IST | 97.67 | 72.45 | 99.21 | 72.45 | 4017.41 | 4033.27 | 351.04 | 351.04
25/06/2008 14:30:00 IST | 102.68 | 72.45 | 103.87 | 72.45 | 4025.13 | 4040.93 | 320.35 | 320.35
25/06/2008 15:00:00 IST | 100.85 | 72.45 | 102.17 | 72.45 | 4016.82 | 4032.62 | 340.47 | 340.47
25/06/2008 15:30:00 IST | 104.47 | 72.45 | 105.56 | 72.45 | 4033.31 | 4049.17 | 335.81 | 335.81
25/06/2008 16:00:00 IST | 110.2 | 72.45 | 113.7 | 77.08 | 4059.43 | 4075.31 | 341.49 | 341.49
25/06/2008 16:30:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4122.14 | 4137.94 | 317.62 | 317.62
25/06/2008 17:00:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4176.14 | 4191.94 | 302.99 | 302.99
25/06/2008 17:30:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 4174.5 | 4190.3 | 302.49 | 302.49
25/06/2008 18:00:00 IST | 104.78 | 72.45 | 113.7 | 77.08 | 4046.41 | 4062.27 | 300.73 | 300.73
25/06/2008 18:30:00 IST | 108.27 | 72.45 | 113.7 | 77.08 | 3916.42 | 3932.22 | 300.65 | 300.65
25/06/2008 19:00:00 IST | 105.8 | 72.45 | 106.78 | 72.45 | 3777.1 | 3792.9 | 290.08 | 290.08
25/06/2008 19:30:00 IST | 97.34 | 72.45 | 95.76 | 72.45 | 3650.92 | 3651.4 | 280.79 | 280.79
25/06/2008 20:00:00 IST | 104.44 | 72.45 | 102.34 | 72.45 | 3537.11 | 3537.38 | 276.58 | 276.58
25/06/2008 20:30:00 IST | 109.44 | 72.45 | 113.7 | 77.08 | 3522.16 | 3537.96 | 268.59 | 268.59
25/06/2008 21:00:00 IST | 102.24 | 72.45 | 100.39 | 72.45 | 3459.98 | 3460.76 | 249.09 | 249.09
25/06/2008 21:30:00 IST | 104.31 | 72.45 | 102.33 | 72.45 | 3468.39 | 3469.19 | 226.77 | 226.77
25/06/2008 22:00:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 3548.03 | 3548.83 | 236.97 | 236.97
25/06/2008 22:30:00 IST | 116.34 | 77.08 | 113.7 | 77.08 | 3575.63 | 3575.86 | 237.08 | 237.08
25/06/2008 23:00:00 IST | 84.95 | 72.45 | 84.11 | 72.45 | 3427.36 | 3472.67 | 226.57 | 226.57
25/06/2008 23:30:00 IST | 78.79 | 66.29 | 77.95 | 66.29 | 3133.12 | 3133 | 253.2 | 253.2
26/06/2008 00:00:00 IST | 76 | 63.5 | 73.82 | 62.16 | 2883.96 | 2867.76 | 374.53 | 374.53
26/06/2008 00:30:00 IST | 70.89 | 58.39 | 70.05 | 58.39 | 2659.67 | 2643.41 | 387.72 | 387.72
26/06/2008 01:00:00 IST | 70.65 | 58.15 | 69.04 | 57.38 | 2511.34 | 2495.14 | 381.5 | 381.5
26/06/2008 01:30:00 IST | 66.45 | 53.96 | 65.61 | 53.96 | 2396.79 | 2380.51 | 368.7 | 368.7
26/06/2008 02:00:00 IST | 66.45 | 53.96 | 65.61 | 53.96 | 2350.92 | 2334.72 | 370.87 | 370.87
26/06/2008 02:30:00 IST | 66.45 | 53.96 | 65.61 | 53.96 | 2299.16 | 2282.96 | 369.23 | 369.23
26/06/2008 03:00:00 IST | 66.45 | 53.96 | 60.32 | 48.66 | 2282.65 | 2266.39 | 359.86 | 359.86
26/06/2008 03:30:00 IST | 66.45 | 53.96 | 60.32 | 48.66 | 2276.86 | 2260.66 | 379.26 | 379.26
26/06/2008 04:00:00 IST | 66.45 | 53.96 | 65.61 | 53.96 | 2304.86 | 2288.66 | 365.8 | 365.8
26/06/2008 04:30:00 IST | 66.45 | 53.96 | 65.61 | 53.96 | 2314.42 | 2298.16 | 355.05 | 355.05
26/06/2008 05:00:00 IST | 66.45 | 53.96 | 65.61 | 53.96 | 2305.82 | 2306.46 | 362.42 | 362.42
26/06/2008 05:30:00 IST | 66.45 | 53.96 | 65.61 | 53.96 | 2345.91 | 2346.71 | 365.53 | 365.53
26/06/2008 06:00:00 IST | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 2502.83 | 2503.63 | 370.55 | 370.55
26/06/2008 06:30:00 IST | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 2755.5 | 2732.3 | 352.7 | 352.7
26/06/2008 07:00:00 IST | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 3193.21 | 3197.55 | 346.19 | 346.19
26/06/2008 07:30:00 IST | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 3585.79 | 3591.59 | 331.08 | 331.08
26/06/2008 08:00:00 IST | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 3976.37 | 3982.09 | 330.62 | 330.62
26/06/2008 08:30:00 IST | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 4123.85 | 4060.71 | 331.61 | 331.61
26/06/2008 09:00:00 IST | 129.69 | 129.69 | 77.08 | 77.08 | 4270.02 | 4200.16 | 335.55 | 335.55
26/06/2008 09:30:00 IST | 93.88 | 93.88 | 129.69 | 129.69 | 4332.22 | 4262.34 | 353.94 | 353.94
26/06/2008 10:00:00 IST | 93.88 | 93.88 | 77.67 | 77.67 | 4337.98 | 4268.06 | 355.6 | 355.6
26/06/2008 10:30:00 IST | 129.69 | 129.69 | 77.67 | 77.67 | 4370.58 | 4307.24 | 351.2 | 351.2
26/06/2008 11:00:00 IST | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 4416.66 | 4422.4 | 348.13 | 348.13
26/06/2008 11:30:00 IST | 129.7 | 129.7 | 151.7 | 151.7 | 4476.11 | 4481.91 | 332.63 | 332.63

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
25/06/2008 06:00:00 IST | 2621.73 | 2338.44 | 283.29 | 0 | -40 | 124765 | 66.45 | 53.96 | 0 | 87106.9793 | 86032.0967
25/06/2008 06:30:00 IST | 2851.06 | 2564.89 | 286.17 | 0 | -40 | 84070 | 70.65 | 58.15 | 0 | 100713.6945 | 99541.3809
25/06/2008 07:00:00 IST | 3278.32 | 2966.01 | 312.31 | 0 | -40 | 95606 | 76 | 63.5 | 0 | 124576.16 | 123229.3296
25/06/2008 07:30:00 IST | 3619.64 | 3322.22 | 297.42 | 0 | -40 | 107515 | 82.58 | 70.08 | 0 | 149454.9356 | 147964.9306
25/06/2008 08:00:00 IST | 4009.73 | 3710.03 | 299.7 | 0 | -39.83 | 121461 | 116.34 | 77.08 | 0 | 233245.9941 | 227966.226
25/06/2008 08:30:00 IST | 4198.55 | 3867.54 | 331.01 | 0 | 0 | 171242 | 116.34 | 77.08 | 0 | 244229.6535 | 238591.491
25/06/2008 09:00:00 IST | 4366.46 | 4031.17 | 335.29 | 0 | -37.33 | 137434 | 116.34 | 77.08 | 0 | 253996.9782 | 248226.429
25/06/2008 09:30:00 IST | 4437.35 | 4084.89 | 352.46 | 0 | -40 | 135272 | 116.34 | 77.08 | 0 | 258120.6495 | 252259.368
25/06/2008 10:00:00 IST | 4429.29 | 4076.46 | 352.83 | 0 | -40 | 134689 | 116.34 | 77.08 | 0 | 257651.7993 | 251801.157
25/06/2008 10:30:00 IST | 4447.16 | 4086.96 | 360.2 | 0 | -40 | 134191 | 116.34 | 77.08 | 0 | 258691.2972 | 252743.73
25/06/2008 11:00:00 IST | 4483.32 | 4100.47 | 382.85 | 0 | -40 | 134487 | 116.34 | 77.08 | 0 | 260794.7244 | 254918.811
25/06/2008 11:30:00 IST | 4501.63 | 4111.66 | 389.97 | 0 | -40 | 134598 | 116.34 | 77.08 | 0 | 261859.8171 | 255963.1455
25/06/2008 12:00:00 IST | 4531.53 | 4137.26 | 394.27 | 0 | -40 | 134095 | 116.34 | 77.08 | 0 | 263599.1001 | 257662.9605
25/06/2008 12:30:00 IST | 4554.9 | 4163.26 | 391.64 | 0 | -39.17 | 134176 | 116.34 | 77.08 | 0 | 264958.533 | 258984.723
25/06/2008 13:00:00 IST | 4462.66 | 4089.32 | 373.34 | 0 | 0 | 137603 | 116.34 | 77.08 | 0 | 259592.9322 | 254600.451
25/06/2008 13:30:00 IST | 4372.47 | 3996.9 | 375.57 | 0 | 0 | 134207 | 92.98 | 72.45 | 0 | 203276.1303 | 209298.5377
25/06/2008 14:00:00 IST | 4368.45 | 4017.41 | 351.04 | 0 | 0 | 134953 | 97.67 | 72.45 | 0 | 213333.2558 | 217483.6976
25/06/2008 14:30:00 IST | 4345.48 | 4025.13 | 320.35 | 0 | 0 | 135280 | 102.68 | 72.45 | 0 | 223096.9432 | 226503.0768
25/06/2008 15:00:00 IST | 4357.29 | 4016.82 | 340.47 | 0 | 0 | 134979 | 100.85 | 72.45 | 0 | 219716.3483 | 223399.3026
25/06/2008 15:30:00 IST | 4369.12 | 4033.31 | 335.81 | 0 | 0 | 135577 | 104.47 | 72.45 | 0 | 228220.9832 | 231439.2444
25/06/2008 16:00:00 IST | 4400.92 | 4059.43 | 341.49 | 0 | 0 | 136523 | 110.2 | 72.45 | 0 | 242490.692 | 251095.08
25/06/2008 16:30:00 IST | 4439.76 | 4122.14 | 317.62 | 0 | 0 | 138060 | 116.34 | 77.08 | 0 | 258260.8392 | 253298.586
25/06/2008 17:00:00 IST | 4479.13 | 4176.14 | 302.99 | 0 | 0 | 138584 | 116.34 | 77.08 | 0 | 260550.9921 | 255536.7705
25/06/2008 17:30:00 IST | 4476.99 | 4174.5 | 302.49 | 0 | 0 | 138995 | 116.34 | 77.08 | 0 | 260426.5083 | 255415.1115
25/06/2008 18:00:00 IST | 4347.14 | 4046.41 | 300.73 | 0 | 0 | 137099 | 104.78 | 72.45 | 0 | 227746.6646 | 248036.55
25/06/2008 18:30:00 IST | 4217.07 | 3916.42 | 300.65 | 0 | 0 | 131582 | 108.27 | 72.45 | 0 | 228291.0844 | 240638.6595
25/06/2008 19:00:00 IST | 4067.18 | 3777.1 | 290.08 | 0 | 0 | 125903 | 105.8 | 72.45 | 0 | 215153.822 | 217990.3022
25/06/2008 19:30:00 IST | 3931.71 | 3650.92 | 280.79 | 0 | -34.66 | 121044 | 97.34 | 72.45 | 0 | 191356.3257 | 188273.2572
25/06/2008 20:00:00 IST | 3813.69 | 3537.11 | 276.58 | 0 | -30.85 | 117013 | 104.44 | 72.45 | 0 | 199150.8918 | 195160.3332
25/06/2008 20:30:00 IST | 3790.75 | 3522.16 | 268.59 | 0 | 0 | 116199 | 109.44 | 72.45 | 0 | 207429.84 | 216402.3675
25/06/2008 21:00:00 IST | 3709.07 | 3459.98 | 249.09 | 0 | -38.96 | 113446 | 102.24 | 72.45 | 0 | 189607.6584 | 186215.9207
25/06/2008 21:30:00 IST | 3695.16 | 3468.39 | 226.77 | 0 | -40 | 113738 | 104.31 | 72.45 | 0 | 192721.0698 | 189103.7934
25/06/2008 22:00:00 IST | 3785 | 3548.03 | 236.97 | 0 | -40 | 115030 | 116.34 | 77.08 | 0 | 220173.45 | 215222.73
25/06/2008 22:30:00 IST | 3812.71 | 3575.63 | 237.08 | 0 | -39.83 | 115038 | 116.34 | 77.08 | 0 | 221785.3407 | 216765.639
25/06/2008 23:00:00 IST | 3653.93 | 3427.36 | 226.57 | 0 | 65.57 | 112410 | 84.95 | 72.45 | 0 | 155200.6768 | 155571.5382
25/06/2008 23:30:00 IST | 3386.32 | 3133.12 | 253.2 | 0 | 0 | 102051 | 78.79 | 66.29 | 0 | 133404.0764 | 131977.145
26/06/2008 00:00:00 IST | 3258.49 | 2883.96 | 374.53 | 0 | 0 | 93820 | 76 | 63.5 | 0 | 123822.62 | 119672.9239
26/06/2008 00:30:00 IST | 3047.39 | 2659.67 | 387.72 | 0 | 0 | 87178 | 70.89 | 58.39 | 0 | 108014.7385 | 106165.3283
26/06/2008 01:00:00 IST | 2892.84 | 2511.34 | 381.5 | 0 | 0 | 82883 | 70.65 | 58.15 | 0 | 102189.573 | 99301.6128
26/06/2008 01:30:00 IST | 2765.49 | 2396.79 | 368.7 | 0 | 0 | 82340 | 66.45 | 53.96 | 0 | 91883.4052 | 90187.8341
26/06/2008 02:00:00 IST | 2721.79 | 2350.92 | 370.87 | 0 | 0 | 82336 | 66.45 | 53.96 | 0 | 90431.4728 | 88756.88
26/06/2008 02:30:00 IST | 2668.39 | 2299.16 | 369.23 | 0 | 0 | 82335 | 66.45 | 53.96 | 0 | 88657.2578 | 87005.093
26/06/2008 03:00:00 IST | 2642.51 | 2282.65 | 359.86 | 0 | 0 | 82332 | 66.45 | 53.96 | 0 | 87797.3948 | 79207.7
26/06/2008 03:30:00 IST | 2656.12 | 2276.86 | 379.26 | 0 | 0 | 82326 | 66.45 | 53.96 | 0 | 88249.587 | 79619.9872
26/06/2008 04:00:00 IST | 2670.66 | 2304.86 | 365.8 | 0 | 0 | 82330 | 66.45 | 53.96 | 0 | 88732.6785 | 87079.5603
26/06/2008 04:30:00 IST | 2669.47 | 2314.42 | 355.05 | 0 | 0 | 82326 | 66.45 | 53.96 | 0 | 88693.1408 | 87038.5541
26/06/2008 05:00:00 IST | 2668.24 | 2305.82 | 362.42 | 0 | -38.96 | 81151 | 66.45 | 53.96 | 0 | 88652.274 | 87552.6084
26/06/2008 05:30:00 IST | 2711.44 | 2345.91 | 365.53 | 0 | -40 | 81117 | 66.45 | 53.96 | 0 | 90087.594 | 88975.0332
26/06/2008 06:00:00 IST | 2873.38 | 2502.83 | 370.55 | 0 | -40 | 82659 | 57.29 | 57.29 | 0 | 82307.9701 | 82330.8861
26/06/2008 06:30:00 IST | 3108.2 | 2755.5 | 352.7 | 0 | -40 | 90023 | 58.84 | 58.84 | 0 | 91443.244 | 90760.7
26/06/2008 07:00:00 IST | 3539.4 | 3193.21 | 346.19 | 0 | -40 | 102925 | 73.98 | 73.98 | 0 | 130922.406 | 131082.9426
26/06/2008 07:30:00 IST | 3916.87 | 3585.79 | 331.08 | 0 | -40 | 178713 | 73.98 | 73.98 | 0 | 144885.0213 | 145099.5633
26/06/2008 08:00:00 IST | 4306.99 | 3976.37 | 330.62 | 0 | -40 | 136750 | 77.08 | 77.08 | 0 | 165991.3946 | 166211.8434
26/06/2008 08:30:00 IST | 4455.46 | 4123.85 | 331.61 | 0 | -40 | 134899 | 77.08 | 77.08 | 0 | 171713.4284 | 169280.0128
26/06/2008 09:00:00 IST | 4605.57 | 4270.02 | 335.55 | 0 | -40 | 136850 | 129.69 | 129.69 | 0 | 298648.1866 | 174806.2634
26/06/2008 09:30:00 IST | 4686.16 | 4332.22 | 353.94 | 0 | -40 | 145836 | 93.88 | 93.88 | 0 | 219968.3504 | 299342.6766
26/06/2008 10:00:00 IST | 4693.58 | 4337.98 | 355.6 | 0 | -40 | 140998 | 93.88 | 93.88 | 0 | 220316.6452 | 179559.8361
26/06/2008 10:30:00 IST | 4721.78 | 4370.58 | 351.2 | 0 | -40 | 142874 | 129.69 | 129.69 | 0 | 306183.8241 | 180910.5174
26/06/2008 11:00:00 IST | 4764.79 | 4416.66 | 348.13 | 0 | -40 | 141071 | 93.88 | 93.88 | 0 | 223659.2426 | 223928.6782
26/06/2008 11:30:00 IST | 4808.74 | 4476.11 | 332.63 | 0 | -40 | 143172 | 129.7 | 129.7 | 0 | 311846.789 | 365182.859
[7 empty] | 94.5148 | 73.111 |  | 11275085.0795 | 11044373.7667 | 230711.3128 | 2.046%
[7 empty] | 95.4567 | 68.7019 |  | 8907198.5772 | 8835876.9878 | 71321.5893 | 0.8007% | Re-Pricing Not Required
116.34

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
25/06/2008 06:00:00 IST | 2622.53 | 2339.24 | 283.29 | 0 | -40 | 124765 | 65.61 | 53.96 | 0 | 86032.0967
25/06/2008 06:30:00 IST | 2851.78 | 2565.61 | 286.17 | 0 | -40 | 84091 | 69.81 | 58.15 | 0 | 99541.3809
25/06/2008 07:00:00 IST | 3279.12 | 2966.81 | 312.31 | 0 | -40 | 95635 | 75.16 | 63.5 | 0 | 123229.3296
25/06/2008 07:30:00 IST | 3620.38 | 3322.96 | 297.42 | 0 | -40 | 107541 | 81.74 | 70.08 | 0 | 147964.9306
25/06/2008 08:00:00 IST | 4009.96 | 3710.26 | 299.7 | 0 | -39.83 | 121487 | 113.7 | 77.08 | 0 | 227966.226
25/06/2008 08:30:00 IST | 4196.86 | 3865.85 | 331.01 | 0 | 0 | 171269 | 113.7 | 77.08 | 0 | 238591.491
25/06/2008 09:00:00 IST | 4366.34 | 4031.05 | 335.29 | 0 | -37.33 | 137434 | 113.7 | 77.08 | 0 | 248226.429
25/06/2008 09:30:00 IST | 4437.28 | 4084.82 | 352.46 | 0 | -40 | 135213 | 113.7 | 77.08 | 0 | 252259.368
25/06/2008 10:00:00 IST | 4429.22 | 4076.39 | 352.83 | 0 | -40 | 134697 | 113.7 | 77.08 | 0 | 251801.157
25/06/2008 10:30:00 IST | 4445.8 | 4085.6 | 360.2 | 0 | -40 | 134129 | 113.7 | 77.08 | 0 | 252743.73
25/06/2008 11:00:00 IST | 4484.06 | 4101.21 | 382.85 | 0 | -40 | 134487 | 113.7 | 77.08 | 0 | 254918.811
25/06/2008 11:30:00 IST | 4502.43 | 4112.46 | 389.97 | 0 | -40 | 134598 | 113.7 | 77.08 | 0 | 255963.1455
25/06/2008 12:00:00 IST | 4532.33 | 4138.06 | 394.27 | 0 | -40 | 134095 | 113.7 | 77.08 | 0 | 257662.9605
25/06/2008 12:30:00 IST | 4555.58 | 4163.94 | 391.64 | 0 | -39.17 | 134176 | 113.7 | 77.08 | 0 | 258984.723
25/06/2008 13:00:00 IST | 4478.46 | 4105.12 | 373.34 | 0 | 0 | 138085 | 113.7 | 77.08 | 0 | 254600.451
25/06/2008 13:30:00 IST | 4388.27 | 4012.7 | 375.57 | 0 | 0 | 134880 | 95.39 | 72.45 | 0 | 209298.5377
25/06/2008 14:00:00 IST | 4384.31 | 4033.27 | 351.04 | 0 | 0 | 135527 | 99.21 | 72.45 | 0 | 217483.6976
25/06/2008 14:30:00 IST | 4361.28 | 4040.93 | 320.35 | 0 | 0 | 135853 | 103.87 | 72.45 | 0 | 226503.0768
25/06/2008 15:00:00 IST | 4373.09 | 4032.62 | 340.47 | 0 | 0 | 135552 | 102.17 | 72.45 | 0 | 223399.3026
25/06/2008 15:30:00 IST | 4384.98 | 4049.17 | 335.81 | 0 | 0 | 136151 | 105.56 | 72.45 | 0 | 231439.2444
25/06/2008 16:00:00 IST | 4416.8 | 4075.31 | 341.49 | 0 | 0 | 137119 | 113.7 | 77.08 | 0 | 251095.08
25/06/2008 16:30:00 IST | 4455.56 | 4137.94 | 317.62 | 0 | 0 | 138060 | 113.7 | 77.08 | 0 | 253298.586
25/06/2008 17:00:00 IST | 4494.93 | 4191.94 | 302.99 | 0 | 0 | 138584 | 113.7 | 77.08 | 0 | 255536.7705
25/06/2008 17:30:00 IST | 4492.79 | 4190.3 | 302.49 | 0 | 0 | 138995 | 113.7 | 77.08 | 0 | 255415.1115
25/06/2008 18:00:00 IST | 4363 | 4062.27 | 300.73 | 0 | 0 | 138562 | 113.7 | 77.08 | 0 | 248036.55
25/06/2008 18:30:00 IST | 4232.87 | 3932.22 | 300.65 | 0 | 0 | 132152 | 113.7 | 77.08 | 0 | 240638.6595
25/06/2008 19:00:00 IST | 4082.98 | 3792.9 | 290.08 | 0 | 0 | 126476 | 106.78 | 72.45 | 0 | 217990.3022
25/06/2008 19:30:00 IST | 3932.19 | 3651.4 | 280.79 | 0 | -34.66 | 121061 | 95.76 | 72.45 | 0 | 188273.2572
25/06/2008 20:00:00 IST | 3813.96 | 3537.38 | 276.58 | 0 | -30.85 | 117022 | 102.34 | 72.45 | 0 | 195160.3332
25/06/2008 20:30:00 IST | 3806.55 | 3537.96 | 268.59 | 0 | 0 | 116576 | 113.7 | 77.08 | 0 | 216402.3675
25/06/2008 21:00:00 IST | 3709.85 | 3460.76 | 249.09 | 0 | -38.96 | 113474 | 100.39 | 72.45 | 0 | 186215.9207
25/06/2008 21:30:00 IST | 3695.96 | 3469.19 | 226.77 | 0 | -40 | 113767 | 102.33 | 72.45 | 0 | 189103.7934
25/06/2008 22:00:00 IST | 3785.8 | 3548.83 | 236.97 | 0 | -40 | 115030 | 113.7 | 77.08 | 0 | 215222.73
25/06/2008 22:30:00 IST | 3812.94 | 3575.86 | 237.08 | 0 | -39.83 | 115038 | 113.7 | 77.08 | 0 | 216765.639
25/06/2008 23:00:00 IST | 3699.24 | 3472.67 | 226.57 | 0 | 65.57 | 114051 | 84.11 | 72.45 | 0 | 155571.5382
25/06/2008 23:30:00 IST | 3386.2 | 3133 | 253.2 | 0 | 0 | 102047 | 77.95 | 66.29 | 0 | 131977.145
26/06/2008 00:00:00 IST | 3242.29 | 2867.76 | 374.53 | 0 | 0 | 93310 | 73.82 | 62.16 | 0 | 119672.9239
26/06/2008 00:30:00 IST | 3031.13 | 2643.41 | 387.72 | 0 | 0 | 86703 | 70.05 | 58.39 | 0 | 106165.3283
26/06/2008 01:00:00 IST | 2876.64 | 2495.14 | 381.5 | 0 | 0 | 82416 | 69.04 | 57.38 | 0 | 99301.6128
26/06/2008 01:30:00 IST | 2749.21 | 2380.51 | 368.7 | 0 | 0 | 82340 | 65.61 | 53.96 | 0 | 90187.8341
26/06/2008 02:00:00 IST | 2705.59 | 2334.72 | 370.87 | 0 | 0 | 82336 | 65.61 | 53.96 | 0 | 88756.88
26/06/2008 02:30:00 IST | 2652.19 | 2282.96 | 369.23 | 0 | 0 | 82335 | 65.61 | 53.96 | 0 | 87005.093
26/06/2008 03:00:00 IST | 2626.25 | 2266.39 | 359.86 | 0 | 0 | 82086 | 60.32 | 48.66 | 0 | 79207.7
26/06/2008 03:30:00 IST | 2639.92 | 2260.66 | 379.26 | 0 | 0 | 81949 | 60.32 | 48.66 | 0 | 79619.9872
26/06/2008 04:00:00 IST | 2654.46 | 2288.66 | 365.8 | 0 | 0 | 82330 | 65.61 | 53.96 | 0 | 87079.5603
26/06/2008 04:30:00 IST | 2653.21 | 2298.16 | 355.05 | 0 | 0 | 82326 | 65.61 | 53.96 | 0 | 87038.5541
26/06/2008 05:00:00 IST | 2668.88 | 2306.46 | 362.42 | 0 | -38.96 | 81151 | 65.61 | 53.96 | 0 | 87552.6084
26/06/2008 05:30:00 IST | 2712.24 | 2346.71 | 365.53 | 0 | -40 | 81117 | 65.61 | 53.96 | 0 | 88975.0332
26/06/2008 06:00:00 IST | 2874.18 | 2503.63 | 370.55 | 0 | -40 | 82682 | 57.29 | 57.29 | 0 | 82330.8861
26/06/2008 06:30:00 IST | 3085 | 2732.3 | 352.7 | 0 | -40 | 89341 | 58.84 | 58.84 | 0 | 90760.7
26/06/2008 07:00:00 IST | 3543.74 | 3197.55 | 346.19 | 0 | -40 | 103086 | 73.98 | 73.98 | 0 | 131082.9426
26/06/2008 07:30:00 IST | 3922.67 | 3591.59 | 331.08 | 0 | -40 | 178928 | 73.98 | 73.98 | 0 | 145099.5633
26/06/2008 08:00:00 IST | 4312.71 | 3982.09 | 330.62 | 0 | -40 | 127781 | 77.08 | 77.08 | 0 | 166211.8434
26/06/2008 08:30:00 IST | 4392.32 | 4060.71 | 331.61 | 0 | -40 | 137945 | 77.08 | 77.08 | 0 | 169280.0128
26/06/2008 09:00:00 IST | 4535.71 | 4200.16 | 335.55 | 0 | -40 | 135457 | 77.08 | 77.08 | 0 | 174806.2634
26/06/2008 09:30:00 IST | 4616.28 | 4262.34 | 353.94 | 0 | -40 | 136353 | 129.69 | 129.69 | 0 | 299342.6766
26/06/2008 10:00:00 IST | 4623.66 | 4268.06 | 355.6 | 0 | -40 | 135821 | 77.67 | 77.67 | 0 | 179559.8361
26/06/2008 10:30:00 IST | 4658.44 | 4307.24 | 351.2 | 0 | -40 | 136144 | 77.67 | 77.67 | 0 | 180910.5174
26/06/2008 11:00:00 IST | 4770.53 | 4422.4 | 348.13 | 0 | -40 | 146109 | 93.88 | 93.88 | 0 | 223928.6782
26/06/2008 11:30:00 IST | 4814.54 | 4481.91 | 332.63 | 0 | -28.13 | 145026 | 151.7 | 151.7 | 0 | 365182.859
[7 empty] | 92.6823 | 72.1573 |  | 11044373.7667
[7 empty] | 94.4792 | 68.8229 |  | 8835876.9878
113.7