## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 11618365.9454 | 11594051.7602 | 24314.1852 | 0.2093%
Average SMP | 110.4535 | 110.9319
MAX SMP | 696.85 | 696.46

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
15/10/2008 06:00:00 IST | 694.72 | 49.22 | 695.11 | 49.22 | 3061.99 | 3062.87 | 176.65 | 176.65
15/10/2008 06:30:00 IST | 696.85 | 51.36 | 696.46 | 50.57 | 3376.12 | 3376.98 | 193.67 | 193.67
15/10/2008 07:00:00 IST | 61.46 | 61.46 | 68.82 | 68.82 | 3928.96 | 3929.49 | 205.26 | 205.26
15/10/2008 07:30:00 IST | 92.96 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4389.35 | 4389.84 | 207.61 | 207.61
15/10/2008 08:00:00 IST | 92.96 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4746.77 | 4740.64 | 202.2 | 202.2
15/10/2008 08:30:00 IST | 103.61 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4848.09 | 4713.84 | 201.28 | 201.28
15/10/2008 09:00:00 IST | 104.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4923.95 | 4783.56 | 179.94 | 179.94
15/10/2008 09:30:00 IST | 104.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4944.91 | 4804.52 | 196.49 | 196.49
15/10/2008 10:00:00 IST | 104.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4930.95 | 4790.58 | 197.83 | 197.83
15/10/2008 10:30:00 IST | 104.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4964.82 | 4824.37 | 190.35 | 190.35
15/10/2008 11:00:00 IST | 104.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4998.82 | 4858.43 | 179.59 | 179.59
15/10/2008 11:30:00 IST | 104.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4974.4 | 4834.01 | 214.18 | 214.18
15/10/2008 12:00:00 IST | 104.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4964.69 | 4824.32 | 216.95 | 216.95
15/10/2008 12:30:00 IST | 104.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4923.44 | 4783.05 | 241.88 | 241.88
15/10/2008 13:00:00 IST | 102.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4791.64 | 4651.19 | 264.46 | 264.46
15/10/2008 13:30:00 IST | 85.65 | 85.63 | 75.98 | 75.98 | 4675.15 | 4556.96 | 269.38 | 269.38
15/10/2008 14:00:00 IST | 73.95 | 73.95 | 76.3 | 76.3 | 4508.4 | 4508.95 | 304.68 | 304.68
15/10/2008 14:30:00 IST | 73.95 | 73.95 | 75.66 | 75.66 | 4459.86 | 4461.43 | 313.2 | 313.2
15/10/2008 15:00:00 IST | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 4486.67 | 4486.56 | 297.91 | 297.91
15/10/2008 15:30:00 IST | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 4553.9 | 4553.79 | 276.45 | 276.45
15/10/2008 16:00:00 IST | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 4624.21 | 4624.02 | 293.23 | 293.23
15/10/2008 16:30:00 IST | 92.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4752.3 | 4752.25 | 274.05 | 274.05
15/10/2008 17:00:00 IST | 92.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4814.42 | 4814.23 | 273.53 | 273.53
15/10/2008 17:30:00 IST | 92.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4816.4 | 4816.23 | 255.28 | 255.28
15/10/2008 18:00:00 IST | 81.57 | 81.57 | 98.31 | 98.31 | 4827.57 | 4827.38 | 233.16 | 233.16
15/10/2008 18:30:00 IST | 92.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 5027.48 | 5027.37 | 246.46 | 246.46
15/10/2008 19:00:00 IST | 404.72 | 404.72 | 404.72 | 404.72 | 5226.15 | 5226.42 | 238.56 | 238.56
15/10/2008 19:30:00 IST | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 5162.89 | 5163.25 | 245.83 | 245.83
15/10/2008 20:00:00 IST | 92.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 5012.18 | 5011.82 | 256.58 | 256.58
15/10/2008 20:30:00 IST | 92.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4889.46 | 4889.03 | 257.54 | 257.54
15/10/2008 21:00:00 IST | 84.26 | 84.26 | 98.31 | 98.31 | 4646.16 | 4647.02 | 270.14 | 270.14
15/10/2008 21:30:00 IST | 92.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4430.26 | 4431.14 | 273.82 | 273.82
15/10/2008 22:00:00 IST | 92.94 | 92.94 | 98.31 | 98.31 | 4220.48 | 4221.34 | 238.8 | 238.8
15/10/2008 22:30:00 IST | 57.58 | 57.58 | 57.59 | 57.59 | 3892.03 | 3892.94 | 237.3 | 237.3
15/10/2008 23:00:00 IST | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 3601.93 | 3602.51 | 241.19 | 241.19
15/10/2008 23:30:00 IST | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 3335.18 | 3334.88 | 256.34 | 256.34
16/10/2008 00:00:00 IST | 51.64 | 51.64 | 51.36 | 51.36 | 3249.11 | 3232.71 | 243.61 | 243.61
16/10/2008 00:30:00 IST | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 3096.41 | 3096.96 | 252.63 | 252.63
16/10/2008 01:00:00 IST | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 2961.58 | 2963.08 | 243.96 | 243.96
16/10/2008 01:30:00 IST | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 2887.9 | 2888.21 | 242.44 | 242.44
16/10/2008 02:00:00 IST | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 2810.2 | 2810.51 | 269.77 | 269.77
16/10/2008 02:30:00 IST | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 2751.65 | 2751.96 | 278.29 | 278.29
16/10/2008 03:00:00 IST | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 2692.84 | 2693.15 | 293.43 | 293.43
16/10/2008 03:30:00 IST | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 2664.67 | 2664.98 | 304.39 | 304.39
16/10/2008 04:00:00 IST | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 2654.5 | 2654.81 | 310.53 | 310.53
16/10/2008 04:30:00 IST | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 2648.15 | 2647.85 | 353.81 | 353.81
16/10/2008 05:00:00 IST | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 2715.2 | 2714.69 | 341.84 | 341.84
16/10/2008 05:30:00 IST | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 2757.18 | 2758.06 | 337.51 | 337.51
16/10/2008 06:00:00 IST | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 2970.07 | 2970.93 | 324.16 | 324.16
16/10/2008 06:30:00 IST | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 3298.71 | 3299.65 | 305.82 | 305.82
16/10/2008 07:00:00 IST | 59.55 | 59.55 | 58.88 | 58.88 | 3845.86 | 3821.18 | 316.97 | 316.97
16/10/2008 07:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4280.38 | 4199.06 | 333.83 | 333.83
16/10/2008 08:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4555.56 | 4465.76 | 319.5 | 319.5
16/10/2008 08:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4619.3 | 4529.38 | 295.62 | 295.62
16/10/2008 09:00:00 IST | 107.54 | 107.54 | 98.84 | 98.84 | 4708.33 | 4658.71 | 296.9 | 296.9
16/10/2008 09:30:00 IST | 397.91 | 397.91 | 114.37 | 114.37 | 4782.22 | 4757.1 | 295.81 | 295.81
16/10/2008 10:00:00 IST | 397.91 | 397.91 | 107.54 | 107.54 | 4765.67 | 4739.93 | 279.74 | 279.74
16/10/2008 10:30:00 IST | 397.91 | 397.91 | 107.54 | 107.54 | 4768.9 | 4687.56 | 303.47 | 303.47
16/10/2008 11:00:00 IST | 114.37 | 114.37 | 98.84 | 98.84 | 4768.47 | 4678.67 | 310.03 | 310.03
16/10/2008 11:30:00 IST | 107.54 | 107.54 | 98.84 | 98.84 | 4724.99 | 4635.05 | 338.65 | 338.65

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
15/10/2008 06:00:00 IST | 3238.64 | 3061.99 | 176.65 | 0 | -65 | 89694 | 694.72 | 49.22 | 0 | 1124973.9904 | 1125911.3736
15/10/2008 06:30:00 IST | 3569.79 | 3376.12 | 193.67 | 0 | -65 | 97479 | 696.85 | 51.36 | 0 | 1243804.0807 | 1243407.4495
15/10/2008 07:00:00 IST | 4134.22 | 3928.96 | 205.26 | 0 | -41.27 | 121272 | 61.46 | 61.46 | 0 | 127044.5806 | 142276.7475
15/10/2008 07:30:00 IST | 4596.96 | 4389.35 | 207.61 | 0 | 24.75 | 120816 | 92.96 | 92.94 | 0 | 213666.7008 | 225987.6547
15/10/2008 08:00:00 IST | 4948.97 | 4746.77 | 202.2 | 0 | -40.25 | 158026 | 92.96 | 92.94 | 0 | 230028.1256 | 242965.3002
15/10/2008 08:30:00 IST | 5049.37 | 4848.09 | 201.28 | 0 | -40.25 | 144338 | 103.61 | 92.94 | 0 | 261582.6129 | 241602.7236
15/10/2008 09:00:00 IST | 5103.89 | 4923.95 | 179.94 | 0 | -40.25 | 138886 | 104.94 | 92.94 | 0 | 267801.1083 | 243980.8425
15/10/2008 09:30:00 IST | 5141.4 | 4944.91 | 196.49 | 0 | -40.25 | 138843 | 104.94 | 92.94 | 0 | 269769.258 | 245824.6466
15/10/2008 10:00:00 IST | 5128.78 | 4930.95 | 197.83 | 0 | -40.25 | 138730 | 104.94 | 92.94 | 0 | 269107.0866 | 245205.2936
15/10/2008 10:30:00 IST | 5155.17 | 4964.82 | 190.35 | 0 | -40.25 | 138689 | 104.94 | 92.94 | 0 | 270491.7699 | 246498.5616
15/10/2008 11:00:00 IST | 5178.41 | 4998.82 | 179.59 | 0 | -40.25 | 138689 | 104.94 | 92.94 | 0 | 271711.1727 | 247643.8731
15/10/2008 11:30:00 IST | 5188.58 | 4974.4 | 214.18 | 0 | -40.25 | 138654 | 104.94 | 92.94 | 0 | 272244.7926 | 248143.7795
15/10/2008 12:00:00 IST | 5181.64 | 4964.69 | 216.95 | 0 | -40.25 | 138602 | 104.94 | 92.94 | 0 | 271880.6508 | 247803.6269
15/10/2008 12:30:00 IST | 5165.32 | 4923.44 | 241.88 | 0 | -40.25 | 138602 | 104.94 | 92.94 | 0 | 271024.3404 | 247000.4341
15/10/2008 13:00:00 IST | 5056.1 | 4791.64 | 264.46 | 0 | -40.25 | 138488 | 102.94 | 92.94 | 0 | 260237.467 | 241628.7758
15/10/2008 13:30:00 IST | 4944.53 | 4675.15 | 269.38 | 0 | -40.25 | 134134 | 85.65 | 85.63 | 0 | 211749.4972 | 183352.6566
15/10/2008 14:00:00 IST | 4813.08 | 4508.4 | 304.68 | 0 | -40.25 | 127222 | 73.95 | 73.95 | 0 | 177963.633 | 183639.9845
15/10/2008 14:30:00 IST | 4773.06 | 4459.86 | 313.2 | 0 | -37.23 | 125398 | 73.95 | 73.95 | 0 | 176483.8935 | 180624.2529
15/10/2008 15:00:00 IST | 4784.58 | 4486.67 | 297.91 | 0 | 24.75 | 127219 | 73.95 | 73.95 | 0 | 176909.8455 | 176905.7783
15/10/2008 15:30:00 IST | 4830.35 | 4553.9 | 276.45 | 0 | 24.75 | 129752 | 73.95 | 73.95 | 0 | 178602.1913 | 178598.124
15/10/2008 16:00:00 IST | 4917.44 | 4624.21 | 293.23 | 0 | 24.75 | 132427 | 78.65 | 78.65 | 0 | 193378.328 | 193370.8563
15/10/2008 16:30:00 IST | 5026.35 | 4752.3 | 274.05 | 0 | 24.75 | 139481 | 92.94 | 92.94 | 0 | 233574.4845 | 247067.7765
15/10/2008 17:00:00 IST | 5087.95 | 4814.42 | 273.53 | 0 | 24.75 | 138186 | 92.94 | 92.94 | 0 | 236437.0365 | 250088.8428
15/10/2008 17:30:00 IST | 5071.68 | 4816.4 | 255.28 | 0 | 24.75 | 138186 | 92.94 | 92.94 | 0 | 235680.9696 | 249290.074
15/10/2008 18:00:00 IST | 5060.73 | 4827.57 | 233.16 | 0 | 24.75 | 146490 | 81.57 | 81.57 | 0 | 206401.873 | 248750.8437
15/10/2008 18:30:00 IST | 5273.94 | 5027.48 | 246.46 | 0 | 24.75 | 143502 | 92.94 | 92.94 | 0 | 245079.9918 | 259235.1137
15/10/2008 19:00:00 IST | 5464.71 | 5226.15 | 238.56 | 0 | 54.67 | 153018 | 404.72 | 404.72 | 0 | 1105838.7156 | 1105893.3528
15/10/2008 19:30:00 IST | 5408.72 | 5162.89 | 245.83 | 0 | 32.24 | 146741 | 105.68 | 105.68 | 0 | 285796.7648 | 285815.7872
15/10/2008 20:00:00 IST | 5268.76 | 5012.18 | 256.58 | 0 | 0 | 141889 | 92.94 | 92.94 | 0 | 244839.2772 | 258968.202
15/10/2008 20:30:00 IST | 5147 | 4889.46 | 257.54 | 0 | -38.95 | 136149 | 92.94 | 92.94 | 0 | 239181.09 | 252979.6484
15/10/2008 21:00:00 IST | 4916.3 | 4646.16 | 270.14 | 0 | -65 | 134257 | 84.26 | 84.26 | 0 | 207123.719 | 241702.9998
15/10/2008 21:30:00 IST | 4704.08 | 4430.26 | 273.82 | 0 | -65 | 124442 | 92.94 | 92.94 | 0 | 218598.5976 | 231272.3088
15/10/2008 22:00:00 IST | 4459.28 | 4220.48 | 238.8 | 0 | 0 | 114765 | 92.94 | 92.94 | 0 | 207222.7416 | 219238.1817
15/10/2008 22:30:00 IST | 4129.33 | 3892.03 | 237.3 | 0 | -60.83 | 107398 | 57.58 | 57.58 | 0 | 118883.4107 | 118930.2608
15/10/2008 23:00:00 IST | 3843.12 | 3601.93 | 241.19 | 0 | 56.04 | 102933 | 56.66 | 56.66 | 0 | 108875.5896 | 108892.021
15/10/2008 23:30:00 IST | 3591.52 | 3335.18 | 256.34 | 0 | 14.68 | 95467 | 54.75 | 54.75 | 0 | 98317.86 | 98309.6475
16/10/2008 00:00:00 IST | 3492.72 | 3249.11 | 243.61 | 0 | 0 | 93178 | 51.64 | 51.64 | 0 | 90182.0304 | 89271.8976
16/10/2008 00:30:00 IST | 3349.04 | 3096.41 | 252.63 | 0 | -28.53 | 89387 | 50.57 | 50.57 | 0 | 84680.4764 | 84694.3831
16/10/2008 01:00:00 IST | 3205.54 | 2961.58 | 243.96 | 0 | 56.04 | 85965 | 48.46 | 48.46 | 0 | 77670.2342 | 77706.5792
16/10/2008 01:30:00 IST | 3130.34 | 2887.9 | 242.44 | 0 | 59.31 | 84136 | 48.46 | 48.46 | 0 | 75848.1382 | 75855.6495
16/10/2008 02:00:00 IST | 3079.97 | 2810.2 | 269.77 | 0 | 59.31 | 82260 | 47.43 | 47.43 | 0 | 73041.4885 | 73048.8402
16/10/2008 02:30:00 IST | 3029.94 | 2751.65 | 278.29 | 0 | 32.15 | 80893 | 45.84 | 45.84 | 0 | 69446.2248 | 69453.33
16/10/2008 03:00:00 IST | 2986.27 | 2692.84 | 293.43 | 0 | 59.31 | 79516 | 44.76 | 44.76 | 0 | 66832.7226 | 66839.6604
16/10/2008 03:30:00 IST | 2969.06 | 2664.67 | 304.39 | 0 | 59.31 | 78886 | 44.76 | 44.76 | 0 | 66447.5628 | 66454.5006
16/10/2008 04:00:00 IST | 2965.03 | 2654.5 | 310.53 | 0 | 59.31 | 78658 | 44.76 | 44.76 | 0 | 66357.3714 | 66364.3092
16/10/2008 04:30:00 IST | 3001.96 | 2648.15 | 353.81 | 0 | 56.04 | 78518 | 44.76 | 44.76 | 0 | 67183.8648 | 67177.1508
16/10/2008 05:00:00 IST | 3057.04 | 2715.2 | 341.84 | 0 | -60.83 | 79567 | 48.01 | 48.01 | 0 | 73384.2452 | 73372.0026
16/10/2008 05:30:00 IST | 3094.69 | 2757.18 | 337.51 | 0 | -65 | 80552 | 48.46 | 48.46 | 0 | 74984.3387 | 75005.6611
16/10/2008 06:00:00 IST | 3294.23 | 2970.07 | 324.16 | 0 | -65 | 85679 | 48.31 | 48.31 | 0 | 79572.1257 | 79592.899
16/10/2008 06:30:00 IST | 3604.53 | 3298.71 | 305.82 | 0 | -65 | 93825 | 49.79 | 49.79 | 0 | 89734.7744 | 89758.1757
16/10/2008 07:00:00 IST | 4162.83 | 3845.86 | 316.97 | 0 | -65 | 102313 | 59.55 | 59.55 | 0 | 123948.2633 | 121827.136
16/10/2008 07:30:00 IST | 4614.21 | 4280.38 | 333.83 | 0 | 0 | 118032 | 98.84 | 98.84 | 0 | 228034.2582 | 224015.4238
16/10/2008 08:00:00 IST | 4875.06 | 4555.56 | 319.5 | 0 | 0 | 137747 | 98.84 | 98.84 | 0 | 240925.4652 | 236487.5492
16/10/2008 08:30:00 IST | 4914.92 | 4619.3 | 295.62 | 0 | 0 | 129447 | 98.84 | 98.84 | 0 | 242895.3464 | 238451.5
16/10/2008 09:00:00 IST | 5005.23 | 4708.33 | 296.9 | 0 | -33.75 | 128510 | 107.54 | 107.54 | 0 | 269131.2171 | 244906.2462
16/10/2008 09:30:00 IST | 5078.03 | 4782.22 | 295.81 | 0 | 0 | 134937 | 397.91 | 397.91 | 0 | 1010299.4587 | 288950.6583
16/10/2008 10:00:00 IST | 5045.41 | 4765.67 | 279.74 | 0 | 0 | 131934 | 397.91 | 397.91 | 0 | 1003809.5465 | 269907.6559
16/10/2008 10:30:00 IST | 5072.37 | 4768.9 | 303.47 | 0 | 0 | 131863 | 397.91 | 397.91 | 0 | 1009173.3734 | 268367.6831
16/10/2008 11:00:00 IST | 5078.5 | 4768.47 | 310.03 | 0 | 0 | 131577 | 114.37 | 114.37 | 0 | 290414.0225 | 246541.554
16/10/2008 11:30:00 IST | 5063.64 | 4724.99 | 338.65 | 0 | -26.95 | 129079 | 107.54 | 107.54 | 0 | 272271.9228 | 245800.254
[7 empty] | 121.3187 | 97.8567 |  | 16478575.7194 | 14148658.4953 | 2329917.224 | 14.14%
[7 empty] | 110.4535 | 81.126 |  | 11618365.9454 | 11594051.7602 | 24314.1852 | 0.2093% | Re-Pricing Not Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
15/10/2008 06:00:00 IST | 3239.52 | 3062.87 | 176.65 | 0 | -65 | 89716 | 695.11 | 49.22 | 0 | 1125911.3736
15/10/2008 06:30:00 IST | 3570.65 | 3376.98 | 193.67 | 0 | -65 | 97537 | 696.46 | 50.57 | 0 | 1243407.4495
15/10/2008 07:00:00 IST | 4134.75 | 3929.49 | 205.26 | 0 | -41.27 | 113295 | 68.82 | 68.82 | 0 | 142276.7475
15/10/2008 07:30:00 IST | 4597.45 | 4389.84 | 207.61 | 0 | 24.75 | 128520 | 98.31 | 98.31 | 0 | 225987.6547
15/10/2008 08:00:00 IST | 4942.84 | 4740.64 | 202.2 | 0 | 24.75 | 152575 | 98.31 | 98.31 | 0 | 242965.3002
15/10/2008 08:30:00 IST | 4915.12 | 4713.84 | 201.28 | 0 | 24.75 | 134166 | 98.31 | 98.31 | 0 | 241602.7236
15/10/2008 09:00:00 IST | 4963.5 | 4783.56 | 179.94 | 0 | -40.25 | 130152 | 98.31 | 98.31 | 0 | 243980.8425
15/10/2008 09:30:00 IST | 5001.01 | 4804.52 | 196.49 | 0 | -40.25 | 130152 | 98.31 | 98.31 | 0 | 245824.6466
15/10/2008 10:00:00 IST | 4988.41 | 4790.58 | 197.83 | 0 | -40.25 | 138387 | 98.31 | 98.31 | 0 | 245205.2936
15/10/2008 10:30:00 IST | 5014.72 | 4824.37 | 190.35 | 0 | -40.25 | 133394 | 98.31 | 98.31 | 0 | 246498.5616
15/10/2008 11:00:00 IST | 5038.02 | 4858.43 | 179.59 | 0 | -40.25 | 133968 | 98.31 | 98.31 | 0 | 247643.8731
15/10/2008 11:30:00 IST | 5048.19 | 4834.01 | 214.18 | 0 | -40.25 | 134479 | 98.31 | 98.31 | 0 | 248143.7795
15/10/2008 12:00:00 IST | 5041.27 | 4824.32 | 216.95 | 0 | -40.25 | 134427 | 98.31 | 98.31 | 0 | 247803.6269
15/10/2008 12:30:00 IST | 5024.93 | 4783.05 | 241.88 | 0 | -40.25 | 134048 | 98.31 | 98.31 | 0 | 247000.4341
15/10/2008 13:00:00 IST | 4915.65 | 4651.19 | 264.46 | 0 | -40.25 | 130997 | 98.31 | 98.31 | 0 | 241628.7758
15/10/2008 13:30:00 IST | 4826.34 | 4556.96 | 269.38 | 0 | -40.25 | 128982 | 75.98 | 75.98 | 0 | 183352.6566
15/10/2008 14:00:00 IST | 4813.63 | 4508.95 | 304.68 | 0 | -40.25 | 127210 | 76.3 | 76.3 | 0 | 183639.9845
15/10/2008 14:30:00 IST | 4774.63 | 4461.43 | 313.2 | 0 | -37.23 | 125432 | 75.66 | 75.66 | 0 | 180624.2529
15/10/2008 15:00:00 IST | 4784.47 | 4486.56 | 297.91 | 0 | 24.75 | 127215 | 73.95 | 73.95 | 0 | 176905.7783
15/10/2008 15:30:00 IST | 4830.24 | 4553.79 | 276.45 | 0 | 24.75 | 129748 | 73.95 | 73.95 | 0 | 178598.124
15/10/2008 16:00:00 IST | 4917.25 | 4624.02 | 293.23 | 0 | 24.75 | 132420 | 78.65 | 78.65 | 0 | 193370.8563
15/10/2008 16:30:00 IST | 5026.3 | 4752.25 | 274.05 | 0 | 24.75 | 134631 | 98.31 | 98.31 | 0 | 247067.7765
15/10/2008 17:00:00 IST | 5087.76 | 4814.23 | 273.53 | 0 | 24.75 | 134359 | 98.31 | 98.31 | 0 | 250088.8428
15/10/2008 17:30:00 IST | 5071.51 | 4816.23 | 255.28 | 0 | 24.75 | 141445 | 98.31 | 98.31 | 0 | 249290.074
15/10/2008 18:00:00 IST | 5060.54 | 4827.38 | 233.16 | 0 | 24.75 | 138236 | 98.31 | 98.31 | 0 | 248750.8437
15/10/2008 18:30:00 IST | 5273.83 | 5027.37 | 246.46 | 0 | 24.75 | 149218 | 98.31 | 98.31 | 0 | 259235.1137
15/10/2008 19:00:00 IST | 5464.98 | 5226.42 | 238.56 | 0 | 54.67 | 153072 | 404.72 | 404.72 | 0 | 1105893.3528
15/10/2008 19:30:00 IST | 5409.08 | 5163.25 | 245.83 | 0 | 32.6 | 146760 | 105.68 | 105.68 | 0 | 285815.7872
15/10/2008 20:00:00 IST | 5268.4 | 5011.82 | 256.58 | 0 | 0 | 144651 | 98.31 | 98.31 | 0 | 258968.202
15/10/2008 20:30:00 IST | 5146.57 | 4889.03 | 257.54 | 0 | 0 | 142643 | 98.31 | 98.31 | 0 | 252979.6484
15/10/2008 21:00:00 IST | 4917.16 | 4647.02 | 270.14 | 0 | -65 | 134341 | 98.31 | 98.31 | 0 | 241702.9998
15/10/2008 21:30:00 IST | 4704.96 | 4431.14 | 273.82 | 0 | -65 | 123225 | 98.31 | 98.31 | 0 | 231272.3088
15/10/2008 22:00:00 IST | 4460.14 | 4221.34 | 238.8 | 0 | 0 | 114692 | 98.31 | 98.31 | 0 | 219238.1817
15/10/2008 22:30:00 IST | 4130.24 | 3892.94 | 237.3 | 0 | -60.83 | 106780 | 57.59 | 57.59 | 0 | 118930.2608
15/10/2008 23:00:00 IST | 3843.7 | 3602.51 | 241.19 | 0 | 56.04 | 102949 | 56.66 | 56.66 | 0 | 108892.021
15/10/2008 23:30:00 IST | 3591.22 | 3334.88 | 256.34 | 0 | 14.38 | 95459 | 54.75 | 54.75 | 0 | 98309.6475
16/10/2008 00:00:00 IST | 3476.32 | 3232.71 | 243.61 | 0 | 0 | 92755 | 51.36 | 51.36 | 0 | 89271.8976
16/10/2008 00:30:00 IST | 3349.59 | 3096.96 | 252.63 | 0 | -28.53 | 89401 | 50.57 | 50.57 | 0 | 84694.3831
16/10/2008 01:00:00 IST | 3207.04 | 2963.08 | 243.96 | 0 | 56.04 | 86002 | 48.46 | 48.46 | 0 | 77706.5792
16/10/2008 01:30:00 IST | 3130.65 | 2888.21 | 242.44 | 0 | 59.31 | 84143 | 48.46 | 48.46 | 0 | 75855.6495
16/10/2008 02:00:00 IST | 3080.28 | 2810.51 | 269.77 | 0 | 59.31 | 82267 | 47.43 | 47.43 | 0 | 73048.8402
16/10/2008 02:30:00 IST | 3030.25 | 2751.96 | 278.29 | 0 | 32.46 | 80900 | 45.84 | 45.84 | 0 | 69453.33
16/10/2008 03:00:00 IST | 2986.58 | 2693.15 | 293.43 | 0 | 59.31 | 79523 | 44.76 | 44.76 | 0 | 66839.6604
16/10/2008 03:30:00 IST | 2969.37 | 2664.98 | 304.39 | 0 | 59.31 | 78893 | 44.76 | 44.76 | 0 | 66454.5006
16/10/2008 04:00:00 IST | 2965.34 | 2654.81 | 310.53 | 0 | 59.31 | 78665 | 44.76 | 44.76 | 0 | 66364.3092
16/10/2008 04:30:00 IST | 3001.66 | 2647.85 | 353.81 | 0 | 56.04 | 78512 | 44.76 | 44.76 | 0 | 67177.1508
16/10/2008 05:00:00 IST | 3056.53 | 2714.69 | 341.84 | 0 | -60.83 | 79555 | 48.01 | 48.01 | 0 | 73372.0026
16/10/2008 05:30:00 IST | 3095.57 | 2758.06 | 337.51 | 0 | -65 | 80574 | 48.46 | 48.46 | 0 | 75005.6611
16/10/2008 06:00:00 IST | 3295.09 | 2970.93 | 324.16 | 0 | -65 | 85700 | 48.31 | 48.31 | 0 | 79592.899
16/10/2008 06:30:00 IST | 3605.47 | 3299.65 | 305.82 | 0 | -65 | 93849 | 49.79 | 49.79 | 0 | 89758.1757
16/10/2008 07:00:00 IST | 4138.15 | 3821.18 | 316.97 | 0 | -65 | 101585 | 58.88 | 58.88 | 0 | 121827.136
16/10/2008 07:30:00 IST | 4532.89 | 4199.06 | 333.83 | 0 | 0 | 117358 | 98.84 | 98.84 | 0 | 224015.4238
16/10/2008 08:00:00 IST | 4785.26 | 4465.76 | 319.5 | 0 | 0 | 127209 | 98.84 | 98.84 | 0 | 236487.5492
16/10/2008 08:30:00 IST | 4825 | 4529.38 | 295.62 | 0 | 0 | 122553 | 98.84 | 98.84 | 0 | 238451.5
16/10/2008 09:00:00 IST | 4955.61 | 4658.71 | 296.9 | 0 | -65 | 131011 | 98.84 | 98.84 | 0 | 244906.2462
16/10/2008 09:30:00 IST | 5052.91 | 4757.1 | 295.81 | 0 | 0 | 131009 | 114.37 | 114.37 | 0 | 288950.6583
16/10/2008 10:00:00 IST | 5019.67 | 4739.93 | 279.74 | 0 | -4.15 | 130052 | 107.54 | 107.54 | 0 | 269907.6559
16/10/2008 10:30:00 IST | 4991.03 | 4687.56 | 303.47 | 0 | -60.52 | 127103 | 107.54 | 107.54 | 0 | 268367.6831
16/10/2008 11:00:00 IST | 4988.7 | 4678.67 | 310.03 | 0 | -65 | 126702 | 98.84 | 98.84 | 0 | 246541.554
16/10/2008 11:30:00 IST | 4973.7 | 4635.05 | 338.65 | 0 | -65 | 124469 | 98.84 | 98.84 | 0 | 245800.254
[7 empty] | 106.7367 | 85.207 |  | 14148658.4953
[7 empty] | 110.9319 | 84.0198 |  | 11594051.7602