## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7589025.3146 | 7377713.1163 | 211312.1983 | 2.784%
Average SMP | 77.1756 | 84.3229
Maximum SMP | 162.55 | 116.72

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
30/07/2008 06:00:00 IST | 44.17 | 44.16 | 57.33 | 57.32 | 2267.55 | 2157.25 | 358.58 | 314.63
30/07/2008 06:30:00 IST | 44.17 | 44.16 | 57.84 | 57.84 | 2478.56 | 2224.34 | 341.16 | 291.65
30/07/2008 07:00:00 IST | 48.57 | 48.56 | 57.84 | 57.84 | 2826.71 | 2418.34 | 355.42 | 299.97
30/07/2008 07:30:00 IST | 50.71 | 50.7 | 60.71 | 60.71 | 3155.9 | 2625.7 | 336.46 | 292.96
30/07/2008 08:00:00 IST | 67.49 | 67.48 | 62.03 | 62.03 | 3526.29 | 2892.74 | 337.4 | 292.91
30/07/2008 08:30:00 IST | 71.68 | 67.48 | 65.52 | 65.52 | 3781.9 | 3134.21 | 346.27 | 292.69
30/07/2008 09:00:00 IST | 72.94 | 67.48 | 92.63 | 75.2 | 3996.16 | 3359.55 | 343.8 | 302.57
30/07/2008 09:30:00 IST | 73.38 | 67.7 | 97.91 | 75.5 | 4134.9 | 3563.72 | 315.11 | 279.39
30/07/2008 10:00:00 IST | 148.7 | 69.37 | 101.14 | 75.5 | 4208.84 | 3725.71 | 300.64 | 266.24
30/07/2008 10:30:00 IST | 148.7 | 69.37 | 107.01 | 76.4 | 4315.03 | 3833.42 | 281.56 | 245
30/07/2008 11:00:00 IST | 148.7 | 69.37 | 101.58 | 75.95 | 4366.66 | 3879.53 | 293.97 | 246.39
30/07/2008 11:30:00 IST | 148.7 | 69.37 | 104.1 | 75.95 | 4436.56 | 3908.58 | 253.43 | 252.88
30/07/2008 12:00:00 IST | 162.55 | 70.82 | 108.22 | 75.95 | 4462.01 | 3942.62 | 255.8 | 268.32
30/07/2008 12:30:00 IST | 150.9 | 69.37 | 116.72 | 82.63 | 4477.74 | 3965.02 | 246.9 | 246.66
30/07/2008 13:00:00 IST | 77.86 | 69.37 | 103.88 | 75.95 | 4375.59 | 3911.07 | 260.89 | 254.3
30/07/2008 13:30:00 IST | 75.78 | 67.63 | 101.58 | 75.95 | 4277.43 | 3829.68 | 272.86 | 261.19
30/07/2008 14:00:00 IST | 74.24 | 67.63 | 101.93 | 75.95 | 4227.48 | 3787.88 | 297.14 | 246.18
30/07/2008 14:30:00 IST | 74.51 | 67.63 | 101.58 | 75.95 | 4236.31 | 3754.63 | 282.01 | 249.81
30/07/2008 15:00:00 IST | 74.8 | 67.63 | 101.58 | 75.95 | 4245.48 | 3750.35 | 276.3 | 235.83
30/07/2008 15:30:00 IST | 75.56 | 67.63 | 101.58 | 75.95 | 4270.08 | 3760.97 | 248.42 | 198.43
30/07/2008 16:00:00 IST | 77.86 | 69.37 | 101.84 | 75.95 | 4345.54 | 3779.98 | 223.07 | 195.21
30/07/2008 16:30:00 IST | 77.86 | 69.37 | 106.82 | 75.95 | 4453.03 | 3844.87 | 203.81 | 181.93
30/07/2008 17:00:00 IST | 77.86 | 69.37 | 116.72 | 82.63 | 4530.01 | 3910.58 | 193.21 | 187.15
30/07/2008 17:30:00 IST | 77.86 | 69.37 | 116.72 | 82.63 | 4583.29 | 3981.04 | 154.77 | 184.79
30/07/2008 18:00:00 IST | 77.86 | 69.37 | 116.72 | 82.63 | 4503.93 | 3951.22 | 147.65 | 177.79
30/07/2008 18:30:00 IST | 77.86 | 69.37 | 116.72 | 82.63 | 4401.93 | 3900.28 | 132.94 | 187.23
30/07/2008 19:00:00 IST | 77.86 | 69.37 | 102.45 | 75.95 | 4281.66 | 3810.06 | 123.7 | 191.22
30/07/2008 19:30:00 IST | 77.86 | 69.37 | 101.58 | 75.95 | 4178.58 | 3735.93 | 117.57 | 162.51
30/07/2008 20:00:00 IST | 77.86 | 69.37 | 93.38 | 75.95 | 4111.97 | 3678.55 | 106.63 | 145.85
30/07/2008 20:30:00 IST | 77.86 | 69.37 | 82.63 | 82.63 | 4070.19 | 3593.24 | 112.25 | 147.9
30/07/2008 21:00:00 IST | 75.05 | 67.63 | 75.95 | 75.95 | 4088.01 | 3548.25 | 114.33 | 142.3
30/07/2008 21:30:00 IST | 75.75 | 67.63 | 82.63 | 82.63 | 4164.19 | 3523.59 | 111.89 | 136.54
30/07/2008 22:00:00 IST | 74.81 | 67.63 | 82.63 | 82.63 | 4136.96 | 3530.37 | 120.51 | 147.96
30/07/2008 22:30:00 IST | 73.66 | 67.48 | 82.63 | 82.63 | 3909.83 | 3468.22 | 130.14 | 154.93
30/07/2008 23:00:00 IST | 71.12 | 66.92 | 75.51 | 75.5 | 3656.58 | 3407.2 | 140.65 | 142.89
30/07/2008 23:30:00 IST | 69.81 | 65.61 | 75.51 | 75.5 | 3328.57 | 3260.37 | 140 | 143.76
31/07/2008 00:00:00 IST | 71.12 | 66.92 | 64.77 | 64.77 | 3157.07 | 3115.55 | 112.87 | 149.26
31/07/2008 00:30:00 IST | 53.71 | 49.51 | 62.03 | 62.03 | 2977.9 | 2923.15 | 109.44 | 144.43
31/07/2008 01:00:00 IST | 52.76 | 48.56 | 62.03 | 62.03 | 2853.45 | 2793.33 | 103.55 | 137.82
31/07/2008 01:30:00 IST | 52.76 | 48.56 | 61.32 | 61.31 | 2735.09 | 2696.7 | 105.69 | 122.85
31/07/2008 02:00:00 IST | 52.76 | 48.56 | 59.32 | 59.31 | 2688.97 | 2608.43 | 113.8 | 131.87
31/07/2008 02:30:00 IST | 52.76 | 48.56 | 57.84 | 57.84 | 2644.56 | 2500.62 | 104.4 | 155.35
31/07/2008 03:00:00 IST | 52.76 | 48.56 | 57.84 | 57.84 | 2602.43 | 2442.52 | 97.15 | 155.2
31/07/2008 03:30:00 IST | 52.76 | 48.56 | 57.84 | 57.84 | 2592.48 | 2407.63 | 100.91 | 154.41
31/07/2008 04:00:00 IST | 51.85 | 47.65 | 57.84 | 57.84 | 2588.17 | 2355.14 | 107.03 | 161.24
31/07/2008 04:30:00 IST | 52.76 | 48.56 | 57.84 | 57.84 | 2597.08 | 2349.38 | 124.6 | 161.61
31/07/2008 05:00:00 IST | 52.76 | 48.56 | 57.84 | 57.84 | 2642.7 | 2274.19 | 112.55 | 165.24
31/07/2008 05:30:00 IST | 52.76 | 48.56 | 57.84 | 57.84 | 2625.43 | 2212.39 | 102.05 | 176.54
31/07/2008 06:00:00 IST | 43.72 | 43.72 | 55.63 | 55.63 | 2714.53 | 2219.02 | 112.42 | 186.04
31/07/2008 06:30:00 IST | 48.56 | 48.56 | 55.63 | 55.63 | 2906.44 | 2241.72 | 114.88 | 191.21
31/07/2008 07:00:00 IST | 44.31 | 44.31 | 55.63 | 55.63 | 3273.27 | 2287.68 | 121.91 | 176
31/07/2008 07:30:00 IST | 54.36 | 54.36 | 55.63 | 55.63 | 3612.09 | 2391.35 | 116.41 | 175.95
31/07/2008 08:00:00 IST | 69.37 | 69.37 | 60.71 | 60.71 | 3990.19 | 2580.96 | 110.73 | 172.76
31/07/2008 08:30:00 IST | 70.9 | 70.9 | 62.03 | 62.03 | 4244.97 | 2758.16 | 103.23 | 182.82
31/07/2008 09:00:00 IST | 69.37 | 69.37 | 76.3 | 76.3 | 4466.07 | 3008.28 | 105.1 | 202.91
31/07/2008 09:30:00 IST | 69.37 | 69.37 | 76.3 | 76.3 | 4565 | 3191.21 | 107.25 | 218.72
31/07/2008 10:00:00 IST | 122.83 | 122.83 | 76.3 | 76.3 | 4603.06 | 3364.18 | 119.31 | 223.85
31/07/2008 10:30:00 IST | 130.41 | 130.41 | 76.3 | 76.3 | 4646.04 | 3519.12 | 119.66 | 212.95
31/07/2008 11:00:00 IST | 122.83 | 122.83 | 89.24 | 89.24 | 4686.04 | 3651.63 | 129.66 | 190.76
31/07/2008 11:30:00 IST | 144.34 | 144.34 | 758.59 | 758.59 | 4695.61 | 3737.23 | 134.15 | 198.48

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
30/07/2008 06:00:00 IST | 2626.13 | 2267.55 | 358.58 | 0 | -75 | 63868 | 44.17 | 44.16 | 0 | 57998.0811 | 70856.4402
30/07/2008 06:30:00 IST | 2819.72 | 2478.56 | 341.16 | 0 | -75 | 65437 | 44.17 | 44.16 | 0 | 62273.5162 | 72762.4308
30/07/2008 07:00:00 IST | 3182.13 | 2826.71 | 355.42 | 0 | -75 | 73121 | 48.57 | 48.56 | 0 | 77278.0271 | 78613.5252
30/07/2008 07:30:00 IST | 3492.36 | 3155.9 | 336.46 | 0 | -75 | 110787 | 50.71 | 50.7 | 0 | 88548.7878 | 88595.9243
30/07/2008 08:00:00 IST | 3863.69 | 3526.29 | 337.4 | 0 | -75 | 93645 | 67.49 | 67.48 | 0 | 130380.219 | 98802.9348
30/07/2008 08:30:00 IST | 4128.17 | 3781.9 | 346.27 | 0 | -75 | 161175 | 71.68 | 67.48 | 0 | 147953.6128 | 112265.244
30/07/2008 09:00:00 IST | 4339.96 | 3996.16 | 343.8 | 0 | -75 | 106623 | 72.94 | 67.48 | 0 | 158278.3412 | 169611.0878
30/07/2008 09:30:00 IST | 4450.01 | 4134.9 | 315.11 | 0 | -75 | 115904 | 73.38 | 67.7 | 0 | 163270.8669 | 188139.4501
30/07/2008 10:00:00 IST | 4509.48 | 4208.84 | 300.64 | 0 | -75 | 119891 | 148.7 | 69.37 | 0 | 335279.838 | 201872.9115
30/07/2008 10:30:00 IST | 4596.59 | 4315.03 | 281.56 | 0 | -75 | 114925 | 148.7 | 69.37 | 0 | 341756.4665 | 218215.8621
30/07/2008 11:00:00 IST | 4660.63 | 4366.66 | 293.97 | 0 | -75 | 116287 | 148.7 | 69.37 | 0 | 346517.8405 | 209555.4768
30/07/2008 11:30:00 IST | 4689.99 | 4436.56 | 253.43 | 0 | -75 | 116340 | 148.7 | 69.37 | 0 | 348700.7565 | 216603.993
30/07/2008 12:00:00 IST | 4717.81 | 4462.01 | 255.8 | 0 | -75 | 116919 | 162.55 | 70.82 | 0 | 383440.0077 | 227853.9634
30/07/2008 12:30:00 IST | 4724.64 | 4477.74 | 246.9 | 0 | -75 | 118055 | 150.9 | 69.37 | 0 | 356474.088 | 245793.6448
30/07/2008 13:00:00 IST | 4636.48 | 4375.59 | 260.89 | 0 | -75 | 120419 | 77.86 | 69.37 | 0 | 180498.1664 | 216349.3178
30/07/2008 13:30:00 IST | 4550.29 | 4277.43 | 272.86 | 0 | -75 | 120006 | 75.78 | 67.63 | 0 | 172410.4881 | 207775.2873
30/07/2008 14:00:00 IST | 4524.62 | 4227.48 | 297.14 | 0 | -75 | 118318 | 74.24 | 67.63 | 0 | 167953.8944 | 205595.8679
30/07/2008 14:30:00 IST | 4518.32 | 4236.31 | 282.01 | 0 | -75 | 118616 | 74.51 | 67.63 | 0 | 168330.0116 | 203385.5076
30/07/2008 15:00:00 IST | 4521.78 | 4245.48 | 276.3 | 0 | -75 | 117459 | 74.8 | 67.63 | 0 | 169114.572 | 202458.0822
30/07/2008 15:30:00 IST | 4518.5 | 4270.08 | 248.42 | 0 | -75 | 118291 | 75.56 | 67.63 | 0 | 170708.93 | 201097.926
30/07/2008 16:00:00 IST | 4568.61 | 4345.54 | 223.07 | 0 | -75 | 118954 | 77.86 | 69.37 | 0 | 177855.9873 | 202416.6748
30/07/2008 16:30:00 IST | 4656.84 | 4453.03 | 203.81 | 0 | -75 | 119406 | 77.86 | 69.37 | 0 | 181290.7812 | 215071.388
30/07/2008 17:00:00 IST | 4723.22 | 4530.01 | 193.21 | 0 | -74.94 | 118948 | 77.86 | 69.37 | 0 | 183874.9546 | 239143.5228
30/07/2008 17:30:00 IST | 4738.06 | 4583.29 | 154.77 | 0 | -69.02 | 118948 | 77.86 | 69.37 | 0 | 184452.6758 | 243117.8388
30/07/2008 18:00:00 IST | 4651.58 | 4503.93 | 147.65 | 0 | -74.94 | 118612 | 77.86 | 69.37 | 0 | 181086.0094 | 240969.0236
30/07/2008 18:30:00 IST | 4534.87 | 4401.93 | 132.94 | 0 | -75 | 118609 | 77.86 | 69.37 | 0 | 176542.4891 | 238547.0836
30/07/2008 19:00:00 IST | 4405.36 | 4281.66 | 123.7 | 0 | -75 | 119508 | 77.86 | 69.37 | 0 | 171500.6648 | 204965.568
30/07/2008 19:30:00 IST | 4296.15 | 4178.58 | 117.57 | 0 | -75 | 118324 | 77.86 | 69.37 | 0 | 167249.1195 | 198001.7676
30/07/2008 20:00:00 IST | 4218.6 | 4111.97 | 106.63 | 0 | -75 | 113431 | 77.86 | 69.37 | 0 | 164230.098 | 178561.236
30/07/2008 20:30:00 IST | 4182.44 | 4070.19 | 112.25 | 0 | -75 | 113431 | 77.86 | 69.37 | 0 | 162822.3892 | 154565.1991
30/07/2008 21:00:00 IST | 4202.34 | 4088.01 | 114.33 | 0 | -75 | 114574 | 75.05 | 67.63 | 0 | 157692.8085 | 140148.6363
30/07/2008 21:30:00 IST | 4276.08 | 4164.19 | 111.89 | 0 | -75 | 116642 | 75.75 | 67.63 | 0 | 161956.53 | 151218.271
30/07/2008 22:00:00 IST | 4257.47 | 4136.96 | 120.51 | 0 | -75 | 115669 | 74.81 | 67.63 | 0 | 159250.6653 | 151970.2039
30/07/2008 22:30:00 IST | 4039.97 | 3909.83 | 130.14 | 0 | -69 | 108064 | 73.66 | 67.48 | 0 | 148792.0951 | 149690.4422
30/07/2008 23:00:00 IST | 3797.23 | 3656.58 | 140.65 | 0 | 0 | 100470 | 71.12 | 66.92 | 0 | 135029.4988 | 134033.648
30/07/2008 23:30:00 IST | 3468.57 | 3328.57 | 140 | 0 | -50.28 | 90148 | 69.81 | 65.61 | 0 | 121070.4358 | 128522.9282
31/07/2008 00:00:00 IST | 3269.94 | 3157.07 | 112.87 | 0 | 0 | 84396 | 71.12 | 66.92 | 0 | 116279.0664 | 105730.8718
31/07/2008 00:30:00 IST | 3087.34 | 2977.9 | 109.44 | 0 | -68.17 | 79322 | 53.71 | 49.51 | 0 | 82910.5157 | 95140.9937
31/07/2008 01:00:00 IST | 2957 | 2853.45 | 103.55 | 0 | 0 | 77532 | 52.76 | 48.56 | 0 | 78005.66 | 90909.6172
31/07/2008 01:30:00 IST | 2840.78 | 2735.09 | 105.69 | 0 | -31.25 | 76764 | 52.76 | 48.56 | 0 | 74939.7764 | 86447.403
31/07/2008 02:00:00 IST | 2802.77 | 2688.97 | 113.8 | 0 | -71.88 | 76142 | 52.76 | 48.56 | 0 | 73937.0726 | 81277.298
31/07/2008 02:30:00 IST | 2748.96 | 2644.56 | 104.4 | 0 | -75 | 76983 | 52.76 | 48.56 | 0 | 72517.5648 | 76810.6524
31/07/2008 03:00:00 IST | 2699.58 | 2602.43 | 97.15 | 0 | -75 | 75640 | 52.76 | 48.56 | 0 | 71214.9204 | 75126.0624
31/07/2008 03:30:00 IST | 2693.39 | 2592.48 | 100.91 | 0 | -75 | 75640 | 52.76 | 48.56 | 0 | 71051.6282 | 74094.1968
31/07/2008 04:00:00 IST | 2695.2 | 2588.17 | 107.03 | 0 | -75 | 75567 | 51.85 | 47.65 | 0 | 69873.06 | 72773.7096
31/07/2008 04:30:00 IST | 2721.68 | 2597.08 | 124.6 | 0 | -75 | 75782 | 52.76 | 48.56 | 0 | 71797.9184 | 72617.8308
31/07/2008 05:00:00 IST | 2755.25 | 2642.7 | 112.55 | 0 | -75 | 76133 | 52.76 | 48.56 | 0 | 72683.495 | 70548.3156
31/07/2008 05:30:00 IST | 2727.48 | 2625.43 | 102.05 | 0 | -75 | 75714 | 52.76 | 48.56 | 0 | 71950.9224 | 69087.8556
31/07/2008 06:00:00 IST | 2826.95 | 2714.53 | 112.42 | 0 | -75 | 64155 | 43.72 | 43.72 | 0 | 61797.127 | 66896.7439
31/07/2008 06:30:00 IST | 3021.32 | 2906.44 | 114.88 | 0 | -75 | 85910 | 48.56 | 48.56 | 0 | 73357.6496 | 67671.948
31/07/2008 07:00:00 IST | 3395.18 | 3273.27 | 121.91 | 0 | -75 | 90013 | 44.31 | 44.31 | 0 | 75220.2129 | 68527.2592
31/07/2008 07:30:00 IST | 3728.5 | 3612.09 | 116.41 | 0 | -75 | 91499 | 54.36 | 54.36 | 0 | 101340.63 | 71409.4495
31/07/2008 08:00:00 IST | 4100.92 | 3990.19 | 110.73 | 0 | -75 | 95322 | 69.37 | 69.37 | 0 | 142240.4102 | 83589.1706
31/07/2008 08:30:00 IST | 4348.2 | 4244.97 | 103.23 | 0 | -49.32 | 99225 | 70.9 | 70.9 | 0 | 154143.69 | 91214.4947
31/07/2008 09:00:00 IST | 4571.17 | 4466.07 | 105.1 | 0 | -75 | 121606 | 69.37 | 69.37 | 0 | 158551.0315 | 122506.8985
31/07/2008 09:30:00 IST | 4672.25 | 4565 | 107.25 | 0 | -75 | 108112 | 69.37 | 69.37 | 0 | 162056.9912 | 130088.8295
31/07/2008 10:00:00 IST | 4722.37 | 4603.06 | 119.31 | 0 | -75 | 110002 | 122.83 | 122.83 | 0 | 290024.3535 | 136883.3445
31/07/2008 10:30:00 IST | 4765.7 | 4646.04 | 119.66 | 0 | -52.4 | 112574 | 130.41 | 130.41 | 0 | 310747.4685 | 142378.4705
31/07/2008 11:00:00 IST | 4815.7 | 4686.04 | 129.66 | 0 | -75 | 110772 | 122.83 | 122.83 | 0 | 295756.2155 | 171447.4418
31/07/2008 11:30:00 IST | 4829.76 | 4695.61 | 134.15 | 0 | -69.12 | 110944 | 144.34 | 144.34 | 0 | 348563.7792 | 1492795.1245
[7 empty] | 78.2467 | 66.1833 |  | 9762824.8737 | 10023122.2914 | -260297.4177 | -2.666%
[7 empty] | 77.1756 | 62.0965 |  | 7589025.3146 | 7377713.1163 | 211312.1983 | 2.784% | Re-Pricing Not Required
162.55

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
05/07/2008 06:00:00 IST | 2471.88 | 2157.25 | 314.63 | 0 | -75 | 77363 | 57.33 | 57.32 | 0 | 70856.4402
05/07/2008 06:30:00 IST | 2515.99 | 2224.34 | 291.65 | 0 | -75 | 79298 | 57.84 | 57.84 | 0 | 72762.4308
05/07/2008 07:00:00 IST | 2718.31 | 2418.34 | 299.97 | 0 | -75 | 84437 | 57.84 | 57.84 | 0 | 78613.5252
05/07/2008 07:30:00 IST | 2918.66 | 2625.7 | 292.96 | 0 | -75 | 84730 | 60.71 | 60.71 | 0 | 88595.9243
05/07/2008 08:00:00 IST | 3185.65 | 2892.74 | 292.91 | 0 | -75 | 108460 | 62.03 | 62.03 | 0 | 98802.9348
05/07/2008 08:30:00 IST | 3426.9 | 3134.21 | 292.69 | 0 | -75 | 100561 | 65.52 | 65.52 | 0 | 112265.244
05/07/2008 09:00:00 IST | 3662.12 | 3359.55 | 302.57 | 0 | -75 | 169247 | 92.63 | 75.2 | 0 | 169611.0878
05/07/2008 09:30:00 IST | 3843.11 | 3563.72 | 279.39 | 0 | -75 | 114003 | 97.91 | 75.5 | 0 | 188139.4501
05/07/2008 10:00:00 IST | 3991.95 | 3725.71 | 266.24 | 0 | -75 | 122369 | 101.14 | 75.5 | 0 | 201872.9115
05/07/2008 10:30:00 IST | 4078.42 | 3833.42 | 245 | 0 | -75 | 123674 | 107.01 | 76.4 | 0 | 218215.8621
05/07/2008 11:00:00 IST | 4125.92 | 3879.53 | 246.39 | 0 | -75 | 123026 | 101.58 | 75.95 | 0 | 209555.4768
05/07/2008 11:30:00 IST | 4161.46 | 3908.58 | 252.88 | 0 | -75 | 123636 | 104.1 | 75.95 | 0 | 216603.993
05/07/2008 12:00:00 IST | 4210.94 | 3942.62 | 268.32 | 0 | -75 | 124886 | 108.22 | 75.95 | 0 | 227853.9634
05/07/2008 12:30:00 IST | 4211.68 | 3965.02 | 246.66 | 0 | -69 | 125878 | 116.72 | 82.63 | 0 | 245793.6448
05/07/2008 13:00:00 IST | 4165.37 | 3911.07 | 254.3 | 0 | 0 | 129232 | 103.88 | 75.95 | 0 | 216349.3178
05/07/2008 13:30:00 IST | 4090.87 | 3829.68 | 261.19 | 0 | 0 | 126864 | 101.58 | 75.95 | 0 | 207775.2873
05/07/2008 14:00:00 IST | 4034.06 | 3787.88 | 246.18 | 0 | 0 | 124047 | 101.93 | 75.95 | 0 | 205595.8679
05/07/2008 14:30:00 IST | 4004.44 | 3754.63 | 249.81 | 0 | 0 | 123658 | 101.58 | 75.95 | 0 | 203385.5076
05/07/2008 15:00:00 IST | 3986.18 | 3750.35 | 235.83 | 0 | 0 | 122622 | 101.58 | 75.95 | 0 | 202458.0822
05/07/2008 15:30:00 IST | 3959.4 | 3760.97 | 198.43 | 0 | 0 | 123103 | 101.58 | 75.95 | 0 | 201097.926
05/07/2008 16:00:00 IST | 3975.19 | 3779.98 | 195.21 | 0 | 0 | 124015 | 101.84 | 75.95 | 0 | 202416.6748
05/07/2008 16:30:00 IST | 4026.8 | 3844.87 | 181.93 | 0 | 0 | 125457 | 106.82 | 75.95 | 0 | 215071.388
05/07/2008 17:00:00 IST | 4097.73 | 3910.58 | 187.15 | 0 | -69 | 128730 | 116.72 | 82.63 | 0 | 239143.5228
05/07/2008 17:30:00 IST | 4165.83 | 3981.04 | 184.79 | 0 | -75 | 126810 | 116.72 | 82.63 | 0 | 243117.8388
05/07/2008 18:00:00 IST | 4129.01 | 3951.22 | 177.79 | 0 | -75 | 126594 | 116.72 | 82.63 | 0 | 240969.0236
05/07/2008 18:30:00 IST | 4087.51 | 3900.28 | 187.23 | 0 | -75 | 126594 | 116.72 | 82.63 | 0 | 238547.0836
05/07/2008 19:00:00 IST | 4001.28 | 3810.06 | 191.22 | 0 | -75 | 124430 | 102.45 | 75.95 | 0 | 204965.568
05/07/2008 19:30:00 IST | 3898.44 | 3735.93 | 162.51 | 0 | -75 | 122618 | 101.58 | 75.95 | 0 | 198001.7676
05/07/2008 20:00:00 IST | 3824.4 | 3678.55 | 145.85 | 0 | -75 | 120463 | 93.38 | 75.95 | 0 | 178561.236
05/07/2008 20:30:00 IST | 3741.14 | 3593.24 | 147.9 | 0 | -75 | 116169 | 82.63 | 82.63 | 0 | 154565.1991
05/07/2008 21:00:00 IST | 3690.55 | 3548.25 | 142.3 | 0 | -75 | 115461 | 75.95 | 75.95 | 0 | 140148.6363
05/07/2008 21:30:00 IST | 3660.13 | 3523.59 | 136.54 | 0 | -75 | 111874 | 82.63 | 82.63 | 0 | 151218.271
05/07/2008 22:00:00 IST | 3678.33 | 3530.37 | 147.96 | 0 | -75 | 111874 | 82.63 | 82.63 | 0 | 151970.2039
05/07/2008 22:30:00 IST | 3623.15 | 3468.22 | 154.93 | 0 | -71.21 | 111878 | 82.63 | 82.63 | 0 | 149690.4422
05/07/2008 23:00:00 IST | 3550.09 | 3407.2 | 142.89 | 0 | 69.74 | 110007 | 75.51 | 75.5 | 0 | 134033.648
05/07/2008 23:30:00 IST | 3404.13 | 3260.37 | 143.76 | 0 | 74.56 | 103850 | 75.51 | 75.5 | 0 | 128522.9282
06/07/2008 00:00:00 IST | 3264.81 | 3115.55 | 149.26 | 0 | 60.02 | 98777 | 64.77 | 64.77 | 0 | 105730.8718
06/07/2008 00:30:00 IST | 3067.58 | 2923.15 | 144.43 | 0 | 74.56 | 93345 | 62.03 | 62.03 | 0 | 95140.9937
06/07/2008 01:00:00 IST | 2931.15 | 2793.33 | 137.82 | 0 | 167.29 | 88844 | 62.03 | 62.03 | 0 | 90909.6172
06/07/2008 01:30:00 IST | 2819.55 | 2696.7 | 122.85 | 0 | 117.7 | 85863 | 61.32 | 61.31 | 0 | 86447.403
06/07/2008 02:00:00 IST | 2740.3 | 2608.43 | 131.87 | 0 | 64.43 | 83178 | 59.32 | 59.31 | 0 | 81277.298
06/07/2008 02:30:00 IST | 2655.97 | 2500.62 | 155.35 | 0 | 0 | 81267 | 57.84 | 57.84 | 0 | 76810.6524
06/07/2008 03:00:00 IST | 2597.72 | 2442.52 | 155.2 | 0 | 0 | 81267 | 57.84 | 57.84 | 0 | 75126.0624
06/07/2008 03:30:00 IST | 2562.04 | 2407.63 | 154.41 | 0 | 0 | 81267 | 57.84 | 57.84 | 0 | 74094.1968
06/07/2008 04:00:00 IST | 2516.38 | 2355.14 | 161.24 | 0 | 0 | 77099 | 57.84 | 57.84 | 0 | 72773.7096
06/07/2008 04:30:00 IST | 2510.99 | 2349.38 | 161.61 | 0 | 0 | 77707 | 57.84 | 57.84 | 0 | 72617.8308
06/07/2008 05:00:00 IST | 2439.43 | 2274.19 | 165.24 | 0 | -65.63 | 72817 | 57.84 | 57.84 | 0 | 70548.3156
06/07/2008 05:30:00 IST | 2388.93 | 2212.39 | 176.54 | 0 | -75 | 75075 | 57.84 | 57.84 | 0 | 69087.8556
06/07/2008 06:00:00 IST | 2405.06 | 2219.02 | 186.04 | 0 | -75 | 70953 | 55.63 | 55.63 | 0 | 66896.7439
06/07/2008 06:30:00 IST | 2432.93 | 2241.72 | 191.21 | 0 | -75 | 71587 | 55.63 | 55.63 | 0 | 67671.948
06/07/2008 07:00:00 IST | 2463.68 | 2287.68 | 176 | 0 | -75 | 73670 | 55.63 | 55.63 | 0 | 68527.2592
06/07/2008 07:30:00 IST | 2567.3 | 2391.35 | 175.95 | 0 | -75 | 76555 | 55.63 | 55.63 | 0 | 71409.4495
06/07/2008 08:00:00 IST | 2753.72 | 2580.96 | 172.76 | 0 | 0 | 81989 | 60.71 | 60.71 | 0 | 83589.1706
06/07/2008 08:30:00 IST | 2940.98 | 2758.16 | 182.82 | 0 | 0 | 87229 | 62.03 | 62.03 | 0 | 91214.4947
06/07/2008 09:00:00 IST | 3211.19 | 3008.28 | 202.91 | 0 | -75 | 107175 | 76.3 | 76.3 | 0 | 122506.8985
06/07/2008 09:30:00 IST | 3409.93 | 3191.21 | 218.72 | 0 | -75 | 95038 | 76.3 | 76.3 | 0 | 130088.8295
06/07/2008 10:00:00 IST | 3588.03 | 3364.18 | 223.85 | 0 | -75 | 96836 | 76.3 | 76.3 | 0 | 136883.3445
06/07/2008 10:30:00 IST | 3732.07 | 3519.12 | 212.95 | 0 | -75 | 104297 | 76.3 | 76.3 | 0 | 142378.4705
06/07/2008 11:00:00 IST | 3842.39 | 3651.63 | 190.76 | 0 | -75 | 118296 | 89.24 | 89.24 | 0 | 171447.4418
06/07/2008 11:30:00 IST | 3935.71 | 3737.23 | 198.48 | 0 | 0 | 119280 | 758.59 | 758.59 | 0 | 1492795.1245
[7 empty] | 92.4298 | 81.84 |  | 10023122.2914
[7 empty] | 84.3229 | 71.0856 |  | 7377713.1163
116.72