## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7183712.0742 | 7045093.0733 | 138619.001 | 1.93%
Average SMP | 67.6406 | 66.2875
Maximum SMP | 86.99 | 88.19

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
09/10/2008 06:00:00 IST | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 2560.28 | 2561.14 | 537.43 | 537.43
09/10/2008 06:30:00 IST | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 2859.4 | 2860.28 | 549 | 549
09/10/2008 07:00:00 IST | 61.06 | 61.06 | 64.33 | 64.33 | 3403.65 | 3404.51 | 562.71 | 562.71
09/10/2008 07:30:00 IST | 61.06 | 61.06 | 61.06 | 61.06 | 3733.89 | 3734.75 | 569.4 | 569.4
09/10/2008 08:00:00 IST | 61.06 | 61.06 | 64.33 | 64.33 | 4019.34 | 4020.22 | 553.71 | 553.71
09/10/2008 08:30:00 IST | 61.06 | 61.06 | 64.81 | 61.06 | 4078.29 | 4079.15 | 571.01 | 571.01
09/10/2008 09:00:00 IST | 63.57 | 61.06 | 69.64 | 64.33 | 4118.09 | 4118.95 | 604 | 604
09/10/2008 09:30:00 IST | 64.62 | 61.06 | 69.64 | 64.33 | 4168.58 | 4169.46 | 623.54 | 623.54
09/10/2008 10:00:00 IST | 64.62 | 61.06 | 69.64 | 64.33 | 4156.79 | 4157.65 | 638.73 | 638.73
09/10/2008 10:30:00 IST | 64.62 | 61.06 | 69.64 | 64.33 | 4160.42 | 4161.28 | 630.66 | 630.66
09/10/2008 11:00:00 IST | 79.47 | 60.34 | 77.01 | 60.34 | 4156.45 | 4157.33 | 628.66 | 628.66
09/10/2008 11:30:00 IST | 82.79 | 59.75 | 79.29 | 59.75 | 4120.09 | 4120.89 | 666.31 | 666.31
09/10/2008 12:00:00 IST | 82.84 | 59.78 | 79.34 | 59.78 | 4160.34 | 4161.2 | 701.91 | 701.91
09/10/2008 12:30:00 IST | 82.84 | 59.78 | 79.34 | 59.78 | 4184.65 | 4185.51 | 710.53 | 710.53
09/10/2008 13:00:00 IST | 80.25 | 58.07 | 76.53 | 58.07 | 4075.57 | 4076.45 | 726.71 | 726.71
09/10/2008 13:30:00 IST | 75.43 | 55.99 | 72.03 | 55.99 | 3981.43 | 3982.23 | 730.82 | 730.82
09/10/2008 14:00:00 IST | 75.43 | 55.99 | 72.03 | 55.99 | 4008.76 | 4009.62 | 726.17 | 726.17
09/10/2008 14:30:00 IST | 76.62 | 56.91 | 73.18 | 56.91 | 4024.24 | 4025.18 | 724.5 | 724.5
09/10/2008 15:00:00 IST | 80.21 | 58.07 | 76.7 | 58.07 | 4074.67 | 4075.53 | 715.46 | 715.46
09/10/2008 15:30:00 IST | 80.52 | 58.07 | 77.11 | 58.07 | 4131.96 | 4132.82 | 718.69 | 718.69
09/10/2008 16:00:00 IST | 83.42 | 60.81 | 80.05 | 60.81 | 4216.61 | 4217.49 | 716.14 | 716.14
09/10/2008 16:30:00 IST | 83.71 | 61.06 | 80.32 | 61.06 | 4324 | 4324.86 | 727.89 | 727.89
09/10/2008 17:00:00 IST | 85.92 | 60.38 | 83.74 | 60.38 | 4414.54 | 4415.4 | 730.08 | 730.08
09/10/2008 17:30:00 IST | 86.31 | 60.38 | 84.28 | 60.38 | 4458.63 | 4459.51 | 733.91 | 733.91
09/10/2008 18:00:00 IST | 86.99 | 61.06 | 84.96 | 61.06 | 4483.33 | 4484.19 | 726.3 | 726.3
09/10/2008 18:30:00 IST | 86.93 | 61.06 | 88.19 | 64.33 | 4634.78 | 4635.64 | 722.83 | 722.83
09/10/2008 19:00:00 IST | 86.88 | 61.06 | 88.15 | 64.33 | 4745.65 | 4746.53 | 705.64 | 705.64
09/10/2008 19:30:00 IST | 86.88 | 61.06 | 88.15 | 64.33 | 4694.02 | 4694.88 | 684.77 | 684.77
09/10/2008 20:00:00 IST | 85.72 | 61.06 | 88.15 | 64.33 | 4606.57 | 4607.43 | 662.49 | 662.49
09/10/2008 20:30:00 IST | 82.9 | 61.06 | 82.61 | 61.06 | 4472.85 | 4473.73 | 634.92 | 634.92
09/10/2008 21:00:00 IST | 80 | 61.06 | 74.87 | 61.06 | 4240.51 | 4241.37 | 633.04 | 633.04
09/10/2008 21:30:00 IST | 80 | 61.06 | 74.87 | 61.06 | 3999.11 | 3999.97 | 635.14 | 635.14
09/10/2008 22:00:00 IST | 79.32 | 60.38 | 74.16 | 60.34 | 3696.15 | 3697.03 | 645.88 | 645.88
09/10/2008 22:30:00 IST | 74.99 | 56.91 | 61.06 | 61.06 | 3395.11 | 3395.91 | 606.52 | 606.52
09/10/2008 23:00:00 IST | 69.22 | 53.65 | 59.75 | 59.75 | 3090.22 | 3091.08 | 625.1 | 625.1
09/10/2008 23:30:00 IST | 62.82 | 49.81 | 53.65 | 53.65 | 2875.1 | 2875.96 | 626.37 | 626.37
10/10/2008 00:00:00 IST | 62.82 | 49.81 | 51.46 | 51.46 | 2776.57 | 2777.45 | 548.17 | 548.17
10/10/2008 00:30:00 IST | 59.29 | 47.8 | 49.81 | 49.81 | 2630.63 | 2631.55 | 540.99 | 540.99
10/10/2008 01:00:00 IST | 53.24 | 42.74 | 47.81 | 47.81 | 2471.38 | 2472.19 | 549.47 | 549.47
10/10/2008 01:30:00 IST | 53.24 | 42.74 | 45.03 | 45.03 | 2349.12 | 2349.98 | 557.77 | 557.77
10/10/2008 02:00:00 IST | 47.48 | 36.98 | 45.03 | 45.03 | 2261.01 | 2261.87 | 572.32 | 572.32
10/10/2008 02:30:00 IST | 36.61 | 26.11 | 45.03 | 45.03 | 2192.44 | 2193.3 | 565.23 | 565.23
10/10/2008 03:00:00 IST | 36.61 | 26.11 | 45.03 | 45.03 | 2127.63 | 2128.51 | 571.06 | 571.06
10/10/2008 03:30:00 IST | 36.61 | 26.11 | 36.99 | 36.99 | 2094.55 | 2095.41 | 556.71 | 556.71
10/10/2008 04:00:00 IST | 36.61 | 26.11 | 36.99 | 36.99 | 2090.63 | 2091.57 | 549.99 | 549.99
10/10/2008 04:30:00 IST | 36.61 | 26.11 | 42.49 | 42.49 | 2119.46 | 2120.32 | 547.35 | 547.35
10/10/2008 05:00:00 IST | 36.61 | 26.11 | 45.03 | 45.03 | 2187.16 | 2187.96 | 527.6 | 527.6
10/10/2008 05:30:00 IST | 47.48 | 36.98 | 45.03 | 45.03 | 2270.55 | 2271.41 | 511.59 | 511.59
10/10/2008 06:00:00 IST | 42.05 | 42.05 | 48.49 | 48.49 | 2496.53 | 2497.47 | 512.88 | 512.88
10/10/2008 06:30:00 IST | 46.87 | 46.87 | 49.46 | 49.46 | 2799.51 | 2800.37 | 495.94 | 495.94
10/10/2008 07:00:00 IST | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 3330.86 | 3331.74 | 511.66 | 511.66
10/10/2008 07:30:00 IST | 55.99 | 55.99 | 59.14 | 59.14 | 3792.49 | 3793.41 | 498.46 | 498.46
10/10/2008 08:00:00 IST | 86.84 | 86.84 | 70.94 | 70.94 | 4096.4 | 4097.28 | 495.19 | 495.19
10/10/2008 08:30:00 IST | 60.07 | 60.07 | 64.33 | 64.33 | 4153.53 | 4154.39 | 473.39 | 473.39
10/10/2008 09:00:00 IST | 60.07 | 60.07 | 64.33 | 64.33 | 4205.57 | 4206.43 | 461.24 | 461.24
10/10/2008 09:30:00 IST | 60.07 | 60.07 | 64.33 | 64.33 | 4259.67 | 4260.55 | 453.89 | 453.89
10/10/2008 10:00:00 IST | 60.07 | 60.07 | 64.33 | 64.33 | 4258.7 | 4259.56 | 440.52 | 440.52
10/10/2008 10:30:00 IST | 60.07 | 60.07 | 64.33 | 64.33 | 4314.7 | 4315.56 | 411.13 | 411.13
10/10/2008 11:00:00 IST | 60.07 | 60.07 | 160.08 | 160.08 | 4393.55 | 4394.43 | 402.74 | 402.74
10/10/2008 11:30:00 IST | 60.07 | 60.07 | 160.08 | 160.08 | 4426.7 | 4427.62 | 384.59 | 384.59

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
09/10/2008 06:00:00 IST | 3097.71 | 2560.28 | 537.43 | 0 | -75 | 73536 | 49.81 | 49.81 | 0 | 77148.4676 | 77169.8859
09/10/2008 06:30:00 IST | 3408.4 | 2859.4 | 549 | 0 | -75 | 80360 | 53.65 | 53.65 | 0 | 91430.33 | 91453.936
09/10/2008 07:00:00 IST | 3966.36 | 3403.65 | 562.71 | 0 | -75 | 89965 | 61.06 | 61.06 | 0 | 121092.9708 | 127605.6313
09/10/2008 07:30:00 IST | 4303.29 | 3733.89 | 569.4 | 0 | -75 | 114724 | 61.06 | 61.06 | 0 | 131379.4437 | 131405.6995
09/10/2008 08:00:00 IST | 4573.05 | 4019.34 | 553.71 | 0 | -75 | 125458 | 61.06 | 61.06 | 0 | 139615.2165 | 147120.4585
09/10/2008 08:30:00 IST | 4649.3 | 4078.29 | 571.01 | 0 | -75 | 113228 | 61.06 | 61.06 | 0 | 141943.129 | 150688.4348
09/10/2008 09:00:00 IST | 4722.09 | 4118.09 | 604 | 0 | -75 | 125888 | 63.57 | 61.06 | 0 | 150091.6307 | 164453.119
09/10/2008 09:30:00 IST | 4792.12 | 4168.58 | 623.54 | 0 | -75 | 114624 | 64.62 | 61.06 | 0 | 154833.3972 | 166892.26
09/10/2008 10:00:00 IST | 4795.52 | 4156.79 | 638.73 | 0 | -75 | 111656 | 64.62 | 61.06 | 0 | 154943.2512 | 167009.9516
09/10/2008 10:30:00 IST | 4791.08 | 4160.42 | 630.66 | 0 | -75 | 114608 | 64.62 | 61.06 | 0 | 154799.7948 | 166855.3508
09/10/2008 11:00:00 IST | 4785.11 | 4156.45 | 628.66 | 0 | -75 | 189603 | 79.47 | 60.34 | 0 | 190136.3459 | 184284.545
09/10/2008 11:30:00 IST | 4786.4 | 4120.09 | 666.31 | 0 | -75 | 115424 | 82.79 | 59.75 | 0 | 198133.028 | 189788.544
09/10/2008 12:00:00 IST | 4862.25 | 4160.34 | 701.91 | 0 | -75 | 116299 | 82.84 | 59.78 | 0 | 201394.395 | 192919.5737
09/10/2008 12:30:00 IST | 4895.18 | 4184.65 | 710.53 | 0 | -75 | 116632 | 82.84 | 59.78 | 0 | 202758.3556 | 194225.9068
09/10/2008 13:00:00 IST | 4802.28 | 4075.57 | 726.71 | 0 | -75 | 114757 | 80.25 | 58.07 | 0 | 192691.485 | 183792.9174
09/10/2008 13:30:00 IST | 4712.25 | 3981.43 | 730.82 | 0 | -75 | 112383 | 75.43 | 55.99 | 0 | 177722.5088 | 169740.4958
09/10/2008 14:00:00 IST | 4734.93 | 4008.76 | 726.17 | 0 | -75 | 112986 | 75.43 | 55.99 | 0 | 178577.885 | 170559.4769
09/10/2008 14:30:00 IST | 4748.74 | 4024.24 | 724.5 | 0 | -75 | 113290 | 76.62 | 56.91 | 0 | 181924.2294 | 173790.7912
09/10/2008 15:00:00 IST | 4790.13 | 4074.67 | 715.46 | 0 | -75 | 114407 | 80.21 | 58.07 | 0 | 192108.1637 | 183734.4665
09/10/2008 15:30:00 IST | 4850.65 | 4131.96 | 718.69 | 0 | -75 | 116037 | 80.52 | 58.07 | 0 | 195287.169 | 187049.968
09/10/2008 16:00:00 IST | 4932.75 | 4216.61 | 716.14 | 0 | -75 | 118520 | 83.42 | 60.81 | 0 | 205745.0025 | 197468.5407
09/10/2008 16:30:00 IST | 5051.89 | 4324 | 727.89 | 0 | -75 | 121907 | 83.71 | 61.06 | 0 | 211446.8559 | 202918.44
09/10/2008 17:00:00 IST | 5144.62 | 4414.54 | 730.08 | 0 | -75 | 123800 | 85.92 | 60.38 | 0 | 221012.8752 | 215441.2476
09/10/2008 17:30:00 IST | 5192.54 | 4458.63 | 733.91 | 0 | -75 | 123035 | 86.31 | 60.38 | 0 | 224084.0637 | 218850.7188
09/10/2008 18:00:00 IST | 5209.63 | 4483.33 | 726.3 | 0 | -75 | 123787 | 86.99 | 61.06 | 0 | 226592.8569 | 221341.6152
09/10/2008 18:30:00 IST | 5357.61 | 4634.78 | 722.83 | 0 | -75 | 127227 | 86.93 | 61.06 | 0 | 232868.5187 | 236281.7346
09/10/2008 19:00:00 IST | 5451.29 | 4745.65 | 705.64 | 0 | -75 | 124487 | 86.88 | 61.06 | 0 | 236804.0376 | 240304.3927
09/10/2008 19:30:00 IST | 5378.79 | 4694.02 | 684.77 | 0 | -75 | 126574 | 86.88 | 61.06 | 0 | 233654.6376 | 237108.0738
09/10/2008 20:00:00 IST | 5269.06 | 4606.57 | 662.49 | 0 | -75 | 125284 | 85.72 | 61.06 | 0 | 225831.9116 | 232271.724
09/10/2008 20:30:00 IST | 5107.77 | 4472.85 | 634.92 | 0 | -75 | 122197 | 82.9 | 61.06 | 0 | 211717.0665 | 211012.7883
09/10/2008 21:00:00 IST | 4873.55 | 4240.51 | 633.04 | 0 | -75 | 119762 | 80 | 61.06 | 0 | 194942 | 182473.5383
09/10/2008 21:30:00 IST | 4634.25 | 3999.11 | 635.14 | 0 | -75 | 112368 | 80 | 61.06 | 0 | 185370 | 173515.3428
09/10/2008 22:00:00 IST | 4342.03 | 3696.15 | 645.88 | 0 | -75 | 103397 | 79.32 | 60.38 | 0 | 172204.9098 | 161035.1028
09/10/2008 22:30:00 IST | 4001.63 | 3395.11 | 606.52 | 0 | -75 | 96278 | 74.99 | 56.91 | 0 | 150041.1168 | 122194.1879
09/10/2008 23:00:00 IST | 3715.32 | 3090.22 | 625.1 | 0 | -75 | 88897 | 69.22 | 53.65 | 0 | 128587.2252 | 111020.8775
09/10/2008 23:30:00 IST | 3501.47 | 2875.1 | 626.37 | 0 | -75 | 88314 | 62.82 | 49.81 | 0 | 109981.1727 | 93950.0023
10/10/2008 00:00:00 IST | 3324.74 | 2776.57 | 548.17 | 0 | -75 | 81822 | 62.82 | 49.81 | 0 | 104430.0834 | 85568.2026
10/10/2008 00:30:00 IST | 3171.62 | 2630.63 | 540.99 | 0 | -74.68 | 78415 | 59.29 | 47.8 | 0 | 94022.6749 | 79012.1087
10/10/2008 01:00:00 IST | 3020.85 | 2471.38 | 549.47 | 0 | -61.05 | 77485 | 53.24 | 42.74 | 0 | 80415.027 | 72232.7823
10/10/2008 01:30:00 IST | 2906.89 | 2349.12 | 557.77 | 0 | -74.68 | 77416 | 53.24 | 42.74 | 0 | 77381.4118 | 65467.9912
10/10/2008 02:00:00 IST | 2833.33 | 2261.01 | 572.32 | 0 | -75 | 76341 | 47.48 | 36.98 | 0 | 67263.2542 | 63811.7879
10/10/2008 02:30:00 IST | 2757.67 | 2192.44 | 565.23 | 0 | -75 | 75454 | 36.61 | 26.11 | 0 | 50479.1493 | 62108.3029
10/10/2008 03:00:00 IST | 2698.69 | 2127.63 | 571.06 | 0 | -75 | 74946 | 36.61 | 26.11 | 0 | 49399.5205 | 60780.8186
10/10/2008 03:30:00 IST | 2651.26 | 2094.55 | 556.71 | 0 | -75 | 74610 | 36.61 | 26.11 | 0 | 48531.3143 | 49050.9594
10/10/2008 04:00:00 IST | 2640.62 | 2090.63 | 549.99 | 0 | -75 | 74793 | 36.61 | 26.11 | 0 | 48336.5491 | 48855.6522
10/10/2008 04:30:00 IST | 2666.81 | 2119.46 | 547.35 | 0 | -75 | 75169 | 36.61 | 26.11 | 0 | 48815.957 | 56674.6491
10/10/2008 05:00:00 IST | 2714.76 | 2187.16 | 527.6 | 0 | -75 | 75158 | 36.61 | 26.11 | 0 | 49693.6818 | 61140.8334
10/10/2008 05:30:00 IST | 2782.14 | 2270.55 | 511.59 | 0 | -75 | 76432 | 47.48 | 36.98 | 0 | 66048.0036 | 62659.245
10/10/2008 06:00:00 IST | 3009.41 | 2496.53 | 512.88 | 0 | -75 | 76178 | 42.05 | 42.05 | 0 | 63272.8452 | 72985.9358
10/10/2008 06:30:00 IST | 3295.45 | 2799.51 | 495.94 | 0 | -75 | 81689 | 46.87 | 46.87 | 0 | 77228.8708 | 81517.7463
10/10/2008 07:00:00 IST | 3842.52 | 3330.86 | 511.66 | 0 | -75 | 94143 | 49.54 | 49.54 | 0 | 95179.2204 | 95201.018
10/10/2008 07:30:00 IST | 4290.95 | 3792.49 | 498.46 | 0 | -75 | 122432 | 55.99 | 55.99 | 0 | 120125.1453 | 126910.5959
10/10/2008 08:00:00 IST | 4591.59 | 4096.4 | 495.19 | 0 | -75 | 109361 | 86.84 | 86.84 | 0 | 199366.8378 | 162894.9109
10/10/2008 08:30:00 IST | 4626.92 | 4153.53 | 473.39 | 0 | -75 | 108995 | 60.07 | 60.07 | 0 | 138969.5422 | 148852.5437
10/10/2008 09:00:00 IST | 4666.81 | 4205.57 | 461.24 | 0 | -75 | 109686 | 60.07 | 60.07 | 0 | 140167.6383 | 150135.6056
10/10/2008 09:30:00 IST | 4713.56 | 4259.67 | 453.89 | 0 | -75 | 130691 | 60.07 | 60.07 | 0 | 141571.7746 | 151639.9626
10/10/2008 10:00:00 IST | 4699.22 | 4258.7 | 440.52 | 0 | -75 | 117490 | 60.07 | 60.07 | 0 | 141141.0727 | 151178.0732
10/10/2008 10:30:00 IST | 4725.83 | 4314.7 | 411.13 | 0 | -75 | 117408 | 60.07 | 60.07 | 0 | 141940.3041 | 152033.9838
10/10/2008 11:00:00 IST | 4796.29 | 4393.55 | 402.74 | 0 | -75 | 117170 | 60.07 | 60.07 | 0 | 144056.5702 | 383965.4868
10/10/2008 11:30:00 IST | 4811.29 | 4426.7 | 384.59 | 0 | -75 | 115867 | 60.07 | 60.07 | 0 | 144507.0952 | 385169.2884
[7 empty] | 65.8088 | 54.034 |  | 8731238.9909 | 9107578.2242 | -376339.2333 | -4.31%
[7 empty] | 67.6406 | 52.9221 |  | 7183712.0742 | 7045093.0733 | 138619.001 | 1.93% | Re-Pricing Not Required
86.99

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
09/10/2008 06:00:00 IST | 3098.57 | 2561.14 | 537.43 | 0 | -75 | 73409 | 49.81 | 49.81 | 0 | 77169.8859
09/10/2008 06:30:00 IST | 3409.28 | 2860.28 | 549 | 0 | -75 | 80126 | 53.65 | 53.65 | 0 | 91453.936
09/10/2008 07:00:00 IST | 3967.22 | 3404.51 | 562.71 | 0 | -75 | 92981 | 64.33 | 64.33 | 0 | 127605.6313
09/10/2008 07:30:00 IST | 4304.15 | 3734.75 | 569.4 | 0 | -75 | 134783 | 61.06 | 61.06 | 0 | 131405.6995
09/10/2008 08:00:00 IST | 4573.93 | 4020.22 | 553.71 | 0 | -75 | 113271 | 64.33 | 64.33 | 0 | 147120.4585
09/10/2008 08:30:00 IST | 4650.16 | 4079.15 | 571.01 | 0 | -75 | 127504 | 64.81 | 61.06 | 0 | 150688.4348
09/10/2008 09:00:00 IST | 4722.95 | 4118.95 | 604 | 0 | -75 | 114624 | 69.64 | 64.33 | 0 | 164453.119
09/10/2008 09:30:00 IST | 4793 | 4169.46 | 623.54 | 0 | -75 | 114624 | 69.64 | 64.33 | 0 | 166892.26
09/10/2008 10:00:00 IST | 4796.38 | 4157.65 | 638.73 | 0 | -75 | 114624 | 69.64 | 64.33 | 0 | 167009.9516
09/10/2008 10:30:00 IST | 4791.94 | 4161.28 | 630.66 | 0 | -75 | 114608 | 69.64 | 64.33 | 0 | 166855.3508
09/10/2008 11:00:00 IST | 4785.99 | 4157.33 | 628.66 | 0 | -75 | 189630 | 77.01 | 60.34 | 0 | 184284.545
09/10/2008 11:30:00 IST | 4787.2 | 4120.89 | 666.31 | 0 | -75 | 115448 | 79.29 | 59.75 | 0 | 189788.544
09/10/2008 12:00:00 IST | 4863.11 | 4161.2 | 701.91 | 0 | -75 | 116324 | 79.34 | 59.78 | 0 | 192919.5737
09/10/2008 12:30:00 IST | 4896.04 | 4185.51 | 710.53 | 0 | -75 | 116658 | 79.34 | 59.78 | 0 | 194225.9068
09/10/2008 13:00:00 IST | 4803.16 | 4076.45 | 726.71 | 0 | -75 | 114783 | 76.53 | 58.07 | 0 | 183792.9174
09/10/2008 13:30:00 IST | 4713.05 | 3982.23 | 730.82 | 0 | -75 | 112807 | 72.03 | 55.99 | 0 | 169740.4958
09/10/2008 14:00:00 IST | 4735.79 | 4009.62 | 726.17 | 0 | -75 | 113035 | 72.03 | 55.99 | 0 | 170559.4769
09/10/2008 14:30:00 IST | 4749.68 | 4025.18 | 724.5 | 0 | -75 | 113316 | 73.18 | 56.91 | 0 | 173790.7912
09/10/2008 15:00:00 IST | 4790.99 | 4075.53 | 715.46 | 0 | -75 | 114432 | 76.7 | 58.07 | 0 | 183734.4665
09/10/2008 15:30:00 IST | 4851.51 | 4132.82 | 718.69 | 0 | -75 | 116063 | 77.11 | 58.07 | 0 | 187049.968
09/10/2008 16:00:00 IST | 4933.63 | 4217.49 | 716.14 | 0 | -75 | 118546 | 80.05 | 60.81 | 0 | 197468.5407
09/10/2008 16:30:00 IST | 5052.75 | 4324.86 | 727.89 | 0 | -75 | 122202 | 80.32 | 61.06 | 0 | 202918.44
09/10/2008 17:00:00 IST | 5145.48 | 4415.4 | 730.08 | 0 | -75 | 123826 | 83.74 | 60.38 | 0 | 215441.2476
09/10/2008 17:30:00 IST | 5193.42 | 4459.51 | 733.91 | 0 | -75 | 123062 | 84.28 | 60.38 | 0 | 218850.7188
09/10/2008 18:00:00 IST | 5210.49 | 4484.19 | 726.3 | 0 | -75 | 123814 | 84.96 | 61.06 | 0 | 221341.6152
09/10/2008 18:30:00 IST | 5358.47 | 4635.64 | 722.83 | 0 | -75 | 127227 | 88.19 | 64.33 | 0 | 236281.7346
09/10/2008 19:00:00 IST | 5452.17 | 4746.53 | 705.64 | 0 | -75 | 126574 | 88.15 | 64.33 | 0 | 240304.3927
09/10/2008 19:30:00 IST | 5379.65 | 4694.88 | 684.77 | 0 | -75 | 126574 | 88.15 | 64.33 | 0 | 237108.0738
09/10/2008 20:00:00 IST | 5269.92 | 4607.43 | 662.49 | 0 | -75 | 126155 | 88.15 | 64.33 | 0 | 232271.724
09/10/2008 20:30:00 IST | 5108.65 | 4473.73 | 634.92 | 0 | -75 | 122527 | 82.61 | 61.06 | 0 | 211012.7883
09/10/2008 21:00:00 IST | 4874.41 | 4241.37 | 633.04 | 0 | -75 | 119788 | 74.87 | 61.06 | 0 | 182473.5383
09/10/2008 21:30:00 IST | 4635.11 | 3999.97 | 635.14 | 0 | -75 | 112120 | 74.87 | 61.06 | 0 | 173515.3428
09/10/2008 22:00:00 IST | 4342.91 | 3697.03 | 645.88 | 0 | -75 | 103061 | 74.16 | 60.34 | 0 | 161035.1028
09/10/2008 22:30:00 IST | 4002.43 | 3395.91 | 606.52 | 0 | -75 | 95183 | 61.06 | 61.06 | 0 | 122194.1879
09/10/2008 23:00:00 IST | 3716.18 | 3091.08 | 625.1 | 0 | -75 | 86959 | 59.75 | 59.75 | 0 | 111020.8775
09/10/2008 23:30:00 IST | 3502.33 | 2875.96 | 626.37 | 0 | -75 | 86476 | 53.65 | 53.65 | 0 | 93950.0023
10/10/2008 00:00:00 IST | 3325.62 | 2777.45 | 548.17 | 0 | -65.88 | 79816 | 51.46 | 51.46 | 0 | 85568.2026
10/10/2008 00:30:00 IST | 3172.54 | 2631.55 | 540.99 | 0 | -74.68 | 76555 | 49.81 | 49.81 | 0 | 79012.1087
10/10/2008 01:00:00 IST | 3021.66 | 2472.19 | 549.47 | 0 | -61.05 | 73001 | 47.81 | 47.81 | 0 | 72232.7823
10/10/2008 01:30:00 IST | 2907.75 | 2349.98 | 557.77 | 0 | -74.68 | 71360 | 45.03 | 45.03 | 0 | 65467.9912
10/10/2008 02:00:00 IST | 2834.19 | 2261.87 | 572.32 | 0 | -75 | 70519 | 45.03 | 45.03 | 0 | 63811.7879
10/10/2008 02:30:00 IST | 2758.53 | 2193.3 | 565.23 | 0 | -75 | 70391 | 45.03 | 45.03 | 0 | 62108.3029
10/10/2008 03:00:00 IST | 2699.57 | 2128.51 | 571.06 | 0 | -75 | 70886 | 45.03 | 45.03 | 0 | 60780.8186
10/10/2008 03:30:00 IST | 2652.12 | 2095.41 | 556.71 | 0 | -75 | 70478 | 36.99 | 36.99 | 0 | 49050.9594
10/10/2008 04:00:00 IST | 2641.56 | 2091.57 | 549.99 | 0 | -75 | 70555 | 36.99 | 36.99 | 0 | 48855.6522
10/10/2008 04:30:00 IST | 2667.67 | 2120.32 | 547.35 | 0 | -75 | 71090 | 42.49 | 42.49 | 0 | 56674.6491
10/10/2008 05:00:00 IST | 2715.56 | 2187.96 | 527.6 | 0 | -75 | 71369 | 45.03 | 45.03 | 0 | 61140.8334
10/10/2008 05:30:00 IST | 2783 | 2271.41 | 511.59 | 0 | -75 | 71545 | 45.03 | 45.03 | 0 | 62659.245
10/10/2008 06:00:00 IST | 3010.35 | 2497.47 | 512.88 | 0 | -75 | 72728 | 48.49 | 48.49 | 0 | 72985.9358
10/10/2008 06:30:00 IST | 3296.31 | 2800.37 | 495.94 | 0 | -75 | 80133 | 49.46 | 49.46 | 0 | 81517.7463
10/10/2008 07:00:00 IST | 3843.4 | 3331.74 | 511.66 | 0 | -75 | 165537 | 49.54 | 49.54 | 0 | 95201.018
10/10/2008 07:30:00 IST | 4291.87 | 3793.41 | 498.46 | 0 | -75 | 122418 | 59.14 | 59.14 | 0 | 126910.5959
10/10/2008 08:00:00 IST | 4592.47 | 4097.28 | 495.19 | 0 | -75 | 108309 | 70.94 | 70.94 | 0 | 162894.9109
10/10/2008 08:30:00 IST | 4627.78 | 4154.39 | 473.39 | 0 | -75 | 111708 | 64.33 | 64.33 | 0 | 148852.5437
10/10/2008 09:00:00 IST | 4667.67 | 4206.43 | 461.24 | 0 | -75 | 112404 | 64.33 | 64.33 | 0 | 150135.6056
10/10/2008 09:30:00 IST | 4714.44 | 4260.55 | 453.89 | 0 | -75 | 111987 | 64.33 | 64.33 | 0 | 151639.9626
10/10/2008 10:00:00 IST | 4700.08 | 4259.56 | 440.52 | 0 | -75 | 111948 | 64.33 | 64.33 | 0 | 151178.0732
10/10/2008 10:30:00 IST | 4726.69 | 4315.56 | 411.13 | 0 | -75 | 111907 | 64.33 | 64.33 | 0 | 152033.9838
10/10/2008 11:00:00 IST | 4797.17 | 4394.43 | 402.74 | 0 | -43.86 | 115564 | 160.08 | 160.08 | 0 | 383965.4868
10/10/2008 11:30:00 IST | 4812.21 | 4427.62 | 384.59 | 0 | -10.67 | 118220 | 160.08 | 160.08 | 0 | 385169.2884
[7 empty] | 68.353 | 60.4735 |  | 9107578.2242
[7 empty] | 66.2875 | 56.4381 |  | 7045093.0733
88.19