## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8138086.3875 | 8093082.0084 | 45004.379 | 0.553%
Average SMP | 84.0835 | 83.0308
Maximum SMP | 110.43 | 117.55

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
17/06/2008 06:00:00 IST | 60.79 | 55.16 | 62.25 | 55.16 | 2654.2 | 2655.18 | 122.78 | 122.78
17/06/2008 06:30:00 IST | 63.34 | 57.71 | 62.25 | 55.16 | 2885.18 | 2885.11 | 133.52 | 133.52
17/06/2008 07:00:00 IST | 66.64 | 61.01 | 68.09 | 61.01 | 3302.27 | 3302.3 | 135.81 | 135.81
17/06/2008 07:30:00 IST | 69.32 | 63.69 | 70.77 | 63.69 | 3654.12 | 3654.19 | 148.56 | 148.56
17/06/2008 08:00:00 IST | 110.43 | 92.75 | 117.55 | 95.3 | 3998.55 | 3998.54 | 191.71 | 191.71
17/06/2008 08:30:00 IST | 100.13 | 82.45 | 101.06 | 78.8 | 4151.72 | 4151.79 | 202.06 | 202.06
17/06/2008 09:00:00 IST | 101.87 | 82.45 | 101.86 | 78.8 | 4251.97 | 4252.04 | 199.44 | 199.44
17/06/2008 09:30:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4264.83 | 4264.88 | 238.93 | 238.93
17/06/2008 10:00:00 IST | 89.04 | 69.13 | 92.42 | 69.13 | 4224.33 | 4224.4 | 259.7 | 259.7
17/06/2008 10:30:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4260.44 | 4260.51 | 270.54 | 270.54
17/06/2008 11:00:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4272.15 | 4272.14 | 286.04 | 286.04
17/06/2008 11:30:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4295.04 | 4295.11 | 272.85 | 272.85
17/06/2008 12:00:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4298.8 | 4298.85 | 283.79 | 283.79
17/06/2008 12:30:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4303.76 | 4303.83 | 287.84 | 287.84
17/06/2008 13:00:00 IST | 97.13 | 76.95 | 100.36 | 76.95 | 4207.75 | 4207.82 | 301.48 | 301.48
17/06/2008 13:30:00 IST | 97.15 | 76.95 | 100.37 | 76.95 | 4108.42 | 4108.55 | 336.88 | 336.88
17/06/2008 14:00:00 IST | 109.24 | 88.79 | 102.34 | 78.8 | 4142.05 | 4142.1 | 340.9 | 340.9
17/06/2008 14:30:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4149.63 | 4149.74 | 343.31 | 343.31
17/06/2008 15:00:00 IST | 89.04 | 69.13 | 92.42 | 69.13 | 4188.01 | 4187.94 | 323.87 | 323.87
17/06/2008 15:30:00 IST | 97.08 | 76.95 | 100.34 | 76.95 | 4210.32 | 4210.25 | 346.71 | 346.71
17/06/2008 16:00:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4311.7 | 4311.63 | 326.2 | 326.2
17/06/2008 16:30:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4381.91 | 4381.78 | 342.62 | 342.62
17/06/2008 17:00:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4471.7 | 4471.63 | 332.62 | 332.62
17/06/2008 17:30:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4483.84 | 4483.77 | 297.12 | 297.12
17/06/2008 18:00:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4401.01 | 4401 | 259.79 | 259.79
17/06/2008 18:30:00 IST | 102.9 | 82.45 | 102.34 | 78.8 | 4256.06 | 4255.93 | 251.02 | 251.02
17/06/2008 19:00:00 IST | 100.13 | 82.45 | 101.06 | 78.8 | 4119.52 | 4119.45 | 222.78 | 222.78
17/06/2008 19:30:00 IST | 100.13 | 82.45 | 101.06 | 78.8 | 3991.4 | 3991.33 | 227.14 | 227.14
17/06/2008 20:00:00 IST | 86.81 | 69.13 | 91.38 | 69.13 | 3904.07 | 3903.92 | 221.17 | 221.17
17/06/2008 20:30:00 IST | 86.81 | 69.13 | 91.38 | 69.13 | 3893.84 | 3893.77 | 203.76 | 203.76
17/06/2008 21:00:00 IST | 81 | 68.65 | 84.2 | 68.65 | 3817.44 | 3817.48 | 203.27 | 203.27
17/06/2008 21:30:00 IST | 74.97 | 68.65 | 76.56 | 68.65 | 3789.57 | 3789.2 | 194.26 | 194.26
17/06/2008 22:00:00 IST | 76.4 | 68.65 | 78.45 | 68.65 | 3785.54 | 3785.87 | 191.42 | 191.42
17/06/2008 22:30:00 IST | 74.08 | 68.45 | 75.53 | 68.45 | 3703.69 | 3703.78 | 185.9 | 185.9
17/06/2008 23:00:00 IST | 69.32 | 63.69 | 70.54 | 63.46 | 3510.62 | 3510.49 | 191.64 | 191.64
17/06/2008 23:30:00 IST | 69.05 | 63.42 | 68.09 | 61.01 | 3233.95 | 3233.88 | 181.67 | 181.67
18/06/2008 00:00:00 IST | 66.64 | 61.01 | 65.37 | 58.29 | 3026.32 | 3026.24 | 214.53 | 214.53
18/06/2008 00:30:00 IST | 63.92 | 58.29 | 62.25 | 55.16 | 2838.89 | 2838.89 | 209.47 | 209.47
18/06/2008 01:00:00 IST | 63.34 | 57.71 | 56.47 | 49.39 | 2692.12 | 2692.1 | 214.69 | 214.69
18/06/2008 01:30:00 IST | 60.79 | 55.16 | 55.94 | 48.86 | 2607.32 | 2607.22 | 191.28 | 191.28
18/06/2008 02:00:00 IST | 60.79 | 55.16 | 55.94 | 48.86 | 2565.74 | 2565.52 | 176.5 | 176.5
18/06/2008 02:30:00 IST | 60.79 | 55.16 | 55.94 | 48.86 | 2524.13 | 2524.15 | 173.61 | 173.61
18/06/2008 03:00:00 IST | 60.79 | 55.16 | 55.94 | 48.86 | 2510.93 | 2510.89 | 168.4 | 168.4
18/06/2008 03:30:00 IST | 60.79 | 55.16 | 55.94 | 48.86 | 2493.78 | 2493.8 | 157.1 | 157.1
18/06/2008 04:00:00 IST | 54.49 | 48.86 | 34.53 | 27.45 | 2454.37 | 2454.41 | 173.38 | 173.38
18/06/2008 04:30:00 IST | 54.49 | 48.86 | 34.53 | 27.45 | 2425.48 | 2426.07 | 172.65 | 172.65
18/06/2008 05:00:00 IST | 60.79 | 55.16 | 55.94 | 48.86 | 2408.42 | 2408.6 | 174.83 | 174.83
18/06/2008 05:30:00 IST | 60.79 | 55.16 | 55.94 | 48.86 | 2447.47 | 2445.87 | 163.85 | 163.85
18/06/2008 06:00:00 IST | 56.25 | 56.25 | 48.93 | 48.93 | 2643.25 | 2712.37 | 156.36 | 156.36
18/06/2008 06:30:00 IST | 60.67 | 60.67 | 56.5 | 56.5 | 2908.92 | 2953.86 | 156.3 | 156.3
18/06/2008 07:00:00 IST | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 3331.61 | 3376.47 | 162.39 | 162.39
18/06/2008 07:30:00 IST | 64.8 | 64.8 | 65.12 | 65.12 | 3716.64 | 3761.56 | 167.07 | 167.07
18/06/2008 08:00:00 IST | 82.45 | 82.45 | 77.59 | 77.59 | 4096.45 | 4106.83 | 183.47 | 183.47
18/06/2008 08:30:00 IST | 82.45 | 82.45 | 77.59 | 77.59 | 4213.88 | 4184.14 | 198.61 | 198.61
18/06/2008 09:00:00 IST | 82.45 | 82.45 | 77.59 | 77.59 | 4338.85 | 4339.97 | 211.79 | 211.79
18/06/2008 09:30:00 IST | 82.45 | 82.45 | 77.59 | 77.59 | 4343.32 | 4301.12 | 259.97 | 259.97
18/06/2008 10:00:00 IST | 82.45 | 82.45 | 77.59 | 77.59 | 4333.4 | 4287.46 | 261.67 | 261.67
18/06/2008 10:30:00 IST | 101.62 | 101.62 | 77.59 | 77.59 | 4362.69 | 4322.61 | 286.27 | 286.27
18/06/2008 11:00:00 IST | 82.45 | 82.45 | 101.62 | 101.62 | 4395.39 | 4408.13 | 274.86 | 274.86
18/06/2008 11:30:00 IST | 82.45 | 82.45 | 101.62 | 101.62 | 4388.05 | 4400.83 | 289.4 | 289.4

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
17/06/2008 06:00:00 IST | 2776.98 | 2654.2 | 122.78 | 0 | 29.06 | 91072 | 60.79 | 55.16 | 0 | 84406.3071 | 86464.005
17/06/2008 06:30:00 IST | 3018.7 | 2885.18 | 133.52 | 0 | 34.93 | 92312 | 63.34 | 57.71 | 0 | 95602.229 | 93954.8587
17/06/2008 07:00:00 IST | 3438.08 | 3302.27 | 135.81 | 0 | 29.97 | 101714 | 66.64 | 61.01 | 0 | 114556.8256 | 117050.4549
17/06/2008 07:30:00 IST | 3802.68 | 3654.12 | 148.56 | 0 | 29.93 | 113011 | 69.32 | 63.69 | 0 | 131800.8888 | 134560.3087
17/06/2008 08:00:00 IST | 4190.26 | 3998.55 | 191.71 | 0 | 69.93 | 125115 | 110.43 | 92.75 | 0 | 231365.2059 | 246281.9438
17/06/2008 08:30:00 IST | 4353.78 | 4151.72 | 202.06 | 0 | 29.93 | 130509 | 100.13 | 82.45 | 0 | 217971.9957 | 220000.0405
17/06/2008 09:00:00 IST | 4451.41 | 4251.97 | 199.44 | 0 | 29.93 | 138116 | 101.87 | 82.45 | 0 | 226732.5683 | 226713.8764
17/06/2008 09:30:00 IST | 4503.76 | 4264.83 | 238.93 | 0 | 29.93 | 136035 | 102.9 | 82.45 | 0 | 231718.452 | 230459.9577
17/06/2008 10:00:00 IST | 4484.03 | 4224.33 | 259.7 | 0 | 29.93 | 134935 | 89.04 | 69.13 | 0 | 199629.0156 | 207210.261
17/06/2008 10:30:00 IST | 4530.98 | 4260.44 | 270.54 | 0 | 29.93 | 135857 | 102.9 | 82.45 | 0 | 233118.921 | 231853.8285
17/06/2008 11:00:00 IST | 4558.19 | 4272.15 | 286.04 | 0 | 29.93 | 136530 | 102.9 | 82.45 | 0 | 234518.8755 | 233242.0706
17/06/2008 11:30:00 IST | 4567.89 | 4295.04 | 272.85 | 0 | 29.93 | 136255 | 102.9 | 82.45 | 0 | 235017.9405 | 233742.5132
17/06/2008 12:00:00 IST | 4582.59 | 4298.8 | 283.79 | 0 | 29.93 | 136209 | 102.9 | 82.45 | 0 | 235774.2555 | 234493.6888
17/06/2008 12:30:00 IST | 4591.6 | 4303.76 | 287.84 | 0 | 29.93 | 136126 | 102.9 | 82.45 | 0 | 236237.82 | 234955.7539
17/06/2008 13:00:00 IST | 4509.23 | 4207.75 | 301.48 | 0 | 29.93 | 135660 | 97.13 | 76.95 | 0 | 218990.755 | 226276.674
17/06/2008 13:30:00 IST | 4445.3 | 4108.42 | 336.88 | 0 | 29.93 | 131335 | 97.15 | 76.95 | 0 | 215930.4475 | 223093.9046
17/06/2008 14:00:00 IST | 4482.95 | 4142.05 | 340.9 | 0 | 50.97 | 132755 | 109.24 | 88.79 | 0 | 244858.729 | 229395.11
17/06/2008 14:30:00 IST | 4492.94 | 4149.63 | 343.31 | 0 | 29.97 | 131833 | 102.9 | 82.45 | 0 | 231161.763 | 229909.3685
17/06/2008 15:00:00 IST | 4511.88 | 4188.01 | 323.87 | 0 | 34.93 | 138262 | 89.04 | 69.13 | 0 | 200868.8976 | 208490.7401
17/06/2008 15:30:00 IST | 4557.03 | 4210.32 | 346.71 | 0 | 34.93 | 137295 | 97.08 | 76.95 | 0 | 221198.2362 | 228622.6832
17/06/2008 16:00:00 IST | 4637.9 | 4311.7 | 326.2 | 0 | 34.93 | 137860 | 102.9 | 82.45 | 0 | 238619.955 | 237317.7611
17/06/2008 16:30:00 IST | 4724.53 | 4381.91 | 342.62 | 0 | 34.93 | 137206 | 102.9 | 82.45 | 0 | 243077.0685 | 241747.548
17/06/2008 17:00:00 IST | 4804.32 | 4471.7 | 332.62 | 0 | 34.93 | 137236 | 102.9 | 82.45 | 0 | 247182.264 | 245833.4725
17/06/2008 17:30:00 IST | 4780.96 | 4483.84 | 297.12 | 0 | 34.93 | 137122 | 102.9 | 82.45 | 0 | 245980.392 | 244638.1413
17/06/2008 18:00:00 IST | 4660.8 | 4401.01 | 259.79 | 0 | 34.93 | 137254 | 102.9 | 82.45 | 0 | 239798.16 | 238492.6243
17/06/2008 18:30:00 IST | 4507.08 | 4256.06 | 251.02 | 0 | 34.93 | 137224 | 102.9 | 82.45 | 0 | 231889.266 | 230620.6315
17/06/2008 19:00:00 IST | 4342.3 | 4119.52 | 222.78 | 0 | 66.36 | 131396 | 100.13 | 82.45 | 0 | 217397.2495 | 219412.8819
17/06/2008 19:30:00 IST | 4218.54 | 3991.4 | 227.14 | 0 | 42.22 | 134452 | 100.13 | 82.45 | 0 | 211201.2051 | 213159.2891
17/06/2008 20:00:00 IST | 4125.24 | 3904.07 | 221.17 | 0 | 34.93 | 121887 | 86.81 | 69.13 | 0 | 179056.0422 | 188475.3621
17/06/2008 20:30:00 IST | 4097.6 | 3893.84 | 203.76 | 0 | 34.93 | 121534 | 86.81 | 69.13 | 0 | 177856.328 | 187216.1457
17/06/2008 21:00:00 IST | 4020.71 | 3817.44 | 203.27 | 0 | 36.5 | 119034 | 81 | 68.65 | 0 | 162838.755 | 169273.575
17/06/2008 21:30:00 IST | 3983.83 | 3789.57 | 194.26 | 0 | 65.62 | 118176 | 74.97 | 68.65 | 0 | 149333.8675 | 152486.8488
17/06/2008 22:00:00 IST | 3976.96 | 3785.54 | 191.42 | 0 | 46.99 | 117968 | 76.4 | 68.65 | 0 | 151919.872 | 156009.2002
17/06/2008 22:30:00 IST | 3889.59 | 3703.69 | 185.9 | 0 | 48.42 | 115163 | 74.08 | 68.45 | 0 | 144070.4136 | 146893.7652
17/06/2008 23:00:00 IST | 3702.26 | 3510.62 | 191.64 | 0 | 74.93 | 109260 | 69.32 | 63.69 | 0 | 128320.3316 | 130574.1251
17/06/2008 23:30:00 IST | 3415.62 | 3233.95 | 181.67 | 0 | 74.93 | 100239 | 69.05 | 63.42 | 0 | 117924.2805 | 116282.3997
18/06/2008 00:00:00 IST | 3240.85 | 3026.32 | 214.53 | 0 | 37.59 | 93682 | 66.64 | 61.01 | 0 | 107985.122 | 105924.5675
18/06/2008 00:30:00 IST | 3048.36 | 2838.89 | 209.47 | 0 | 37.59 | 88085 | 63.92 | 58.29 | 0 | 97425.5856 | 94880.205
18/06/2008 01:00:00 IST | 2906.81 | 2692.12 | 214.69 | 0 | 157.7 | 87278 | 63.34 | 57.71 | 0 | 92058.6727 | 82073.2156
18/06/2008 01:30:00 IST | 2798.6 | 2607.32 | 191.28 | 0 | 170.18 | 85539 | 60.79 | 55.16 | 0 | 85063.447 | 78274.045
18/06/2008 02:00:00 IST | 2742.24 | 2565.74 | 176.5 | 0 | 124.5 | 84523 | 60.79 | 55.16 | 0 | 83350.3848 | 76694.2994
18/06/2008 02:30:00 IST | 2697.74 | 2524.13 | 173.61 | 0 | 99.16 | 83449 | 60.79 | 55.16 | 0 | 81997.8073 | 75456.3472
18/06/2008 03:00:00 IST | 2679.33 | 2510.93 | 168.4 | 0 | 99.16 | 83084 | 60.79 | 55.16 | 0 | 81438.2354 | 74939.7413
18/06/2008 03:30:00 IST | 2650.88 | 2493.78 | 157.1 | 0 | 99.16 | 82611 | 60.79 | 55.16 | 0 | 80573.4976 | 74145.673
18/06/2008 04:00:00 IST | 2627.75 | 2454.37 | 173.38 | 0 | 99.16 | 81531 | 54.49 | 48.86 | 0 | 71593.0488 | 45368.7943
18/06/2008 04:30:00 IST | 2598.13 | 2425.48 | 172.65 | 0 | 95.67 | 80889 | 54.49 | 48.86 | 0 | 70786.0519 | 44866.9008
18/06/2008 05:00:00 IST | 2583.25 | 2408.42 | 174.83 | 0 | 35.5 | 82102 | 60.79 | 55.16 | 0 | 78517.8837 | 72258.5371
18/06/2008 05:30:00 IST | 2611.32 | 2447.47 | 163.85 | 0 | 29.06 | 83196 | 60.79 | 55.16 | 0 | 79371.0714 | 72993.8684
18/06/2008 06:00:00 IST | 2799.61 | 2643.25 | 156.36 | 0 | -40 | 83539 | 56.25 | 56.25 | 0 | 78739.0312 | 70183.4794
18/06/2008 06:30:00 IST | 3065.22 | 2908.92 | 156.3 | 0 | 0 | 91066 | 60.67 | 60.67 | 0 | 92983.4487 | 87862.02
18/06/2008 07:00:00 IST | 3494 | 3331.61 | 162.39 | 0 | -40 | 119443 | 63.5 | 63.5 | 0 | 110934.5 | 112358.805
18/06/2008 07:30:00 IST | 3883.71 | 3716.64 | 167.07 | 0 | 0 | 116939 | 64.8 | 64.8 | 0 | 125832.204 | 127916.1928
18/06/2008 08:00:00 IST | 4279.92 | 4096.45 | 183.47 | 0 | 0 | 125990 | 82.45 | 82.45 | 0 | 176439.702 | 166442.1885
18/06/2008 08:30:00 IST | 4412.49 | 4213.88 | 198.61 | 0 | 0 | 136179 | 82.45 | 82.45 | 0 | 181904.9003 | 170028.7863
18/06/2008 09:00:00 IST | 4550.64 | 4338.85 | 211.79 | 0 | -40 | 132387 | 82.45 | 82.45 | 0 | 187600.134 | 176585.5292
18/06/2008 09:30:00 IST | 4603.29 | 4343.32 | 259.97 | 0 | -40 | 132387 | 82.45 | 82.45 | 0 | 189770.6302 | 176947.4866
18/06/2008 10:00:00 IST | 4595.07 | 4333.4 | 261.67 | 0 | -40 | 132387 | 82.45 | 82.45 | 0 | 189431.7607 | 176483.4984
18/06/2008 10:30:00 IST | 4648.96 | 4362.69 | 286.27 | 0 | -33.45 | 132720 | 101.62 | 101.62 | 0 | 236213.6576 | 178801.4996
18/06/2008 11:00:00 IST | 4670.25 | 4395.39 | 274.86 | 0 | -40 | 132660 | 82.45 | 82.45 | 0 | 192531.0562 | 237942.7219
18/06/2008 11:30:00 IST | 4677.45 | 4388.05 | 289.4 | 0 | -40 | 132387 | 82.45 | 82.45 | 0 | 192827.8763 | 238310.5863
[7 empty] | 82.6667 | 71.908 |  | 10093295.2888 | 10012944.8023 | 80350.4864 | 0.7961%
[7 empty] | 84.0835 | 70.6352 |  | 8138086.3875 | 8093082.0084 | 45004.379 | 0.553% | Re-Pricing Not Required
110.43

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
17/06/2008 06:00:00 IST | 2777.96 | 2655.18 | 122.78 | 0 | 29.06 | 88614 | 62.25 | 55.16 | 0 | 86464.005
17/06/2008 06:30:00 IST | 3018.63 | 2885.11 | 133.52 | 0 | 34.93 | 91539 | 62.25 | 55.16 | 0 | 93954.8587
17/06/2008 07:00:00 IST | 3438.11 | 3302.3 | 135.81 | 0 | 29.97 | 101715 | 68.09 | 61.01 | 0 | 117050.4549
17/06/2008 07:30:00 IST | 3802.75 | 3654.19 | 148.56 | 0 | 29.93 | 113013 | 70.77 | 63.69 | 0 | 134560.3087
17/06/2008 08:00:00 IST | 4190.25 | 3998.54 | 191.71 | 0 | 69.93 | 125114 | 117.55 | 95.3 | 0 | 246281.9438
17/06/2008 08:30:00 IST | 4353.85 | 4151.79 | 202.06 | 0 | 29.93 | 130509 | 101.06 | 78.8 | 0 | 220000.0405
17/06/2008 09:00:00 IST | 4451.48 | 4252.04 | 199.44 | 0 | 29.93 | 138116 | 101.86 | 78.8 | 0 | 226713.8764
17/06/2008 09:30:00 IST | 4503.81 | 4264.88 | 238.93 | 0 | 29.93 | 136035 | 102.34 | 78.8 | 0 | 230459.9577
17/06/2008 10:00:00 IST | 4484.1 | 4224.4 | 259.7 | 0 | 29.93 | 134938 | 92.42 | 69.13 | 0 | 207210.261
17/06/2008 10:30:00 IST | 4531.05 | 4260.51 | 270.54 | 0 | 29.93 | 135857 | 102.34 | 78.8 | 0 | 231853.8285
17/06/2008 11:00:00 IST | 4558.18 | 4272.14 | 286.04 | 0 | 29.93 | 136530 | 102.34 | 78.8 | 0 | 233242.0706
17/06/2008 11:30:00 IST | 4567.96 | 4295.11 | 272.85 | 0 | 29.93 | 136255 | 102.34 | 78.8 | 0 | 233742.5132
17/06/2008 12:00:00 IST | 4582.64 | 4298.85 | 283.79 | 0 | 29.93 | 136209 | 102.34 | 78.8 | 0 | 234493.6888
17/06/2008 12:30:00 IST | 4591.67 | 4303.83 | 287.84 | 0 | 29.93 | 136126 | 102.34 | 78.8 | 0 | 234955.7539
17/06/2008 13:00:00 IST | 4509.3 | 4207.82 | 301.48 | 0 | 29.93 | 135662 | 100.36 | 76.95 | 0 | 226276.674
17/06/2008 13:30:00 IST | 4445.43 | 4108.55 | 336.88 | 0 | 29.93 | 131340 | 100.37 | 76.95 | 0 | 223093.9046
17/06/2008 14:00:00 IST | 4483 | 4142.1 | 340.9 | 0 | 29.93 | 131821 | 102.34 | 78.8 | 0 | 229395.11
17/06/2008 14:30:00 IST | 4493.05 | 4149.74 | 343.31 | 0 | 29.97 | 131833 | 102.34 | 78.8 | 0 | 229909.3685
17/06/2008 15:00:00 IST | 4511.81 | 4187.94 | 323.87 | 0 | 34.93 | 138259 | 92.42 | 69.13 | 0 | 208490.7401
17/06/2008 15:30:00 IST | 4556.96 | 4210.25 | 346.71 | 0 | 34.93 | 137293 | 100.34 | 76.95 | 0 | 228622.6832
17/06/2008 16:00:00 IST | 4637.83 | 4311.63 | 326.2 | 0 | 34.93 | 137860 | 102.34 | 78.8 | 0 | 237317.7611
17/06/2008 16:30:00 IST | 4724.4 | 4381.78 | 342.62 | 0 | 34.93 | 137206 | 102.34 | 78.8 | 0 | 241747.548
17/06/2008 17:00:00 IST | 4804.25 | 4471.63 | 332.62 | 0 | 34.93 | 137236 | 102.34 | 78.8 | 0 | 245833.4725
17/06/2008 17:30:00 IST | 4780.89 | 4483.77 | 297.12 | 0 | 34.93 | 137122 | 102.34 | 78.8 | 0 | 244638.1413
17/06/2008 18:00:00 IST | 4660.79 | 4401 | 259.79 | 0 | 34.93 | 137254 | 102.34 | 78.8 | 0 | 238492.6243
17/06/2008 18:30:00 IST | 4506.95 | 4255.93 | 251.02 | 0 | 34.93 | 137224 | 102.34 | 78.8 | 0 | 230620.6315
17/06/2008 19:00:00 IST | 4342.23 | 4119.45 | 222.78 | 0 | 34.93 | 130100 | 101.06 | 78.8 | 0 | 219412.8819
17/06/2008 19:30:00 IST | 4218.47 | 3991.33 | 227.14 | 0 | 34.93 | 134152 | 101.06 | 78.8 | 0 | 213159.2891
17/06/2008 20:00:00 IST | 4125.09 | 3903.92 | 221.17 | 0 | 34.93 | 121882 | 91.38 | 69.13 | 0 | 188475.3621
17/06/2008 20:30:00 IST | 4097.53 | 3893.77 | 203.76 | 0 | 34.93 | 121532 | 91.38 | 69.13 | 0 | 187216.1457
17/06/2008 21:00:00 IST | 4020.75 | 3817.48 | 203.27 | 0 | 36.5 | 119035 | 84.2 | 68.65 | 0 | 169273.575
17/06/2008 21:30:00 IST | 3983.46 | 3789.2 | 194.26 | 0 | 65.62 | 118163 | 76.56 | 68.65 | 0 | 152486.8488
17/06/2008 22:00:00 IST | 3977.29 | 3785.87 | 191.42 | 0 | 46.99 | 117979 | 78.45 | 68.65 | 0 | 156009.2002
17/06/2008 22:30:00 IST | 3889.68 | 3703.78 | 185.9 | 0 | 48.42 | 115166 | 75.53 | 68.45 | 0 | 146893.7652
17/06/2008 23:00:00 IST | 3702.13 | 3510.49 | 191.64 | 0 | 74.93 | 108922 | 70.54 | 63.46 | 0 | 130574.1251
17/06/2008 23:30:00 IST | 3415.55 | 3233.88 | 181.67 | 0 | 74.93 | 100328 | 68.09 | 61.01 | 0 | 116282.3997
18/06/2008 00:00:00 IST | 3240.77 | 3026.24 | 214.53 | 0 | 37.59 | 94031 | 65.37 | 58.29 | 0 | 105924.5675
18/06/2008 00:30:00 IST | 3048.36 | 2838.89 | 209.47 | 0 | 37.59 | 88731 | 62.25 | 55.16 | 0 | 94880.205
18/06/2008 01:00:00 IST | 2906.79 | 2692.1 | 214.69 | 0 | 124.61 | 89090 | 56.47 | 49.39 | 0 | 82073.2156
18/06/2008 01:30:00 IST | 2798.5 | 2607.22 | 191.28 | 0 | 99.16 | 86709 | 55.94 | 48.86 | 0 | 78274.045
18/06/2008 02:00:00 IST | 2742.02 | 2565.52 | 176.5 | 0 | 99.16 | 85690 | 55.94 | 48.86 | 0 | 76694.2994
18/06/2008 02:30:00 IST | 2697.76 | 2524.15 | 173.61 | 0 | 99.16 | 84680 | 55.94 | 48.86 | 0 | 75456.3472
18/06/2008 03:00:00 IST | 2679.29 | 2510.89 | 168.4 | 0 | 99.16 | 84355 | 55.94 | 48.86 | 0 | 74939.7413
18/06/2008 03:30:00 IST | 2650.9 | 2493.8 | 157.1 | 0 | 99.16 | 83938 | 55.94 | 48.86 | 0 | 74145.673
18/06/2008 04:00:00 IST | 2627.79 | 2454.41 | 173.38 | 0 | 99.16 | 83141 | 34.53 | 27.45 | 0 | 45368.7943
18/06/2008 04:30:00 IST | 2598.72 | 2426.07 | 172.65 | 0 | 95.67 | 82778 | 34.53 | 27.45 | 0 | 44866.9008
18/06/2008 05:00:00 IST | 2583.43 | 2408.6 | 174.83 | 0 | -39.43 | 83488 | 55.94 | 48.86 | 0 | 72258.5371
18/06/2008 05:30:00 IST | 2609.72 | 2445.87 | 163.85 | 0 | -40 | 84396 | 55.94 | 48.86 | 0 | 72993.8684
18/06/2008 06:00:00 IST | 2868.73 | 2712.37 | 156.36 | 0 | -40 | 86209 | 48.93 | 48.93 | 0 | 70183.4794
18/06/2008 06:30:00 IST | 3110.16 | 2953.86 | 156.3 | 0 | -40 | 92893 | 56.5 | 56.5 | 0 | 87862.02
18/06/2008 07:00:00 IST | 3538.86 | 3376.47 | 162.39 | 0 | -40 | 105782 | 63.5 | 63.5 | 0 | 112358.805
18/06/2008 07:30:00 IST | 3928.63 | 3761.56 | 167.07 | 0 | 0 | 118381 | 65.12 | 65.12 | 0 | 127916.1928
18/06/2008 08:00:00 IST | 4290.3 | 4106.83 | 183.47 | 0 | 0 | 125672 | 77.59 | 77.59 | 0 | 166442.1885
18/06/2008 08:30:00 IST | 4382.75 | 4184.14 | 198.61 | 0 | 0 | 136179 | 77.59 | 77.59 | 0 | 170028.7863
18/06/2008 09:00:00 IST | 4551.76 | 4339.97 | 211.79 | 0 | -40 | 132387 | 77.59 | 77.59 | 0 | 176585.5292
18/06/2008 09:30:00 IST | 4561.09 | 4301.12 | 259.97 | 0 | -40 | 132387 | 77.59 | 77.59 | 0 | 176947.4866
18/06/2008 10:00:00 IST | 4549.13 | 4287.46 | 261.67 | 0 | -40 | 132387 | 77.59 | 77.59 | 0 | 176483.4984
18/06/2008 10:30:00 IST | 4608.88 | 4322.61 | 286.27 | 0 | -40 | 132387 | 77.59 | 77.59 | 0 | 178801.4996
18/06/2008 11:00:00 IST | 4682.99 | 4408.13 | 274.86 | 0 | -11.99 | 133939 | 101.62 | 101.62 | 0 | 237942.7219
18/06/2008 11:30:00 IST | 4690.23 | 4400.83 | 289.4 | 0 | -19.28 | 133439 | 101.62 | 101.62 | 0 | 238310.5863
[7 empty] | 81.4718 | 68.6258 |  | 10012944.8023
[7 empty] | 83.0308 | 66.9733 |  | 8093082.0084
117.55