## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 10363122.5082 | 10353803.3855 | 9319.1227 | 0.08993%
Average SMP | 98.9733 | 98.6081
Maximum SMP | 361.35 | 386.38

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
03/09/2008 06:00:00 IST | 56.03 | 56.03 | 56.03 | 56.03 | 2398.16 | 2398.76 | 540.76 | 540.76
03/09/2008 06:30:00 IST | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 2583.72 | 2584.58 | 563.08 | 563.08
03/09/2008 07:00:00 IST | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 3116.28 | 3117.16 | 537.26 | 537.26
03/09/2008 07:30:00 IST | 63.51 | 63.51 | 66.07 | 66.07 | 3545.49 | 3546.35 | 495.97 | 495.97
03/09/2008 08:00:00 IST | 90.81 | 90.81 | 86.24 | 86.24 | 3903.41 | 3904.27 | 474.91 | 474.91
03/09/2008 08:30:00 IST | 73.09 | 73.09 | 75.1 | 75.1 | 4030.55 | 4031.43 | 496.29 | 496.29
03/09/2008 09:00:00 IST | 89.35 | 73.09 | 87.96 | 73.09 | 4169.26 | 4170.12 | 484.02 | 484.02
03/09/2008 09:30:00 IST | 104.84 | 83.53 | 105.72 | 86.24 | 4267.39 | 4268.79 | 477.05 | 477.05
03/09/2008 10:00:00 IST | 97 | 73.09 | 94.96 | 73.09 | 4258.27 | 4259.45 | 477.88 | 477.88
03/09/2008 10:30:00 IST | 100.96 | 73.14 | 98.67 | 73.14 | 4299.54 | 4300.46 | 465.23 | 465.23
03/09/2008 11:00:00 IST | 105.62 | 73.14 | 103.25 | 73.14 | 4340.99 | 4341.79 | 451.74 | 451.74
03/09/2008 11:30:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4407.19 | 4408.13 | 438.44 | 438.44
03/09/2008 12:00:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4482.58 | 4483.44 | 411.63 | 411.63
03/09/2008 12:30:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4548.46 | 4549.34 | 367.16 | 367.16
03/09/2008 13:00:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4442.05 | 4457.85 | 367.59 | 367.59
03/09/2008 13:30:00 IST | 101.27 | 73.09 | 100.05 | 73.14 | 4373.67 | 4389.47 | 366.1 | 366.1
03/09/2008 14:00:00 IST | 106.41 | 73.19 | 103.59 | 73.14 | 4387.41 | 4388.05 | 358.06 | 358.06
03/09/2008 14:30:00 IST | 100.89 | 73.14 | 100.24 | 73.14 | 4375.4 | 4391.2 | 362.71 | 362.71
03/09/2008 15:00:00 IST | 105.25 | 73.14 | 103.89 | 73.14 | 4411.44 | 4427.3 | 348.83 | 348.83
03/09/2008 15:30:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4473.54 | 4489.34 | 348.03 | 348.03
03/09/2008 16:00:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4554.72 | 4570.52 | 347.67 | 347.67
03/09/2008 16:30:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4616.26 | 4632.06 | 348.02 | 348.02
03/09/2008 17:00:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4680.65 | 4696.45 | 332.76 | 332.76
03/09/2008 17:30:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4706.9 | 4722.7 | 278.93 | 278.93
03/09/2008 18:00:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4589.03 | 4604.83 | 234.65 | 234.65
03/09/2008 18:30:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4511.95 | 4512.89 | 232.81 | 232.81
03/09/2008 19:00:00 IST | 102.03 | 73.14 | 100.09 | 73.14 | 4432.07 | 4432.93 | 225.25 | 225.25
03/09/2008 19:30:00 IST | 102.12 | 73.09 | 99.63 | 73.09 | 4391.68 | 4392.56 | 203.11 | 203.11
03/09/2008 20:00:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4512.78 | 4513.7 | 196.72 | 196.72
03/09/2008 20:30:00 IST | 361.35 | 205.57 | 386.38 | 205.57 | 4800.38 | 4798.63 | 214.42 | 214.42
03/09/2008 21:00:00 IST | 144.96 | 110.88 | 142.04 | 110.88 | 4755.15 | 4756.36 | 233.26 | 233.26
03/09/2008 21:30:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4530.98 | 4530.76 | 245.23 | 245.23
03/09/2008 22:00:00 IST | 117.61 | 83.53 | 117.4 | 86.24 | 4243.89 | 4241.94 | 217.37 | 217.37
03/09/2008 22:30:00 IST | 85.19 | 68.93 | 83.8 | 68.93 | 3923.34 | 3924.34 | 227.06 | 227.06
03/09/2008 23:00:00 IST | 79.77 | 63.51 | 78.38 | 63.51 | 3634.76 | 3635.64 | 229.81 | 229.81
03/09/2008 23:30:00 IST | 76.63 | 60.37 | 75.24 | 60.37 | 3361.07 | 3361.93 | 211.56 | 211.56
04/09/2008 00:00:00 IST | 74.73 | 58.47 | 75.24 | 60.37 | 3160.88 | 3161.76 | 190.17 | 190.17
04/09/2008 00:30:00 IST | 72.29 | 56.03 | 70.9 | 56.03 | 2985.91 | 2986.63 | 191.95 | 191.95
04/09/2008 01:00:00 IST | 69.29 | 53.03 | 67.9 | 53.03 | 2852.15 | 2867.95 | 182.8 | 182.8
04/09/2008 01:30:00 IST | 69.29 | 53.03 | 67.9 | 53.03 | 2751.09 | 2766.97 | 174.09 | 174.09
04/09/2008 02:00:00 IST | 68.49 | 52.23 | 67.09 | 52.23 | 2709.06 | 2724.92 | 168.1 | 168.1
04/09/2008 02:30:00 IST | 68.49 | 52.23 | 67.09 | 52.23 | 2662.43 | 2678.23 | 164.52 | 164.52
04/09/2008 03:00:00 IST | 68.49 | 52.23 | 67.09 | 52.23 | 2634.97 | 2650.77 | 163.36 | 163.36
04/09/2008 03:30:00 IST | 68.49 | 52.23 | 67.09 | 52.23 | 2618.76 | 2634.56 | 165.81 | 165.81
04/09/2008 04:00:00 IST | 68.49 | 52.23 | 67.09 | 52.23 | 2630.86 | 2646.66 | 189.11 | 189.11
04/09/2008 04:30:00 IST | 68.49 | 52.23 | 67.09 | 52.23 | 2670.36 | 2686.22 | 190.82 | 190.82
04/09/2008 05:00:00 IST | 69.29 | 53.03 | 67.9 | 53.03 | 2739.45 | 2740.39 | 180.13 | 180.13
04/09/2008 05:30:00 IST | 69.29 | 53.03 | 67.9 | 53.03 | 2796.94 | 2797.8 | 166.09 | 166.09
04/09/2008 06:00:00 IST | 62.34 | 62.34 | 62.34 | 62.34 | 3007.9 | 3008.78 | 138.38 | 138.38
04/09/2008 06:30:00 IST | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 3218.86 | 3219.78 | 134.77 | 134.77
04/09/2008 07:00:00 IST | 67.99 | 67.99 | 67.99 | 67.99 | 3684.47 | 3685.35 | 143.13 | 143.13
04/09/2008 07:30:00 IST | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 4105.57 | 4106.37 | 149.69 | 149.69
04/09/2008 08:00:00 IST | 87.33 | 87.33 | 121.77 | 121.77 | 4456.09 | 4457.01 | 137.09 | 137.09
04/09/2008 08:30:00 IST | 122.11 | 122.11 | 121.77 | 121.77 | 4595.09 | 4595.89 | 126.91 | 126.91
04/09/2008 09:00:00 IST | 122.12 | 122.12 | 178.35 | 178.35 | 4731.72 | 4732.6 | 122.37 | 122.37
04/09/2008 09:30:00 IST | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 4797.63 | 4798.49 | 122.26 | 122.26
04/09/2008 10:00:00 IST | 205.44 | 205.44 | 178.35 | 178.35 | 4782.73 | 4783.59 | 118.52 | 118.52
04/09/2008 10:30:00 IST | 205.44 | 205.44 | 178.35 | 178.35 | 4790.77 | 4791.57 | 124.3 | 124.3
04/09/2008 11:00:00 IST | 205.44 | 205.44 | 178.35 | 178.35 | 4794.33 | 4795.27 | 130.3 | 130.3
04/09/2008 11:30:00 IST | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 4786.59 | 4787.45 | 130.25 | 130.25

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
03/09/2008 06:00:00 IST | 2938.92 | 2398.16 | 540.76 | 0 | -69 | 82278 | 56.03 | 56.03 | 0 | 82333.8438 | 82350.6528
03/09/2008 06:30:00 IST | 3146.8 | 2583.72 | 563.08 | 0 | -75 | 83850 | 58.47 | 58.47 | 0 | 91996.698 | 92021.8401
03/09/2008 07:00:00 IST | 3653.54 | 3116.28 | 537.26 | 0 | -75 | 111535 | 63.51 | 63.51 | 0 | 116018.1627 | 116046.1071
03/09/2008 07:30:00 IST | 4041.46 | 3545.49 | 495.97 | 0 | -75 | 124590 | 63.51 | 63.51 | 0 | 128336.5623 | 133538.0412
03/09/2008 08:00:00 IST | 4378.32 | 3903.41 | 474.91 | 0 | -75 | 120783 | 90.81 | 90.81 | 0 | 198797.6196 | 188830.2416
03/09/2008 08:30:00 IST | 4526.84 | 4030.55 | 496.29 | 0 | -75 | 127391 | 73.09 | 73.09 | 0 | 165433.3678 | 170015.886
03/09/2008 09:00:00 IST | 4653.28 | 4169.26 | 484.02 | 0 | -75 | 328081 | 89.35 | 73.09 | 0 | 207885.284 | 204689.0772
03/09/2008 09:30:00 IST | 4744.44 | 4267.39 | 477.05 | 0 | -75 | 132925 | 104.84 | 83.53 | 0 | 248703.5448 | 250865.1024
03/09/2008 10:00:00 IST | 4736.15 | 4258.27 | 477.88 | 0 | -75 | 133418 | 97 | 73.09 | 0 | 229703.275 | 224928.4284
03/09/2008 10:30:00 IST | 4764.77 | 4299.54 | 465.23 | 0 | -75 | 134905 | 100.96 | 73.14 | 0 | 240525.5896 | 235115.3161
03/09/2008 11:00:00 IST | 4792.73 | 4340.99 | 451.74 | 0 | -75 | 135982 | 105.62 | 73.14 | 0 | 253104.0713 | 247465.9862
03/09/2008 11:30:00 IST | 4845.63 | 4407.19 | 438.44 | 0 | -75 | 136572 | 117.61 | 83.53 | 0 | 284947.2721 | 284493.659
03/09/2008 12:00:00 IST | 4894.21 | 4482.58 | 411.63 | 0 | -75 | 136433 | 117.61 | 83.53 | 0 | 287804.0191 | 287340.609
03/09/2008 12:30:00 IST | 4915.62 | 4548.46 | 367.16 | 0 | -69 | 136807 | 117.61 | 83.53 | 0 | 289063.0341 | 288598.55
03/09/2008 13:00:00 IST | 4809.64 | 4442.05 | 367.59 | 0 | 0 | 141539 | 117.61 | 83.53 | 0 | 282830.8802 | 283253.328
03/09/2008 13:30:00 IST | 4739.77 | 4373.67 | 366.1 | 0 | 0 | 139383 | 101.27 | 73.09 | 0 | 239998.254 | 237897.3893
03/09/2008 14:00:00 IST | 4745.47 | 4387.41 | 358.06 | 0 | -33.82 | 139247 | 106.41 | 73.19 | 0 | 252482.7313 | 245824.7675
03/09/2008 14:30:00 IST | 4738.11 | 4375.4 | 362.71 | 0 | 0 | 139449 | 100.89 | 73.14 | 0 | 239013.959 | 238265.9692
03/09/2008 15:00:00 IST | 4760.27 | 4411.44 | 348.83 | 0 | 0 | 140780 | 105.25 | 73.14 | 0 | 250509.2087 | 248096.0728
03/09/2008 15:30:00 IST | 4821.57 | 4473.54 | 348.03 | 0 | 0 | 141889 | 117.61 | 83.53 | 0 | 283532.4239 | 283953.619
03/09/2008 16:00:00 IST | 4902.39 | 4554.72 | 347.67 | 0 | 0 | 141539 | 117.61 | 83.53 | 0 | 288285.044 | 288697.753
03/09/2008 16:30:00 IST | 4964.28 | 4616.26 | 348.02 | 0 | 0 | 141573 | 117.61 | 83.53 | 0 | 291924.4854 | 292330.696
03/09/2008 17:00:00 IST | 5013.41 | 4680.65 | 332.76 | 0 | 0 | 141592 | 117.61 | 83.53 | 0 | 294813.575 | 295214.627
03/09/2008 17:30:00 IST | 4985.83 | 4706.9 | 278.93 | 0 | 0 | 150117 | 117.61 | 83.53 | 0 | 293191.7331 | 293595.681
03/09/2008 18:00:00 IST | 4823.68 | 4589.03 | 234.65 | 0 | 0 | 146868 | 117.61 | 83.53 | 0 | 283656.5024 | 284077.476
03/09/2008 18:30:00 IST | 4744.76 | 4511.95 | 232.81 | 0 | -69 | 142873 | 117.61 | 83.53 | 0 | 279015.6118 | 278572.59
03/09/2008 19:00:00 IST | 4657.32 | 4432.07 | 225.25 | 0 | -75 | 140737 | 102.03 | 73.14 | 0 | 237593.1798 | 233118.6181
03/09/2008 19:30:00 IST | 4594.79 | 4391.68 | 203.11 | 0 | -75 | 139260 | 102.12 | 73.09 | 0 | 234609.9774 | 228933.3011
03/09/2008 20:00:00 IST | 4709.5 | 4512.78 | 196.72 | 0 | -75 | 142492 | 117.61 | 83.53 | 0 | 276942.1475 | 276501.654
03/09/2008 20:30:00 IST | 5014.8 | 4800.38 | 214.42 | 0 | 0 | 149774 | 361.35 | 205.57 | 0 | 906048.99 | 968471.1295
03/09/2008 21:00:00 IST | 4988.41 | 4755.15 | 233.26 | 0 | 20.96 | 145505 | 144.96 | 110.88 | 0 | 361559.9568 | 354362.8124
03/09/2008 21:30:00 IST | 4776.21 | 4530.98 | 245.23 | 0 | 0 | 137090 | 117.61 | 83.53 | 0 | 280865.0291 | 280350.613
03/09/2008 22:00:00 IST | 4461.26 | 4243.89 | 217.37 | 0 | 0 | 133107 | 117.61 | 83.53 | 0 | 262344.3943 | 261761.497
03/09/2008 22:30:00 IST | 4150.4 | 3923.34 | 227.06 | 0 | -21.94 | 123074 | 85.19 | 68.93 | 0 | 176786.288 | 173943.66
03/09/2008 23:00:00 IST | 3864.57 | 3634.76 | 229.81 | 0 | -70.46 | 114180 | 79.77 | 63.51 | 0 | 154138.3745 | 151486.9855
03/09/2008 23:30:00 IST | 3572.63 | 3361.07 | 211.56 | 0 | -75 | 106049 | 76.63 | 60.37 | 0 | 136885.3184 | 134434.6938
04/09/2008 00:00:00 IST | 3351.05 | 3160.88 | 190.17 | 0 | -75 | 103479 | 74.73 | 58.47 | 0 | 125211.9833 | 126099.6066
04/09/2008 00:30:00 IST | 3177.86 | 2985.91 | 191.95 | 0 | -69 | 101802 | 72.29 | 56.03 | 0 | 114863.7497 | 112680.661
04/09/2008 01:00:00 IST | 3034.95 | 2852.15 | 182.8 | 0 | 0 | 98895 | 69.29 | 53.03 | 0 | 105145.8427 | 103572.9625
04/09/2008 01:30:00 IST | 2925.18 | 2751.09 | 174.09 | 0 | 0 | 96067 | 69.29 | 53.03 | 0 | 101342.8611 | 99848.987
04/09/2008 02:00:00 IST | 2877.16 | 2709.06 | 168.1 | 0 | 0 | 96064 | 68.49 | 52.23 | 0 | 98528.3442 | 97046.3559
04/09/2008 02:30:00 IST | 2826.95 | 2662.43 | 164.52 | 0 | 0 | 95251 | 68.49 | 52.23 | 0 | 96808.9027 | 95360.0488
04/09/2008 03:00:00 IST | 2798.33 | 2634.97 | 163.36 | 0 | 0 | 93883 | 68.49 | 52.23 | 0 | 95828.8108 | 94399.9909
04/09/2008 03:30:00 IST | 2784.57 | 2618.76 | 165.81 | 0 | 0 | 93589 | 68.49 | 52.23 | 0 | 95357.5997 | 93938.4116
04/09/2008 04:00:00 IST | 2819.97 | 2630.86 | 189.11 | 0 | 0 | 93587 | 68.49 | 52.23 | 0 | 96569.8727 | 95125.9046
04/09/2008 04:30:00 IST | 2861.18 | 2670.36 | 190.82 | 0 | 0 | 94393 | 68.49 | 52.23 | 0 | 97981.1091 | 96510.3068
04/09/2008 05:00:00 IST | 2919.58 | 2739.45 | 180.13 | 0 | -69 | 95374 | 69.29 | 53.03 | 0 | 101148.8491 | 99151.654
04/09/2008 05:30:00 IST | 2963.03 | 2796.94 | 166.09 | 0 | -75 | 96762 | 69.29 | 53.03 | 0 | 102654.1744 | 100624.0655
04/09/2008 06:00:00 IST | 3146.28 | 3007.9 | 138.38 | 0 | -75 | 102519 | 62.34 | 62.34 | 0 | 98069.5476 | 98096.9772
04/09/2008 06:30:00 IST | 3353.63 | 3218.86 | 134.77 | 0 | -75 | 108334 | 64.1 | 64.1 | 0 | 107483.8415 | 107513.3275
04/09/2008 07:00:00 IST | 3827.6 | 3684.47 | 143.13 | 0 | -75 | 123572 | 67.99 | 67.99 | 0 | 130119.262 | 130149.1776
04/09/2008 07:30:00 IST | 4255.26 | 4105.57 | 149.69 | 0 | -42.3 | 137846 | 87.33 | 87.33 | 0 | 185805.9279 | 185840.8599
04/09/2008 08:00:00 IST | 4593.18 | 4456.09 | 137.09 | 0 | -75 | 152615 | 87.33 | 87.33 | 0 | 200561.2047 | 279711.7785
04/09/2008 08:30:00 IST | 4722 | 4595.09 | 126.91 | 0 | -75 | 148739 | 122.11 | 122.11 | 0 | 288301.71 | 287547.678
04/09/2008 09:00:00 IST | 4854.09 | 4731.72 | 122.37 | 0 | -75 | 160258 | 122.12 | 122.12 | 0 | 296390.7354 | 432941.9498
04/09/2008 09:30:00 IST | 4919.89 | 4797.63 | 122.26 | 0 | -5.1 | 160919 | 178.35 | 178.35 | 0 | 438731.1908 | 438807.8812
04/09/2008 10:00:00 IST | 4901.25 | 4782.73 | 118.52 | 0 | 0 | 159351 | 205.44 | 205.44 | 0 | 503456.4 | 437145.6593
04/09/2008 10:30:00 IST | 4915.07 | 4790.77 | 124.3 | 0 | 0 | 157497 | 205.44 | 205.44 | 0 | 504875.9904 | 438372.7072
04/09/2008 11:00:00 IST | 4924.63 | 4794.33 | 130.3 | 0 | 0 | 157481 | 205.44 | 205.44 | 0 | 505857.9936 | 439237.7047
04/09/2008 11:30:00 IST | 4916.84 | 4786.59 | 130.25 | 0 | -44.61 | 165179 | 178.35 | 178.35 | 0 | 438459.207 | 438535.8975
[7 empty] | 105.6177 | 85.4203 |  | 14061235.5191 | 14067704.984 | -6469.4649 | -0.04601%
[7 empty] | 98.9733 | 73.7267 |  | 10363122.5082 | 10353803.3855 | 9319.1227 | 0.08993% | Re-Pricing Not Required
361.35

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
03/09/2008 06:00:00 IST | 2939.52 | 2398.76 | 540.76 | 0 | -69 | 82295 | 56.03 | 56.03 | 0 | 82350.6528
03/09/2008 06:30:00 IST | 3147.66 | 2584.58 | 563.08 | 0 | -75 | 84887 | 58.47 | 58.47 | 0 | 92021.8401
03/09/2008 07:00:00 IST | 3654.42 | 3117.16 | 537.26 | 0 | -75 | 111534 | 63.51 | 63.51 | 0 | 116046.1071
03/09/2008 07:30:00 IST | 4042.32 | 3546.35 | 495.97 | 0 | -75 | 124575 | 66.07 | 66.07 | 0 | 133538.0412
03/09/2008 08:00:00 IST | 4379.18 | 3904.27 | 474.91 | 0 | -75 | 120514 | 86.24 | 86.24 | 0 | 188830.2416
03/09/2008 08:30:00 IST | 4527.72 | 4031.43 | 496.29 | 0 | -75 | 127460 | 75.1 | 75.1 | 0 | 170015.886
03/09/2008 09:00:00 IST | 4654.14 | 4170.12 | 484.02 | 0 | -75 | 328149 | 87.96 | 73.09 | 0 | 204689.0772
03/09/2008 09:30:00 IST | 4745.84 | 4268.79 | 477.05 | 0 | -75 | 132996 | 105.72 | 86.24 | 0 | 250865.1024
03/09/2008 10:00:00 IST | 4737.33 | 4259.45 | 477.88 | 0 | -75 | 133315 | 94.96 | 73.09 | 0 | 224928.4284
03/09/2008 10:30:00 IST | 4765.69 | 4300.46 | 465.23 | 0 | -75 | 134895 | 98.67 | 73.14 | 0 | 235115.3161
03/09/2008 11:00:00 IST | 4793.53 | 4341.79 | 451.74 | 0 | -75 | 136003 | 103.25 | 73.14 | 0 | 247465.9862
03/09/2008 11:30:00 IST | 4846.57 | 4408.13 | 438.44 | 0 | -75 | 136690 | 117.4 | 86.24 | 0 | 284493.659
03/09/2008 12:00:00 IST | 4895.07 | 4483.44 | 411.63 | 0 | -75 | 136433 | 117.4 | 86.24 | 0 | 287340.609
03/09/2008 12:30:00 IST | 4916.5 | 4549.34 | 367.16 | 0 | -69 | 136807 | 117.4 | 86.24 | 0 | 288598.55
03/09/2008 13:00:00 IST | 4825.44 | 4457.85 | 367.59 | 0 | 0 | 141539 | 117.4 | 86.24 | 0 | 283253.328
03/09/2008 13:30:00 IST | 4755.57 | 4389.47 | 366.1 | 0 | 0 | 139960 | 100.05 | 73.14 | 0 | 237897.3893
03/09/2008 14:00:00 IST | 4746.11 | 4388.05 | 358.06 | 0 | -33.82 | 139270 | 103.59 | 73.14 | 0 | 245824.7675
03/09/2008 14:30:00 IST | 4753.91 | 4391.2 | 362.71 | 0 | 0 | 140027 | 100.24 | 73.14 | 0 | 238265.9692
03/09/2008 15:00:00 IST | 4776.13 | 4427.3 | 348.83 | 0 | 0 | 141248 | 103.89 | 73.14 | 0 | 248096.0728
03/09/2008 15:30:00 IST | 4837.37 | 4489.34 | 348.03 | 0 | 0 | 141710 | 117.4 | 86.24 | 0 | 283953.619
03/09/2008 16:00:00 IST | 4918.19 | 4570.52 | 347.67 | 0 | 0 | 141718 | 117.4 | 86.24 | 0 | 288697.753
03/09/2008 16:30:00 IST | 4980.08 | 4632.06 | 348.02 | 0 | 0 | 141573 | 117.4 | 86.24 | 0 | 292330.696
03/09/2008 17:00:00 IST | 5029.21 | 4696.45 | 332.76 | 0 | 0 | 141592 | 117.4 | 86.24 | 0 | 295214.627
03/09/2008 17:30:00 IST | 5001.63 | 4722.7 | 278.93 | 0 | 0 | 150117 | 117.4 | 86.24 | 0 | 293595.681
03/09/2008 18:00:00 IST | 4839.48 | 4604.83 | 234.65 | 0 | 0 | 146868 | 117.4 | 86.24 | 0 | 284077.476
03/09/2008 18:30:00 IST | 4745.7 | 4512.89 | 232.81 | 0 | -69 | 142873 | 117.4 | 86.24 | 0 | 278572.59
03/09/2008 19:00:00 IST | 4658.18 | 4432.93 | 225.25 | 0 | -75 | 140915 | 100.09 | 73.14 | 0 | 233118.6181
03/09/2008 19:30:00 IST | 4595.67 | 4392.56 | 203.11 | 0 | -75 | 139439 | 99.63 | 73.09 | 0 | 228933.3011
03/09/2008 20:00:00 IST | 4710.42 | 4513.7 | 196.72 | 0 | -75 | 142535 | 117.4 | 86.24 | 0 | 276501.654
03/09/2008 20:30:00 IST | 5013.05 | 4798.63 | 214.42 | 0 | 0 | 149594 | 386.38 | 205.57 | 0 | 968471.1295
03/09/2008 21:00:00 IST | 4989.62 | 4756.36 | 233.26 | 0 | 22.17 | 145573 | 142.04 | 110.88 | 0 | 354362.8124
03/09/2008 21:30:00 IST | 4775.99 | 4530.76 | 245.23 | 0 | 0 | 137090 | 117.4 | 86.24 | 0 | 280350.613
03/09/2008 22:00:00 IST | 4459.31 | 4241.94 | 217.37 | 0 | 0 | 133107 | 117.4 | 86.24 | 0 | 261761.497
03/09/2008 22:30:00 IST | 4151.4 | 3924.34 | 227.06 | 0 | -21.94 | 123108 | 83.8 | 68.93 | 0 | 173943.66
03/09/2008 23:00:00 IST | 3865.45 | 3635.64 | 229.81 | 0 | -70.46 | 114230 | 78.38 | 63.51 | 0 | 151486.9855
03/09/2008 23:30:00 IST | 3573.49 | 3361.93 | 211.56 | 0 | -75 | 106766 | 75.24 | 60.37 | 0 | 134434.6938
04/09/2008 00:00:00 IST | 3351.93 | 3161.76 | 190.17 | 0 | -75 | 106706 | 75.24 | 60.37 | 0 | 126099.6066
04/09/2008 00:30:00 IST | 3178.58 | 2986.63 | 191.95 | 0 | -69 | 101822 | 70.9 | 56.03 | 0 | 112680.661
04/09/2008 01:00:00 IST | 3050.75 | 2867.95 | 182.8 | 0 | 0 | 99333 | 67.9 | 53.03 | 0 | 103572.9625
04/09/2008 01:30:00 IST | 2941.06 | 2766.97 | 174.09 | 0 | 0 | 96469 | 67.9 | 53.03 | 0 | 99848.987
04/09/2008 02:00:00 IST | 2893.02 | 2724.92 | 168.1 | 0 | 0 | 96064 | 67.09 | 52.23 | 0 | 97046.3559
04/09/2008 02:30:00 IST | 2842.75 | 2678.23 | 164.52 | 0 | 0 | 95018 | 67.09 | 52.23 | 0 | 95360.0488
04/09/2008 03:00:00 IST | 2814.13 | 2650.77 | 163.36 | 0 | 0 | 94003 | 67.09 | 52.23 | 0 | 94399.9909
04/09/2008 03:30:00 IST | 2800.37 | 2634.56 | 165.81 | 0 | 0 | 94518 | 67.09 | 52.23 | 0 | 93938.4116
04/09/2008 04:00:00 IST | 2835.77 | 2646.66 | 189.11 | 0 | 0 | 94835 | 67.09 | 52.23 | 0 | 95125.9046
04/09/2008 04:30:00 IST | 2877.04 | 2686.22 | 190.82 | 0 | 0 | 94808 | 67.09 | 52.23 | 0 | 96510.3068
04/09/2008 05:00:00 IST | 2920.52 | 2740.39 | 180.13 | 0 | -69 | 95399 | 67.9 | 53.03 | 0 | 99151.654
04/09/2008 05:30:00 IST | 2963.89 | 2797.8 | 166.09 | 0 | -75 | 96784 | 67.9 | 53.03 | 0 | 100624.0655
04/09/2008 06:00:00 IST | 3147.16 | 3008.78 | 138.38 | 0 | -75 | 102547 | 62.34 | 62.34 | 0 | 98096.9772
04/09/2008 06:30:00 IST | 3354.55 | 3219.78 | 134.77 | 0 | -75 | 108363 | 64.1 | 64.1 | 0 | 107513.3275
04/09/2008 07:00:00 IST | 3828.48 | 3685.35 | 143.13 | 0 | -75 | 123602 | 67.99 | 67.99 | 0 | 130149.1776
04/09/2008 07:30:00 IST | 4256.06 | 4106.37 | 149.69 | 0 | -30.6 | 138357 | 87.33 | 87.33 | 0 | 185840.8599
04/09/2008 08:00:00 IST | 4594.1 | 4457.01 | 137.09 | 0 | -49.24 | 159892 | 121.77 | 121.77 | 0 | 279711.7785
04/09/2008 08:30:00 IST | 4722.8 | 4595.89 | 126.91 | 0 | -75 | 154608 | 121.77 | 121.77 | 0 | 287547.678
04/09/2008 09:00:00 IST | 4854.97 | 4732.6 | 122.37 | 0 | -68.21 | 155084 | 178.35 | 178.35 | 0 | 432941.9498
04/09/2008 09:30:00 IST | 4920.75 | 4798.49 | 122.26 | 0 | -37.95 | 158811 | 178.35 | 178.35 | 0 | 438807.8812
04/09/2008 10:00:00 IST | 4902.11 | 4783.59 | 118.52 | 0 | 0 | 157513 | 178.35 | 178.35 | 0 | 437145.6593
04/09/2008 10:30:00 IST | 4915.87 | 4791.57 | 124.3 | 0 | 0 | 158032 | 178.35 | 178.35 | 0 | 438372.7072
04/09/2008 11:00:00 IST | 4925.57 | 4795.27 | 130.3 | 0 | -20.31 | 156206 | 178.35 | 178.35 | 0 | 439237.7047
04/09/2008 11:30:00 IST | 4917.7 | 4787.45 | 130.25 | 0 | -75 | 163004 | 178.35 | 178.35 | 0 | 438535.8975
[7 empty] | 105.4765 | 86.2805 |  | 14067704.984
[7 empty] | 98.6081 | 74.6131 |  | 10353803.3855
386.38