## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 9624195.4523 | 9648522.5352 | -24327.0829 | -0.2528%
Average SMP | 85.3733 | 85.5594
Maximum SMP | 209.78 | 207.1

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
10/04/2008 06:00:00 IST | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 3468.76 | 3468.63 | 72.06 | 72.06
10/04/2008 06:30:00 IST | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 3651.35 | 3651.2 | 83.76 | 83.76
10/04/2008 07:00:00 IST | 64.54 | 64.54 | 65.33 | 65.33 | 4151.13 | 4151.06 | 79.76 | 79.76
10/04/2008 07:30:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 4578.91 | 4578.78 | 74.86 | 74.86
10/04/2008 08:00:00 IST | 133.97 | 85.43 | 141.32 | 85.43 | 4937.3 | 4937.23 | 67.23 | 67.23
10/04/2008 08:30:00 IST | 209.78 | 107.93 | 207.1 | 107.93 | 5028.58 | 5028.51 | 54.22 | 54.22
10/04/2008 09:00:00 IST | 130.32 | 85.06 | 129.12 | 85.05 | 5051.84 | 5051.71 | 59.69 | 59.69
10/04/2008 09:30:00 IST | 130.32 | 85.06 | 129.12 | 85.05 | 5061.44 | 5061.37 | 62.15 | 62.15
10/04/2008 10:00:00 IST | 130.32 | 85.06 | 129.12 | 85.05 | 5004.25 | 5004.18 | 73.08 | 73.08
10/04/2008 10:30:00 IST | 146.44 | 85.43 | 144.67 | 85.43 | 4991.83 | 4991.68 | 75.44 | 75.44
10/04/2008 11:00:00 IST | 138.51 | 85.43 | 137.04 | 85.43 | 4970.12 | 4970.05 | 97.99 | 97.99
10/04/2008 11:30:00 IST | 130.32 | 85.06 | 129.12 | 85.05 | 4942.82 | 4942.69 | 131 | 131
10/04/2008 12:00:00 IST | 130.32 | 85.06 | 129.12 | 85.05 | 4955.31 | 4955.18 | 134.75 | 134.75
10/04/2008 12:30:00 IST | 130.32 | 85.06 | 129.12 | 85.05 | 4933.3 | 4933.23 | 146.73 | 146.73
10/04/2008 13:00:00 IST | 130.32 | 85.06 | 129.12 | 85.05 | 4837.87 | 4837.72 | 149.82 | 149.82
10/04/2008 13:30:00 IST | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 4690.53 | 4690.46 | 186.03 | 186.03
10/04/2008 14:00:00 IST | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 4729.3 | 4729.17 | 169.52 | 169.52
10/04/2008 14:30:00 IST | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 4719.22 | 4719.09 | 183.29 | 183.29
10/04/2008 15:00:00 IST | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 4737.26 | 4737.42 | 192.53 | 192.53
10/04/2008 15:30:00 IST | 78.77 | 78.76 | 78.77 | 78.76 | 4782.3 | 4781.43 | 191.35 | 191.35
10/04/2008 16:00:00 IST | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 4846.22 | 4845.29 | 183.32 | 183.32
10/04/2008 16:30:00 IST | 85.06 | 85.06 | 79.1 | 79.1 | 4956.62 | 4955.77 | 172.73 | 172.73
10/04/2008 17:00:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 4987.86 | 4986.93 | 204.62 | 204.62
10/04/2008 17:30:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 4983.45 | 4982.52 | 199.73 | 199.73
10/04/2008 18:00:00 IST | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 4906.3 | 4905.37 | 172.41 | 172.41
10/04/2008 18:30:00 IST | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 4862.98 | 4861.97 | 137.06 | 137.06
10/04/2008 19:00:00 IST | 78.77 | 78.76 | 78.77 | 78.76 | 4783.76 | 4782.91 | 152.06 | 152.06
10/04/2008 19:30:00 IST | 78.77 | 78.76 | 78.77 | 78.76 | 4720.9 | 4719.97 | 127.41 | 127.41
10/04/2008 20:00:00 IST | 78.77 | 78.76 | 78.77 | 78.76 | 4810.84 | 4809.97 | 116.32 | 116.32
10/04/2008 20:30:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 5066.88 | 5069.35 | 134.01 | 134.01
10/04/2008 21:00:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 5064.74 | 5091.75 | 140.64 | 140.64
10/04/2008 21:30:00 IST | 79.1 | 79.1 | 85.05 | 85.05 | 4880.11 | 4907.18 | 148.21 | 148.21
10/04/2008 22:00:00 IST | 78.77 | 78.76 | 78.32 | 78.32 | 4595.4 | 4622.39 | 158.41 | 158.41
10/04/2008 22:30:00 IST | 62.7 | 62.7 | 78.32 | 78.32 | 4290.59 | 4403.52 | 157.28 | 157.28
10/04/2008 23:00:00 IST | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3974.38 | 3974.53 | 182.04 | 182.04
10/04/2008 23:30:00 IST | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 3741.51 | 3741.5 | 179.23 | 179.23
11/04/2008 00:00:00 IST | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 3730.93 | 3730.86 | 172.08 | 172.08
11/04/2008 00:30:00 IST | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 3598.35 | 3598.36 | 162.62 | 162.62
11/04/2008 01:00:00 IST | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 3514.94 | 3514.93 | 143.59 | 143.59
11/04/2008 01:30:00 IST | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 3436.45 | 3436.38 | 144.83 | 144.83
11/04/2008 02:00:00 IST | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 3386.79 | 3386.66 | 154.28 | 154.28
11/04/2008 02:30:00 IST | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 3293.06 | 3292.91 | 162.48 | 162.48
11/04/2008 03:00:00 IST | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 3223.66 | 3223.59 | 170.77 | 170.77
11/04/2008 03:30:00 IST | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 3162 | 3161.87 | 193.56 | 193.56
11/04/2008 04:00:00 IST | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 3133.18 | 3133.05 | 203.77 | 203.77
11/04/2008 04:30:00 IST | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 3132.61 | 3132.54 | 204.17 | 204.17
11/04/2008 05:00:00 IST | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 3183.03 | 3182.88 | 184.9 | 184.9
11/04/2008 05:30:00 IST | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 3248.22 | 3248.15 | 157.8 | 157.8
11/04/2008 06:00:00 IST | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 3440.13 | 3440.06 | 153.34 | 153.34
11/04/2008 06:30:00 IST | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 3653.69 | 3653.56 | 151.47 | 151.47
11/04/2008 07:00:00 IST | 64.65 | 64.65 | 60.35 | 60.35 | 4136.56 | 4075.23 | 146.81 | 146.81
11/04/2008 07:30:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 4585.05 | 4515.84 | 151.02 | 151.02
11/04/2008 08:00:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 4963.62 | 4894.35 | 160.78 | 160.78
11/04/2008 08:30:00 IST | 107.82 | 107.82 | 107.82 | 107.82 | 5056.86 | 4987.65 | 182.18 | 182.18
11/04/2008 09:00:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 5096.5 | 5027.23 | 185.88 | 185.88
11/04/2008 09:30:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 5108.55 | 5039.28 | 170.35 | 170.35
11/04/2008 10:00:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 5078.04 | 5008.77 | 163.47 | 163.47
11/04/2008 10:30:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 5068.33 | 4999.06 | 169.66 | 169.66
11/04/2008 11:00:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 5060.98 | 4991.71 | 165.95 | 165.95
11/04/2008 11:30:00 IST | 85.06 | 85.06 | 85.05 | 85.05 | 5067.21 | 4997.94 | 153.1 | 153.1

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
10/04/2008 06:00:00 IST | 3540.82 | 3468.76 | 72.06 | 0 | 74.93 | 109966 | 57.05 | 57.05 | 0 | 101001.8905 | 100998.1822
10/04/2008 06:30:00 IST | 3735.11 | 3651.35 | 83.76 | 0 | 74.93 | 114998 | 59.54 | 59.54 | 0 | 111194.2247 | 111189.7592
10/04/2008 07:00:00 IST | 4230.89 | 4151.13 | 79.76 | 0 | 74.93 | 123841 | 64.54 | 64.54 | 0 | 136530.8203 | 138199.7353
10/04/2008 07:30:00 IST | 4653.77 | 4578.91 | 74.86 | 0 | 74.93 | 136235 | 85.06 | 85.06 | 0 | 197924.8381 | 197896.041
10/04/2008 08:00:00 IST | 5004.53 | 4937.3 | 67.23 | 0 | 74.93 | 156625 | 133.97 | 85.43 | 0 | 335228.4421 | 353615.1436
10/04/2008 08:30:00 IST | 5082.8 | 5028.58 | 54.22 | 0 | 74.93 | 145641 | 209.78 | 107.93 | 0 | 533134.892 | 526316.6915
10/04/2008 09:00:00 IST | 5111.53 | 5051.84 | 59.69 | 0 | 74.93 | 146349 | 130.32 | 85.06 | 0 | 333067.2948 | 329991.984
10/04/2008 09:30:00 IST | 5123.59 | 5061.44 | 62.15 | 0 | 74.93 | 146968 | 130.32 | 85.06 | 0 | 333853.1244 | 330774.4512
10/04/2008 10:00:00 IST | 5077.33 | 5004.25 | 73.08 | 0 | 74.93 | 146982 | 130.32 | 85.06 | 0 | 330838.8228 | 327787.9056
10/04/2008 10:30:00 IST | 5067.27 | 4991.83 | 75.44 | 0 | 74.93 | 144055 | 146.44 | 85.43 | 0 | 371025.5094 | 366530.1252
10/04/2008 11:00:00 IST | 5068.11 | 4970.12 | 97.99 | 0 | 74.93 | 144023 | 138.51 | 85.43 | 0 | 350991.9581 | 347262.1008
10/04/2008 11:30:00 IST | 5073.82 | 4942.82 | 131 | 0 | 74.93 | 147009 | 130.32 | 85.06 | 0 | 330610.1112 | 327557.4264
10/04/2008 12:00:00 IST | 5090.06 | 4955.31 | 134.75 | 0 | 74.93 | 147009 | 130.32 | 85.06 | 0 | 331668.3096 | 328605.8808
10/04/2008 12:30:00 IST | 5080.03 | 4933.3 | 146.73 | 0 | 74.93 | 147009 | 130.32 | 85.06 | 0 | 331014.7548 | 327962.2176
10/04/2008 13:00:00 IST | 4987.69 | 4837.87 | 149.82 | 0 | 74.93 | 147009 | 130.32 | 85.06 | 0 | 324997.8804 | 321995.5824
10/04/2008 13:30:00 IST | 4876.56 | 4690.53 | 186.03 | 0 | 74.93 | 142354 | 79.1 | 79.1 | 0 | 192867.948 | 192865.1795
10/04/2008 14:00:00 IST | 4898.82 | 4729.3 | 169.52 | 0 | 74.93 | 144193 | 79.1 | 79.1 | 0 | 193748.331 | 193743.1895
10/04/2008 14:30:00 IST | 4902.51 | 4719.22 | 183.29 | 0 | 74.93 | 144240 | 79.1 | 79.1 | 0 | 193894.2705 | 193889.129
10/04/2008 15:00:00 IST | 4929.79 | 4737.26 | 192.53 | 0 | 219.5 | 145656 | 79.1 | 79.1 | 0 | 194973.1945 | 194979.5225
10/04/2008 15:30:00 IST | 4973.65 | 4782.3 | 191.35 | 0 | 317.87 | 147112 | 78.77 | 78.76 | 0 | 195887.2052 | 195852.9403
10/04/2008 16:00:00 IST | 5029.54 | 4846.22 | 183.32 | 0 | 317.87 | 149014 | 79.1 | 79.1 | 0 | 198918.307 | 198881.5255
10/04/2008 16:30:00 IST | 5129.35 | 4956.62 | 172.73 | 0 | 317.87 | 151615 | 85.06 | 85.06 | 0 | 218151.2555 | 202832.175
10/04/2008 17:00:00 IST | 5192.48 | 4987.86 | 204.62 | 0 | 317.87 | 151252 | 85.06 | 85.06 | 0 | 220836.1744 | 220770.6638
10/04/2008 17:30:00 IST | 5183.18 | 4983.45 | 199.73 | 0 | 317.87 | 151252 | 85.06 | 85.06 | 0 | 220440.6454 | 220375.1812
10/04/2008 18:00:00 IST | 5078.71 | 4906.3 | 172.41 | 0 | 317.87 | 151041 | 79.1 | 79.1 | 0 | 200862.9805 | 200826.199
10/04/2008 18:30:00 IST | 5000.04 | 4862.98 | 137.06 | 0 | 317.87 | 150278 | 79.1 | 79.1 | 0 | 197751.582 | 197711.6365
10/04/2008 19:00:00 IST | 4935.82 | 4783.76 | 152.06 | 0 | 317.87 | 147463 | 78.77 | 78.76 | 0 | 194397.2707 | 194363.7934
10/04/2008 19:30:00 IST | 4848.31 | 4720.9 | 127.41 | 0 | 317.87 | 144987 | 78.77 | 78.76 | 0 | 190950.6894 | 190914.0613
10/04/2008 20:00:00 IST | 4927.16 | 4810.84 | 116.32 | 0 | 317.87 | 148186 | 78.77 | 78.76 | 0 | 194056.1966 | 194021.9317
10/04/2008 20:30:00 IST | 5200.89 | 5066.88 | 134.01 | 0 | 317.87 | 151234 | 85.06 | 85.06 | 0 | 221193.8517 | 221272.884
10/04/2008 21:00:00 IST | 5205.38 | 5064.74 | 140.64 | 0 | 317.87 | 151234 | 85.06 | 85.06 | 0 | 221384.8114 | 222507.3847
10/04/2008 21:30:00 IST | 5028.32 | 4880.11 | 148.21 | 0 | 317.87 | 150796 | 79.1 | 79.1 | 0 | 198870.056 | 214980.4598
10/04/2008 22:00:00 IST | 4753.81 | 4595.4 | 158.41 | 0 | 317.87 | 139696 | 78.77 | 78.76 | 0 | 187228.8068 | 187216.128
10/04/2008 22:30:00 IST | 4447.87 | 4290.59 | 157.28 | 0 | 265.26 | 127720 | 62.7 | 62.7 | 0 | 139440.7245 | 178600.928
10/04/2008 23:00:00 IST | 4156.42 | 3974.38 | 182.04 | 0 | 74.93 | 118265 | 60.01 | 60.01 | 0 | 124713.3821 | 124717.8828
10/04/2008 23:30:00 IST | 3920.74 | 3741.51 | 179.23 | 0 | 74.93 | 115011 | 59.54 | 59.54 | 0 | 116720.4298 | 116720.1321
11/04/2008 00:00:00 IST | 3903.01 | 3730.93 | 172.08 | 0 | 74.93 | 117200 | 59.54 | 59.54 | 0 | 116192.6077 | 116190.5238
11/04/2008 00:30:00 IST | 3760.97 | 3598.35 | 162.62 | 0 | 74.93 | 113699 | 57.05 | 57.05 | 0 | 107281.6693 | 107281.9545
11/04/2008 01:00:00 IST | 3658.53 | 3514.94 | 143.59 | 0 | 74.93 | 111320 | 57.05 | 57.05 | 0 | 104359.5682 | 104359.283
11/04/2008 01:30:00 IST | 3581.28 | 3436.45 | 144.83 | 0 | 74.93 | 109094 | 55.84 | 55.84 | 0 | 99989.3376 | 99987.3832
11/04/2008 02:00:00 IST | 3541.07 | 3386.79 | 154.28 | 0 | 74.93 | 107743 | 53.91 | 53.91 | 0 | 95449.5418 | 95446.0377
11/04/2008 02:30:00 IST | 3455.54 | 3293.06 | 162.48 | 0 | 74.93 | 105217 | 53.91 | 53.91 | 0 | 93144.0807 | 93140.0375
11/04/2008 03:00:00 IST | 3394.43 | 3223.66 | 170.77 | 0 | 74.93 | 103383 | 53.37 | 53.37 | 0 | 90580.3645 | 90578.4966
11/04/2008 03:30:00 IST | 3355.56 | 3162 | 193.56 | 0 | 74.93 | 101738 | 53.37 | 53.37 | 0 | 89543.1186 | 89539.6496
11/04/2008 04:00:00 IST | 3336.95 | 3133.18 | 203.77 | 0 | 74.93 | 100969 | 53.37 | 53.37 | 0 | 89046.5108 | 89043.0417
11/04/2008 04:30:00 IST | 3336.78 | 3132.61 | 204.17 | 0 | 74.93 | 100959 | 53.06 | 53.06 | 0 | 88524.7734 | 88522.9163
11/04/2008 05:00:00 IST | 3367.93 | 3183.03 | 184.9 | 0 | 74.93 | 102310 | 53.06 | 53.06 | 0 | 89351.1829 | 89347.2034
11/04/2008 05:30:00 IST | 3406.02 | 3248.22 | 157.8 | 0 | 74.93 | 104075 | 53.06 | 53.06 | 0 | 90361.7106 | 90359.8535
11/04/2008 06:00:00 IST | 3593.47 | 3440.13 | 153.34 | 0 | 74.93 | 108627 | 55.86 | 55.86 | 0 | 100365.6171 | 100363.662
11/04/2008 06:30:00 IST | 3805.16 | 3653.69 | 151.47 | 0 | 74.93 | 114501 | 59.54 | 59.54 | 0 | 113279.6132 | 113275.7431
11/04/2008 07:00:00 IST | 4283.37 | 4136.56 | 146.81 | 0 | 74.93 | 123596 | 64.65 | 64.65 | 0 | 138459.9353 | 127400.057
11/04/2008 07:30:00 IST | 4736.07 | 4585.05 | 151.02 | 0 | 74.93 | 149372 | 85.06 | 85.06 | 0 | 201425.0571 | 198458.2215
11/04/2008 08:00:00 IST | 5124.4 | 4963.62 | 160.78 | 0 | 74.93 | 161177 | 85.06 | 85.06 | 0 | 217940.732 | 214969.4033
11/04/2008 08:30:00 IST | 5239.04 | 5056.86 | 182.18 | 0 | 74.93 | 153399 | 107.82 | 107.82 | 0 | 282436.6464 | 278705.5353
11/04/2008 09:00:00 IST | 5282.38 | 5096.5 | 185.88 | 0 | 74.93 | 153665 | 85.06 | 85.06 | 0 | 224659.6214 | 221687.5028
11/04/2008 09:30:00 IST | 5278.9 | 5108.55 | 170.35 | 0 | 74.93 | 153237 | 85.06 | 85.06 | 0 | 224511.617 | 221539.5157
11/04/2008 10:00:00 IST | 5241.51 | 5078.04 | 163.47 | 0 | 74.93 | 153324 | 85.06 | 85.06 | 0 | 222921.4203 | 219949.506
11/04/2008 10:30:00 IST | 5237.99 | 5068.33 | 169.66 | 0 | 74.93 | 153364 | 85.06 | 85.06 | 0 | 222771.7147 | 219799.818
11/04/2008 11:00:00 IST | 5226.93 | 5060.98 | 165.95 | 0 | 74.93 | 153662 | 85.06 | 85.06 | 0 | 222301.3329 | 219329.4915
11/04/2008 11:30:00 IST | 5220.31 | 5067.21 | 153.1 | 0 | 74.93 | 153662 | 85.06 | 85.06 | 0 | 222019.7843 | 219047.976
[7 empty] | 84.4378 | 74.7487 |  | 12017288.544 | 12003048.9674 | 14239.5766 | 0.1185%
[7 empty] | 85.3733 | 73.2619 |  | 9624195.4523 | 9648522.5352 | -24327.0829 | -0.2528% | Re-Pricing Not Required
209.78

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
10/04/2008 06:00:00 IST | 3540.69 | 3468.63 | 72.06 | 0 | 74.93 | 109962 | 57.05 | 57.05 | 0 | 100998.1822
10/04/2008 06:30:00 IST | 3734.96 | 3651.2 | 83.76 | 0 | 74.93 | 114998 | 59.54 | 59.54 | 0 | 111189.7592
10/04/2008 07:00:00 IST | 4230.82 | 4151.06 | 79.76 | 0 | 74.93 | 124140 | 65.33 | 65.33 | 0 | 138199.7353
10/04/2008 07:30:00 IST | 4653.64 | 4578.78 | 74.86 | 0 | 74.93 | 136761 | 85.05 | 85.05 | 0 | 197896.041
10/04/2008 08:00:00 IST | 5004.46 | 4937.23 | 67.23 | 0 | 74.93 | 157105 | 141.32 | 85.43 | 0 | 353615.1436
10/04/2008 08:30:00 IST | 5082.73 | 5028.51 | 54.22 | 0 | 74.93 | 145686 | 207.1 | 107.93 | 0 | 526316.6915
10/04/2008 09:00:00 IST | 5111.4 | 5051.71 | 59.69 | 0 | 74.93 | 146349 | 129.12 | 85.05 | 0 | 329991.984
10/04/2008 09:30:00 IST | 5123.52 | 5061.37 | 62.15 | 0 | 74.93 | 146968 | 129.12 | 85.05 | 0 | 330774.4512
10/04/2008 10:00:00 IST | 5077.26 | 5004.18 | 73.08 | 0 | 74.93 | 146982 | 129.12 | 85.05 | 0 | 327787.9056
10/04/2008 10:30:00 IST | 5067.12 | 4991.68 | 75.44 | 0 | 74.93 | 144048 | 144.67 | 85.43 | 0 | 366530.1252
10/04/2008 11:00:00 IST | 5068.04 | 4970.05 | 97.99 | 0 | 74.93 | 144020 | 137.04 | 85.43 | 0 | 347262.1008
10/04/2008 11:30:00 IST | 5073.69 | 4942.69 | 131 | 0 | 74.93 | 147009 | 129.12 | 85.05 | 0 | 327557.4264
10/04/2008 12:00:00 IST | 5089.93 | 4955.18 | 134.75 | 0 | 74.93 | 147009 | 129.12 | 85.05 | 0 | 328605.8808
10/04/2008 12:30:00 IST | 5079.96 | 4933.23 | 146.73 | 0 | 74.93 | 147009 | 129.12 | 85.05 | 0 | 327962.2176
10/04/2008 13:00:00 IST | 4987.54 | 4837.72 | 149.82 | 0 | 74.93 | 147009 | 129.12 | 85.05 | 0 | 321995.5824
10/04/2008 13:30:00 IST | 4876.49 | 4690.46 | 186.03 | 0 | 74.93 | 142351 | 79.1 | 79.1 | 0 | 192865.1795
10/04/2008 14:00:00 IST | 4898.69 | 4729.17 | 169.52 | 0 | 74.93 | 143882 | 79.1 | 79.1 | 0 | 193743.1895
10/04/2008 14:30:00 IST | 4902.38 | 4719.09 | 183.29 | 0 | 74.93 | 144235 | 79.1 | 79.1 | 0 | 193889.129
10/04/2008 15:00:00 IST | 4929.95 | 4737.42 | 192.53 | 0 | 219.5 | 145662 | 79.1 | 79.1 | 0 | 194979.5225
10/04/2008 15:30:00 IST | 4972.78 | 4781.43 | 191.35 | 0 | 317.87 | 146605 | 78.77 | 78.76 | 0 | 195852.9403
10/04/2008 16:00:00 IST | 5028.61 | 4845.29 | 183.32 | 0 | 317.87 | 148978 | 79.1 | 79.1 | 0 | 198881.5255
10/04/2008 16:30:00 IST | 5128.5 | 4955.77 | 172.73 | 0 | 317.87 | 151643 | 79.1 | 79.1 | 0 | 202832.175
10/04/2008 17:00:00 IST | 5191.55 | 4986.93 | 204.62 | 0 | 317.87 | 151252 | 85.05 | 85.05 | 0 | 220770.6638
10/04/2008 17:30:00 IST | 5182.25 | 4982.52 | 199.73 | 0 | 317.87 | 151252 | 85.05 | 85.05 | 0 | 220375.1812
10/04/2008 18:00:00 IST | 5077.78 | 4905.37 | 172.41 | 0 | 317.87 | 151005 | 79.1 | 79.1 | 0 | 200826.199
10/04/2008 18:30:00 IST | 4999.03 | 4861.97 | 137.06 | 0 | 317.87 | 150712 | 79.1 | 79.1 | 0 | 197711.6365
10/04/2008 19:00:00 IST | 4934.97 | 4782.91 | 152.06 | 0 | 317.87 | 147429 | 78.77 | 78.76 | 0 | 194363.7934
10/04/2008 19:30:00 IST | 4847.38 | 4719.97 | 127.41 | 0 | 317.87 | 144950 | 78.77 | 78.76 | 0 | 190914.0613
10/04/2008 20:00:00 IST | 4926.29 | 4809.97 | 116.32 | 0 | 317.87 | 148151 | 78.77 | 78.76 | 0 | 194021.9317
10/04/2008 20:30:00 IST | 5203.36 | 5069.35 | 134.01 | 0 | 317.87 | 151234 | 85.05 | 85.05 | 0 | 221272.884
10/04/2008 21:00:00 IST | 5232.39 | 5091.75 | 140.64 | 0 | 317.87 | 151234 | 85.05 | 85.05 | 0 | 222507.3847
10/04/2008 21:30:00 IST | 5055.39 | 4907.18 | 148.21 | 0 | 317.87 | 150052 | 85.05 | 85.05 | 0 | 214980.4598
10/04/2008 22:00:00 IST | 4780.8 | 4622.39 | 158.41 | 0 | 317.87 | 140021 | 78.32 | 78.32 | 0 | 187216.128
10/04/2008 22:30:00 IST | 4560.8 | 4403.52 | 157.28 | 0 | 287.65 | 131739 | 78.32 | 78.32 | 0 | 178600.928
10/04/2008 23:00:00 IST | 4156.57 | 3974.53 | 182.04 | 0 | 74.93 | 118270 | 60.01 | 60.01 | 0 | 124717.8828
10/04/2008 23:30:00 IST | 3920.73 | 3741.5 | 179.23 | 0 | 74.93 | 115011 | 59.54 | 59.54 | 0 | 116720.1321
11/04/2008 00:00:00 IST | 3902.94 | 3730.86 | 172.08 | 0 | 74.93 | 115069 | 59.54 | 59.54 | 0 | 116190.5238
11/04/2008 00:30:00 IST | 3760.98 | 3598.36 | 162.62 | 0 | 74.93 | 113699 | 57.05 | 57.05 | 0 | 107281.9545
11/04/2008 01:00:00 IST | 3658.52 | 3514.93 | 143.59 | 0 | 74.93 | 111320 | 57.05 | 57.05 | 0 | 104359.283
11/04/2008 01:30:00 IST | 3581.21 | 3436.38 | 144.83 | 0 | 74.93 | 109092 | 55.84 | 55.84 | 0 | 99987.3832
11/04/2008 02:00:00 IST | 3540.94 | 3386.66 | 154.28 | 0 | 74.93 | 107740 | 53.91 | 53.91 | 0 | 95446.0377
11/04/2008 02:30:00 IST | 3455.39 | 3292.91 | 162.48 | 0 | 74.93 | 105213 | 53.91 | 53.91 | 0 | 93140.0375
11/04/2008 03:00:00 IST | 3394.36 | 3223.59 | 170.77 | 0 | 74.93 | 103381 | 53.37 | 53.37 | 0 | 90578.4966
11/04/2008 03:30:00 IST | 3355.43 | 3161.87 | 193.56 | 0 | 74.93 | 101734 | 53.37 | 53.37 | 0 | 89539.6496
11/04/2008 04:00:00 IST | 3336.82 | 3133.05 | 203.77 | 0 | 74.93 | 100965 | 53.37 | 53.37 | 0 | 89043.0417
11/04/2008 04:30:00 IST | 3336.71 | 3132.54 | 204.17 | 0 | 74.93 | 100957 | 53.06 | 53.06 | 0 | 88522.9163
11/04/2008 05:00:00 IST | 3367.78 | 3182.88 | 184.9 | 0 | 74.93 | 102306 | 53.06 | 53.06 | 0 | 89347.2034
11/04/2008 05:30:00 IST | 3405.95 | 3248.15 | 157.8 | 0 | 74.93 | 104073 | 53.06 | 53.06 | 0 | 90359.8535
11/04/2008 06:00:00 IST | 3593.4 | 3440.06 | 153.34 | 0 | 74.93 | 108625 | 55.86 | 55.86 | 0 | 100363.662
11/04/2008 06:30:00 IST | 3805.03 | 3653.56 | 151.47 | 0 | 74.93 | 114501 | 59.54 | 59.54 | 0 | 113275.7431
11/04/2008 07:00:00 IST | 4222.04 | 4075.23 | 146.81 | 0 | 74.93 | 127085 | 60.35 | 60.35 | 0 | 127400.057
11/04/2008 07:30:00 IST | 4666.86 | 4515.84 | 151.02 | 0 | 74.93 | 144960 | 85.05 | 85.05 | 0 | 198458.2215
11/04/2008 08:00:00 IST | 5055.13 | 4894.35 | 160.78 | 0 | 74.93 | 152392 | 85.05 | 85.05 | 0 | 214969.4033
11/04/2008 08:30:00 IST | 5169.83 | 4987.65 | 182.18 | 0 | 74.93 | 150338 | 107.82 | 107.82 | 0 | 278705.5353
11/04/2008 09:00:00 IST | 5213.11 | 5027.23 | 185.88 | 0 | 74.93 | 157725 | 85.05 | 85.05 | 0 | 221687.5028
11/04/2008 09:30:00 IST | 5209.63 | 5039.28 | 170.35 | 0 | 74.93 | 153120 | 85.05 | 85.05 | 0 | 221539.5157
11/04/2008 10:00:00 IST | 5172.24 | 5008.77 | 163.47 | 0 | 74.93 | 153324 | 85.05 | 85.05 | 0 | 219949.506
11/04/2008 10:30:00 IST | 5168.72 | 4999.06 | 169.66 | 0 | 74.93 | 153364 | 85.05 | 85.05 | 0 | 219799.818
11/04/2008 11:00:00 IST | 5157.66 | 4991.71 | 165.95 | 0 | 74.93 | 153662 | 85.05 | 85.05 | 0 | 219329.4915
11/04/2008 11:30:00 IST | 5151.04 | 4997.94 | 153.1 | 0 | 74.93 | 152626 | 85.05 | 85.05 | 0 | 219047.976
[7 empty] | 84.5137 | 74.9397 |  | 12003048.9674
[7 empty] | 85.5594 | 73.5919 |  | 9648522.5352
207.1