## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7959870.455 | 7763131.2457 | 196739.2093 | 2.472%
Average SMP | 79.4783 | 77.8025
Maximum SMP | 123.2 | 119.56

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
23/07/2008 06:00:00 IST | 58.22 | 58.22 | 54.98 | 54.98 | 2729.62 | 2730.56 | 155.32 | 155.32
23/07/2008 06:30:00 IST | 59.51 | 59.51 | 58.22 | 58.22 | 2946.71 | 2947.57 | 160 | 160
23/07/2008 07:00:00 IST | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 3322.3 | 3323.18 | 162.8 | 162.8
23/07/2008 07:30:00 IST | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 3655.7 | 3656.56 | 163.27 | 163.27
23/07/2008 08:00:00 IST | 67.66 | 67.66 | 67.66 | 67.66 | 4032.4 | 4033.34 | 165.62 | 165.62
23/07/2008 08:30:00 IST | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 4266.01 | 4267.18 | 169.59 | 169.59
23/07/2008 09:00:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4450.96 | 4436.62 | 182.53 | 182.53
23/07/2008 09:30:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4524.74 | 4510.06 | 192.85 | 192.85
23/07/2008 10:00:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4538.77 | 4524.03 | 199.49 | 199.49
23/07/2008 10:30:00 IST | 123.19 | 123.19 | 97.26 | 97.26 | 4575.38 | 4560.7 | 204.69 | 204.69
23/07/2008 11:00:00 IST | 123.2 | 123.2 | 97.26 | 97.26 | 4603.84 | 4589.04 | 194.13 | 194.13
23/07/2008 11:30:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4601.7 | 4587.03 | 200.08 | 200.08
23/07/2008 12:00:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4615.42 | 4605.35 | 211.54 | 211.54
23/07/2008 12:30:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4618.66 | 4608.08 | 200.68 | 200.68
23/07/2008 13:00:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4530.43 | 4523.21 | 213.83 | 213.83
23/07/2008 13:30:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4452.28 | 4452.63 | 211.51 | 211.51
23/07/2008 14:00:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4445.58 | 4445.52 | 216.32 | 216.32
23/07/2008 14:30:00 IST | 95.42 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4430.68 | 4430.68 | 202.39 | 202.39
23/07/2008 15:00:00 IST | 106.28 | 91.25 | 97.26 | 97.26 | 4435.92 | 4435.78 | 189.99 | 189.99
23/07/2008 15:30:00 IST | 87.53 | 68.81 | 97.26 | 97.26 | 4420.09 | 4420.03 | 193.81 | 193.81
23/07/2008 16:00:00 IST | 98.8 | 80.08 | 97.26 | 97.26 | 4438.12 | 4437.79 | 204.33 | 204.33
23/07/2008 16:30:00 IST | 114.14 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4512.38 | 4513.03 | 199.85 | 199.85
23/07/2008 17:00:00 IST | 114.14 | 95.42 | 119.56 | 119.56 | 4627.48 | 4626.58 | 143.37 | 143.37
23/07/2008 17:30:00 IST | 114.14 | 95.42 | 97.26 | 97.26 | 4637.51 | 4637.28 | 128.98 | 128.98
23/07/2008 18:00:00 IST | 111.63 | 92.92 | 97.26 | 97.26 | 4514.63 | 4514.57 | 138 | 138
23/07/2008 18:30:00 IST | 111.63 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 4382.06 | 4381.98 | 137.27 | 137.27
23/07/2008 19:00:00 IST | 87.35 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | 4263.8 | 4263.88 | 127.42 | 127.42
23/07/2008 19:30:00 IST | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 4132.21 | 4131.78 | 134.27 | 134.27
23/07/2008 20:00:00 IST | 68.13 | 68.13 | 68.76 | 68.76 | 4014.07 | 4065.7 | 135.24 | 135.24
23/07/2008 20:30:00 IST | 68.13 | 68.13 | 68.76 | 68.76 | 3967.97 | 3977.32 | 139.02 | 139.02
23/07/2008 21:00:00 IST | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 3970.19 | 3970.89 | 141.16 | 141.16
23/07/2008 21:30:00 IST | 68.81 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | 4048.18 | 4049.06 | 138.73 | 138.73
23/07/2008 22:00:00 IST | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 4087.57 | 4086.9 | 140.85 | 140.85
23/07/2008 22:30:00 IST | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 3909.38 | 3909.48 | 173.76 | 173.76
23/07/2008 23:00:00 IST | 62.23 | 62.23 | 68.08 | 68.08 | 3689.94 | 3689.66 | 170.91 | 170.91
23/07/2008 23:30:00 IST | 62.15 | 62.15 | 67.66 | 67.66 | 3396.18 | 3379.92 | 172.77 | 172.77
24/07/2008 00:00:00 IST | 59.51 | 59.51 | 66.7 | 66.7 | 3176.42 | 3177.1 | 178.44 | 178.44
24/07/2008 00:30:00 IST | 60.81 | 60.81 | 60.81 | 60.81 | 2964.43 | 2965.29 | 184.13 | 184.13
24/07/2008 01:00:00 IST | 58.22 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | 2798.01 | 2813.81 | 194.55 | 194.55
24/07/2008 01:30:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2703.42 | 2719.22 | 177.88 | 177.88
24/07/2008 02:00:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2656.31 | 2672.11 | 167.56 | 167.56
24/07/2008 02:30:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2612.27 | 2628.13 | 157.83 | 157.83
24/07/2008 03:00:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2576.28 | 2592.08 | 161.13 | 161.13
24/07/2008 03:30:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2546.03 | 2561.83 | 173.38 | 173.38
24/07/2008 04:00:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2550.05 | 2565.85 | 176.43 | 176.43
24/07/2008 04:30:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2571.29 | 2587.09 | 164.47 | 164.47
24/07/2008 05:00:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2591.5 | 2592.44 | 160.4 | 160.4
24/07/2008 05:30:00 IST | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 2542.79 | 2543.65 | 179.14 | 179.14
24/07/2008 06:00:00 IST | 55.93 | 55.93 | 55.93 | 55.93 | 2670.59 | 2671.47 | 197.29 | 197.29
24/07/2008 06:30:00 IST | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 2874.45 | 2875.37 | 202.86 | 202.86
24/07/2008 07:00:00 IST | 60.45 | 60.45 | 61.26 | 61.26 | 3235.99 | 3236.79 | 210.93 | 210.93
24/07/2008 07:30:00 IST | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 3571.06 | 3571.94 | 224.71 | 224.71
24/07/2008 08:00:00 IST | 67.57 | 67.57 | 74.77 | 74.77 | 3974.13 | 3964.45 | 239.67 | 239.67
24/07/2008 08:30:00 IST | 75.96 | 75.96 | 67.57 | 67.57 | 4242.97 | 4153.49 | 220.92 | 220.92
24/07/2008 09:00:00 IST | 69.34 | 69.34 | 71.11 | 71.11 | 4461.1 | 4369.84 | 220.6 | 220.6
24/07/2008 09:30:00 IST | 123.19 | 123.19 | 143.66 | 143.66 | 4547.41 | 4456.21 | 222.99 | 222.99
24/07/2008 10:00:00 IST | 123.19 | 123.19 | 143.66 | 143.66 | 4558.58 | 4467.32 | 227.8 | 227.8
24/07/2008 10:30:00 IST | 123.19 | 123.19 | 143.66 | 143.66 | 4563.26 | 4472.06 | 243.04 | 243.04
24/07/2008 11:00:00 IST | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 113.42 | 4552.71 | 4408.91 | 246.15 | 246.15
24/07/2008 11:30:00 IST | 105.54 | 105.54 | 113.42 | 113.42 | 4557.89 | 4407.89 | 231.54 | 231.54

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
23/07/2008 06:00:00 IST | 2884.94 | 2729.62 | 155.32 | 0 | -75 | 91726 | 58.22 | 58.22 | 0 | 83980.6034 | 79332.8412
23/07/2008 06:30:00 IST | 3106.71 | 2946.71 | 160 | 0 | -75 | 98121 | 59.51 | 59.51 | 0 | 92440.1561 | 90461.3627
23/07/2008 07:00:00 IST | 3485.1 | 3322.3 | 162.8 | 0 | -75 | 102320 | 62.15 | 62.15 | 0 | 108299.4825 | 108326.8285
23/07/2008 07:30:00 IST | 3818.97 | 3655.7 | 163.27 | 0 | -75 | 128154 | 62.15 | 62.15 | 0 | 118674.4928 | 118701.2173
23/07/2008 08:00:00 IST | 4198.02 | 4032.4 | 165.62 | 0 | -75 | 124540 | 67.66 | 67.66 | 0 | 142019.0166 | 142050.8168
23/07/2008 08:30:00 IST | 4435.6 | 4266.01 | 169.59 | 0 | -75 | 134720 | 81.92 | 81.92 | 0 | 181682.176 | 181730.0992
23/07/2008 09:00:00 IST | 4633.49 | 4450.96 | 182.53 | 0 | -30.54 | 133753 | 95.42 | 95.42 | 0 | 221063.8079 | 224629.2645
23/07/2008 09:30:00 IST | 4717.59 | 4524.74 | 192.85 | 0 | -30.54 | 133749 | 95.42 | 95.42 | 0 | 225076.2189 | 228702.5133
23/07/2008 10:00:00 IST | 4738.26 | 4538.77 | 199.49 | 0 | -30.54 | 133697 | 95.42 | 95.42 | 0 | 226062.3846 | 229704.7776
23/07/2008 10:30:00 IST | 4780.07 | 4575.38 | 204.69 | 0 | -30.54 | 133925 | 123.19 | 123.19 | 0 | 294428.4117 | 231740.9157
23/07/2008 11:00:00 IST | 4797.97 | 4603.84 | 194.13 | 0 | -30.54 | 136518 | 123.2 | 123.2 | 0 | 295554.952 | 232605.5571
23/07/2008 11:30:00 IST | 4801.78 | 4601.7 | 200.08 | 0 | -30.53 | 136049 | 95.42 | 95.42 | 0 | 229092.9238 | 232797.1593
23/07/2008 12:00:00 IST | 4826.96 | 4615.42 | 211.54 | 0 | 16.8 | 138767 | 95.42 | 95.42 | 0 | 230294.2616 | 234245.3607
23/07/2008 12:30:00 IST | 4819.34 | 4618.66 | 200.68 | 0 | 63.56 | 141512 | 95.42 | 95.42 | 0 | 229930.7114 | 233849.9988
23/07/2008 13:00:00 IST | 4744.26 | 4530.43 | 213.83 | 0 | 72.73 | 141827 | 95.42 | 95.42 | 0 | 226348.6446 | 230362.2552
23/07/2008 13:30:00 IST | 4663.79 | 4452.28 | 211.51 | 0 | 29.86 | 138263 | 95.42 | 95.42 | 0 | 222509.4209 | 226817.1282
23/07/2008 14:00:00 IST | 4661.9 | 4445.58 | 216.32 | 0 | 0 | 136797 | 95.42 | 95.42 | 0 | 222419.249 | 226705.2792
23/07/2008 14:30:00 IST | 4633.07 | 4430.68 | 202.39 | 0 | 0 | 136599 | 95.42 | 95.42 | 0 | 221043.7697 | 225306.1941
23/07/2008 15:00:00 IST | 4625.91 | 4435.92 | 189.99 | 0 | 17.34 | 146025 | 106.28 | 91.25 | 0 | 245820.8574 | 224951.1951
23/07/2008 15:30:00 IST | 4613.9 | 4420.09 | 193.81 | 0 | 0 | 141227 | 87.53 | 68.81 | 0 | 201927.3335 | 224371.0392
23/07/2008 16:00:00 IST | 4642.45 | 4438.12 | 204.33 | 0 | 0 | 141897 | 98.8 | 80.08 | 0 | 229337.03 | 225746.2956
23/07/2008 16:30:00 IST | 4712.23 | 4512.38 | 199.85 | 0 | 75 | 145238 | 114.14 | 95.42 | 0 | 268926.9661 | 229187.3544
23/07/2008 17:00:00 IST | 4770.85 | 4627.48 | 143.37 | 0 | 75 | 145176 | 114.14 | 95.42 | 0 | 272272.4095 | 285147.611
23/07/2008 17:30:00 IST | 4766.49 | 4637.51 | 128.98 | 0 | 75 | 146621 | 114.14 | 95.42 | 0 | 272023.5843 | 231783.2238
23/07/2008 18:00:00 IST | 4652.63 | 4514.63 | 138 | 0 | 48.76 | 145048 | 111.63 | 92.92 | 0 | 259686.5434 | 226254.4791
23/07/2008 18:30:00 IST | 4519.33 | 4382.06 | 137.27 | 0 | 16.17 | 139406 | 111.63 | 92.92 | 0 | 252246.404 | 209964.355
23/07/2008 19:00:00 IST | 4391.22 | 4263.8 | 127.42 | 0 | 9.01 | 133619 | 87.35 | 87.35 | 0 | 191786.5335 | 191790.0275
23/07/2008 19:30:00 IST | 4266.48 | 4132.21 | 134.27 | 0 | 0 | 128983 | 68.76 | 68.76 | 0 | 146681.5824 | 146666.799
23/07/2008 20:00:00 IST | 4149.31 | 4014.07 | 135.24 | 0 | 0 | 124920 | 68.13 | 68.13 | 0 | 141346.2452 | 144428.3172
23/07/2008 20:30:00 IST | 4106.99 | 3967.97 | 139.02 | 0 | -65.17 | 122490 | 68.13 | 68.13 | 0 | 139904.6143 | 141519.7692
23/07/2008 21:00:00 IST | 4111.35 | 3970.19 | 141.16 | 0 | -56.64 | 124783 | 68.71 | 68.71 | 0 | 141245.4292 | 141269.4777
23/07/2008 21:30:00 IST | 4186.91 | 4048.18 | 138.73 | 0 | -25.66 | 127565 | 68.81 | 68.81 | 0 | 144050.6386 | 144080.915
23/07/2008 22:00:00 IST | 4228.42 | 4087.57 | 140.85 | 0 | 0 | 129002 | 68.76 | 68.76 | 0 | 145373.0796 | 145350.045
23/07/2008 22:30:00 IST | 4083.14 | 3909.38 | 173.76 | 0 | 0 | 122880 | 68.08 | 68.08 | 0 | 138990.0856 | 138993.4896
23/07/2008 23:00:00 IST | 3860.85 | 3689.94 | 170.91 | 0 | 0 | 115593 | 62.23 | 62.23 | 0 | 120130.3478 | 131413.8028
23/07/2008 23:30:00 IST | 3568.95 | 3396.18 | 172.77 | 0 | 0 | 113327 | 62.15 | 62.15 | 0 | 110905.1212 | 120187.5027
24/07/2008 00:00:00 IST | 3354.86 | 3176.42 | 178.44 | 0 | -69 | 98770 | 59.51 | 59.51 | 0 | 99823.8593 | 111907.259
24/07/2008 00:30:00 IST | 3148.56 | 2964.43 | 184.13 | 0 | -69 | 98845 | 60.81 | 60.81 | 0 | 95731.9668 | 95758.1151
24/07/2008 01:00:00 IST | 2992.56 | 2798.01 | 194.55 | 0 | 0 | 94195 | 58.22 | 58.22 | 0 | 87113.4216 | 87573.3596
24/07/2008 01:30:00 IST | 2881.3 | 2703.42 | 177.88 | 0 | 0 | 91606 | 54.98 | 54.98 | 0 | 79206.937 | 79641.279
24/07/2008 02:00:00 IST | 2823.87 | 2656.31 | 167.56 | 0 | 0 | 90308 | 54.98 | 54.98 | 0 | 77628.1863 | 78062.5283
24/07/2008 02:30:00 IST | 2770.1 | 2612.27 | 157.83 | 0 | 0 | 89096 | 54.98 | 54.98 | 0 | 76150.049 | 76586.0404
24/07/2008 03:00:00 IST | 2737.41 | 2576.28 | 161.13 | 0 | 0 | 88110 | 54.98 | 54.98 | 0 | 75251.4009 | 75685.7429
24/07/2008 03:30:00 IST | 2719.41 | 2546.03 | 173.38 | 0 | 0 | 87277 | 54.98 | 54.98 | 0 | 74756.5809 | 75190.9229
24/07/2008 04:00:00 IST | 2726.48 | 2550.05 | 176.43 | 0 | 0 | 87389 | 54.98 | 54.98 | 0 | 74950.9352 | 75385.2772
24/07/2008 04:30:00 IST | 2735.76 | 2571.29 | 164.47 | 0 | 0 | 87971 | 54.98 | 54.98 | 0 | 75206.0424 | 75640.3844
24/07/2008 05:00:00 IST | 2751.9 | 2591.5 | 160.4 | 0 | -69 | 87930 | 54.98 | 54.98 | 0 | 75649.731 | 75675.5716
24/07/2008 05:30:00 IST | 2721.93 | 2542.79 | 179.14 | 0 | -75 | 86532 | 54.98 | 54.98 | 0 | 74825.8557 | 74849.4971
24/07/2008 06:00:00 IST | 2867.88 | 2670.59 | 197.29 | 0 | -75 | 84954 | 55.93 | 55.93 | 0 | 80200.2642 | 80224.8734
24/07/2008 06:30:00 IST | 3077.31 | 2874.45 | 202.86 | 0 | -75 | 90660 | 55.99 | 55.99 | 0 | 86149.2934 | 86175.0489
24/07/2008 07:00:00 IST | 3446.92 | 3235.99 | 210.93 | 0 | -75 | 100425 | 60.45 | 60.45 | 0 | 104183.157 | 105603.6636
24/07/2008 07:30:00 IST | 3795.77 | 3571.06 | 224.71 | 0 | -75 | 106243 | 63.13 | 63.13 | 0 | 119813.48 | 119841.2572
24/07/2008 08:00:00 IST | 4213.8 | 3974.13 | 239.67 | 0 | -75 | 132456 | 67.57 | 67.57 | 0 | 142363.233 | 157171.0262
24/07/2008 08:30:00 IST | 4463.89 | 4242.97 | 220.92 | 0 | -75 | 126616 | 75.96 | 75.96 | 0 | 169538.5422 | 147789.4419
24/07/2008 09:00:00 IST | 4681.7 | 4461.1 | 220.6 | 0 | -75 | 142244 | 69.34 | 69.34 | 0 | 162314.539 | 163213.0942
24/07/2008 09:30:00 IST | 4770.4 | 4547.41 | 222.99 | 0 | -75 | 139073 | 123.19 | 123.19 | 0 | 293832.788 | 336106.936
24/07/2008 10:00:00 IST | 4786.38 | 4558.58 | 227.8 | 0 | -75 | 141025 | 123.19 | 123.19 | 0 | 294817.0761 | 337250.4696
24/07/2008 10:30:00 IST | 4806.3 | 4563.26 | 243.04 | 0 | -75 | 141334 | 123.19 | 123.19 | 0 | 296044.0485 | 338685.633
24/07/2008 11:00:00 IST | 4798.86 | 4552.71 | 246.15 | 0 | -36.22 | 141912 | 113.42 | 113.42 | 0 | 272143.3506 | 263988.4526
24/07/2008 11:30:00 IST | 4789.43 | 4557.89 | 231.54 | 0 | -75 | 141028 | 105.54 | 105.54 | 0 | 252738.2211 | 263102.0753
[7 empty] | 80.8643 | 78.4302 |  | 10234008.4482 | 10162283.2176 | 71725.2306 | 0.7009%
[7 empty] | 79.4783 | 76.4356 |  | 7959870.455 | 7763131.2457 | 196739.2093 | 2.472% | Re-Pricing Not Required
123.2

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
23/07/2008 06:00:00 IST | 2885.88 | 2730.56 | 155.32 | 0 | -75 | 85828 | 54.98 | 54.98 | 0 | 79332.8412
23/07/2008 06:30:00 IST | 3107.57 | 2947.57 | 160 | 0 | -75 | 91827 | 58.22 | 58.22 | 0 | 90461.3627
23/07/2008 07:00:00 IST | 3485.98 | 3323.18 | 162.8 | 0 | -75 | 102348 | 62.15 | 62.15 | 0 | 108326.8285
23/07/2008 07:30:00 IST | 3819.83 | 3656.56 | 163.27 | 0 | -75 | 128181 | 62.15 | 62.15 | 0 | 118701.2173
23/07/2008 08:00:00 IST | 4198.96 | 4033.34 | 165.62 | 0 | -75 | 124570 | 67.66 | 67.66 | 0 | 142050.8168
23/07/2008 08:30:00 IST | 4436.77 | 4267.18 | 169.59 | 0 | -75 | 134726 | 81.92 | 81.92 | 0 | 181730.0992
23/07/2008 09:00:00 IST | 4619.15 | 4436.62 | 182.53 | 0 | -30.54 | 133953 | 97.26 | 97.26 | 0 | 224629.2645
23/07/2008 09:30:00 IST | 4702.91 | 4510.06 | 192.85 | 0 | -30.54 | 134219 | 97.26 | 97.26 | 0 | 228702.5133
23/07/2008 10:00:00 IST | 4723.52 | 4524.03 | 199.49 | 0 | -30.54 | 133697 | 97.26 | 97.26 | 0 | 229704.7776
23/07/2008 10:30:00 IST | 4765.39 | 4560.7 | 204.69 | 0 | -30.54 | 133697 | 97.26 | 97.26 | 0 | 231740.9157
23/07/2008 11:00:00 IST | 4783.17 | 4589.04 | 194.13 | 0 | -30.54 | 134634 | 97.26 | 97.26 | 0 | 232605.5571
23/07/2008 11:30:00 IST | 4787.11 | 4587.03 | 200.08 | 0 | -30.53 | 136049 | 97.26 | 97.26 | 0 | 232797.1593
23/07/2008 12:00:00 IST | 4816.89 | 4605.35 | 211.54 | 0 | 16.8 | 138767 | 97.26 | 97.26 | 0 | 234245.3607
23/07/2008 12:30:00 IST | 4808.76 | 4608.08 | 200.68 | 0 | 63.56 | 141512 | 97.26 | 97.26 | 0 | 233849.9988
23/07/2008 13:00:00 IST | 4737.04 | 4523.21 | 213.83 | 0 | 72.73 | 141827 | 97.26 | 97.26 | 0 | 230362.2552
23/07/2008 13:30:00 IST | 4664.14 | 4452.63 | 211.51 | 0 | 75 | 140417 | 97.26 | 97.26 | 0 | 226817.1282
23/07/2008 14:00:00 IST | 4661.84 | 4445.52 | 216.32 | 0 | 75 | 140375 | 97.26 | 97.26 | 0 | 226705.2792
23/07/2008 14:30:00 IST | 4633.07 | 4430.68 | 202.39 | 0 | 75 | 140177 | 97.26 | 97.26 | 0 | 225306.1941
23/07/2008 15:00:00 IST | 4625.77 | 4435.78 | 189.99 | 0 | 75 | 139947 | 97.26 | 97.26 | 0 | 224951.1951
23/07/2008 15:30:00 IST | 4613.84 | 4420.03 | 193.81 | 0 | 75 | 139899 | 97.26 | 97.26 | 0 | 224371.0392
23/07/2008 16:00:00 IST | 4642.12 | 4437.79 | 204.33 | 0 | 75 | 139831 | 97.26 | 97.26 | 0 | 225746.2956
23/07/2008 16:30:00 IST | 4712.88 | 4513.03 | 199.85 | 0 | 75 | 139777 | 97.26 | 97.26 | 0 | 229187.3544
23/07/2008 17:00:00 IST | 4769.95 | 4626.58 | 143.37 | 0 | 77.93 | 139891 | 119.56 | 119.56 | 0 | 285147.611
23/07/2008 17:30:00 IST | 4766.26 | 4637.28 | 128.98 | 0 | 75 | 141160 | 97.26 | 97.26 | 0 | 231783.2238
23/07/2008 18:00:00 IST | 4652.57 | 4514.57 | 138 | 0 | 75 | 141339 | 97.26 | 97.26 | 0 | 226254.4791
23/07/2008 18:30:00 IST | 4519.25 | 4381.98 | 137.27 | 0 | 28.19 | 138632 | 92.92 | 92.92 | 0 | 209964.355
23/07/2008 19:00:00 IST | 4391.3 | 4263.88 | 127.42 | 0 | 9.09 | 133623 | 87.35 | 87.35 | 0 | 191790.0275
23/07/2008 19:30:00 IST | 4266.05 | 4131.78 | 134.27 | 0 | 0 | 128968 | 68.76 | 68.76 | 0 | 146666.799
23/07/2008 20:00:00 IST | 4200.94 | 4065.7 | 135.24 | 0 | 0 | 128265 | 68.76 | 68.76 | 0 | 144428.3172
23/07/2008 20:30:00 IST | 4116.34 | 3977.32 | 139.02 | 0 | -65.17 | 124387 | 68.76 | 68.76 | 0 | 141519.7692
23/07/2008 21:00:00 IST | 4112.05 | 3970.89 | 141.16 | 0 | -56.64 | 124807 | 68.71 | 68.71 | 0 | 141269.4777
23/07/2008 21:30:00 IST | 4187.79 | 4049.06 | 138.73 | 0 | -25.66 | 127596 | 68.81 | 68.81 | 0 | 144080.915
23/07/2008 22:00:00 IST | 4227.75 | 4086.9 | 140.85 | 0 | 0 | 128979 | 68.76 | 68.76 | 0 | 145350.045
23/07/2008 22:30:00 IST | 4083.24 | 3909.48 | 173.76 | 0 | 0 | 122884 | 68.08 | 68.08 | 0 | 138993.4896
23/07/2008 23:00:00 IST | 3860.57 | 3689.66 | 170.91 | 0 | 0 | 122349 | 68.08 | 68.08 | 0 | 131413.8028
23/07/2008 23:30:00 IST | 3552.69 | 3379.92 | 172.77 | 0 | 0 | 112422 | 67.66 | 67.66 | 0 | 120187.5027
24/07/2008 00:00:00 IST | 3355.54 | 3177.1 | 178.44 | 0 | -39.16 | 105506 | 66.7 | 66.7 | 0 | 111907.259
24/07/2008 00:30:00 IST | 3149.42 | 2965.29 | 184.13 | 0 | -69 | 98871 | 60.81 | 60.81 | 0 | 95758.1151
24/07/2008 01:00:00 IST | 3008.36 | 2813.81 | 194.55 | 0 | 0 | 94655 | 58.22 | 58.22 | 0 | 87573.3596
24/07/2008 01:30:00 IST | 2897.1 | 2719.22 | 177.88 | 0 | 0 | 92041 | 54.98 | 54.98 | 0 | 79641.279
24/07/2008 02:00:00 IST | 2839.67 | 2672.11 | 167.56 | 0 | 0 | 90742 | 54.98 | 54.98 | 0 | 78062.5283
24/07/2008 02:30:00 IST | 2785.96 | 2628.13 | 157.83 | 0 | 0 | 89532 | 54.98 | 54.98 | 0 | 76586.0404
24/07/2008 03:00:00 IST | 2753.21 | 2592.08 | 161.13 | 0 | 0 | 88545 | 54.98 | 54.98 | 0 | 75685.7429
24/07/2008 03:30:00 IST | 2735.21 | 2561.83 | 173.38 | 0 | 0 | 87711 | 54.98 | 54.98 | 0 | 75190.9229
24/07/2008 04:00:00 IST | 2742.28 | 2565.85 | 176.43 | 0 | 0 | 87824 | 54.98 | 54.98 | 0 | 75385.2772
24/07/2008 04:30:00 IST | 2751.56 | 2587.09 | 164.47 | 0 | 0 | 88405 | 54.98 | 54.98 | 0 | 75640.3844
24/07/2008 05:00:00 IST | 2752.84 | 2592.44 | 160.4 | 0 | -69 | 87956 | 54.98 | 54.98 | 0 | 75675.5716
24/07/2008 05:30:00 IST | 2722.79 | 2543.65 | 179.14 | 0 | -75 | 86556 | 54.98 | 54.98 | 0 | 74849.4971
24/07/2008 06:00:00 IST | 2868.76 | 2671.47 | 197.29 | 0 | -75 | 84978 | 55.93 | 55.93 | 0 | 80224.8734
24/07/2008 06:30:00 IST | 3078.23 | 2875.37 | 202.86 | 0 | -75 | 90686 | 55.99 | 55.99 | 0 | 86175.0489
24/07/2008 07:00:00 IST | 3447.72 | 3236.79 | 210.93 | 0 | -75 | 100450 | 61.26 | 61.26 | 0 | 105603.6636
24/07/2008 07:30:00 IST | 3796.65 | 3571.94 | 224.71 | 0 | -75 | 126449 | 63.13 | 63.13 | 0 | 119841.2572
24/07/2008 08:00:00 IST | 4204.12 | 3964.45 | 239.67 | 0 | -75 | 124546 | 74.77 | 74.77 | 0 | 157171.0262
24/07/2008 08:30:00 IST | 4374.41 | 4153.49 | 220.92 | 0 | -75 | 122314 | 67.57 | 67.57 | 0 | 147789.4419
24/07/2008 09:00:00 IST | 4590.44 | 4369.84 | 220.6 | 0 | -75 | 133110 | 71.11 | 71.11 | 0 | 163213.0942
24/07/2008 09:30:00 IST | 4679.2 | 4456.21 | 222.99 | 0 | -52.06 | 136398 | 143.66 | 143.66 | 0 | 336106.936
24/07/2008 10:00:00 IST | 4695.12 | 4467.32 | 227.8 | 0 | -61.23 | 135764 | 143.66 | 143.66 | 0 | 337250.4696
24/07/2008 10:30:00 IST | 4715.1 | 4472.06 | 243.04 | 0 | -54.88 | 136025 | 143.66 | 143.66 | 0 | 338685.633
24/07/2008 11:00:00 IST | 4655.06 | 4408.91 | 246.15 | 0 | -41.02 | 134658 | 113.42 | 113.42 | 0 | 263988.4526
24/07/2008 11:30:00 IST | 4639.43 | 4407.89 | 231.54 | 0 | -48.4 | 135998 | 113.42 | 113.42 | 0 | 263102.0753
[7 empty] | 80.7017 | 80.7017 |  | 10162283.2176
[7 empty] | 77.8025 | 77.8025 |  | 7763131.2457
119.56