## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7344811.4208 | 7377713.1163 | -32901.6955 | -0.448%
Average SMP | 84.041 | 84.3229
Maximum SMP | 116.26 | 116.72

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
05/07/2008 06:00:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.33 | 57.32 | 2156.39 | 2157.25 | 314.63 | 314.63
05/07/2008 06:30:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.84 | 57.84 | 2223.4 | 2224.34 | 291.65 | 291.65
05/07/2008 07:00:00 IST | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 2417.48 | 2418.34 | 299.97 | 299.97
05/07/2008 07:30:00 IST | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 2624.84 | 2625.7 | 292.96 | 292.96
05/07/2008 08:00:00 IST | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 2891.86 | 2892.74 | 292.91 | 292.91
05/07/2008 08:30:00 IST | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 3133.35 | 3134.21 | 292.69 | 292.69
05/07/2008 09:00:00 IST | 93.08 | 75.5 | 92.63 | 75.2 | 3358.69 | 3359.55 | 302.57 | 302.57
05/07/2008 09:30:00 IST | 98.1 | 75.5 | 97.91 | 75.5 | 3562.78 | 3563.72 | 279.39 | 279.39
05/07/2008 10:00:00 IST | 101.79 | 75.95 | 101.14 | 75.5 | 3724.85 | 3725.71 | 266.24 | 266.24
05/07/2008 10:30:00 IST | 106.74 | 75.95 | 107.01 | 76.4 | 3832.54 | 3833.42 | 245 | 245
05/07/2008 11:00:00 IST | 101.79 | 75.95 | 101.58 | 75.95 | 3878.73 | 3879.53 | 246.39 | 246.39
05/07/2008 11:30:00 IST | 104.1 | 75.95 | 104.1 | 75.95 | 3907.72 | 3908.58 | 252.88 | 252.88
05/07/2008 12:00:00 IST | 108.34 | 75.95 | 108.22 | 75.95 | 3941.82 | 3942.62 | 268.32 | 268.32
05/07/2008 12:30:00 IST | 116.26 | 81.89 | 116.72 | 82.63 | 3964.22 | 3965.02 | 246.66 | 246.66
05/07/2008 13:00:00 IST | 102.07 | 75.95 | 103.88 | 75.95 | 3895.27 | 3911.07 | 254.3 | 254.3
05/07/2008 13:30:00 IST | 101.79 | 75.95 | 101.58 | 75.95 | 3813.82 | 3829.68 | 261.19 | 261.19
05/07/2008 14:00:00 IST | 101.79 | 75.95 | 101.93 | 75.95 | 3772.08 | 3787.88 | 246.18 | 246.18
05/07/2008 14:30:00 IST | 101.79 | 75.95 | 101.58 | 75.95 | 3738.75 | 3754.63 | 249.81 | 249.81
05/07/2008 15:00:00 IST | 101.79 | 75.95 | 101.58 | 75.95 | 3734.55 | 3750.35 | 235.83 | 235.83
05/07/2008 15:30:00 IST | 101.79 | 75.95 | 101.58 | 75.95 | 3745.17 | 3760.97 | 198.43 | 198.43
05/07/2008 16:00:00 IST | 103.23 | 75.95 | 101.84 | 75.95 | 3764.12 | 3779.98 | 195.21 | 195.21
05/07/2008 16:30:00 IST | 108.25 | 75.95 | 106.82 | 75.95 | 3829.13 | 3844.87 | 181.93 | 181.93
05/07/2008 17:00:00 IST | 116.26 | 81.89 | 116.72 | 82.63 | 3909.72 | 3910.58 | 187.15 | 187.15
05/07/2008 17:30:00 IST | 116.26 | 81.89 | 116.72 | 82.63 | 3980.18 | 3981.04 | 184.79 | 184.79
05/07/2008 18:00:00 IST | 116.26 | 81.89 | 116.72 | 82.63 | 3950.34 | 3951.22 | 177.79 | 177.79
05/07/2008 18:30:00 IST | 116.26 | 81.89 | 116.72 | 82.63 | 3899.36 | 3900.28 | 187.23 | 187.23
05/07/2008 19:00:00 IST | 102.53 | 75.95 | 102.45 | 75.95 | 3809.01 | 3810.06 | 191.22 | 191.22
05/07/2008 19:30:00 IST | 101.79 | 75.95 | 101.58 | 75.95 | 3735.31 | 3735.93 | 162.51 | 162.51
05/07/2008 20:00:00 IST | 93.52 | 75.95 | 93.38 | 75.95 | 3676.99 | 3678.55 | 145.85 | 145.85
05/07/2008 20:30:00 IST | 81.89 | 81.89 | 82.63 | 82.63 | 3592.3 | 3593.24 | 147.9 | 147.9
05/07/2008 21:00:00 IST | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | 3547.39 | 3548.25 | 142.3 | 142.3
05/07/2008 21:30:00 IST | 81.89 | 81.89 | 82.63 | 82.63 | 3522.73 | 3523.59 | 136.54 | 136.54
05/07/2008 22:00:00 IST | 81.89 | 81.89 | 82.63 | 82.63 | 3529.49 | 3530.37 | 147.96 | 147.96
05/07/2008 22:30:00 IST | 81.89 | 81.89 | 82.63 | 82.63 | 3466.12 | 3468.22 | 154.93 | 154.93
05/07/2008 23:00:00 IST | 75.51 | 75.5 | 75.51 | 75.5 | 3353.42 | 3407.2 | 142.89 | 142.89
05/07/2008 23:30:00 IST | 75.51 | 75.5 | 75.51 | 75.5 | 3202.07 | 3260.37 | 143.76 | 143.76
06/07/2008 00:00:00 IST | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 3073.99 | 3115.55 | 149.26 | 149.26
06/07/2008 00:30:00 IST | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 2922.93 | 2923.15 | 144.43 | 144.43
06/07/2008 01:00:00 IST | 59.31 | 59.31 | 62.03 | 62.03 | 2793.58 | 2793.33 | 137.82 | 137.82
06/07/2008 01:30:00 IST | 57.84 | 57.84 | 61.32 | 61.31 | 2697.06 | 2696.7 | 122.85 | 122.85
06/07/2008 02:00:00 IST | 57.84 | 57.84 | 59.32 | 59.31 | 2608.87 | 2608.43 | 131.87 | 131.87
06/07/2008 02:30:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.84 | 57.84 | 2502.3 | 2500.62 | 155.35 | 155.35
06/07/2008 03:00:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.84 | 57.84 | 2442.75 | 2442.52 | 155.2 | 155.2
06/07/2008 03:30:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.84 | 57.84 | 2407.86 | 2407.63 | 154.41 | 154.41
06/07/2008 04:00:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.84 | 57.84 | 2355.31 | 2355.14 | 161.24 | 161.24
06/07/2008 04:30:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.84 | 57.84 | 2344.8 | 2349.38 | 161.61 | 161.61
06/07/2008 05:00:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.84 | 57.84 | 2270.08 | 2274.19 | 165.24 | 165.24
06/07/2008 05:30:00 IST | 57.33 | 57.32 | 57.84 | 57.84 | 2211.53 | 2212.39 | 176.54 | 176.54
06/07/2008 06:00:00 IST | 53.6 | 53.6 | 55.63 | 55.63 | 2218.08 | 2219.02 | 186.04 | 186.04
06/07/2008 06:30:00 IST | 53.6 | 53.6 | 55.63 | 55.63 | 2246.98 | 2241.72 | 191.21 | 191.21
06/07/2008 07:00:00 IST | 55.51 | 55.51 | 55.63 | 55.63 | 2346.88 | 2287.68 | 176 | 176
06/07/2008 07:30:00 IST | 55.63 | 55.63 | 55.63 | 55.63 | 2450.49 | 2391.35 | 175.95 | 175.95
06/07/2008 08:00:00 IST | 55.64 | 55.64 | 60.71 | 60.71 | 2640.16 | 2580.96 | 172.76 | 172.76
06/07/2008 08:30:00 IST | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 2817.3 | 2758.16 | 182.82 | 182.82
06/07/2008 09:00:00 IST | 66.21 | 66.21 | 76.3 | 76.3 | 3013.4 | 3008.28 | 202.91 | 202.91
06/07/2008 09:30:00 IST | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 3190.29 | 3191.21 | 218.72 | 218.72
06/07/2008 10:00:00 IST | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 3363.38 | 3364.18 | 223.85 | 223.85
06/07/2008 10:30:00 IST | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 3518.18 | 3519.12 | 212.95 | 212.95
06/07/2008 11:00:00 IST | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 3650.77 | 3651.63 | 190.76 | 190.76
06/07/2008 11:30:00 IST | 758.59 | 758.59 | 758.59 | 758.59 | 3736.35 | 3737.23 | 198.48 | 198.48

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
05/07/2008 06:00:00 IST | 2471.02 | 2156.39 | 314.63 | 0 | -75 | 77339 | 57.33 | 57.32 | 0 | 70831.7883 | 70856.4402
05/07/2008 06:30:00 IST | 2515.05 | 2223.4 | 291.65 | 0 | -75 | 77452 | 57.33 | 57.32 | 0 | 72093.9082 | 72762.4308
05/07/2008 07:00:00 IST | 2717.45 | 2417.48 | 299.97 | 0 | -75 | 78561 | 57.84 | 57.84 | 0 | 78588.654 | 78613.5252
05/07/2008 07:30:00 IST | 2917.8 | 2624.84 | 292.96 | 0 | -75 | 84461 | 60.71 | 60.71 | 0 | 88569.819 | 88595.9243
05/07/2008 08:00:00 IST | 3184.77 | 2891.86 | 292.91 | 0 | -75 | 108176 | 62.03 | 62.03 | 0 | 98775.6416 | 98802.9348
05/07/2008 08:30:00 IST | 3426.04 | 3133.35 | 292.69 | 0 | -75 | 100784 | 65.52 | 65.52 | 0 | 112237.0704 | 112265.244
05/07/2008 09:00:00 IST | 3661.26 | 3358.69 | 302.57 | 0 | -75 | 169422 | 93.08 | 75.5 | 0 | 170395.0404 | 169611.0878
05/07/2008 09:30:00 IST | 3842.17 | 3562.78 | 279.39 | 0 | -75 | 113967 | 98.1 | 75.5 | 0 | 188458.4385 | 188139.4501
05/07/2008 10:00:00 IST | 3991.09 | 3724.85 | 266.24 | 0 | -75 | 122415 | 101.79 | 75.95 | 0 | 203126.5255 | 201872.9115
05/07/2008 10:30:00 IST | 4077.54 | 3832.54 | 245 | 0 | -75 | 123641 | 106.74 | 75.95 | 0 | 217618.3098 | 218215.8621
05/07/2008 11:00:00 IST | 4125.12 | 3878.73 | 246.39 | 0 | -75 | 122961 | 101.79 | 75.95 | 0 | 209947.9824 | 209555.4768
05/07/2008 11:30:00 IST | 4160.6 | 3907.72 | 252.88 | 0 | -75 | 123569 | 104.1 | 75.95 | 0 | 216559.23 | 216603.993
05/07/2008 12:00:00 IST | 4210.14 | 3941.82 | 268.32 | 0 | -75 | 124845 | 108.34 | 75.95 | 0 | 228063.2838 | 227853.9634
05/07/2008 12:30:00 IST | 4210.88 | 3964.22 | 246.66 | 0 | -69 | 125878 | 116.26 | 81.89 | 0 | 244778.4544 | 245793.6448
05/07/2008 13:00:00 IST | 4149.57 | 3895.27 | 254.3 | 0 | 0 | 128632 | 102.07 | 75.95 | 0 | 211773.3049 | 216349.3178
05/07/2008 13:30:00 IST | 4075.01 | 3813.82 | 261.19 | 0 | 0 | 126159 | 101.79 | 75.95 | 0 | 207397.6339 | 207775.2873
05/07/2008 14:00:00 IST | 4018.26 | 3772.08 | 246.18 | 0 | 0 | 123447 | 101.79 | 75.95 | 0 | 204509.3427 | 205595.8679
05/07/2008 14:30:00 IST | 3988.56 | 3738.75 | 249.81 | 0 | 0 | 122865 | 101.79 | 75.95 | 0 | 202997.7612 | 203385.5076
05/07/2008 15:00:00 IST | 3970.38 | 3734.55 | 235.83 | 0 | 0 | 122706 | 101.79 | 75.95 | 0 | 202072.4901 | 202458.0822
05/07/2008 15:30:00 IST | 3943.6 | 3745.17 | 198.43 | 0 | 0 | 122426 | 101.79 | 75.95 | 0 | 200709.522 | 201097.926
05/07/2008 16:00:00 IST | 3959.33 | 3764.12 | 195.21 | 0 | 0 | 123875 | 103.23 | 75.95 | 0 | 204360.8179 | 202416.6748
05/07/2008 16:30:00 IST | 4011.06 | 3829.13 | 181.93 | 0 | 0 | 125661 | 108.25 | 75.95 | 0 | 217098.6225 | 215071.388
05/07/2008 17:00:00 IST | 4096.87 | 3909.72 | 187.15 | 0 | -69 | 128874 | 116.26 | 81.89 | 0 | 238151.0531 | 239143.5228
05/07/2008 17:30:00 IST | 4164.97 | 3980.18 | 184.79 | 0 | -75 | 126810 | 116.26 | 81.89 | 0 | 242109.7061 | 243117.8388
05/07/2008 18:00:00 IST | 4128.13 | 3950.34 | 177.79 | 0 | -75 | 126594 | 116.26 | 81.89 | 0 | 239968.1969 | 240969.0236
05/07/2008 18:30:00 IST | 4086.59 | 3899.36 | 187.23 | 0 | -75 | 126594 | 116.26 | 81.89 | 0 | 237553.4767 | 238547.0836
05/07/2008 19:00:00 IST | 4000.23 | 3809.01 | 191.22 | 0 | -75 | 124390 | 102.53 | 75.95 | 0 | 205071.7909 | 204965.568
05/07/2008 19:30:00 IST | 3897.82 | 3735.31 | 162.51 | 0 | -75 | 121891 | 101.79 | 75.95 | 0 | 198379.5489 | 198001.7676
05/07/2008 20:00:00 IST | 3822.84 | 3676.99 | 145.85 | 0 | -75 | 120184 | 93.52 | 75.95 | 0 | 178755.9984 | 178561.236
05/07/2008 20:30:00 IST | 3740.2 | 3592.3 | 147.9 | 0 | -75 | 116169 | 81.89 | 81.89 | 0 | 153142.489 | 154565.1991
05/07/2008 21:00:00 IST | 3689.69 | 3547.39 | 142.3 | 0 | -75 | 115428 | 75.95 | 75.95 | 0 | 140115.9777 | 140148.6363
05/07/2008 21:30:00 IST | 3659.27 | 3522.73 | 136.54 | 0 | -75 | 111874 | 81.89 | 81.89 | 0 | 149828.8102 | 151218.271
05/07/2008 22:00:00 IST | 3677.45 | 3529.49 | 147.96 | 0 | -75 | 111874 | 81.89 | 81.89 | 0 | 150573.1903 | 151970.2039
05/07/2008 22:30:00 IST | 3621.05 | 3466.12 | 154.93 | 0 | -71.21 | 111878 | 81.89 | 81.89 | 0 | 148263.8923 | 149690.4422
05/07/2008 23:00:00 IST | 3496.31 | 3353.42 | 142.89 | 0 | 69.74 | 108543 | 75.51 | 75.5 | 0 | 132003.1841 | 134033.648
05/07/2008 23:30:00 IST | 3345.83 | 3202.07 | 143.76 | 0 | 74.56 | 102215 | 75.51 | 75.5 | 0 | 126321.8117 | 128522.9282
06/07/2008 00:00:00 IST | 3223.25 | 3073.99 | 149.26 | 0 | 60.02 | 97917 | 64.77 | 64.77 | 0 | 104384.9512 | 105730.8718
06/07/2008 00:30:00 IST | 3067.36 | 2922.93 | 144.43 | 0 | 74.56 | 93136 | 62.03 | 62.03 | 0 | 95134.1704 | 95140.9937
06/07/2008 01:00:00 IST | 2931.4 | 2793.58 | 137.82 | 0 | 33.78 | 89200 | 59.31 | 59.31 | 0 | 86930.667 | 90909.6172
06/07/2008 01:30:00 IST | 2819.91 | 2697.06 | 122.85 | 0 | 0 | 86386 | 57.84 | 57.84 | 0 | 81551.7972 | 86447.403
06/07/2008 02:00:00 IST | 2740.74 | 2608.87 | 131.87 | 0 | 0 | 83836 | 57.84 | 57.84 | 0 | 79262.2008 | 81277.298
06/07/2008 02:30:00 IST | 2657.65 | 2502.3 | 155.35 | 0 | 0 | 81528 | 57.33 | 57.32 | 0 | 76181.5372 | 76810.6524
06/07/2008 03:00:00 IST | 2597.95 | 2442.75 | 155.2 | 0 | 0 | 81334 | 57.33 | 57.32 | 0 | 74470.2367 | 75126.0624
06/07/2008 03:30:00 IST | 2562.27 | 2407.86 | 154.41 | 0 | 0 | 81528 | 57.33 | 57.32 | 0 | 73447.4695 | 74094.1968
06/07/2008 04:00:00 IST | 2516.55 | 2355.31 | 161.24 | 0 | 0 | 80877 | 57.33 | 57.32 | 0 | 72136.9058 | 72773.7096
06/07/2008 04:30:00 IST | 2506.41 | 2344.8 | 161.61 | 0 | 0 | 80267 | 57.33 | 57.32 | 0 | 71846.2427 | 72617.8308
06/07/2008 05:00:00 IST | 2435.32 | 2270.08 | 165.24 | 0 | -65.63 | 77721 | 57.33 | 57.32 | 0 | 69808.4478 | 70548.3156
06/07/2008 05:30:00 IST | 2388.07 | 2211.53 | 176.54 | 0 | -75 | 77354 | 57.33 | 57.32 | 0 | 68454.0265 | 69087.8556
06/07/2008 06:00:00 IST | 2404.12 | 2218.08 | 186.04 | 0 | -75 | 72265 | 53.6 | 53.6 | 0 | 64430.416 | 66896.7439
06/07/2008 06:30:00 IST | 2438.19 | 2246.98 | 191.21 | 0 | -75 | 73042 | 53.6 | 53.6 | 0 | 65343.492 | 67671.948
06/07/2008 07:00:00 IST | 2522.88 | 2346.88 | 176 | 0 | -75 | 76549 | 55.51 | 55.51 | 0 | 70022.5344 | 68527.2592
06/07/2008 07:30:00 IST | 2626.44 | 2450.49 | 175.95 | 0 | -75 | 79430 | 55.63 | 55.63 | 0 | 73054.4286 | 71409.4495
06/07/2008 08:00:00 IST | 2812.92 | 2640.16 | 172.76 | 0 | -47.34 | 84725 | 55.64 | 55.64 | 0 | 78255.4344 | 83589.1706
06/07/2008 08:30:00 IST | 3000.12 | 2817.3 | 182.82 | 0 | 0 | 89503 | 62.03 | 62.03 | 0 | 93048.7218 | 91214.4947
06/07/2008 09:00:00 IST | 3216.31 | 3013.4 | 202.91 | 0 | -75 | 92906 | 66.21 | 66.21 | 0 | 106475.9426 | 122506.8985
06/07/2008 09:30:00 IST | 3409.01 | 3190.29 | 218.72 | 0 | -75 | 94168 | 76.3 | 76.3 | 0 | 130053.7315 | 130088.8295
06/07/2008 10:00:00 IST | 3587.23 | 3363.38 | 223.85 | 0 | -75 | 97675 | 76.3 | 76.3 | 0 | 136852.8245 | 136883.3445
06/07/2008 10:30:00 IST | 3731.13 | 3518.18 | 212.95 | 0 | -75 | 104464 | 76.3 | 76.3 | 0 | 142342.6095 | 142378.4705
06/07/2008 11:00:00 IST | 3841.53 | 3650.77 | 190.76 | 0 | -75 | 118257 | 89.24 | 89.24 | 0 | 171409.0686 | 171447.4418
06/07/2008 11:30:00 IST | 3934.83 | 3736.35 | 198.48 | 0 | 0 | 118946 | 758.59 | 758.59 | 0 | 1492461.3448 | 1492795.1245
[7 empty] | 91.882 | 81.2147 |  | 9968561.9695 | 10023122.2914 | -54560.3219 | -0.5473%
[7 empty] | 84.041 | 70.7069 |  | 7344811.4208 | 7377713.1163 | -32901.6955 | -0.448% | Re-Pricing Not Required
116.26

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
05/07/2008 06:00:00 IST | 2471.88 | 2157.25 | 314.63 | 0 | -75 | 77363 | 57.33 | 57.32 | 0 | 70856.4402
05/07/2008 06:30:00 IST | 2515.99 | 2224.34 | 291.65 | 0 | -75 | 79298 | 57.84 | 57.84 | 0 | 72762.4308
05/07/2008 07:00:00 IST | 2718.31 | 2418.34 | 299.97 | 0 | -75 | 84437 | 57.84 | 57.84 | 0 | 78613.5252
05/07/2008 07:30:00 IST | 2918.66 | 2625.7 | 292.96 | 0 | -75 | 84730 | 60.71 | 60.71 | 0 | 88595.9243
05/07/2008 08:00:00 IST | 3185.65 | 2892.74 | 292.91 | 0 | -75 | 108460 | 62.03 | 62.03 | 0 | 98802.9348
05/07/2008 08:30:00 IST | 3426.9 | 3134.21 | 292.69 | 0 | -75 | 100561 | 65.52 | 65.52 | 0 | 112265.244
05/07/2008 09:00:00 IST | 3662.12 | 3359.55 | 302.57 | 0 | -75 | 169247 | 92.63 | 75.2 | 0 | 169611.0878
05/07/2008 09:30:00 IST | 3843.11 | 3563.72 | 279.39 | 0 | -75 | 114003 | 97.91 | 75.5 | 0 | 188139.4501
05/07/2008 10:00:00 IST | 3991.95 | 3725.71 | 266.24 | 0 | -75 | 122369 | 101.14 | 75.5 | 0 | 201872.9115
05/07/2008 10:30:00 IST | 4078.42 | 3833.42 | 245 | 0 | -75 | 123674 | 107.01 | 76.4 | 0 | 218215.8621
05/07/2008 11:00:00 IST | 4125.92 | 3879.53 | 246.39 | 0 | -75 | 123026 | 101.58 | 75.95 | 0 | 209555.4768
05/07/2008 11:30:00 IST | 4161.46 | 3908.58 | 252.88 | 0 | -75 | 123636 | 104.1 | 75.95 | 0 | 216603.993
05/07/2008 12:00:00 IST | 4210.94 | 3942.62 | 268.32 | 0 | -75 | 124886 | 108.22 | 75.95 | 0 | 227853.9634
05/07/2008 12:30:00 IST | 4211.68 | 3965.02 | 246.66 | 0 | -69 | 125878 | 116.72 | 82.63 | 0 | 245793.6448
05/07/2008 13:00:00 IST | 4165.37 | 3911.07 | 254.3 | 0 | 0 | 129232 | 103.88 | 75.95 | 0 | 216349.3178
05/07/2008 13:30:00 IST | 4090.87 | 3829.68 | 261.19 | 0 | 0 | 126864 | 101.58 | 75.95 | 0 | 207775.2873
05/07/2008 14:00:00 IST | 4034.06 | 3787.88 | 246.18 | 0 | 0 | 124047 | 101.93 | 75.95 | 0 | 205595.8679
05/07/2008 14:30:00 IST | 4004.44 | 3754.63 | 249.81 | 0 | 0 | 123658 | 101.58 | 75.95 | 0 | 203385.5076
05/07/2008 15:00:00 IST | 3986.18 | 3750.35 | 235.83 | 0 | 0 | 122622 | 101.58 | 75.95 | 0 | 202458.0822
05/07/2008 15:30:00 IST | 3959.4 | 3760.97 | 198.43 | 0 | 0 | 123103 | 101.58 | 75.95 | 0 | 201097.926
05/07/2008 16:00:00 IST | 3975.19 | 3779.98 | 195.21 | 0 | 0 | 124015 | 101.84 | 75.95 | 0 | 202416.6748
05/07/2008 16:30:00 IST | 4026.8 | 3844.87 | 181.93 | 0 | 0 | 125457 | 106.82 | 75.95 | 0 | 215071.388
05/07/2008 17:00:00 IST | 4097.73 | 3910.58 | 187.15 | 0 | -69 | 128730 | 116.72 | 82.63 | 0 | 239143.5228
05/07/2008 17:30:00 IST | 4165.83 | 3981.04 | 184.79 | 0 | -75 | 126810 | 116.72 | 82.63 | 0 | 243117.8388
05/07/2008 18:00:00 IST | 4129.01 | 3951.22 | 177.79 | 0 | -75 | 126594 | 116.72 | 82.63 | 0 | 240969.0236
05/07/2008 18:30:00 IST | 4087.51 | 3900.28 | 187.23 | 0 | -75 | 126594 | 116.72 | 82.63 | 0 | 238547.0836
05/07/2008 19:00:00 IST | 4001.28 | 3810.06 | 191.22 | 0 | -75 | 124430 | 102.45 | 75.95 | 0 | 204965.568
05/07/2008 19:30:00 IST | 3898.44 | 3735.93 | 162.51 | 0 | -75 | 122618 | 101.58 | 75.95 | 0 | 198001.7676
05/07/2008 20:00:00 IST | 3824.4 | 3678.55 | 145.85 | 0 | -75 | 120463 | 93.38 | 75.95 | 0 | 178561.236
05/07/2008 20:30:00 IST | 3741.14 | 3593.24 | 147.9 | 0 | -75 | 116169 | 82.63 | 82.63 | 0 | 154565.1991
05/07/2008 21:00:00 IST | 3690.55 | 3548.25 | 142.3 | 0 | -75 | 115461 | 75.95 | 75.95 | 0 | 140148.6363
05/07/2008 21:30:00 IST | 3660.13 | 3523.59 | 136.54 | 0 | -75 | 111874 | 82.63 | 82.63 | 0 | 151218.271
05/07/2008 22:00:00 IST | 3678.33 | 3530.37 | 147.96 | 0 | -75 | 111874 | 82.63 | 82.63 | 0 | 151970.2039
05/07/2008 22:30:00 IST | 3623.15 | 3468.22 | 154.93 | 0 | -71.21 | 111878 | 82.63 | 82.63 | 0 | 149690.4422
05/07/2008 23:00:00 IST | 3550.09 | 3407.2 | 142.89 | 0 | 69.74 | 110007 | 75.51 | 75.5 | 0 | 134033.648
05/07/2008 23:30:00 IST | 3404.13 | 3260.37 | 143.76 | 0 | 74.56 | 103850 | 75.51 | 75.5 | 0 | 128522.9282
06/07/2008 00:00:00 IST | 3264.81 | 3115.55 | 149.26 | 0 | 60.02 | 98777 | 64.77 | 64.77 | 0 | 105730.8718
06/07/2008 00:30:00 IST | 3067.58 | 2923.15 | 144.43 | 0 | 74.56 | 93345 | 62.03 | 62.03 | 0 | 95140.9937
06/07/2008 01:00:00 IST | 2931.15 | 2793.33 | 137.82 | 0 | 167.29 | 88844 | 62.03 | 62.03 | 0 | 90909.6172
06/07/2008 01:30:00 IST | 2819.55 | 2696.7 | 122.85 | 0 | 117.7 | 85863 | 61.32 | 61.31 | 0 | 86447.403
06/07/2008 02:00:00 IST | 2740.3 | 2608.43 | 131.87 | 0 | 64.43 | 83178 | 59.32 | 59.31 | 0 | 81277.298
06/07/2008 02:30:00 IST | 2655.97 | 2500.62 | 155.35 | 0 | 0 | 81267 | 57.84 | 57.84 | 0 | 76810.6524
06/07/2008 03:00:00 IST | 2597.72 | 2442.52 | 155.2 | 0 | 0 | 81267 | 57.84 | 57.84 | 0 | 75126.0624
06/07/2008 03:30:00 IST | 2562.04 | 2407.63 | 154.41 | 0 | 0 | 81267 | 57.84 | 57.84 | 0 | 74094.1968
06/07/2008 04:00:00 IST | 2516.38 | 2355.14 | 161.24 | 0 | 0 | 77099 | 57.84 | 57.84 | 0 | 72773.7096
06/07/2008 04:30:00 IST | 2510.99 | 2349.38 | 161.61 | 0 | 0 | 77707 | 57.84 | 57.84 | 0 | 72617.8308
06/07/2008 05:00:00 IST | 2439.43 | 2274.19 | 165.24 | 0 | -65.63 | 72817 | 57.84 | 57.84 | 0 | 70548.3156
06/07/2008 05:30:00 IST | 2388.93 | 2212.39 | 176.54 | 0 | -75 | 75075 | 57.84 | 57.84 | 0 | 69087.8556
06/07/2008 06:00:00 IST | 2405.06 | 2219.02 | 186.04 | 0 | -75 | 70953 | 55.63 | 55.63 | 0 | 66896.7439
06/07/2008 06:30:00 IST | 2432.93 | 2241.72 | 191.21 | 0 | -75 | 71587 | 55.63 | 55.63 | 0 | 67671.948
06/07/2008 07:00:00 IST | 2463.68 | 2287.68 | 176 | 0 | -75 | 73670 | 55.63 | 55.63 | 0 | 68527.2592
06/07/2008 07:30:00 IST | 2567.3 | 2391.35 | 175.95 | 0 | -75 | 76555 | 55.63 | 55.63 | 0 | 71409.4495
06/07/2008 08:00:00 IST | 2753.72 | 2580.96 | 172.76 | 0 | 0 | 81989 | 60.71 | 60.71 | 0 | 83589.1706
06/07/2008 08:30:00 IST | 2940.98 | 2758.16 | 182.82 | 0 | 0 | 87229 | 62.03 | 62.03 | 0 | 91214.4947
06/07/2008 09:00:00 IST | 3211.19 | 3008.28 | 202.91 | 0 | -75 | 107175 | 76.3 | 76.3 | 0 | 122506.8985
06/07/2008 09:30:00 IST | 3409.93 | 3191.21 | 218.72 | 0 | -75 | 95038 | 76.3 | 76.3 | 0 | 130088.8295
06/07/2008 10:00:00 IST | 3588.03 | 3364.18 | 223.85 | 0 | -75 | 96836 | 76.3 | 76.3 | 0 | 136883.3445
06/07/2008 10:30:00 IST | 3732.07 | 3519.12 | 212.95 | 0 | -75 | 104297 | 76.3 | 76.3 | 0 | 142378.4705
06/07/2008 11:00:00 IST | 3842.39 | 3651.63 | 190.76 | 0 | -75 | 118296 | 89.24 | 89.24 | 0 | 171447.4418
06/07/2008 11:30:00 IST | 3935.71 | 3737.23 | 198.48 | 0 | 0 | 119280 | 758.59 | 758.59 | 0 | 1492795.1245
[7 empty] | 92.4298 | 81.84 |  | 10023122.2914
[7 empty] | 84.3229 | 71.0856 |  | 7377713.1163
116.72