## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8858335.1439 | 8898338.6043 | -40003.4604 | -0.4516%
Average SMP | 88.4285 | 88.735
Maximum SMP | 147.22 | 143.57

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
19/06/2008 06:00:00 IST | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 2542.87 | 2558.75 | 253.49 | 253.49
19/06/2008 06:30:00 IST | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 2804.57 | 2820.37 | 232.96 | 232.96
19/06/2008 07:00:00 IST | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 3280.69 | 3296.55 | 223.42 | 223.42
19/06/2008 07:30:00 IST | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 3645.23 | 3661.09 | 241.96 | 241.96
19/06/2008 08:00:00 IST | 73.91 | 73.9 | 124.86 | 124.86 | 4021.03 | 4036.83 | 252.64 | 252.64
19/06/2008 08:30:00 IST | 99.72 | 99.71 | 96.97 | 96.97 | 4160.56 | 4160.76 | 272.65 | 272.65
19/06/2008 09:00:00 IST | 96.98 | 96.97 | 99.71 | 99.71 | 4280.6 | 4280.66 | 269.14 | 269.14
19/06/2008 09:30:00 IST | 96.98 | 96.97 | 99.71 | 99.71 | 4318.8 | 4318.65 | 296.62 | 296.62
19/06/2008 10:00:00 IST | 99.72 | 99.71 | 96.97 | 96.97 | 4300.2 | 4300.13 | 298.02 | 298.02
19/06/2008 10:30:00 IST | 96.98 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 4320.34 | 4320.66 | 302.82 | 302.82
19/06/2008 11:00:00 IST | 96.98 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 4354.95 | 4354.5 | 305.93 | 305.93
19/06/2008 11:30:00 IST | 114.04 | 96.97 | 112.8 | 96.97 | 4374.41 | 4358.13 | 295.97 | 295.97
19/06/2008 12:00:00 IST | 114.04 | 96.97 | 112.8 | 96.97 | 4409.79 | 4393.53 | 314.96 | 314.96
19/06/2008 12:30:00 IST | 128.26 | 96.97 | 125.99 | 96.97 | 4434.73 | 4434.96 | 295.29 | 295.29
19/06/2008 13:00:00 IST | 128.26 | 96.97 | 112.8 | 96.97 | 4350.29 | 4350.4 | 280.03 | 280.03
19/06/2008 13:30:00 IST | 113.96 | 96.89 | 112.72 | 96.89 | 4260.74 | 4260.83 | 297.74 | 297.74
19/06/2008 14:00:00 IST | 113.96 | 96.89 | 112.72 | 96.89 | 4264.27 | 4264.06 | 300.43 | 300.43
19/06/2008 14:30:00 IST | 113.96 | 96.89 | 112.72 | 96.89 | 4255.08 | 4253.96 | 313.11 | 313.11
19/06/2008 15:00:00 IST | 114.04 | 96.97 | 112.8 | 96.97 | 4305.2 | 4288.92 | 298.92 | 298.92
19/06/2008 15:30:00 IST | 128.26 | 96.97 | 112.8 | 96.97 | 4349.58 | 4333.32 | 284.3 | 284.3
19/06/2008 16:00:00 IST | 114.04 | 96.97 | 125.99 | 96.97 | 4400.32 | 4400.4 | 264.52 | 264.52
19/06/2008 16:30:00 IST | 128.07 | 96.97 | 132.11 | 96.97 | 4476.01 | 4475.94 | 266.56 | 266.56
19/06/2008 17:00:00 IST | 142.3 | 96.97 | 143.57 | 96.97 | 4561.13 | 4560.98 | 256.71 | 256.71
19/06/2008 17:30:00 IST | 147.22 | 96.97 | 143.57 | 96.97 | 4555.93 | 4556.08 | 237.21 | 237.21
19/06/2008 18:00:00 IST | 133 | 96.97 | 139.18 | 96.97 | 4468.38 | 4468.11 | 213.06 | 213.06
19/06/2008 18:30:00 IST | 128.26 | 96.97 | 125.99 | 96.97 | 4373.28 | 4373.23 | 186.07 | 186.07
19/06/2008 19:00:00 IST | 105.04 | 87.98 | 103.81 | 87.98 | 4287.82 | 4287.78 | 161.01 | 161.01
19/06/2008 19:30:00 IST | 87.98 | 87.98 | 75.34 | 75.34 | 4162.32 | 4160.99 | 153.68 | 153.68
19/06/2008 20:00:00 IST | 69.38 | 69.37 | 69.38 | 69.37 | 4085.36 | 4084.21 | 137.67 | 137.67
19/06/2008 20:30:00 IST | 69.38 | 69.37 | 69.38 | 69.37 | 4083.91 | 4085.01 | 105.64 | 105.64
19/06/2008 21:00:00 IST | 69.38 | 69.37 | 69.38 | 69.37 | 3994.2 | 4010.08 | 96.63 | 96.63
19/06/2008 21:30:00 IST | 69.38 | 69.37 | 69.38 | 69.37 | 3966.4 | 3982.2 | 90.58 | 90.58
19/06/2008 22:00:00 IST | 69.38 | 69.37 | 69.38 | 69.37 | 3997.5 | 4013.3 | 105.74 | 105.74
19/06/2008 22:30:00 IST | 69.38 | 69.37 | 69.38 | 69.37 | 4007.74 | 4023.6 | 90.86 | 90.86
19/06/2008 23:00:00 IST | 68.29 | 68.29 | 69.17 | 69.17 | 3809.82 | 3894.56 | 88.93 | 88.93
19/06/2008 23:30:00 IST | 69.38 | 69.37 | 69.38 | 69.37 | 3546.02 | 3636.81 | 90.38 | 90.38
20/06/2008 00:00:00 IST | 68.5 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 3329.47 | 3420.2 | 107.69 | 107.69
20/06/2008 00:30:00 IST | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 3138.48 | 3229.21 | 90.26 | 90.26
20/06/2008 01:00:00 IST | 62.32 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 2981.91 | 3007.27 | 84.44 | 84.44
20/06/2008 01:30:00 IST | 62.04 | 62.03 | 62.04 | 62.03 | 2845.37 | 2845.13 | 84.52 | 84.52
20/06/2008 02:00:00 IST | 60.43 | 60.42 | 60.43 | 60.42 | 2774.65 | 2775.37 | 91.29 | 91.29
20/06/2008 02:30:00 IST | 60.43 | 60.42 | 60.43 | 60.42 | 2710.32 | 2710.83 | 90.58 | 90.58
20/06/2008 03:00:00 IST | 57.08 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 2673.82 | 2657.56 | 88.85 | 88.85
20/06/2008 03:30:00 IST | 57.08 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 2674.12 | 2657.86 | 66.97 | 66.97
20/06/2008 04:00:00 IST | 57.08 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 2663.56 | 2647.22 | 66.98 | 66.98
20/06/2008 04:30:00 IST | 57.08 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 2629.36 | 2613.1 | 69.18 | 69.18
20/06/2008 05:00:00 IST | 57.08 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 2627.12 | 2627.74 | 57.98 | 57.98
20/06/2008 05:30:00 IST | 61 | 60.99 | 60.99 | 60.99 | 2680.99 | 2681.22 | 55.76 | 55.76
20/06/2008 06:00:00 IST | 58.01 | 58.01 | 63.82 | 63.82 | 2884.49 | 2806.8 | 45.7 | 45.7
20/06/2008 06:30:00 IST | 66.62 | 66.62 | 66.39 | 66.39 | 3159 | 3052.17 | 36.64 | 36.64
20/06/2008 07:00:00 IST | 85.16 | 85.16 | 78.71 | 78.71 | 3630.59 | 3574.44 | 38.14 | 38.14
20/06/2008 07:30:00 IST | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 4044.58 | 3988.47 | 30.69 | 30.69
20/06/2008 08:00:00 IST | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 4438.03 | 4381.94 | 37.37 | 37.37
20/06/2008 08:30:00 IST | 105.25 | 105.25 | 96.97 | 96.97 | 4585.92 | 4431.95 | 38.94 | 38.94
20/06/2008 09:00:00 IST | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 4702.47 | 4624.12 | 50.15 | 50.15
20/06/2008 09:30:00 IST | 107.15 | 107.15 | 105.75 | 105.75 | 4754.06 | 4679.09 | 60.92 | 60.92
20/06/2008 10:00:00 IST | 107.15 | 107.15 | 105.25 | 105.25 | 4746.56 | 4664.33 | 60.76 | 60.76
20/06/2008 10:30:00 IST | 125.9 | 125.9 | 105.25 | 105.25 | 4766.6 | 4652.43 | 66.21 | 66.21
20/06/2008 11:00:00 IST | 107.15 | 107.15 | 105.25 | 105.25 | 4775.78 | 4650.15 | 72.73 | 72.73
20/06/2008 11:30:00 IST | 105.25 | 105.25 | 98.58 | 98.58 | 4763.87 | 4573.78 | 88.33 | 88.33

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
19/06/2008 06:00:00 IST | 2796.36 | 2542.87 | 253.49 | 0 | 0 | 89007 | 56.66 | 56.66 | 0 | 79220.8788 | 79670.7592
19/06/2008 06:30:00 IST | 3037.53 | 2804.57 | 232.96 | 0 | 0 | 96452 | 57.07 | 57.07 | 0 | 86675.9186 | 87126.7716
19/06/2008 07:00:00 IST | 3504.11 | 3280.69 | 223.42 | 0 | 0 | 111617 | 65.05 | 65.05 | 0 | 113971.1778 | 114487.0243
19/06/2008 07:30:00 IST | 3887.19 | 3645.23 | 241.96 | 0 | 0 | 119789 | 67.88 | 67.88 | 0 | 131931.2286 | 132469.517
19/06/2008 08:00:00 IST | 4273.67 | 4021.03 | 252.64 | 0 | 0 | 178182 | 73.91 | 73.9 | 0 | 157933.4748 | 267791.6121
19/06/2008 08:30:00 IST | 4433.21 | 4160.56 | 272.65 | 0 | 11.91 | 137488 | 99.72 | 99.71 | 0 | 221039.8506 | 214953.8839
19/06/2008 09:00:00 IST | 4549.74 | 4280.6 | 269.14 | 0 | -34.67 | 135770 | 96.98 | 96.97 | 0 | 220616.8926 | 226830.279
19/06/2008 09:30:00 IST | 4615.42 | 4318.8 | 296.62 | 0 | 0 | 147581 | 96.98 | 96.97 | 0 | 223801.7158 | 230094.2858
19/06/2008 10:00:00 IST | 4598.22 | 4300.2 | 298.02 | 0 | 55.79 | 144388 | 99.72 | 99.71 | 0 | 229267.2492 | 222941.3028
19/06/2008 10:30:00 IST | 4623.16 | 4320.34 | 302.82 | 0 | 0 | 142981 | 96.98 | 96.97 | 0 | 224177.0284 | 224169.4278
19/06/2008 11:00:00 IST | 4660.88 | 4354.95 | 305.93 | 0 | 0 | 143400 | 96.98 | 96.97 | 0 | 226006.0712 | 225960.9486
19/06/2008 11:30:00 IST | 4670.38 | 4374.41 | 295.97 | 0 | 0 | 152953 | 114.04 | 96.97 | 0 | 266305.0676 | 262491.24
19/06/2008 12:00:00 IST | 4724.75 | 4409.79 | 314.96 | 0 | 0 | 145048 | 114.04 | 96.97 | 0 | 269405.245 | 265558.836
19/06/2008 12:30:00 IST | 4730.02 | 4434.73 | 295.29 | 0 | 0 | 146100 | 128.26 | 96.97 | 0 | 303336.1826 | 297982.0988
19/06/2008 13:00:00 IST | 4630.32 | 4350.29 | 280.03 | 0 | 0 | 146057 | 128.26 | 96.97 | 0 | 296942.4216 | 261156.252
19/06/2008 13:30:00 IST | 4558.48 | 4260.74 | 297.74 | 0 | 0 | 143345 | 113.96 | 96.89 | 0 | 259742.1904 | 256921.0052
19/06/2008 14:00:00 IST | 4564.7 | 4264.27 | 300.43 | 0 | 0 | 143567 | 113.96 | 96.89 | 0 | 260096.606 | 257254.6564
19/06/2008 14:30:00 IST | 4568.19 | 4255.08 | 313.11 | 0 | 0 | 143132 | 113.96 | 96.89 | 0 | 260295.4662 | 257400.0652
19/06/2008 15:00:00 IST | 4604.12 | 4305.2 | 298.92 | 0 | 0 | 144642 | 114.04 | 96.97 | 0 | 262526.9224 | 258754.176
19/06/2008 15:30:00 IST | 4633.88 | 4349.58 | 284.3 | 0 | 0 | 146760 | 128.26 | 96.97 | 0 | 297170.7244 | 260433.768
19/06/2008 16:00:00 IST | 4664.84 | 4400.32 | 264.52 | 0 | 0 | 145305 | 114.04 | 96.97 | 0 | 265989.1768 | 293866.6354
19/06/2008 16:30:00 IST | 4742.57 | 4476.01 | 266.56 | 0 | 0 | 146741 | 128.07 | 96.97 | 0 | 303690.4699 | 313265.8375
19/06/2008 17:00:00 IST | 4817.84 | 4561.13 | 256.71 | 0 | 0 | 148195 | 142.3 | 96.97 | 0 | 342789.316 | 345837.8766
19/06/2008 17:30:00 IST | 4793.14 | 4555.93 | 237.21 | 0 | 0 | 148192 | 147.22 | 96.97 | 0 | 352823.0354 | 344086.3226
19/06/2008 18:00:00 IST | 4681.44 | 4468.38 | 213.06 | 0 | 0 | 146307 | 133 | 96.97 | 0 | 311315.76 | 325762.6203
19/06/2008 18:30:00 IST | 4559.35 | 4373.28 | 186.07 | 0 | 0 | 144487 | 128.26 | 96.97 | 0 | 292391.1155 | 287213.1035
19/06/2008 19:00:00 IST | 4448.83 | 4287.82 | 161.01 | 0 | 56.74 | 144185 | 105.04 | 87.98 | 0 | 233652.5516 | 230914.445
19/06/2008 19:30:00 IST | 4316 | 4162.32 | 153.68 | 0 | 0.85 | 137492 | 87.98 | 87.98 | 0 | 189860.84 | 162533.6189
19/06/2008 20:00:00 IST | 4223.03 | 4085.36 | 137.67 | 0 | -37.33 | 134346 | 69.38 | 69.37 | 0 | 146496.9107 | 146457.0172
19/06/2008 20:30:00 IST | 4189.55 | 4083.91 | 105.64 | 0 | -38.96 | 134280 | 69.38 | 69.37 | 0 | 145335.4895 | 145373.6485
19/06/2008 21:00:00 IST | 4090.83 | 3994.2 | 96.63 | 0 | 0 | 129781 | 69.38 | 69.37 | 0 | 141910.8927 | 142461.7699
19/06/2008 21:30:00 IST | 4056.98 | 3966.4 | 90.58 | 0 | 0 | 128817 | 69.38 | 69.37 | 0 | 140736.6362 | 141284.7382
19/06/2008 22:00:00 IST | 4103.24 | 3997.5 | 105.74 | 0 | 0 | 129894 | 69.38 | 69.37 | 0 | 142341.3956 | 142889.4976
19/06/2008 22:30:00 IST | 4098.6 | 4007.74 | 90.86 | 0 | 0 | 130245 | 69.38 | 69.37 | 0 | 142180.434 | 142730.6174
19/06/2008 23:00:00 IST | 3898.75 | 3809.82 | 88.93 | 0 | 68.94 | 123054 | 68.29 | 68.29 | 0 | 133122.8188 | 137769.0016
19/06/2008 23:30:00 IST | 3636.4 | 3546.02 | 90.38 | 0 | 74.93 | 113389 | 69.38 | 69.37 | 0 | 126146.716 | 129296.2211
20/06/2008 00:00:00 IST | 3437.16 | 3329.47 | 107.69 | 0 | 74.93 | 105870 | 68.5 | 68.49 | 0 | 117722.73 | 120812.593
20/06/2008 00:30:00 IST | 3228.74 | 3138.48 | 90.26 | 0 | 74.93 | 105851 | 67.88 | 67.88 | 0 | 109583.4356 | 112662.8118
20/06/2008 01:00:00 IST | 3066.35 | 2981.91 | 84.44 | 0 | 152.88 | 101464 | 62.32 | 62.31 | 0 | 95547.466 | 96322.225
20/06/2008 01:30:00 IST | 2929.89 | 2845.37 | 84.52 | 0 | 114.68 | 97227 | 62.04 | 62.03 | 0 | 90885.1878 | 90877.743
20/06/2008 02:00:00 IST | 2865.94 | 2774.65 | 91.29 | 0 | 78.22 | 95062 | 60.43 | 60.42 | 0 | 86594.3771 | 86616.1319
20/06/2008 02:30:00 IST | 2800.9 | 2710.32 | 90.58 | 0 | 9.1 | 93039 | 60.43 | 60.42 | 0 | 84629.1935 | 84644.6031
20/06/2008 03:00:00 IST | 2762.67 | 2673.82 | 88.85 | 0 | 0 | 91983 | 57.08 | 57.07 | 0 | 78846.6018 | 78368.8093
20/06/2008 03:30:00 IST | 2741.09 | 2674.12 | 66.97 | 0 | 0 | 91991 | 57.08 | 57.07 | 0 | 78230.7086 | 77753.0241
20/06/2008 04:00:00 IST | 2730.54 | 2663.56 | 66.98 | 0 | 0 | 91690 | 57.08 | 57.07 | 0 | 77929.6116 | 77449.697
20/06/2008 04:30:00 IST | 2698.54 | 2629.36 | 69.18 | 0 | 0 | 90714 | 57.08 | 57.07 | 0 | 77016.3316 | 76538.8598
20/06/2008 05:00:00 IST | 2685.1 | 2627.12 | 57.98 | 0 | -38.96 | 90535 | 57.08 | 57.07 | 0 | 76632.754 | 76637.0202
20/06/2008 05:30:00 IST | 2736.75 | 2680.99 | 55.76 | 0 | -39.83 | 92108 | 61 | 60.99 | 0 | 83470.875 | 83464.2051
20/06/2008 06:00:00 IST | 2930.19 | 2884.49 | 45.7 | 0 | 0 | 93629 | 58.01 | 58.01 | 0 | 84990.161 | 91023.275
20/06/2008 06:30:00 IST | 3195.64 | 3159 | 36.64 | 0 | 0 | 109312 | 66.62 | 66.62 | 0 | 106446.7684 | 102533.0479
20/06/2008 07:00:00 IST | 3668.73 | 3630.59 | 38.14 | 0 | 0 | 118244 | 85.16 | 85.16 | 0 | 156214.5234 | 142173.0859
20/06/2008 07:30:00 IST | 4075.27 | 4044.58 | 30.69 | 0 | 0 | 162001 | 70.34 | 70.34 | 0 | 143327.2459 | 141353.8572
20/06/2008 08:00:00 IST | 4475.4 | 4438.03 | 37.37 | 0 | 0 | 192767 | 96.97 | 96.97 | 0 | 216989.769 | 214270.2454
20/06/2008 08:30:00 IST | 4624.86 | 4585.92 | 38.94 | 0 | 0 | 154965 | 105.25 | 105.25 | 0 | 243383.2575 | 216771.1016
20/06/2008 09:00:00 IST | 4752.62 | 4702.47 | 50.15 | 0 | -4.26 | 166408 | 107.15 | 107.15 | 0 | 254621.6165 | 250424.0152
20/06/2008 09:30:00 IST | 4814.98 | 4754.06 | 60.92 | 0 | -13.9 | 161757 | 107.15 | 107.15 | 0 | 257962.5535 | 250628.0287
20/06/2008 10:00:00 IST | 4807.32 | 4746.56 | 60.76 | 0 | -22.6 | 162717 | 107.15 | 107.15 | 0 | 257552.169 | 248657.8612
20/06/2008 10:30:00 IST | 4832.81 | 4766.6 | 66.21 | 0 | 0 | 162898 | 125.9 | 125.9 | 0 | 304225.3895 | 248318.43
20/06/2008 11:00:00 IST | 4848.51 | 4775.78 | 72.73 | 0 | -17.4 | 162334 | 107.15 | 107.15 | 0 | 259758.9232 | 248541.56
20/06/2008 11:30:00 IST | 4852.2 | 4763.87 | 88.33 | 0 | -39.83 | 161141 | 105.25 | 105.25 | 0 | 255347.025 | 229795.4019
[7 empty] | 89.7778 | 82.7 |  | 11399154.5457 | 11282828.5145 | 116326.0312 | 1.02%
[7 empty] | 88.4285 | 79.5812 |  | 8858335.1439 | 8898338.6043 | -40003.4604 | -0.4516% | Re-Pricing Not Required
147.22

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
19/06/2008 06:00:00 IST | 2812.24 | 2558.75 | 253.49 | 0 | 0 | 89457 | 56.66 | 56.66 | 0 | 79670.7592
19/06/2008 06:30:00 IST | 3053.33 | 2820.37 | 232.96 | 0 | 0 | 97046 | 57.07 | 57.07 | 0 | 87126.7716
19/06/2008 07:00:00 IST | 3519.97 | 3296.55 | 223.42 | 0 | 0 | 112178 | 65.05 | 65.05 | 0 | 114487.0243
19/06/2008 07:30:00 IST | 3903.05 | 3661.09 | 241.96 | 0 | 0 | 165548 | 67.88 | 67.88 | 0 | 132469.517
19/06/2008 08:00:00 IST | 4289.47 | 4036.83 | 252.64 | 0 | 0 | 131284 | 124.86 | 124.86 | 0 | 267791.6121
19/06/2008 08:30:00 IST | 4433.41 | 4160.76 | 272.65 | 0 | 0 | 140132 | 96.97 | 96.97 | 0 | 214953.8839
19/06/2008 09:00:00 IST | 4549.8 | 4280.66 | 269.14 | 0 | -26.16 | 135355 | 99.71 | 99.71 | 0 | 226830.279
19/06/2008 09:30:00 IST | 4615.27 | 4318.65 | 296.62 | 0 | 1.43 | 137805 | 99.71 | 99.71 | 0 | 230094.2858
19/06/2008 10:00:00 IST | 4598.15 | 4300.13 | 298.02 | 0 | 0 | 147572 | 96.97 | 96.97 | 0 | 222941.3028
19/06/2008 10:30:00 IST | 4623.48 | 4320.66 | 302.82 | 0 | 0 | 141528 | 96.97 | 96.97 | 0 | 224169.4278
19/06/2008 11:00:00 IST | 4660.43 | 4354.5 | 305.93 | 0 | 0 | 142915 | 96.97 | 96.97 | 0 | 225960.9486
19/06/2008 11:30:00 IST | 4654.1 | 4358.13 | 295.97 | 0 | 0 | 152953 | 112.8 | 96.97 | 0 | 262491.24
19/06/2008 12:00:00 IST | 4708.49 | 4393.53 | 314.96 | 0 | 0 | 145048 | 112.8 | 96.97 | 0 | 265558.836
19/06/2008 12:30:00 IST | 4730.25 | 4434.96 | 295.29 | 0 | 0 | 146100 | 125.99 | 96.97 | 0 | 297982.0988
19/06/2008 13:00:00 IST | 4630.43 | 4350.4 | 280.03 | 0 | 0 | 144603 | 112.8 | 96.97 | 0 | 261156.252
19/06/2008 13:30:00 IST | 4558.57 | 4260.83 | 297.74 | 0 | 0 | 143349 | 112.72 | 96.89 | 0 | 256921.0052
19/06/2008 14:00:00 IST | 4564.49 | 4264.06 | 300.43 | 0 | 0 | 143556 | 112.72 | 96.89 | 0 | 257254.6564
19/06/2008 14:30:00 IST | 4567.07 | 4253.96 | 313.11 | 0 | 0 | 143078 | 112.72 | 96.89 | 0 | 257400.0652
19/06/2008 15:00:00 IST | 4587.84 | 4288.92 | 298.92 | 0 | 0 | 144642 | 112.8 | 96.97 | 0 | 258754.176
19/06/2008 15:30:00 IST | 4617.62 | 4333.32 | 284.3 | 0 | 0 | 145305 | 112.8 | 96.97 | 0 | 260433.768
19/06/2008 16:00:00 IST | 4664.92 | 4400.4 | 264.52 | 0 | 0 | 146760 | 125.99 | 96.97 | 0 | 293866.6354
19/06/2008 16:30:00 IST | 4742.5 | 4475.94 | 266.56 | 0 | 0 | 147435 | 132.11 | 96.97 | 0 | 313265.8375
19/06/2008 17:00:00 IST | 4817.69 | 4560.98 | 256.71 | 0 | 0 | 148699 | 143.57 | 96.97 | 0 | 345837.8766
19/06/2008 17:30:00 IST | 4793.29 | 4556.08 | 237.21 | 0 | 0 | 148192 | 143.57 | 96.97 | 0 | 344086.3226
19/06/2008 18:00:00 IST | 4681.17 | 4468.11 | 213.06 | 0 | 0 | 147277 | 139.18 | 96.97 | 0 | 325762.6203
19/06/2008 18:30:00 IST | 4559.3 | 4373.23 | 186.07 | 0 | 0 | 144487 | 125.99 | 96.97 | 0 | 287213.1035
19/06/2008 19:00:00 IST | 4448.79 | 4287.78 | 161.01 | 0 | 56.7 | 144183 | 103.81 | 87.98 | 0 | 230914.445
19/06/2008 19:30:00 IST | 4314.67 | 4160.99 | 153.68 | 0 | 0 | 137437 | 75.34 | 75.34 | 0 | 162533.6189
19/06/2008 20:00:00 IST | 4221.88 | 4084.21 | 137.67 | 0 | -37.33 | 134306 | 69.38 | 69.37 | 0 | 146457.0172
19/06/2008 20:30:00 IST | 4190.65 | 4085.01 | 105.64 | 0 | -38.96 | 134318 | 69.38 | 69.37 | 0 | 145373.6485
19/06/2008 21:00:00 IST | 4106.71 | 4010.08 | 96.63 | 0 | 0 | 130332 | 69.38 | 69.37 | 0 | 142461.7699
19/06/2008 21:30:00 IST | 4072.78 | 3982.2 | 90.58 | 0 | 0 | 129365 | 69.38 | 69.37 | 0 | 141284.7382
19/06/2008 22:00:00 IST | 4119.04 | 4013.3 | 105.74 | 0 | 0 | 130442 | 69.38 | 69.37 | 0 | 142889.4976
19/06/2008 22:30:00 IST | 4114.46 | 4023.6 | 90.86 | 0 | 0 | 130795 | 69.38 | 69.37 | 0 | 142730.6174
19/06/2008 23:00:00 IST | 3983.49 | 3894.56 | 88.93 | 0 | 68.94 | 125981 | 69.17 | 69.17 | 0 | 137769.0016
19/06/2008 23:30:00 IST | 3727.19 | 3636.81 | 90.38 | 0 | 74.93 | 116531 | 69.38 | 69.37 | 0 | 129296.2211
20/06/2008 00:00:00 IST | 3527.89 | 3420.2 | 107.69 | 0 | 74.93 | 108977 | 68.49 | 68.49 | 0 | 120812.593
20/06/2008 00:30:00 IST | 3319.47 | 3229.21 | 90.26 | 0 | 74.93 | 105851 | 67.88 | 67.88 | 0 | 112662.8118
20/06/2008 01:00:00 IST | 3091.71 | 3007.27 | 84.44 | 0 | 152.88 | 102254 | 62.31 | 62.31 | 0 | 96322.225
20/06/2008 01:30:00 IST | 2929.65 | 2845.13 | 84.52 | 0 | 114.44 | 97219 | 62.04 | 62.03 | 0 | 90877.743
20/06/2008 02:00:00 IST | 2866.66 | 2775.37 | 91.29 | 0 | 78.94 | 95084 | 60.43 | 60.42 | 0 | 86616.1319
20/06/2008 02:30:00 IST | 2801.41 | 2710.83 | 90.58 | 0 | 9.61 | 93055 | 60.43 | 60.42 | 0 | 84644.6031
20/06/2008 03:00:00 IST | 2746.41 | 2657.56 | 88.85 | 0 | 0 | 91519 | 57.07 | 57.07 | 0 | 78368.8093
20/06/2008 03:30:00 IST | 2724.83 | 2657.86 | 66.97 | 0 | 0 | 91527 | 57.07 | 57.07 | 0 | 77753.0241
20/06/2008 04:00:00 IST | 2714.2 | 2647.22 | 66.98 | 0 | 0 | 91223 | 57.07 | 57.07 | 0 | 77449.697
20/06/2008 04:30:00 IST | 2682.28 | 2613.1 | 69.18 | 0 | 0 | 90250 | 57.07 | 57.07 | 0 | 76538.8598
20/06/2008 05:00:00 IST | 2685.72 | 2627.74 | 57.98 | 0 | -38.96 | 90553 | 57.07 | 57.07 | 0 | 76637.0202
20/06/2008 05:30:00 IST | 2736.98 | 2681.22 | 55.76 | 0 | -39.83 | 92115 | 60.99 | 60.99 | 0 | 83464.2051
20/06/2008 06:00:00 IST | 2852.5 | 2806.8 | 45.7 | 0 | 0 | 97531 | 63.82 | 63.82 | 0 | 91023.275
20/06/2008 06:30:00 IST | 3088.81 | 3052.17 | 36.64 | 0 | 0 | 105665 | 66.39 | 66.39 | 0 | 102533.0479
20/06/2008 07:00:00 IST | 3612.58 | 3574.44 | 38.14 | 0 | 0 | 116275 | 78.71 | 78.71 | 0 | 142173.0859
20/06/2008 07:30:00 IST | 4019.16 | 3988.47 | 30.69 | 0 | 0 | 160027 | 70.34 | 70.34 | 0 | 141353.8572
20/06/2008 08:00:00 IST | 4419.31 | 4381.94 | 37.37 | 0 | 0 | 164132 | 96.97 | 96.97 | 0 | 214270.2454
20/06/2008 08:30:00 IST | 4470.89 | 4431.95 | 38.94 | 0 | 0 | 172737 | 96.97 | 96.97 | 0 | 216771.1016
20/06/2008 09:00:00 IST | 4674.27 | 4624.12 | 50.15 | 0 | -37.61 | 155296 | 107.15 | 107.15 | 0 | 250424.0152
20/06/2008 09:30:00 IST | 4740.01 | 4679.09 | 60.92 | 0 | -39.83 | 156307 | 105.75 | 105.75 | 0 | 250628.0287
20/06/2008 10:00:00 IST | 4725.09 | 4664.33 | 60.76 | 0 | -39.83 | 157018 | 105.25 | 105.25 | 0 | 248657.8612
20/06/2008 10:30:00 IST | 4718.64 | 4652.43 | 66.21 | 0 | -39.83 | 156640 | 105.25 | 105.25 | 0 | 248318.43
20/06/2008 11:00:00 IST | 4722.88 | 4650.15 | 72.73 | 0 | -39.83 | 155698 | 105.25 | 105.25 | 0 | 248541.56
20/06/2008 11:30:00 IST | 4662.11 | 4573.78 | 88.33 | 0 | -39.83 | 151114 | 98.58 | 98.58 | 0 | 229795.4019
[7 empty] | 89.3285 | 82.6588 |  | 11282828.5145
[7 empty] | 88.735 | 80.3979 |  | 8898338.6043
143.57