## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7949130.5432 | 7962258.0511 | -13127.508 | -0.1651%
Average SMP | 94.4188 | 94.4879
Maximum SMP | 132.69 | 150.4

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
21/09/2008 06:00:00 IST | 58.22 | 58.21 | 58.22 | 58.21 | 2443.02 | 2443.88 | 135.75 | 135.75
21/09/2008 06:30:00 IST | 58.22 | 58.21 | 58.22 | 58.21 | 2509.96 | 2510.76 | 120.45 | 120.45
21/09/2008 07:00:00 IST | 58.22 | 58.21 | 58.22 | 58.21 | 2515.55 | 2516.49 | 123.5 | 123.5
21/09/2008 07:30:00 IST | 58.22 | 58.21 | 58.22 | 58.21 | 2618.41 | 2619.27 | 119.82 | 119.82
21/09/2008 08:00:00 IST | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 2851.32 | 2852.18 | 112.1 | 112.1
21/09/2008 08:30:00 IST | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 3094.44 | 3095.24 | 106.95 | 106.95
21/09/2008 09:00:00 IST | 65.13 | 65.12 | 65.13 | 65.12 | 3331.22 | 3332.16 | 103.62 | 103.62
21/09/2008 09:30:00 IST | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 3548.98 | 3549.84 | 104.18 | 104.18
21/09/2008 10:00:00 IST | 65.65 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | 3742.68 | 3743.56 | 102.8 | 102.8
21/09/2008 10:30:00 IST | 83.17 | 83.16 | 96.63 | 65.27 | 3873.52 | 3874.36 | 100.27 | 100.27
21/09/2008 11:00:00 IST | 97.11 | 65.27 | 98.67 | 65.27 | 3965.56 | 3966.42 | 95.33 | 95.33
21/09/2008 11:30:00 IST | 99.55 | 65.65 | 99.04 | 65.65 | 4018.1 | 4019 | 100.84 | 100.84
21/09/2008 12:00:00 IST | 110.04 | 67.54 | 109.53 | 67.54 | 4123.31 | 4124.17 | 93.51 | 93.51
21/09/2008 12:30:00 IST | 132.69 | 83.16 | 131.95 | 83.16 | 4179.16 | 4180.04 | 85.3 | 85.3
21/09/2008 13:00:00 IST | 132.69 | 83.16 | 131.95 | 83.16 | 4153.2 | 4154.06 | 82.31 | 82.31
21/09/2008 13:30:00 IST | 132.69 | 83.16 | 131.95 | 83.16 | 4015.4 | 4016.26 | 92.41 | 92.41
21/09/2008 14:00:00 IST | 132.69 | 83.16 | 150.4 | 101.62 | 3898.42 | 3899.3 | 97.53 | 97.53
21/09/2008 14:30:00 IST | 106.36 | 67.54 | 103.84 | 67.54 | 3768.28 | 3769.14 | 124.67 | 124.67
21/09/2008 15:00:00 IST | 99.55 | 65.65 | 99.04 | 65.65 | 3693.57 | 3694.43 | 148.53 | 148.53
21/09/2008 15:30:00 IST | 99.17 | 65.27 | 98.67 | 65.27 | 3611.18 | 3612.06 | 139.99 | 139.99
21/09/2008 16:00:00 IST | 99.17 | 65.27 | 98.67 | 65.27 | 3623.72 | 3624.58 | 150.42 | 150.42
21/09/2008 16:30:00 IST | 99.17 | 65.27 | 98.67 | 65.27 | 3606.98 | 3607.78 | 150.13 | 150.13
21/09/2008 17:00:00 IST | 99.17 | 65.27 | 98.67 | 65.27 | 3640.83 | 3641.69 | 155.97 | 155.97
21/09/2008 17:30:00 IST | 102.22 | 67.31 | 99.04 | 65.65 | 3719.73 | 3720.61 | 159.3 | 159.3
21/09/2008 18:00:00 IST | 101.38 | 67.31 | 99.04 | 65.65 | 3715.31 | 3716.23 | 154.49 | 154.49
21/09/2008 18:30:00 IST | 103.46 | 67.31 | 99.04 | 65.65 | 3731.33 | 3732.21 | 155.93 | 155.93
21/09/2008 19:00:00 IST | 111.95 | 67.54 | 107.23 | 67.54 | 3801.37 | 3802.23 | 157.64 | 157.64
21/09/2008 19:30:00 IST | 110.34 | 67.54 | 111.29 | 67.54 | 3999.69 | 4000.55 | 165.25 | 165.25
21/09/2008 20:00:00 IST | 118.62 | 67.54 | 117.77 | 67.54 | 4112.97 | 4113.77 | 178.44 | 178.44
21/09/2008 20:30:00 IST | 109.35 | 67.54 | 108.5 | 67.54 | 4052.44 | 4053.32 | 166.25 | 166.25
21/09/2008 21:00:00 IST | 100.99 | 65.65 | 102.18 | 67.31 | 3940.73 | 3941.59 | 166.5 | 166.5
21/09/2008 21:30:00 IST | 101.72 | 67.31 | 101.32 | 67.31 | 3738.6 | 3739.4 | 163.67 | 163.67
21/09/2008 22:00:00 IST | 99.55 | 65.65 | 99.04 | 65.65 | 3560.87 | 3561.81 | 150.87 | 150.87
21/09/2008 22:30:00 IST | 99.17 | 65.27 | 98.67 | 65.27 | 3325.78 | 3326.64 | 147.95 | 147.95
21/09/2008 23:00:00 IST | 99.03 | 65.12 | 98.52 | 65.12 | 3090.13 | 3090.99 | 157.01 | 157.01
21/09/2008 23:30:00 IST | 98.52 | 64.62 | 98.09 | 64.7 | 2865.82 | 2866.7 | 161.46 | 161.46
22/09/2008 00:00:00 IST | 97.23 | 63.33 | 97.97 | 64.58 | 2741.51 | 2742.37 | 194.41 | 194.41
22/09/2008 00:30:00 IST | 95.03 | 61.13 | 94.52 | 61.13 | 2632.48 | 2633.28 | 196.56 | 196.56
22/09/2008 01:00:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2499.01 | 2499.87 | 211.57 | 211.57
22/09/2008 01:30:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2398.75 | 2399.63 | 220.44 | 220.44
22/09/2008 02:00:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2343.97 | 2344.83 | 231.02 | 231.02
22/09/2008 02:30:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2290.27 | 2291.13 | 229.04 | 229.04
22/09/2008 03:00:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2246.86 | 2247.74 | 229.23 | 229.23
22/09/2008 03:30:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2232.95 | 2233.81 | 239.66 | 239.66
22/09/2008 04:00:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2253.79 | 2254.65 | 232.06 | 232.06
22/09/2008 04:30:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2285.03 | 2285.91 | 236.79 | 236.79
22/09/2008 05:00:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2343.99 | 2344.85 | 237.7 | 237.7
22/09/2008 05:30:00 IST | 90.2 | 58.21 | 89.72 | 58.21 | 2410.48 | 2411.34 | 241.47 | 241.47
22/09/2008 06:00:00 IST | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 2599.47 | 2600.35 | 251.83 | 251.83
22/09/2008 06:30:00 IST | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 2888.8 | 2889.66 | 251.52 | 251.52
22/09/2008 07:00:00 IST | 65.51 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | 3343.47 | 3344.33 | 239.62 | 239.62
22/09/2008 07:30:00 IST | 68.06 | 68.06 | 68.06 | 68.06 | 3724.6 | 3725.48 | 241.85 | 241.85
22/09/2008 08:00:00 IST | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 4095.81 | 4096.67 | 227.41 | 227.41
22/09/2008 08:30:00 IST | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 4224.26 | 4225.12 | 223.85 | 223.85
22/09/2008 09:00:00 IST | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 4388.54 | 4389.42 | 212.76 | 212.76
22/09/2008 09:30:00 IST | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 4502.11 | 4502.97 | 204.58 | 204.58
22/09/2008 10:00:00 IST | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 4494.27 | 4495.13 | 197.94 | 197.94
22/09/2008 10:30:00 IST | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 4502.73 | 4503.61 | 208.31 | 208.31
22/09/2008 11:00:00 IST | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 4470.37 | 4471.23 | 232.98 | 232.98
22/09/2008 11:30:00 IST | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 120.87 | 4470.72 | 4471.58 | 244.66 | 244.66

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
21/09/2008 06:00:00 IST | 2578.77 | 2443.02 | 135.75 | 0 | -75 | 85304 | 58.22 | 58.21 | 0 | 75067.9947 | 75093.0293
21/09/2008 06:30:00 IST | 2630.41 | 2509.96 | 120.45 | 0 | -75 | 85304 | 58.22 | 58.21 | 0 | 76571.2351 | 76594.5231
21/09/2008 07:00:00 IST | 2639.05 | 2515.55 | 123.5 | 0 | -75 | 85433 | 58.22 | 58.21 | 0 | 76822.7455 | 76850.1089
21/09/2008 07:30:00 IST | 2738.23 | 2618.41 | 119.82 | 0 | -75 | 85439 | 58.22 | 58.21 | 0 | 79709.8753 | 79734.9099
21/09/2008 08:00:00 IST | 2963.42 | 2851.32 | 112.1 | 0 | -75 | 90283 | 64.54 | 64.54 | 0 | 95629.5634 | 95657.3156
21/09/2008 08:30:00 IST | 3201.39 | 3094.44 | 106.95 | 0 | -75 | 96967 | 64.7 | 64.7 | 0 | 103564.9665 | 103590.8465
21/09/2008 09:00:00 IST | 3434.84 | 3331.22 | 103.62 | 0 | -75 | 101837 | 65.13 | 65.12 | 0 | 111855.5646 | 111886.1757
21/09/2008 09:30:00 IST | 3653.16 | 3548.98 | 104.18 | 0 | -75 | 108850 | 65.42 | 65.42 | 0 | 119494.8636 | 119522.9942
21/09/2008 10:00:00 IST | 3845.48 | 3742.68 | 102.8 | 0 | -75 | 118096 | 65.65 | 65.65 | 0 | 126227.881 | 126256.767
21/09/2008 10:30:00 IST | 3973.79 | 3873.52 | 100.27 | 0 | -71.76 | 119212 | 83.17 | 83.16 | 0 | 165250.0572 | 192034.2485
21/09/2008 11:00:00 IST | 4060.89 | 3965.56 | 95.33 | 0 | -30.94 | 293445 | 97.11 | 65.27 | 0 | 197176.5139 | 200386.4362
21/09/2008 11:30:00 IST | 4118.94 | 4018.1 | 100.84 | 0 | -71.76 | 125411 | 99.55 | 65.65 | 0 | 205020.2385 | 204014.4768
21/09/2008 12:00:00 IST | 4216.82 | 4123.31 | 93.51 | 0 | -75 | 128071 | 110.04 | 67.54 | 0 | 232009.4364 | 230981.2452
21/09/2008 12:30:00 IST | 4264.46 | 4179.16 | 85.3 | 0 | -75 | 129845 | 132.69 | 83.16 | 0 | 282925.5987 | 281405.8065
21/09/2008 13:00:00 IST | 4235.51 | 4153.2 | 82.31 | 0 | -75 | 125201 | 132.69 | 83.16 | 0 | 281004.9109 | 279494.5108
21/09/2008 13:30:00 IST | 4107.81 | 4015.4 | 92.41 | 0 | -75 | 124873 | 132.69 | 83.16 | 0 | 272532.6544 | 271069.5033
21/09/2008 14:00:00 IST | 3995.95 | 3898.42 | 97.53 | 0 | -75 | 120201 | 132.69 | 83.16 | 0 | 265111.3027 | 300561.616
21/09/2008 14:30:00 IST | 3892.95 | 3768.28 | 124.67 | 0 | -75 | 116628 | 106.36 | 67.54 | 0 | 207027.081 | 202166.6152
21/09/2008 15:00:00 IST | 3842.1 | 3693.57 | 148.53 | 0 | -75 | 114392 | 99.55 | 65.65 | 0 | 191240.5275 | 190303.3792
21/09/2008 15:30:00 IST | 3751.17 | 3611.18 | 139.99 | 0 | -75 | 112743 | 99.17 | 65.27 | 0 | 186001.7644 | 185107.3868
21/09/2008 16:00:00 IST | 3774.14 | 3623.72 | 150.42 | 0 | -75 | 113152 | 99.17 | 65.27 | 0 | 187140.7319 | 186239.625
21/09/2008 16:30:00 IST | 3757.11 | 3606.98 | 150.13 | 0 | -75 | 112979 | 99.17 | 65.27 | 0 | 186296.2993 | 185396.4899
21/09/2008 17:00:00 IST | 3796.8 | 3640.83 | 155.97 | 0 | -75 | 110249 | 99.17 | 65.27 | 0 | 188264.328 | 187357.5561
21/09/2008 17:30:00 IST | 3879.03 | 3719.73 | 159.3 | 0 | -75 | 112731 | 102.22 | 67.31 | 0 | 198257.2233 | 192133.1432
21/09/2008 18:00:00 IST | 3869.8 | 3715.31 | 154.49 | 0 | -75 | 112581 | 101.38 | 67.31 | 0 | 196160.162 | 191678.0544
21/09/2008 18:30:00 IST | 3887.26 | 3731.33 | 155.93 | 0 | -75 | 113118 | 103.46 | 67.31 | 0 | 201087.9598 | 192540.6928
21/09/2008 19:00:00 IST | 3959.01 | 3801.37 | 157.64 | 0 | -75 | 112421 | 111.95 | 67.54 | 0 | 221605.5848 | 212308.43
21/09/2008 19:30:00 IST | 4164.94 | 3999.69 | 165.25 | 0 | -75 | 133270 | 110.34 | 67.54 | 0 | 229779.7398 | 231805.941
21/09/2008 20:00:00 IST | 4291.41 | 4112.97 | 178.44 | 0 | -75 | 120834 | 118.62 | 67.54 | 0 | 254523.5271 | 252746.7858
21/09/2008 20:30:00 IST | 4218.69 | 4052.44 | 166.25 | 0 | -75 | 118787 | 109.35 | 67.54 | 0 | 230656.8758 | 228911.6725
21/09/2008 21:00:00 IST | 4107.23 | 3940.73 | 166.5 | 0 | -75 | 122263 | 100.99 | 65.65 | 0 | 207394.5788 | 209882.3181
21/09/2008 21:30:00 IST | 3902.27 | 3738.6 | 163.67 | 0 | -75 | 116545 | 101.72 | 67.31 | 0 | 198469.4522 | 197729.5262
21/09/2008 22:00:00 IST | 3711.74 | 3560.87 | 150.87 | 0 | -75 | 111151 | 99.55 | 65.65 | 0 | 184751.8585 | 183851.9136
21/09/2008 22:30:00 IST | 3473.73 | 3325.78 | 147.95 | 0 | -75 | 103011 | 99.17 | 65.27 | 0 | 172244.9021 | 171418.8976
21/09/2008 23:00:00 IST | 3247.14 | 3090.13 | 157.01 | 0 | -75 | 96761 | 99.03 | 65.12 | 0 | 160782.1371 | 159996.48
21/09/2008 23:30:00 IST | 3027.28 | 2865.82 | 161.46 | 0 | -75 | 90896 | 98.52 | 64.62 | 0 | 149123.8128 | 148516.1072
22/09/2008 00:00:00 IST | 2935.92 | 2741.51 | 194.41 | 0 | -75 | 87622 | 97.23 | 63.33 | 0 | 142729.7508 | 143858.1683
22/09/2008 00:30:00 IST | 2829.04 | 2632.48 | 196.56 | 0 | -75 | 85236 | 95.03 | 61.13 | 0 | 134421.8356 | 133738.2384
22/09/2008 01:00:00 IST | 2710.58 | 2499.01 | 211.57 | 0 | -75 | 82132 | 90.2 | 58.21 | 0 | 122247.158 | 121635.1984
22/09/2008 01:30:00 IST | 2619.19 | 2398.75 | 220.44 | 0 | -75 | 80338 | 90.2 | 58.21 | 0 | 118125.469 | 117536.3402
22/09/2008 02:00:00 IST | 2574.99 | 2343.97 | 231.02 | 0 | -75 | 82092 | 90.2 | 58.21 | 0 | 116132.049 | 115552.631
22/09/2008 02:30:00 IST | 2519.31 | 2290.27 | 229.04 | 0 | -75 | 80621 | 90.2 | 58.21 | 0 | 113620.881 | 113054.8262
22/09/2008 03:00:00 IST | 2476.09 | 2246.86 | 229.23 | 0 | -75 | 81438 | 90.2 | 58.21 | 0 | 111671.659 | 111116.8742
22/09/2008 03:30:00 IST | 2472.61 | 2232.95 | 239.66 | 0 | -75 | 81008 | 90.2 | 58.21 | 0 | 111514.711 | 110959.8642
22/09/2008 04:00:00 IST | 2485.85 | 2253.79 | 232.06 | 0 | -75 | 80123 | 90.2 | 58.21 | 0 | 112111.835 | 111553.8106
22/09/2008 04:30:00 IST | 2521.82 | 2285.03 | 236.79 | 0 | -75 | 82107 | 90.2 | 58.21 | 0 | 113734.082 | 113168.322
22/09/2008 05:00:00 IST | 2581.69 | 2343.99 | 237.7 | 0 | -75 | 81058 | 90.2 | 58.21 | 0 | 116434.219 | 115853.193
22/09/2008 05:30:00 IST | 2651.95 | 2410.48 | 241.47 | 0 | -75 | 81051 | 90.2 | 58.21 | 0 | 119602.945 | 119005.0566
22/09/2008 06:00:00 IST | 2851.3 | 2599.47 | 251.83 | 0 | -75 | 84850 | 61.08 | 61.08 | 0 | 87078.702 | 87105.5772
22/09/2008 06:30:00 IST | 3140.32 | 2888.8 | 251.52 | 0 | -75 | 94077 | 65.12 | 65.12 | 0 | 102248.8192 | 102276.8208
22/09/2008 07:00:00 IST | 3583.09 | 3343.47 | 239.62 | 0 | -75 | 107638 | 65.51 | 65.51 | 0 | 117364.1129 | 117392.2823
22/09/2008 07:30:00 IST | 3966.45 | 3724.6 | 241.85 | 0 | -75 | 136661 | 68.06 | 68.06 | 0 | 134978.2935 | 135008.2399
22/09/2008 08:00:00 IST | 4323.22 | 4095.81 | 227.41 | 0 | -75 | 127900 | 74.74 | 74.74 | 0 | 161558.7314 | 161590.8696
22/09/2008 08:30:00 IST | 4448.11 | 4224.26 | 223.85 | 0 | -75 | 128911 | 74.74 | 74.74 | 0 | 166225.8707 | 166258.0089
22/09/2008 09:00:00 IST | 4601.3 | 4388.54 | 212.76 | 0 | -75 | 133930 | 74.74 | 74.74 | 0 | 171950.581 | 171983.4666
22/09/2008 09:30:00 IST | 4706.69 | 4502.11 | 204.58 | 0 | -75 | 135452 | 120.87 | 120.87 | 0 | 284448.8101 | 284500.7843
22/09/2008 10:00:00 IST | 4692.21 | 4494.27 | 197.94 | 0 | -75 | 134813 | 120.87 | 120.87 | 0 | 283573.7113 | 283625.6854
22/09/2008 10:30:00 IST | 4711.04 | 4502.73 | 208.31 | 0 | -75 | 135362 | 120.87 | 120.87 | 0 | 284711.7024 | 284764.8852
22/09/2008 11:00:00 IST | 4703.35 | 4470.37 | 232.98 | 0 | -75 | 133693 | 120.87 | 120.87 | 0 | 284246.9572 | 284298.9314
22/09/2008 11:30:00 IST | 4715.38 | 4470.72 | 244.66 | 0 | -75 | 133714 | 120.87 | 120.87 | 0 | 284973.9903 | 285025.9644
[7 empty] | 93.674 | 70.4568 |  | 10312490.8253 | 10326089.5671 | -13598.7417 | -0.1319%
[7 empty] | 94.4188 | 65.3973 |  | 7949130.5432 | 7962258.0511 | -13127.508 | -0.1651% | Re-Pricing Not Required
132.69

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
21/09/2008 06:00:00 IST | 2579.63 | 2443.88 | 135.75 | 0 | -75 | 85433 | 58.22 | 58.21 | 0 | 75093.0293
21/09/2008 06:30:00 IST | 2631.21 | 2510.76 | 120.45 | 0 | -75 | 85304 | 58.22 | 58.21 | 0 | 76594.5231
21/09/2008 07:00:00 IST | 2639.99 | 2516.49 | 123.5 | 0 | -75 | 85304 | 58.22 | 58.21 | 0 | 76850.1089
21/09/2008 07:30:00 IST | 2739.09 | 2619.27 | 119.82 | 0 | -75 | 85439 | 58.22 | 58.21 | 0 | 79734.9099
21/09/2008 08:00:00 IST | 2964.28 | 2852.18 | 112.1 | 0 | -75 | 90567 | 64.54 | 64.54 | 0 | 95657.3156
21/09/2008 08:30:00 IST | 3202.19 | 3095.24 | 106.95 | 0 | -75 | 98424 | 64.7 | 64.7 | 0 | 103590.8465
21/09/2008 09:00:00 IST | 3435.78 | 3332.16 | 103.62 | 0 | -75 | 103741 | 65.13 | 65.12 | 0 | 111886.1757
21/09/2008 09:30:00 IST | 3654.02 | 3549.84 | 104.18 | 0 | -75 | 109128 | 65.42 | 65.42 | 0 | 119522.9942
21/09/2008 10:00:00 IST | 3846.36 | 3743.56 | 102.8 | 0 | -75 | 118404 | 65.65 | 65.65 | 0 | 126256.767
21/09/2008 10:30:00 IST | 3974.63 | 3874.36 | 100.27 | 0 | -71.76 | 289667 | 96.63 | 65.27 | 0 | 192034.2485
21/09/2008 11:00:00 IST | 4061.75 | 3966.42 | 95.33 | 0 | -30.94 | 126661 | 98.67 | 65.27 | 0 | 200386.4362
21/09/2008 11:30:00 IST | 4119.84 | 4019 | 100.84 | 0 | -71.76 | 126337 | 99.04 | 65.65 | 0 | 204014.4768
21/09/2008 12:00:00 IST | 4217.68 | 4124.17 | 93.51 | 0 | -75 | 128450 | 109.53 | 67.54 | 0 | 230981.2452
21/09/2008 12:30:00 IST | 4265.34 | 4180.04 | 85.3 | 0 | -75 | 129845 | 131.95 | 83.16 | 0 | 281405.8065
21/09/2008 13:00:00 IST | 4236.37 | 4154.06 | 82.31 | 0 | -75 | 125201 | 131.95 | 83.16 | 0 | 279494.5108
21/09/2008 13:30:00 IST | 4108.67 | 4016.26 | 92.41 | 0 | -75 | 124873 | 131.95 | 83.16 | 0 | 271069.5033
21/09/2008 14:00:00 IST | 3996.83 | 3899.3 | 97.53 | 0 | -63.86 | 120767 | 150.4 | 101.62 | 0 | 300561.616
21/09/2008 14:30:00 IST | 3893.81 | 3769.14 | 124.67 | 0 | -75 | 116175 | 103.84 | 67.54 | 0 | 202166.6152
21/09/2008 15:00:00 IST | 3842.96 | 3694.43 | 148.53 | 0 | -75 | 114715 | 99.04 | 65.65 | 0 | 190303.3792
21/09/2008 15:30:00 IST | 3752.05 | 3612.06 | 139.99 | 0 | -75 | 112772 | 98.67 | 65.27 | 0 | 185107.3868
21/09/2008 16:00:00 IST | 3775 | 3624.58 | 150.42 | 0 | -75 | 113180 | 98.67 | 65.27 | 0 | 186239.625
21/09/2008 16:30:00 IST | 3757.91 | 3607.78 | 150.13 | 0 | -75 | 112768 | 98.67 | 65.27 | 0 | 185396.4899
21/09/2008 17:00:00 IST | 3797.66 | 3641.69 | 155.97 | 0 | -75 | 109647 | 98.67 | 65.27 | 0 | 187357.5561
21/09/2008 17:30:00 IST | 3879.91 | 3720.61 | 159.3 | 0 | -75 | 111868 | 99.04 | 65.65 | 0 | 192133.1432
21/09/2008 18:00:00 IST | 3870.72 | 3716.23 | 154.49 | 0 | -75 | 111724 | 99.04 | 65.65 | 0 | 191678.0544
21/09/2008 18:30:00 IST | 3888.14 | 3732.21 | 155.93 | 0 | -75 | 112248 | 99.04 | 65.65 | 0 | 192540.6928
21/09/2008 19:00:00 IST | 3959.87 | 3802.23 | 157.64 | 0 | -75 | 111275 | 107.23 | 67.54 | 0 | 212308.43
21/09/2008 19:30:00 IST | 4165.8 | 4000.55 | 165.25 | 0 | -75 | 133353 | 111.29 | 67.54 | 0 | 231805.941
21/09/2008 20:00:00 IST | 4292.21 | 4113.77 | 178.44 | 0 | -75 | 120896 | 117.77 | 67.54 | 0 | 252746.7858
21/09/2008 20:30:00 IST | 4219.57 | 4053.32 | 166.25 | 0 | -75 | 118817 | 108.5 | 67.54 | 0 | 228911.6725
21/09/2008 21:00:00 IST | 4108.09 | 3941.59 | 166.5 | 0 | -75 | 122455 | 102.18 | 67.31 | 0 | 209882.3181
21/09/2008 21:30:00 IST | 3903.07 | 3739.4 | 163.67 | 0 | -75 | 116572 | 101.32 | 67.31 | 0 | 197729.5262
21/09/2008 22:00:00 IST | 3712.68 | 3561.81 | 150.87 | 0 | -75 | 111182 | 99.04 | 65.65 | 0 | 183851.9136
21/09/2008 22:30:00 IST | 3474.59 | 3326.64 | 147.95 | 0 | -75 | 104442 | 98.67 | 65.27 | 0 | 171418.8976
21/09/2008 23:00:00 IST | 3248 | 3090.99 | 157.01 | 0 | -75 | 98906 | 98.52 | 65.12 | 0 | 159996.48
21/09/2008 23:30:00 IST | 3028.16 | 2866.7 | 161.46 | 0 | -75 | 91636 | 98.09 | 64.7 | 0 | 148516.1072
22/09/2008 00:00:00 IST | 2936.78 | 2742.37 | 194.41 | 0 | -75 | 87968 | 97.97 | 64.58 | 0 | 143858.1683
22/09/2008 00:30:00 IST | 2829.84 | 2633.28 | 196.56 | 0 | -75 | 84558 | 94.52 | 61.13 | 0 | 133738.2384
22/09/2008 01:00:00 IST | 2711.44 | 2499.87 | 211.57 | 0 | -75 | 82132 | 89.72 | 58.21 | 0 | 121635.1984
22/09/2008 01:30:00 IST | 2620.07 | 2399.63 | 220.44 | 0 | -75 | 81571 | 89.72 | 58.21 | 0 | 117536.3402
22/09/2008 02:00:00 IST | 2575.85 | 2344.83 | 231.02 | 0 | -75 | 80113 | 89.72 | 58.21 | 0 | 115552.631
22/09/2008 02:30:00 IST | 2520.17 | 2291.13 | 229.04 | 0 | -75 | 80646 | 89.72 | 58.21 | 0 | 113054.8262
22/09/2008 03:00:00 IST | 2476.97 | 2247.74 | 229.23 | 0 | -75 | 80119 | 89.72 | 58.21 | 0 | 111116.8742
22/09/2008 03:30:00 IST | 2473.47 | 2233.81 | 239.66 | 0 | -75 | 80116 | 89.72 | 58.21 | 0 | 110959.8642
22/09/2008 04:00:00 IST | 2486.71 | 2254.65 | 232.06 | 0 | -75 | 80123 | 89.72 | 58.21 | 0 | 111553.8106
22/09/2008 04:30:00 IST | 2522.7 | 2285.91 | 236.79 | 0 | -75 | 82107 | 89.72 | 58.21 | 0 | 113168.322
22/09/2008 05:00:00 IST | 2582.55 | 2344.85 | 237.7 | 0 | -75 | 81058 | 89.72 | 58.21 | 0 | 115853.193
22/09/2008 05:30:00 IST | 2652.81 | 2411.34 | 241.47 | 0 | -75 | 81051 | 89.72 | 58.21 | 0 | 119005.0566
22/09/2008 06:00:00 IST | 2852.18 | 2600.35 | 251.83 | 0 | -75 | 84878 | 61.08 | 61.08 | 0 | 87105.5772
22/09/2008 06:30:00 IST | 3141.18 | 2889.66 | 251.52 | 0 | -75 | 94105 | 65.12 | 65.12 | 0 | 102276.8208
22/09/2008 07:00:00 IST | 3583.95 | 3344.33 | 239.62 | 0 | -75 | 107666 | 65.51 | 65.51 | 0 | 117392.2823
22/09/2008 07:30:00 IST | 3967.33 | 3725.48 | 241.85 | 0 | -75 | 136692 | 68.06 | 68.06 | 0 | 135008.2399
22/09/2008 08:00:00 IST | 4324.08 | 4096.67 | 227.41 | 0 | -75 | 127947 | 74.74 | 74.74 | 0 | 161590.8696
22/09/2008 08:30:00 IST | 4448.97 | 4225.12 | 223.85 | 0 | -75 | 128958 | 74.74 | 74.74 | 0 | 166258.0089
22/09/2008 09:00:00 IST | 4602.18 | 4389.42 | 212.76 | 0 | -75 | 133930 | 74.74 | 74.74 | 0 | 171983.4666
22/09/2008 09:30:00 IST | 4707.55 | 4502.97 | 204.58 | 0 | -75 | 135681 | 120.87 | 120.87 | 0 | 284500.7843
22/09/2008 10:00:00 IST | 4693.07 | 4495.13 | 197.94 | 0 | -75 | 135107 | 120.87 | 120.87 | 0 | 283625.6854
22/09/2008 10:30:00 IST | 4711.92 | 4503.61 | 208.31 | 0 | -75 | 135657 | 120.87 | 120.87 | 0 | 284764.8852
22/09/2008 11:00:00 IST | 4704.21 | 4471.23 | 232.98 | 0 | -75 | 133745 | 120.87 | 120.87 | 0 | 284298.9314
22/09/2008 11:30:00 IST | 4716.24 | 4471.58 | 244.66 | 0 | -75 | 133766 | 120.87 | 120.87 | 0 | 285025.9644
[7 empty] | 93.7293 | 70.4332 |  | 10326089.5671
[7 empty] | 94.4879 | 65.3677 |  | 7962258.0511
150.4