## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 6988944.2525 | 6988442.6232 | 501.6293 | 0.007177%
Average SMP | 83.1923 | 83.0348
Maximum SMP | 212.67 | 214.49

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
06/07/2008 06:00:00 IST | 55.64 | 55.63 | 55.64 | 55.63 | 2221.9 | 2222.84 | 212.38 | 212.38
06/07/2008 06:30:00 IST | 55.64 | 55.63 | 55.64 | 55.63 | 2250.8 | 2251.54 | 216.29 | 216.29
06/07/2008 07:00:00 IST | 55.64 | 55.63 | 55.64 | 55.63 | 2350.71 | 2366.51 | 210.2 | 210.2
06/07/2008 07:30:00 IST | 55.64 | 55.63 | 55.64 | 55.63 | 2454.33 | 2470.19 | 212.95 | 212.95
06/07/2008 08:00:00 IST | 60.2 | 60.19 | 60.2 | 60.19 | 2643.99 | 2659.79 | 215.44 | 215.44
06/07/2008 08:30:00 IST | 62.04 | 62.03 | 62.04 | 62.03 | 2821.12 | 2836.98 | 218.45 | 218.45
06/07/2008 09:00:00 IST | 64.78 | 64.77 | 66.22 | 66.21 | 3017.22 | 3018.1 | 222.49 | 222.49
06/07/2008 09:30:00 IST | 86 | 85.99 | 86 | 85.99 | 3194.66 | 3195.58 | 228.67 | 228.67
06/07/2008 10:00:00 IST | 76.31 | 76.3 | 76.31 | 76.3 | 3368.39 | 3369.19 | 224.08 | 224.08
06/07/2008 10:30:00 IST | 102.66 | 76.3 | 103.26 | 76.3 | 3523.21 | 3524.15 | 196.97 | 196.97
06/07/2008 11:00:00 IST | 102.66 | 76.3 | 103.26 | 76.3 | 3655.79 | 3656.65 | 197.5 | 197.5
06/07/2008 11:30:00 IST | 122.6 | 85.99 | 123.43 | 85.99 | 3741.36 | 3742.24 | 201.22 | 201.22
06/07/2008 12:00:00 IST | 144.57 | 85.99 | 145.89 | 85.99 | 3874.36 | 3875.22 | 204.14 | 204.14
06/07/2008 12:30:00 IST | 212.67 | 132.12 | 214.49 | 132.12 | 3943.34 | 3944.2 | 210.53 | 210.53
06/07/2008 13:00:00 IST | 175.17 | 104.86 | 176.75 | 104.86 | 3906.44 | 3907.32 | 238.84 | 238.84
06/07/2008 13:30:00 IST | 134.32 | 85.99 | 135.41 | 85.99 | 3808.31 | 3809.17 | 236.96 | 236.96
06/07/2008 14:00:00 IST | 112.35 | 85.99 | 112.94 | 85.99 | 3672.95 | 3673.81 | 262.68 | 262.68
06/07/2008 14:30:00 IST | 112.35 | 85.99 | 103.26 | 76.3 | 3588.24 | 3589.18 | 255.7 | 255.7
06/07/2008 15:00:00 IST | 112.35 | 85.99 | 112.94 | 85.99 | 3489.01 | 3489.81 | 277.37 | 277.37
06/07/2008 15:30:00 IST | 112.35 | 85.99 | 103.26 | 76.3 | 3453.08 | 3453.94 | 281.65 | 281.65
06/07/2008 16:00:00 IST | 86.32 | 85.99 | 86.27 | 85.99 | 3418.56 | 3419.36 | 312.63 | 312.63
06/07/2008 16:30:00 IST | 76.75 | 76.3 | 76.68 | 76.3 | 3415.42 | 3416.3 | 328.19 | 328.19
06/07/2008 17:00:00 IST | 86.44 | 85.99 | 86.37 | 85.99 | 3494.1 | 3494.96 | 305.86 | 305.86
06/07/2008 17:30:00 IST | 86.44 | 85.99 | 86.37 | 85.99 | 3548.98 | 3549.84 | 288.66 | 288.66
06/07/2008 18:00:00 IST | 86.44 | 85.99 | 86.37 | 85.99 | 3526.4 | 3527.28 | 275.15 | 275.15
06/07/2008 18:30:00 IST | 86.44 | 85.99 | 86.37 | 85.99 | 3506.68 | 3507.54 | 259.1 | 259.1
06/07/2008 19:00:00 IST | 76.75 | 76.3 | 76.68 | 76.3 | 3448.12 | 3448.98 | 245.55 | 245.55
06/07/2008 19:30:00 IST | 76.75 | 76.3 | 76.68 | 76.3 | 3436.72 | 3437.52 | 235.7 | 235.7
06/07/2008 20:00:00 IST | 76.75 | 76.3 | 76.68 | 76.3 | 3372.31 | 3373.19 | 247.53 | 247.53
06/07/2008 20:30:00 IST | 76.75 | 76.3 | 76.68 | 76.3 | 3311.86 | 3312.78 | 243.1 | 243.1
06/07/2008 21:00:00 IST | 76.65 | 76.2 | 76.58 | 76.2 | 3276.39 | 3277.27 | 245.21 | 245.21
06/07/2008 21:30:00 IST | 76.75 | 76.3 | 76.68 | 76.3 | 3357.93 | 3358.79 | 231.99 | 231.99
06/07/2008 22:00:00 IST | 82.65 | 82.19 | 82.57 | 82.19 | 3473.99 | 3474.85 | 225.58 | 225.58
06/07/2008 22:30:00 IST | 86.44 | 85.99 | 86.37 | 85.99 | 3404.72 | 3402.83 | 222.59 | 222.59
06/07/2008 23:00:00 IST | 76.75 | 76.3 | 76.68 | 76.3 | 3238.17 | 3287.76 | 214.73 | 214.73
06/07/2008 23:30:00 IST | 65.19 | 64.77 | 65.13 | 64.77 | 3058.52 | 3063.66 | 197.73 | 197.73
07/07/2008 00:00:00 IST | 62.45 | 62.03 | 62.39 | 62.03 | 2919.22 | 2956.21 | 189.87 | 189.87
07/07/2008 00:30:00 IST | 60.61 | 60.19 | 60.55 | 60.19 | 2756.66 | 2797.33 | 183.31 | 183.31
07/07/2008 01:00:00 IST | 60.61 | 60.19 | 60.55 | 60.19 | 2635.35 | 2676.08 | 188.68 | 188.68
07/07/2008 01:30:00 IST | 60.36 | 59.94 | 60.29 | 59.94 | 2537.75 | 2578.42 | 191.98 | 191.98
07/07/2008 02:00:00 IST | 58.35 | 57.93 | 60.29 | 59.94 | 2492.45 | 2533.18 | 188.93 | 188.93
07/07/2008 02:30:00 IST | 56.05 | 55.63 | 58.28 | 57.93 | 2440.43 | 2481.08 | 174.86 | 174.86
07/07/2008 03:00:00 IST | 56.05 | 55.63 | 55.99 | 55.63 | 2382.54 | 2423.27 | 182.37 | 182.37
07/07/2008 03:30:00 IST | 56.05 | 55.63 | 55.99 | 55.63 | 2375 | 2415.67 | 165.09 | 165.09
07/07/2008 04:00:00 IST | 56.05 | 55.63 | 55.99 | 55.63 | 2365.65 | 2406.38 | 167.27 | 167.27
07/07/2008 04:30:00 IST | 56.05 | 55.63 | 55.99 | 55.63 | 2365.28 | 2403.02 | 176.39 | 176.39
07/07/2008 05:00:00 IST | 56.05 | 55.63 | 55.99 | 55.63 | 2353.88 | 2303.97 | 176.26 | 176.26
07/07/2008 05:30:00 IST | 58.35 | 57.93 | 55.99 | 55.63 | 2392.48 | 2333.28 | 169.63 | 169.63
07/07/2008 06:00:00 IST | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 2564.55 | 2559.49 | 166.64 | 166.64
07/07/2008 06:30:00 IST | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 2757.46 | 2758.32 | 178.41 | 178.41
07/07/2008 07:00:00 IST | 67.02 | 67.02 | 67.02 | 67.02 | 3122.53 | 3069.33 | 180.67 | 180.67
07/07/2008 07:30:00 IST | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 3439.49 | 3380.29 | 196.22 | 196.22
07/07/2008 08:00:00 IST | 98.98 | 98.98 | 132.12 | 132.12 | 3817.99 | 3758.79 | 228.13 | 228.13
07/07/2008 08:30:00 IST | 98.98 | 98.98 | 132.12 | 132.12 | 4050.44 | 3991.24 | 261.88 | 261.88
07/07/2008 09:00:00 IST | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 4247.66 | 4188.46 | 278.49 | 278.49
07/07/2008 09:30:00 IST | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 4317.11 | 4257.99 | 291.71 | 291.71
07/07/2008 10:00:00 IST | 98.98 | 98.98 | 132.12 | 132.12 | 4287.88 | 4228.68 | 306.96 | 306.96
07/07/2008 10:30:00 IST | 109.83 | 109.83 | 132.12 | 132.12 | 4381.09 | 4327.89 | 304.99 | 304.99
07/07/2008 11:00:00 IST | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 4423.94 | 4424.86 | 323.5 | 323.5
07/07/2008 11:30:00 IST | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 4460.62 | 4461.5 | 323.09 | 323.09

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
06/07/2008 06:00:00 IST | 2434.28 | 2221.9 | 212.38 | 0 | -75 | 78122 | 55.64 | 55.63 | 0 | 67721.6696 | 67747.8204
06/07/2008 06:30:00 IST | 2467.09 | 2250.8 | 216.29 | 0 | -69 | 78993 | 55.64 | 55.63 | 0 | 68634.4438 | 68655.0306
06/07/2008 07:00:00 IST | 2560.91 | 2350.71 | 210.2 | 0 | 0 | 82513 | 55.64 | 55.63 | 0 | 71244.5162 | 71684.0722
06/07/2008 07:30:00 IST | 2667.28 | 2454.33 | 212.95 | 0 | 0 | 85396 | 55.64 | 55.63 | 0 | 74203.7296 | 74644.9548
06/07/2008 08:00:00 IST | 2859.43 | 2643.99 | 215.44 | 0 | 0 | 88176 | 60.2 | 60.19 | 0 | 86068.843 | 86544.423
06/07/2008 08:30:00 IST | 3039.57 | 2821.12 | 218.45 | 0 | 0 | 89580 | 62.04 | 62.03 | 0 | 94287.4614 | 94779.4386
06/07/2008 09:00:00 IST | 3239.71 | 3017.22 | 222.49 | 0 | -69 | 93137 | 64.78 | 64.77 | 0 | 104934.2069 | 107295.9349
06/07/2008 09:30:00 IST | 3423.33 | 3194.66 | 228.67 | 0 | -75 | 99313 | 86 | 85.99 | 0 | 147203.19 | 147242.75
06/07/2008 10:00:00 IST | 3592.47 | 3368.39 | 224.08 | 0 | -75 | 172056 | 76.31 | 76.3 | 0 | 137070.6928 | 137101.2168
06/07/2008 10:30:00 IST | 3720.18 | 3523.21 | 196.97 | 0 | -75 | 124915 | 102.66 | 76.3 | 0 | 190956.8394 | 192121.4256
06/07/2008 11:00:00 IST | 3853.29 | 3655.79 | 197.5 | 0 | -75 | 120980 | 102.66 | 76.3 | 0 | 197789.3757 | 198989.7645
06/07/2008 11:30:00 IST | 3942.58 | 3741.36 | 201.22 | 0 | -75 | 114615 | 122.6 | 85.99 | 0 | 241680.154 | 243370.6339
06/07/2008 12:00:00 IST | 4078.5 | 3874.36 | 204.14 | 0 | -75 | 115888 | 144.57 | 85.99 | 0 | 294814.3725 | 297568.9152
06/07/2008 12:30:00 IST | 4153.87 | 3943.34 | 210.53 | 0 | -75 | 118850 | 212.67 | 132.12 | 0 | 441701.7664 | 445574.0188
06/07/2008 13:00:00 IST | 4145.28 | 3906.44 | 238.84 | 0 | -75 | 117242 | 175.17 | 104.86 | 0 | 363064.3488 | 366416.89
06/07/2008 13:30:00 IST | 4045.27 | 3808.31 | 236.96 | 0 | -75 | 115606 | 134.32 | 85.99 | 0 | 271680.3332 | 273943.2316
06/07/2008 14:00:00 IST | 3935.63 | 3672.95 | 262.68 | 0 | -75 | 114188 | 112.35 | 85.99 | 0 | 221084.0152 | 222293.5903
06/07/2008 14:30:00 IST | 3843.94 | 3588.24 | 255.7 | 0 | -75 | 114188 | 112.35 | 85.99 | 0 | 215933.3295 | 198511.1544
06/07/2008 15:00:00 IST | 3766.38 | 3489.01 | 277.37 | 0 | -75 | 110683 | 112.35 | 85.99 | 0 | 211576.3965 | 212732.6546
06/07/2008 15:30:00 IST | 3734.73 | 3453.08 | 281.65 | 0 | -75 | 110144 | 112.35 | 85.99 | 0 | 209798.4578 | 192868.5117
06/07/2008 16:00:00 IST | 3731.19 | 3418.56 | 312.63 | 0 | -75 | 124762 | 86.32 | 85.99 | 0 | 161038.1604 | 160979.3887
06/07/2008 16:30:00 IST | 3743.61 | 3415.42 | 328.19 | 0 | -75 | 109487 | 76.75 | 76.3 | 0 | 143661.0338 | 143563.7466
06/07/2008 17:00:00 IST | 3799.96 | 3494.1 | 305.86 | 0 | -49.05 | 112593 | 86.44 | 85.99 | 0 | 164234.2712 | 164138.4117
06/07/2008 17:30:00 IST | 3837.64 | 3548.98 | 288.66 | 0 | 0 | 114605 | 86.44 | 85.99 | 0 | 165862.8008 | 165765.6225
06/07/2008 18:00:00 IST | 3801.55 | 3526.4 | 275.15 | 0 | -24.82 | 113480 | 86.44 | 85.99 | 0 | 164302.991 | 164207.9396
06/07/2008 18:30:00 IST | 3765.78 | 3506.68 | 259.1 | 0 | -75 | 111306 | 86.44 | 85.99 | 0 | 162757.0116 | 162662.3484
06/07/2008 19:00:00 IST | 3693.67 | 3448.12 | 245.55 | 0 | -75 | 110989 | 76.75 | 76.3 | 0 | 141744.5862 | 141648.2802
06/07/2008 19:30:00 IST | 3672.42 | 3436.72 | 235.7 | 0 | -75 | 110554 | 76.75 | 76.3 | 0 | 140929.1175 | 140831.2548
06/07/2008 20:00:00 IST | 3619.84 | 3372.31 | 247.53 | 0 | -75 | 108479 | 76.75 | 76.3 | 0 | 138911.36 | 138818.4048
06/07/2008 20:30:00 IST | 3554.96 | 3311.86 | 243.1 | 0 | -75 | 106173 | 76.75 | 76.3 | 0 | 136421.59 | 136332.4392
06/07/2008 21:00:00 IST | 3521.6 | 3276.39 | 245.21 | 0 | -75 | 104820 | 76.65 | 76.2 | 0 | 134965.32 | 134875.7592
06/07/2008 21:30:00 IST | 3589.92 | 3357.93 | 231.99 | 0 | -75 | 107929 | 76.75 | 76.3 | 0 | 137763.18 | 137670.5052
06/07/2008 22:00:00 IST | 3699.57 | 3473.99 | 225.58 | 0 | -51.17 | 112427 | 82.65 | 82.19 | 0 | 152884.7302 | 152772.2526
06/07/2008 22:30:00 IST | 3627.31 | 3404.72 | 222.59 | 0 | 0 | 108877 | 86.44 | 85.99 | 0 | 156772.3382 | 156563.7627
06/07/2008 23:00:00 IST | 3452.9 | 3238.17 | 214.73 | 0 | 65.57 | 102522 | 76.75 | 76.3 | 0 | 132505.0375 | 134285.4666
06/07/2008 23:30:00 IST | 3256.25 | 3058.52 | 197.73 | 0 | 71.48 | 96613 | 65.19 | 64.77 | 0 | 106137.4688 | 106207.1653
07/07/2008 00:00:00 IST | 3109.09 | 2919.22 | 189.87 | 0 | 56.93 | 92280 | 62.45 | 62.03 | 0 | 97081.3353 | 98141.9656
07/07/2008 00:30:00 IST | 2939.97 | 2756.66 | 183.31 | 0 | 56.93 | 88851 | 60.61 | 60.19 | 0 | 89095.7909 | 90238.876
07/07/2008 01:00:00 IST | 2824.03 | 2635.35 | 188.68 | 0 | 56.93 | 88860 | 60.61 | 60.19 | 0 | 85582.2291 | 86730.609
07/07/2008 01:30:00 IST | 2729.73 | 2537.75 | 191.98 | 0 | 16.27 | 87642 | 60.36 | 59.94 | 0 | 82383.2514 | 83513.708
07/07/2008 02:00:00 IST | 2681.38 | 2492.45 | 188.93 | 0 | 0 | 86311 | 58.35 | 57.93 | 0 | 78229.2615 | 82058.006
07/07/2008 02:30:00 IST | 2615.29 | 2440.43 | 174.86 | 0 | 0 | 84857 | 56.05 | 55.63 | 0 | 73293.5023 | 77394.0916
07/07/2008 03:00:00 IST | 2564.91 | 2382.54 | 182.37 | 0 | 0 | 83251 | 56.05 | 55.63 | 0 | 71881.6028 | 72944.8918
07/07/2008 03:30:00 IST | 2540.09 | 2375 | 165.09 | 0 | 0 | 83042 | 56.05 | 55.63 | 0 | 71186.0222 | 72248.3762
07/07/2008 04:00:00 IST | 2532.92 | 2365.65 | 167.27 | 0 | 0 | 82782 | 56.05 | 55.63 | 0 | 70985.083 | 72049.3317
07/07/2008 04:30:00 IST | 2541.67 | 2365.28 | 176.39 | 0 | 0 | 82772 | 56.05 | 55.63 | 0 | 71230.3017 | 72210.5829
07/07/2008 05:00:00 IST | 2530.14 | 2353.88 | 176.26 | 0 | -65.63 | 81458 | 56.05 | 55.63 | 0 | 70907.1735 | 69434.0388
07/07/2008 05:30:00 IST | 2562.11 | 2392.48 | 169.63 | 0 | -75 | 82397 | 58.35 | 57.93 | 0 | 74749.5593 | 70068.9655
07/07/2008 06:00:00 IST | 2731.19 | 2564.55 | 166.64 | 0 | -75 | 83046 | 58.27 | 58.27 | 0 | 79573.2207 | 79425.7976
07/07/2008 06:30:00 IST | 2935.87 | 2757.46 | 178.41 | 0 | -75 | 88986 | 64.18 | 64.18 | 0 | 94212.0683 | 94239.6657
07/07/2008 07:00:00 IST | 3303.2 | 3122.53 | 180.67 | 0 | -75 | 171528 | 67.02 | 67.02 | 0 | 110690.232 | 108907.5
07/07/2008 07:30:00 IST | 3635.71 | 3439.49 | 196.22 | 0 | -75 | 114840 | 76.3 | 76.3 | 0 | 138702.3365 | 136443.8565
07/07/2008 08:00:00 IST | 4046.12 | 3817.99 | 228.13 | 0 | -75 | 137747 | 98.98 | 98.98 | 0 | 200242.4788 | 263375.9352
07/07/2008 08:30:00 IST | 4312.32 | 4050.44 | 261.88 | 0 | -75 | 132385 | 98.98 | 98.98 | 0 | 213416.7168 | 280961.1072
07/07/2008 09:00:00 IST | 4526.15 | 4247.66 | 278.49 | 0 | -75 | 144260 | 132.12 | 132.12 | 0 | 298997.469 | 295086.717
07/07/2008 09:30:00 IST | 4608.82 | 4317.11 | 291.71 | 0 | -75 | 147497 | 132.12 | 132.12 | 0 | 304458.6492 | 300553.182
07/07/2008 10:00:00 IST | 4594.84 | 4287.88 | 306.96 | 0 | -75 | 140950 | 98.98 | 98.98 | 0 | 227398.6316 | 299624.3784
07/07/2008 10:30:00 IST | 4686.08 | 4381.09 | 304.99 | 0 | -75 | 142709 | 109.83 | 109.83 | 0 | 257336.0832 | 306048.0528
07/07/2008 11:00:00 IST | 4747.44 | 4423.94 | 323.5 | 0 | -75 | 142923 | 132.12 | 132.12 | 0 | 313615.8864 | 313676.6616
07/07/2008 11:30:00 IST | 4783.71 | 4460.62 | 323.09 | 0 | -75 | 145354 | 132.12 | 132.12 | 0 | 316011.8826 | 316070.0154
[7 empty] | 86.5708 | 78.8253 |  | 9543599.9075 | 9782855.4926 | -239255.585 | -2.507%
[7 empty] | 83.1923 | 73.5104 |  | 6988944.2525 | 6988442.6232 | 501.6293 | 0.007177% | Re-Pricing Not Required
212.67

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
06/07/2008 06:00:00 IST | 2435.22 | 2222.84 | 212.38 | 0 | -75 | 78149 | 55.64 | 55.63 | 0 | 67747.8204
06/07/2008 06:30:00 IST | 2467.83 | 2251.54 | 216.29 | 0 | -69 | 79014 | 55.64 | 55.63 | 0 | 68655.0306
06/07/2008 07:00:00 IST | 2576.71 | 2366.51 | 210.2 | 0 | 0 | 82952 | 55.64 | 55.63 | 0 | 71684.0722
06/07/2008 07:30:00 IST | 2683.14 | 2470.19 | 212.95 | 0 | 0 | 85837 | 55.64 | 55.63 | 0 | 74644.9548
06/07/2008 08:00:00 IST | 2875.23 | 2659.79 | 215.44 | 0 | 0 | 88149 | 60.2 | 60.19 | 0 | 86544.423
06/07/2008 08:30:00 IST | 3055.43 | 2836.98 | 218.45 | 0 | 0 | 89995 | 62.04 | 62.03 | 0 | 94779.4386
06/07/2008 09:00:00 IST | 3240.59 | 3018.1 | 222.49 | 0 | -69 | 93551 | 66.22 | 66.21 | 0 | 107295.9349
06/07/2008 09:30:00 IST | 3424.25 | 3195.58 | 228.67 | 0 | -75 | 99313 | 86 | 85.99 | 0 | 147242.75
06/07/2008 10:00:00 IST | 3593.27 | 3369.19 | 224.08 | 0 | -75 | 171772 | 76.31 | 76.3 | 0 | 137101.2168
06/07/2008 10:30:00 IST | 3721.12 | 3524.15 | 196.97 | 0 | -75 | 123405 | 103.26 | 76.3 | 0 | 192121.4256
06/07/2008 11:00:00 IST | 3854.15 | 3656.65 | 197.5 | 0 | -75 | 120737 | 103.26 | 76.3 | 0 | 198989.7645
06/07/2008 11:30:00 IST | 3943.46 | 3742.24 | 201.22 | 0 | -75 | 114615 | 123.43 | 85.99 | 0 | 243370.6339
06/07/2008 12:00:00 IST | 4079.36 | 3875.22 | 204.14 | 0 | -75 | 115888 | 145.89 | 85.99 | 0 | 297568.9152
06/07/2008 12:30:00 IST | 4154.73 | 3944.2 | 210.53 | 0 | -75 | 118907 | 214.49 | 132.12 | 0 | 445574.0188
06/07/2008 13:00:00 IST | 4146.16 | 3907.32 | 238.84 | 0 | -75 | 117288 | 176.75 | 104.86 | 0 | 366416.89
06/07/2008 13:30:00 IST | 4046.13 | 3809.17 | 236.96 | 0 | -75 | 115606 | 135.41 | 85.99 | 0 | 273943.2316
06/07/2008 14:00:00 IST | 3936.49 | 3673.81 | 262.68 | 0 | -75 | 114188 | 112.94 | 85.99 | 0 | 222293.5903
06/07/2008 14:30:00 IST | 3844.88 | 3589.18 | 255.7 | 0 | -75 | 112872 | 103.26 | 76.3 | 0 | 198511.1544
06/07/2008 15:00:00 IST | 3767.18 | 3489.81 | 277.37 | 0 | -75 | 110683 | 112.94 | 85.99 | 0 | 212732.6546
06/07/2008 15:30:00 IST | 3735.59 | 3453.94 | 281.65 | 0 | -75 | 109429 | 103.26 | 76.3 | 0 | 192868.5117
06/07/2008 16:00:00 IST | 3731.99 | 3419.36 | 312.63 | 0 | -75 | 124762 | 86.27 | 85.99 | 0 | 160979.3887
06/07/2008 16:30:00 IST | 3744.49 | 3416.3 | 328.19 | 0 | -75 | 109521 | 76.68 | 76.3 | 0 | 143563.7466
06/07/2008 17:00:00 IST | 3800.82 | 3494.96 | 305.86 | 0 | -48.19 | 112630 | 86.37 | 85.99 | 0 | 164138.4117
06/07/2008 17:30:00 IST | 3838.5 | 3549.84 | 288.66 | 0 | 0 | 114605 | 86.37 | 85.99 | 0 | 165765.6225
06/07/2008 18:00:00 IST | 3802.43 | 3527.28 | 275.15 | 0 | -9.08 | 114156 | 86.37 | 85.99 | 0 | 164207.9396
06/07/2008 18:30:00 IST | 3766.64 | 3507.54 | 259.1 | 0 | -73.36 | 111376 | 86.37 | 85.99 | 0 | 162662.3484
06/07/2008 19:00:00 IST | 3694.53 | 3448.98 | 245.55 | 0 | -75 | 111022 | 76.68 | 76.3 | 0 | 141648.2802
06/07/2008 19:30:00 IST | 3673.22 | 3437.52 | 235.7 | 0 | -75 | 110584 | 76.68 | 76.3 | 0 | 140831.2548
06/07/2008 20:00:00 IST | 3620.72 | 3373.19 | 247.53 | 0 | -75 | 108512 | 76.68 | 76.3 | 0 | 138818.4048
06/07/2008 20:30:00 IST | 3555.88 | 3312.78 | 243.1 | 0 | -75 | 106208 | 76.68 | 76.3 | 0 | 136332.4392
06/07/2008 21:00:00 IST | 3522.48 | 3277.27 | 245.21 | 0 | -75 | 104854 | 76.58 | 76.2 | 0 | 134875.7592
06/07/2008 21:30:00 IST | 3590.78 | 3358.79 | 231.99 | 0 | -75 | 107961 | 76.68 | 76.3 | 0 | 137670.5052
06/07/2008 22:00:00 IST | 3700.43 | 3474.85 | 225.58 | 0 | -50.31 | 112463 | 82.57 | 82.19 | 0 | 152772.2526
06/07/2008 22:30:00 IST | 3625.42 | 3402.83 | 222.59 | 0 | 0 | 108877 | 86.37 | 85.99 | 0 | 156563.7627
06/07/2008 23:00:00 IST | 3502.49 | 3287.76 | 214.73 | 0 | 65.57 | 104414 | 76.68 | 76.3 | 0 | 134285.4666
06/07/2008 23:30:00 IST | 3261.39 | 3063.66 | 197.73 | 0 | 71.48 | 96876 | 65.13 | 64.77 | 0 | 106207.1653
07/07/2008 00:00:00 IST | 3146.08 | 2956.21 | 189.87 | 0 | 56.93 | 93520 | 62.39 | 62.03 | 0 | 98141.9656
07/07/2008 00:30:00 IST | 2980.64 | 2797.33 | 183.31 | 0 | 56.93 | 88851 | 60.55 | 60.19 | 0 | 90238.876
07/07/2008 01:00:00 IST | 2864.76 | 2676.08 | 188.68 | 0 | 56.93 | 88860 | 60.55 | 60.19 | 0 | 86730.609
07/07/2008 01:30:00 IST | 2770.4 | 2578.42 | 191.98 | 0 | 53.34 | 88753 | 60.29 | 59.94 | 0 | 83513.708
07/07/2008 02:00:00 IST | 2722.11 | 2533.18 | 188.93 | 0 | 10.68 | 87474 | 60.29 | 59.94 | 0 | 82058.006
07/07/2008 02:30:00 IST | 2655.94 | 2481.08 | 174.86 | 0 | 0 | 86011 | 58.28 | 57.93 | 0 | 77394.0916
07/07/2008 03:00:00 IST | 2605.64 | 2423.27 | 182.37 | 0 | 0 | 84384 | 55.99 | 55.63 | 0 | 72944.8918
07/07/2008 03:30:00 IST | 2580.76 | 2415.67 | 165.09 | 0 | 0 | 84173 | 55.99 | 55.63 | 0 | 72248.3762
07/07/2008 04:00:00 IST | 2573.65 | 2406.38 | 167.27 | 0 | 0 | 83915 | 55.99 | 55.63 | 0 | 72049.3317
07/07/2008 04:30:00 IST | 2579.41 | 2403.02 | 176.39 | 0 | 0 | 83821 | 55.99 | 55.63 | 0 | 72210.5829
07/07/2008 05:00:00 IST | 2480.23 | 2303.97 | 176.26 | 0 | -65.63 | 80069 | 55.99 | 55.63 | 0 | 69434.0388
07/07/2008 05:30:00 IST | 2502.91 | 2333.28 | 169.63 | 0 | -75 | 80743 | 55.99 | 55.63 | 0 | 70068.9655
07/07/2008 06:00:00 IST | 2726.13 | 2559.49 | 166.64 | 0 | -75 | 82899 | 58.27 | 58.27 | 0 | 79425.7976
07/07/2008 06:30:00 IST | 2936.73 | 2758.32 | 178.41 | 0 | -75 | 89013 | 64.18 | 64.18 | 0 | 94239.6657
07/07/2008 07:00:00 IST | 3250 | 3069.33 | 180.67 | 0 | -75 | 169745 | 67.02 | 67.02 | 0 | 108907.5
07/07/2008 07:30:00 IST | 3576.51 | 3380.29 | 196.22 | 0 | -75 | 110569 | 76.3 | 76.3 | 0 | 136443.8565
07/07/2008 08:00:00 IST | 3986.92 | 3758.79 | 228.13 | 0 | -75 | 130637 | 132.12 | 132.12 | 0 | 263375.9352
07/07/2008 08:30:00 IST | 4253.12 | 3991.24 | 261.88 | 0 | -75 | 127905 | 132.12 | 132.12 | 0 | 280961.1072
07/07/2008 09:00:00 IST | 4466.95 | 4188.46 | 278.49 | 0 | -75 | 147042 | 132.12 | 132.12 | 0 | 295086.717
07/07/2008 09:30:00 IST | 4549.7 | 4257.99 | 291.71 | 0 | -75 | 138865 | 132.12 | 132.12 | 0 | 300553.182
07/07/2008 10:00:00 IST | 4535.64 | 4228.68 | 306.96 | 0 | -75 | 136891 | 132.12 | 132.12 | 0 | 299624.3784
07/07/2008 10:30:00 IST | 4632.88 | 4327.89 | 304.99 | 0 | -75 | 139046 | 132.12 | 132.12 | 0 | 306048.0528
07/07/2008 11:00:00 IST | 4748.36 | 4424.86 | 323.5 | 0 | -75 | 147869 | 132.12 | 132.12 | 0 | 313676.6616
07/07/2008 11:30:00 IST | 4784.59 | 4461.5 | 323.09 | 0 | -75 | 144025 | 132.12 | 132.12 | 0 | 316070.0154
[7 empty] | 88.4733 | 80.5883 |  | 9782855.4926
[7 empty] | 83.0348 | 73.1785 |  | 6988442.6232
214.49