## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 7460312.5294 | 7449897.6912 | 10414.8382 | 0.1396%
Average SMP | 76.4554 | 76.4123
Maximum SMP | 96.03 | 96.14

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
23/05/2008 06:00:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2906.71 | 2890.37 | 65.8 | 65.8
23/05/2008 06:30:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 3161.7 | 3145.44 | 64.71 | 64.71
23/05/2008 07:00:00 IST | 61.81 | 56.15 | 61.85 | 56.15 | 3621.12 | 3621.18 | 72.23 | 72.23
23/05/2008 07:30:00 IST | 70.96 | 63.27 | 70.96 | 63.27 | 4040.67 | 4040.6 | 72.05 | 72.05
23/05/2008 08:00:00 IST | 93.95 | 76.17 | 94.06 | 76.17 | 4431.24 | 4431.17 | 68.31 | 68.31
23/05/2008 08:30:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4574.24 | 4574.11 | 78.56 | 78.56
23/05/2008 09:00:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4696.89 | 4696.82 | 78.62 | 78.62
23/05/2008 09:30:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4761.76 | 4761.69 | 77.59 | 77.59
23/05/2008 10:00:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4748.27 | 4748.2 | 74.53 | 74.53
23/05/2008 10:30:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4748.12 | 4747.99 | 80.89 | 80.89
23/05/2008 11:00:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4749.44 | 4749.29 | 81.75 | 81.75
23/05/2008 11:30:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4734.14 | 4734.07 | 88.43 | 88.43
23/05/2008 12:00:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4724.72 | 4724.65 | 94.7 | 94.7
23/05/2008 12:30:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4704.95 | 4704.82 | 92.89 | 92.89
23/05/2008 13:00:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4607.71 | 4607.12 | 91.49 | 91.49
23/05/2008 13:30:00 IST | 79.18 | 63.27 | 79.2 | 63.27 | 4506.91 | 4506.08 | 105.83 | 105.83
23/05/2008 14:00:00 IST | 79.39 | 63.27 | 79.42 | 63.27 | 4490.04 | 4489.29 | 108.56 | 108.56
23/05/2008 14:30:00 IST | 76.95 | 63.27 | 76.96 | 63.27 | 4457.43 | 4456.68 | 96 | 96
23/05/2008 15:00:00 IST | 74.51 | 63.27 | 74.49 | 63.27 | 4432.85 | 4431.96 | 91.23 | 91.23
23/05/2008 15:30:00 IST | 74.11 | 63.27 | 74.1 | 63.27 | 4381.77 | 4381 | 109.71 | 109.71
23/05/2008 16:00:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4358.51 | 4357.82 | 113.7 | 113.7
23/05/2008 16:30:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 4374.41 | 4373.72 | 132.58 | 132.58
23/05/2008 17:00:00 IST | 79.21 | 63.27 | 79.24 | 63.27 | 4411.76 | 4411.07 | 144.03 | 144.03
23/05/2008 17:30:00 IST | 74.06 | 63.27 | 74.06 | 63.27 | 4399.38 | 4398.63 | 159.21 | 159.21
23/05/2008 18:00:00 IST | 79.86 | 63.27 | 79.89 | 63.27 | 4339.51 | 4338.82 | 148.01 | 148.01
23/05/2008 18:30:00 IST | 74.02 | 63.27 | 74.03 | 63.27 | 4270.69 | 4270.04 | 125 | 125
23/05/2008 19:00:00 IST | 78.02 | 63.27 | 78.1 | 63.27 | 4158.43 | 4158.36 | 121.99 | 121.99
23/05/2008 19:30:00 IST | 68.56 | 62.9 | 68.6 | 62.9 | 4032.43 | 4032.36 | 129.33 | 129.33
23/05/2008 20:00:00 IST | 68.56 | 62.9 | 68.6 | 62.9 | 3949.9 | 3949.83 | 119.89 | 119.89
23/05/2008 20:30:00 IST | 68.56 | 62.9 | 68.6 | 62.9 | 3924.74 | 3924.67 | 111.62 | 111.62
23/05/2008 21:00:00 IST | 67.94 | 62.28 | 67.98 | 62.28 | 3926.28 | 3926.13 | 115.24 | 115.24
23/05/2008 21:30:00 IST | 66.16 | 60.5 | 66.2 | 60.5 | 3986.74 | 3986.67 | 115.87 | 115.87
23/05/2008 22:00:00 IST | 83.08 | 65.3 | 83.19 | 65.3 | 3957.77 | 3957.7 | 123.8 | 123.8
23/05/2008 22:30:00 IST | 96.03 | 78.24 | 96.14 | 78.24 | 3839.38 | 3839.26 | 126.18 | 126.18
23/05/2008 23:00:00 IST | 68.56 | 62.9 | 68.6 | 62.9 | 3625.69 | 3609.35 | 130.93 | 130.93
23/05/2008 23:30:00 IST | 67.94 | 62.28 | 67.98 | 62.28 | 3409.31 | 3393.05 | 132.69 | 132.69
24/05/2008 00:00:00 IST | 63.88 | 58.22 | 62.91 | 57.21 | 3219.95 | 3203.69 | 142.8 | 142.8
24/05/2008 00:30:00 IST | 67.94 | 62.28 | 66.2 | 60.5 | 3016.74 | 3000.46 | 150.2 | 150.2
24/05/2008 01:00:00 IST | 67.94 | 62.28 | 66.2 | 60.5 | 2844.38 | 2828.12 | 158.3 | 158.3
24/05/2008 01:30:00 IST | 62.02 | 56.36 | 61.85 | 56.15 | 2686.28 | 2669.94 | 176.82 | 176.82
24/05/2008 02:00:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2573.39 | 2557.13 | 176.92 | 176.92
24/05/2008 02:30:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2468.86 | 2452.6 | 188.27 | 188.27
24/05/2008 03:00:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2439.12 | 2422.84 | 169.4 | 169.4
24/05/2008 03:30:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2411.53 | 2395.27 | 176.68 | 176.68
24/05/2008 04:00:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2398.07 | 2381.73 | 188.61 | 188.61
24/05/2008 04:30:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2391.35 | 2375.09 | 202.98 | 202.98
24/05/2008 05:00:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2328.64 | 2312.3 | 211.24 | 211.24
24/05/2008 05:30:00 IST | 60.43 | 54.77 | 60.47 | 54.77 | 2302.94 | 2286.68 | 197.16 | 197.16
24/05/2008 06:00:00 IST | 54.46 | 54.46 | 51.58 | 51.58 | 2411.12 | 2342.32 | 187.73 | 187.73
24/05/2008 06:30:00 IST | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 2515.15 | 2440.09 | 176.32 | 176.32
24/05/2008 07:00:00 IST | 56.79 | 56.79 | 56.57 | 56.57 | 2710.81 | 2635.81 | 174.52 | 174.52
24/05/2008 07:30:00 IST | 61.11 | 61.11 | 58.12 | 58.12 | 2923.91 | 2848.91 | 173.96 | 173.96
24/05/2008 08:00:00 IST | 65.22 | 65.22 | 65.62 | 65.62 | 3203.18 | 3128.1 | 192.66 | 192.66
24/05/2008 08:30:00 IST | 65.22 | 65.22 | 65.62 | 65.62 | 3456.79 | 3381.79 | 200.42 | 200.42
24/05/2008 09:00:00 IST | 65.22 | 65.22 | 65.62 | 65.62 | 3662.76 | 3587.76 | 224.95 | 224.95
24/05/2008 09:30:00 IST | 65.22 | 65.22 | 65.62 | 65.62 | 3790.4 | 3715.4 | 234.36 | 234.36
24/05/2008 10:00:00 IST | 65.22 | 65.22 | 65.62 | 65.62 | 3866.62 | 3791.56 | 245.12 | 245.12
24/05/2008 10:30:00 IST | 67.86 | 67.86 | 65.62 | 65.62 | 3901.02 | 3826.02 | 238.79 | 238.79
24/05/2008 11:00:00 IST | 65.22 | 65.22 | 65.62 | 65.62 | 3895.91 | 3820.85 | 253.11 | 253.11
24/05/2008 11:30:00 IST | 65.22 | 65.22 | 65.62 | 65.62 | 3891.96 | 3816.96 | 267.48 | 267.48

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
23/05/2008 06:00:00 IST | 2972.51 | 2906.71 | 65.8 | 0 | 0 | 90014 | 60.43 | 54.77 | 0 | 89814.3896 | 89379.8
23/05/2008 06:30:00 IST | 3226.41 | 3161.7 | 64.71 | 0 | 0 | 91510 | 60.43 | 54.77 | 0 | 97485.9781 | 97058.8853
23/05/2008 07:00:00 IST | 3693.35 | 3621.12 | 72.23 | 0 | 68.94 | 118645 | 61.81 | 56.15 | 0 | 114142.9818 | 114218.7042
23/05/2008 07:30:00 IST | 4112.72 | 4040.67 | 72.05 | 0 | 74.93 | 116349 | 70.96 | 63.27 | 0 | 145919.3056 | 145916.822
23/05/2008 08:00:00 IST | 4499.55 | 4431.24 | 68.31 | 0 | 74.93 | 136162 | 93.95 | 76.17 | 0 | 211366.3612 | 211610.5444
23/05/2008 08:30:00 IST | 4652.8 | 4574.24 | 78.56 | 0 | 74.93 | 133399 | 96.03 | 78.24 | 0 | 223404.192 | 223653.8469
23/05/2008 09:00:00 IST | 4775.51 | 4696.89 | 78.62 | 0 | 74.93 | 133528 | 96.03 | 78.24 | 0 | 229296.1126 | 229555.4008
23/05/2008 09:30:00 IST | 4839.35 | 4761.76 | 77.59 | 0 | 74.93 | 133399 | 96.03 | 78.24 | 0 | 232361.3902 | 232624.1896
23/05/2008 10:00:00 IST | 4822.8 | 4748.27 | 74.53 | 0 | 74.93 | 133252 | 96.03 | 78.24 | 0 | 231566.742 | 231828.6311
23/05/2008 10:30:00 IST | 4829.01 | 4748.12 | 80.89 | 0 | 74.93 | 133252 | 96.03 | 78.24 | 0 | 231864.9151 | 232124.2616
23/05/2008 11:00:00 IST | 4831.19 | 4749.44 | 81.75 | 0 | 74.93 | 133498 | 96.03 | 78.24 | 0 | 231969.5879 | 232228.0928
23/05/2008 11:30:00 IST | 4822.57 | 4734.14 | 88.43 | 0 | 74.93 | 133498 | 96.03 | 78.24 | 0 | 231555.6986 | 231817.575
23/05/2008 12:00:00 IST | 4819.42 | 4724.72 | 94.7 | 0 | 74.93 | 133498 | 96.03 | 78.24 | 0 | 231404.4513 | 231666.1545
23/05/2008 12:30:00 IST | 4797.84 | 4704.95 | 92.89 | 0 | 74.93 | 133498 | 96.03 | 78.24 | 0 | 230368.2876 | 230625.9197
23/05/2008 13:00:00 IST | 4699.2 | 4607.71 | 91.49 | 0 | 120.41 | 133757 | 96.03 | 78.24 | 0 | 225632.088 | 225862.1827
23/05/2008 13:30:00 IST | 4612.74 | 4506.91 | 105.83 | 0 | 124.51 | 131858 | 79.18 | 63.27 | 0 | 182618.3766 | 182631.636
23/05/2008 14:00:00 IST | 4598.6 | 4490.04 | 108.56 | 0 | 124.51 | 131394 | 79.39 | 63.27 | 0 | 182541.427 | 182580.6235
23/05/2008 14:30:00 IST | 4553.43 | 4457.43 | 96 | 0 | 124.51 | 130384 | 76.95 | 63.27 | 0 | 175193.2192 | 175187.1264
23/05/2008 15:00:00 IST | 4524.08 | 4432.85 | 91.23 | 0 | 124.51 | 129480 | 74.51 | 63.27 | 0 | 168544.6004 | 168466.2116
23/05/2008 15:30:00 IST | 4491.48 | 4381.77 | 109.71 | 0 | 124.51 | 128154 | 74.11 | 63.27 | 0 | 166431.7914 | 166380.8055
23/05/2008 16:00:00 IST | 4472.21 | 4358.51 | 113.7 | 0 | 124.51 | 126334 | 96.03 | 78.24 | 0 | 214733.1632 | 214945.9664
23/05/2008 16:30:00 IST | 4506.99 | 4374.41 | 132.58 | 0 | 124.51 | 127569 | 96.03 | 78.24 | 0 | 216403.1248 | 216617.841
23/05/2008 17:00:00 IST | 4555.79 | 4411.76 | 144.03 | 0 | 124.51 | 128982 | 79.21 | 63.27 | 0 | 180432.0629 | 180473.062
23/05/2008 17:30:00 IST | 4558.59 | 4399.38 | 159.21 | 0 | 124.51 | 128299 | 74.06 | 63.27 | 0 | 168804.5877 | 168776.8152
23/05/2008 18:00:00 IST | 4487.52 | 4339.51 | 148.01 | 0 | 124.51 | 125119 | 79.86 | 63.27 | 0 | 179186.6736 | 179226.4243
23/05/2008 18:30:00 IST | 4395.69 | 4270.69 | 125 | 0 | 120.41 | 122970 | 74.02 | 63.27 | 0 | 162684.4869 | 162682.4056
23/05/2008 19:00:00 IST | 4280.42 | 4158.43 | 121.99 | 0 | 74.93 | 120139 | 78.02 | 63.27 | 0 | 166979.1842 | 167147.6675
23/05/2008 19:30:00 IST | 4161.76 | 4032.43 | 129.33 | 0 | 74.93 | 116115 | 68.56 | 62.9 | 0 | 142665.1328 | 142745.967
23/05/2008 20:00:00 IST | 4069.79 | 3949.9 | 119.89 | 0 | 74.93 | 113498 | 68.56 | 62.9 | 0 | 139512.4012 | 139591.396
23/05/2008 20:30:00 IST | 4036.36 | 3924.74 | 111.62 | 0 | 74.93 | 112719 | 68.56 | 62.9 | 0 | 138366.4208 | 138444.747
23/05/2008 21:00:00 IST | 4041.52 | 3926.28 | 115.24 | 0 | 74.93 | 112760 | 67.94 | 62.28 | 0 | 137290.4344 | 137366.1663
23/05/2008 21:30:00 IST | 4102.61 | 3986.74 | 115.87 | 0 | 74.93 | 114837 | 66.16 | 60.5 | 0 | 135714.3388 | 135794.074
23/05/2008 22:00:00 IST | 4081.57 | 3957.77 | 123.8 | 0 | 74.93 | 118503 | 83.08 | 65.3 | 0 | 169548.4178 | 169769.9925
23/05/2008 22:30:00 IST | 3965.56 | 3839.38 | 126.18 | 0 | 68.94 | 115902 | 96.03 | 78.24 | 0 | 190406.3634 | 190618.7008
23/05/2008 23:00:00 IST | 3756.62 | 3625.69 | 130.93 | 0 | 0 | 110043 | 68.56 | 62.9 | 0 | 128776.9336 | 128291.604
23/05/2008 23:30:00 IST | 3542 | 3409.31 | 132.69 | 0 | 0 | 103524 | 67.94 | 62.28 | 0 | 120321.74 | 119839.9026
24/05/2008 00:00:00 IST | 3362.75 | 3219.95 | 142.8 | 0 | 0 | 98333 | 63.88 | 58.22 | 0 | 107406.235 | 105263.843
24/05/2008 00:30:00 IST | 3166.94 | 3016.74 | 150.2 | 0 | 0 | 92157 | 67.94 | 62.28 | 0 | 107580.9518 | 104286.846
24/05/2008 01:00:00 IST | 3002.68 | 2844.38 | 158.3 | 0 | 0 | 86701 | 67.94 | 62.28 | 0 | 102001.0396 | 98850.502
24/05/2008 01:30:00 IST | 2863.1 | 2686.28 | 176.82 | 0 | 0 | 82159 | 62.02 | 56.36 | 0 | 88784.731 | 88036.053
24/05/2008 02:00:00 IST | 2750.31 | 2573.39 | 176.92 | 0 | 0 | 79081 | 60.43 | 54.77 | 0 | 83100.6166 | 82664.0017
24/05/2008 02:30:00 IST | 2657.13 | 2468.86 | 188.27 | 0 | 0 | 79081 | 60.43 | 54.77 | 0 | 80285.183 | 79846.7045
24/05/2008 03:00:00 IST | 2608.52 | 2439.12 | 169.4 | 0 | 0 | 79081 | 60.43 | 54.77 | 0 | 78816.4318 | 78376.3764
24/05/2008 03:30:00 IST | 2588.21 | 2411.53 | 176.68 | 0 | 0 | 79081 | 60.43 | 54.77 | 0 | 78202.7652 | 77762.9082
24/05/2008 04:00:00 IST | 2586.68 | 2398.07 | 188.61 | 0 | 0 | 79081 | 60.43 | 54.77 | 0 | 78156.5362 | 77714.2299
24/05/2008 04:30:00 IST | 2594.33 | 2391.35 | 202.98 | 0 | 0 | 79081 | 60.43 | 54.77 | 0 | 78387.6809 | 77947.9465
24/05/2008 05:00:00 IST | 2539.88 | 2328.64 | 211.24 | 0 | 0 | 77924 | 60.43 | 54.77 | 0 | 76742.4742 | 76299.2319
24/05/2008 05:30:00 IST | 2500.1 | 2302.94 | 197.16 | 0 | 0 | 74824 | 60.43 | 54.77 | 0 | 75540.5215 | 75098.9024
24/05/2008 06:00:00 IST | 2598.85 | 2411.12 | 187.73 | 0 | 0 | 75408 | 54.46 | 54.46 | 0 | 70766.6855 | 65249.9895
24/05/2008 06:30:00 IST | 2691.47 | 2515.15 | 176.32 | 0 | 0 | 78296 | 55.64 | 55.64 | 0 | 74876.6954 | 72788.5262
24/05/2008 07:00:00 IST | 2885.33 | 2710.81 | 174.52 | 0 | 0 | 83802 | 56.79 | 56.79 | 0 | 81928.9453 | 79490.184
24/05/2008 07:30:00 IST | 3097.87 | 2923.91 | 173.96 | 0 | 0 | 90191 | 61.11 | 61.11 | 0 | 94655.4178 | 87844.6022
24/05/2008 08:00:00 IST | 3395.84 | 3203.18 | 192.66 | 0 | 0 | 96942 | 65.22 | 65.22 | 0 | 110738.3424 | 108954.1356
24/05/2008 08:30:00 IST | 3657.21 | 3456.79 | 200.42 | 0 | 0 | 120888 | 65.22 | 65.22 | 0 | 119261.6181 | 117532.3101
24/05/2008 09:00:00 IST | 3887.71 | 3662.76 | 224.95 | 0 | 0 | 122547 | 65.22 | 65.22 | 0 | 126778.2231 | 125095.0151
24/05/2008 09:30:00 IST | 4024.76 | 3790.4 | 234.36 | 0 | 0 | 117861 | 65.22 | 65.22 | 0 | 131247.4236 | 129591.6256
24/05/2008 10:00:00 IST | 4111.74 | 3866.62 | 245.12 | 0 | 0 | 117861 | 65.22 | 65.22 | 0 | 134083.8414 | 132443.4708
24/05/2008 10:30:00 IST | 4139.81 | 3901.02 | 238.79 | 0 | 0 | 117886 | 67.86 | 67.86 | 0 | 140463.7533 | 133366.4161
24/05/2008 11:00:00 IST | 4149.02 | 3895.91 | 253.11 | 0 | 0 | 117861 | 65.22 | 65.22 | 0 | 135299.5422 | 133666.6276
24/05/2008 11:30:00 IST | 4159.44 | 3891.96 | 267.48 | 0 | 0 | 117861 | 65.22 | 65.22 | 0 | 135639.3384 | 134010.4764
[7 empty] | 73.7043 | 64.7768 |  | 8816052.3559 | 8769931.0705 | 46121.2855 | 0.5232%
[7 empty] | 76.4554 | 65.296 |  | 7460312.5294 | 7449897.6912 | 10414.8382 | 0.1396% | Re-Pricing Not Required
96.03

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
23/05/2008 06:00:00 IST | 2956.17 | 2890.37 | 65.8 | 0 | 0 | 87919 | 60.47 | 54.77 | 0 | 89379.8
23/05/2008 06:30:00 IST | 3210.15 | 3145.44 | 64.71 | 0 | 0 | 92712 | 60.47 | 54.77 | 0 | 97058.8853
23/05/2008 07:00:00 IST | 3693.41 | 3621.18 | 72.23 | 0 | 68.94 | 118633 | 61.85 | 56.15 | 0 | 114218.7042
23/05/2008 07:30:00 IST | 4112.65 | 4040.6 | 72.05 | 0 | 74.93 | 116331 | 70.96 | 63.27 | 0 | 145916.822
23/05/2008 08:00:00 IST | 4499.48 | 4431.17 | 68.31 | 0 | 74.93 | 136160 | 94.06 | 76.17 | 0 | 211610.5444
23/05/2008 08:30:00 IST | 4652.67 | 4574.11 | 78.56 | 0 | 74.93 | 133399 | 96.14 | 78.24 | 0 | 223653.8469
23/05/2008 09:00:00 IST | 4775.44 | 4696.82 | 78.62 | 0 | 74.93 | 133528 | 96.14 | 78.24 | 0 | 229555.4008
23/05/2008 09:30:00 IST | 4839.28 | 4761.69 | 77.59 | 0 | 74.93 | 133399 | 96.14 | 78.24 | 0 | 232624.1896
23/05/2008 10:00:00 IST | 4822.73 | 4748.2 | 74.53 | 0 | 74.93 | 133252 | 96.14 | 78.24 | 0 | 231828.6311
23/05/2008 10:30:00 IST | 4828.88 | 4747.99 | 80.89 | 0 | 74.93 | 133252 | 96.14 | 78.24 | 0 | 232124.2616
23/05/2008 11:00:00 IST | 4831.04 | 4749.29 | 81.75 | 0 | 74.93 | 133498 | 96.14 | 78.24 | 0 | 232228.0928
23/05/2008 11:30:00 IST | 4822.5 | 4734.07 | 88.43 | 0 | 74.93 | 133498 | 96.14 | 78.24 | 0 | 231817.575
23/05/2008 12:00:00 IST | 4819.35 | 4724.65 | 94.7 | 0 | 74.93 | 133498 | 96.14 | 78.24 | 0 | 231666.1545
23/05/2008 12:30:00 IST | 4797.71 | 4704.82 | 92.89 | 0 | 74.93 | 133498 | 96.14 | 78.24 | 0 | 230625.9197
23/05/2008 13:00:00 IST | 4698.61 | 4607.12 | 91.49 | 0 | 120.41 | 133757 | 96.14 | 78.24 | 0 | 225862.1827
23/05/2008 13:30:00 IST | 4611.91 | 4506.08 | 105.83 | 0 | 124.51 | 131832 | 79.2 | 63.27 | 0 | 182631.636
23/05/2008 14:00:00 IST | 4597.85 | 4489.29 | 108.56 | 0 | 124.51 | 131370 | 79.42 | 63.27 | 0 | 182580.6235
23/05/2008 14:30:00 IST | 4552.68 | 4456.68 | 96 | 0 | 124.51 | 130361 | 76.96 | 63.27 | 0 | 175187.1264
23/05/2008 15:00:00 IST | 4523.19 | 4431.96 | 91.23 | 0 | 124.51 | 129452 | 74.49 | 63.27 | 0 | 168466.2116
23/05/2008 15:30:00 IST | 4490.71 | 4381 | 109.71 | 0 | 124.51 | 128130 | 74.1 | 63.27 | 0 | 166380.8055
23/05/2008 16:00:00 IST | 4471.52 | 4357.82 | 113.7 | 0 | 124.51 | 126334 | 96.14 | 78.24 | 0 | 214945.9664
23/05/2008 16:30:00 IST | 4506.3 | 4373.72 | 132.58 | 0 | 124.51 | 127569 | 96.14 | 78.24 | 0 | 216617.841
23/05/2008 17:00:00 IST | 4555.1 | 4411.07 | 144.03 | 0 | 124.51 | 128960 | 79.24 | 63.27 | 0 | 180473.062
23/05/2008 17:30:00 IST | 4557.84 | 4398.63 | 159.21 | 0 | 124.51 | 128275 | 74.06 | 63.27 | 0 | 168776.8152
23/05/2008 18:00:00 IST | 4486.83 | 4338.82 | 148.01 | 0 | 124.51 | 125097 | 79.89 | 63.27 | 0 | 179226.4243
23/05/2008 18:30:00 IST | 4395.04 | 4270.04 | 125 | 0 | 120.41 | 122950 | 74.03 | 63.27 | 0 | 162682.4056
23/05/2008 19:00:00 IST | 4280.35 | 4158.36 | 121.99 | 0 | 74.93 | 120137 | 78.1 | 63.27 | 0 | 167147.6675
23/05/2008 19:30:00 IST | 4161.69 | 4032.36 | 129.33 | 0 | 74.93 | 116113 | 68.6 | 62.9 | 0 | 142745.967
23/05/2008 20:00:00 IST | 4069.72 | 3949.83 | 119.89 | 0 | 74.93 | 113495 | 68.6 | 62.9 | 0 | 139591.396
23/05/2008 20:30:00 IST | 4036.29 | 3924.67 | 111.62 | 0 | 74.93 | 112716 | 68.6 | 62.9 | 0 | 138444.747
23/05/2008 21:00:00 IST | 4041.37 | 3926.13 | 115.24 | 0 | 74.93 | 112745 | 67.98 | 62.28 | 0 | 137366.1663
23/05/2008 21:30:00 IST | 4102.54 | 3986.67 | 115.87 | 0 | 74.93 | 114654 | 66.2 | 60.5 | 0 | 135794.074
23/05/2008 22:00:00 IST | 4081.5 | 3957.7 | 123.8 | 0 | 74.93 | 118501 | 83.19 | 65.3 | 0 | 169769.9925
23/05/2008 22:30:00 IST | 3965.44 | 3839.26 | 126.18 | 0 | 68.94 | 115902 | 96.14 | 78.24 | 0 | 190618.7008
23/05/2008 23:00:00 IST | 3740.28 | 3609.35 | 130.93 | 0 | 0 | 109529 | 68.6 | 62.9 | 0 | 128291.604
23/05/2008 23:30:00 IST | 3525.74 | 3393.05 | 132.69 | 0 | 0 | 103307 | 67.98 | 62.28 | 0 | 119839.9026
24/05/2008 00:00:00 IST | 3346.49 | 3203.69 | 142.8 | 0 | 0 | 97862 | 62.91 | 57.21 | 0 | 105263.843
24/05/2008 00:30:00 IST | 3150.66 | 3000.46 | 150.2 | 0 | 0 | 91656 | 66.2 | 60.5 | 0 | 104286.846
24/05/2008 01:00:00 IST | 2986.42 | 2828.12 | 158.3 | 0 | 0 | 86207 | 66.2 | 60.5 | 0 | 98850.502
24/05/2008 01:30:00 IST | 2846.76 | 2669.94 | 176.82 | 0 | 0 | 81700 | 61.85 | 56.15 | 0 | 88036.053
24/05/2008 02:00:00 IST | 2734.05 | 2557.13 | 176.92 | 0 | 0 | 79081 | 60.47 | 54.77 | 0 | 82664.0017
24/05/2008 02:30:00 IST | 2640.87 | 2452.6 | 188.27 | 0 | 0 | 79081 | 60.47 | 54.77 | 0 | 79846.7045
24/05/2008 03:00:00 IST | 2592.24 | 2422.84 | 169.4 | 0 | 0 | 79081 | 60.47 | 54.77 | 0 | 78376.3764
24/05/2008 03:30:00 IST | 2571.95 | 2395.27 | 176.68 | 0 | 0 | 79081 | 60.47 | 54.77 | 0 | 77762.9082
24/05/2008 04:00:00 IST | 2570.34 | 2381.73 | 188.61 | 0 | 0 | 79081 | 60.47 | 54.77 | 0 | 77714.2299
24/05/2008 04:30:00 IST | 2578.07 | 2375.09 | 202.98 | 0 | 0 | 78510 | 60.47 | 54.77 | 0 | 77947.9465
24/05/2008 05:00:00 IST | 2523.54 | 2312.3 | 211.24 | 0 | 0 | 74812 | 60.47 | 54.77 | 0 | 76299.2319
24/05/2008 05:30:00 IST | 2483.84 | 2286.68 | 197.16 | 0 | 0 | 74824 | 60.47 | 54.77 | 0 | 75098.9024
24/05/2008 06:00:00 IST | 2530.05 | 2342.32 | 187.73 | 0 | 0 | 73599 | 51.58 | 51.58 | 0 | 65249.9895
24/05/2008 06:30:00 IST | 2616.41 | 2440.09 | 176.32 | 0 | 0 | 76208 | 55.64 | 55.64 | 0 | 72788.5262
24/05/2008 07:00:00 IST | 2810.33 | 2635.81 | 174.52 | 0 | 0 | 81678 | 56.57 | 56.57 | 0 | 79490.184
24/05/2008 07:30:00 IST | 3022.87 | 2848.91 | 173.96 | 0 | 0 | 87864 | 58.12 | 58.12 | 0 | 87844.6022
24/05/2008 08:00:00 IST | 3320.76 | 3128.1 | 192.66 | 0 | 0 | 95313 | 65.62 | 65.62 | 0 | 108954.1356
24/05/2008 08:30:00 IST | 3582.21 | 3381.79 | 200.42 | 0 | 0 | 98058 | 65.62 | 65.62 | 0 | 117532.3101
24/05/2008 09:00:00 IST | 3812.71 | 3587.76 | 224.95 | 0 | 0 | 114813 | 65.62 | 65.62 | 0 | 125095.0151
24/05/2008 09:30:00 IST | 3949.76 | 3715.4 | 234.36 | 0 | 0 | 110778 | 65.62 | 65.62 | 0 | 129591.6256
24/05/2008 10:00:00 IST | 4036.68 | 3791.56 | 245.12 | 0 | 0 | 132870 | 65.62 | 65.62 | 0 | 132443.4708
24/05/2008 10:30:00 IST | 4064.81 | 3826.02 | 238.79 | 0 | 0 | 117861 | 65.62 | 65.62 | 0 | 133366.4161
24/05/2008 11:00:00 IST | 4073.96 | 3820.85 | 253.11 | 0 | 0 | 117861 | 65.62 | 65.62 | 0 | 133666.6276
24/05/2008 11:30:00 IST | 4084.44 | 3816.96 | 267.48 | 0 | 0 | 117861 | 65.62 | 65.62 | 0 | 134010.4764
[7 empty] | 73.5777 | 64.605 |  | 8769931.0705
[7 empty] | 76.4123 | 65.1965 |  | 7449897.6912
96.14