## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 10406139.3985 | 10374222.663 | 31916.7355 | 0.3067%
Average SMP | 93.9363 | 93.7765
Maximum SMP | 430.39 | 414.75

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
13/10/2008 06:00:00 IST | 47.29 | 47.29 | 47.29 | 47.29 | 2661.16 | 2662.04 | 363.22 | 363.22
13/10/2008 06:30:00 IST | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 2964.01 | 2964.87 | 364.68 | 364.68
13/10/2008 07:00:00 IST | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 3529.16 | 3529.9 | 355.09 | 355.09
13/10/2008 07:30:00 IST | 80.83 | 80.83 | 84.86 | 84.86 | 3954.78 | 3955.07 | 366.36 | 366.36
13/10/2008 08:00:00 IST | 113.23 | 113.23 | 104.45 | 104.45 | 4291.43 | 4290.91 | 340.14 | 340.14
13/10/2008 08:30:00 IST | 74.52 | 74.51 | 74.82 | 74.82 | 4372.58 | 4373.13 | 328.79 | 328.79
13/10/2008 09:00:00 IST | 112.79 | 112.78 | 104.45 | 104.45 | 4462.81 | 4463.36 | 306.69 | 306.69
13/10/2008 09:30:00 IST | 74.52 | 74.51 | 74.51 | 74.51 | 4544.63 | 4545.18 | 286.52 | 286.52
13/10/2008 10:00:00 IST | 74.52 | 74.51 | 74.51 | 74.51 | 4528.1 | 4528.65 | 288.51 | 288.51
13/10/2008 10:30:00 IST | 80.66 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 4585.58 | 4586.07 | 268.44 | 268.44
13/10/2008 11:00:00 IST | 112.79 | 112.78 | 104.45 | 104.45 | 4646.04 | 4646.51 | 234.81 | 234.81
13/10/2008 11:30:00 IST | 112.79 | 112.78 | 104.45 | 104.45 | 4668.23 | 4668.78 | 235.35 | 235.35
13/10/2008 12:00:00 IST | 112.79 | 112.78 | 104.45 | 104.45 | 4685.82 | 4686.31 | 239.34 | 239.34
13/10/2008 12:30:00 IST | 112.79 | 112.78 | 104.45 | 104.45 | 4677.63 | 4678.12 | 246.45 | 246.45
13/10/2008 13:00:00 IST | 96.02 | 96.01 | 104.45 | 104.45 | 4560.56 | 4561.11 | 268.53 | 268.53
13/10/2008 13:30:00 IST | 94.74 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 4428.4 | 4428.95 | 296.83 | 296.83
13/10/2008 14:00:00 IST | 94.74 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 4458.64 | 4459.19 | 281.35 | 281.35
13/10/2008 14:30:00 IST | 94.74 | 94.73 | 102.75 | 102.75 | 4510.55 | 4511.1 | 233.04 | 233.04
13/10/2008 15:00:00 IST | 96.02 | 96.01 | 104.45 | 104.45 | 4543.68 | 4544.23 | 218.23 | 218.23
13/10/2008 15:30:00 IST | 96.02 | 96.01 | 104.45 | 104.45 | 4595.33 | 4595.88 | 209.91 | 209.91
13/10/2008 16:00:00 IST | 96.02 | 96.01 | 104.45 | 104.45 | 4687.43 | 4689 | 194.38 | 194.38
13/10/2008 16:30:00 IST | 96.02 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 4806.84 | 4806.79 | 181.76 | 181.76
13/10/2008 17:00:00 IST | 112.28 | 96.01 | 116.42 | 104.45 | 4915.75 | 4916.04 | 148.97 | 148.97
13/10/2008 17:30:00 IST | 112.91 | 96.01 | 126.77 | 104.45 | 4954.19 | 4954.74 | 138.11 | 138.11
13/10/2008 18:00:00 IST | 126.98 | 96.01 | 137.12 | 104.45 | 4971.76 | 4972.25 | 122.72 | 122.72
13/10/2008 18:30:00 IST | 158.27 | 113.23 | 168.33 | 125.31 | 5162.5 | 5163.05 | 114.37 | 114.37
13/10/2008 19:00:00 IST | 430.39 | 371.27 | 414.75 | 371.27 | 5359.55 | 5360.74 | 121.39 | 121.39
13/10/2008 19:30:00 IST | 172.35 | 113.23 | 156.71 | 113.23 | 5284.8 | 5286.46 | 125.49 | 125.49
13/10/2008 20:00:00 IST | 153.91 | 113.23 | 134.37 | 104.45 | 5139.42 | 5139.77 | 117.8 | 117.8
13/10/2008 20:30:00 IST | 129.5 | 113.23 | 125.2 | 113.23 | 4971.22 | 4972.03 | 120.45 | 120.45
13/10/2008 21:00:00 IST | 96.02 | 96.01 | 104.45 | 104.45 | 4841.22 | 4842.08 | 105.27 | 105.27
13/10/2008 21:30:00 IST | 96.02 | 96.01 | 94.73 | 94.73 | 4591.59 | 4592.53 | 109.46 | 109.46
13/10/2008 22:00:00 IST | 85.21 | 85.21 | 85.21 | 85.21 | 4289.07 | 4290.26 | 123.34 | 123.34
13/10/2008 22:30:00 IST | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 3996.89 | 3997.68 | 115.18 | 115.18
13/10/2008 23:00:00 IST | 67.21 | 67.21 | 73.12 | 73.12 | 3721.32 | 3722.19 | 99.9 | 99.9
13/10/2008 23:30:00 IST | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 3492.54 | 3493.37 | 84.78 | 84.78
14/10/2008 00:00:00 IST | 60.19 | 60.19 | 60.19 | 60.19 | 3393.23 | 3393.26 | 122.72 | 122.72
14/10/2008 00:30:00 IST | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 3265.48 | 3249.02 | 125.11 | 125.11
14/10/2008 01:00:00 IST | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 3143.18 | 3126.64 | 118.98 | 118.98
14/10/2008 01:30:00 IST | 48.64 | 48.64 | 54.12 | 54.12 | 3044.87 | 3028.33 | 99.46 | 99.46
14/10/2008 02:00:00 IST | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 2990.13 | 2973.67 | 97.6 | 97.6
14/10/2008 02:30:00 IST | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 2917.95 | 2918.83 | 103.39 | 103.39
14/10/2008 03:00:00 IST | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 2892.32 | 2893.19 | 106.4 | 106.4
14/10/2008 03:30:00 IST | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 2875.8 | 2876.74 | 108.58 | 108.58
14/10/2008 04:00:00 IST | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 2877.67 | 2878.53 | 106.08 | 106.08
14/10/2008 04:30:00 IST | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 2909.49 | 2910.35 | 95.58 | 95.58
14/10/2008 05:00:00 IST | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 54.12 | 2949.3 | 2950.18 | 87.75 | 87.75
14/10/2008 05:30:00 IST | 58.92 | 58.92 | 54.12 | 54.12 | 2983.45 | 2984.37 | 85.36 | 85.36
14/10/2008 06:00:00 IST | 43.9 | 43.9 | 55.41 | 55.41 | 3184.94 | 3185.88 | 83.94 | 83.94
14/10/2008 06:30:00 IST | 55.41 | 55.41 | 69.84 | 69.84 | 3491.4 | 3490.8 | 85.96 | 85.96
14/10/2008 07:00:00 IST | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 4038.25 | 3988.59 | 91.62 | 91.62
14/10/2008 07:30:00 IST | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 4474.72 | 4375.84 | 98.7 | 98.7
14/10/2008 08:00:00 IST | 104.45 | 104.45 | 109.73 | 109.73 | 4793.77 | 4648.85 | 111.24 | 111.24
14/10/2008 08:30:00 IST | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 4829.82 | 4686.62 | 139.33 | 139.33
14/10/2008 09:00:00 IST | 125.31 | 125.31 | 125.31 | 125.31 | 4865.34 | 4837.98 | 170.18 | 170.18
14/10/2008 09:30:00 IST | 125.31 | 125.31 | 125.31 | 125.31 | 4918.68 | 4894.42 | 169.37 | 169.37
14/10/2008 10:00:00 IST | 104.45 | 104.45 | 125.31 | 125.31 | 4889.85 | 4865.65 | 168.85 | 168.85
14/10/2008 10:30:00 IST | 104.45 | 104.45 | 109.73 | 109.73 | 4899.57 | 4875.37 | 206.67 | 206.67
14/10/2008 11:00:00 IST | 104.69 | 104.69 | 125.31 | 125.31 | 4952.44 | 4928.24 | 189.64 | 189.64
14/10/2008 11:30:00 IST | 125.31 | 125.31 | 125.31 | 125.31 | 5010.05 | 4985.85 | 178.17 | 178.17

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
13/10/2008 06:00:00 IST | 3024.38 | 2661.16 | 363.22 | 0 | -65 | 77457 | 47.29 | 47.29 | 0 | 71511.4651 | 71532.2727
13/10/2008 06:30:00 IST | 3328.69 | 2964.01 | 364.68 | 0 | -65 | 85205 | 48.64 | 48.64 | 0 | 80953.7408 | 80974.656
13/10/2008 07:00:00 IST | 3884.25 | 3529.16 | 355.09 | 0 | -39.2 | 218710 | 58.92 | 58.92 | 0 | 114430.005 | 114451.8054
13/10/2008 07:30:00 IST | 4321.14 | 3954.78 | 366.36 | 0 | 24.75 | 125866 | 80.83 | 80.83 | 0 | 174638.8731 | 183358.2749
13/10/2008 08:00:00 IST | 4631.57 | 4291.43 | 340.14 | 0 | 24.75 | 138328 | 113.23 | 113.23 | 0 | 262216.3356 | 241856.5862
13/10/2008 08:30:00 IST | 4701.37 | 4372.58 | 328.79 | 0 | -40.25 | 133924 | 74.52 | 74.51 | 0 | 175173.0462 | 175898.8272
13/10/2008 09:00:00 IST | 4769.5 | 4462.81 | 306.69 | 0 | -13.47 | 132412 | 112.79 | 112.78 | 0 | 268975.9525 | 249115.8612
13/10/2008 09:30:00 IST | 4831.15 | 4544.63 | 286.52 | 0 | -40.25 | 150722 | 74.52 | 74.51 | 0 | 180008.649 | 180004.9835
13/10/2008 10:00:00 IST | 4816.61 | 4528.1 | 288.51 | 0 | -40.25 | 135707 | 74.52 | 74.51 | 0 | 179466.8886 | 179463.2958
13/10/2008 10:30:00 IST | 4854.02 | 4585.58 | 268.44 | 0 | -40.25 | 137895 | 80.66 | 80.65 | 0 | 195762.6266 | 195758.1157
13/10/2008 11:00:00 IST | 4880.85 | 4646.04 | 234.81 | 0 | -16.83 | 190028 | 112.79 | 112.78 | 0 | 275255.5357 | 254926.937
13/10/2008 11:30:00 IST | 4903.58 | 4668.23 | 235.35 | 0 | -24.02 | 147847 | 112.79 | 112.78 | 0 | 276537.3941 | 256118.1892
13/10/2008 12:00:00 IST | 4925.16 | 4685.82 | 239.34 | 0 | 0.67 | 149042 | 112.79 | 112.78 | 0 | 277754.3982 | 257242.0713
13/10/2008 12:30:00 IST | 4924.08 | 4677.63 | 246.45 | 0 | -7.63 | 148574 | 112.79 | 112.78 | 0 | 277693.4916 | 257185.6682
13/10/2008 13:00:00 IST | 4829.09 | 4560.56 | 268.53 | 0 | -40.25 | 142885 | 96.02 | 96.01 | 0 | 231844.6109 | 252227.949
13/10/2008 13:30:00 IST | 4725.23 | 4428.4 | 296.83 | 0 | -40.25 | 136647 | 94.74 | 94.73 | 0 | 223834.1451 | 223836.5697
13/10/2008 14:00:00 IST | 4739.99 | 4458.64 | 281.35 | 0 | -40.25 | 138201 | 94.74 | 94.73 | 0 | 224533.3263 | 224535.6771
13/10/2008 14:30:00 IST | 4743.59 | 4510.55 | 233.04 | 0 | -40.25 | 140660 | 94.74 | 94.73 | 0 | 224703.8583 | 243730.1925
13/10/2008 15:00:00 IST | 4761.91 | 4543.68 | 218.23 | 0 | -40.25 | 142321 | 96.02 | 96.01 | 0 | 228619.2991 | 248719.4735
13/10/2008 15:30:00 IST | 4805.24 | 4595.33 | 209.91 | 0 | -40.25 | 144880 | 96.02 | 96.01 | 0 | 230699.5724 | 250982.3827
13/10/2008 16:00:00 IST | 4881.81 | 4687.43 | 194.38 | 0 | 24.75 | 146728 | 96.02 | 96.01 | 0 | 234375.6981 | 255034.5205
13/10/2008 16:30:00 IST | 4988.6 | 4806.84 | 181.76 | 0 | 24.75 | 198848 | 96.02 | 96.01 | 0 | 239502.686 | 239475.3428
13/10/2008 17:00:00 IST | 5064.72 | 4915.75 | 148.97 | 0 | -37.23 | 170311 | 112.28 | 96.01 | 0 | 284333.3808 | 294834.2321
13/10/2008 17:30:00 IST | 5092.3 | 4954.19 | 138.11 | 0 | -40.25 | 152478 | 112.91 | 96.01 | 0 | 287485.7965 | 322810.2973
13/10/2008 18:00:00 IST | 5094.48 | 4971.76 | 122.72 | 0 | -40.25 | 153186 | 126.98 | 96.01 | 0 | 323448.5352 | 349311.1432
13/10/2008 18:30:00 IST | 5276.87 | 5162.5 | 114.37 | 0 | -40.25 | 162044 | 158.27 | 113.23 | 0 | 417585.1075 | 444174.0543
13/10/2008 19:00:00 IST | 5480.94 | 5359.55 | 121.39 | 0 | 0 | 174661 | 430.39 | 371.27 | 0 | 1179470.8833 | 1136856.7087
13/10/2008 19:30:00 IST | 5410.29 | 5284.8 | 125.49 | 0 | 0 | 171068 | 172.35 | 113.23 | 0 | 466231.7407 | 424053.3422
13/10/2008 20:00:00 IST | 5257.22 | 5139.42 | 117.8 | 0 | -32.79 | 156273 | 153.91 | 113.23 | 0 | 404569.3651 | 353229.8405
13/10/2008 20:30:00 IST | 5091.67 | 4971.22 | 120.45 | 0 | -63.33 | 147918 | 129.5 | 113.23 | 0 | 329685.6325 | 318789.248
13/10/2008 21:00:00 IST | 4946.49 | 4841.22 | 105.27 | 0 | -65 | 145399 | 96.02 | 96.01 | 0 | 237480.9849 | 258375.3538
13/10/2008 21:30:00 IST | 4701.05 | 4591.59 | 109.46 | 0 | -65 | 137542 | 96.02 | 96.01 | 0 | 225697.4105 | 222709.7564
13/10/2008 22:00:00 IST | 4412.41 | 4289.07 | 123.34 | 0 | -16.45 | 126812 | 85.21 | 85.21 | 0 | 187990.7281 | 188041.428
13/10/2008 22:30:00 IST | 4112.07 | 3996.89 | 115.18 | 0 | -17.45 | 114136 | 80.2 | 80.2 | 0 | 164894.007 | 164925.686
13/10/2008 23:00:00 IST | 3821.22 | 3721.32 | 99.9 | 0 | 0 | 112618 | 67.21 | 67.21 | 0 | 128412.0981 | 139735.6104
13/10/2008 23:30:00 IST | 3577.32 | 3492.54 | 84.78 | 0 | 0 | 106455 | 60.23 | 60.23 | 0 | 107730.9918 | 107755.9873
14/10/2008 00:00:00 IST | 3515.95 | 3393.23 | 122.72 | 0 | 52.77 | 103757 | 60.19 | 60.19 | 0 | 105812.5152 | 105813.4181
14/10/2008 00:30:00 IST | 3390.59 | 3265.48 | 125.11 | 0 | 0 | 100091 | 59.63 | 59.63 | 0 | 101090.4408 | 100599.6859
14/10/2008 01:00:00 IST | 3262.16 | 3143.18 | 118.98 | 0 | 0 | 96443 | 58.92 | 58.92 | 0 | 96103.2336 | 95615.9652
14/10/2008 01:30:00 IST | 3144.33 | 3044.87 | 99.46 | 0 | 0 | 88122 | 48.64 | 48.64 | 0 | 76470.1056 | 84637.9974
14/10/2008 02:00:00 IST | 3087.73 | 2990.13 | 97.6 | 0 | 0 | 92161 | 51.89 | 51.89 | 0 | 80111.1549 | 79684.1001
14/10/2008 02:30:00 IST | 3021.34 | 2917.95 | 103.39 | 0 | 0 | 90821 | 50.75 | 50.75 | 0 | 76666.5025 | 76688.8325
14/10/2008 03:00:00 IST | 2998.72 | 2892.32 | 106.4 | 0 | 0 | 90474 | 50.75 | 50.75 | 0 | 76092.52 | 76114.5963
14/10/2008 03:30:00 IST | 2984.38 | 2875.8 | 108.58 | 0 | 0 | 90054 | 50.75 | 50.75 | 0 | 75728.6425 | 75752.495
14/10/2008 04:00:00 IST | 2983.75 | 2877.67 | 106.08 | 0 | 0 | 90102 | 50.75 | 50.75 | 0 | 75712.6562 | 75734.4787
14/10/2008 04:30:00 IST | 3005.07 | 2909.49 | 95.58 | 0 | 0 | 90909 | 50.75 | 50.75 | 0 | 76253.6512 | 76275.4738
14/10/2008 05:00:00 IST | 3037.05 | 2949.3 | 87.75 | 0 | -65 | 91692 | 54.12 | 54.12 | 0 | 82182.573 | 82206.3858
14/10/2008 05:30:00 IST | 3068.81 | 2983.45 | 85.36 | 0 | -65 | 92688 | 58.92 | 58.92 | 0 | 90407.1426 | 83066.8938
14/10/2008 06:00:00 IST | 3268.88 | 3184.94 | 83.94 | 0 | -65 | 86043 | 43.9 | 43.9 | 0 | 71751.916 | 90590.3631
14/10/2008 06:30:00 IST | 3577.36 | 3491.4 | 85.96 | 0 | -65 | 108877 | 55.41 | 55.41 | 0 | 99110.7588 | 124900.4592
14/10/2008 07:00:00 IST | 4129.87 | 4038.25 | 91.62 | 0 | 0 | 120661 | 104.45 | 104.45 | 0 | 215682.4607 | 213088.9672
14/10/2008 07:30:00 IST | 4573.42 | 4474.72 | 98.7 | 0 | 0 | 161886 | 104.45 | 104.45 | 0 | 238846.8595 | 233682.8515
14/10/2008 08:00:00 IST | 4905.01 | 4793.77 | 111.24 | 0 | 0 | 152082 | 104.45 | 104.45 | 0 | 256164.1473 | 261162.3379
14/10/2008 08:30:00 IST | 4969.15 | 4829.82 | 139.33 | 0 | 0 | 142045 | 104.45 | 104.45 | 0 | 259513.8588 | 252035.2387
14/10/2008 09:00:00 IST | 5035.52 | 4865.34 | 170.18 | 0 | -61.85 | 142462 | 125.31 | 125.31 | 0 | 315500.5056 | 313786.2648
14/10/2008 09:30:00 IST | 5088.05 | 4918.68 | 169.37 | 0 | -64.12 | 143697 | 125.31 | 125.31 | 0 | 318791.7728 | 317271.7624
14/10/2008 10:00:00 IST | 5058.7 | 4889.85 | 168.85 | 0 | -65 | 148195 | 104.45 | 104.45 | 0 | 264190.6075 | 315436.5975
14/10/2008 10:30:00 IST | 5106.24 | 4899.57 | 206.67 | 0 | -65 | 145593 | 104.45 | 104.45 | 0 | 266673.384 | 278826.1246
14/10/2008 11:00:00 IST | 5142.08 | 4952.44 | 189.64 | 0 | -65 | 145912 | 104.69 | 104.69 | 0 | 269162.1776 | 320660.7714
14/10/2008 11:30:00 IST | 5188.22 | 5010.05 | 178.17 | 0 | -17.24 | 149088 | 125.31 | 125.31 | 0 | 325067.9241 | 323551.6731
[7 empty] | 95.2595 | 90.5168 |  | 13306595.7711 | 13419216.0745 | -112620.3034 | -0.8463%
[7 empty] | 93.9363 | 88.0079 |  | 10406139.3985 | 10374222.663 | 31916.7355 | 0.3067% | Re-Pricing Not Required
430.39

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
13/10/2008 06:00:00 IST | 3025.26 | 2662.04 | 363.22 | 0 | -65 | 77619 | 47.29 | 47.29 | 0 | 71532.2727
13/10/2008 06:30:00 IST | 3329.55 | 2964.87 | 364.68 | 0 | -65 | 85515 | 48.64 | 48.64 | 0 | 80974.656
13/10/2008 07:00:00 IST | 3884.99 | 3529.9 | 355.09 | 0 | -39.2 | 219172 | 58.92 | 58.92 | 0 | 114451.8054
13/10/2008 07:30:00 IST | 4321.43 | 3955.07 | 366.36 | 0 | 24.75 | 125872 | 84.86 | 84.86 | 0 | 183358.2749
13/10/2008 08:00:00 IST | 4631.05 | 4290.91 | 340.14 | 0 | 24.75 | 137626 | 104.45 | 104.45 | 0 | 241856.5862
13/10/2008 08:30:00 IST | 4701.92 | 4373.13 | 328.79 | 0 | -40.25 | 133945 | 74.82 | 74.82 | 0 | 175898.8272
13/10/2008 09:00:00 IST | 4770.05 | 4463.36 | 306.69 | 0 | -40.25 | 130902 | 104.45 | 104.45 | 0 | 249115.8612
13/10/2008 09:30:00 IST | 4831.7 | 4545.18 | 286.52 | 0 | -40.25 | 150742 | 74.51 | 74.51 | 0 | 180004.9835
13/10/2008 10:00:00 IST | 4817.16 | 4528.65 | 288.51 | 0 | -40.25 | 135728 | 74.51 | 74.51 | 0 | 179463.2958
13/10/2008 10:30:00 IST | 4854.51 | 4586.07 | 268.44 | 0 | -40.25 | 137915 | 80.65 | 80.65 | 0 | 195758.1157
13/10/2008 11:00:00 IST | 4881.32 | 4646.51 | 234.81 | 0 | -40.25 | 161305 | 104.45 | 104.45 | 0 | 254926.937
13/10/2008 11:30:00 IST | 4904.13 | 4668.78 | 235.35 | 0 | -40.25 | 138010 | 104.45 | 104.45 | 0 | 256118.1892
13/10/2008 12:00:00 IST | 4925.65 | 4686.31 | 239.34 | 0 | -40.25 | 137812 | 104.45 | 104.45 | 0 | 257242.0713
13/10/2008 12:30:00 IST | 4924.57 | 4678.12 | 246.45 | 0 | -40.25 | 137812 | 104.45 | 104.45 | 0 | 257185.6682
13/10/2008 13:00:00 IST | 4829.64 | 4561.11 | 268.53 | 0 | -40.25 | 138016 | 104.45 | 104.45 | 0 | 252227.949
13/10/2008 13:30:00 IST | 4725.78 | 4428.95 | 296.83 | 0 | -40.25 | 135877 | 94.73 | 94.73 | 0 | 223836.5697
13/10/2008 14:00:00 IST | 4740.54 | 4459.19 | 281.35 | 0 | -40.25 | 137431 | 94.73 | 94.73 | 0 | 224535.6771
13/10/2008 14:30:00 IST | 4744.14 | 4511.1 | 233.04 | 0 | -2.19 | 140042 | 102.75 | 102.75 | 0 | 243730.1925
13/10/2008 15:00:00 IST | 4762.46 | 4544.23 | 218.23 | 0 | 24.75 | 141428 | 104.45 | 104.45 | 0 | 248719.4735
13/10/2008 15:30:00 IST | 4805.79 | 4595.88 | 209.91 | 0 | 24.75 | 141478 | 104.45 | 104.45 | 0 | 250982.3827
13/10/2008 16:00:00 IST | 4883.38 | 4689 | 194.38 | 0 | 24.75 | 168881 | 104.45 | 104.45 | 0 | 255034.5205
13/10/2008 16:30:00 IST | 4988.55 | 4806.79 | 181.76 | 0 | 24.75 | 202573 | 96.01 | 96.01 | 0 | 239475.3428
13/10/2008 17:00:00 IST | 5065.01 | 4916.04 | 148.97 | 0 | -37.23 | 176229 | 116.42 | 104.45 | 0 | 294834.2321
13/10/2008 17:30:00 IST | 5092.85 | 4954.74 | 138.11 | 0 | -40.25 | 154098 | 126.77 | 104.45 | 0 | 322810.2973
13/10/2008 18:00:00 IST | 5094.97 | 4972.25 | 122.72 | 0 | -40.25 | 155779 | 137.12 | 104.45 | 0 | 349311.1432
13/10/2008 18:30:00 IST | 5277.42 | 5163.05 | 114.37 | 0 | -22.71 | 158219 | 168.33 | 125.31 | 0 | 444174.0543
13/10/2008 19:00:00 IST | 5482.13 | 5360.74 | 121.39 | 0 | 0 | 178453 | 414.75 | 371.27 | 0 | 1136856.7087
13/10/2008 19:30:00 IST | 5411.95 | 5286.46 | 125.49 | 0 | 0 | 165755 | 156.71 | 113.23 | 0 | 424053.3422
13/10/2008 20:00:00 IST | 5257.57 | 5139.77 | 117.8 | 0 | -32.79 | 159090 | 134.37 | 104.45 | 0 | 353229.8405
13/10/2008 20:30:00 IST | 5092.48 | 4972.03 | 120.45 | 0 | -63.33 | 147360 | 125.2 | 113.23 | 0 | 318789.248
13/10/2008 21:00:00 IST | 4947.35 | 4842.08 | 105.27 | 0 | 0 | 145550 | 104.45 | 104.45 | 0 | 258375.3538
13/10/2008 21:30:00 IST | 4701.99 | 4592.53 | 109.46 | 0 | -65 | 140816 | 94.73 | 94.73 | 0 | 222709.7564
13/10/2008 22:00:00 IST | 4413.6 | 4290.26 | 123.34 | 0 | -15.26 | 126863 | 85.21 | 85.21 | 0 | 188041.428
13/10/2008 22:30:00 IST | 4112.86 | 3997.68 | 115.18 | 0 | -16.66 | 114168 | 80.2 | 80.2 | 0 | 164925.686
13/10/2008 23:00:00 IST | 3822.09 | 3722.19 | 99.9 | 0 | 0 | 112618 | 73.12 | 73.12 | 0 | 139735.6104
13/10/2008 23:30:00 IST | 3578.15 | 3493.37 | 84.78 | 0 | 0 | 106059 | 60.23 | 60.23 | 0 | 107755.9873
14/10/2008 00:00:00 IST | 3515.98 | 3393.26 | 122.72 | 0 | 52.77 | 103337 | 60.19 | 60.19 | 0 | 105813.4181
14/10/2008 00:30:00 IST | 3374.13 | 3249.02 | 125.11 | 0 | 0 | 99183 | 59.63 | 59.63 | 0 | 100599.6859
14/10/2008 01:00:00 IST | 3245.62 | 3126.64 | 118.98 | 0 | 0 | 95661 | 58.92 | 58.92 | 0 | 95615.9652
14/10/2008 01:30:00 IST | 3127.79 | 3028.33 | 99.46 | 0 | 0 | 92890 | 54.12 | 54.12 | 0 | 84637.9974
14/10/2008 02:00:00 IST | 3071.27 | 2973.67 | 97.6 | 0 | 0 | 91876 | 51.89 | 51.89 | 0 | 79684.1001
14/10/2008 02:30:00 IST | 3022.22 | 2918.83 | 103.39 | 0 | 0 | 91047 | 50.75 | 50.75 | 0 | 76688.8325
14/10/2008 03:00:00 IST | 2999.59 | 2893.19 | 106.4 | 0 | 0 | 90394 | 50.75 | 50.75 | 0 | 76114.5963
14/10/2008 03:30:00 IST | 2985.32 | 2876.74 | 108.58 | 0 | 0 | 89977 | 50.75 | 50.75 | 0 | 75752.495
14/10/2008 04:00:00 IST | 2984.61 | 2878.53 | 106.08 | 0 | 0 | 90022 | 50.75 | 50.75 | 0 | 75734.4787
14/10/2008 04:30:00 IST | 3005.93 | 2910.35 | 95.58 | 0 | 0 | 90830 | 50.75 | 50.75 | 0 | 76275.4738
14/10/2008 05:00:00 IST | 3037.93 | 2950.18 | 87.75 | 0 | -65 | 91446 | 54.12 | 54.12 | 0 | 82206.3858
14/10/2008 05:30:00 IST | 3069.73 | 2984.37 | 85.36 | 0 | -65 | 92472 | 54.12 | 54.12 | 0 | 83066.8938
14/10/2008 06:00:00 IST | 3269.82 | 3185.88 | 83.94 | 0 | -65 | 91557 | 55.41 | 55.41 | 0 | 90590.3631
14/10/2008 06:30:00 IST | 3576.76 | 3490.8 | 85.96 | 0 | 0 | 115052 | 69.84 | 69.84 | 0 | 124900.4592
14/10/2008 07:00:00 IST | 4080.21 | 3988.59 | 91.62 | 0 | 0 | 112491 | 104.45 | 104.45 | 0 | 213088.9672
14/10/2008 07:30:00 IST | 4474.54 | 4375.84 | 98.7 | 0 | 0 | 152613 | 104.45 | 104.45 | 0 | 233682.8515
14/10/2008 08:00:00 IST | 4760.09 | 4648.85 | 111.24 | 0 | 0 | 143831 | 109.73 | 109.73 | 0 | 261162.3379
14/10/2008 08:30:00 IST | 4825.95 | 4686.62 | 139.33 | 0 | 0 | 134954 | 104.45 | 104.45 | 0 | 252035.2387
14/10/2008 09:00:00 IST | 5008.16 | 4837.98 | 170.18 | 0 | -37.31 | 152015 | 125.31 | 125.31 | 0 | 313786.2648
14/10/2008 09:30:00 IST | 5063.79 | 4894.42 | 169.37 | 0 | -36.48 | 142746 | 125.31 | 125.31 | 0 | 317271.7624
14/10/2008 10:00:00 IST | 5034.5 | 4865.65 | 168.85 | 0 | -63.54 | 142108 | 125.31 | 125.31 | 0 | 315436.5975
14/10/2008 10:30:00 IST | 5082.04 | 4875.37 | 206.67 | 0 | -65 | 142532 | 109.73 | 109.73 | 0 | 278826.1246
14/10/2008 11:00:00 IST | 5117.88 | 4928.24 | 189.64 | 0 | -30.05 | 145683 | 125.31 | 125.31 | 0 | 320660.7714
14/10/2008 11:30:00 IST | 5164.02 | 4985.85 | 178.17 | 0 | -2.44 | 147762 | 125.31 | 125.31 | 0 | 323551.6731
[7 empty] | 96.4313 | 92.4508 |  | 13419216.0745
[7 empty] | 93.7765 | 88.8008 |  | 10374222.663
414.75