## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8583708.2709 | 8582000.2468 | 1708.0241 | 0.0199%
Average SMP | 80.5119 | 80.5288
Max SMP | 106.64 | 107.7

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
24/04/2008 06:00:00 IST | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 3070.3 | 3070.17 | 211.64 | 211.64
24/04/2008 06:30:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 3322.72 | 3322.65 | 208.46 | 208.46
24/04/2008 07:00:00 IST | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 3857.6 | 3857.36 | 188.73 | 188.73
24/04/2008 07:30:00 IST | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 4281.58 | 4280.65 | 186.6 | 186.6
24/04/2008 08:00:00 IST | 94.54 | 79.71 | 94.64 | 79.71 | 4608.32 | 4607.47 | 206.79 | 206.79
24/04/2008 08:30:00 IST | 100.42 | 79.71 | 100.45 | 79.71 | 4673.85 | 4672.98 | 226.86 | 226.86
24/04/2008 09:00:00 IST | 101.26 | 79.71 | 101.31 | 79.71 | 4684.41 | 4683.48 | 256.57 | 256.57
24/04/2008 09:30:00 IST | 102.74 | 79.71 | 102.86 | 79.71 | 4703.13 | 4702.26 | 254.45 | 254.45
24/04/2008 10:00:00 IST | 99.85 | 79.71 | 99.84 | 79.71 | 4656.37 | 4655.44 | 254.22 | 254.22
24/04/2008 10:30:00 IST | 99.2 | 79.71 | 99.17 | 79.71 | 4639.71 | 4638.86 | 259.32 | 259.32
24/04/2008 11:00:00 IST | 97.57 | 79.71 | 97.47 | 79.71 | 4618.79 | 4617.86 | 274.76 | 274.76
24/04/2008 11:30:00 IST | 97.24 | 79.71 | 97.12 | 79.71 | 4610.81 | 4609.94 | 281.18 | 281.18
24/04/2008 12:00:00 IST | 94.81 | 81.37 | 95.39 | 81.37 | 4618.46 | 4617.53 | 309.66 | 309.66
24/04/2008 12:30:00 IST | 94.81 | 81.37 | 95.39 | 81.37 | 4576.61 | 4575.74 | 344.09 | 344.09
24/04/2008 13:00:00 IST | 89.21 | 79.71 | 89.54 | 79.71 | 4451.22 | 4450.29 | 346.29 | 346.29
24/04/2008 13:30:00 IST | 84.05 | 79.71 | 84.17 | 79.71 | 4383.8 | 4382.95 | 351.3 | 351.3
24/04/2008 14:00:00 IST | 84.27 | 79.71 | 84.4 | 79.71 | 4405.99 | 4405.12 | 335.03 | 335.03
24/04/2008 14:30:00 IST | 84.36 | 79.71 | 84.49 | 79.71 | 4408.55 | 4407.62 | 341.87 | 341.87
24/04/2008 15:00:00 IST | 84.94 | 79.71 | 85.09 | 79.71 | 4418.24 | 4417.37 | 351.84 | 351.84
24/04/2008 15:30:00 IST | 93.64 | 79.71 | 92.33 | 79.71 | 4452.21 | 4451.36 | 361.29 | 361.29
24/04/2008 16:00:00 IST | 105.4 | 81.37 | 106.41 | 81.37 | 4513.54 | 4512.67 | 363.02 | 363.02
24/04/2008 16:30:00 IST | 105.4 | 81.37 | 106.41 | 81.37 | 4536.58 | 4535.65 | 380.34 | 380.34
24/04/2008 17:00:00 IST | 102.05 | 79.71 | 102.91 | 79.71 | 4528.85 | 4527.92 | 377.33 | 377.33
24/04/2008 17:30:00 IST | 83.47 | 69.34 | 83.98 | 69.34 | 4544.24 | 4543.37 | 354.44 | 354.44
24/04/2008 18:00:00 IST | 95.19 | 79.71 | 78.55 | 64.2 | 4538.87 | 4537.94 | 318.44 | 318.44
24/04/2008 18:30:00 IST | 77.81 | 64.03 | 78.38 | 64.03 | 4372.31 | 4368.75 | 295.18 | 295.18
24/04/2008 19:00:00 IST | 98.2 | 79.71 | 98.96 | 79.71 | 4334.09 | 4333.96 | 277.14 | 277.14
24/04/2008 19:30:00 IST | 77.98 | 64.2 | 78.55 | 64.2 | 4261.86 | 4261.79 | 256.54 | 256.54
24/04/2008 20:00:00 IST | 77.98 | 64.2 | 78.55 | 64.2 | 4276.54 | 4276.39 | 248.05 | 248.05
24/04/2008 20:30:00 IST | 84.41 | 69.34 | 85.02 | 69.34 | 4424.66 | 4424.59 | 231.83 | 231.83
24/04/2008 21:00:00 IST | 106.64 | 81.37 | 107.7 | 81.37 | 4654.65 | 4654.52 | 225.63 | 225.63
24/04/2008 21:30:00 IST | 106.64 | 81.37 | 107.7 | 81.37 | 4601.78 | 4601.71 | 252.68 | 252.68
24/04/2008 22:00:00 IST | 106.64 | 81.37 | 106.05 | 81.37 | 4401.37 | 4401.24 | 243.59 | 243.59
24/04/2008 22:30:00 IST | 84.88 | 69.34 | 93.68 | 81.37 | 4091.26 | 4091.19 | 223.76 | 223.76
24/04/2008 23:00:00 IST | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 3802.27 | 3802.2 | 216.31 | 216.31
24/04/2008 23:30:00 IST | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 3544.2 | 3544.05 | 227.4 | 227.4
25/04/2008 00:00:00 IST | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 3489.13 | 3489.06 | 204.64 | 204.64
25/04/2008 00:30:00 IST | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 3349.73 | 3349.6 | 203.57 | 203.57
25/04/2008 01:00:00 IST | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 3245.69 | 3245.62 | 198 | 198
25/04/2008 01:30:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 3153.91 | 3153.84 | 181.69 | 181.69
25/04/2008 02:00:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 3079.97 | 3079.84 | 176.69 | 176.69
25/04/2008 02:30:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 2998.47 | 2998.32 | 163.08 | 163.08
25/04/2008 03:00:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 2926.66 | 2926.59 | 166.39 | 166.39
25/04/2008 03:30:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 2912.23 | 2912.1 | 177 | 177
25/04/2008 04:00:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 2906.88 | 2906.81 | 184.44 | 184.44
25/04/2008 04:30:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 2945.38 | 2945.25 | 168.79 | 168.79
25/04/2008 05:00:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 3001.77 | 3001.7 | 161.77 | 161.77
25/04/2008 05:30:00 IST | 56.97 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 3042.78 | 3042.63 | 158.64 | 158.64
25/04/2008 06:00:00 IST | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 3152.36 | 3152.29 | 167.22 | 167.22
25/04/2008 06:30:00 IST | 58.62 | 58.62 | 58.62 | 58.62 | 3372.89 | 3372.76 | 178.73 | 178.73
25/04/2008 07:00:00 IST | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 3847.67 | 3847.6 | 167.14 | 167.14
25/04/2008 07:30:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 4246.88 | 4246.81 | 172.29 | 172.29
25/04/2008 08:00:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 4588.87 | 4588.8 | 189.56 | 189.56
25/04/2008 08:30:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 4675.61 | 4675.48 | 203.4 | 203.4
25/04/2008 09:00:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 4683.2 | 4683.13 | 223.96 | 223.96
25/04/2008 09:30:00 IST | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 4713.71 | 4713.56 | 244.45 | 244.45
25/04/2008 10:00:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 4673.87 | 4673.8 | 253.14 | 253.14
25/04/2008 10:30:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 4648.31 | 4648.24 | 290 | 290
25/04/2008 11:00:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 4616.44 | 4616.31 | 313.29 | 313.29
25/04/2008 11:30:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 4604.61 | 4604.54 | 326.09 | 326.09

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
24/04/2008 06:00:00 IST | 3281.94 | 3070.3 | 211.64 | 0 | 74.93 | 97192 | 55.19 | 55.19 | 0 | 90565.1343 | 90561.547
24/04/2008 06:30:00 IST | 3531.18 | 3322.72 | 208.46 | 0 | 74.93 | 98629 | 56.97 | 56.96 | 0 | 100585.6623 | 100566.0128
24/04/2008 07:00:00 IST | 4046.33 | 3857.6 | 188.73 | 0 | 219.5 | 112510 | 60.58 | 60.58 | 0 | 122563.3357 | 122556.0661
24/04/2008 07:30:00 IST | 4468.18 | 4281.58 | 186.6 | 0 | 317.87 | 124506 | 64.03 | 64.03 | 0 | 143048.7827 | 143019.0088
24/04/2008 08:00:00 IST | 4815.11 | 4608.32 | 206.79 | 0 | 317.87 | 149300 | 94.54 | 79.71 | 0 | 227610.2497 | 227810.7832
24/04/2008 08:30:00 IST | 4900.71 | 4673.85 | 226.86 | 0 | 317.87 | 139163 | 100.42 | 79.71 | 0 | 246064.6491 | 246094.464
24/04/2008 09:00:00 IST | 4940.98 | 4684.41 | 256.57 | 0 | 317.87 | 139584 | 101.26 | 79.71 | 0 | 250161.8174 | 250238.2327
24/04/2008 09:30:00 IST | 4957.58 | 4703.13 | 254.45 | 0 | 317.87 | 140330 | 102.74 | 79.71 | 0 | 254670.8846 | 254923.5953
24/04/2008 10:00:00 IST | 4910.59 | 4656.37 | 254.22 | 0 | 317.87 | 138581 | 99.85 | 79.71 | 0 | 245161.2057 | 245090.2272
24/04/2008 10:30:00 IST | 4899.03 | 4639.71 | 259.32 | 0 | 317.87 | 138049 | 99.2 | 79.71 | 0 | 242991.888 | 242876.2553
24/04/2008 11:00:00 IST | 4893.55 | 4618.79 | 274.76 | 0 | 317.87 | 137303 | 97.57 | 79.71 | 0 | 238731.8367 | 238441.8357
24/04/2008 11:30:00 IST | 4891.99 | 4610.81 | 281.18 | 0 | 317.87 | 137031 | 97.24 | 79.71 | 0 | 237848.5538 | 237512.7872
24/04/2008 12:00:00 IST | 4928.12 | 4618.46 | 309.66 | 0 | 317.87 | 135167 | 94.81 | 81.37 | 0 | 233617.5286 | 235002.327
24/04/2008 12:30:00 IST | 4920.7 | 4576.61 | 344.09 | 0 | 317.87 | 135167 | 94.81 | 81.37 | 0 | 233265.7835 | 234651.2919
24/04/2008 13:00:00 IST | 4797.51 | 4451.22 | 346.29 | 0 | 317.87 | 133182 | 89.21 | 79.71 | 0 | 213992.9335 | 214742.8866
24/04/2008 13:30:00 IST | 4735.1 | 4383.8 | 351.3 | 0 | 317.87 | 130505 | 84.05 | 79.71 | 0 | 198992.5775 | 199240.9113
24/04/2008 14:00:00 IST | 4741.02 | 4405.99 | 335.03 | 0 | 317.87 | 131167 | 84.27 | 79.71 | 0 | 199762.8777 | 200034.33
24/04/2008 14:30:00 IST | 4750.42 | 4408.55 | 341.87 | 0 | 317.87 | 131253 | 84.36 | 79.71 | 0 | 200372.7156 | 200642.205
24/04/2008 15:00:00 IST | 4770.08 | 4418.24 | 351.84 | 0 | 317.87 | 131648 | 84.94 | 79.71 | 0 | 202585.2976 | 202906.0395
24/04/2008 15:30:00 IST | 4813.5 | 4452.21 | 361.29 | 0 | 317.87 | 139045 | 93.64 | 79.71 | 0 | 225368.07 | 222175.9873
24/04/2008 16:00:00 IST | 4876.56 | 4513.54 | 363.02 | 0 | 317.87 | 134635 | 105.4 | 81.37 | 0 | 256994.712 | 259411.0865
24/04/2008 16:30:00 IST | 4916.92 | 4536.58 | 380.34 | 0 | 317.87 | 134488 | 105.4 | 81.37 | 0 | 259121.684 | 261555.2479
24/04/2008 17:00:00 IST | 4906.18 | 4528.85 | 377.33 | 0 | 317.87 | 150748 | 102.05 | 79.71 | 0 | 250337.8345 | 252399.6388
24/04/2008 17:30:00 IST | 4898.68 | 4544.24 | 354.44 | 0 | 317.87 | 136300 | 83.47 | 69.34 | 0 | 204446.4098 | 205659.0419
24/04/2008 18:00:00 IST | 4857.31 | 4538.87 | 318.44 | 0 | 317.87 | 135492 | 95.19 | 79.71 | 0 | 231183.6694 | 190734.3245
24/04/2008 18:30:00 IST | 4667.49 | 4372.31 | 295.18 | 0 | 219.5 | 131364 | 77.81 | 64.03 | 0 | 181588.6984 | 182779.4167
24/04/2008 19:00:00 IST | 4611.23 | 4334.09 | 277.14 | 0 | 74.93 | 132490 | 98.2 | 79.71 | 0 | 226411.393 | 228157.228
24/04/2008 19:30:00 IST | 4518.4 | 4261.86 | 256.54 | 0 | 74.93 | 129781 | 77.98 | 64.2 | 0 | 176172.416 | 177457.4108
24/04/2008 20:00:00 IST | 4524.59 | 4276.54 | 248.05 | 0 | 74.93 | 130252 | 77.98 | 64.2 | 0 | 176413.7641 | 177697.381
24/04/2008 20:30:00 IST | 4656.49 | 4424.66 | 231.83 | 0 | 74.93 | 131667 | 84.41 | 69.34 | 0 | 196527.1604 | 197944.4142
24/04/2008 21:00:00 IST | 4880.28 | 4654.65 | 225.63 | 0 | 74.93 | 135896 | 106.64 | 81.37 | 0 | 260216.5296 | 262796.0775
24/04/2008 21:30:00 IST | 4854.46 | 4601.78 | 252.68 | 0 | 74.93 | 135942 | 106.64 | 81.37 | 0 | 258839.8072 | 261408.9015
24/04/2008 22:00:00 IST | 4644.96 | 4401.37 | 243.59 | 0 | 74.93 | 129592 | 106.64 | 81.37 | 0 | 247669.2672 | 246292.1107
24/04/2008 22:30:00 IST | 4315.02 | 4091.26 | 223.76 | 0 | 74.93 | 124733 | 84.88 | 69.34 | 0 | 183129.4488 | 202112.258
24/04/2008 23:00:00 IST | 4018.58 | 3802.27 | 216.31 | 0 | 74.93 | 113106 | 64.03 | 64.03 | 0 | 128654.8387 | 128652.5976
24/04/2008 23:30:00 IST | 3771.6 | 3544.2 | 227.4 | 0 | 74.93 | 104971 | 60.58 | 60.58 | 0 | 114241.764 | 114237.2205
25/04/2008 00:00:00 IST | 3693.77 | 3489.13 | 204.64 | 0 | 74.93 | 103326 | 60.58 | 60.58 | 0 | 111884.2933 | 111882.173
25/04/2008 00:30:00 IST | 3553.3 | 3349.73 | 203.57 | 0 | 74.93 | 99221 | 57.14 | 57.14 | 0 | 101517.781 | 101514.0669
25/04/2008 01:00:00 IST | 3443.69 | 3245.69 | 198 | 0 | 74.93 | 96249 | 57.14 | 57.14 | 0 | 98386.2233 | 98384.2234
25/04/2008 01:30:00 IST | 3335.6 | 3153.91 | 181.69 | 0 | 74.93 | 93627 | 56.97 | 56.96 | 0 | 95014.566 | 94995.8944
25/04/2008 02:00:00 IST | 3256.66 | 3079.97 | 176.69 | 0 | 74.93 | 93827 | 56.97 | 56.96 | 0 | 92765.9601 | 92745.9744
25/04/2008 02:30:00 IST | 3161.55 | 2998.47 | 163.08 | 0 | 74.93 | 91549 | 56.97 | 56.96 | 0 | 90056.7517 | 90036.672
25/04/2008 03:00:00 IST | 3093.05 | 2926.66 | 166.39 | 0 | 74.93 | 91597 | 56.97 | 56.96 | 0 | 88105.5293 | 88088.0704
25/04/2008 03:30:00 IST | 3089.23 | 2912.23 | 177 | 0 | 74.93 | 92801 | 56.97 | 56.96 | 0 | 87996.7165 | 87977.568
25/04/2008 04:00:00 IST | 3091.32 | 2906.88 | 184.44 | 0 | 74.93 | 91512 | 56.97 | 56.96 | 0 | 88056.2502 | 88038.8
25/04/2008 04:30:00 IST | 3114.17 | 2945.38 | 168.79 | 0 | 74.93 | 92716 | 56.97 | 56.96 | 0 | 88707.1325 | 88687.8592
25/04/2008 05:00:00 IST | 3163.54 | 3001.77 | 161.77 | 0 | 74.93 | 93791 | 56.97 | 56.96 | 0 | 90113.4369 | 90095.6256
25/04/2008 05:30:00 IST | 3201.42 | 3042.78 | 158.64 | 0 | 74.93 | 92461 | 56.97 | 56.96 | 0 | 91192.4487 | 91172.1696
25/04/2008 06:00:00 IST | 3319.58 | 3152.36 | 167.22 | 0 | 74.93 | 94082 | 57.26 | 57.26 | 0 | 95039.5754 | 95037.5713
25/04/2008 06:30:00 IST | 3551.62 | 3372.89 | 178.73 | 0 | 74.93 | 100473 | 58.62 | 58.62 | 0 | 104097.9822 | 104094.1719
25/04/2008 07:00:00 IST | 4014.81 | 3847.67 | 167.14 | 0 | 74.93 | 126431 | 67.56 | 67.56 | 0 | 135620.2818 | 135617.9172
25/04/2008 07:30:00 IST | 4419.17 | 4246.88 | 172.29 | 0 | 74.93 | 176388 | 85.54 | 85.54 | 0 | 189007.9009 | 189004.907
25/04/2008 08:00:00 IST | 4778.43 | 4588.87 | 189.56 | 0 | 74.93 | 139079 | 85.54 | 85.54 | 0 | 204373.4511 | 204370.4572
25/04/2008 08:30:00 IST | 4879.01 | 4675.61 | 203.4 | 0 | 74.93 | 141869 | 85.54 | 85.54 | 0 | 208675.2577 | 208669.6976
25/04/2008 09:00:00 IST | 4907.16 | 4683.2 | 223.96 | 0 | 74.93 | 142091 | 85.54 | 85.54 | 0 | 209879.2332 | 209876.2393
25/04/2008 09:30:00 IST | 4958.16 | 4713.71 | 244.45 | 0 | 74.93 | 143659 | 111.17 | 111.17 | 0 | 275599.3236 | 275590.9858
25/04/2008 10:00:00 IST | 4927.01 | 4673.87 | 253.14 | 0 | 74.93 | 141789 | 85.54 | 85.54 | 0 | 210728.2177 | 210725.2238
25/04/2008 10:30:00 IST | 4938.31 | 4648.31 | 290 | 0 | 74.93 | 142787 | 85.54 | 85.54 | 0 | 211211.5187 | 211208.5248
25/04/2008 11:00:00 IST | 4929.73 | 4616.44 | 313.29 | 0 | 74.93 | 142896 | 85.54 | 85.54 | 0 | 210844.5521 | 210838.992
25/04/2008 11:30:00 IST | 4930.7 | 4604.61 | 326.09 | 0 | 74.93 | 142790 | 85.54 | 85.54 | 0 | 210886.039 | 210883.0451
[7 empty] | 80.725 | 72.5485 |  | 10849671.6043 | 10847917.9798 | 1753.6245 | 0.01616%
[7 empty] | 80.5119 | 70.2913 |  | 8583708.2709 | 8582000.2468 | 1708.0241 | 0.0199% | Re-Pricing Not Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
24/04/2008 06:00:00 IST | 3281.81 | 3070.17 | 211.64 | 0 | 74.93 | 97189 | 55.19 | 55.19 | 0 | 90561.547
24/04/2008 06:30:00 IST | 3531.11 | 3322.65 | 208.46 | 0 | 74.93 | 98629 | 56.96 | 56.96 | 0 | 100566.0128
24/04/2008 07:00:00 IST | 4046.09 | 3857.36 | 188.73 | 0 | 219.5 | 112503 | 60.58 | 60.58 | 0 | 122556.0661
24/04/2008 07:30:00 IST | 4467.25 | 4280.65 | 186.6 | 0 | 317.87 | 124476 | 64.03 | 64.03 | 0 | 143019.0088
24/04/2008 08:00:00 IST | 4814.26 | 4607.47 | 206.79 | 0 | 317.87 | 149266 | 94.64 | 79.71 | 0 | 227810.7832
24/04/2008 08:30:00 IST | 4899.84 | 4672.98 | 226.86 | 0 | 317.87 | 139129 | 100.45 | 79.71 | 0 | 246094.464
24/04/2008 09:00:00 IST | 4940.05 | 4683.48 | 256.57 | 0 | 317.87 | 139547 | 101.31 | 79.71 | 0 | 250238.2327
24/04/2008 09:30:00 IST | 4956.71 | 4702.26 | 254.45 | 0 | 317.87 | 140296 | 102.86 | 79.71 | 0 | 254923.5953
24/04/2008 10:00:00 IST | 4909.66 | 4655.44 | 254.22 | 0 | 317.87 | 138544 | 99.84 | 79.71 | 0 | 245090.2272
24/04/2008 10:30:00 IST | 4898.18 | 4638.86 | 259.32 | 0 | 317.87 | 138015 | 99.17 | 79.71 | 0 | 242876.2553
24/04/2008 11:00:00 IST | 4892.62 | 4617.86 | 274.76 | 0 | 317.87 | 137266 | 97.47 | 79.71 | 0 | 238441.8357
24/04/2008 11:30:00 IST | 4891.12 | 4609.94 | 281.18 | 0 | 317.87 | 136996 | 97.12 | 79.71 | 0 | 237512.7872
24/04/2008 12:00:00 IST | 4927.19 | 4617.53 | 309.66 | 0 | 317.87 | 135167 | 95.39 | 81.37 | 0 | 235002.327
24/04/2008 12:30:00 IST | 4919.83 | 4575.74 | 344.09 | 0 | 317.87 | 135167 | 95.39 | 81.37 | 0 | 234651.2919
24/04/2008 13:00:00 IST | 4796.58 | 4450.29 | 346.29 | 0 | 317.87 | 133145 | 89.54 | 79.71 | 0 | 214742.8866
24/04/2008 13:30:00 IST | 4734.25 | 4382.95 | 351.3 | 0 | 317.87 | 130471 | 84.17 | 79.71 | 0 | 199240.9113
24/04/2008 14:00:00 IST | 4740.15 | 4405.12 | 335.03 | 0 | 317.87 | 131133 | 84.4 | 79.71 | 0 | 200034.33
24/04/2008 14:30:00 IST | 4749.49 | 4407.62 | 341.87 | 0 | 317.87 | 131216 | 84.49 | 79.71 | 0 | 200642.205
24/04/2008 15:00:00 IST | 4769.21 | 4417.37 | 351.84 | 0 | 317.87 | 131613 | 85.09 | 79.71 | 0 | 202906.0395
24/04/2008 15:30:00 IST | 4812.65 | 4451.36 | 361.29 | 0 | 317.87 | 138281 | 92.33 | 79.71 | 0 | 222175.9873
24/04/2008 16:00:00 IST | 4875.69 | 4512.67 | 363.02 | 0 | 317.87 | 134488 | 106.41 | 81.37 | 0 | 259411.0865
24/04/2008 16:30:00 IST | 4915.99 | 4535.65 | 380.34 | 0 | 317.87 | 134488 | 106.41 | 81.37 | 0 | 261555.2479
24/04/2008 17:00:00 IST | 4905.25 | 4527.92 | 377.33 | 0 | 317.87 | 150711 | 102.91 | 79.71 | 0 | 252399.6388
24/04/2008 17:30:00 IST | 4897.81 | 4543.37 | 354.44 | 0 | 317.87 | 136270 | 83.98 | 69.34 | 0 | 205659.0419
24/04/2008 18:00:00 IST | 4856.38 | 4537.94 | 318.44 | 0 | 317.87 | 134661 | 78.55 | 64.2 | 0 | 190734.3245
24/04/2008 18:30:00 IST | 4663.93 | 4368.75 | 295.18 | 0 | 219.5 | 131250 | 78.38 | 64.03 | 0 | 182779.4167
24/04/2008 19:00:00 IST | 4611.1 | 4333.96 | 277.14 | 0 | 74.93 | 132485 | 98.96 | 79.71 | 0 | 228157.228
24/04/2008 19:30:00 IST | 4518.33 | 4261.79 | 256.54 | 0 | 74.93 | 129779 | 78.55 | 64.2 | 0 | 177457.4108
24/04/2008 20:00:00 IST | 4524.44 | 4276.39 | 248.05 | 0 | 74.93 | 130248 | 78.55 | 64.2 | 0 | 177697.381
24/04/2008 20:30:00 IST | 4656.42 | 4424.59 | 231.83 | 0 | 74.93 | 131665 | 85.02 | 69.34 | 0 | 197944.4142
24/04/2008 21:00:00 IST | 4880.15 | 4654.52 | 225.63 | 0 | 74.93 | 135896 | 107.7 | 81.37 | 0 | 262796.0775
24/04/2008 21:30:00 IST | 4854.39 | 4601.71 | 252.68 | 0 | 74.93 | 135942 | 107.7 | 81.37 | 0 | 261408.9015
24/04/2008 22:00:00 IST | 4644.83 | 4401.24 | 243.59 | 0 | 74.93 | 128795 | 106.05 | 81.37 | 0 | 246292.1107
24/04/2008 22:30:00 IST | 4314.95 | 4091.19 | 223.76 | 0 | 74.93 | 122229 | 93.68 | 81.37 | 0 | 202112.258
24/04/2008 23:00:00 IST | 4018.51 | 3802.2 | 216.31 | 0 | 74.93 | 113104 | 64.03 | 64.03 | 0 | 128652.5976
24/04/2008 23:30:00 IST | 3771.45 | 3544.05 | 227.4 | 0 | 74.93 | 104967 | 60.58 | 60.58 | 0 | 114237.2205
25/04/2008 00:00:00 IST | 3693.7 | 3489.06 | 204.64 | 0 | 74.93 | 103324 | 60.58 | 60.58 | 0 | 111882.173
25/04/2008 00:30:00 IST | 3553.17 | 3349.6 | 203.57 | 0 | 74.93 | 99218 | 57.14 | 57.14 | 0 | 101514.0669
25/04/2008 01:00:00 IST | 3443.62 | 3245.62 | 198 | 0 | 74.93 | 96247 | 57.14 | 57.14 | 0 | 98384.2234
25/04/2008 01:30:00 IST | 3335.53 | 3153.84 | 181.69 | 0 | 74.93 | 93625 | 56.96 | 56.96 | 0 | 94995.8944
25/04/2008 02:00:00 IST | 3256.53 | 3079.84 | 176.69 | 0 | 74.93 | 93554 | 56.96 | 56.96 | 0 | 92745.9744
25/04/2008 02:30:00 IST | 3161.4 | 2998.32 | 163.08 | 0 | 74.93 | 93827 | 56.96 | 56.96 | 0 | 90036.672
25/04/2008 03:00:00 IST | 3092.98 | 2926.59 | 166.39 | 0 | 74.93 | 91512 | 56.96 | 56.96 | 0 | 88088.0704
25/04/2008 03:30:00 IST | 3089.1 | 2912.1 | 177 | 0 | 74.93 | 92716 | 56.96 | 56.96 | 0 | 87977.568
25/04/2008 04:00:00 IST | 3091.25 | 2906.81 | 184.44 | 0 | 74.93 | 91649 | 56.96 | 56.96 | 0 | 88038.8
25/04/2008 04:30:00 IST | 3114.04 | 2945.25 | 168.79 | 0 | 74.93 | 92852 | 56.96 | 56.96 | 0 | 88687.8592
25/04/2008 05:00:00 IST | 3163.47 | 3001.7 | 161.77 | 0 | 74.93 | 93791 | 56.96 | 56.96 | 0 | 90095.6256
25/04/2008 05:30:00 IST | 3201.27 | 3042.63 | 158.64 | 0 | 74.93 | 91553 | 56.96 | 56.96 | 0 | 91172.1696
25/04/2008 06:00:00 IST | 3319.51 | 3152.29 | 167.22 | 0 | 74.93 | 94080 | 57.26 | 57.26 | 0 | 95037.5713
25/04/2008 06:30:00 IST | 3551.49 | 3372.76 | 178.73 | 0 | 74.93 | 100469 | 58.62 | 58.62 | 0 | 104094.1719
25/04/2008 07:00:00 IST | 4014.74 | 3847.6 | 167.14 | 0 | 74.93 | 156746 | 67.56 | 67.56 | 0 | 135617.9172
25/04/2008 07:30:00 IST | 4419.1 | 4246.81 | 172.29 | 0 | 74.93 | 147301 | 85.54 | 85.54 | 0 | 189004.907
25/04/2008 08:00:00 IST | 4778.36 | 4588.8 | 189.56 | 0 | 74.93 | 142439 | 85.54 | 85.54 | 0 | 204370.4572
25/04/2008 08:30:00 IST | 4878.88 | 4675.48 | 203.4 | 0 | 74.93 | 141863 | 85.54 | 85.54 | 0 | 208669.6976
25/04/2008 09:00:00 IST | 4907.09 | 4683.13 | 223.96 | 0 | 74.93 | 142088 | 85.54 | 85.54 | 0 | 209876.2393
25/04/2008 09:30:00 IST | 4958.01 | 4713.56 | 244.45 | 0 | 74.93 | 143650 | 111.17 | 111.17 | 0 | 275590.9858
25/04/2008 10:00:00 IST | 4926.94 | 4673.8 | 253.14 | 0 | 74.93 | 141786 | 85.54 | 85.54 | 0 | 210725.2238
25/04/2008 10:30:00 IST | 4938.24 | 4648.24 | 290 | 0 | 74.93 | 141147 | 85.54 | 85.54 | 0 | 211208.5248
25/04/2008 11:00:00 IST | 4929.6 | 4616.31 | 313.29 | 0 | 74.93 | 142896 | 85.54 | 85.54 | 0 | 210838.992
25/04/2008 11:30:00 IST | 4930.63 | 4604.54 | 326.09 | 0 | 74.93 | 140029 | 85.54 | 85.54 | 0 | 210883.0451
[7 empty] | 80.7385 | 72.4905 |  | 10847917.9798
[7 empty] | 80.5288 | 70.2188 |  | 8582000.2468