## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 12459849.0027 | 12577602.5804 | -117753.5777 | -0.9451%
Average SMP | 115.7421 | 116.9746
Maximum SMP | 176.69 | 179.95

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
12/09/2008 06:00:00 IST | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 2998.36 | 2999.22 | 161.05 | 161.05
12/09/2008 06:30:00 IST | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 3224.58 | 3225.44 | 178.01 | 178.01
12/09/2008 07:00:00 IST | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 3650.68 | 3651.56 | 195.94 | 195.94
12/09/2008 07:30:00 IST | 107.25 | 107.23 | 130.81 | 117.22 | 4093.08 | 4091.25 | 172.29 | 172.29
12/09/2008 08:00:00 IST | 135.31 | 122.2 | 135.79 | 122.2 | 4447.98 | 4448 | 173.06 | 173.06
12/09/2008 08:30:00 IST | 135.75 | 122.2 | 135.79 | 122.2 | 4585.69 | 4585.91 | 156.85 | 156.85
12/09/2008 09:00:00 IST | 161.26 | 122.2 | 179.95 | 137.16 | 4703.6 | 4701.59 | 164.43 | 164.43
12/09/2008 09:30:00 IST | 176.69 | 137.16 | 179.95 | 137.16 | 4729.88 | 4730.74 | 184.89 | 184.89
12/09/2008 10:00:00 IST | 176.69 | 137.16 | 179.95 | 137.16 | 4697.13 | 4697.99 | 199.16 | 199.16
12/09/2008 10:30:00 IST | 149.1 | 122.2 | 151.53 | 122.2 | 4713.44 | 4714.32 | 208.82 | 208.82
12/09/2008 11:00:00 IST | 150.92 | 122.2 | 153.48 | 122.2 | 4730.4 | 4731.2 | 215.77 | 215.77
12/09/2008 11:30:00 IST | 151.57 | 122.2 | 142.64 | 122.2 | 4732.08 | 4687 | 224.32 | 224.32
12/09/2008 12:00:00 IST | 156.12 | 122.2 | 146.52 | 122.2 | 4751.65 | 4702.39 | 212.09 | 212.09
12/09/2008 12:30:00 IST | 153.61 | 122.2 | 143.81 | 122.2 | 4740.86 | 4691.66 | 223.99 | 223.99
12/09/2008 13:00:00 IST | 145.65 | 122.2 | 135.79 | 122.2 | 4633.63 | 4588.57 | 223.53 | 223.53
12/09/2008 13:30:00 IST | 161.73 | 122.2 | 164.99 | 122.2 | 4536.88 | 4537.74 | 226.43 | 226.43
12/09/2008 14:00:00 IST | 161.73 | 122.2 | 164.99 | 122.2 | 4551 | 4551.86 | 223.89 | 223.89
12/09/2008 14:30:00 IST | 161.73 | 122.2 | 164.99 | 122.2 | 4538.52 | 4536.69 | 224.62 | 224.62
12/09/2008 15:00:00 IST | 140.25 | 122.2 | 141.9 | 122.2 | 4528.78 | 4529.43 | 230.72 | 230.72
12/09/2008 15:30:00 IST | 136.27 | 122.2 | 135.79 | 122.2 | 4518.27 | 4517.95 | 238.35 | 238.35
12/09/2008 16:00:00 IST | 134.76 | 122.2 | 135.79 | 122.2 | 4539.56 | 4523.22 | 237.2 | 237.2
12/09/2008 16:30:00 IST | 148.79 | 122.2 | 153.16 | 122.2 | 4611.13 | 4594.79 | 228.99 | 228.99
12/09/2008 17:00:00 IST | 161.73 | 122.2 | 164.99 | 122.2 | 4676.54 | 4676.88 | 224.11 | 224.11
12/09/2008 17:30:00 IST | 161.73 | 122.2 | 164.99 | 122.2 | 4703.44 | 4703.49 | 218.11 | 218.11
12/09/2008 18:00:00 IST | 154.53 | 122.2 | 157.16 | 122.2 | 4642.52 | 4642.37 | 214.44 | 214.44
12/09/2008 18:30:00 IST | 136.01 | 122.2 | 137.67 | 122.2 | 4544.17 | 4546.28 | 220.13 | 220.13
12/09/2008 19:00:00 IST | 130.2 | 117.64 | 131.23 | 117.64 | 4476.16 | 4480.17 | 224.53 | 224.53
12/09/2008 19:30:00 IST | 130.2 | 117.64 | 131.23 | 117.64 | 4485.88 | 4486.76 | 228.91 | 228.91
12/09/2008 20:00:00 IST | 161.73 | 122.2 | 164.99 | 122.2 | 4661.31 | 4662.17 | 227.22 | 227.22
12/09/2008 20:30:00 IST | 157.08 | 122.2 | 159.95 | 122.2 | 4739.65 | 4740.71 | 217.68 | 217.68
12/09/2008 21:00:00 IST | 117.24 | 117.22 | 122.22 | 122.2 | 4628.44 | 4628.71 | 212.69 | 212.69
12/09/2008 21:30:00 IST | 102.26 | 102.25 | 102.27 | 102.25 | 4404.01 | 4403.76 | 208.18 | 208.18
12/09/2008 22:00:00 IST | 102.26 | 102.25 | 102.27 | 102.25 | 4184.14 | 4183.43 | 208.22 | 208.22
12/09/2008 22:30:00 IST | 68.46 | 68.44 | 68.46 | 68.44 | 3956.8 | 3957.17 | 209.17 | 209.17
12/09/2008 23:00:00 IST | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 3745.87 | 3748.49 | 210.79 | 210.79
12/09/2008 23:30:00 IST | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 3550.46 | 3551.02 | 200.88 | 200.88
13/09/2008 00:00:00 IST | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 3395.87 | 3396.79 | 198.8 | 198.8
13/09/2008 00:30:00 IST | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 3222.05 | 3222.73 | 200.83 | 200.83
13/09/2008 01:00:00 IST | 67.22 | 67.22 | 67.24 | 67.24 | 3080.14 | 3082.57 | 189.69 | 189.69
13/09/2008 01:30:00 IST | 65.4 | 65.4 | 67.01 | 67.01 | 2956.52 | 2956.29 | 185.9 | 185.9
13/09/2008 02:00:00 IST | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 2866.27 | 2866.04 | 183.81 | 183.81
13/09/2008 02:30:00 IST | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 2779.79 | 2779.48 | 182.86 | 182.86
13/09/2008 03:00:00 IST | 63.04 | 63.04 | 63.05 | 63.05 | 2707.35 | 2707.12 | 183.89 | 183.89
13/09/2008 03:30:00 IST | 62.5 | 62.5 | 63.04 | 63.04 | 2671.42 | 2671.17 | 175.68 | 175.68
13/09/2008 04:00:00 IST | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 2653.23 | 2653 | 183.14 | 183.14
13/09/2008 04:30:00 IST | 62.5 | 62.5 | 63.04 | 63.04 | 2657.6 | 2657.55 | 186.66 | 186.66
13/09/2008 05:00:00 IST | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 2661.95 | 2660.07 | 192.53 | 192.53
13/09/2008 05:30:00 IST | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 2660.74 | 2661.62 | 201.77 | 201.77
13/09/2008 06:00:00 IST | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 2723.73 | 2724.65 | 210.81 | 210.81
13/09/2008 06:30:00 IST | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 2752.08 | 2752.96 | 221.66 | 221.66
13/09/2008 07:00:00 IST | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 2854.65 | 2855.51 | 222.99 | 222.99
13/09/2008 07:30:00 IST | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 3062.58 | 3061.92 | 221.25 | 221.25
13/09/2008 08:00:00 IST | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 3365.38 | 3334.64 | 219.72 | 219.72
13/09/2008 08:30:00 IST | 97.78 | 97.78 | 66.45 | 66.45 | 3637.44 | 3578.24 | 220.77 | 220.77
13/09/2008 09:00:00 IST | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 3885.68 | 3827.22 | 231.12 | 231.12
13/09/2008 09:30:00 IST | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 4048.89 | 4012.69 | 232.22 | 232.22
13/09/2008 10:00:00 IST | 146.19 | 146.19 | 98.18 | 98.18 | 4151.19 | 4092.91 | 229.78 | 229.78
13/09/2008 10:30:00 IST | 115.8 | 115.8 | 98.18 | 98.18 | 4212.58 | 4159.38 | 223.03 | 223.03
13/09/2008 11:00:00 IST | 115.8 | 115.8 | 147.48 | 147.48 | 4246.34 | 4247.22 | 224.14 | 224.14
13/09/2008 11:30:00 IST | 114.02 | 114.02 | 114.02 | 114.02 | 4260.42 | 4261.28 | 240.47 | 240.47

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
12/09/2008 06:00:00 IST | 3159.41 | 2998.36 | 161.05 | 0 | -75 | 109180 | 62.5 | 62.5 | 0 | 98731.5625 | 98758.4375
12/09/2008 06:30:00 IST | 3402.59 | 3224.58 | 178.01 | 0 | -75 | 104726 | 64.41 | 64.41 | 0 | 109580.411 | 109608.1073
12/09/2008 07:00:00 IST | 3846.62 | 3650.68 | 195.94 | 0 | -75 | 116659 | 85.54 | 85.54 | 0 | 164519.9374 | 164557.575
12/09/2008 07:30:00 IST | 4265.37 | 4093.08 | 172.29 | 0 | -14.34 | 163812 | 107.25 | 107.23 | 0 | 228730.4662 | 278856.8337
12/09/2008 08:00:00 IST | 4621.04 | 4447.98 | 173.06 | 0 | 18.56 | 183078 | 135.31 | 122.2 | 0 | 312636.4612 | 313746.8687
12/09/2008 08:30:00 IST | 4742.54 | 4585.69 | 156.85 | 0 | 82.5 | 156196 | 135.75 | 122.2 | 0 | 321899.9025 | 322009.6902
12/09/2008 09:00:00 IST | 4868.03 | 4703.6 | 164.43 | 0 | -71.63 | 154593 | 161.26 | 122.2 | 0 | 392509.2589 | 437820.1495
12/09/2008 09:30:00 IST | 4914.77 | 4729.88 | 184.89 | 0 | -46.9 | 156047 | 176.69 | 137.16 | 0 | 434195.3556 | 442283.8092
12/09/2008 10:00:00 IST | 4896.29 | 4697.13 | 199.16 | 0 | -65.63 | 154287 | 176.69 | 137.16 | 0 | 432562.7401 | 440621.0712
12/09/2008 10:30:00 IST | 4922.26 | 4713.44 | 208.82 | 0 | -75 | 160502 | 149.1 | 122.2 | 0 | 366954.483 | 373001.7021
12/09/2008 11:00:00 IST | 4946.17 | 4730.4 | 215.77 | 0 | -75 | 156321 | 150.92 | 122.2 | 0 | 373237.9882 | 379630.4778
12/09/2008 11:30:00 IST | 4956.4 | 4732.08 | 224.32 | 0 | -75 | 156458 | 151.57 | 122.2 | 0 | 375620.774 | 350275.3424
12/09/2008 12:00:00 IST | 4963.74 | 4751.65 | 212.09 | 0 | -75 | 157654 | 156.12 | 122.2 | 0 | 387469.5444 | 360034.8048
12/09/2008 12:30:00 IST | 4964.85 | 4740.86 | 223.99 | 0 | -75 | 156994 | 153.61 | 122.2 | 0 | 381325.3042 | 353459.8133
12/09/2008 13:00:00 IST | 4857.16 | 4633.63 | 223.53 | 0 | -75 | 155277 | 145.65 | 122.2 | 0 | 353722.677 | 326717.5295
12/09/2008 13:30:00 IST | 4763.31 | 4536.88 | 226.43 | 0 | -75 | 159490 | 161.73 | 122.2 | 0 | 385185.0632 | 393020.2042
12/09/2008 14:00:00 IST | 4774.89 | 4551 | 223.89 | 0 | -75 | 159344 | 161.73 | 122.2 | 0 | 386121.4799 | 393975.4963
12/09/2008 14:30:00 IST | 4763.14 | 4538.52 | 224.62 | 0 | -71.63 | 159232 | 161.73 | 122.2 | 0 | 385171.3161 | 392784.2684
12/09/2008 15:00:00 IST | 4759.5 | 4528.78 | 230.72 | 0 | 39.31 | 160352 | 140.25 | 122.2 | 0 | 333759.9375 | 337732.6425
12/09/2008 15:30:00 IST | 4756.62 | 4518.27 | 238.35 | 0 | 46 | 159693 | 136.27 | 122.2 | 0 | 324092.3037 | 322928.9885
12/09/2008 16:00:00 IST | 4776.76 | 4539.56 | 237.2 | 0 | 0 | 156713 | 134.76 | 122.2 | 0 | 321858.0888 | 323208.7159
12/09/2008 16:30:00 IST | 4840.12 | 4611.13 | 228.99 | 0 | 0 | 160591 | 148.79 | 122.2 | 0 | 360080.7274 | 369405.0724
12/09/2008 17:00:00 IST | 4900.65 | 4676.54 | 224.11 | 0 | 30.66 | 165954 | 161.73 | 122.2 | 0 | 396291.0623 | 404307.1701
12/09/2008 17:30:00 IST | 4921.55 | 4703.44 | 218.11 | 0 | 71.79 | 168408 | 161.73 | 122.2 | 0 | 397981.1408 | 406007.392
12/09/2008 18:00:00 IST | 4856.96 | 4642.52 | 214.44 | 0 | 74.71 | 166647 | 154.53 | 122.2 | 0 | 375273.0144 | 381648.1298
12/09/2008 18:30:00 IST | 4764.3 | 4544.17 | 220.13 | 0 | 60.11 | 160778 | 136.01 | 122.2 | 0 | 323996.2215 | 328095.8323
12/09/2008 19:00:00 IST | 4700.69 | 4476.16 | 224.53 | 0 | -65.63 | 161466 | 130.2 | 117.64 | 0 | 306014.919 | 308698.8905
12/09/2008 19:30:00 IST | 4714.79 | 4485.88 | 228.91 | 0 | -75 | 156418 | 130.2 | 117.64 | 0 | 306932.829 | 309418.6871
12/09/2008 20:00:00 IST | 4888.53 | 4661.31 | 227.22 | 0 | -75 | 165084 | 161.73 | 122.2 | 0 | 395310.9784 | 403350.228
12/09/2008 20:30:00 IST | 4957.33 | 4739.65 | 217.68 | 0 | -72.13 | 165233 | 157.08 | 122.2 | 0 | 389348.6982 | 396547.2402
12/09/2008 21:00:00 IST | 4841.13 | 4628.44 | 212.69 | 0 | 103.93 | 162692 | 117.24 | 117.22 | 0 | 283787.0406 | 295857.954
12/09/2008 21:30:00 IST | 4612.19 | 4404.01 | 208.18 | 0 | 77.69 | 149640 | 102.26 | 102.25 | 0 | 235821.2747 | 235831.5519
12/09/2008 22:00:00 IST | 4392.36 | 4184.14 | 208.22 | 0 | 47.87 | 135758 | 102.26 | 102.25 | 0 | 224581.3668 | 224567.0228
12/09/2008 22:30:00 IST | 4165.97 | 3956.8 | 209.17 | 0 | 0 | 126465 | 68.46 | 68.44 | 0 | 142601.1531 | 142613.8182
12/09/2008 23:00:00 IST | 3956.66 | 3745.87 | 210.79 | 0 | -67.04 | 119061 | 68.44 | 68.44 | 0 | 135396.9052 | 135486.5616
12/09/2008 23:30:00 IST | 3751.34 | 3550.46 | 200.88 | 0 | -73.76 | 115246 | 68.44 | 68.44 | 0 | 128370.8548 | 128390.018
13/09/2008 00:00:00 IST | 3594.67 | 3395.87 | 198.8 | 0 | -47.22 | 105725 | 68.44 | 68.44 | 0 | 123009.6074 | 123041.0898
13/09/2008 00:30:00 IST | 3422.88 | 3222.05 | 200.83 | 0 | -29.92 | 106030 | 68.44 | 68.44 | 0 | 117130.9536 | 117154.2232
13/09/2008 01:00:00 IST | 3269.83 | 3080.14 | 189.69 | 0 | 97.69 | 101475 | 67.22 | 67.22 | 0 | 109898.9863 | 110013.3812
13/09/2008 01:30:00 IST | 3142.42 | 2956.52 | 185.9 | 0 | 114.03 | 97475 | 65.4 | 65.4 | 0 | 102757.134 | 105279.0759
13/09/2008 02:00:00 IST | 3050.08 | 2866.27 | 183.81 | 0 | 114.03 | 94481 | 64.41 | 64.41 | 0 | 98227.8264 | 98220.4193
13/09/2008 02:30:00 IST | 2962.65 | 2779.79 | 182.86 | 0 | 114.03 | 91696 | 64.41 | 64.41 | 0 | 95412.1432 | 95402.1597
13/09/2008 03:00:00 IST | 2891.24 | 2707.35 | 183.89 | 0 | 114.03 | 89733 | 63.04 | 63.04 | 0 | 91131.8848 | 91139.0902
13/09/2008 03:30:00 IST | 2847.1 | 2671.42 | 175.68 | 0 | 114.03 | 89112 | 62.5 | 62.5 | 0 | 88971.875 | 89732.712
13/09/2008 04:00:00 IST | 2836.37 | 2653.23 | 183.14 | 0 | 114.03 | 88600 | 62.5 | 62.5 | 0 | 88636.5625 | 88629.375
13/09/2008 04:30:00 IST | 2844.26 | 2657.6 | 186.66 | 0 | 97.69 | 88101 | 62.5 | 62.5 | 0 | 88883.125 | 89649.4992
13/09/2008 05:00:00 IST | 2854.48 | 2661.95 | 192.53 | 0 | -71.6 | 87571 | 64.41 | 64.41 | 0 | 91928.5284 | 91867.983
13/09/2008 05:30:00 IST | 2862.51 | 2660.74 | 201.77 | 0 | -75 | 87309 | 64.41 | 64.41 | 0 | 92187.1346 | 92215.475
13/09/2008 06:00:00 IST | 2934.54 | 2723.73 | 210.81 | 0 | -75 | 83029 | 63.66 | 63.66 | 0 | 93406.4082 | 93435.6918
13/09/2008 06:30:00 IST | 2973.74 | 2752.08 | 221.66 | 0 | -75 | 83914 | 63.66 | 63.66 | 0 | 94654.1442 | 94682.1546
13/09/2008 07:00:00 IST | 3077.64 | 2854.65 | 222.99 | 0 | -75 | 86262 | 63.66 | 63.66 | 0 | 97961.2812 | 97988.655
13/09/2008 07:30:00 IST | 3283.83 | 3062.58 | 221.25 | 0 | -75 | 92399 | 64.51 | 64.51 | 0 | 105919.9367 | 105898.6484
13/09/2008 08:00:00 IST | 3585.1 | 3365.38 | 219.72 | 0 | -75 | 101588 | 69.59 | 69.59 | 0 | 124743.5545 | 123673.9562
13/09/2008 08:30:00 IST | 3858.21 | 3637.44 | 220.77 | 0 | 0 | 126588 | 97.78 | 97.78 | 0 | 188627.8869 | 126222.1073
13/09/2008 09:00:00 IST | 4116.8 | 3885.68 | 231.12 | 0 | -75 | 120443 | 97.78 | 97.78 | 0 | 201270.352 | 198412.2426
13/09/2008 09:30:00 IST | 4281.11 | 4048.89 | 232.22 | 0 | -75 | 134822 | 98.09 | 98.09 | 0 | 209967.04 | 208191.611
13/09/2008 10:00:00 IST | 4380.97 | 4151.19 | 229.78 | 0 | -75 | 129777 | 146.19 | 146.19 | 0 | 320227.0022 | 212200.8521
13/09/2008 10:30:00 IST | 4435.61 | 4212.58 | 223.03 | 0 | -75 | 131424 | 115.8 | 115.8 | 0 | 256821.819 | 215132.5069
13/09/2008 11:00:00 IST | 4470.48 | 4246.34 | 224.14 | 0 | -75 | 132343 | 115.8 | 115.8 | 0 | 258840.792 | 329718.0864
13/09/2008 11:30:00 IST | 4500.89 | 4260.42 | 240.47 | 0 | -75 | 133201 | 114.02 | 114.02 | 0 | 256595.7389 | 256644.7675
[7 empty] | 111.1027 | 98.8823 |  | 14668884.9584 | 14639803.86 | 29081.0983 | 0.1983%
[7 empty] | 115.7421 | 100.4667 |  | 12459849.0027 | 12577602.5804 | -117753.5777 | -0.9451% | Re-Pricing Not Required
176.69

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
12/09/2008 06:00:00 IST | 3160.27 | 2999.22 | 161.05 | 0 | -75 | 108776 | 62.5 | 62.5 | 0 | 98758.4375
12/09/2008 06:30:00 IST | 3403.45 | 3225.44 | 178.01 | 0 | -75 | 104625 | 64.41 | 64.41 | 0 | 109608.1073
12/09/2008 07:00:00 IST | 3847.5 | 3651.56 | 195.94 | 0 | -75 | 116659 | 85.54 | 85.54 | 0 | 164557.575
12/09/2008 07:30:00 IST | 4263.54 | 4091.25 | 172.29 | 0 | 0 | 162586 | 130.81 | 117.22 | 0 | 278856.8337
12/09/2008 08:00:00 IST | 4621.06 | 4448 | 173.06 | 0 | 18.56 | 181936 | 135.79 | 122.2 | 0 | 313746.8687
12/09/2008 08:30:00 IST | 4742.76 | 4585.91 | 156.85 | 0 | 82.5 | 154240 | 135.79 | 122.2 | 0 | 322009.6902
12/09/2008 09:00:00 IST | 4866.02 | 4701.59 | 164.43 | 0 | -55.22 | 154648 | 179.95 | 137.16 | 0 | 437820.1495
12/09/2008 09:30:00 IST | 4915.63 | 4730.74 | 184.89 | 0 | -46.04 | 156106 | 179.95 | 137.16 | 0 | 442283.8092
12/09/2008 10:00:00 IST | 4897.15 | 4697.99 | 199.16 | 0 | -64.77 | 154346 | 179.95 | 137.16 | 0 | 440621.0712
12/09/2008 10:30:00 IST | 4923.14 | 4714.32 | 208.82 | 0 | -75 | 160555 | 151.53 | 122.2 | 0 | 373001.7021
12/09/2008 11:00:00 IST | 4946.97 | 4731.2 | 215.77 | 0 | -75 | 156370 | 153.48 | 122.2 | 0 | 379630.4778
12/09/2008 11:30:00 IST | 4911.32 | 4687 | 224.32 | 0 | -75 | 153704 | 142.64 | 122.2 | 0 | 350275.3424
12/09/2008 12:00:00 IST | 4914.48 | 4702.39 | 212.09 | 0 | -75 | 154644 | 146.52 | 122.2 | 0 | 360034.8048
12/09/2008 12:30:00 IST | 4915.65 | 4691.66 | 223.99 | 0 | -75 | 153988 | 143.81 | 122.2 | 0 | 353459.8133
12/09/2008 13:00:00 IST | 4812.1 | 4588.57 | 223.53 | 0 | -75 | 152414 | 135.79 | 122.2 | 0 | 326717.5295
12/09/2008 13:30:00 IST | 4764.17 | 4537.74 | 226.43 | 0 | -75 | 159490 | 164.99 | 122.2 | 0 | 393020.2042
12/09/2008 14:00:00 IST | 4775.75 | 4551.86 | 223.89 | 0 | -75 | 159344 | 164.99 | 122.2 | 0 | 393975.4963
12/09/2008 14:30:00 IST | 4761.31 | 4536.69 | 224.62 | 0 | -71.63 | 159232 | 164.99 | 122.2 | 0 | 392784.2684
12/09/2008 15:00:00 IST | 4760.15 | 4529.43 | 230.72 | 0 | 39.31 | 160392 | 141.9 | 122.2 | 0 | 337732.6425
12/09/2008 15:30:00 IST | 4756.3 | 4517.95 | 238.35 | 0 | 46 | 159295 | 135.79 | 122.2 | 0 | 322928.9885
12/09/2008 16:00:00 IST | 4760.42 | 4523.22 | 237.2 | 0 | 0 | 156713 | 135.79 | 122.2 | 0 | 323208.7159
12/09/2008 16:30:00 IST | 4823.78 | 4594.79 | 228.99 | 0 | 0 | 161298 | 153.16 | 122.2 | 0 | 369405.0724
12/09/2008 17:00:00 IST | 4900.99 | 4676.88 | 224.11 | 0 | 30.66 | 165954 | 164.99 | 122.2 | 0 | 404307.1701
12/09/2008 17:30:00 IST | 4921.6 | 4703.49 | 218.11 | 0 | 71.79 | 168408 | 164.99 | 122.2 | 0 | 406007.392
12/09/2008 18:00:00 IST | 4856.81 | 4642.37 | 214.44 | 0 | 74.71 | 166638 | 157.16 | 122.2 | 0 | 381648.1298
12/09/2008 18:30:00 IST | 4766.41 | 4546.28 | 220.13 | 0 | 60.11 | 160907 | 137.67 | 122.2 | 0 | 328095.8323
12/09/2008 19:00:00 IST | 4704.7 | 4480.17 | 224.53 | 0 | -65.63 | 161701 | 131.23 | 117.64 | 0 | 308698.8905
12/09/2008 19:30:00 IST | 4715.67 | 4486.76 | 228.91 | 0 | -75 | 156470 | 131.23 | 117.64 | 0 | 309418.6871
12/09/2008 20:00:00 IST | 4889.39 | 4662.17 | 227.22 | 0 | -75 | 165084 | 164.99 | 122.2 | 0 | 403350.228
12/09/2008 20:30:00 IST | 4958.39 | 4740.71 | 217.68 | 0 | -72.13 | 165233 | 159.95 | 122.2 | 0 | 396547.2402
12/09/2008 21:00:00 IST | 4841.4 | 4628.71 | 212.69 | 0 | 103.93 | 162703 | 122.22 | 122.2 | 0 | 295857.954
12/09/2008 21:30:00 IST | 4611.94 | 4403.76 | 208.18 | 0 | 77.44 | 149627 | 102.27 | 102.25 | 0 | 235831.5519
12/09/2008 22:00:00 IST | 4391.65 | 4183.43 | 208.22 | 0 | 47.16 | 135722 | 102.27 | 102.25 | 0 | 224567.0228
12/09/2008 22:30:00 IST | 4166.34 | 3957.17 | 209.17 | 0 | 0 | 125892 | 68.46 | 68.44 | 0 | 142613.8182
12/09/2008 23:00:00 IST | 3959.28 | 3748.49 | 210.79 | 0 | -67.04 | 118798 | 68.44 | 68.44 | 0 | 135486.5616
12/09/2008 23:30:00 IST | 3751.9 | 3551.02 | 200.88 | 0 | -73.76 | 115246 | 68.44 | 68.44 | 0 | 128390.018
13/09/2008 00:00:00 IST | 3595.59 | 3396.79 | 198.8 | 0 | -47.22 | 105725 | 68.44 | 68.44 | 0 | 123041.0898
13/09/2008 00:30:00 IST | 3423.56 | 3222.73 | 200.83 | 0 | -29.92 | 106348 | 68.44 | 68.44 | 0 | 117154.2232
13/09/2008 01:00:00 IST | 3272.26 | 3082.57 | 189.69 | 0 | 97.69 | 102590 | 67.24 | 67.24 | 0 | 110013.3812
13/09/2008 01:30:00 IST | 3142.19 | 2956.29 | 185.9 | 0 | 114.03 | 98331 | 67.01 | 67.01 | 0 | 105279.0759
13/09/2008 02:00:00 IST | 3049.85 | 2866.04 | 183.81 | 0 | 114.03 | 95311 | 64.41 | 64.41 | 0 | 98220.4193
13/09/2008 02:30:00 IST | 2962.34 | 2779.48 | 182.86 | 0 | 114.03 | 92523 | 64.41 | 64.41 | 0 | 95402.1597
13/09/2008 03:00:00 IST | 2891.01 | 2707.12 | 183.89 | 0 | 114.03 | 90546 | 63.05 | 63.05 | 0 | 91139.0902
13/09/2008 03:30:00 IST | 2846.85 | 2671.17 | 175.68 | 0 | 114.03 | 89413 | 63.04 | 63.04 | 0 | 89732.712
13/09/2008 04:00:00 IST | 2836.14 | 2653 | 183.14 | 0 | 114.03 | 88842 | 62.5 | 62.5 | 0 | 88629.375
13/09/2008 04:30:00 IST | 2844.21 | 2657.55 | 186.66 | 0 | 97.69 | 88820 | 63.04 | 63.04 | 0 | 89649.4992
13/09/2008 05:00:00 IST | 2852.6 | 2660.07 | 192.53 | 0 | -71.6 | 88251 | 64.41 | 64.41 | 0 | 91867.983
13/09/2008 05:30:00 IST | 2863.39 | 2661.62 | 201.77 | 0 | -75 | 88174 | 64.41 | 64.41 | 0 | 92215.475
13/09/2008 06:00:00 IST | 2935.46 | 2724.65 | 210.81 | 0 | -75 | 83912 | 63.66 | 63.66 | 0 | 93435.6918
13/09/2008 06:30:00 IST | 2974.62 | 2752.96 | 221.66 | 0 | -75 | 84616 | 63.66 | 63.66 | 0 | 94682.1546
13/09/2008 07:00:00 IST | 3078.5 | 2855.51 | 222.99 | 0 | -75 | 86944 | 63.66 | 63.66 | 0 | 97988.655
13/09/2008 07:30:00 IST | 3283.17 | 3061.92 | 221.25 | 0 | -75 | 93450 | 64.51 | 64.51 | 0 | 105898.6484
13/09/2008 08:00:00 IST | 3554.36 | 3334.64 | 219.72 | 0 | -75 | 101933 | 69.59 | 69.59 | 0 | 123673.9562
13/09/2008 08:30:00 IST | 3799.01 | 3578.24 | 220.77 | 0 | -75 | 118013 | 66.45 | 66.45 | 0 | 126222.1073
13/09/2008 09:00:00 IST | 4058.34 | 3827.22 | 231.12 | 0 | -75 | 118354 | 97.78 | 97.78 | 0 | 198412.2426
13/09/2008 09:30:00 IST | 4244.91 | 4012.69 | 232.22 | 0 | -75 | 137938 | 98.09 | 98.09 | 0 | 208191.611
13/09/2008 10:00:00 IST | 4322.69 | 4092.91 | 229.78 | 0 | -75 | 126574 | 98.18 | 98.18 | 0 | 212200.8521
13/09/2008 10:30:00 IST | 4382.41 | 4159.38 | 223.03 | 0 | -75 | 129181 | 98.18 | 98.18 | 0 | 215132.5069
13/09/2008 11:00:00 IST | 4471.36 | 4247.22 | 224.14 | 0 | -75 | 132565 | 147.48 | 147.48 | 0 | 329718.0864
13/09/2008 11:30:00 IST | 4501.75 | 4261.28 | 240.47 | 0 | -75 | 132394 | 114.02 | 114.02 | 0 | 256644.7675
[7 empty] | 111.0007 | 98.3385 |  | 14639803.86
[7 empty] | 116.9746 | 101.1469 |  | 12577602.5804
179.95