## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8100889.0172 | 8068022.9976 | 32866.0197 | 0.4057%
Average SMP | 79.6225 | 79.4417
Maximum SMP | 179.1 | 178.68

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
13/08/2008 06:00:00 IST | 53.16 | 53.16 | 53.71 | 53.71 | 2588.68 | 2591.77 | 205.44 | 205.44
13/08/2008 06:30:00 IST | 53.71 | 53.71 | 55.22 | 55.22 | 2759.87 | 2760.75 | 219.44 | 219.44
13/08/2008 07:00:00 IST | 56.42 | 56.42 | 56.42 | 56.42 | 3134.75 | 3135.67 | 221.49 | 221.49
13/08/2008 07:30:00 IST | 58.92 | 58.92 | 56.42 | 56.42 | 3463.67 | 3464.47 | 231.05 | 231.05
13/08/2008 08:00:00 IST | 58.92 | 58.92 | 63.8 | 63.8 | 3863.33 | 3864.21 | 232.44 | 232.44
13/08/2008 08:30:00 IST | 84.11 | 84.11 | 80.6 | 80.6 | 4131.34 | 4132.2 | 234.76 | 234.76
13/08/2008 09:00:00 IST | 102.57 | 84.17 | 98.87 | 80.6 | 4344.63 | 4345.49 | 237.6 | 237.6
13/08/2008 09:30:00 IST | 102.57 | 84.17 | 98.87 | 80.6 | 4450.08 | 4450.96 | 228.2 | 228.2
13/08/2008 10:00:00 IST | 108.53 | 84.17 | 105.21 | 80.6 | 4513.6 | 4514.46 | 213.16 | 213.16
13/08/2008 10:30:00 IST | 138 | 98.31 | 141.71 | 101.88 | 4581.8 | 4582.66 | 214.49 | 214.49
13/08/2008 11:00:00 IST | 111.31 | 84.17 | 107.97 | 80.6 | 4638.59 | 4639.53 | 214.14 | 214.14
13/08/2008 11:30:00 IST | 140.78 | 98.31 | 144.48 | 101.88 | 4667.25 | 4668.11 | 218.53 | 218.53
13/08/2008 12:00:00 IST | 179.1 | 122.86 | 178.68 | 122.86 | 4701.13 | 4702.01 | 224.13 | 224.13
13/08/2008 12:30:00 IST | 171.94 | 122.86 | 171.57 | 122.86 | 4713.41 | 4711.58 | 239.29 | 239.29
13/08/2008 13:00:00 IST | 101.32 | 67.58 | 101.03 | 67.54 | 4554.27 | 4539.56 | 245.58 | 245.58
13/08/2008 13:30:00 IST | 85.94 | 67.54 | 85.19 | 66.92 | 4457.93 | 4442.76 | 248.09 | 248.09
13/08/2008 14:00:00 IST | 85.9 | 67.5 | 85.19 | 66.92 | 4443.76 | 4428.67 | 246.6 | 246.6
13/08/2008 14:30:00 IST | 85.98 | 67.58 | 85.85 | 67.58 | 4425.03 | 4409.86 | 267.65 | 267.65
13/08/2008 15:00:00 IST | 85.94 | 67.54 | 85.81 | 67.54 | 4397.93 | 4382.82 | 278.5 | 278.5
13/08/2008 15:30:00 IST | 85.94 | 67.54 | 85.81 | 67.54 | 4395.8 | 4380.63 | 285.61 | 285.61
13/08/2008 16:00:00 IST | 85.94 | 67.54 | 85.81 | 67.54 | 4441.09 | 4425.92 | 290.76 | 290.76
13/08/2008 16:30:00 IST | 102.57 | 84.17 | 98.87 | 80.6 | 4538.47 | 4523.3 | 284.39 | 284.39
13/08/2008 17:00:00 IST | 102.57 | 84.17 | 98.87 | 80.6 | 4629.22 | 4614.05 | 273.19 | 273.19
13/08/2008 17:30:00 IST | 102.57 | 84.17 | 98.87 | 80.6 | 4628.57 | 4613.46 | 277.26 | 277.26
13/08/2008 18:00:00 IST | 85.94 | 67.54 | 98.87 | 80.6 | 4517.5 | 4502.33 | 258.82 | 258.82
13/08/2008 18:30:00 IST | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 4382.14 | 4367.17 | 261.85 | 261.85
13/08/2008 19:00:00 IST | 67.62 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | 4273.93 | 4272.16 | 249.94 | 249.94
13/08/2008 19:30:00 IST | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 4208.41 | 4209.27 | 221.64 | 221.64
13/08/2008 20:00:00 IST | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 4149.78 | 4150.66 | 193.9 | 193.9
13/08/2008 20:30:00 IST | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 4156.36 | 4157.22 | 190.6 | 190.6
13/08/2008 21:00:00 IST | 84.18 | 84.17 | 80.6 | 80.6 | 4271.56 | 4272.5 | 189.79 | 189.79
13/08/2008 21:30:00 IST | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 67.58 | 4238.65 | 4254.45 | 184.03 | 184.03
13/08/2008 22:00:00 IST | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 4094.57 | 4110.37 | 163.24 | 163.24
13/08/2008 22:30:00 IST | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 3833.2 | 3849 | 160.54 | 160.54
13/08/2008 23:00:00 IST | 58.92 | 58.92 | 63.8 | 63.8 | 3572.99 | 3573.19 | 150.23 | 150.23
13/08/2008 23:30:00 IST | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 3305 | 3304.86 | 145.06 | 145.06
14/08/2008 00:00:00 IST | 58.92 | 58.92 | 56.42 | 56.42 | 3102.35 | 3086.15 | 152.67 | 152.67
14/08/2008 00:30:00 IST | 56.42 | 56.42 | 56.42 | 56.42 | 2910.06 | 2893.8 | 156.77 | 156.77
14/08/2008 01:00:00 IST | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 2759.64 | 2743.44 | 151.82 | 151.82
14/08/2008 01:30:00 IST | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 53.71 | 2632.23 | 2615.95 | 158.1 | 158.1
14/08/2008 02:00:00 IST | 53.58 | 53.58 | 53.38 | 53.37 | 2575.6 | 2559.4 | 151.98 | 151.98
14/08/2008 02:30:00 IST | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 2521.1 | 2504.9 | 151.63 | 151.63
14/08/2008 03:00:00 IST | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 2494.97 | 2478.71 | 150.15 | 150.15
14/08/2008 03:30:00 IST | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 2491.48 | 2475.28 | 142.77 | 142.77
14/08/2008 04:00:00 IST | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 2510.93 | 2494.73 | 126.38 | 126.38
14/08/2008 04:30:00 IST | 53.38 | 53.37 | 53.38 | 53.37 | 2545.16 | 2528.96 | 127.25 | 127.25
14/08/2008 05:00:00 IST | 53.66 | 53.65 | 53.38 | 53.37 | 2592.04 | 2575.84 | 123.15 | 123.15
14/08/2008 05:30:00 IST | 53.71 | 53.71 | 53.66 | 53.65 | 2626.42 | 2610.22 | 114.87 | 114.87
14/08/2008 06:00:00 IST | 51.51 | 51.51 | 53.08 | 53.08 | 2716.65 | 2786.25 | 118.14 | 118.14
14/08/2008 06:30:00 IST | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 2917.61 | 2993.49 | 115.65 | 115.65
14/08/2008 07:00:00 IST | 57.96 | 57.96 | 67.2 | 67.2 | 3289.06 | 3364.92 | 121.67 | 121.67
14/08/2008 07:30:00 IST | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 3625.32 | 3701.18 | 109.91 | 109.91
14/08/2008 08:00:00 IST | 67.2 | 67.2 | 72.6 | 72.6 | 4024.96 | 4100.84 | 102.78 | 102.78
14/08/2008 08:30:00 IST | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 4325.03 | 4400.89 | 97.11 | 97.11
14/08/2008 09:00:00 IST | 73.45 | 73.45 | 123.33 | 123.33 | 4541.74 | 4617.6 | 94.99 | 94.99
14/08/2008 09:30:00 IST | 70.09 | 70.09 | 86.5 | 86.5 | 4650.11 | 4725.99 | 97.95 | 97.95
14/08/2008 10:00:00 IST | 70.09 | 70.09 | 86.5 | 86.5 | 4670.34 | 4746.2 | 105.64 | 105.64
14/08/2008 10:30:00 IST | 123.33 | 123.33 | 97.51 | 97.51 | 4720.95 | 4796.81 | 106.82 | 106.82
14/08/2008 11:00:00 IST | 90.17 | 90.17 | 86.5 | 86.5 | 4757.36 | 4833.24 | 104.18 | 104.18
14/08/2008 11:30:00 IST | 90.17 | 90.17 | 90.17 | 90.17 | 4781.26 | 4857.12 | 101.86 | 101.86

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
13/08/2008 06:00:00 IST | 2794.12 | 2588.68 | 205.44 | 0 | -65.63 | 77879 | 53.16 | 53.16 | 0 | 74267.7096 | 75119.0746
13/08/2008 06:30:00 IST | 2979.31 | 2759.87 | 219.44 | 0 | -75 | 80346 | 53.71 | 53.71 | 0 | 80009.37 | 82283.0459
13/08/2008 07:00:00 IST | 3356.24 | 3134.75 | 221.49 | 0 | -75 | 89075 | 56.42 | 56.42 | 0 | 94679.5304 | 94705.4836
13/08/2008 07:30:00 IST | 3694.72 | 3463.67 | 231.05 | 0 | -75 | 132640 | 58.92 | 58.92 | 0 | 108846.4512 | 104250.6192
13/08/2008 08:00:00 IST | 4095.77 | 3863.33 | 232.44 | 0 | -75 | 113039 | 58.92 | 58.92 | 0 | 120661.3842 | 130683.135
13/08/2008 08:30:00 IST | 4366.1 | 4131.34 | 234.76 | 0 | -75 | 121905 | 84.11 | 84.11 | 0 | 183616.3355 | 175988.488
13/08/2008 09:00:00 IST | 4582.23 | 4344.63 | 237.6 | 0 | -75 | 136452 | 102.57 | 84.17 | 0 | 234999.6656 | 226565.0542
13/08/2008 09:30:00 IST | 4678.28 | 4450.08 | 228.2 | 0 | -75 | 127839 | 102.57 | 84.17 | 0 | 239925.5898 | 231314.2746
13/08/2008 10:00:00 IST | 4726.76 | 4513.6 | 213.16 | 0 | -75 | 128370 | 108.53 | 84.17 | 0 | 256497.6314 | 248696.4501
13/08/2008 10:30:00 IST | 4796.29 | 4581.8 | 214.49 | 0 | -75 | 129739 | 138 | 98.31 | 0 | 330944.01 | 339902.0633
13/08/2008 11:00:00 IST | 4852.73 | 4638.59 | 214.14 | 0 | -75 | 131064 | 111.31 | 84.17 | 0 | 270078.6882 | 262025.3749
13/08/2008 11:30:00 IST | 4885.78 | 4667.25 | 218.53 | 0 | -75 | 132291 | 140.78 | 98.31 | 0 | 343910.0542 | 353010.8736
13/08/2008 12:00:00 IST | 4925.26 | 4701.13 | 224.13 | 0 | -75 | 133700 | 179.1 | 122.86 | 0 | 441057.033 | 440101.3476
13/08/2008 12:30:00 IST | 4952.7 | 4713.41 | 239.29 | 0 | -71.63 | 134365 | 171.94 | 122.86 | 0 | 425783.619 | 424710.3829
13/08/2008 13:00:00 IST | 4799.85 | 4554.27 | 245.58 | 0 | 82.69 | 136849 | 101.32 | 67.58 | 0 | 243160.401 | 241721.3471
13/08/2008 13:30:00 IST | 4706.02 | 4457.93 | 248.09 | 0 | 99.03 | 132848 | 85.94 | 67.54 | 0 | 202217.6794 | 199806.7558
13/08/2008 14:00:00 IST | 4690.36 | 4443.76 | 246.6 | 0 | 99.03 | 132375 | 85.9 | 67.5 | 0 | 201450.962 | 199143.1257
13/08/2008 14:30:00 IST | 4692.68 | 4425.03 | 267.65 | 0 | 99.03 | 131370 | 85.98 | 67.58 | 0 | 201738.3132 | 200782.1167
13/08/2008 15:00:00 IST | 4676.43 | 4397.93 | 278.5 | 0 | 99.03 | 130443 | 85.94 | 67.54 | 0 | 200946.1971 | 199993.9346
13/08/2008 15:30:00 IST | 4681.41 | 4395.8 | 285.61 | 0 | 99.03 | 130371 | 85.94 | 67.54 | 0 | 201160.1877 | 200205.0272
13/08/2008 16:00:00 IST | 4731.85 | 4441.09 | 290.76 | 0 | 99.03 | 131912 | 85.94 | 67.54 | 0 | 203327.5945 | 202369.1554
13/08/2008 16:30:00 IST | 4822.86 | 4538.47 | 284.39 | 0 | 99.03 | 134335 | 102.57 | 84.17 | 0 | 247340.3751 | 237668.1552
13/08/2008 17:00:00 IST | 4902.41 | 4629.22 | 273.19 | 0 | 99.03 | 134335 | 102.57 | 84.17 | 0 | 251420.0969 | 241600.7094
13/08/2008 17:30:00 IST | 4905.83 | 4628.57 | 277.26 | 0 | 99.03 | 137575 | 102.57 | 84.17 | 0 | 251595.4916 | 241772.7432
13/08/2008 18:00:00 IST | 4776.32 | 4517.5 | 258.82 | 0 | 99.03 | 134841 | 85.94 | 67.54 | 0 | 205238.4704 | 235367.4502
13/08/2008 18:30:00 IST | 4643.99 | 4382.14 | 261.85 | 0 | 82.69 | 129148 | 67.54 | 67.54 | 0 | 156827.5423 | 156322.0054
13/08/2008 19:00:00 IST | 4523.87 | 4273.93 | 249.94 | 0 | -71.63 | 126145 | 67.62 | 67.62 | 0 | 152952.0447 | 152892.201
13/08/2008 19:30:00 IST | 4430.05 | 4208.41 | 221.64 | 0 | -75 | 123855 | 67.54 | 67.54 | 0 | 149602.7885 | 149631.8307
13/08/2008 20:00:00 IST | 4343.68 | 4149.78 | 193.9 | 0 | -75 | 121494 | 67.58 | 67.58 | 0 | 146772.9472 | 146802.6824
13/08/2008 20:30:00 IST | 4346.96 | 4156.36 | 190.6 | 0 | -75 | 121678 | 67.54 | 67.54 | 0 | 146796.8392 | 146825.8814
13/08/2008 21:00:00 IST | 4461.35 | 4271.56 | 189.79 | 0 | -69 | 124296 | 84.18 | 84.17 | 0 | 187778.2215 | 179830.287
13/08/2008 21:30:00 IST | 4422.68 | 4238.65 | 184.03 | 0 | 0 | 126120 | 67.58 | 67.58 | 0 | 149442.3572 | 149976.2392
13/08/2008 22:00:00 IST | 4257.81 | 4094.57 | 163.24 | 0 | 0 | 120999 | 67.54 | 67.54 | 0 | 143786.2437 | 144319.8097
13/08/2008 22:30:00 IST | 3993.74 | 3833.2 | 160.54 | 0 | 0 | 112271 | 66.54 | 66.54 | 0 | 132871.7298 | 133397.3958
13/08/2008 23:00:00 IST | 3723.22 | 3572.99 | 150.23 | 0 | 0 | 106684 | 58.92 | 58.92 | 0 | 109686.0612 | 118777.098
13/08/2008 23:30:00 IST | 3450.06 | 3305 | 145.06 | 0 | 0 | 94826 | 58.92 | 58.92 | 0 | 101638.7676 | 101634.6432
14/08/2008 00:00:00 IST | 3255.02 | 3102.35 | 152.67 | 0 | 0 | 95175 | 58.92 | 58.92 | 0 | 95892.8892 | 91367.1122
14/08/2008 00:30:00 IST | 3066.83 | 2910.06 | 156.77 | 0 | 0 | 89659 | 56.42 | 56.42 | 0 | 86515.2743 | 86056.5797
14/08/2008 01:00:00 IST | 2911.46 | 2759.64 | 151.82 | 0 | 0 | 85531 | 53.71 | 53.71 | 0 | 78187.2583 | 77752.2073
14/08/2008 01:30:00 IST | 2790.33 | 2632.23 | 158.1 | 0 | 0 | 82109 | 53.71 | 53.71 | 0 | 74934.3121 | 74497.1128
14/08/2008 02:00:00 IST | 2727.58 | 2575.6 | 151.98 | 0 | 0 | 81069 | 53.58 | 53.58 | 0 | 73071.8682 | 72366.7322
14/08/2008 02:30:00 IST | 2672.73 | 2521.1 | 151.63 | 0 | 0 | 79895 | 53.16 | 53.16 | 0 | 71041.1634 | 70610.5674
14/08/2008 03:00:00 IST | 2645.12 | 2494.97 | 150.15 | 0 | 0 | 79616 | 53.16 | 53.16 | 0 | 70307.2896 | 69875.0988
14/08/2008 03:30:00 IST | 2634.25 | 2491.48 | 142.77 | 0 | 0 | 79811 | 53.16 | 53.16 | 0 | 70018.365 | 69587.769
14/08/2008 04:00:00 IST | 2637.31 | 2510.93 | 126.38 | 0 | 0 | 79895 | 53.16 | 53.16 | 0 | 70099.6998 | 69669.1038
14/08/2008 04:30:00 IST | 2672.41 | 2545.16 | 127.25 | 0 | 0 | 80374 | 53.38 | 53.37 | 0 | 71326.6229 | 70894.2449
14/08/2008 05:00:00 IST | 2715.19 | 2592.04 | 123.15 | 0 | 0 | 81198 | 53.66 | 53.65 | 0 | 72848.5477 | 72036.0431
14/08/2008 05:30:00 IST | 2741.29 | 2626.42 | 114.87 | 0 | 0 | 81920 | 53.71 | 53.71 | 0 | 73617.343 | 73114.1647
14/08/2008 06:00:00 IST | 2834.79 | 2716.65 | 118.14 | 0 | 0 | 79308 | 51.51 | 51.51 | 0 | 73010.0164 | 77082.5106
14/08/2008 06:30:00 IST | 3033.26 | 2917.61 | 115.65 | 0 | 0 | 83867 | 53.08 | 53.08 | 0 | 80502.7204 | 82516.5756
14/08/2008 07:00:00 IST | 3410.73 | 3289.06 | 121.67 | 0 | 0 | 93446 | 57.96 | 57.96 | 0 | 98842.9554 | 117149.424
14/08/2008 07:30:00 IST | 3735.23 | 3625.32 | 109.91 | 0 | 0 | 134167 | 63.01 | 63.01 | 0 | 117678.4211 | 120068.3905
14/08/2008 08:00:00 IST | 4127.74 | 4024.96 | 102.78 | 0 | 0 | 116192 | 67.2 | 67.2 | 0 | 138692.064 | 152591.406
14/08/2008 08:30:00 IST | 4422.14 | 4325.03 | 97.11 | 0 | 0 | 121754 | 67.2 | 67.2 | 0 | 148583.904 | 151132.8
14/08/2008 09:00:00 IST | 4636.73 | 4541.74 | 94.99 | 0 | 0 | 133161 | 73.45 | 73.45 | 0 | 170283.9092 | 290601.8624
14/08/2008 09:30:00 IST | 4748.06 | 4650.11 | 97.95 | 0 | 0 | 140774 | 70.09 | 70.09 | 0 | 166395.7627 | 208635.405
14/08/2008 10:00:00 IST | 4775.98 | 4670.34 | 105.64 | 0 | 0 | 134624 | 70.09 | 70.09 | 0 | 167374.2191 | 209842.08
14/08/2008 10:30:00 IST | 4827.77 | 4720.95 | 106.82 | 0 | 0 | 137117 | 123.33 | 123.33 | 0 | 297704.4371 | 239076.4807
14/08/2008 11:00:00 IST | 4861.54 | 4757.36 | 104.18 | 0 | 0 | 138123 | 90.17 | 90.17 | 0 | 219182.5309 | 213543.415
14/08/2008 11:30:00 IST | 4883.12 | 4781.26 | 101.86 | 0 | 0 | 139237 | 90.17 | 90.17 | 0 | 220155.4652 | 223575.6133
[7 empty] | 78.319 | 70.0932 |  | 9999295.4228 | 10153838.9605 | -154543.5377 | -1.546%
[7 empty] | 79.6225 | 69.3402 |  | 8100889.0172 | 8068022.9976 | 32866.0197 | 0.4057% | Re-Pricing Not Required
179.1

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
13/08/2008 06:00:00 IST | 2797.21 | 2591.77 | 205.44 | 0 | -65.63 | 83762 | 53.71 | 53.71 | 0 | 75119.0746
13/08/2008 06:30:00 IST | 2980.19 | 2760.75 | 219.44 | 0 | -75 | 85165 | 55.22 | 55.22 | 0 | 82283.0459
13/08/2008 07:00:00 IST | 3357.16 | 3135.67 | 221.49 | 0 | -75 | 89384 | 56.42 | 56.42 | 0 | 94705.4836
13/08/2008 07:30:00 IST | 3695.52 | 3464.47 | 231.05 | 0 | -75 | 129732 | 56.42 | 56.42 | 0 | 104250.6192
13/08/2008 08:00:00 IST | 4096.65 | 3864.21 | 232.44 | 0 | -75 | 112967 | 63.8 | 63.8 | 0 | 130683.135
13/08/2008 08:30:00 IST | 4366.96 | 4132.2 | 234.76 | 0 | -75 | 120555 | 80.6 | 80.6 | 0 | 175988.488
13/08/2008 09:00:00 IST | 4583.09 | 4345.49 | 237.6 | 0 | -75 | 136452 | 98.87 | 80.6 | 0 | 226565.0542
13/08/2008 09:30:00 IST | 4679.16 | 4450.96 | 228.2 | 0 | -75 | 127839 | 98.87 | 80.6 | 0 | 231314.2746
13/08/2008 10:00:00 IST | 4727.62 | 4514.46 | 213.16 | 0 | -75 | 128410 | 105.21 | 80.6 | 0 | 248696.4501
13/08/2008 10:30:00 IST | 4797.15 | 4582.66 | 214.49 | 0 | -75 | 129778 | 141.71 | 101.88 | 0 | 339902.0633
13/08/2008 11:00:00 IST | 4853.67 | 4639.53 | 214.14 | 0 | -75 | 131103 | 107.97 | 80.6 | 0 | 262025.3749
13/08/2008 11:30:00 IST | 4886.64 | 4668.11 | 218.53 | 0 | -75 | 132331 | 144.48 | 101.88 | 0 | 353010.8736
13/08/2008 12:00:00 IST | 4926.14 | 4702.01 | 224.13 | 0 | -75 | 133754 | 178.68 | 122.86 | 0 | 440101.3476
13/08/2008 12:30:00 IST | 4950.87 | 4711.58 | 239.29 | 0 | -71.63 | 134252 | 171.57 | 122.86 | 0 | 424710.3829
13/08/2008 13:00:00 IST | 4785.14 | 4539.56 | 245.58 | 0 | 82.69 | 136352 | 101.03 | 67.54 | 0 | 241721.3471
13/08/2008 13:30:00 IST | 4690.85 | 4442.76 | 248.09 | 0 | 99.03 | 132336 | 85.19 | 66.92 | 0 | 199806.7558
13/08/2008 14:00:00 IST | 4675.27 | 4428.67 | 246.6 | 0 | 99.03 | 131870 | 85.19 | 66.92 | 0 | 199143.1257
13/08/2008 14:30:00 IST | 4677.51 | 4409.86 | 267.65 | 0 | 99.03 | 130858 | 85.85 | 67.58 | 0 | 200782.1167
13/08/2008 15:00:00 IST | 4661.32 | 4382.82 | 278.5 | 0 | 99.03 | 129933 | 85.81 | 67.54 | 0 | 199993.9346
13/08/2008 15:30:00 IST | 4666.24 | 4380.63 | 285.61 | 0 | 99.03 | 129859 | 85.81 | 67.54 | 0 | 200205.0272
13/08/2008 16:00:00 IST | 4716.68 | 4425.92 | 290.76 | 0 | 99.03 | 131400 | 85.81 | 67.54 | 0 | 202369.1554
13/08/2008 16:30:00 IST | 4807.69 | 4523.3 | 284.39 | 0 | 99.03 | 134335 | 98.87 | 80.6 | 0 | 237668.1552
13/08/2008 17:00:00 IST | 4887.24 | 4614.05 | 273.19 | 0 | 99.03 | 134335 | 98.87 | 80.6 | 0 | 241600.7094
13/08/2008 17:30:00 IST | 4890.72 | 4613.46 | 277.26 | 0 | 99.03 | 137207 | 98.87 | 80.6 | 0 | 241772.7432
13/08/2008 18:00:00 IST | 4761.15 | 4502.33 | 258.82 | 0 | 99.03 | 133161 | 98.87 | 80.6 | 0 | 235367.4502
13/08/2008 18:30:00 IST | 4629.02 | 4367.17 | 261.85 | 0 | 82.69 | 128642 | 67.54 | 67.54 | 0 | 156322.0054
13/08/2008 19:00:00 IST | 4522.1 | 4272.16 | 249.94 | 0 | -71.63 | 126085 | 67.62 | 67.62 | 0 | 152892.201
13/08/2008 19:30:00 IST | 4430.91 | 4209.27 | 221.64 | 0 | -75 | 123884 | 67.54 | 67.54 | 0 | 149631.8307
13/08/2008 20:00:00 IST | 4344.56 | 4150.66 | 193.9 | 0 | -75 | 121524 | 67.58 | 67.58 | 0 | 146802.6824
13/08/2008 20:30:00 IST | 4347.82 | 4157.22 | 190.6 | 0 | -75 | 121707 | 67.54 | 67.54 | 0 | 146825.8814
13/08/2008 21:00:00 IST | 4462.29 | 4272.5 | 189.79 | 0 | -69 | 124296 | 80.6 | 80.6 | 0 | 179830.287
13/08/2008 21:30:00 IST | 4438.48 | 4254.45 | 184.03 | 0 | 0 | 126654 | 67.58 | 67.58 | 0 | 149976.2392
13/08/2008 22:00:00 IST | 4273.61 | 4110.37 | 163.24 | 0 | 0 | 121533 | 67.54 | 67.54 | 0 | 144319.8097
13/08/2008 22:30:00 IST | 4009.54 | 3849 | 160.54 | 0 | 0 | 113122 | 66.54 | 66.54 | 0 | 133397.3958
13/08/2008 23:00:00 IST | 3723.42 | 3573.19 | 150.23 | 0 | 69 | 103839 | 63.8 | 63.8 | 0 | 118777.098
13/08/2008 23:30:00 IST | 3449.92 | 3304.86 | 145.06 | 0 | 0 | 94822 | 58.92 | 58.92 | 0 | 101634.6432
14/08/2008 00:00:00 IST | 3238.82 | 3086.15 | 152.67 | 0 | 0 | 90154 | 56.42 | 56.42 | 0 | 91367.1122
14/08/2008 00:30:00 IST | 3050.57 | 2893.8 | 156.77 | 0 | 0 | 89201 | 56.42 | 56.42 | 0 | 86056.5797
14/08/2008 01:00:00 IST | 2895.26 | 2743.44 | 151.82 | 0 | 0 | 85096 | 53.71 | 53.71 | 0 | 77752.2073
14/08/2008 01:30:00 IST | 2774.05 | 2615.95 | 158.1 | 0 | 0 | 81672 | 53.71 | 53.71 | 0 | 74497.1128
14/08/2008 02:00:00 IST | 2711.38 | 2559.4 | 151.98 | 0 | 0 | 80579 | 53.38 | 53.37 | 0 | 72366.7322
14/08/2008 02:30:00 IST | 2656.53 | 2504.9 | 151.63 | 0 | 0 | 79790 | 53.16 | 53.16 | 0 | 70610.5674
14/08/2008 03:00:00 IST | 2628.86 | 2478.71 | 150.15 | 0 | 0 | 78909 | 53.16 | 53.16 | 0 | 69875.0988
14/08/2008 03:30:00 IST | 2618.05 | 2475.28 | 142.77 | 0 | 0 | 78832 | 53.16 | 53.16 | 0 | 69587.769
14/08/2008 04:00:00 IST | 2621.11 | 2494.73 | 126.38 | 0 | 0 | 79473 | 53.16 | 53.16 | 0 | 69669.1038
14/08/2008 04:30:00 IST | 2656.21 | 2528.96 | 127.25 | 0 | 0 | 79895 | 53.38 | 53.37 | 0 | 70894.2449
14/08/2008 05:00:00 IST | 2698.99 | 2575.84 | 123.15 | 0 | 0 | 81064 | 53.38 | 53.37 | 0 | 72036.0431
14/08/2008 05:30:00 IST | 2725.09 | 2610.22 | 114.87 | 0 | 0 | 81478 | 53.66 | 53.65 | 0 | 73114.1647
14/08/2008 06:00:00 IST | 2904.39 | 2786.25 | 118.14 | 0 | 0 | 81131 | 53.08 | 53.08 | 0 | 77082.5106
14/08/2008 06:30:00 IST | 3109.14 | 2993.49 | 115.65 | 0 | 0 | 85880 | 53.08 | 53.08 | 0 | 82516.5756
14/08/2008 07:00:00 IST | 3486.59 | 3364.92 | 121.67 | 0 | 0 | 95664 | 67.2 | 67.2 | 0 | 117149.424
14/08/2008 07:30:00 IST | 3811.09 | 3701.18 | 109.91 | 0 | 0 | 137672 | 63.01 | 63.01 | 0 | 120068.3905
14/08/2008 08:00:00 IST | 4203.62 | 4100.84 | 102.78 | 0 | 0 | 120379 | 72.6 | 72.6 | 0 | 152591.406
14/08/2008 08:30:00 IST | 4498 | 4400.89 | 97.11 | 0 | 0 | 128424 | 67.2 | 67.2 | 0 | 151132.8
14/08/2008 09:00:00 IST | 4712.59 | 4617.6 | 94.99 | 0 | 0 | 131856 | 123.33 | 123.33 | 0 | 290601.8624
14/08/2008 09:30:00 IST | 4823.94 | 4725.99 | 97.95 | 0 | 0 | 150046 | 86.5 | 86.5 | 0 | 208635.405
14/08/2008 10:00:00 IST | 4851.84 | 4746.2 | 105.64 | 0 | 0 | 138741 | 86.5 | 86.5 | 0 | 209842.08
14/08/2008 10:30:00 IST | 4903.63 | 4796.81 | 106.82 | 0 | 0 | 141244 | 97.51 | 97.51 | 0 | 239076.4807
14/08/2008 11:00:00 IST | 4937.42 | 4833.24 | 104.18 | 0 | 0 | 142388 | 86.5 | 86.5 | 0 | 213543.415
14/08/2008 11:30:00 IST | 4958.98 | 4857.12 | 101.86 | 0 | 0 | 143494 | 90.17 | 90.17 | 0 | 223575.6133
[7 empty] | 79.3313 | 71.1362 |  | 10153838.9605
[7 empty] | 79.4417 | 69.1977 |  | 8068022.9976
178.68