## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 10327253.6134 | 10313279.5506 | 13974.0628 | 0.1353%
Average SMP | 99.4021 | 99.0435
Maximum SMP | 172.38 | 169.64

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
04/09/2008 06:00:00 IST | 60.73 | 60.71 | 60.73 | 60.71 | 3007.9 | 3008.78 | 138.38 | 138.38
04/09/2008 06:30:00 IST | 64.12 | 64.1 | 64.11 | 64.1 | 3218.86 | 3219.78 | 134.77 | 134.77
04/09/2008 07:00:00 IST | 83.23 | 67.99 | 81.88 | 67.99 | 3684.47 | 3685.35 | 143.13 | 143.13
04/09/2008 07:30:00 IST | 90.57 | 70.73 | 88.81 | 70.73 | 4105.57 | 4106.37 | 149.69 | 149.69
04/09/2008 08:00:00 IST | 108.4 | 83.96 | 106.23 | 83.96 | 4456.09 | 4457.01 | 137.09 | 137.09
04/09/2008 08:30:00 IST | 102.7 | 72.95 | 100.68 | 72.95 | 4595.09 | 4595.89 | 126.91 | 126.91
04/09/2008 09:00:00 IST | 116.51 | 84.69 | 116.51 | 86.73 | 4731.72 | 4732.6 | 122.37 | 122.37
04/09/2008 09:30:00 IST | 116.69 | 84.69 | 116.82 | 86.73 | 4797.63 | 4798.49 | 122.26 | 122.26
04/09/2008 10:00:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4782.73 | 4783.59 | 118.52 | 118.52
04/09/2008 10:30:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4790.77 | 4791.57 | 124.3 | 124.3
04/09/2008 11:00:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4794.33 | 4795.27 | 130.3 | 130.3
04/09/2008 11:30:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4786.59 | 4787.45 | 130.25 | 130.25
04/09/2008 12:00:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4793.64 | 4794.52 | 128.93 | 128.93
04/09/2008 12:30:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4807.46 | 4808.26 | 119.25 | 119.25
04/09/2008 13:00:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4713.38 | 4714.24 | 109.01 | 109.01
04/09/2008 13:30:00 IST | 104.59 | 72.95 | 102.41 | 72.95 | 4640.64 | 4641.5 | 113.63 | 113.63
04/09/2008 14:00:00 IST | 104.59 | 72.95 | 102.41 | 72.95 | 4636.41 | 4637.29 | 108.11 | 108.11
04/09/2008 14:30:00 IST | 101.65 | 72.05 | 99.73 | 72.05 | 4617.21 | 4618.07 | 101.65 | 101.65
04/09/2008 15:00:00 IST | 106.9 | 75.13 | 103.94 | 74.17 | 4669.69 | 4670.55 | 95.63 | 95.63
04/09/2008 15:30:00 IST | 116.64 | 84.69 | 115.74 | 85.65 | 4705.05 | 4705.93 | 96.77 | 96.77
04/09/2008 16:00:00 IST | 116.63 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4764.14 | 4765 | 93.43 | 93.43
04/09/2008 16:30:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4833.25 | 4834.19 | 88.93 | 88.93
04/09/2008 17:00:00 IST | 116.75 | 84.69 | 116.93 | 86.73 | 4889.87 | 4890.48 | 79.18 | 79.18
04/09/2008 17:30:00 IST | 153.04 | 122.12 | 150.3 | 122.11 | 4902.07 | 4917.87 | 72.91 | 72.91
04/09/2008 18:00:00 IST | 115.62 | 84.69 | 114.92 | 86.73 | 4796.9 | 4812.64 | 66.78 | 66.78
04/09/2008 18:30:00 IST | 115.62 | 84.69 | 114.92 | 86.73 | 4679.05 | 4694.85 | 68.43 | 68.43
04/09/2008 19:00:00 IST | 115.62 | 84.69 | 114.92 | 86.73 | 4576.26 | 4577.12 | 72.08 | 72.08
04/09/2008 19:30:00 IST | 98.88 | 72.05 | 96.6 | 72.05 | 4516.57 | 4517.51 | 72.58 | 72.58
04/09/2008 20:00:00 IST | 115.62 | 84.69 | 114.92 | 86.73 | 4655.93 | 4656.79 | 79.04 | 79.04
04/09/2008 20:30:00 IST | 172.38 | 141.45 | 169.64 | 141.45 | 4925.56 | 4923.73 | 92.91 | 92.91
04/09/2008 21:00:00 IST | 115.62 | 84.69 | 142.27 | 114.08 | 4831.57 | 4871.17 | 111.76 | 111.76
04/09/2008 21:30:00 IST | 99 | 72.05 | 114.92 | 86.73 | 4585.63 | 4569.37 | 125.5 | 125.5
04/09/2008 22:00:00 IST | 99.76 | 72.05 | 96.11 | 72.05 | 4268.92 | 4278.25 | 138.59 | 138.59
04/09/2008 22:30:00 IST | 97.28 | 72.05 | 92.47 | 72.05 | 3932.82 | 3881.93 | 148.94 | 148.94
04/09/2008 23:00:00 IST | 86.53 | 71.29 | 84.86 | 70.97 | 3616.53 | 3557.33 | 163 | 163
04/09/2008 23:30:00 IST | 83.37 | 68.13 | 81.88 | 67.99 | 3324.31 | 3271.17 | 168.74 | 168.74
05/09/2008 00:00:00 IST | 81.78 | 66.54 | 80.43 | 66.54 | 3118.66 | 3134.46 | 157.45 | 157.45
05/09/2008 00:30:00 IST | 81.78 | 66.54 | 80.43 | 66.54 | 2915.46 | 2913.71 | 174.8 | 174.8
05/09/2008 01:00:00 IST | 75.95 | 60.71 | 74.6 | 60.71 | 2751.86 | 2737.15 | 183.39 | 183.39
05/09/2008 01:30:00 IST | 74.52 | 59.28 | 74.6 | 60.71 | 2631.22 | 2629.89 | 186.64 | 186.64
05/09/2008 02:00:00 IST | 74.52 | 59.28 | 74.6 | 60.71 | 2535.28 | 2535.29 | 197.57 | 197.57
05/09/2008 02:30:00 IST | 74.52 | 59.28 | 73.4 | 59.51 | 2468.18 | 2451.84 | 204.7 | 204.7
05/09/2008 03:00:00 IST | 67.38 | 52.14 | 66.03 | 52.14 | 2407.34 | 2391.08 | 211.7 | 211.7
05/09/2008 03:30:00 IST | 67.38 | 52.14 | 66.03 | 52.14 | 2340.81 | 2324.53 | 230.84 | 230.84
05/09/2008 04:00:00 IST | 58.29 | 43.05 | 56.94 | 43.05 | 2291.1 | 2274.78 | 261.63 | 261.63
05/09/2008 04:30:00 IST | 67.38 | 52.14 | 56.94 | 43.05 | 2296.96 | 2280.68 | 271.77 | 271.77
05/09/2008 05:00:00 IST | 67.38 | 52.14 | 66.03 | 52.14 | 2312.49 | 2313.15 | 283 | 283
05/09/2008 05:30:00 IST | 67.38 | 52.14 | 66.03 | 52.14 | 2331.91 | 2332.79 | 305.69 | 305.69
05/09/2008 06:00:00 IST | 58.98 | 58.98 | 52.12 | 52.12 | 2521.1 | 2521.96 | 314.48 | 314.48
05/09/2008 06:30:00 IST | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 2713.44 | 2714.24 | 336.89 | 336.89
05/09/2008 07:00:00 IST | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 3135.51 | 3136.45 | 349.89 | 349.89
05/09/2008 07:30:00 IST | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 3583.36 | 3584.16 | 327.47 | 327.47
05/09/2008 08:00:00 IST | 84.26 | 84.26 | 80.15 | 80.15 | 3946.75 | 3947.67 | 317.92 | 317.92
05/09/2008 08:30:00 IST | 72.12 | 72.12 | 80.15 | 80.15 | 4085.57 | 4086.45 | 318.34 | 318.34
05/09/2008 09:00:00 IST | 84.26 | 84.26 | 86.73 | 86.73 | 4248.8 | 4249.66 | 308.23 | 308.23
05/09/2008 09:30:00 IST | 84.26 | 84.26 | 86.73 | 86.73 | 4316.08 | 4316.94 | 308.75 | 308.75
05/09/2008 10:00:00 IST | 84.26 | 84.26 | 86.73 | 86.73 | 4276.44 | 4277.32 | 341.77 | 341.77
05/09/2008 10:30:00 IST | 84.26 | 84.26 | 86.73 | 86.73 | 4288.21 | 4289.01 | 347.23 | 347.23
05/09/2008 11:00:00 IST | 84.26 | 84.26 | 86.73 | 86.73 | 4292.47 | 4293.39 | 361.79 | 361.79
05/09/2008 11:30:00 IST | 84.26 | 84.26 | 86.73 | 86.73 | 4294.77 | 4295.65 | 343 | 343

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
04/09/2008 06:00:00 IST | 3146.28 | 3007.9 | 138.38 | 0 | -75 | 100878 | 60.73 | 60.71 | 0 | 95536.7922 | 95563.5134
04/09/2008 06:30:00 IST | 3353.63 | 3218.86 | 134.77 | 0 | -75 | 107077 | 64.12 | 64.1 | 0 | 107517.3778 | 107530.1003
04/09/2008 07:00:00 IST | 3827.6 | 3684.47 | 143.13 | 0 | -75 | 317995 | 83.23 | 67.99 | 0 | 159285.574 | 156737.9712
04/09/2008 07:30:00 IST | 4255.26 | 4105.57 | 149.69 | 0 | -75 | 137523 | 90.57 | 70.73 | 0 | 192699.4491 | 188990.3443
04/09/2008 08:00:00 IST | 4593.18 | 4456.09 | 137.09 | 0 | -75 | 150797 | 108.4 | 83.96 | 0 | 248950.356 | 244015.6215
04/09/2008 08:30:00 IST | 4722 | 4595.09 | 126.91 | 0 | -75 | 159611 | 102.7 | 72.95 | 0 | 242474.7 | 237745.752
04/09/2008 09:00:00 IST | 4854.09 | 4731.72 | 122.37 | 0 | -75 | 156028 | 116.51 | 84.69 | 0 | 282775.013 | 282826.2773
04/09/2008 09:30:00 IST | 4919.89 | 4797.63 | 122.26 | 0 | -75 | 155638 | 116.69 | 84.69 | 0 | 287050.982 | 287421.0075
04/09/2008 10:00:00 IST | 4901.25 | 4782.73 | 118.52 | 0 | -75 | 151661 | 116.75 | 84.69 | 0 | 286110.4688 | 286601.8612
04/09/2008 10:30:00 IST | 4915.07 | 4790.77 | 124.3 | 0 | -75 | 152180 | 116.75 | 84.69 | 0 | 286917.2112 | 287406.3395
04/09/2008 11:00:00 IST | 4924.63 | 4794.33 | 130.3 | 0 | -75 | 152164 | 116.75 | 84.69 | 0 | 287475.2762 | 287973.45
04/09/2008 11:30:00 IST | 4916.84 | 4786.59 | 130.25 | 0 | -75 | 163841 | 116.75 | 84.69 | 0 | 287020.535 | 287513.3305
04/09/2008 12:00:00 IST | 4922.57 | 4793.64 | 128.93 | 0 | -75 | 158174 | 116.75 | 84.69 | 0 | 287355.0237 | 287849.5042
04/09/2008 12:30:00 IST | 4926.71 | 4807.46 | 119.25 | 0 | -75 | 158154 | 116.75 | 84.69 | 0 | 287596.6962 | 288086.8722
04/09/2008 13:00:00 IST | 4822.39 | 4713.38 | 109.01 | 0 | -75 | 159643 | 116.75 | 84.69 | 0 | 281507.0162 | 281991.3113
04/09/2008 13:30:00 IST | 4754.27 | 4640.64 | 113.63 | 0 | -75 | 157000 | 104.59 | 72.95 | 0 | 248624.5497 | 243486.4317
04/09/2008 14:00:00 IST | 4744.52 | 4636.41 | 108.11 | 0 | -75 | 156848 | 104.59 | 72.95 | 0 | 248114.6734 | 242988.207
04/09/2008 14:30:00 IST | 4718.86 | 4617.21 | 101.65 | 0 | -75 | 156146 | 101.65 | 72.05 | 0 | 239836.0595 | 235348.8378
04/09/2008 15:00:00 IST | 4765.32 | 4669.69 | 95.63 | 0 | -75 | 157984 | 106.9 | 75.13 | 0 | 254706.354 | 247698.3746
04/09/2008 15:30:00 IST | 4801.82 | 4705.05 | 96.77 | 0 | -75 | 159144 | 116.64 | 84.69 | 0 | 280042.1424 | 277932.249
04/09/2008 16:00:00 IST | 4857.57 | 4764.14 | 93.43 | 0 | -75 | 159201 | 116.63 | 84.69 | 0 | 283269.1946 | 284048.11
04/09/2008 16:30:00 IST | 4922.18 | 4833.25 | 88.93 | 0 | -70.86 | 160746 | 116.75 | 84.69 | 0 | 287332.2575 | 287830.2108
04/09/2008 17:00:00 IST | 4969.05 | 4889.87 | 79.18 | 0 | -24.99 | 163561 | 116.75 | 84.69 | 0 | 290068.2938 | 290551.1719
04/09/2008 17:30:00 IST | 4974.98 | 4902.07 | 72.91 | 0 | 0 | 158702 | 153.04 | 122.12 | 0 | 380685.4696 | 375057.117
04/09/2008 18:00:00 IST | 4863.68 | 4796.9 | 66.78 | 0 | 0 | 157176 | 115.62 | 84.69 | 0 | 281169.3408 | 280371.4732
04/09/2008 18:30:00 IST | 4747.48 | 4679.05 | 68.43 | 0 | 0 | 157176 | 115.62 | 84.69 | 0 | 274451.8188 | 273698.0688
04/09/2008 19:00:00 IST | 4648.34 | 4576.26 | 72.08 | 0 | -69 | 152298 | 115.62 | 84.69 | 0 | 268720.5354 | 267143.032
04/09/2008 19:30:00 IST | 4589.15 | 4516.57 | 72.58 | 0 | -75 | 149918 | 98.88 | 72.05 | 0 | 226887.576 | 221701.347
04/09/2008 20:00:00 IST | 4734.97 | 4655.93 | 79.04 | 0 | -75 | 151935 | 115.62 | 84.69 | 0 | 273728.6157 | 272120.7918
04/09/2008 20:30:00 IST | 5018.47 | 4925.56 | 92.91 | 0 | -62.97 | 158764 | 172.38 | 141.45 | 0 | 432541.9293 | 425511.4048
04/09/2008 21:00:00 IST | 4943.33 | 4831.57 | 111.76 | 0 | 0 | 157239 | 115.62 | 84.69 | 0 | 285773.9073 | 354460.7255
04/09/2008 21:30:00 IST | 4711.13 | 4585.63 | 125.5 | 0 | 0 | 155261 | 99 | 72.05 | 0 | 233200.935 | 269767.2302
04/09/2008 22:00:00 IST | 4407.51 | 4268.92 | 138.59 | 0 | 0 | 144169 | 99.76 | 72.05 | 0 | 219846.5988 | 212251.2462
04/09/2008 22:30:00 IST | 4081.76 | 3932.82 | 148.94 | 0 | -66.63 | 128462 | 97.28 | 72.05 | 0 | 198536.8064 | 186367.2744
04/09/2008 23:00:00 IST | 3779.53 | 3616.53 | 163 | 0 | -75 | 118163 | 86.53 | 71.29 | 0 | 163521.3655 | 157853.6019
04/09/2008 23:30:00 IST | 3493.05 | 3324.31 | 168.74 | 0 | -69 | 108003 | 83.37 | 68.13 | 0 | 145607.7893 | 140829.9154
05/09/2008 00:00:00 IST | 3276.11 | 3118.66 | 157.45 | 0 | 0 | 101649 | 81.78 | 66.54 | 0 | 133960.1379 | 132384.1607
05/09/2008 00:30:00 IST | 3090.26 | 2915.46 | 174.8 | 0 | -65.63 | 94495 | 81.78 | 66.54 | 0 | 126360.7314 | 124204.4297
05/09/2008 01:00:00 IST | 2935.25 | 2751.86 | 183.39 | 0 | 0 | 89597 | 75.95 | 60.71 | 0 | 111466.1187 | 108936.142
05/09/2008 01:30:00 IST | 2817.86 | 2631.22 | 186.64 | 0 | 0 | 88005 | 74.52 | 59.28 | 0 | 104993.4636 | 105056.569
05/09/2008 02:00:00 IST | 2732.85 | 2535.28 | 197.57 | 0 | 0 | 88008 | 74.52 | 59.28 | 0 | 101825.991 | 101935.678
05/09/2008 02:30:00 IST | 2672.88 | 2468.18 | 204.7 | 0 | 0 | 88003 | 74.52 | 59.28 | 0 | 99591.5088 | 97495.018
05/09/2008 03:00:00 IST | 2619.04 | 2407.34 | 211.7 | 0 | 0 | 87133 | 67.38 | 52.14 | 0 | 88235.4576 | 85930.7817
05/09/2008 03:30:00 IST | 2571.65 | 2340.81 | 230.84 | 0 | 0 | 85589 | 67.38 | 52.14 | 0 | 86638.8885 | 84365.5406
05/09/2008 04:00:00 IST | 2552.73 | 2291.1 | 261.63 | 0 | 0 | 84588 | 58.29 | 43.05 | 0 | 74399.3158 | 72211.5927
05/09/2008 04:30:00 IST | 2568.73 | 2296.96 | 271.77 | 0 | 0 | 84637 | 67.38 | 52.14 | 0 | 86540.5137 | 72668.2515
05/09/2008 05:00:00 IST | 2595.49 | 2312.49 | 283 | 0 | -69 | 83761 | 67.38 | 52.14 | 0 | 87442.0581 | 85711.8923
05/09/2008 05:30:00 IST | 2637.6 | 2331.91 | 305.69 | 0 | -75 | 84193 | 67.38 | 52.14 | 0 | 88860.744 | 87109.4172
05/09/2008 06:00:00 IST | 2835.58 | 2521.1 | 314.48 | 0 | -75 | 84998 | 58.98 | 58.98 | 0 | 83621.2542 | 73917.6264
05/09/2008 06:30:00 IST | 3050.33 | 2713.44 | 336.89 | 0 | -75 | 87269 | 60.28 | 60.28 | 0 | 91936.9462 | 91961.0582
05/09/2008 07:00:00 IST | 3485.4 | 3135.51 | 349.89 | 0 | -75 | 115799 | 64.36 | 64.36 | 0 | 112160.172 | 112190.4212
05/09/2008 07:30:00 IST | 3910.83 | 3583.36 | 327.47 | 0 | -75 | 115318 | 67.97 | 67.97 | 0 | 132909.5575 | 132936.7455
05/09/2008 08:00:00 IST | 4264.67 | 3946.75 | 317.92 | 0 | -75 | 126902 | 84.26 | 84.26 | 0 | 179670.5471 | 170943.5193
05/09/2008 08:30:00 IST | 4403.91 | 4085.57 | 318.34 | 0 | -75 | 133487 | 72.12 | 72.12 | 0 | 158804.9946 | 176521.9593
05/09/2008 09:00:00 IST | 4557.03 | 4248.8 | 308.23 | 0 | -75 | 130551 | 84.26 | 84.26 | 0 | 191987.6739 | 197652.8998
05/09/2008 09:30:00 IST | 4624.83 | 4316.08 | 308.75 | 0 | -75 | 130506 | 84.26 | 84.26 | 0 | 194844.0879 | 200593.0469
05/09/2008 10:00:00 IST | 4618.21 | 4276.44 | 341.77 | 0 | -75 | 130506 | 84.26 | 84.26 | 0 | 194565.1873 | 200306.8379
05/09/2008 10:30:00 IST | 4635.44 | 4288.21 | 347.23 | 0 | -75 | 130506 | 84.26 | 84.26 | 0 | 195291.0872 | 201050.5476
05/09/2008 11:00:00 IST | 4654.26 | 4292.47 | 361.79 | 0 | -75 | 130506 | 84.26 | 84.26 | 0 | 196083.9738 | 201871.8807
05/09/2008 11:30:00 IST | 4637.77 | 4294.77 | 343 | 0 | -75 | 130506 | 84.26 | 84.26 | 0 | 195389.2501 | 201155.0573
[7 empty] | 94.7472 | 75.3007 |  | 12254518.3452 | 12274381.1506 | -19862.8053 | -0.1621%
[7 empty] | 99.4021 | 75.094 |  | 10327253.6134 | 10313279.5506 | 13974.0628 | 0.1353% | Re-Pricing Not Required
172.38

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
04/09/2008 06:00:00 IST | 3147.16 | 3008.78 | 138.38 | 0 | -75 | 100904 | 60.73 | 60.71 | 0 | 95563.5134
04/09/2008 06:30:00 IST | 3354.55 | 3219.78 | 134.77 | 0 | -75 | 107110 | 64.11 | 64.1 | 0 | 107530.1003
04/09/2008 07:00:00 IST | 3828.48 | 3685.35 | 143.13 | 0 | -75 | 318026 | 81.88 | 67.99 | 0 | 156737.9712
04/09/2008 07:30:00 IST | 4256.06 | 4106.37 | 149.69 | 0 | -75 | 137552 | 88.81 | 70.73 | 0 | 188990.3443
04/09/2008 08:00:00 IST | 4594.1 | 4457.01 | 137.09 | 0 | -75 | 150830 | 106.23 | 83.96 | 0 | 244015.6215
04/09/2008 08:30:00 IST | 4722.8 | 4595.89 | 126.91 | 0 | -75 | 159640 | 100.68 | 72.95 | 0 | 237745.752
04/09/2008 09:00:00 IST | 4854.97 | 4732.6 | 122.37 | 0 | -75 | 156207 | 116.51 | 86.73 | 0 | 282826.2773
04/09/2008 09:30:00 IST | 4920.75 | 4798.49 | 122.26 | 0 | -75 | 155638 | 116.82 | 86.73 | 0 | 287421.0075
04/09/2008 10:00:00 IST | 4902.11 | 4783.59 | 118.52 | 0 | -75 | 151661 | 116.93 | 86.73 | 0 | 286601.8612
04/09/2008 10:30:00 IST | 4915.87 | 4791.57 | 124.3 | 0 | -75 | 152180 | 116.93 | 86.73 | 0 | 287406.3395
04/09/2008 11:00:00 IST | 4925.57 | 4795.27 | 130.3 | 0 | -75 | 152164 | 116.93 | 86.73 | 0 | 287973.45
04/09/2008 11:30:00 IST | 4917.7 | 4787.45 | 130.25 | 0 | -75 | 163841 | 116.93 | 86.73 | 0 | 287513.3305
04/09/2008 12:00:00 IST | 4923.45 | 4794.52 | 128.93 | 0 | -75 | 158174 | 116.93 | 86.73 | 0 | 287849.5042
04/09/2008 12:30:00 IST | 4927.51 | 4808.26 | 119.25 | 0 | -75 | 158154 | 116.93 | 86.73 | 0 | 288086.8722
04/09/2008 13:00:00 IST | 4823.25 | 4714.24 | 109.01 | 0 | -75 | 159643 | 116.93 | 86.73 | 0 | 281991.3113
04/09/2008 13:30:00 IST | 4755.13 | 4641.5 | 113.63 | 0 | -75 | 157032 | 102.41 | 72.95 | 0 | 243486.4317
04/09/2008 14:00:00 IST | 4745.4 | 4637.29 | 108.11 | 0 | -75 | 156880 | 102.41 | 72.95 | 0 | 242988.207
04/09/2008 14:30:00 IST | 4719.72 | 4618.07 | 101.65 | 0 | -75 | 156177 | 99.73 | 72.05 | 0 | 235348.8378
04/09/2008 15:00:00 IST | 4766.18 | 4670.55 | 95.63 | 0 | -75 | 158019 | 103.94 | 74.17 | 0 | 247698.3746
04/09/2008 15:30:00 IST | 4802.7 | 4705.93 | 96.77 | 0 | -75 | 159424 | 115.74 | 85.65 | 0 | 277932.249
04/09/2008 16:00:00 IST | 4858.43 | 4765 | 93.43 | 0 | -75 | 159848 | 116.93 | 86.73 | 0 | 284048.11
04/09/2008 16:30:00 IST | 4923.12 | 4834.19 | 88.93 | 0 | -70.86 | 160746 | 116.93 | 86.73 | 0 | 287830.2108
04/09/2008 17:00:00 IST | 4969.66 | 4890.48 | 79.18 | 0 | -24.99 | 163561 | 116.93 | 86.73 | 0 | 290551.1719
04/09/2008 17:30:00 IST | 4990.78 | 4917.87 | 72.91 | 0 | 0 | 159667 | 150.3 | 122.11 | 0 | 375057.117
04/09/2008 18:00:00 IST | 4879.42 | 4812.64 | 66.78 | 0 | 0 | 157176 | 114.92 | 86.73 | 0 | 280371.4732
04/09/2008 18:30:00 IST | 4763.28 | 4694.85 | 68.43 | 0 | 0 | 157176 | 114.92 | 86.73 | 0 | 273698.0688
04/09/2008 19:00:00 IST | 4649.2 | 4577.12 | 72.08 | 0 | -69 | 152298 | 114.92 | 86.73 | 0 | 267143.032
04/09/2008 19:30:00 IST | 4590.09 | 4517.51 | 72.58 | 0 | -75 | 149952 | 96.6 | 72.05 | 0 | 221701.347
04/09/2008 20:00:00 IST | 4735.83 | 4656.79 | 79.04 | 0 | -75 | 151935 | 114.92 | 86.73 | 0 | 272120.7918
04/09/2008 20:30:00 IST | 5016.64 | 4923.73 | 92.91 | 0 | -49.8 | 159517 | 169.64 | 141.45 | 0 | 425511.4048
04/09/2008 21:00:00 IST | 4982.93 | 4871.17 | 111.76 | 0 | 2.02 | 157021 | 142.27 | 114.08 | 0 | 354460.7255
04/09/2008 21:30:00 IST | 4694.87 | 4569.37 | 125.5 | 0 | 0 | 152091 | 114.92 | 86.73 | 0 | 269767.2302
04/09/2008 22:00:00 IST | 4416.84 | 4278.25 | 138.59 | 0 | 0 | 143748 | 96.11 | 72.05 | 0 | 212251.2462
04/09/2008 22:30:00 IST | 4030.87 | 3881.93 | 148.94 | 0 | -66.63 | 126629 | 92.47 | 72.05 | 0 | 186367.2744
04/09/2008 23:00:00 IST | 3720.33 | 3557.33 | 163 | 0 | -75 | 116059 | 84.86 | 70.97 | 0 | 157853.6019
04/09/2008 23:30:00 IST | 3439.91 | 3271.17 | 168.74 | 0 | -69 | 106196 | 81.88 | 67.99 | 0 | 140829.9154
05/09/2008 00:00:00 IST | 3291.91 | 3134.46 | 157.45 | 0 | 0 | 102175 | 80.43 | 66.54 | 0 | 132384.1607
05/09/2008 00:30:00 IST | 3088.51 | 2913.71 | 174.8 | 0 | -65.63 | 94437 | 80.43 | 66.54 | 0 | 124204.4297
05/09/2008 01:00:00 IST | 2920.54 | 2737.15 | 183.39 | 0 | 0 | 89528 | 74.6 | 60.71 | 0 | 108936.142
05/09/2008 01:30:00 IST | 2816.53 | 2629.89 | 186.64 | 0 | 0 | 88779 | 74.6 | 60.71 | 0 | 105056.569
05/09/2008 02:00:00 IST | 2732.86 | 2535.29 | 197.57 | 0 | 0 | 88782 | 74.6 | 60.71 | 0 | 101935.678
05/09/2008 02:30:00 IST | 2656.54 | 2451.84 | 204.7 | 0 | 0 | 88311 | 73.4 | 59.51 | 0 | 97495.018
05/09/2008 03:00:00 IST | 2602.78 | 2391.08 | 211.7 | 0 | 0 | 86633 | 66.03 | 52.14 | 0 | 85930.7817
05/09/2008 03:30:00 IST | 2555.37 | 2324.53 | 230.84 | 0 | 0 | 85140 | 66.03 | 52.14 | 0 | 84365.5406
05/09/2008 04:00:00 IST | 2536.41 | 2274.78 | 261.63 | 0 | 0 | 84237 | 56.94 | 43.05 | 0 | 72211.5927
05/09/2008 04:30:00 IST | 2552.45 | 2280.68 | 271.77 | 0 | 0 | 84366 | 56.94 | 43.05 | 0 | 72668.2515
05/09/2008 05:00:00 IST | 2596.15 | 2313.15 | 283 | 0 | -69 | 83778 | 66.03 | 52.14 | 0 | 85711.8923
05/09/2008 05:30:00 IST | 2638.48 | 2332.79 | 305.69 | 0 | -75 | 84216 | 66.03 | 52.14 | 0 | 87109.4172
05/09/2008 06:00:00 IST | 2836.44 | 2521.96 | 314.48 | 0 | -75 | 83110 | 52.12 | 52.12 | 0 | 73917.6264
05/09/2008 06:30:00 IST | 3051.13 | 2714.24 | 336.89 | 0 | -75 | 87338 | 60.28 | 60.28 | 0 | 91961.0582
05/09/2008 07:00:00 IST | 3486.34 | 3136.45 | 349.89 | 0 | -75 | 115839 | 64.36 | 64.36 | 0 | 112190.4212
05/09/2008 07:30:00 IST | 3911.63 | 3584.16 | 327.47 | 0 | -75 | 115357 | 67.97 | 67.97 | 0 | 132936.7455
05/09/2008 08:00:00 IST | 4265.59 | 3947.67 | 317.92 | 0 | -75 | 126997 | 80.15 | 80.15 | 0 | 170943.5193
05/09/2008 08:30:00 IST | 4404.79 | 4086.45 | 318.34 | 0 | -75 | 133398 | 80.15 | 80.15 | 0 | 176521.9593
05/09/2008 09:00:00 IST | 4557.89 | 4249.66 | 308.23 | 0 | -75 | 130551 | 86.73 | 86.73 | 0 | 197652.8998
05/09/2008 09:30:00 IST | 4625.69 | 4316.94 | 308.75 | 0 | -75 | 130506 | 86.73 | 86.73 | 0 | 200593.0469
05/09/2008 10:00:00 IST | 4619.09 | 4277.32 | 341.77 | 0 | -75 | 130506 | 86.73 | 86.73 | 0 | 200306.8379
05/09/2008 10:30:00 IST | 4636.24 | 4289.01 | 347.23 | 0 | -75 | 130506 | 86.73 | 86.73 | 0 | 201050.5476
05/09/2008 11:00:00 IST | 4655.18 | 4293.39 | 361.79 | 0 | -75 | 130506 | 86.73 | 86.73 | 0 | 201871.8807
05/09/2008 11:30:00 IST | 4638.65 | 4295.65 | 343 | 0 | -75 | 130506 | 86.73 | 86.73 | 0 | 201155.0573
[7 empty] | 94.6583 | 76.6693 |  | 12274381.1506
[7 empty] | 99.0435 | 76.5573 |  | 10313279.5506
169.64