## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 10035823.9383 | 10150108.5552 | -114284.6169 | -1.139%
Average SMP | 87.4415 | 88.4054
Maximum SMP | 397.91 | 397.91

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
16/10/2008 06:00:00 IST | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 2970.07 | 2970.93 | 324.16 | 324.16
16/10/2008 06:30:00 IST | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 3298.71 | 3299.65 | 305.82 | 305.82
16/10/2008 07:00:00 IST | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 3845.86 | 3845.97 | 316.97 | 316.97
16/10/2008 07:30:00 IST | 73.43 | 73.43 | 73.43 | 73.43 | 4280.38 | 4279.22 | 333.83 | 333.83
16/10/2008 08:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 114.37 | 114.37 | 4555.56 | 4555.51 | 319.5 | 319.5
16/10/2008 08:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4619.3 | 4619.13 | 295.62 | 295.62
16/10/2008 09:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4708.33 | 4708.9 | 296.9 | 296.9
16/10/2008 09:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4782.22 | 4782.83 | 295.81 | 295.81
16/10/2008 10:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4765.67 | 4765.74 | 279.74 | 279.74
16/10/2008 10:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4768.9 | 4767.72 | 303.47 | 303.47
16/10/2008 11:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4768.47 | 4768.42 | 310.03 | 310.03
16/10/2008 11:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4724.99 | 4724.8 | 338.65 | 338.65
16/10/2008 12:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4692.45 | 4692.34 | 366.27 | 366.27
16/10/2008 12:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4671.78 | 4673.16 | 358.36 | 358.36
16/10/2008 13:00:00 IST | 88.04 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | 4563.61 | 4563.56 | 360.4 | 360.4
16/10/2008 13:30:00 IST | 88.04 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | 4496.82 | 4497.13 | 363.43 | 363.43
16/10/2008 14:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4508.56 | 4509.11 | 356.35 | 356.35
16/10/2008 14:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4532.68 | 4534.25 | 340.91 | 340.91
16/10/2008 15:00:00 IST | 90.94 | 90.94 | 96.02 | 96.02 | 4563.3 | 4564.17 | 336.8 | 336.8
16/10/2008 15:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4615.5 | 4615.35 | 314.45 | 314.45
16/10/2008 16:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4697.08 | 4697.04 | 301.53 | 301.53
16/10/2008 16:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4800.54 | 4800.6 | 291.29 | 291.29
16/10/2008 17:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4889.48 | 4889.29 | 281.7 | 281.7
16/10/2008 17:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4952.82 | 4952.71 | 269.04 | 269.04
16/10/2008 18:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4996.06 | 4995.87 | 260.65 | 260.65
16/10/2008 18:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 5270.77 | 5270.66 | 246.44 | 246.44
16/10/2008 19:00:00 IST | 397.91 | 397.91 | 397.91 | 397.91 | 5477.91 | 5478.22 | 246.72 | 246.72
16/10/2008 19:30:00 IST | 134.42 | 134.42 | 134.42 | 134.42 | 5417.65 | 5417.82 | 222.07 | 222.07
16/10/2008 20:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 5279.06 | 5279.47 | 207.86 | 207.86
16/10/2008 20:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 117.78 | 117.78 | 5142.3 | 5143.15 | 207.91 | 207.91
16/10/2008 21:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4947.47 | 4948.57 | 211.39 | 211.39
16/10/2008 21:30:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4695.03 | 4695.34 | 213.13 | 213.13
16/10/2008 22:00:00 IST | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 4411.68 | 4411.38 | 207.14 | 207.14
16/10/2008 22:30:00 IST | 83.21 | 83.21 | 83.21 | 83.21 | 4115.97 | 4116.26 | 207 | 207
16/10/2008 23:00:00 IST | 67.64 | 67.64 | 67.64 | 67.64 | 3840.08 | 3841.39 | 207.36 | 207.36
16/10/2008 23:30:00 IST | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 3602.58 | 3603.51 | 193.72 | 193.72
17/10/2008 00:00:00 IST | 57.38 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | 3504.59 | 3520.39 | 193.93 | 193.93
17/10/2008 00:30:00 IST | 50.09 | 50.09 | 56.81 | 56.81 | 3351.01 | 3366.81 | 191.94 | 191.94
17/10/2008 01:00:00 IST | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 3198.49 | 3198.95 | 200.55 | 200.55
17/10/2008 01:30:00 IST | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 3113.82 | 3114.13 | 209.41 | 209.41
17/10/2008 02:00:00 IST | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 3046.14 | 3046.37 | 208.78 | 208.78
17/10/2008 02:30:00 IST | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 2959.75 | 2960.06 | 214.01 | 214.01
17/10/2008 03:00:00 IST | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 2925.57 | 2925.88 | 215.11 | 215.11
17/10/2008 03:30:00 IST | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 2907.82 | 2908.21 | 218.21 | 218.21
17/10/2008 04:00:00 IST | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 2912.52 | 2912.83 | 220.13 | 220.13
17/10/2008 04:30:00 IST | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 2930.55 | 2930.25 | 222.1 | 222.1
17/10/2008 05:00:00 IST | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 2966.48 | 2966.05 | 220.78 | 220.78
17/10/2008 05:30:00 IST | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 3017.9 | 3018.76 | 204.25 | 204.25
17/10/2008 06:00:00 IST | 48.17 | 48.17 | 48.45 | 48.45 | 3213.82 | 3214.7 | 199.41 | 199.41
17/10/2008 06:30:00 IST | 48.45 | 48.45 | 56.34 | 56.34 | 3513.89 | 3514.81 | 206.67 | 206.67
17/10/2008 07:00:00 IST | 83.74 | 83.74 | 78.16 | 78.16 | 4062.24 | 4037.04 | 205.15 | 205.15
17/10/2008 07:30:00 IST | 96.62 | 96.62 | 83.74 | 83.74 | 4518.82 | 4385.56 | 201.23 | 201.23
17/10/2008 08:00:00 IST | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 4798.19 | 4708.25 | 190.12 | 190.12
17/10/2008 08:30:00 IST | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 4854.14 | 4764.28 | 195.72 | 195.72
17/10/2008 09:00:00 IST | 96.62 | 96.62 | 112.19 | 112.19 | 4906.17 | 4878.77 | 203.28 | 203.28
17/10/2008 09:30:00 IST | 103.06 | 103.06 | 425.78 | 425.78 | 4952.08 | 4927.88 | 196.83 | 196.83
17/10/2008 10:00:00 IST | 96.62 | 96.62 | 112.19 | 112.19 | 4939.28 | 4915.02 | 179.99 | 179.99
17/10/2008 10:30:00 IST | 96.62 | 96.62 | 112.19 | 112.19 | 4925.1 | 4900.82 | 184.69 | 184.69
17/10/2008 11:00:00 IST | 96.62 | 96.62 | 112.19 | 112.19 | 4913.61 | 4889.41 | 172.47 | 172.47
17/10/2008 11:30:00 IST | 96.62 | 96.62 | 112.19 | 112.19 | 4893.11 | 4868.91 | 175.13 | 175.13

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
16/10/2008 06:00:00 IST | 3294.23 | 2970.07 | 324.16 | 0 | -65 | 85281 | 48.31 | 48.31 | 0 | 79572.1257 | 79592.899
16/10/2008 06:30:00 IST | 3604.53 | 3298.71 | 305.82 | 0 | -65 | 93407 | 49.79 | 49.79 | 0 | 89734.7744 | 89758.1757
16/10/2008 07:00:00 IST | 4162.83 | 3845.86 | 316.97 | 0 | -40.21 | 217861 | 56.85 | 56.85 | 0 | 118328.4428 | 118331.5695
16/10/2008 07:30:00 IST | 4614.21 | 4280.38 | 333.83 | 0 | 15.16 | 130103 | 73.43 | 73.43 | 0 | 169410.7202 | 169368.1308
16/10/2008 08:00:00 IST | 4875.06 | 4555.56 | 319.5 | 0 | 24.75 | 127946 | 98.84 | 98.84 | 0 | 240925.4652 | 278777.4469
16/10/2008 08:30:00 IST | 4914.92 | 4619.3 | 295.62 | 0 | 24.75 | 126776 | 98.84 | 98.84 | 0 | 242895.3464 | 242886.945
16/10/2008 09:00:00 IST | 5005.23 | 4708.33 | 296.9 | 0 | -14.81 | 128479 | 98.84 | 98.84 | 0 | 247358.4666 | 247386.636
16/10/2008 09:30:00 IST | 5078.03 | 4782.22 | 295.81 | 0 | -39.27 | 127394 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250956.2426 | 250986.3888
16/10/2008 10:00:00 IST | 5045.41 | 4765.67 | 279.74 | 0 | -39.19 | 128263 | 98.84 | 98.84 | 0 | 249344.1622 | 249347.6216
16/10/2008 10:30:00 IST | 5072.37 | 4768.9 | 303.47 | 0 | 15.16 | 131267 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250676.5254 | 250618.2098
16/10/2008 11:00:00 IST | 5078.5 | 4768.47 | 310.03 | 0 | 24.75 | 131860 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250979.47 | 250976.999
16/10/2008 11:30:00 IST | 5063.64 | 4724.99 | 338.65 | 0 | 24.75 | 131955 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250245.0888 | 250235.699
16/10/2008 12:00:00 IST | 5058.72 | 4692.45 | 366.27 | 0 | 24.75 | 131998 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250001.9424 | 249996.5062
16/10/2008 12:30:00 IST | 5030.14 | 4671.78 | 358.36 | 0 | -34.21 | 125958 | 98.84 | 98.84 | 0 | 248589.5188 | 248657.7184
16/10/2008 13:00:00 IST | 4924.01 | 4563.61 | 360.4 | 0 | 24.75 | 127866 | 88.04 | 88.04 | 0 | 216754.9202 | 216752.7192
16/10/2008 13:30:00 IST | 4860.25 | 4496.82 | 363.43 | 0 | -37.23 | 124608 | 88.04 | 88.04 | 0 | 213948.205 | 213961.8512
16/10/2008 14:00:00 IST | 4864.91 | 4508.56 | 356.35 | 0 | -40.25 | 125161 | 98.84 | 98.84 | 0 | 240423.8522 | 240451.0332
16/10/2008 14:30:00 IST | 4873.59 | 4532.68 | 340.91 | 0 | -37.23 | 126304 | 98.84 | 98.84 | 0 | 240852.8178 | 240930.4072
16/10/2008 15:00:00 IST | 4900.1 | 4563.3 | 336.8 | 0 | 24.75 | 128031 | 90.94 | 90.94 | 0 | 222807.547 | 235295.5697
16/10/2008 15:30:00 IST | 4929.95 | 4615.5 | 314.45 | 0 | 68.59 | 130117 | 98.84 | 98.84 | 0 | 243638.129 | 243630.716
16/10/2008 16:00:00 IST | 4998.61 | 4697.08 | 301.53 | 0 | 83.68 | 133244 | 98.84 | 98.84 | 0 | 247031.3062 | 247029.3294
16/10/2008 16:30:00 IST | 5091.83 | 4800.54 | 291.29 | 0 | 78.2 | 134083 | 98.84 | 98.84 | 0 | 251638.2386 | 251641.2038
16/10/2008 17:00:00 IST | 5171.18 | 4889.48 | 281.7 | 0 | 24.75 | 149721 | 98.84 | 98.84 | 0 | 255559.7156 | 255550.3258
16/10/2008 17:30:00 IST | 5221.86 | 4952.82 | 269.04 | 0 | 24.75 | 149749 | 98.84 | 98.84 | 0 | 258064.3212 | 258058.885
16/10/2008 18:00:00 IST | 5256.71 | 4996.06 | 260.65 | 0 | 24.75 | 145037 | 98.84 | 98.84 | 0 | 259786.6082 | 259777.2184
16/10/2008 18:30:00 IST | 5517.21 | 5270.77 | 246.44 | 0 | 24.75 | 168597 | 98.84 | 98.84 | 0 | 272660.5182 | 272655.082
16/10/2008 19:00:00 IST | 5724.63 | 5477.91 | 246.72 | 0 | 57.25 | 168332 | 397.91 | 397.91 | 0 | 1138943.7617 | 1139005.4377
16/10/2008 19:30:00 IST | 5639.72 | 5417.65 | 222.07 | 0 | 10.07 | 160225 | 134.42 | 134.42 | 0 | 379045.5812 | 379057.0069
16/10/2008 20:00:00 IST | 5486.92 | 5279.06 | 207.86 | 0 | -20.17 | 151613 | 98.84 | 98.84 | 0 | 271163.5864 | 271183.8486
16/10/2008 20:30:00 IST | 5350.21 | 5142.3 | 207.91 | 0 | -57.49 | 149551 | 98.84 | 98.84 | 0 | 264407.3782 | 315123.9234
16/10/2008 21:00:00 IST | 5158.86 | 4947.47 | 211.39 | 0 | 56.04 | 145723 | 98.84 | 98.84 | 0 | 254950.8612 | 255005.2232
16/10/2008 21:30:00 IST | 4908.16 | 4695.03 | 213.13 | 0 | 59.31 | 135062 | 98.84 | 98.84 | 0 | 242561.2672 | 242576.5874
16/10/2008 22:00:00 IST | 4618.82 | 4411.68 | 207.14 | 0 | 56.04 | 122352 | 98.84 | 98.84 | 0 | 228262.0844 | 228247.2584
16/10/2008 22:30:00 IST | 4322.97 | 4115.97 | 207 | 0 | -36.78 | 110953 | 83.21 | 83.21 | 0 | 179857.1669 | 179869.2323
16/10/2008 23:00:00 IST | 4047.44 | 3840.08 | 207.36 | 0 | 0 | 107847 | 67.64 | 67.64 | 0 | 136884.4208 | 136928.725
16/10/2008 23:30:00 IST | 3796.3 | 3602.58 | 193.72 | 0 | -60.07 | 101494 | 58.88 | 58.88 | 0 | 111763.072 | 111790.4512
17/10/2008 00:00:00 IST | 3698.52 | 3504.59 | 193.93 | 0 | 0 | 98858 | 57.38 | 57.38 | 0 | 106110.5388 | 106563.8408
17/10/2008 00:30:00 IST | 3542.95 | 3351.01 | 191.94 | 0 | 0 | 94543 | 50.09 | 50.09 | 0 | 88733.1828 | 101086.2937
17/10/2008 01:00:00 IST | 3399.04 | 3198.49 | 200.55 | 0 | 56.04 | 90715 | 48.31 | 48.31 | 0 | 82103.8112 | 82114.9225
17/10/2008 01:30:00 IST | 3323.23 | 3113.82 | 209.41 | 0 | 59.31 | 88958 | 48.31 | 48.31 | 0 | 80272.6206 | 80280.1087
17/10/2008 02:00:00 IST | 3254.92 | 3046.14 | 208.78 | 0 | 59.31 | 87033 | 48.31 | 48.31 | 0 | 78622.5926 | 78628.1482
17/10/2008 02:30:00 IST | 3173.76 | 2959.75 | 214.01 | 0 | 59.31 | 85327 | 47.71 | 47.71 | 0 | 75710.0448 | 75717.4398
17/10/2008 03:00:00 IST | 3140.68 | 2925.57 | 215.11 | 0 | 59.31 | 84398 | 47.71 | 47.71 | 0 | 74920.9214 | 74928.3164
17/10/2008 03:30:00 IST | 3126.03 | 2907.82 | 218.21 | 0 | 59.31 | 83975 | 47.71 | 47.71 | 0 | 74571.4456 | 74580.7491
17/10/2008 04:00:00 IST | 3132.65 | 2912.52 | 220.13 | 0 | 59.31 | 84087 | 47.71 | 47.71 | 0 | 74729.3657 | 74736.7608
17/10/2008 04:30:00 IST | 3152.65 | 2930.55 | 222.1 | 0 | 56.04 | 84517 | 47.71 | 47.71 | 0 | 75206.4658 | 75199.3093
17/10/2008 05:00:00 IST | 3187.26 | 2966.48 | 220.78 | 0 | -60.83 | 84703 | 48.31 | 48.31 | 0 | 76988.2653 | 76977.8786
17/10/2008 05:30:00 IST | 3222.15 | 3017.9 | 204.25 | 0 | -65 | 85948 | 48.31 | 48.31 | 0 | 77831.0332 | 77851.8065
17/10/2008 06:00:00 IST | 3413.23 | 3213.82 | 199.41 | 0 | -65 | 85735 | 48.17 | 48.17 | 0 | 82207.6445 | 82706.8148
17/10/2008 06:30:00 IST | 3720.56 | 3513.89 | 206.67 | 0 | -65 | 93264 | 48.45 | 48.45 | 0 | 90130.566 | 104834.0916
17/10/2008 07:00:00 IST | 4267.39 | 4062.24 | 205.15 | 0 | -21.09 | 122862 | 83.74 | 83.74 | 0 | 178675.6193 | 165784.7852
17/10/2008 07:30:00 IST | 4720.05 | 4518.82 | 201.23 | 0 | 0 | 144842 | 96.62 | 96.62 | 0 | 228025.6155 | 192048.8973
17/10/2008 08:00:00 IST | 4988.31 | 4798.19 | 190.12 | 0 | -32.72 | 152250 | 96.62 | 96.62 | 0 | 240985.2561 | 236640.2547
17/10/2008 08:30:00 IST | 5049.86 | 4854.14 | 195.72 | 0 | 0 | 140105 | 96.62 | 96.62 | 0 | 243958.7366 | 239617.6
17/10/2008 09:00:00 IST | 5109.45 | 4906.17 | 203.28 | 0 | -65 | 136770 | 96.62 | 96.62 | 0 | 246837.5295 | 285077.5947
17/10/2008 09:30:00 IST | 5148.91 | 4952.08 | 196.83 | 0 | -52.57 | 137645 | 103.06 | 103.06 | 0 | 265323.3323 | 1090999.5119
17/10/2008 10:00:00 IST | 5119.27 | 4939.28 | 179.99 | 0 | -65 | 137282 | 96.62 | 96.62 | 0 | 247311.9337 | 285804.5859
17/10/2008 10:30:00 IST | 5109.79 | 4925.1 | 184.69 | 0 | -65 | 137282 | 96.62 | 96.62 | 0 | 246853.9549 | 285271.6835
17/10/2008 11:00:00 IST | 5086.08 | 4913.61 | 172.47 | 0 | -65 | 137282 | 96.62 | 96.62 | 0 | 245708.5248 | 283946.1586
17/10/2008 11:30:00 IST | 5068.24 | 4893.11 | 175.13 | 0 | -65 | 137428 | 96.62 | 96.62 | 0 | 244846.6744 | 282945.4238
[7 empty] | 87.5595 | 87.5595 |  | 12596689.326 | 13685785.9571 | -1089096.6312 | -8.646%
[7 empty] | 87.4415 | 87.4415 |  | 10035823.9383 | 10150108.5552 | -114284.6169 | -1.139% | Re-Pricing Not Required
397.91

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
16/10/2008 06:00:00 IST | 3295.09 | 2970.93 | 324.16 | 0 | -65 | 85559 | 48.31 | 48.31 | 0 | 79592.899
16/10/2008 06:30:00 IST | 3605.47 | 3299.65 | 305.82 | 0 | -65 | 93924 | 49.79 | 49.79 | 0 | 89758.1757
16/10/2008 07:00:00 IST | 4162.94 | 3845.97 | 316.97 | 0 | -40.21 | 217988 | 56.85 | 56.85 | 0 | 118331.5695
16/10/2008 07:30:00 IST | 4613.05 | 4279.22 | 333.83 | 0 | 15.16 | 130070 | 73.43 | 73.43 | 0 | 169368.1308
16/10/2008 08:00:00 IST | 4875.01 | 4555.51 | 319.5 | 0 | 24.75 | 130343 | 114.37 | 114.37 | 0 | 278777.4469
16/10/2008 08:30:00 IST | 4914.75 | 4619.13 | 295.62 | 0 | 24.75 | 130268 | 98.84 | 98.84 | 0 | 242886.945
16/10/2008 09:00:00 IST | 5005.8 | 4708.9 | 296.9 | 0 | -14.81 | 126115 | 98.84 | 98.84 | 0 | 247386.636
16/10/2008 09:30:00 IST | 5078.64 | 4782.83 | 295.81 | 0 | -39.27 | 127155 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250986.3888
16/10/2008 10:00:00 IST | 5045.48 | 4765.74 | 279.74 | 0 | -39.19 | 125880 | 98.84 | 98.84 | 0 | 249347.6216
16/10/2008 10:30:00 IST | 5071.19 | 4767.72 | 303.47 | 0 | 15.16 | 131248 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250618.2098
16/10/2008 11:00:00 IST | 5078.45 | 4768.42 | 310.03 | 0 | 24.75 | 131000 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250976.999
16/10/2008 11:30:00 IST | 5063.45 | 4724.8 | 338.65 | 0 | 24.75 | 131955 | 98.84 | 98.84 | 0 | 250235.699
16/10/2008 12:00:00 IST | 5058.61 | 4692.34 | 366.27 | 0 | 24.75 | 131998 | 98.84 | 98.84 | 0 | 249996.5062
16/10/2008 12:30:00 IST | 5031.52 | 4673.16 | 358.36 | 0 | -34.21 | 128259 | 98.84 | 98.84 | 0 | 248657.7184
16/10/2008 13:00:00 IST | 4923.96 | 4563.56 | 360.4 | 0 | 24.75 | 127864 | 88.04 | 88.04 | 0 | 216752.7192
16/10/2008 13:30:00 IST | 4860.56 | 4497.13 | 363.43 | 0 | -37.23 | 124622 | 88.04 | 88.04 | 0 | 213961.8512
16/10/2008 14:00:00 IST | 4865.46 | 4509.11 | 356.35 | 0 | -40.25 | 125060 | 98.84 | 98.84 | 0 | 240451.0332
16/10/2008 14:30:00 IST | 4875.16 | 4534.25 | 340.91 | 0 | -37.23 | 125056 | 98.84 | 98.84 | 0 | 240930.4072
16/10/2008 15:00:00 IST | 4900.97 | 4564.17 | 336.8 | 0 | 25.01 | 128071 | 96.02 | 96.02 | 0 | 235295.5697
16/10/2008 15:30:00 IST | 4929.8 | 4615.35 | 314.45 | 0 | 68.59 | 130436 | 98.84 | 98.84 | 0 | 243630.716
16/10/2008 16:00:00 IST | 4998.57 | 4697.04 | 301.53 | 0 | 83.68 | 133564 | 98.84 | 98.84 | 0 | 247029.3294
16/10/2008 16:30:00 IST | 5091.89 | 4800.6 | 291.29 | 0 | 78.2 | 140924 | 98.84 | 98.84 | 0 | 251641.2038
16/10/2008 17:00:00 IST | 5170.99 | 4889.29 | 281.7 | 0 | 24.75 | 145125 | 98.84 | 98.84 | 0 | 255550.3258
16/10/2008 17:30:00 IST | 5221.75 | 4952.71 | 269.04 | 0 | 24.75 | 149749 | 98.84 | 98.84 | 0 | 258058.885
16/10/2008 18:00:00 IST | 5256.52 | 4995.87 | 260.65 | 0 | 24.75 | 145037 | 98.84 | 98.84 | 0 | 259777.2184
16/10/2008 18:30:00 IST | 5517.1 | 5270.66 | 246.44 | 0 | 24.75 | 168597 | 98.84 | 98.84 | 0 | 272655.082
16/10/2008 19:00:00 IST | 5724.94 | 5478.22 | 246.72 | 0 | 57.25 | 168394 | 397.91 | 397.91 | 0 | 1139005.4377
16/10/2008 19:30:00 IST | 5639.89 | 5417.82 | 222.07 | 0 | 10.24 | 160237 | 134.42 | 134.42 | 0 | 379057.0069
16/10/2008 20:00:00 IST | 5487.33 | 5279.47 | 207.86 | 0 | -20.17 | 151613 | 98.84 | 98.84 | 0 | 271183.8486
16/10/2008 20:30:00 IST | 5351.06 | 5143.15 | 207.91 | 0 | -55.23 | 144510 | 117.78 | 117.78 | 0 | 315123.9234
16/10/2008 21:00:00 IST | 5159.96 | 4948.57 | 211.39 | 0 | 56.04 | 145125 | 98.84 | 98.84 | 0 | 255005.2232
16/10/2008 21:30:00 IST | 4908.47 | 4695.34 | 213.13 | 0 | 59.31 | 131154 | 98.84 | 98.84 | 0 | 242576.5874
16/10/2008 22:00:00 IST | 4618.52 | 4411.38 | 207.14 | 0 | 56.04 | 122337 | 98.84 | 98.84 | 0 | 228247.2584
16/10/2008 22:30:00 IST | 4323.26 | 4116.26 | 207 | 0 | -36.49 | 110965 | 83.21 | 83.21 | 0 | 179869.2323
16/10/2008 23:00:00 IST | 4048.75 | 3841.39 | 207.36 | 0 | 0 | 107847 | 67.64 | 67.64 | 0 | 136928.725
16/10/2008 23:30:00 IST | 3797.23 | 3603.51 | 193.72 | 0 | -60.07 | 102110 | 58.88 | 58.88 | 0 | 111790.4512
17/10/2008 00:00:00 IST | 3714.32 | 3520.39 | 193.93 | 0 | 0 | 99885 | 57.38 | 57.38 | 0 | 106563.8408
17/10/2008 00:30:00 IST | 3558.75 | 3366.81 | 191.94 | 0 | 0 | 95508 | 56.81 | 56.81 | 0 | 101086.2937
17/10/2008 01:00:00 IST | 3399.5 | 3198.95 | 200.55 | 0 | 56.04 | 91210 | 48.31 | 48.31 | 0 | 82114.9225
17/10/2008 01:30:00 IST | 3323.54 | 3114.13 | 209.41 | 0 | 59.31 | 89158 | 48.31 | 48.31 | 0 | 80280.1087
17/10/2008 02:00:00 IST | 3255.15 | 3046.37 | 208.78 | 0 | 59.31 | 87522 | 48.31 | 48.31 | 0 | 78628.1482
17/10/2008 02:30:00 IST | 3174.07 | 2960.06 | 214.01 | 0 | 59.31 | 85526 | 47.71 | 47.71 | 0 | 75717.4398
17/10/2008 03:00:00 IST | 3140.99 | 2925.88 | 215.11 | 0 | 59.31 | 84596 | 47.71 | 47.71 | 0 | 74928.3164
17/10/2008 03:30:00 IST | 3126.42 | 2908.21 | 218.21 | 0 | 59.31 | 84175 | 47.71 | 47.71 | 0 | 74580.7491
17/10/2008 04:00:00 IST | 3132.96 | 2912.83 | 220.13 | 0 | 59.31 | 84285 | 47.71 | 47.71 | 0 | 74736.7608
17/10/2008 04:30:00 IST | 3152.35 | 2930.25 | 222.1 | 0 | 56.04 | 84700 | 47.71 | 47.71 | 0 | 75199.3093
17/10/2008 05:00:00 IST | 3186.83 | 2966.05 | 220.78 | 0 | -60.83 | 85175 | 48.31 | 48.31 | 0 | 76977.8786
17/10/2008 05:30:00 IST | 3223.01 | 3018.76 | 204.25 | 0 | -65 | 86474 | 48.31 | 48.31 | 0 | 77851.8065
17/10/2008 06:00:00 IST | 3414.11 | 3214.7 | 199.41 | 0 | -65 | 91208 | 48.45 | 48.45 | 0 | 82706.8148
17/10/2008 06:30:00 IST | 3721.48 | 3514.81 | 206.67 | 0 | -65 | 99206 | 56.34 | 56.34 | 0 | 104834.0916
17/10/2008 07:00:00 IST | 4242.19 | 4037.04 | 205.15 | 0 | -65 | 121694 | 78.16 | 78.16 | 0 | 165784.7852
17/10/2008 07:30:00 IST | 4586.79 | 4385.56 | 201.23 | 0 | -18.59 | 135322 | 83.74 | 83.74 | 0 | 192048.8973
17/10/2008 08:00:00 IST | 4898.37 | 4708.25 | 190.12 | 0 | -65 | 133585 | 96.62 | 96.62 | 0 | 236640.2547
17/10/2008 08:30:00 IST | 4960 | 4764.28 | 195.72 | 0 | -6.67 | 132757 | 96.62 | 96.62 | 0 | 239617.6
17/10/2008 09:00:00 IST | 5082.05 | 4878.77 | 203.28 | 0 | 0 | 134840 | 112.19 | 112.19 | 0 | 285077.5947
17/10/2008 09:30:00 IST | 5124.71 | 4927.88 | 196.83 | 0 | 0 | 139533 | 425.78 | 425.78 | 0 | 1090999.5119
17/10/2008 10:00:00 IST | 5095.01 | 4915.02 | 179.99 | 0 | 0 | 135921 | 112.19 | 112.19 | 0 | 285804.5859
17/10/2008 10:30:00 IST | 5085.51 | 4900.82 | 184.69 | 0 | 0 | 135124 | 112.19 | 112.19 | 0 | 285271.6835
17/10/2008 11:00:00 IST | 5061.88 | 4889.41 | 172.47 | 0 | 0 | 135158 | 112.19 | 112.19 | 0 | 283946.1586
17/10/2008 11:30:00 IST | 5044.04 | 4868.91 | 175.13 | 0 | 0 | 134041 | 112.19 | 112.19 | 0 | 282945.4238
[7 empty] | 94.8353 | 94.8353 |  | 13685785.9571
[7 empty] | 88.4054 | 88.4054 |  | 10150108.5552
397.91