## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 5686219.4757 | 5693795.7475 | -7576.2718 | -0.1332%
Average SMP | 67.8919 | 67.9725
Maximum SMP | 76.9 | 77.3

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
03/05/2008 06:00:00 IST | 52.29 | 50.95 | 52.01 | 50.95 | 2220.48 | 2220.41 | 410.42 | 410.42
03/05/2008 06:30:00 IST | 52.29 | 50.95 | 52.01 | 50.95 | 2265.95 | 2265.88 | 416.54 | 416.54
03/05/2008 07:00:00 IST | 52.3 | 50.96 | 52.02 | 50.96 | 2456.68 | 2456.53 | 413.5 | 413.5
03/05/2008 07:30:00 IST | 57.05 | 55.71 | 56.77 | 55.71 | 2665.07 | 2665 | 426.99 | 426.99
03/05/2008 08:00:00 IST | 58.24 | 56.77 | 57.93 | 56.77 | 2949.96 | 2949.89 | 418.6 | 418.6
03/05/2008 08:30:00 IST | 62.53 | 58.32 | 61.65 | 58.32 | 3170.23 | 3170.1 | 410.08 | 410.08
03/05/2008 09:00:00 IST | 67.1 | 62.9 | 66.22 | 62.9 | 3377.48 | 3377.41 | 391.67 | 391.67
03/05/2008 09:30:00 IST | 69.47 | 65.26 | 76.11 | 72.78 | 3507.88 | 3507.81 | 374.75 | 374.75
03/05/2008 10:00:00 IST | 72.08 | 58.32 | 71.22 | 58.32 | 3601.9 | 3601.77 | 378.55 | 378.55
03/05/2008 10:30:00 IST | 76.9 | 58.32 | 76.06 | 58.32 | 3727.89 | 3727.74 | 354.06 | 354.06
03/05/2008 11:00:00 IST | 76.9 | 58.32 | 76.06 | 58.32 | 3745.97 | 3745.9 | 360.57 | 360.57
03/05/2008 11:30:00 IST | 76.9 | 58.32 | 76.06 | 58.32 | 3738.85 | 3738.72 | 355.11 | 355.11
03/05/2008 12:00:00 IST | 76.9 | 58.32 | 76.06 | 58.32 | 3738.87 | 3738.8 | 346 | 346
03/05/2008 12:30:00 IST | 74.94 | 58.46 | 74.54 | 58.46 | 3716.97 | 3716.9 | 353.66 | 353.66
03/05/2008 13:00:00 IST | 72.83 | 58.46 | 72.87 | 58.46 | 3627.52 | 3627.45 | 350.62 | 350.62
03/05/2008 13:30:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3519.36 | 3519.23 | 353.65 | 353.65
03/05/2008 14:00:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3445.58 | 3445.43 | 346.39 | 346.39
03/05/2008 14:30:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3398.09 | 3398.02 | 331.12 | 331.12
03/05/2008 15:00:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.2 | 58.2 | 3365.72 | 3365.65 | 322.48 | 322.48
03/05/2008 15:30:00 IST | 70.89 | 58.2 | 70.39 | 58.2 | 3318.28 | 3318.15 | 324.05 | 324.05
03/05/2008 16:00:00 IST | 71.75 | 58.2 | 71.26 | 58.2 | 3338.08 | 3337.95 | 314.8 | 314.8
03/05/2008 16:30:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3385.85 | 3385.78 | 309.35 | 309.35
03/05/2008 17:00:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3477.48 | 3477.33 | 313.66 | 313.66
03/05/2008 17:30:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3544.81 | 3544.68 | 312.14 | 312.14
03/05/2008 18:00:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3563.7 | 3563.63 | 289.46 | 289.46
03/05/2008 18:30:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3541.28 | 3541.21 | 293.14 | 293.14
03/05/2008 19:00:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3482.33 | 3482.26 | 304.19 | 304.19
03/05/2008 19:30:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3396.83 | 3396.7 | 292.31 | 292.31
03/05/2008 20:00:00 IST | 71.57 | 58.2 | 72 | 58.2 | 3360.02 | 3359.95 | 297.51 | 297.51
03/05/2008 20:30:00 IST | 71.61 | 58.2 | 72.03 | 58.2 | 3360.84 | 3360.69 | 313.16 | 313.16
03/05/2008 21:00:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.87 | 58.46 | 3503.27 | 3503.2 | 317.7 | 317.7
03/05/2008 21:30:00 IST | 72.83 | 58.46 | 77.3 | 62.9 | 3534.47 | 3534.4 | 331.76 | 331.76
03/05/2008 22:00:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.87 | 58.46 | 3404.65 | 3404.52 | 335.05 | 335.05
03/05/2008 22:30:00 IST | 72.69 | 58.32 | 72.73 | 58.32 | 3215.23 | 3215.1 | 346.29 | 346.29
03/05/2008 23:00:00 IST | 66.67 | 56.68 | 66.69 | 56.68 | 3048.05 | 3047.9 | 349.04 | 349.04
03/05/2008 23:30:00 IST | 66.67 | 56.68 | 66.69 | 56.68 | 2926.91 | 2926.84 | 330.22 | 330.22
04/05/2008 00:00:00 IST | 66.67 | 56.68 | 66.69 | 56.68 | 2928.3 | 2928.23 | 317.81 | 317.81
04/05/2008 00:30:00 IST | 66.11 | 56.12 | 66.13 | 56.12 | 2821.98 | 2821.85 | 306.22 | 306.22
04/05/2008 01:00:00 IST | 65.7 | 55.71 | 65.72 | 55.71 | 2718.1 | 2718.03 | 293.12 | 293.12
04/05/2008 01:30:00 IST | 64.52 | 54.53 | 64.54 | 54.53 | 2592.54 | 2592.47 | 287.87 | 287.87
04/05/2008 02:00:00 IST | 60.93 | 50.95 | 60.96 | 50.95 | 2499.92 | 2499.85 | 290.44 | 290.44
04/05/2008 02:30:00 IST | 60.93 | 50.95 | 60.96 | 50.95 | 2429.2 | 2429.07 | 271.16 | 271.16
04/05/2008 03:00:00 IST | 60.93 | 50.95 | 60.96 | 50.95 | 2379.74 | 2379.67 | 269.19 | 269.19
04/05/2008 03:30:00 IST | 60.93 | 50.95 | 60.96 | 50.95 | 2343.57 | 2343.42 | 248.95 | 248.95
04/05/2008 04:00:00 IST | 60.93 | 50.95 | 60.96 | 50.95 | 2308.6 | 2308.47 | 235.8 | 235.8
04/05/2008 04:30:00 IST | 60.93 | 50.95 | 60.96 | 50.95 | 2322.98 | 2322.91 | 235.75 | 235.75
04/05/2008 05:00:00 IST | 60.93 | 50.95 | 60.96 | 50.95 | 2344.41 | 2344.34 | 219.91 | 219.91
04/05/2008 05:30:00 IST | 60.93 | 50.95 | 60.96 | 50.95 | 2345.83 | 2345.7 | 199.89 | 199.89
04/05/2008 06:00:00 IST | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 2358.67 | 2358.6 | 190 | 190
04/05/2008 06:30:00 IST | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 2416.61 | 2416.46 | 170 | 170
04/05/2008 07:00:00 IST | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 51.68 | 2527.78 | 2527.65 | 160.29 | 160.29
04/05/2008 07:30:00 IST | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 2698.41 | 2698.34 | 127.35 | 127.35
04/05/2008 08:00:00 IST | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 2895.89 | 2895.82 | 120.82 | 120.82
04/05/2008 08:30:00 IST | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 3048.18 | 3048.05 | 131.41 | 131.41
04/05/2008 09:00:00 IST | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 3186.9 | 3186.83 | 148.33 | 148.33
04/05/2008 09:30:00 IST | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 3386.48 | 3386.41 | 129.21 | 129.21
04/05/2008 10:00:00 IST | 58.32 | 58.32 | 58.46 | 58.46 | 3592.86 | 3592.71 | 112.96 | 112.96
04/05/2008 10:30:00 IST | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 3727.03 | 3726.96 | 92.98 | 92.98
04/05/2008 11:00:00 IST | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 3808.17 | 3808.1 | 111.79 | 111.79
04/05/2008 11:30:00 IST | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | 3835.49 | 3835.36 | 120.67 | 120.67

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
03/05/2008 06:00:00 IST | 2630.9 | 2220.48 | 410.42 | 0 | 74.93 | 85267 | 52.29 | 50.95 | 0 | 68784.8805 | 68414.7342
03/05/2008 06:30:00 IST | 2682.49 | 2265.95 | 416.54 | 0 | 74.93 | 64262 | 52.29 | 50.95 | 0 | 70133.7011 | 69756.3321
03/05/2008 07:00:00 IST | 2870.18 | 2456.68 | 413.5 | 0 | 74.93 | 68381 | 52.3 | 50.96 | 0 | 75055.207 | 74649.4803
03/05/2008 07:30:00 IST | 3092.06 | 2665.07 | 426.99 | 0 | 74.93 | 74187 | 57.05 | 55.71 | 0 | 88201.0115 | 87766.1362
03/05/2008 08:00:00 IST | 3368.56 | 2949.96 | 418.6 | 0 | 74.93 | 82217 | 58.24 | 56.77 | 0 | 98092.4672 | 97568.3129
03/05/2008 08:30:00 IST | 3580.31 | 3170.23 | 410.08 | 0 | 74.93 | 88477 | 62.53 | 58.32 | 0 | 111938.3921 | 110359.0485
03/05/2008 09:00:00 IST | 3769.15 | 3377.48 | 391.67 | 0 | 74.93 | 94429 | 67.1 | 62.9 | 0 | 126454.9825 | 124794.2388
03/05/2008 09:30:00 IST | 3882.63 | 3507.88 | 374.75 | 0 | 74.93 | 96048 | 69.47 | 65.26 | 0 | 134863.153 | 147750.8208
03/05/2008 10:00:00 IST | 3980.45 | 3601.9 | 378.55 | 0 | 74.93 | 137296 | 72.08 | 58.32 | 0 | 143455.418 | 141739.1952
03/05/2008 10:30:00 IST | 4081.95 | 3727.89 | 354.06 | 0 | 74.93 | 101631 | 76.9 | 58.32 | 0 | 156950.9775 | 155230.854
03/05/2008 11:00:00 IST | 4106.54 | 3745.97 | 360.57 | 0 | 74.93 | 102373 | 76.9 | 58.32 | 0 | 157896.463 | 156169.0541
03/05/2008 11:30:00 IST | 4093.96 | 3738.85 | 355.11 | 0 | 74.93 | 102165 | 76.9 | 58.32 | 0 | 157412.762 | 155688.3549
03/05/2008 12:00:00 IST | 4084.87 | 3738.87 | 346 | 0 | 74.93 | 102166 | 76.9 | 58.32 | 0 | 157063.2515 | 155344.944
03/05/2008 12:30:00 IST | 4070.63 | 3716.97 | 353.66 | 0 | 74.93 | 101599 | 74.94 | 58.46 | 0 | 152526.5061 | 151709.7712
03/05/2008 13:00:00 IST | 3978.14 | 3627.52 | 350.62 | 0 | 74.93 | 98228 | 72.83 | 58.46 | 0 | 144863.9681 | 144940.9805
03/05/2008 13:30:00 IST | 3873.01 | 3519.36 | 353.65 | 0 | 74.93 | 95422 | 72.69 | 58.32 | 0 | 140764.5485 | 140837.2812
03/05/2008 14:00:00 IST | 3791.97 | 3445.58 | 346.39 | 0 | 74.93 | 95749 | 72.69 | 58.32 | 0 | 137819.1497 | 137889.5343
03/05/2008 14:30:00 IST | 3729.21 | 3398.09 | 331.12 | 0 | 74.93 | 95064 | 72.69 | 58.32 | 0 | 135538.1375 | 135610.1761
03/05/2008 15:00:00 IST | 3688.2 | 3365.72 | 322.48 | 0 | 74.93 | 93895 | 72.69 | 58.32 | 0 | 134047.629 | 133141.493
03/05/2008 15:30:00 IST | 3642.33 | 3318.28 | 324.05 | 0 | 74.93 | 92768 | 70.89 | 58.2 | 0 | 129102.3868 | 128187.229
03/05/2008 16:00:00 IST | 3652.88 | 3338.08 | 314.8 | 0 | 74.93 | 93129 | 71.75 | 58.2 | 0 | 131047.07 | 130147.4825
03/05/2008 16:30:00 IST | 3695.2 | 3385.85 | 309.35 | 0 | 74.93 | 94203 | 72.69 | 58.32 | 0 | 134302.044 | 134373.4024
03/05/2008 17:00:00 IST | 3791.14 | 3477.48 | 313.66 | 0 | 74.93 | 95268 | 72.69 | 58.32 | 0 | 137788.9833 | 137859.3514
03/05/2008 17:30:00 IST | 3856.95 | 3544.81 | 312.14 | 0 | 74.93 | 95722 | 72.69 | 58.32 | 0 | 140180.8477 | 140253.2593
03/05/2008 18:00:00 IST | 3853.16 | 3563.7 | 289.46 | 0 | 74.93 | 96674 | 72.69 | 58.32 | 0 | 140043.1002 | 140117.6179
03/05/2008 18:30:00 IST | 3834.42 | 3541.28 | 293.14 | 0 | 74.93 | 95720 | 72.69 | 58.32 | 0 | 139361.9949 | 139436.1377
03/05/2008 19:00:00 IST | 3786.52 | 3482.33 | 304.19 | 0 | 74.93 | 95628 | 72.69 | 58.32 | 0 | 137621.0694 | 137694.2542
03/05/2008 19:30:00 IST | 3689.14 | 3396.83 | 292.31 | 0 | 74.93 | 94097 | 72.69 | 58.32 | 0 | 134081.7933 | 134150.8486
03/05/2008 20:00:00 IST | 3657.53 | 3360.02 | 297.51 | 0 | 74.93 | 93025 | 71.57 | 58.2 | 0 | 130884.711 | 131668.56
03/05/2008 20:30:00 IST | 3674 | 3360.84 | 313.16 | 0 | 74.93 | 93049 | 71.61 | 58.2 | 0 | 131547.57 | 132313.7078
03/05/2008 21:00:00 IST | 3820.97 | 3503.27 | 317.7 | 0 | 74.93 | 96667 | 72.69 | 58.32 | 0 | 138873.1547 | 139214.4915
03/05/2008 21:30:00 IST | 3866.23 | 3534.47 | 331.76 | 0 | 74.93 | 97396 | 72.83 | 58.46 | 0 | 140788.7655 | 149427.084
03/05/2008 22:00:00 IST | 3739.7 | 3404.65 | 335.05 | 0 | 74.93 | 93708 | 72.69 | 58.32 | 0 | 135919.3965 | 136251.233
03/05/2008 22:30:00 IST | 3561.52 | 3215.23 | 346.29 | 0 | 74.93 | 88642 | 72.69 | 58.32 | 0 | 129443.4444 | 129509.9474
03/05/2008 23:00:00 IST | 3397.09 | 3048.05 | 349.04 | 0 | 74.93 | 84256 | 66.67 | 56.68 | 0 | 113241.9952 | 113270.9643
03/05/2008 23:30:00 IST | 3257.13 | 2926.91 | 330.22 | 0 | 74.93 | 80866 | 66.67 | 56.68 | 0 | 108576.4285 | 108606.6657
04/05/2008 00:00:00 IST | 3246.11 | 2928.3 | 317.81 | 0 | 74.93 | 80938 | 66.67 | 56.68 | 0 | 108209.0768 | 108239.2038
04/05/2008 00:30:00 IST | 3128.2 | 2821.98 | 306.22 | 0 | 74.93 | 77936 | 66.11 | 56.12 | 0 | 103402.651 | 103429.6346
04/05/2008 01:00:00 IST | 3011.22 | 2718.1 | 293.12 | 0 | 74.93 | 75017 | 65.7 | 55.71 | 0 | 98918.577 | 98946.389
04/05/2008 01:30:00 IST | 2880.41 | 2592.54 | 287.87 | 0 | 74.93 | 71452 | 64.52 | 54.53 | 0 | 92922.0266 | 92948.5718
04/05/2008 02:00:00 IST | 2790.36 | 2499.92 | 290.44 | 0 | 74.93 | 69057 | 60.93 | 50.95 | 0 | 85008.3174 | 85048.0392
04/05/2008 02:30:00 IST | 2700.36 | 2429.2 | 271.16 | 0 | 74.93 | 67256 | 60.93 | 50.95 | 0 | 82266.4674 | 82303.0104
04/05/2008 03:00:00 IST | 2648.93 | 2379.74 | 269.19 | 0 | 74.93 | 70191 | 60.93 | 50.95 | 0 | 80699.6524 | 80737.2528
04/05/2008 03:30:00 IST | 2592.52 | 2343.57 | 248.95 | 0 | 74.93 | 70184 | 60.93 | 50.95 | 0 | 78981.1218 | 79015.4376
04/05/2008 04:00:00 IST | 2544.4 | 2308.6 | 235.8 | 0 | 74.93 | 66775 | 60.93 | 50.95 | 0 | 77515.146 | 77549.3496
04/05/2008 04:30:00 IST | 2558.73 | 2322.98 | 235.75 | 0 | 74.93 | 66774 | 60.93 | 50.95 | 0 | 77951.7094 | 77987.9568
04/05/2008 05:00:00 IST | 2564.32 | 2344.41 | 219.91 | 0 | 74.93 | 70185 | 60.93 | 50.95 | 0 | 78122.0088 | 78158.34
04/05/2008 05:30:00 IST | 2545.72 | 2345.83 | 199.89 | 0 | 74.93 | 70185 | 60.93 | 50.95 | 0 | 77555.3598 | 77589.5832
04/05/2008 06:00:00 IST | 2548.67 | 2358.67 | 190 | 0 | 74.93 | 65695 | 49.45 | 49.45 | 0 | 63015.8657 | 63014.135
04/05/2008 06:30:00 IST | 2586.61 | 2416.61 | 170 | 0 | 74.93 | 67118 | 51.68 | 51.68 | 0 | 66838.0024 | 66834.1264
04/05/2008 07:00:00 IST | 2688.07 | 2527.78 | 160.29 | 0 | 74.93 | 70475 | 51.68 | 51.68 | 0 | 69459.7288 | 69456.3696
04/05/2008 07:30:00 IST | 2825.76 | 2698.41 | 127.35 | 0 | 74.93 | 75134 | 55.71 | 55.71 | 0 | 78711.5448 | 78709.5949
04/05/2008 08:00:00 IST | 3016.71 | 2895.89 | 120.82 | 0 | 74.93 | 80664 | 55.71 | 55.71 | 0 | 84030.457 | 84028.5072
04/05/2008 08:30:00 IST | 3179.59 | 3048.18 | 131.41 | 0 | 74.93 | 84973 | 58.2 | 58.2 | 0 | 92526.069 | 92522.286
04/05/2008 09:00:00 IST | 3335.23 | 3186.9 | 148.33 | 0 | 74.93 | 87992 | 58.2 | 58.2 | 0 | 97055.193 | 97053.156
04/05/2008 09:30:00 IST | 3515.69 | 3386.48 | 129.21 | 0 | 74.93 | 87628 | 58.2 | 58.2 | 0 | 102306.579 | 102304.542
04/05/2008 10:00:00 IST | 3705.82 | 3592.86 | 112.96 | 0 | 74.93 | 91686 | 58.32 | 58.32 | 0 | 108061.7112 | 108316.7341
04/05/2008 10:30:00 IST | 3820.01 | 3727.03 | 92.98 | 0 | 74.93 | 100149 | 58.46 | 58.46 | 0 | 111658.8923 | 111656.8462
04/05/2008 11:00:00 IST | 3919.96 | 3808.17 | 111.79 | 0 | 74.93 | 98714 | 63.86 | 63.86 | 0 | 125164.3228 | 125162.0877
04/05/2008 11:30:00 IST | 3956.16 | 3835.49 | 120.67 | 0 | 74.93 | 99565 | 65.68 | 65.68 | 0 | 129920.2944 | 129916.0252
[7 empty] | 65.7327 | 56.6205 |  | 6814968.1362 | 6822770.1579 | -7802.0217 | -0.1145%
[7 empty] | 67.8919 | 56.5017 |  | 5686219.4757 | 5693795.7475 | -7576.2718 | -0.1332% | Re-Pricing Not Required
76.9

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
03/05/2008 06:00:00 IST | 2630.83 | 2220.41 | 410.42 | 0 | 74.93 | 85267 | 52.01 | 50.95 | 0 | 68414.7342
03/05/2008 06:30:00 IST | 2682.42 | 2265.88 | 416.54 | 0 | 74.93 | 63953 | 52.01 | 50.95 | 0 | 69756.3321
03/05/2008 07:00:00 IST | 2870.03 | 2456.53 | 413.5 | 0 | 74.93 | 68377 | 52.02 | 50.96 | 0 | 74649.4803
03/05/2008 07:30:00 IST | 3091.99 | 2665 | 426.99 | 0 | 74.93 | 74185 | 56.77 | 55.71 | 0 | 87766.1362
03/05/2008 08:00:00 IST | 3368.49 | 2949.89 | 418.6 | 0 | 74.93 | 82215 | 57.93 | 56.77 | 0 | 97568.3129
03/05/2008 08:30:00 IST | 3580.18 | 3170.1 | 410.08 | 0 | 74.93 | 88473 | 61.65 | 58.32 | 0 | 110359.0485
03/05/2008 09:00:00 IST | 3769.08 | 3377.41 | 391.67 | 0 | 74.93 | 94427 | 66.22 | 62.9 | 0 | 124794.2388
03/05/2008 09:30:00 IST | 3882.56 | 3507.81 | 374.75 | 0 | 74.93 | 96113 | 76.11 | 72.78 | 0 | 147750.8208
03/05/2008 10:00:00 IST | 3980.32 | 3601.77 | 378.55 | 0 | 74.93 | 137347 | 71.22 | 58.32 | 0 | 141739.1952
03/05/2008 10:30:00 IST | 4081.8 | 3727.74 | 354.06 | 0 | 74.93 | 101626 | 76.06 | 58.32 | 0 | 155230.854
03/05/2008 11:00:00 IST | 4106.47 | 3745.9 | 360.57 | 0 | 74.93 | 102371 | 76.06 | 58.32 | 0 | 156169.0541
03/05/2008 11:30:00 IST | 4093.83 | 3738.72 | 355.11 | 0 | 74.93 | 102162 | 76.06 | 58.32 | 0 | 155688.3549
03/05/2008 12:00:00 IST | 4084.8 | 3738.8 | 346 | 0 | 74.93 | 102164 | 76.06 | 58.32 | 0 | 155344.944
03/05/2008 12:30:00 IST | 4070.56 | 3716.9 | 353.66 | 0 | 74.93 | 101596 | 74.54 | 58.46 | 0 | 151709.7712
03/05/2008 13:00:00 IST | 3978.07 | 3627.45 | 350.62 | 0 | 74.93 | 98226 | 72.87 | 58.46 | 0 | 144940.9805
03/05/2008 13:30:00 IST | 3872.88 | 3519.23 | 353.65 | 0 | 74.93 | 95185 | 72.73 | 58.32 | 0 | 140837.2812
03/05/2008 14:00:00 IST | 3791.82 | 3445.43 | 346.39 | 0 | 74.93 | 94216 | 72.73 | 58.32 | 0 | 137889.5343
03/05/2008 14:30:00 IST | 3729.14 | 3398.02 | 331.12 | 0 | 74.93 | 94450 | 72.73 | 58.32 | 0 | 135610.1761
03/05/2008 15:00:00 IST | 3688.13 | 3365.65 | 322.48 | 0 | 74.93 | 93622 | 72.2 | 58.2 | 0 | 133141.493
03/05/2008 15:30:00 IST | 3642.2 | 3318.15 | 324.05 | 0 | 74.93 | 92415 | 70.39 | 58.2 | 0 | 128187.229
03/05/2008 16:00:00 IST | 3652.75 | 3337.95 | 314.8 | 0 | 74.93 | 92776 | 71.26 | 58.2 | 0 | 130147.4825
03/05/2008 16:30:00 IST | 3695.13 | 3385.78 | 309.35 | 0 | 74.93 | 93589 | 72.73 | 58.32 | 0 | 134373.4024
03/05/2008 17:00:00 IST | 3790.99 | 3477.33 | 313.66 | 0 | 74.93 | 95276 | 72.73 | 58.32 | 0 | 137859.3514
03/05/2008 17:30:00 IST | 3856.82 | 3544.68 | 312.14 | 0 | 74.93 | 96105 | 72.73 | 58.32 | 0 | 140253.2593
03/05/2008 18:00:00 IST | 3853.09 | 3563.63 | 289.46 | 0 | 74.93 | 96371 | 72.73 | 58.32 | 0 | 140117.6179
03/05/2008 18:30:00 IST | 3834.35 | 3541.21 | 293.14 | 0 | 74.93 | 95717 | 72.73 | 58.32 | 0 | 139436.1377
03/05/2008 19:00:00 IST | 3786.45 | 3482.26 | 304.19 | 0 | 74.93 | 94956 | 72.73 | 58.32 | 0 | 137694.2542
03/05/2008 19:30:00 IST | 3689.01 | 3396.7 | 292.31 | 0 | 74.93 | 94093 | 72.73 | 58.32 | 0 | 134150.8486
03/05/2008 20:00:00 IST | 3657.46 | 3359.95 | 297.51 | 0 | 74.93 | 93285 | 72 | 58.2 | 0 | 131668.56
03/05/2008 20:30:00 IST | 3673.85 | 3360.69 | 313.16 | 0 | 74.93 | 93307 | 72.03 | 58.2 | 0 | 132313.7078
03/05/2008 21:00:00 IST | 3820.9 | 3503.2 | 317.7 | 0 | 74.93 | 97192 | 72.87 | 58.46 | 0 | 139214.4915
03/05/2008 21:30:00 IST | 3866.16 | 3534.4 | 331.76 | 0 | 74.93 | 98069 | 77.3 | 62.9 | 0 | 149427.084
03/05/2008 22:00:00 IST | 3739.57 | 3404.52 | 335.05 | 0 | 74.93 | 94930 | 72.87 | 58.46 | 0 | 136251.233
03/05/2008 22:30:00 IST | 3561.39 | 3215.1 | 346.29 | 0 | 74.93 | 89338 | 72.73 | 58.32 | 0 | 129509.9474
03/05/2008 23:00:00 IST | 3396.94 | 3047.9 | 349.04 | 0 | 74.93 | 84251 | 66.69 | 56.68 | 0 | 113270.9643
03/05/2008 23:30:00 IST | 3257.06 | 2926.84 | 330.22 | 0 | 74.93 | 80864 | 66.69 | 56.68 | 0 | 108606.6657
04/05/2008 00:00:00 IST | 3246.04 | 2928.23 | 317.81 | 0 | 74.93 | 80936 | 66.69 | 56.68 | 0 | 108239.2038
04/05/2008 00:30:00 IST | 3128.07 | 2821.85 | 306.22 | 0 | 74.93 | 77933 | 66.13 | 56.12 | 0 | 103429.6346
04/05/2008 01:00:00 IST | 3011.15 | 2718.03 | 293.12 | 0 | 74.93 | 75015 | 65.72 | 55.71 | 0 | 98946.389
04/05/2008 01:30:00 IST | 2880.34 | 2592.47 | 287.87 | 0 | 74.93 | 71450 | 64.54 | 54.53 | 0 | 92948.5718
04/05/2008 02:00:00 IST | 2790.29 | 2499.85 | 290.44 | 0 | 74.93 | 69056 | 60.96 | 50.95 | 0 | 85048.0392
04/05/2008 02:30:00 IST | 2700.23 | 2429.07 | 271.16 | 0 | 74.93 | 69074 | 60.96 | 50.95 | 0 | 82303.0104
04/05/2008 03:00:00 IST | 2648.86 | 2379.67 | 269.19 | 0 | 74.93 | 69541 | 60.96 | 50.95 | 0 | 80737.2528
04/05/2008 03:30:00 IST | 2592.37 | 2343.42 | 248.95 | 0 | 74.93 | 70056 | 60.96 | 50.95 | 0 | 79015.4376
04/05/2008 04:00:00 IST | 2544.27 | 2308.47 | 235.8 | 0 | 74.93 | 69550 | 60.96 | 50.95 | 0 | 77549.3496
04/05/2008 04:30:00 IST | 2558.66 | 2322.91 | 235.75 | 0 | 74.93 | 66774 | 60.96 | 50.95 | 0 | 77987.9568
04/05/2008 05:00:00 IST | 2564.25 | 2344.34 | 219.91 | 0 | 74.93 | 66771 | 60.96 | 50.95 | 0 | 78158.34
04/05/2008 05:30:00 IST | 2545.59 | 2345.7 | 199.89 | 0 | 74.93 | 70185 | 60.96 | 50.95 | 0 | 77589.5832
04/05/2008 06:00:00 IST | 2548.6 | 2358.6 | 190 | 0 | 74.93 | 65693 | 49.45 | 49.45 | 0 | 63014.135
04/05/2008 06:30:00 IST | 2586.46 | 2416.46 | 170 | 0 | 74.93 | 67114 | 51.68 | 51.68 | 0 | 66834.1264
04/05/2008 07:00:00 IST | 2687.94 | 2527.65 | 160.29 | 0 | 74.93 | 70472 | 51.68 | 51.68 | 0 | 69456.3696
04/05/2008 07:30:00 IST | 2825.69 | 2698.34 | 127.35 | 0 | 74.93 | 75132 | 55.71 | 55.71 | 0 | 78709.5949
04/05/2008 08:00:00 IST | 3016.64 | 2895.82 | 120.82 | 0 | 74.93 | 80662 | 55.71 | 55.71 | 0 | 84028.5072
04/05/2008 08:30:00 IST | 3179.46 | 3048.05 | 131.41 | 0 | 74.93 | 84969 | 58.2 | 58.2 | 0 | 92522.286
04/05/2008 09:00:00 IST | 3335.16 | 3186.83 | 148.33 | 0 | 74.93 | 87990 | 58.2 | 58.2 | 0 | 97053.156
04/05/2008 09:30:00 IST | 3515.62 | 3386.41 | 129.21 | 0 | 74.93 | 87629 | 58.2 | 58.2 | 0 | 102304.542
04/05/2008 10:00:00 IST | 3705.67 | 3592.71 | 112.96 | 0 | 74.93 | 92115 | 58.46 | 58.46 | 0 | 108316.7341
04/05/2008 10:30:00 IST | 3819.94 | 3726.96 | 92.98 | 0 | 74.93 | 100269 | 58.46 | 58.46 | 0 | 111656.8462
04/05/2008 11:00:00 IST | 3919.89 | 3808.1 | 111.79 | 0 | 74.93 | 98698 | 63.86 | 63.86 | 0 | 125162.0877
04/05/2008 11:30:00 IST | 3956.03 | 3835.36 | 120.67 | 0 | 74.93 | 99551 | 65.68 | 65.68 | 0 | 129916.0252
[7 empty] | 65.7995 | 56.8248 |  | 6822770.1579
[7 empty] | 67.9725 | 56.7542 |  | 5693795.7475
77.3